## 1 pirkimo dalis
Konkurso sąlygų 1 priedas
Viešoji įstaiga Jurbarko ligoninė
DIAGNOSTIKOS REAGENTŲ, PAPILDOMŲ PRIEMONIŲ PIRKIMAS IR ANALIZATORIŲ TECHNINĖ PRIEŽIŪRA
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Eil. Nr. | Tyrimų/ diagnostinių reagentų, papildomų tyrimo priemonių pavadinimas | Kokybiniai ir techniniai reikalavimai | Preliminarus tyrimų skaičius per 12 mėn. arba kiekis (vnt.) | Atitikimas kokybiniams ir techniniams reikalavimams | Reagentų ir priemonių kiekis (ml/ vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui | Siūloma pakuotė | Pakuočių kiekis | Siūlomos pakuotės kaina Eur be PVM | Suma, EUR be PVM 12 mėn | Suma, EUR su PVM 12 mėn | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | 1 PIRKIMO DALIS. Kapiliarinio kraujo surinkimo sistema hematologiniams tyrimams |  |  | Pagalbinės priemonės turi būti skirtos darbui klinikinės diagnostikos laboratorijoje.
1.1 | Kapiliarinio kraujo paėmimo sistema su K3EDTA antikoaguliantu | Ne daugiau 250 µl K3EDTA, būtina su kapiliarais kraujo surinkimui. | 500 vnt.
1 pirkimo dalies bendra suma Eur (su PVM)
PASTABOS: 1.Visos siūlomos pildomos priemonės turi būti originalios, atitinkančios kokybinius reikalavimus (pateikti nuorodą dokumentacijoje ir gamintojo patvirtinimą).

## 2 pirkimo dalis
Konkurso sąlygų 1 priedas
Viešoji įstaiga Jurbarko ligoninė
DIAGNOSTIKOS REAGENTŲ, PAPILDOMŲ PRIEMONIŲ PIRKIMAS IR ANALIZATORIŲ TECHNINĖ PRIEŽIŪRA
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Eil. Nr. | Tyrimų/ diagnostinių reagentų, papildomų tyrimo priemonių pavadinimas | Kokybiniai ir techniniai reikalavimai | Preliminarus tyrimų skaičius per 12 mėn. arba reagentų ir priemonių pakuočių kiekis (vnt./ml) | Atitikimas kokybiniams ir techniniams reikalavimams | Reagentų ir priemonių kiekis (ml/ vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui | Siūloma pakuotė | Pakuočių kiekis | Siūlomos pakuotės kaina Eur be PVM | Suma, EUR be PVM 12 mėn | Suma, EUR su PVM 12 mėn | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
2. | 2 PIRKIMO DALIS. Dažai ir kitos priemonės |  |  | Dažai ir papildomos priemonės turi būti skirtos darbui klinikinės diagnostikos laboratorijose.
2.1 | Giemsa R dažų tirpalas | Koncentruotas tirpalas, iš kurio darbinis tirpalas daromas skiedžiant 20 kartų. pakuotė po 250ml. Giemsa dažymo etapas trunka ne ilgiau kaip 10 min. Galimybė išbandyti. | Preliminarus išfasavimo poreikis per 12 mėn. – 1vnt. | Koncentruotas tirpalas, iš kurio darbinis tirpalas daromas skiedžiant 20 kartų. pakuotė - 1 litras. Giemsa dažymo etapas trunka 10 min. Galimybė išbandyti. | 1 vnt. | 1 l | 1 | 49 | 49 | 51.45 | CellaVision RAL Diagnostics; Kat. Nr. 320310-1000; Giemsa R solution
2.2 | May-Griunvaldo dažai | Tirpalas paruoštas naudojimui, naudojamas neskiestas, pakuotė po 250 ml. Galimybė išbandyti. | Preliminarus išfasavimo poreikis per 12 mėn. – 1 vnt. | Tirpalas paruoštas naudojimui, naudojamas neskiestas, pakuotė - 1 litras. Galimybė išbandyti. | 1 vnt. | 1 l | 1 | 30 | 30 | 31.5 | CellaVision RAL Diagnostics; Kat. Nr. 320070-1000; May-Grünwald solution
2.3 | Metileno mėlio tirpalas | Modifikuotas pagal Löfflerspiritinis tirpalas. Pageidaujama pakuotė: 100 ml. Galimybė išbandyti. | Preliminarus išfasavimo poreikis per 12 mėn. – 1 vnt. | Modifikuotas pagal Löfflerspiritinis tirpalas. Pakuotė: 100 ml. Galimybė išbandyti. | 1 vnt. | 100 ml | 1 | 29 | 29 | 30.45 | Merck; Kat. Nr. 1.01287.0100; Löffler's methylene blue solution for microscopy
2.4 | Gramo dažai | Dažai bakterijų diferencijavimui pagal gramą. Rinkinio sudėtyje yra visi reikalingi komponentai dažymui atlikti. Pageidaujama pakuotė: 4x240 ml su lašintuvais. Galimybė išbandyti. | Preliminarus išfasavimo poreikis per 12 mėn. – 1 vnt. | Dažai bakterijų diferencijavimui pagal gramą. Rinkinio sudėtyje yra visi reikalingi komponentai dažymui atlikti. Pakuotė: 4x240 ml su lašintuvais. Galimybė išbandyti. | 1 vnt. | 4x240 ml su lašintuvais | 1 | 33 | 33 | 34.65 | CellaVision RAL Diagnostics; Kat. Nr. 361520-0000; Kit Gram-Hücker R
2.5 | Imersinis aliejus citologijai | Turi atitikti šiuos parametrus: refrakcinis indeksas ne=1.518+/-0.0001, klampumas ties 25°C - 900 - 1100 mm2/s, santykinis tankis ties 20°C - 1,091 - 1,096. Be halogenų. Lašintuvuose, ne didesniuose kaip 15 ml. | 100 ml | Turi atitikti šiuos parametrus: refrakcinis indeksas ne=1.518+/-0.0001, klampumas ties 25°C - 900 - 1100 mm2/s, santykinis tankis ties 20°C - 1,091 - 1,096. Be halogenų. Lašintuvuose - 15 ml. | 100 ml | 7x15 ml | 1 | 53 | 53 | 55.65 | CellaVision RAL Diagnostics; Kat. Nr. 340103-0000; Pack DropStand Immersion 100 RAL (7 x 15 ml)
2 pirkimo dalies bendra suma Eur (su PVM) | [9 empty] | 203.7
PASTABOS:
1. Visi siūlomi reagentai ir papildomos priemonės turi būti originalios, atitinkančios kokybinius reikalavimus (pateikti nuorodą dokumentacijoje ir gamintojo patvirtinimą).
2. Reagentų galiojimo terminas ne trumpesnis kaip 9 mėn. nuo pristatymo dienos.
3. Vertinama tik pilnai pasiūlyta pirkimo dalis, atitinkanti kokybinius ir techninius reikalavimus. Visos dalies pirkimas iš vieno tiekėjo.

## 3 pirkimo dalis
Konkurso sąlygų 1 priedas
Viešoji įstaiga Jurbarko ligoninė
DIAGNOSTIKOS REAGENTŲ, PAPILDOMŲ PRIEMONIŲ PIRKIMAS IR ANALIZATORIŲ TECHNINĖ PRIEŽIŪRA
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Eil. Nr. | Tyrimų/ diagnostinių reagentų, papildomų tyrimo priemonių pavadinimas | Kokybiniai ir techniniai reikalavimai | Preliminarus tyrimų skaičius per 12 mėn. arba reagentų ir priemonių pakuočių kiekis (vnt./ml) | Atitikimas kokybiniams ir techniniams reikalavimams | Reagentų ir priemonių kiekis (ml/ vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui | Siūloma pakuotė | Pakuočių kiekis | Siūlomos pakuotės kaina Eur be PVM | Suma, EUR be PVM 12 mėn | Suma, EUR su PVM 12 mėn | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
3. | 3 PIRKIMO DALIS. Dažai ir kitos priemonės |  |  | Dažai ir papildomos priemonės turi būti skirtos darbui klinikinės diagnostikos laboratorijose.
3.1 | Monokloninis anti-A serumas | Buteliukai su lašintuvu. Buteliuko talpa ne daugiau 10 ml. Reagentas spalvotas. | 700 | Buteliukai su lašintuvu. Buteliuko talpa 10 ml. Reagentas spalvotas. | 700 | 1 pak. - 1 vnt. | 700
3.2 | Monokloninis anti-B serumas | Buteliukai su lašintuvu. Buteliuko talpa ne daugiau 10 ml. Reagentas spalvotas. | 700 | Buteliukai su lašintuvu. Buteliuko talpa 10 ml. Reagentas spalvotas. | 700 | 1 pak. - 1 vnt. | 700
3.3 | Monokloninis anti-AB serumas | Buteliukai su lašintuvu. Buteliuko talpa ne daugiau 10 ml. | 700 | Buteliukai su lašintuvu. Buteliuko talpa 10 ml. | 700 | 1 pak. - 1 vnt. | 700
3.4 | Monokloninis anti-D serumas IgG+IgM | Buteliukai su lašintuvu. Buteliuko talpa ne daugiau 10 ml. | 700 | Buteliukai su lašintuvu. Buteliuko talpa 10 ml. | 700 | 1 pak. - 1 vnt. | 700
3.5 | Monokloninis anti-D serumas IgM | Buteliukai su lašintuvu. Buteliuko talpa ne daugiau 10 ml. | 700 | Buteliukai su lašintuvu. Buteliuko talpa 10 ml. | 700 | 1 pak. - 1 vnt. | 700
3.6 | Neigiama RhD kontrolė | Buteliukai su lašintuvu. Buteliuko talpa ne daugiau 10 ml. Reagentas spalvotas. | 200 | Buteliukai su lašintuvu. Buteliuko talpa 10 ml. Reagentas spalvotas. | 700 | 1 pak. - 1 vnt. | 700
3 pirkimo dalies bendra suma Eur (su PVM)
PASTABOS:
1. Visi siūlomi reagentai ir papildomos priemonės turi būti originalios, atitinkančios kokybinius reikalavimus (pateikti nuorodą dokumentacijoje ir gamintojo patvirtinimą).
2. Reagentų galiojimo terminas ne trumpesnis kaip 9 mėn. nuo pristatymo dienos.
3. Vertinama tik pilnai pasiūlyta pirkimo dalis, atitinkanti kokybinius ir techninius reikalavimus. Visos dalies pirkimas iš vieno tiekėjo.

## 4 pirkimo dalis
Konkurso sąlygų 1 priedas
Viešoji įstaiga Jurbarko ligoninė
DIAGNOSTIKOS REAGENTŲ, PAPILDOMŲ PRIEMONIŲ PIRKIMAS IR ANALIZATORIŲ TECHNINĖ PRIEŽIŪRA
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Eil. Nr. | Tyrimų/ diagnostinių reagentų, papildomų tyrimo priemonių pavadinimas | Kokybiniai ir techniniai reikalavimai | Preliminarus tyrimų skaičius per 12 mėn. arba reagentų ir priemonių pakuočių kiekis (vnt./ml) | Atitikimas kokybiniams ir techniniams reikalavimams | Reagentų ir priemonių kiekis (ml/ vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui | Siūloma pakuotė | Pakuočių kiekis | Siūlomos pakuotės kaina Eur be PVM | Suma, EUR be PVM 12 mėn | Suma, EUR su PVM 12 mėn | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
4. | 4 PIRKIMO DALIS. Reagentas smegenų skysčio leukocitų apskaičiavimui |  |  | Reagentai skirti darbui klinikinėje diagnostikos laboratorijoje.
4.1 | Samson'o koncentratas arba jam lygiavertis | Reagentas skirtas baltųjų kraujo kūnelių skaičiavimui CSF skystyje per mikroskopą skaičiavimo kameroje. Tirpalas paruoštas naudojimui. Pageidautinas tūris 100 ml. | 1 vnt. | Reagentas skirtas baltųjų kraujo kūnelių skaičiavimui CSF skystyje per mikroskopą skaičiavimo kameroje. Tirpalas paruoštas naudojimui. Pakuotėje - 100 ml. | 1 vnt. | 100 ml | 1 | 169 | 169 | 177.45 | Bioanalytic; Kat. Nr. 006688-0100.R; Samson's Concentrate
| 4 pirkimo dalies bendra suma Eur (su PVM) | [8 empty] | 177.45
PASTABOS:
1. Visi siūlomi reagentai ir papildomos priemonės turi būti originalios, atitinkančios kokybinius reikalavimus (pateikti nuorodą dokumentacijoje ir gamintojo patvirtinimą).
2. Reagentų galiojimo terminas ne trumpesnis kaip 9 mėn. nuo pristatymo dienos.

## 5 pirkimo dalis
Konkurso sąlygų 1 priedas
Viešoji įstaiga Jurbarko ligoninė
DIAGNOSTIKOS REAGENTŲ, PAPILDOMŲ PRIEMONIŲ PIRKIMAS IR ANALIZATORIŲ TECHNINĖ PRIEŽIŪRA
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Eil. Nr. | Tyrimų/ diagnostinių reagentų, papildomų tyrimo priemonių pavadinimas | Kokybiniai ir techniniai reikalavimai | Preliminarus tyrimų skaičius per 12 mėn. arba reagentų ir priemonių pakuočių kiekis (vnt./ml) | Atitikimas kokybiniams ir techniniams reikalavimams | Reagentų ir priemonių kiekis (ml/ vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui | Siūloma pakuotė | Pakuočių kiekis | Siūlomos pakuotės kaina Eur be PVM | Suma, EUR be PVM 12 mėn | Suma, EUR su PVM 12 mėn | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
5 | 5 PIRKIMO DALIS. Reagentai bei papildomos priemonės Clostridium difficile diagnostikai |  |  | Greitasis vieno žingsnio testas, skirtas kokybiškai nustatyti Clostridium difficile toksino A ir toksino B antigenų, GDH žmonių išmatų mėginiuose. Tik profesionaliam in vitro diagnostiniam naudojimui.
5.1 | Clostridium difficile toksino A ir toksino B antigenų, GDH tyrimas išmatose | Plastikinė testo kasetė su integruota vidine procedūrine kontrole.Tyrimas atliekas su dviem skirtingomis bandymo juostelėmis vienoje testo kasetėje, tuo pačiu metu nustatant abu antigenus.Visos tyrimui reikalingos priemonės tyrimui atlikti turi būti rinkinyje. Tyrimo metodas imunochromatografinis. Jautrumas ≥ 95 %, specifiškumas ≥ 95 %. | 10 vnt. | Plastikinė testo kasetė su integruota vidine procedūrine kontrole. Tyrimas atliekas su dviem skirtingomis bandymo juostelėmis vienoje testo kasetėje, tuo pačiu metu nustatant abu antigenus. Visos reikalingos priemonės tyrimui atlikti yra rinkinyje. Tyrimo metodas imunochromatografinis. Jautrumas ≥ 95 %, specifiškumas ≥ 95 %. | 10 vnt. | 1 pak. - 20 vnt. | 1 pak. | 105 | 105 | 110.25 | CerTest; Kat. Nr. GX872001VC; Clostridium difficile GDH + Toxin A + Toxin B
5 pirkimo dalies bendra suma Eur (su PVM) | [9 empty] | 110.25
PASTABOS:
1. Visi siūlomi reagentai ir papildomos priemonės turi būti originalios, atitinkančios kokybinius reikalavimus (pateikti nuorodą dokumentacijoje ir gamintojo patvirtinimą).
2. Reagentų galiojimo terminas ne trumpesnis kaip 6 mėn. nuo pristatymo dienos.

## 6 pirkimo dalis
Konkurso sąlygų 1 priedas
Viešoji įstaiga Jurbarko ligoninė
DIAGNOSTIKOS REAGENTŲ, PAPILDOMŲ PRIEMONIŲ PIRKIMAS IR ANALIZATORIŲ TECHNINĖ PRIEŽIŪRA
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Eil. Nr. | Tyrimų/ diagnostinių reagentų, papildomų tyrimo priemonių pavadinimas | Kokybiniai ir techniniai reikalavimai | Preliminarus tyrimų skaičius per 12 mėn. arba reagentų ir priemonių pakuočių kiekis (vnt./ml) | Atitikimas kokybiniams ir techniniams reikalavimams | Reagentų ir priemonių kiekis (ml/ vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui | Siūloma pakuotė | Pakuočių kiekis | Siūlomos pakuotės kaina Eur be PVM | Suma, EUR be PVM 12 mėn | Suma, EUR su PVM 12 mėn | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
6 | 6 PIRKIMO DALIS. Reagentai bei papildomos priemonės kombinuotų antikūnų prieš žmogaus imunodeficito virusus 1 ir 2, ir antigenas p24 diagnostikai |  |  | Greitasis, vieno žingsnio testas, skirtas kokybiškai nustatyti žmogaus imunodeficito virusą virusą žmogaus kraujyje. Tik profesionaliam in vitro diagnostiniam naudojimui.
6.1 | Kombinuoti antikūnai prieš žmogaus imunodeficito virusus 1 ir 2, ir antigenas p24 | Plastikinė testo kasetė su integruota vidine procedūrine kontrole.Tyrimo metodas imunochromatografinis. Visos tyrimui reikalingos priemonės tyrimui atlikti turi būti rinkinyje. Jautrumas ≥ 95 %, specifiškumas ≥ 90 %. | 30 vnt.
6 pirkimo dalies bendra suma Eur (su PVM)
PASTABOS:
1. Visi siūlomi reagentai ir papildomos priemonės turi būti originalios, atitinkančios kokybinius reikalavimus (pateikti nuorodą dokumentacijoje ir gamintojo patvirtinimą).
2. Reagentų galiojimo terminas ne trumpesnis kaip 6 mėn. nuo pristatymo dienos.