## Lapas1
Priedas Nr. 1 prie sutarties Nr. S1-________/25
PRIEMONĖS, SKIRTOS INTERVENCINEI RADIOLOGIJAI VI
Prekių techninė specifikacija
Pirkimo dalies Nr. | Pirkimo dalies pavadinimas | Mato vnt. | Maksimalus poreikis 36 mėn. | Techniniai reikalavimai | PVM tarifas (%) | Vieneto kaina Eur, be PVM | Bendra pasiūlymo kaina Eur, be PVM | Bendra pasiūlymo kaina Eur, su PVM | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas, kataloginis prekės Nr. (privaloma užpildyti) | Prekės kilmės šalis (privaloma užpildyti) | Nuoroda į nurodytą parametrą, patvirtinantį gamintojo dokumento (katalogo/ bukleto/brošiūros/instrukcijos) puslapį, kuriame yra atžyma apie siūlomos prekės atitikimą reikalavimui (privaloma užpildyti)
4 | Hidrofiliniai angiografiniai kateteriai | vnt. | 240 | 1. Skirti periferinei ir cerebralinei angiografijai, atraumatiniai; 2. Distalinė kateterio dalis dengta hidrofiline danga; 3. Viduje esantis dvigubas metalinis tinklelis užtikrina puikią sukimosi kontrolę; 4. Minkštas galiukas; 5. Rentgenokontrastinis; 6. Kateterio dydis 4 FR; 5 FR; 7. Slėgis -750 psi (4 Fr); 1000 psi (5 Fr); 8.Kateterio ilgis – 100 cm; 110 cm; 120 cm (± 1 cm); 9. Modifikacijos – Simmons/Sidewinder 1; Simmons/Sidewinder 2; Simmons/Sidewinder 3; Hinck Headhunter 1; Bentson-Hanafee – Wilson 1; Bentson-Hanafee – Wilson 2; Bentson –Hanafee Wilson modified; MANI; Vertebral; Cobra Small; Cobra Middle; Cobra Large; J Curve Large; Yashiro; Straight; Straight tapered; Nontapered angled; Non-tapered angled type 90; Angled tapered; Multipurpose; COE2; Internal mammary short tip. | 5 | 39.8 | 9552 | 10029.6 | Terumo. Radifocus Glidecath. RFxxxxxx | Japonija | Katalogas_poz4.pdf; Katalogas_poz4-2.pdf
| VšĮ Vilniaus miesto klinikinė ligoninė |  |  |  | UAB AmberCell Solutions
| Direktorė Aušra Bilotienė Motiejūnienė |  |  |  | Direktorius Evaldas Gražys