3 priedas

Remonto darbų 2025-02-10 žiniaraščio ST-29 tikslinimas:

1.Taisomas žiniaraščio 2 skyrius „Durų remontas“ naikinant 5 eilutę „Durų apvadų montavimas, kai apvadai aliuminio profilių“.

2.Taisoma žiniaraščio priedas „Techninė specifikacija“ naikinant TS-6 eilutę.

3. Taisoma žiniaraščio 5 skyriaus "Sienų remontas" antra eilutė "Metalinių apsauginių grotų montavimas kai pagrindas mūras". Patikslintas kiekis 27,8 kv. m. (vietoje 22,60 kv.m.)

4. Taisoma TS-26 PVC grindų dangos įrengimas. Turi būti „Naudojama heterogeninė PVC danga“ vietoje „Naudojama homogeninė PVC danga“.

5. Taisoma TS-26 PVC grindų dangos įrengimas. Turi būti „Naudojama heterogeninė PVC danga 3,5-4mm“ vietoje „Naudojama homogeninė PVC danga 4mm“.

Užsakovo vardu						Rangovo vardu

Administracijos viršininkas,					Direktorius

Vykdantis vado funkcijas

mjr. Eugenijus Švabauskas					Martynas Pladas