## Pasiūlymas
PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS "PASIŪLYMO FORMA"
VIENKARTINĖS RADIOLOGINĖS PRIEMONĖS
Kam: | Klaipėdos universiteto ligoninė
Data: | 2025-04-04
Nr.: | FOR-0404
Vieta: | Vilnius
Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai: |  | UAB "Formedics"
Tiekėjo kodas (-ai): |  | 124980311
Tiekėjo adresas (-ai): |  | Senosios Pilaitės kl. 1, 06229 Vilnius
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai): |  | LT100001278310
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai): |  | LT37 7044 0600 0167 0742, AB SEB bankas, b.k. 70440
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė: |  | Ema Dalikaitė-Savickė
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, el. pašto adresas: |  | ema@formedics.lt, +37060147239
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos: |  | Direktorius Eimantas Baltušis
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas: |  | netaikoma
(1) Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės narių, (2) ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ir (3) jei pašalinimo pagrindai taikomi visiems subtiekėjams - subtiekėjų, kolegialaus priežiūros organo (Stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (Valdybos) narių sąrašas (jei sudaryta) ir (ar) asmuo, kuriam suteikti VPĮ 46 str. 2 d. 2 p. numatyti įgaliojimai |  | Valdyba. Valdybos nariai: Darijus Jasas, Alina Lisauskienė, Vytautas Pranulis
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. viešojo pirkimo dokumentuose
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
5. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:
6. Tiekėjas kainas pateikia, nurodydamas ne daugiau skaičių po kablelio, nei leidžiama pirkimo dokumentuose.
6. DALIS | PTA BALIONINIS KATETERIS 0,018 VIELAI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Konkreti siūlomo parametro reikšmė, prekės kodas kataloge | Dokumento, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr.
6. | PTA BALIONINIS KATETERIS 0,018 vielai
6.1. | PTA BALIONINIS KATETERIS 0,018 vielai | 300 | Vnt | 57 | 17100 | Gamintojas Simeks, Modelis Simpass Endo18, visi kodai pagal pridėtą failą
6.1.1. | Įvedimo sistema OTW. | [5 empty] | Įvedimo sistema OTW. | 2-7 psl failo "6 pd Simpass Endo18 Tech data sheet"
6.1.2. | Viela pravedėjas 0.018”. | [5 empty] | Viela pravedėjas 0.018”. | 2-7 psl failo "6 pd Simpass Endo18 Tech data sheet"
6.1.3. | Kateterio galiukas – trumpas, kūgiškas, žemo profilio | [5 empty] | Kateterio galiukas – trumpas, kūgiškas, žemo profilio | 2-7 psl failo "6 pd Simpass Endo18 Tech data sheet"
6.1.4. | Baliono diametrai 3.0; 3.5; 4.0; 5.0; 6.0; 7.0mm. | [5 empty] | Baliono diametrai 3.0; 3.5; 4.0; 5.0; 6.0; 7.0mm. | 2-7 psl failo "6 pd Simpass Endo18 Tech data sheet"
6.1.5. | Baliono ilgiai 20; 40; 60; 80; 120; 150; 170; 200 mm. | [5 empty] | Baliono ilgiai 20; 40; 60; 80; 120; 150; 170; 200 mm. | 2-7 psl failo "6 pd Simpass Endo18 Tech data sheet"
6.1.6. | Kateterio ilgis 90 - 150 cm. | [5 empty] | Kateterio ilgis 90 - 150 cm. | 2-7 psl failo "6 pd Simpass Endo18 Tech data sheet"
6.1.7. | Introdiuceris iki 5F | [5 empty] | Introdiuceris iki 5F | 2-7 psl failo "6 pd Simpass Endo18 Tech data sheet"
6.1.8. | Nominalus slėgis nuo 6 atm. | [5 empty] | Nominalus slėgis nuo 6 atm. | 2-7 psl failo "6 pd Simpass Endo18 Tech data sheet"
6.1.9. | RBP 12-15 atm. | [5 empty] | RBP 12-15 atm. | 2-7 psl failo "6 pd Simpass Endo18 Tech data sheet"
|  |  |  | Suma be PVM | 17100
|  | Taikomas PVM dydis (%) | 5 | PVM suma | 855
|  |  |  | Suma su PVM | 17955
11. DALIS | PTA BALIONAS, DENGTAS SIROLIMU
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Konkreti siūlomo parametro reikšmė, prekės kodas kataloge | Dokumento, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr.
11. | PTA balionas, dengtas Sirolimu
11.1. | PTA balionas, dengtas Sirolimu | 150 | Vnt | 367 | 55050 | Gamintojas - Concept Medical, modelis MagicTouch, visi kodai CPT, CMN, CMF...
11.1.1. | Balionas turi būti suspaustas ne mažiau, kaip per 6 klostes. | [5 empty] | Balionas turi būti suspaustas ne mažiau, kaip per 6 klostes. | Failas "11 pd MagicTouch-PTA-Brochure-2"
11.1.2. | Įstūmimo sistema OTW („per vielą“) 0,018“ ir 0,035“ vieloms. | [5 empty] | Įstūmimo sistema OTW („per vielą“) 0,018“ ir 0,035“ vieloms. | Failas "11 pd MagicTouch-PTA-Brochure-2"
11.1.3. | Įstūmimo sistema Rx ir OTW 0,014“ vielai. | [5 empty] | Įstūmimo sistema Rx ir OTW 0,014“ vielai. | Failas "11 pd MagicTouch-PTA-Brochure-2" + "11 pd MagicTouch SCB Brochure"
11.1.4. | Sirolimo dozė ne mažiau 1,27 mikrogramai kvadratiniam mm. | [5 empty] | Sirolimo dozė ne mažiau 1,27 mikrogramai kvadratiniam mm. | Failas "11 pd MagicTouch-PTA-Brochure-2"
11.1.5. | Sirolimo (ir baliono) paviršius turi būti slidus, tai yra, hidrofilinis. | [5 empty] | Sirolimo (ir baliono) paviršius turi būti slidus, tai yra, hidrofilinis. | 5 psl, failas "11 pd Magic Touch IFU"
11.1.6. | Sirolimas sujungtas su fosfolipidiniu ar analogišku nešikliu. | [5 empty] | Sirolimas sujungtas su fosfolipidiniu ar analogišku nešikliu. | Failas "11 pd MagicTouch-PTA-Brochure-2"
11.1.7. | Turi būti mažiau 2 rentgenokontrastinės žymės. | [5 empty] | Turi būti mažiau 2 rentgenokontrastinės žymės. | Failas "11 pd MagicTouch-PTA-Brochure-2"
11.1.8. | Kateterio ilgiai turi apimti ne mažesnį intervalą nuo 80 cm iki 150 cm. | [5 empty] | Kateterio ilgiai turi apimti ne mažesnį intervalą nuo 80 cm iki 150 cm. | Failas "11 pd MagicTouch-PTA-Brochure-2"
11.1.9. | Tinkami naudoti nuo 5 Fr introdiuserių | [5 empty] | Tinkami naudoti nuo 5 Fr introdiuserių | Failas "11 pd MagicTouch-PTA-Brochure-2"
11.1.10. | Baliono ilgių intervalas turi būti ne mažesnis nei nuo 2 cm iki 20 cm. | [5 empty] | Baliono ilgių intervalas turi būti ne mažesnis nei nuo 2 cm iki 20 cm. | Failas "11 pd MagicTouch-PTA-Brochure-2"
11.1.11. | Baliono diametrų intervalas turi būti ne mažesnis nei nuo 1,5 mm iki 12 mm. | [5 empty] | Baliono diametrų intervalas turi būti ne mažesnis nei nuo 1,5 mm iki 12 mm. | Failas "11 pd MagicTouch-PTA-Brochure-2" + "11 pd MagicTouch SCB Brochure"
|  |  |  | Suma be PVM | 55050
|  | Taikomas PVM dydis (%) | 5 | PVM suma | 2752.5
|  |  |  | Suma su PVM | 57802.5
24. DALIS | PINTAS KAROTIDINIS STENTAS, SKIRTAS VINGIUOTOMS IR SUDĖTINGOS ANATOMIJOS PROCEDŪROMS. KOMPLEKTUOJAMAS SU MIKROKATETERIU IR VIELA ĮVEDIMUI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Konkreti siūlomo parametro reikšmė, prekės kodas kataloge | Dokumento, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr.
24. | Pintas karotidinis stentas, skirtas vingiuotoms ir sudėtingos anatomijos procedūroms. Komplektuojamas su mikrokateteriu ir viela įvedimui
24.1. | pintas karotidinis stentas, skirtas vingiuotoms ir sudėtingos anatomijos procedūroms. Komplektuojamas su mikrokateteriu ir viela įvedimui | 15 | Vnt | 2200 | 33000 | ACANDIS GmbH CARESTO Heal stentas Kodai: 01-005301, 01-005302, 01-005303, 01-005311, 01-005312, 01-005313, 01-005314, 01-005321, 01-005322, 01-005323, 01-005324, 01-005351, 01-005352, 01-005353, 01-005361, 01-005362, 01-005363
24.1.1. | Stentas nupintas iš nitinolinės ar analogiškos vielos, kuri papildomai nupoliruota, kad sumažintų trintį stento skleidimosi metu; | [5 empty] | Stentas nupintas iš nitinolinės vielos, kuri papildomai nupoliruota, kad sumažintų trintį skleidimosi metu; | 24 pd Acandis BlueXide surface
24.1.2. | viela su platinos šerdimi ar analogiška, kad rentgeno kontrolės metu būtų galima matyti visą stento struktūrą; | [5 empty] | viela su platinos šerdimi, kad rentgeno kontrolės metu būtų galima matyti visą stento struktūrą; | 24 pd Acandis_Caresto Heal_Prezentacija, 7 psl.
24.1.3. | stentas padengtas specialia danga, kuri sumažina uždegimo ir trombozės rizikas, bei pagerina stento endotelizaciją; | [5 empty] | stentas padengtas specialia danga, kuri sumažina uždegimo ir trombozės rizikas, bei pagerina stento endotelizaciją; | 24 pd Acandis_Caresto Heal_Prezentacija, 4 psl.
24.1.4. | distalinis galas praplatintas geresnei ir atraumatinei fiksacijai kraujagyslėje; | [5 empty] | distalinis galas praplatintas geresnei ir atraumatinei fiksacijai kraujagyslėje; | 24 pd Acandis_Caresto Heal_Prezentacija, 6 psl.
24.1.5. | repozicionavimo galimybė dalinai išskleidus stentą. Turi būti žymeklis transportinėje vieloje, kuris nurodo skleidimo negrįžtamumo ribą; | [5 empty] | repozicionavimo galimybė dalinai išskleidus stentą. Turi būti žymeklis transportinėje vieloje, kuris nurodo skleidimo negrįžtamumo ribą; | 24 pd Acandis_Caresto Heal_Prezentacija, 20 psl.
24.1.6. | tinka arterijoms, kurių spindžiai nuo 4,0 iki 10,0 mm; | [5 empty] | tinka arterijoms, kurių spindžiai nuo 4,0 iki 10,0 mm; | 24 pd ACANDIS_CARESTO Heal_Brosiura, 2 psl.
24.1.7. | įvedamas per 0,052" mikrokateterį; | [5 empty] | įvedamas per 0,052" mikrokateterį; | 24 pd ACANDIS_CARESTO Heal_Brosiura, 2 psl.
24.1.8. | skersmuo – nuo 6,0 iki 10,0 mm; | [5 empty] | skersmuo – nuo 6,0 iki 10,0 mm; | 24 pd ACANDIS_CARESTO Heal_Brosiura, 2 psl.
24.1.9. | ilgis – tarp 30 - 60 mm; | [5 empty] | ilgis – tarp 30 - 60 mm; | 24 pd ACANDIS_CARESTO Heal_Brosiura, 2 psl.
24.1.10. | turi būti galimybė rinktis tarp cilindro ir kūgio formos variantų; | [5 empty] | turi būti galimybė rinktis tarp cilindro ir kūgio formos variantų; | 24 pd ACANDIS_CARESTO Heal_Brosiura, 2 psl.
24.1.11. | komplektuojamas su 0,052" vidinio skersmens mikrokateteriu ir 0,018" mikroviela | [5 empty] | komplektuojamas su 0,052" vidinio skersmens mikrokateteriu ir 0,018" mikroviela | 24 pd Acandis_NeuroSlider 52 DLC Pro_Brosiura - kodai prasidedantys 01-0002.. 24 pd Asahi_Chikai vielos_Brosiura - kodai prasidedantys AIN-CKI...
|  |  |  | Suma be PVM | 33000
|  | Taikomas PVM dydis (%) | 5 | PVM suma | 1650
|  |  |  | Suma su PVM | 34650
43. DALIS | INTRAVASKULINIO ULTRAGARSO (IVUS) KATETERIAI PERIFERINĖMS KRAUJAGYSLĖMS.
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Konkreti siūlomo parametro reikšmė, prekės kodas kataloge | Dokumento, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr.
43. | Intravaskulinio ultragarso (IVUS) kateteriai periferinėms kraujagyslėms.
43.1. | Intravaskulinio ultragarso (IVUS) kateteriai periferinėms kraujagyslėms. | 30 | Vnt | 960 | 28800 | Philips; Visions PV .018 RX; Prekės kodas: 86700
43.1.1. | Suderinamas su 6F kateteriu pravedėju. | [5 empty] | Suderinamas su 6F kateteriu pravedėju. | Intravascular ultrasound brochure, 3 psl.
43.1.2. | Įėjimo profilis ne daugiau 3.4 F. | [5 empty] | Įėjimo profilis 3.4 F. | Intravascular ultrasound brochure, 3 psl.
43.1.3. | Aukštos skiriamosios gebos 20 MHz transdiuseris su signalo filtravimu. | [5 empty] | Aukštos skiriamosios gebos 20 MHz transdiuseris su signalo filtravimu. | PV IVUS Catheters Overview, 1 psl.
43.1.4. | Pritaikytas 0,018 colio vielai. | [5 empty] | Pritaikytas 0,018 colio vielai. | Intravascular ultrasound brochure, 3 psl.
43.1.5. | Tinkantis iki 24 mm diametro kraujagyslėms. | [5 empty] | Tinkantis iki 24 mm diametro kraujagyslėms. | Intravascular ultrasound brochure, 2 psl.
|  |  |  | Suma be PVM | 28800
|  | Taikomas PVM dydis (%) | 5 | PVM suma | 1440
|  |  |  | Suma su PVM | 30240

## Subtiekėjai ir priedai
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas |  | Perduodama veikla |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Kval. Reikalavimo Nr.
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas |  | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip/Ne
1 | Jungtinės veiklos kopija (jei taikoma) |  |  |  | netaikoma
2 | Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas |  |  |  | Ne
3 | Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui) |  |  |  | netaikoma
4 | Pasiūlymo atitikimą pirkimo sąlygų techninei specifikacijai pagrindžiantys dokumentai |  |  |  | Ne
5 | CE ir susijusi informacija |  |  |  | ne
6 | Tiekėjo deklaracijos. Nr 8 ir 9, Deklaracija dėl žaliųjų pirkimų |  |  |  | ne
7 | Įgaliojimas Dalikaitei-Savickei FOR-2024-08-12 |  |  |  | ne
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas: |  |  | Teisininkė
Pasirašančio asmens vardas ir pavardė: |  |  | Ema Dalikaitė-Savickė
2844 2025-02-27 14:46:04