**INSTRUMENTŲ KREPŠELIŲ ŽYMEKLIAMS, SAUSOMS SERVETĖLĖMS PAVIRŠIŲ DEZINFEKCIJAI, PRAUSIMOSI PIRŠTINĖMS PRISOTINTOMS PH PRAUSIKLIO, STERILIZAVIMO REAGENTO KASETĖMS VANDENILIO PLAZMOS STERILIZAVIMUI IR KITOMS DEZINFEKCINĖMS MEDŽIAGOMS ĮSIGYTI TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

1. **Sterilizavimo reagento kasetė vandenilio plazmos sterilizavimui:**

* skirta naudoti vandenilio plazmos sterilizatoriuje Renosem S-90; (skirta naudoti vandenilio plazmos sterilizatoriuje Renosem S-90)
* kasetės talpa 8 ml/kapsulėje ± 10 proc.; (kasetės talpa 8 ml/kapsulėje)
* kasetė skirta vienam sterilizacijos ciklui; (kasetė skirta vienam sterilizacijos ciklui;)
* reagento sudėtyje ≥ 50 proc. vandenilio peroksido; (reagento sudėtyje 50 proc. vandenilio peroksido)
* pH 1,2-3,5 ribose. (pH 1,2-3,5)

*Orientacinis poreikis: 450 vnt*.

*Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.*