1 priedas prie 2025 m. birželio ____ d. viešojo pirkimo –

pardavimo sutarties Nr. SR25-18 / VPS-2025-___

Klaipėdos universiteto ligoninės (KUL) patologijos ir genetikos laboratorijos informacinės sistemos (PLIS) diegimo paslaugų pirkimo techninė specifikacija

TURINYS

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS SANTRAUKA	3

SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI	3

1	BENDRA INFORMACIJA	5

2	PIRKIMO TIKSLAS, OBJEKTAS IR SUTARTIES VEIKLOS	5

3	SUSIJUSIŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS	5

4	INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ	8

5	ESAMOS SITUACIJOS APRAŠYMAS	11

6	SIEKIAMOS SITUACIJOS APRAŠYMAS	12

7	FUNKCINIŲ REIKALAVIMŲ APRAŠYMAS	12

7.1	BENDRIEJI REIKALAVIMAI KUL PLIS MODERNIZAVIMUI	12

7.1.1	REIKALAVIMAI KUL PLIS DUOMENŲ TVARKYMUI	12

7.1.2	REIKALAVIMAI DUOMENŲ TVARKYMO FORMOMS	13

7.1.3	REIKALAVIMAI DUOMENŲ SĄRAŠŲ TVARKYMUI	14

7.1.4	REIKALAVIMAI PAIEŠKAI IR REZULTATŲ PATEIKIMUI	14

7.1.5	REIKALAVIMAI FUNKCIJŲ VEIKIMO IR DUOMENŲ TVARKYMO LOGIKAI	15

7.2	REIKALAVIMAI BAZINEI PLIS PLATFORMAI	15

7.3	REIKALAVIMAI KOKYBĖS KONTROLĖS MODULIUI	23

7.4	REIKALAVIMAI MĖGINIŲ ARCHYVAVIMO MODULIUI	24

7.5	REIKALAVIMAI REAGENTŲ SANDĖLIAVIMO MODULIUI	24

7.6	REIKALAVIMAI MOLEKULINĖS MIKROBIOLOGIJOS IR GENETINIŲ TYRIMŲ MODULIAMS	25

7.7	REIKALAVIMAI MOLEKULINĖS PATOLOGIJOS MODULIUI	26

7.8	REIKALAVIMAI INTEGRACINĖMS SĄSAJOMS	26

8	NEFUNKCINIAI REIKALAVIMAI	30

8.1	Reikalavimai reikalavimų įgyvendinimui	30

8.2	Reikalavimai architektūrai	30

8.3	Reikalavimai standartų taikymui	31

8.4	Reikalavimai aukštam prieinamumui ir patikimumui	32

8.5	Reikalavimai KUL PLIS stebėsenai	32

8.6	Reikalavimai KUL PLIS atsarginėms kopijoms ir atstatymui	33

8.7	Reikalavimai auditavimui	33

8.8	Reikalavimai naudotojo sąsajos ergonomikai	34

8.9	Reikalavimai greitaveikai ir apkrovai	35

8.10	Reikalavimai saugumui ir atsparumui įsilaužimams	36

8.11	Reikalavimai KUL PLIS programinės įrangos licencijoms	37

8.12	Reikalavimai Paslaugų teikimui	37

8.12.1	Reikalavimai dokumentacijai ir jos derinimui	37

8.12.2	Reikalavimai analizei ir projektavimui	38

8.12.3	Reikalavimai kūrimui ir demonstracijoms	39

8.12.4	Reikalavimai testavimui	39

8.12.5	Reikalavimai diegimui	40

8.12.6	Reikalavimai naudotojų mokymams	41

8.12.7	Reikalavimai KUL PLIS garantinei priežiūrai	41

8.12.8	Reikalavimai papildomoms paslaugoms / nenumatytiems darbams	43

8.12.9	Reikalavimai KUL PLIS priėmimui	44

8.13	Reikalavimai KUL PLIS kūrimo paslaugų etapams ir terminams	44

- TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS SANTRAUKA

Klaipėdos universiteto ligoninės (KUL) laboratorijos informacinės sistemos, skirtos patologijos ir genetikos laboratorinių tyrimų grupių veiklai užtikrinti, (PLIS) diegimo techninėje specifikacijoje (toliau – Techninė specifikacija) pateikiami reikalavimai, pagal kuriuos turi būti sukurta KUL PLIS.

Dokumente pateikiama informacija apie teisės aktus, kuriais turi vadovautis KUL PLIS diegimo paslaugų teikėjas (toliau – Diegėjas), atrinktas KUL PLIS modernizavimo ir diegimo paslaugų viešojo pirkimo (toliau – Pirkimas) būdu ir su kuriuo bus pasirašyta KUL PLIS modernizavimo ir diegimo paslaugų teikimo sutartis (toliau – Sutartis). Dokumente įvardijamas Pirkimo objektas ir tikslas (žr. 2 skyrių), aprašomi funkciniai (žr. 7 skyrių) ir nefunkciniai (žr.  8 skyrių) KUL PLIS reikalavimai.

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

| Sąvoka / sutrumpinimas | Paaiškinimas |
| --- | --- |
| DB | Duomenų bazė |
| DICOM | (angl. Digital Imaging and Communications in Medicine). Tai standartas, nustatantis medicininių vaizdų ir jų informacijos tvarkymo, saugojimo, spausdinimo ir mainų reikalavimus. Standartas apima DICOM failo formato ir informacijos perdavimo kompiuterių tinklais protokolo apibrėžimus. |
| Diegėjas | KUL PLIS modernizavimo ir diegimo paslaugų teikėjas |
| Dokumentas | Dokumentas šioje specifikacijoje suprantamas kaip PLIS objektas, kuris turi numatytą pildymo duomenų formą ir priskirtą duomenų formai generuojamą dokumento šabloną atvaizdavimui/spausdinimui. |
| Duomenų šaltinis | Informacinė sistema arba atskiros xls tipo bylos arba registrai iš kurių per sukonfigūruotas sąsajas yra gaunami/teikiami duomenys. |
| EMI | Elektroninė medicininė istorija |
| ESI | Elektroninis sveikatos įrašas |
| ESPBI | E. sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūra |
| FHIR | FHIR technologinį standartą aprašanti specifikacija prieinama viešai http://hl7.org/implement/standards/fhir/ |
| GMP | Greitoji medicinos pagalba |
| HIS | Ligoninės informacinė sistema |
| Informacinės sistemos naudotojas | Ligoninės arba pirminio sveikatos priežiūros centro darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį, kuriam suteikta teisė naudotis informacinės sistemos ištekliais jo funkcijoms vykdyti |
| IS | Informacinė sistema |
| KLIS | KUL laboratorijos informacinės sistemos, skirtos biocheminių, hematologinių, bendrosios citologijos, imunohematologinių, klinikinės imunologijos, mikrobiologijos laboratorinių tyrimų grupių veiklai užtikrinti |
| KUL | Klaipėdos universiteto ligoninė |
| LOINC | Standartas, kuriame pateikiama universalių kodų ir pavadinimų, identifikuojančių laboratorinius ir kitus klinikinius stebėjimus bei tyrimus, rinkinys (angl. Logical Observation Identifiers Names and Codes). |
| LR | Lietuvos Respublika |
| MNKV IS | Medicinos nomenklatūrų ir klasifikatorių valdymo informacinė sistema |
| PACS | (angl. Picture Archiving and Communication System). Medicininių vaizdų saugykla ir susijusios techninės priemonės, įgalinančios skaitmeniniu formatu saugoti ir tvarkyti medicininius vaizdus. |
| Perkančioji organizacija, PO, KUL | Klaipėdos universiteto ligoninė |
| PĮ | Programinė įranga |
| Pirkimas | KUL PLIS modernizavimo ir diegimo paslaugų pirkimas |
| PLIS | KUL laboratorijos informacinės sistemos, skirtos patologijos ir genetikos laboratorinių tyrimų grupių veiklai užtikrinti |
| Projektas | Medicininių klasterių duomenų mainų ir stebėsenos platforma |
| RC | Valstybės įmonė Registrų centras |
| SOAP | (angl. Simple Object Access Protocol). Protokolas, skirtas struktūrizuotos informacijos mainams teikiant žiniatinklio paslaugas (angl. web service) kompiuterių tinklais. |
| SPĮ, ASPĮ | Asmens sveikatos priežiūros įstaiga |
| Sutartis | KUL PLIS diegimo paslaugų teikimo sutartis |
| Techninė specifikacija | KUL PLIS diegimo techninė specifikacija |
| Techninės priežiūros ekspertai | Techninės priežiūros paslaugų tiekėjas |
| VDV IS | Valstybės duomenų valdysenos informacinės sistemos |
| WSDL | (angl. Web Services Description Language). Žiniatinklio paslaugų funkcionalumo aprašymo kalba, kurios pagrindą sudaro XML. |
| XML | (angl. Extensible Markup Language). W3C rekomenduojama bendros paskirties duomenų struktūrų ir jų turinio aprašomoji kalba. Pagrindinė XML kalbos paskirtis yra užtikrinti lengvesnį duomenų keitimąsi tarp skirtingo tipo sistemų, dažniausiai sujungtų internetu. |

Kitos, šios Techninės specifikacijos Sąvokų ir sutrumpinimų lentelėje neapibrėžtos, bet dokumente naudojamos sąvokos yra apibrėžtos teisės aktuose, taikomuose Pirkimui ir jo objektui, ir suprantamos taip kaip naudojamos Pirkimo objekto kontekste ir gerojoje informacinių technologijų praktikoje.

BENDRA INFORMACIJA

Klaipėdos universiteto ligoninė (toliau – KUL arba Perkančioji organizacija, PO), juridinio asmens kodas – 306207585, adresas – Liepojos g. 41, LT-92288, Klaipėda; telefonas +370 46 396502, elektroninio pašto adresas – kul@kul.lt.

Perkančioji organizacija įgyvendina projektą Nr. 09-039-P-0001 „Medicininių klasterių duomenų mainų ir stebėsenos platforma“ (toliau – Projektas), kuriame KUL dalyvauja kaip Projekto partneris. Projekto apimtyje planuojama įsigyti KUL PLIS modernizavimo ir diegimo paslaugas. Detalūs reikalavimai KUL PLIS diegimo paslaugoms pateikti šioje Techninėje specifikacijoje.

Apibūdinant pirkimo objektą, Techninėje specifikacijoje ar kitose pirkimo dokumentuose galimai nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, sertifikatai, standartai, protokolai turi būti suprantami su žodžiais „arba lygiavertis“.

PIRKIMO TIKSLAS, OBJEKTAS IR SUTARTIES VEIKLOS

Pirkimo objektas:

  - PLIS ir jos licencijos;

  - PLIS diegimo paslaugos;

Pirkimo tikslas –  sudaryti Sutartį su Diegėju, kuris  pateiktų ir sudiegtų PLIS bei suteiktų kitas šioje Techninėje specifikacijoje nurodytas paslaugas (ištestuotų, išbandytų bei parengtų gamybinei eksploatacijai KUL PLIS funkcionalumus).

KUL PLIS diegimo paslaugų (toliau – Paslaugos) apimtyje Diegėjas turi atlikti šias veiklas (detaliau reikalavimai etapams ir rezultatams pateikti 8.13 skyriuje):

  - atlikti detalią analizę;

  - sumodeliuoti ir suprojektuoti KUL PLIS funkcionalumus ir duomenų mainų sąsajas;

  - parengti ir suderinti visą numatytą dokumentaciją;

  - realizuoti funkcijas ir duomenų mainų sąsajas;

  - įdiegti funkcijas ir duomenų mainų sąsajas;

  - sėkmingai įvykdyti sukurtų funkcijų ir sukurtų sąsajų priėmimo testavimą;

  - paruošti KUL PLIS eksploatavimui;

  - suteikti kitas Techninėje specifikacijoje nurodytas paslaugas.

SUSIJUSIŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS

Teisės aktai, reglamentuojantys kompiuterizuojamą veiklos sritį, kuriais turi vadovautis Diegėjas:

  - Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymas;

  - Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymas;

  - Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymas;

  - Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymas;

  - Dėl Asmenų prašymų ir skundų nagrinėjimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo;

  - Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymas;

  - Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją ir duomenų pakartotinio naudojimo įstatymas;

  - Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymas Nr. 515 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos“;

  - Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1998 m. lapkričio 26 d. įsakymu Nr. 687 „Dėl medicininės apskaitos dokumentų formų tvirtinimo“ (2016 m. lapkričio 25 d. redakcija);

  - Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. kovo 4 d. įsakymas Nr.V-178 „Dėl sveikatos priežiūros paslaugų teikimo, kai neatskleidžiama asmens tapatybė, tvarkos aprašo patvirtinimo“

  - Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. sausio 28  d. įsakymas Nr. V-89 „Dėl Reikalavimų sveikatos priežiūros įstaigose diegiamoms informacinėms sistemoms patvirtinimo“;

  - Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gruodžio 17 d. įsakymu Nr. V-1079 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų informacinių sistemų susiejimo su e. sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūra reikalavimų ir techninių sąlygų patvirtinimo“ (aktuali redakcija);

  - Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. spalio 2 d. įsakymu Nr. V-1119 „Dėl Lietuvos e. sveikatos sistemos funkcinės, techninės ir programinės įrangos architektūros modelio patvirtinimo“ (aktuali redakcija);

  - Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. V-657 „Dėl Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (aktuali redakcija);

  - ESPBI IS techninis aprašymas (specifikacija) rengiamas patvirtinus atnaujintus ESPBI IS nuostatus. ESPBI IS techninis aprašymas (specifikacija) rengiamas vadovaujantis Valstybės informacinių sistemų steigimo, kūrimo, modernizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. vasario 27 d. nutarimu Nr. 180 „Dėl Valstybės informacinių sistemų steigimo, kūrimo, modernizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (aktuali redakcija).

  - 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas).

Teisės aktai, reglamentuojantys informacinių išteklių valdymą ir tvarkymą:

  - KUL HIS nuostatai, duomenų saugos nuostatai;

  - Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymas;

  - Valstybės informacinių sistemų gyvavimo ciklo valdymo metodika, patvirtinta Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2014 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. T-29 „Dėl Valstybės informacinių sistemų gyvavimo ciklo valdymo metodikos patvirtinimo“;

  - Informacinių sistemų steigimo, kūrimo, atnaujinimo, pertvarkymo ir likvidavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2024 m. spalio 30 d. nutarimu Nr. 907 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2024 m. gegužės 15 d. nutarimo Nr. 349 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo“;

  - Informacinių sistemų, kuriomis tvarkoma informacija, susijusi su dokumentų valdymu, steigimo, kūrimo, modernizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2013 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. V-45 „Dėl Informacinių sistemų, kuriomis tvarkoma informacija, susijusi su dokumentų valdymu, steigimo, kūrimo, modernizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

  - Kuriamų viešųjų ir administracinių elektroninių paslaugų tinkamumo naudotojams užtikrinimo priemonių metodinės rekomendacijos, patvirtintos 2014 m. gegužės 5 d. Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus įsakymu Nr. T-65.

Duomenų saugą reglamentuojantys teisės aktai:

  - 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL 2016 L 119, p);

  - Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas;

  - Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymas;

  - Nacionalinis kibernetinių incidentų valdymo planas, Kibernetinio saugumo subjektų identifikavimo pagal specialiuosius kriterijus metodika, Kibernetinio saugumo reikalavimų aprašas, Vykdymo užtikrinimo priemonių taikymo kibernetinio saugumo subjektams tvarkos aprašas, Saugiojo valstybinio duomenų perdavimo tinklo naudotojų sąrašas, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2024 m. lapkričio 6 d. nutarimu Nr. 945 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 13 d. nutarimo Nr. 818 „Dėl Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo“;

  - Duomenų teikimo formatų ir standartų rekomendacijos, patvirtintos Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2013 m. kovo 25 d. įsakymu Nr. T-36 „Dėl Duomenų teikimo formatų ir standartų rekomendacijų patvirtinimo“;

  - Nacionalinės ryšių ir informacinių sistemų spragų atskleidimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2021 m. liepos 9 d. įsakymu Nr. V-484 „Dėl Nacionalinės ryšių ir informacinių sistemų spragų atskleidimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

  - Elektroninių paslaugų kūrimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2015 m. spalio 7 d. įsakymu 3-416(1.5 E) „Dėl metodinių dokumentų patvirtinimo“;

  - Lietuvos standartai LST ISO/IEC 27002 ir LST ISO/IEC 27001;

  - Atviro tinklo programų saugumo projekto (angl. The Open Web Application Security Project (OWASP) programinės įrangos saugos užtikrinimo standartas (angl. Application Security Verification Standard, OWASP saugaus programavimo gidu (angl. OWASP Secure Coding Practices), OWASP saugumo testavimo metodika (angl. OWASP Testing Guide), OWASP mobiliųjų aplikacijų testavimo metodika (angl. OWASP Mobile Security Testing Guide), OWASP mobiliųjų aplikacijų saugos užtikrinimo standartu (angl. OWASP Mobile Application Security Verification Standard), Etiško įsilaužimo testavimo vykdymo standartu (angl. Penetration Testing Execution Standard (PTES), Atviro kodo saugumo testavimo metodika (angl. Open Source Security Testing Methodology Manual (OSSTMM), Informacinių sistemų saugumo vertinimo gairėmis (angl. Information Systems Security Assessment Framework (ISSAF), Sistemų administratorių, audito, tinklų ir saugumo instituto (angl. The SysAdmin, Audit, Network, and Security Institute (SANS) metodikomis, Nacionalinio standartų ir technologijų instituto (angl. NIST) SP 800-30 standartu ar lygiavertėmis saugumo nustatymo ir vertinimo metodikomis;

  - Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos metodiniai dokumentai dėl duomenų saugumo priemonių ir rizikos įvertinimo, pritaikytosios ir standartizuotosios duomenų apsaugos informacinės sistemos gyvavimo cikle ir kiti metodiniai dokumentai ir rekomendacijos;

  - Nacionalinio kibernetinio saugumo centro prie Krašto apsaugos ministerijos metodiniai dokumentai ir rekomendacijos;

  - Kiti susiję teisės aktai ir jų redakcijos.

Diegėjas privalo vadovautis ne tik aukščiau išvardintais, bet ir visais kitais su Sutarties įgyvendinimu susijusiais teisės aktais, taip pat jų naujausiais pakeitimais ir papildymais. Diegėjas turi vadovautis vykdymo metu naujai priimtais teisės aktai, jeigu jie susiję su Sutarties įgyvendinimu ir yra priimti ne vėliau kaip iki analizės etapo pabaigos.

INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ

Valstybės įmonė Registrų centras (toliau – RC) kartu su partneriais įgyvendina projektą Nr. 09-039-P-0001 „Medicininių klasterių duomenų mainų ir stebėsenos platforma“. Asmens sveikatos priežiūros sektoriuje klasterizacija yra siekiama gerinti sveikatos priežiūros ir skubios medicinos pagalbos paslaugų teikimo kokybę užtikrinti šių paslaugų prieinamumą, savalaikiškumą, ir tuo pačiu mažinti šalies gyventojų negalios mąstą ir mirtingumą klasterių apimtyje. Šiuo metu Lietuvoje veiklą vykdo 8 specializuoti medicininiai klasteriai, tai miokardo infarkto su ST segmento pakilimu klasteris (MISTPK), miokardo infarkto be ST segmento pakilimo (MISTNK), ūminio galvos smegenų insulto klasteris (UGSK), intensyvios terapijos ir priežiūros klasteris (ITPK), onkologinių ligų klasteris (OLK), sunkių traumų klasteris (STK), nėščiųjų, gimdyvių ir naujagimių klasterį (NGNK) ir donorystės klasteris (DK). Asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybė klasteriuose stebima ir vertinama nustatytu periodiškumu pagal sveikatos apsaugos ministro įsakymais patvirtintas klasterių veiklos kokybės rodiklių reikšmes. Šiais rodikliais kiekybiškai vertinamas sveikatos priežiūros kokybės užtikrinimo priemonių, sveikatos priežiūros veiklos procesų, valdymo, klinikinių ir pagalbinių funkcijų, pacientams teikiamų paslaugų efektyvumas. Kiekvieno klasterio veiklos vertinimą atlieka klasterio valdymo komitetas, kurio sudėtį ir darbo reglamentą tvirtina sveikatos apsaugos ministras. Klasterių valdymo komitetų išvados toliau teikiamos sveikatos apsaugos ministerijai, kuri atitinkamai formuoja valstybės politiką asmens sveikatos priežiūros srityje, organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja jos įgyvendinimą, nustato asmens sveikatos priežiūros veiklos poreikius, sveikatos priežiūros išteklius, sveikatos priežiūros prieinamumo, kokybės reikalavimus. Klasterizacijos veikloje šiuo metu dalyvauja, skaičiuoja ir teikia ataskaitas su 271 klasterių rodiklių reikšmėmis, 26-ios stacionarinio gydymo paslaugas teikiančios Lietuvos asmens sveikatos priežiūros įstaigos (toliau – ASPĮ arba SPĮ). Tačiau, šiuo metu apskaičiuojant klasterių rodiklių reikšmes neužtikrinamas vienodų kintamųjų ir skaičiavimo algoritmų naudojimas skirtingose ASPĮ, duomenų teikimas ir rodiklių skaičiavimas nėra atliekamas patikimais informacinių technologijų įrankiais, dažnu atveju kintamieji rodiklių apskaičiavimui renkami rankiniu būdu. Atitinkamai, neturint patikimų duomenų apie ASPĮ veiklos klasteriuose rezultatus, nėra sukuriamos palankios prielaidos priimti duomenimis pagrįstus klasterių veiklos kokybės gerinimo sprendimus.

Pagrindinės problemos, kurios sprendžiamos su šiuo projektu, yra:

  - Esama klasterių veiklos kokybės rodiklių valdymo sistema nesukuria prielaidų gerinti aktyvaus gydymo kokybę;

  - Klasterių veiklos kokybės rodiklių apskaičiavimo, jų validavimo, analizės, palyginimo, informavimo ir pakartotinio naudojimo funkcionalumai nėra realizuoti nei ESPBI IS nei klasterių HIS nei kitoje informacinėje sistemoje;

  - Klasterių ASPĮ, greitosios medicinos pagalbos (toliau – GMP) ir kitos sveikatos sistemoje dalyvaujančios institucijos patiria reikšmingas laiko sąnaudas atlikdamos klasterių veiklos rodiklių apskaičiavimo ir jų ataskaitų teikimo užduotis.

Šias problemas išspręsti keliami sekantys projekto uždaviniai:

  - Parengti nacionalinę klasterių veiklos kokybės rodiklių valdymo sistemą automatizuotam tvarkymui;

  - Sukurti ir įdiegti sisteminius įrankius klasterių veiklos kokybės vadybos užduotims vykdyti;

  - Minimizuoti administracinę naštą klasterinėms ASPĮ, teikiančioms klasterių veiklos kokybės rodiklių ataskaitas.

Projekto tikslas - didinti klasterių veiklos efektyvumą, tvarkant 8 klasterių veiklos kokybės rodiklius, įgalinant duomenimis pagrįstų sprendimų priėmimą bei duomenų pakartotinį naudojimą sveikatos priežiūros paslaugų kokybei gerinti. Tikslui pasiekti keliami projekto uždaviniai:

  - Pasirengti medicininių klasterių IT infrastruktūros plėtrai;

  - Išplėtoti medicininių klasterių veiklai būtiną IT infrastruktūrą;

  - Sukurti IT įrankius valdyti klasterių veiklos kokybę.

Pirmasis uždavinys, kurį spręsti formuluojamos veiklos yra „Pasirengti medicininių klasterių IT infrastruktūros plėtrai“. Planuojamos uždavinį sprendžiančios veiklos, kurios bus įgyvendinamos projekto įgyvendinimo pradžioje kaip metodinis tolesnių IT įrankių kūrimo veiklų pagrindas. Veiklos bus įgyvendinamos dviem etapais.

  - I-asis įgyvendinimo etapas skirtas parengti penkių klasterių rodiklių valdymo sistemą automatizuotam tvarkymui. Penki klasteriai yra miokardo infarkto su ST segmento pakilimu klasteris (MISTPK), miokardo infarkto be ST segmento pakilimo (MISTNK), ūminio galvos smegenų insulto klasteris (UGSK), onkologinių ligų klasteris (OLK), sunkių traumų klasteris (STK). Klasterio priskyrimas šiam etapui reiškia, kad įgyvendinus projektą bus pasiektas projekto tikslas, ir išspręsti visi uždaviniai: I-ajam etapui priskirtų penkių klasterių rodikliai bus apskaičiuojami automatizuotai, naudojant klasterių HIS (HIS arba SPĮ IS – sveikatos priežiūros įstaigos informacinė sistema (angl. hospital information system)) sukuriamus kintamuosius, pagal unifikuotas rodiklių reikšmių nustatymo metodikas, todėl klasterių veiklos kokybės rodikliai bus patikimi ir objektyviai atskleidžiantys esamą situaciją visose penkių klasterių ASPĮ. I-ajame IP įgyvendinimo etape dalyvauja 15 klasterinių ASPĮ (asmens sveikatos priežiūros įstaiga), naudojančių 4 skirtingas HIS.

  - II-asis įgyvendinimo etapas skirtas parengti trijų likusių šalies klasterių – intensyvios terapijos ir priežiūros klasteris (ITPK), nėščiųjų, gimdyvių ir naujagimių klasterį (NGNK) ir donorystės klasteris (DK) - rodiklių valdymo sistemą automatizuotam tvarkymui. Klasterio priskyrimas II-ajam etapui reiškia, kad bus pasirengta automatizuotai apskaičiuoti trijų klasterių veiklos efektyvumo rodiklius: bus parengti galutiniai Lietuvos sveikatos sistemai optimalūs trijų klasterių rodiklių rinkiniai, identifikuoti medicininių duomenų rinkiniai, kuriuose optimalu identifikuoti kintamuosius, parengti metodiniai dokumentai apskaičiuoti rodiklių reikšmes, apibrėžta šių klasterių duomenų rinkinių struktūra, parengti aprašai ir metaduomenys. Pagrindinis II-ojo etapo skirtumas yra IT infrastruktūra: nei HIS, nei ESPBI IS nebus išplėtoti šio IP ribose tiek, kad kurtų kintamuosius ir apskaičiuotų II ajam etapui priskirtų klasterių rodiklius. Šie klasterinių ASPĮ HIS ir ESPBI IS pokyčiai negali būti įgyvendinti ir II-asis įgyvendinimo etapas negali būti įgyvendintas tokia pačia apimtimi dėl didelės darbų apimties ir trumpo EGADP lėšomis įgyvendinamų veiksmų tinkamumo finansuoti laikotarpio.

Antrasis uždavinys, kurį spręsti formuluojamos veiklos yra „Išplėtoti medicininių klasterių veiklai būtiną IT infrastruktūrą“. Antrojo uždavinio veiklos yra pagrindinei trūkstamai IT infrastruktūrai sukurti būtinos veiklos. Atsižvelgiant į projekto įgyvendinimo kontekstą, veiklos planuojamos užtikrinant, kad kintamieji, sukuriami klasterių ASPĮ veiklos procese, I-ojo etapo klasterių ASPĮ iš anksto apibrėžtu vienodu būdu ir formatu yra perduodami į ESPBI IS ir ten toliau tvarkomi.

Trečiasis uždavinys, kurį spręsti identifikuojamos veiklos, yra „Sukurti IT įrankius valdyti klasterių veiklos kokybę“. Įgyvendinant veiklas siekiama sukurti įrankį, skirtą automatizuotai nustatyti visų klasterių veiklos rodiklių reikšmes, kuris turėtų rodiklių reikšmių ataskaitų generavimo ir saugojimo funkcionalumą ir apmokyti vartotojus šiuo įrankiu naudotis. Įrankį realizuoti Valstybės duomenų valdysenos informacinės sistemos (toliau - VDV IS), paimant kintamuosius klasterių veiklos rodiklių reikšmių nustatymui iš ESPBI IS. Kur kuriant įrankį VDV IS, būtina sukurti naujo ESPBI IS klasterių posistemio duomenų mainų sąsajas per FHIR API.

Įgyvendinus uždavinius ir realizavus ESPBI IS posistemę, kuri tvarkys klasterių duomenis, bus numatomi tokie naudotojai: ASPĮ gydytojai, ASPĮ gydytojai- rezidentai, ASPĮ slaugos specialistai, ASPĮ slaugytojų padėjėjai, kitas personalas, administracija, SAM ir klasterinių komitetų darbuotojai.

Projekto tiesioginę naudą patirs šios Projekto tikslinės grupės:

  - Pagrindinė tiesioginė tikslinė grupė, atsižvelgiant į projekto tikslą, yra klasterių ASPĮ darbuotojai, kurių vykdomą veiklą siekiama efektyvinti užtikrinant hands-on skaitmeninių įrankių prieinamumą. Ši tikslinė grupė apima 26 klasterinių ASPĮ dirbantį personalą:

    - Klasterių ASPĮ vadovybė turės patikimus veiklos kokybės duomenis, kurių pagrindu turės galimybę priimti pagrįstus savo ASPĮ veiklos efektyvumo didinimo sprendimus, keisti atskirų skyrių bendradarbiavimo procedūras ar algoritmus, siekiant gerinti aktyvaus gydymo kokybę;

    - Medicinos personalas gaus naudą dėl geresnio HIS funkcionalumo, išplėtotų skaitmeninių įrankių, išsamesnių duomenų rinkinių ir suvienodintų kintamųjų reikšmių. Atsižvelgiant į tai, kad dalis medicinos personalo dirba keliose ASPĮ, tikėtina, kad IP įgyvendinimas turės teigiamą poveikį jų darbo kokybei: sutaupytas laikas administracinėms užduotims bus nukreiptas į bendravimą su klientu;

    - Administracinis personalas gaus naudą dėl laiko, šiuo metu skiriamo ataskaitoms parengti rankiniu ar iš dalies rankiniu būdu, sutaupymo.

  - Antroji tikslinė grupė yra pacientai, kurie naudojasi klasterinių ASPĮ teikiamomis paslaugomis dėl aktyvaus gydymo kokybės gerinimo;

  - Trečioji tikslinė grupė yra klasterių komitetų darbuotojai, kuriems taps prieinami patikimi klasterių veiklos kokybės rodikliai, ataskaitos, lyginančios šiuos rodiklius pasirinktais pjūviais, konkretūs kintamieji, lemiantys rodiklių reikšmes ir pan. Gautų validuotų rodiklių pagrindu komitetai turės galimybę priimti duomenimis pagrįstus kokybės vadybos ir kitus susijusius sprendimus. SAM darbuotojai – tai visų pirma Asmens sveikatos departamento dirbantieji;

  - Ketvirtoji tikslinė grupė yra mokslininkai, vykdantys mokslinį darbą medicinos srityje. Šiai tikslinei grupei taip pat priskirtini medikai, siekiantys mokslinio laipsnio.

Viena projekto veiklų – KUL PLIS sukūrimas ir diegimas, siekiant aukščiau nurodyto projekto tikslų.

ESAMOS SITUACIJOS APRAŠYMAS

KUL yra jungtinė ASPĮ, konsoliduotu būdu veikianti nuo 2023 m. sausio 1 dienos. Ligoninė formaliai turi 2 atskirų juridinių subjektų valdomas IS:

  - Viešosios įstaigos Klaipėdos universitetinės ligoninės informacinė sistema, registro kodas 7952;

  - Viešosios įstaigos Klaipėdos jūrininkų ligoninės informacinė sistema, registro kodas 4906.

Į KUL integruotoje trečioje įstaigoje – Palangos reabilitacijos ligoninėje – Registrų ir valstybės IS registro ir Žemėlapio duomenimis nebuvo nei vienos IS ar registro valdytoja ar tvarkytoja, tačiau taip pat turi atitinkamas sistemas.

2010 m. į Klaipėdos jūrininkų ligoninės struktūrą jau buvo integruota Švėkšnos psichiatrijos ligoninė, 2003 m. – Palangos miesto ligoninė, kurios iki jų sujungimo veiklą vykdė kaip savarankiškos ASPĮ. Taigi, KUL, esanti tretinio lygio ASPĮ, veikla Klaipėdoje buvo planuota daugiau nei dešimtmetį, tačiau galutiniai teisiniai pokyčiai, įkuriantys tretinio lygio klasterinę ASPĮ Vakarų Lietuvos regione, Klaipėdoje, įvyko tik pastaraisiais metais.

KUL veiklos konsolidavimas, įvykęs 2023 m., reiškia ir HIS pokyčius, kurie prisidėtų prie veiklos organizavimo pokyčių įgyvendinimo ir sukurtų prielaidas veiklos plėtrai.

Iki KUL konsoliduotos veiklos pradžios VŠĮ Klaipėdos universitetinė ligoninė naudojo HIS (eHL sprendimas), kurio vystytojas UAB Nortal. Sutartis galiojo nuo 2015 m. sausio 1 dienos, tačiau 2020 m. buvo nutraukta. Nuo 2020 m. eHL nebėra palaikoma jos vystytojo UAB Nortal ir tolesnis eHL palaikymas įmanomas tik vidiniais žmogiškaisiais KUL ištekliais. Tokį palaikymą iki įstaigos konsoliduotos veiklos pradžios ir vykdė dedikuota IT specialistų komanda. Tačiau eHL veikimas nėra sklandus ir pasižymi greitaveikos ir funkcionalumų trūkumais. VŠĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninė taip pat naudojo HIS, kurio vystytojas UAB Nortal. Sutartis galiojo nuo 2015 m. rugsėjo 4 dienos ir šio padalinio eHL taip pat nėra palaikoma. Ieškant sprendimų dažniems “Jūrininkų” eHL veikimo sutrikimams pašalinti, 2020 m. buvo atliktas eHL, naudotos kaip pagrindinė IT priemonė tuometinėje Klaipėdos jūrininkų ligoninėje, išeities programinio kodo auditas. Audito ataskaitoje eHL tolesnis tobulinimas kaip pagrindinę versiją pasirenkant Klaipėdos jūrininkų ligoninės naudotą eHL versiją nėra racionalus ir pagrįstas. Dėl Išankstinės pacientų registracijos duomenų tiek VŠĮ Klaipėdos universitetinė ligoninė tiek VŠĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninė taip pat veikė pagal sutartis su RC ir šiam tikslui naudojo eHL.

Atsižvelgiant į minėto audito rekomendacijas, tretinio lygmens konsoliduotos įstaigos poreikius, buvo nuspręsta įsigyti naujas HIS, KLIS ir PLIS, kurios būtų praplėsto funkcionalumo, apimtų ir taip pat ir laboratorijų bei kitų ligoninėse įprastai naudojamų sistemų funkcionalumą, būtų pritaikytą tiek klinikinių, patologijos ir genetinių tyrimų veiklai, kurios duomenys būtų maksimaliai struktūrizuoti ir pritaikomi moksliniams tyrimams.

Šiuo metu savo veikloje KUL naudoja žemiau nurodytą programinę įrangą:

  - Finansų, vaistų apskaitai ir turto valdymui naudoja LABBIS KONTO programinę įrangą;

  - PACS naudoja DICOM programinę įrangą (nuoroda internete https://www.visus.com/en/pacs.html).

Šio projekto apimtyje taip pat planuojama įsigyti:

  - KUL ligoninės informacinę sistemą (toliau – HIS);

  - KUL laboratorijos informacinę sistemą, skirtą biocheminių, hematologinių, bendrosios citologijos, imunohematologinių, klinikinės imunologijos, mikrobiologijos laboratorinių tyrimų grupių veiklai užtikrinti (toliau – KLIS).

SIEKIAMOS SITUACIJOS APRAŠYMAS

KUL siekia įsigyti PLIS, kuri skirta audinių parengimo ir analizavimo (biopsijų, operacinės medžiagos, citologijos, autopsijų) proceso valdymui, monitoravimui, histologinių kasečių ir stiklelių archyvavimui, skaitmenizavimui, medicininės informacijos gavimui ir perdavimui į KUL HIS.

KUL PLIS turi būti realizuoti šie moduliai, kuriems keliami reikalavimai aprašyti šioje Techninėje specifikacijoje:

  - bazinė PLIS platforma;

  - kokybės kontrolės valdymo modulis;

  - mėginių archyvavimo modulis;

  - reagentų sandėliavimo modulis;

  - molekulinės mikrobiologijos modulis;

  - genetinių tyrimų modulis;

  - molekulinės patologijos modulis;

  - integracija su ESPBI eLAB IS;

  - analizatorių integracija į PLIS.

FUNKCINIŲ REIKALAVIMŲ APRAŠYMAS

BENDRIEJI REIKALAVIMAI KUL PLIS MODERNIZAVIMUI

REIKALAVIMAI KUL PLIS DUOMENŲ TVARKYMUI

Specifikacijoje terminas „tvarkyti“ turi būti suprantamas kaip KUL PLIS funkcijos, kurios, atsižvelgiant į veiklos taisykles, turi leisti įvesti, redaguoti, šalinti Specifikacijoje įvardintus KUL PLIS duomenis (įrašus, objektus, esybes, dokumentus ir pan. (toliau – duomenys)). Detalios analizės ir projektavimo etape turi būti apibrėžta, kuriems duomenims kurios tikslios jų tvarkymo funkcijos turi būti realizuotos.

Duomenų šalinimo funkcijos logika turi būti realizuojama duomenų objektui suderintu būdu, pavyzdžiui: suteikiant būseną „pašalinta“ ar „archyvuota“ ir tokių duomenų toliau nenaudojant kitose KUL PLIS procesuose, o tik atskirais suderintais KUL PLIS naudojimo / veikimo momentais. Atskirais atvejais, jeigu bus identifikuotas toks poreikis, duomenis turi būti galima šalinti juos ištrinant iš duomenų bazės ir audituojant tokį atliktą veiksmą, kaip ir kitus duomenų keitimo veiksmus.

Duomenims, kurie jų tvarkymo metu pagal veiklos logiką turi įgyti būsenas, turi būti apibrėžta būsenų aibė ir jų suteikimo bei keitimo funkcijos (pvz., anuliuoti, atmesti, patvirtinti, sustabdyti ir pan.).

Esant poreikiui suderintiems duomenims turi būti realizuotas duomenų tvarkymo istorijos kaupimo funkcionalumas ir tos tvarkymo istorijos duomenų atvaizdavimas suderintose KUL PLIS vietose.

Suderintiems duomenims turi būti realizuota funkcija duomenis tvarkyti ankstesnių duomenų pagrindu (pvz., kurti dokumentą anksčiau sukurto dokumento pagrindu).

REIKALAVIMAI DUOMENŲ TVARKYMO FORMOMS

Duomenų tvarkymo (įvedimo, redagavimo, peržiūros) formos turi būti konstruojamos taip, kad duomenų tvarkymas būtų struktūrizuotas.

Detalios analizės ir projektavimo etape suderintose duomenų įvedimo / redagavimo formose turi būti naudojami KUL PLIS tvarkomi ar per sąsajas gaunami klasifikatoriai.

Duomenų tvarkymo formos turi būti kiek įmanoma automatizuotai užpildomos duomenimis, kurie yra saugomi KUL PLIS ar kitose su KUL PLIS integruotose / susietose sistemose, registruose ar duomenų bazėse.

Turi būti vykdomas duomenų įvedimo / redagavimo formoje tvarkomų duomenų tikrinimas (angl. validation) pagal detalios analizės ir projektavimo metu formoms nustatytas tikrinimo taisykles:

  - turi būti tikrinami privalomi įvesti duomenys;

  - turi būti tikrinamas duomenų formatas (data, skaičiaus, teksto formatas ar kita nustatyta taisyklė);

  - turi būti tikrinami pridedamų rinkmenų plėtiniai ir rinkmenos dydis;

  - turi būti atliekamas loginis tikrinimas tarp formos elementų – vieno formos elemento parinkimas (įvedimas) turi galėti įjungti / išjungti kitus formos elementus ir pan.;

  - turi būti atliekamas bet koks kitas duomenų tikrinimas, jeigu to reikia pagal veiklos logiką ir tokį tikrinimą galima realizuoti KUL PLIS logikoje.

Turi būti galima duomenų peržiūros formas spausdinti bei eksportuoti į su Perkančiąja organizacija suderinto formato rinkmenas (pvz., *.docx *.pdf, *.xlsx, ar lygiavertes). Detalios analizės ir projektavimo etapuose turi būti suderinta, kurioms duomenų formoms turi būti taikomas šis funkcionalumas.

Detalios analizės ir projektavimo etape suderintose KUL PLIS duomenų tvarkymo formose turi būti realizuojama funkcija įkelti / šalinti rinkmenas (dokumentus ir kt.). Galimų įkelti rinkmenų formatų sąrašas turi būti suderintas detalios analizės ir projektavimo etape.

Diegėjas turi realizuoti visas duomenų tvarkymo formas (ir jų logiką), kurios būtinos šios Specifikacijos funkcinių  ir nefunkcinių reikalavimų įgyvendinimui.

Duomenų įvedimo, tvarkymo ir peržiūros formos turi palaikyti „Unicode“ (UTF-8) simbolius.

REIKALAVIMAI DUOMENŲ SĄRAŠŲ TVARKYMUI

Specifikacijoje terminas „tvarkyti <...> sąrašą“, „sukurti <...> sąrašą“ ar pan. turi būti suprantamas kaip sistemos funkcijos, kurios, atsižvelgiant į veiklos taisykles, turi leisti:

  - peržiūrėti duomenų sąrašą (toliau – sąrašą);

  - filtruoti sąrašą;

  - atlikti paiešką sąraše;

  - rikiuoti sąrašą (pasirenkant norimą rikiavimo lauką, pvz. rikiuoti metodu A..Z / Z..A);

  - inicijuoti sąraše esančio įrašo tvarkymo funkcijas (peržiūrėti, redaguoti, šalinti, anuliuoti, keisti būsenas ir pan.).

Detalios analizės ir projektavimo etape turi būti apibrėžta kuriems duomenų sąrašams kurios tikslios jų tvarkymo funkcijos turi būti realizuotos.

KUL PLIS duomenų sąrašuose turi būti realizuota:

  - sąrašų puslapiavimas;

  - daugelio įrašų pažymėjimo funkcionalumas tam tikrų veiksmų atlikimui (pvz., eksportavimui, šalinimui pasirinktų įrašų ir pan.). Detalios analizės ar projektavimo etape turi būti suderinta, kuriuose sąrašuose turi būti leidžiamas daugelio įrašų pažymėjimas;

  - įrašo kūrimas kito įrašo pagrindu;

  - spausdinimo ir eksportavimo į su Perkančiąja organizacija suderinto formato rinkmenas (pvz., *.pdf, *.xlsx, ar lygiavertes) funkcionalumas. Turi būti galimybė valdyti eksportuojamų sąrašo objektų apimtį. Detalios analizės ir projektavimo etapuose turi būti suderinta, kuriems sąrašams turi būti taikomas šis funkcionalumas.

Turi būti galima objektų sąrašą filtruoti ir rūšiuoti pagal tam sąrašui priklausančius atributus ir jų logines kombinacijas. Išimtys gali būti taikomos suderinus sprendimą su Perkančiąją organizacija.

Sąrašuose turi būti atvaizduojamas įrašų sąraše skaičius. Atlikus sąrašo filtravimą turi būti vaizduojamas rastų įrašų skaičius.

REIKALAVIMAI PAIEŠKAI IR REZULTATŲ PATEIKIMUI

Visos paieškos / filtravimo funkcijos, išskyrus atvejus kurie bus suderinti detalios analizės ir projektavimo etapo metu, turi būti realizuotos pagal šias taisykles:

  - tekstiniuose paieškos laukuose turi būti realizuota paieška pagal žodžio ar skaičių junginio fragmentą ir pilną žodį;

  - paieška turi būti atliekama ignoruojant simbolių diakritinius ženklus, skyrybos ženklus, didžiąsias ir mažąsias raides;

  - paieška turi būti vykdoma tik tuose komponentuose ir duomenų aibėje, prie kurių KUL PLIS naudotojas turi prieigos teises.

Turi būti realizuojami kiti suderinti paieškos algoritmo veikimo principai, siekiant realizuoti kiek įmanoma tikslesnę paiešką ir tikslesnį paieškos rezultatų pateikimą.

Paieškos rezultatai turi būti pateikiami suderintu išdėstymo būdu (sąrašo, elementų (akcentuojant vaizdą) ar kt.). Suderintose vietose naudotojui turi būti galimybė keisti paieškos rezultato pateikimo būdą.

Atlikus paiešką, turi būti rodomas paieškos rezultatų skaičius, jeigu nesuderinta kitaip.

Paieškos atvaizdavimo ergonominiai reikalavimai turi būti suderinti detalios analizės ir projektavimo etape.

REIKALAVIMAI FUNKCIJŲ VEIKIMO IR DUOMENŲ TVARKYMO LOGIKAI

KUL PLIS turi būti realizuotos bendrosios ir specifinės veiklos logikos taisyklės, kurios:

  - užtikrintų teisingą veiklos proceso vykdymą;

  - eliminuotų pakartotinės informacijos įvedimo poreikį;

  - užtikrintų teisingą duomenų tvarkymą ir kontrolės vykdymą;

  - neleistų vykdyti negalimų, neleistinų, nelogiškų duomenų tvarkymo veiksmų;

  - supaprastintų ir palengvintų veiklos procesų vykdymą ir duomenų tvarkymą;

  - užtikrintų įvedamų duomenų prevenciją pagal apsibrėžtas logiškas taisykles.

Diegėjas turi realizuoti visą duomenų tvarkymo, veiklos procesų ir sistemos funkcionalumo logiką, kuri susijusi su KUL medicininių paslaugų teikimu, šių duomenų tvarkymu ir elektroninių sveikatos duomenų apie pacientą perdavimu į centrinę ESPBI IS, taip pat ir šioje Specifikacijoje įvardintu funkcionalumu.

REIKALAVIMAI BAZINEI PLIS PLATFORMAI

Reikalavimai tyrimų užsakymui:

  - Laboratorinio tyrimo užsakymas turi būti suformuojamas dviem būdais:

    - į PLIS turi būti automatiškai perduodamas HIS suformuotas laboratorinio tyrimo užsakymas;

    - laboratorinio tyrimo užsakymas suformuojamas PLIS, įvedant laboratorinio tyrimo užsakymo duomenis.

  - Tyrimų užsakyme turi būti pateikiama ši informacija, neapsiribojant:

    - paciento unikalus numeris, vardas, pavardė, lytis, gimimo data, ligos istorijos numeris;

    - gydytojo (tyrimų užsakovo) vardas, pavardė, skyrius;

    - pirminio mėginio tipas (pvz.: smegenų skystis; šlapimas; kraujas su EDTA ir kt.);

    - užsakomi tyrimai ir analitės;

    - ėminio paėmimo laikas ir data;

    - ėminio gavimo laikas ir data;

    - ėminio unikalus identifikacinis kodas;

    - ankstesni tyrimų analičių rezultatai;

    - užsakymo skubos statusas;

    - analičių normaliosios vertės;

    - analičių matavimo vienetai.

  - Tyrimų užsakyme turi būti galimybė registruoti daugiau nei vieną mėginį (kaip pvz. atlikus užsakymą, prireikus paimti 6 ėminius, visi ėminiai registruojami viename užsakyme), kiekvienas ėminys turi turėti savo unikalų kodą.

  - Turi būti galima atmesti mėginį / užsakymą. Atmetimo metu turi būti galima įvesti atmetimo priežastį.

  - Turi būti galima užsakyti papildomą tyrimą ar analitę:

    - papildomą tyrimą ar analitę gali pridėti tyrimą užsakęs gydytojas, kol ėminys dar nėra paimtas (atliekama per HIS sistemą ir perduodama į PLIS);

    - papildomą tyrimą ar analitę gali pridėti laboratorijos darbuotojas, kai ėminys jau yra paimtas.

Reikalavimai ėminių paėmimui:

  - turi būti galima pažymėti ėminių paėmimą.

  - Turi būti galima įvesti ėminio (-ių) paėmimo datą ir laiką;

  - Turi būti galima nuskaityti HIS sugeneruotus unikalius ėminių brūkšninius kodus.

Reikalavimai mėginių pristatymui į laboratoriją:

  - ėminių pristatymas į laboratoriją fiksuojamas nuskaitant ėminių brūkšninį kodą (bar kodą) su brūkšninių kodų skaitytuvu.

  - Nuskaičius ėminio brūkšninį kodą – fiksuojama ėminių pristatymo į laboratoriją data, laikas, ėminį priėmęs darbuotojas.

Reikalavimai tyrimų atlikimui:

  - Atliekant tyrimus su prietaisu (jeigu prietaisas turi galimybę perduoti duomenis), tyrimų atsakymai turi būti automatiškai registruojami PLIS.

  - Atliekant tyrimus su prietaisu, jeigu prietaisas naudoja užklausos (angl. „Query“) metodą prieš atliekant tyrimą, PLIS turi perduoti mėginio tyrimų užsakymą į prietaisą.

  - Rankiniu būdu atliekamų tyrimų atsakymai turi būti įvedami į PLIS.

  - Turi būti galimybė sukurti reikiamus skaičiavimus ir formulių nurodymus tarp tyrimo analičių.

  - PLIS tyrimo rezultatų lange turi būti matomas tyrimą atlikęs asmuo / prietaisas:

    - jeigu prietaiso programinė įranga neužtikrina skirtingų vartotojų prisijungimo, tuomet turi būti automatiškai nusiunčiamas įrašas atlikta su prietaisu pažymint prietaiso pavadinimą;

    - jeigu laboratorijos darbuotojas įvedė tyrimo rezultatą rankiniu būdu, tuomet PLIS registruojamas darbuotojo vardas, pavardė.

  - Jei tyrimo rezultatas iš to paties ėminio buvo keistas arba turėjo daugiau nei vieną atsakymą, tuomet PLIS turi būti matoma rezultatų istorija, su data, laiku, darbuotoju/prietaisu, ir rezultatais.

Reikalavimai tyrimų patvirtinimui:

  - turi būti galima patvirtinti:

    - vieną tyrimą;

    - visą mėginį;

    - visą užsakymą.

  - Turi būti fiksuojama kuris laboratorijos darbuotojas kurį mėginį ar visą užsakymą patvirtino.

  - Mėginius ar užsakymus turi galėti tvirtinti tik tam teisę turintys naudotojai.

  - Rezultatus turi būti galima patvirtinti dviem lygiais, kai rezultatus patvirtina biomedicinos technologas ir medicinos biologas / gydytojas (laboratorijos  / patologas / genetikas).

  - Patvirtinus tyrimo rezultatus, rezultatai turi būti automatiškai perduodami į HIS.

Reikalavimai tyrimų atsakymų protokolo sukūrimui:

  - PLIS turi galėti automatiškai sugeneruoti šiuos tyrimų atsakymų protokolus (kitaip dar vadinami protokolais):

    - preliminarų tyrimų atsakymų protokolą;

    - galutinį tyrimų atsakymų protokolą.

  - Preliminarus tyrimų atsakymų protokolas laikomas tyrimų atsakymų protokolu, kuris yra kuriamas ir generuojamas, kai yra atlikta dalis užsakytų tyrimų ir / ar analičių.

  - Galutinis tyrimų atsakymų protokolas laikomas tyrimų atsakymų protokolu, kai yra atlikti visi užsakyti tyrimai.

  - PLIS automatiškai turi patekti visą informaciją apie ėminį, kai nuskaitoma ėminio dalies – stiklelio/kasetės/etiketės 1D ir 2D brūkšninis kodas.

  - PLIS turi būti galimybė naudoti atsakymams sukurtus šablonus, kuriuos vartotojai gali lengvai sukurti bei modifikuoti.

  - PLIS privalo turėti sąsają su mikroskopinio vaizdo dokumentavimo skaitmeninėmis kameromis.

  - PLIS prie tiriamo ėminio pagal išsaugotą nuorodą turi turėti galimybę atidaryti vaizdų saugykloje saugomus vaizdus – padarytus skaitmeninėmis kameromis ar nuskenuotus skaneriu.

  - PLIS norint peržiūrėti vaizdus, jie atidaromi peržiūros priemonėje.

  - PLIS turi turėti galimybę pateikti visų ėminio dalių diagnostikos laukus viename ir tame pačiame vaizdinyje, parašytą išvadą apie ištirtą ėminį turi būti galimybė taisyti toje pačioje formoje/ tame pačiame lange.

  - Turi būti užtikrinami skirtingi tyrimų atsakymų protokolų pateikimo būdai:

    - tyrimų atsakymų protokolai atspausdinami;

    - tyrimų atsakymų protokolo duomenys pateikiami į HIS.

  - Tyrimų atsakymų protokolą turi būti galima papildyti pastabomis dėl tyrimo rezultato, mėginio kokybės ir kt.

  - Tyrimų atsakymų protokole turi būti pateikiami šie duomenys, neapsiribojant:

    - protokolą išdavusios laboratorijos identifikavimo duomenys (pavadinimas, el. paštas, adresas, telefono nr.);

    - protokolo statusas (preliminarus (kai yra atlikta dalis užsakytų tyrimų ir / ar analičių) / galutinis (atlikti visi tyrimai));

    - išorės laboratorijose atliktų tyrimų identifikavimo duomenys;

    - paciento identifikavimo duomenys (unikalus numeris, ligos istorijos ir užsakymo numeris);

    - užsakovo identifikavimo duomenys;

    - ėminio paėmimo data ir laikas;

    - ėminio tipas;

    - tyrimo ir ar analitės pavadinimas;

    - tyrimų rezultatai, nurodyti SI sistemos vienetais arba vienetais susietais su SI sistemos vienetais;

    - tyrimo rezultato neapibrėžtis (kur taikoma);

    - biologinių pamatinių verčių intervalai (normos), kai tikslinga – kritinės reikšmės;

    - įspėjamosios arba aiškinamosios pastabos;

    - rezultatų interpretuojančios pastabos (kai taikoma), kurios gali apimti automatiškai parinktų ir pateiktų rezultatų aiškinimo patikrinimą galutiniame protokole;

    - pastabos apie ėminio / mėginio kokybę;

    - pastabos dėl mėginių tinkamumo, atsižvelgiant į priėmimo / atmetimo kriterijus;

    - tyrimą atlikusio laboratorijos darbuotojo vardas ir pavardė;

    - rezultatus peržiūrinčio (-ių) ir protokolo išdavimą patvirtinančio (-ių) asmens (-nų) identifikavimo duomenys;

    - protokolo sudarymo data ir laikas;

    - puslapio numeris ir bendras puslapių skaičius;

    - kiti, detalios analizės etapo metu identifikuoti duomenys.

  - Tyrimų atsakymų protokolą turi būti galima patikslinti:

    - patikslintas protokolas turi būti aiškiai identifikuojamas kaip patikslintas;

    - turi būti matoma patikslinto įrašo patikslinimo data ir laikas bei patikslinimą atlikusio darbuotojo duomenys;

    - turi išlikti originalaus (tikslinamo) tyrimų atsakymų protokolo duomenys.

  - Turi būti galima prie tyrimų atsakymų prisegtus PDF failus įtraukti į rezultatų protokolą, kaip papildomus lapus.

Reikalavimai užsakymų ir mėginių paieškai ir filtravimui:

  - Turi būti galima vykdyti užsakymų ir mėginių paiešką pagal šiuos kriterijus, neapsiribojant:

    - užsakymo numerį;

    - mėginio numerį;

    - užsakymo datą;

    - paciento vardą, pavardę, asmens kodą;

    - tyrimo grupę,

    - tyrimą,

    - įvykdymo statusą (pvz. atlikti užsakymai, vykdomi užsakymai);

    - kitus, detalios analizės etapo metu identifikuotus atributus.

Reikalavimai laboratorijų tvarkymui:

  - Turi būti galimybė sukurti ligoninės poreikius atitinkantį kiekį laboratorijų;

  - Turi būti galimybė koreguoti laboratorijos duomenis, tokius kaip pavadinimas, adresas, telefonas. Galutinė laboratorijos duomenų aibė turi būti identifikuota detalios analizės etapo metu.

  - Turi būti galimybė peržiūrėti laboratorijų sąrašą.

  - Laboratorijų sąrašą turi būti galima filtruoti pagal sąrašo loginę prasmę atitinkančius atributus.

Reikalavimai tyrimų grupių tvarkymui:

  - Turi būti galimybė sukurti neribotą tyrimų grupių skaičių;

  - Turi būti galimybė įvesti ir koreguoti tyrimų grupės pavadinimą ir kitus, detalios analizės etapo metu identifikuotus tyrimų grupių duomenis.

  - Turi būti sudaromas tyrimų grupių sąrašas, kuriame pateikiamos tyrimų grupės ir tyrimų grupėms priskirti tyrimai.

  - Tyrimų grupių sąrašą turi būti galima filtruoti pagal sąrašo loginę prasmę atitinkančius atributus.

Reikalavimai tyrimų tvarkymui:

  - Turi būti galimybė sukurti neribotą kiekį tyrimų.

  - Tyrimų aprašymui turi būti naudojamas tarptautinis medicininės terminologijos LOINC (angl. Logical Observation Identifiers Names and Codes) standarto nomenklatūros kodai (tyrimų pavadinimai, tyrimo kodai (panelių ir į panelę įeinančių analičių kodai, pavadinimai, tyrimų grupė, ėminys, matavimo vienetai ir kt.), skirti aprašyti laboratoriniams ir klinikiniams tyrimams.

  - Tyrimus sukurti ir koreguoti jų duomenis turi galėti tam teisę turintys naudotojai.

  - Turi būti galima įvesti / redaguoti šiuos tyrimų duomenis, neapsiribojant:

    - tyrimo kodas;

    - tyrimo pavadinimas;

    - tyrimo ėminys;

    - tyrimų grupė (turi būti galima priskirti sukurtai tyrimų grupei ar sukurti naują);

    - tyrimo savikaina;

    - tyrimo kaina;

    - kitus, detalios analizės etapo metu identifikuotus duomenis;

  - Turi būti galima tyrimui sukonfigūruoti neribotą kiekį analičių.

  - Turi būti galima įvesti ir koreguoti šiuos analičių duomenis, neapsiribojant:

    - analitės kodą;

    - analitės pavadinimą;

    - matavimo vienetą,;

    - prietaisą su kuriuo atliekama;

    - kokia eilės tvarka;

    - kitus detalios analizės etapo metu identifikuotus duomenis.

  - Analitėms turi būti galimybė nustatyti biologinių pamatinių verčių intervalus (normas), kai tikslinga – kritinės reikšmės normos ribas pagal: lytį, amžių.

  - Turi būti galimybė peržiūrėti tyrimų sąrašą.

  - Tyrimų sąrašą turi būti galima filtruoti pagal sąrašo loginę prasmę atitinkančius atributus.

Parafininių blokų ir stiklelių archyvo dokumentavimas: parafininių blokų ir histologinių stiklelių archyvo dokumentavimas ir monitoravimas.

  - PLIS turi būti realizuotas histologinių blokų ir mikroskopinių preparatų markiruotais 2D barkodais, automatizuotas rūšiavimas, atsekamumas ir archyvavimas.

  - PLIS turi būti realizuotas archyve esamų mikroskopinių preparatų ir histologinių blokų registravimo ir paskirstymo atsekamumas.

  - Turi būti galimybė užsakyti/rezervuoti mikropreparatus iš ilgalaikio archyvo.

  - Turi būti galimybė bet kuriuo metu nustatyti kiekvieno gauto mikroskopinio preparato ar histologinio bloko, neatsižvelgiant į tai, ar jis buvo užsakytas, sunaikintas ar grąžintas į archyvą, vietą ir būseną.

PLIS turi būti realizuotas automatinis ataskaitų teikimas.

  - PLIS turi būti išsaugoma visa mikroskopinio preparato ar histologinio bloko archyvavimo istorija.

  - Duomenų saugojimas:

    - identifikavimo kodas;

    - mikroskopinių preparatų ar histologinių blokų vieta archyvo padėkle ir spintoje;

    - mikroskopinių preparatų ar histologinių blokų vieta archyvo zonoje;

    - vartotojo informacija;

    - užsakovų informacija;

    - papildoma informacija.

  - Statistikos formavimas:

    - naujų mikropreparatų, preparatų ar histologinių blokų skaičius;

    - užsakytų mikroskopinių preparatų ar histologinių blokų skaičius;

    - mėginių istorija;

    - rankiniu būdu įvestų mėginių skaičius;

    - tuščia vieta mikroskopinių preparatų ar histologinių blokų archyve;

    - mikroskopinių preparatų ar histologinių blokų duomenų bazės statistika;

    - mikroskopinių preparatų ar histologinių blokų įdėjimo ir išėmimo duomenys.

  - PLIS turi turėti galimybę pažymėti mėginius kaip perduotus į parafininių blokų ir stiklelių archyvą.

  - PLIS turi turėti galimybę atvaizduoti sąrašą archyvuotų parafininių blokelių ar stikliukų su jų lokacijomis per pacientą.

Reikalavimai ėminių tipų sukūrimui:

  - Turi būti galima sukurti ėminių tipus;

  - Turi būti galima įvesti ir koreguoti ėminio pavadinimą ir kitus, detalios analizės etapo metu identifikuotus duomenis.

Reikalavimai gydytojų (užsakovų) tvarkymui:

  - Turi būti galima sukurti ir koreguoti gydytojų duomenis;

  - Turi būti galima įvesti ir koreguoti gydytojo duomenis, kurie turi būti identifikuoti detalios analizės etapo metu.

  - Turi būti sukuriamas gydytojų (užsakovų) sąrašas.

  - Gydytojų (užsakovų) sąrašą turi būti galima filtruoti pagal sąrašo loginę prasmę atitinkančius atributus.

Reikalavimai pacientų tvarkymui:

  - Turi būti galima sukurti pacientus dviem būdais:

  - Atlikti pacientų paiešką KUL HIS ir pagal paieškos parametrus suradus pacientą jį registruoti PLIS (paieškos parametrai ir duomenų aibė gaunama iš KUL HIS turi būti suderinta analizės metu su Perkančiąja organizacija).

  - Įvesti naują pacientą, jeigu KUL HIS negrąžina pagal paieškos parametrus paciento.

  - Turi būti galima įvesti ir koreguoti šiuos pacientų duomenis, neapsiribojant:

    - Vardą;

    - Pavardę;

    - asmens kodą;

    - lytį;

    - gimimo datą;

    - tel. nr.;

    - adresą;

    - gyvybės būklę;

    - el. paštą;

    - kitus, detalios analizės etapo metu identifikuotus duomenis.

  - Pacientų sąrašą turi būti galima filtruoti pagal sąrašo loginę prasmę atitinkančius atributus.

  - Turi būti galimybė matyti paciento tyrimo rezultatų istoriją.

Reikalavimai vartotojų valdymui:

  - Turi būti galima sukurti vartotojų grupes (neribotas grupių skaičius);

  - Turi būti galima sukurti vartotojus (neribotas vartotojų skaičius);

  - Turi būti galima suvesti ir koreguoti vartotojo duomenis, neapsiribojant:

    - vardą;

    - pavardę;

    - kuriai vartotojų grupei priklauso;

    - slaptažodį;

    - el. paštą;

    - pareigas;

    - kitus, detalios analizės etapo metu identifikuotus duomenis.

  - Sistemoje turi būti galimybė nustatyti vartotojo slaptažodžio sudėtingumo kriterijus, kurie turi atitikti saugos reikalavimus, numatytus teisės aktuose.

  - Sistemoje turi būti galimybė nustatyti laikotarpį po kurio vartotojai turi pasikeisti slaptažodį.

  - Turi būti galimybė nustatyti roles ir teises vartotojų grupėms;

  - PLIS turi užtikrinti galimybę nustatyti skirtingus PLIS vartotojų įgaliojimus ir atsakomybes. Skirtingi įgaliojimai ir atsakomybės tiems, kas:

    - turi prieigą prie pacientų duomenų ir informacijos;

    - įveda paciento duomenis ir tyrimų rezultatus;

    - keičia paciento duomenis arba tyrimų rezultatus ir standartines pastabas;

    - patvirtina tyrimų rezultatus ir pateikia protokolus pagal nustatytus kriterijus;

    - papildo tyrimų užsakymus;

    - kita.

  - Sistema turi leisti priskirti ne mažiau kaip 10 lygių naudotojų, priskiriant jiems skirtingas funkcijas, pvz., vadovas, gydytojas-patologas, gydytojas-rezidentas, biomedicinos technologas, administratorius, registratorius, išorinis tyrimo užsakovas.

  - Turi būti galimybė nustatyti laiką po kurio naudotojui nesinaudojant sistema, jis yra automatiškai atjungiamas nuo sistemos.

Reikalavimai laboratorijos darbo automatizavimui ir monitoravimui: histologinių blokų parengimo, histologinių pjūvių rengimo, įvairių dažymo metodų, parengtų preparatų perdavimo gydytojui patologui monitoravimas; sąsaja su histologinių kasečių, stiklelių žymėjimo, histologinių preparatų dažymo, imunohistochemijos ir in situ hibridizacijos, histologinių preparatų skenavimo automatiniais įrenginiais.

  - Patologijos tyrimo proceso etapų monitoravimas PLIS gali būti atliekamas rankiniu būdu, informaciją įvedant barkodų skaitytuvu ir/arba iš automatizuotų, turinčių sąsają su sistema įrenginių.

  - PLIS privalo turėti sąsają su 1D ir 2D barkodų skaitytuvais.

  - PLIS turi palaikyti etikečių spausdinimą 1D ir 2D brūkšniniais kodais.

  - PLIS privalo turėti sąsają su histologinių kasečių lazeriniu spausdintuvu EprediaTM VEGA ar analogišku duomenų apsikeitimo protokolu veikiančiais histologinių kasečių spausdintuvais ir palaikyti jų žymėjimą 2D brūkšniniais kodais.

  - PLIS privalo turėti sąsają su histologinių stiklelių žymėjimo įrenginiais SlideMate AS ar analogišku duomenų apsikeitimo protokolu veikiančiais  stiklelių žymėjimo įrenginiais ir palaikyti jų žymėjimą 2D brūkšniniais kodais.

  - PLIS privalo turėti sąsają su histologinių preparatų dengimo įrenginiais ClearVue ar analogišku duomenų apsikeitimo protokolu veikiančiais histologinių preparatų dengimo įrenginiais ir palaikyti informacijos perdavimą apie atliktą patologijos tyrimo procesą.

  - PLIS privalo turėti sąsają su eksploatuojamais automatinio dažymo, imunohistochemijos ir specialiųjų dažymų aparatais BenchMark Ultra, BenchMarkSpecial Stains,  Gemini ir palaikyti specialiųjų etikečių, skirtų atlikti šiuos tyrimus spausdinimą bei informacijos perdavimą apie atliktą patologijos tyrimo procesą.

  - PLIS privalo turėti sąsają su eksploatuojamais histologinių stiklelių skenavimo įrenginiais ir palaikyti informacijos perdavimą apie atliktą skenavimą bei atidaryti ir vertinti virtualiosios mikroskopijos vaizdą.

  - PLIS privalo palaikyti skirtingose darbo vietose esančius skirtingus etikečių, objektyvinių stiklelių ir (arba) kasečių spausdintuvus, kurių veikimas yra valdomas per sistemą. Administravimo teisės ir valdymas gali būti priskirtas konkrečiai darbo vietai.

REIKALAVIMAI KOKYBĖS KONTROLĖS MODULIUI

Turi būti galima aprašyti kokybės kontrolę kiekvienam prietaisui atskirai.

Kiekvienai kokybės kontrolei turi būti galimybė įvesti ir koreguoti šiuos duomenis, neapsiribojant:

  - Pavadinimą;

  - partijos (LOT) numerį;

  - kontrolės lygį;

  - galiojimo datą;

  - naudojimo pradžios datą;

  - tyrimą;

  - tyrimo tikslinę vertę;

  - tyrimo tikslinės vertės nuokrypį;

  - priskirti kokias norima naudoti kokybės kontrolės “Westgard” taisykles;

  - kitus, detalios analizės etapo metu identifikuotus duomenis.

Kokybės kontrolės rezultatai turi būti automatiškai gaunami iš analizatoriaus.

Kokybės kontrolės rezultatus turi būti galima įvesti rankiniu būdu.

Turi būti galima peržiūrėti gautus kokybės kontrolės rezultatus, juos patvirtinti, atšaukti arba kartoti.

Turi būti galima įvesti papildomus kokybės kontrolės rezultatų duomenis (pastabas ir pan.).

Turi būti galima atspausdinti Levey Jennings kokybės kontrolės kreivę (angl. “The Levey-Jennings Control Chart”).

Turi būti galima peržiūrėti kokybės kontrolės rezultatus:

  - turi būti galimybė viename lange peržiūrėti visus kokybės kontroles rezultatus iš visų prietaisų;

  - kokybės kontrolės rezultatų peržiūroje turi būti galimybė filtruoti įrašus pagal rezultato gavimo datą, kokybės kontrolės medžiagą, prietaisą, tyrimą, kokybės kontrolės patikrą (sėkminga kontrolė, nesėkminga kontrolė) ir kitus, detalios analizės etapo metu identifikuotus duomenis.

  - Peržiūrint kokybės kontrolės rezultatą turi matytis kontrolės ribos, kontrolės nuokrypis, rezultatas, kiek nukrypusi kontrolė, ar kontrolės rezultatas atsiųstas iš prietaiso ar įvestas ranka; įrašą atlikusio asmens identifikavimas ir kiti duomenys.

Turi būti užtikrinamas naudotų kontrolinių medžiagų atsekamumas:

  - Turi būti fiksuojami šie kontrolės medžiagos duomenys, neapsiribojant:

    - kontrolinės medžiagos pavadinimas;

    - partijos numeris (LOT);

    - kiti, detalios analizės etapo metu identifikuoti duomenys.

Turi būti galimybė tam teisę turintiems laboratorijos darbuotojams koreguoti informaciją apie naudojamą kontrolinę medžiagą (pvz.: kontrolinės medžiagos pavadinimą, galiojimo datą, ribas, priimtinumo kriterijus, partijos numerį ir kt.).

Kokybės kontrolėms turi būti galima taikyti „Westgard“ kokybės kontrolės taisykles. Turi būti įdiegta galimybė kiekybiniams tyrimams skaičiuoti neapibrėžtis pagal suminius vidaus kokybės kontrolės rezultatus reikiamos parinkties (savaitės, mėnesio, metų ar kt.).

REIKALAVIMAI MĖGINIŲ ARCHYVAVIMO MODULIUI

Turi būti galima registruoti po tyrimo atlikimo fazės saugomus mėginius.

Turi būti galima pažymėti mėginius kaip perduotus į saugojimą.

PLIS turi būti realizuota galimybė sudaryti individualų saugojimui skirtų patalpų bei įrangos (šaldytuvai, šaldikliai, dėžutės, laikikliai) medį.

Skirtingo tipo mėginiai turi būti diferencijuojami naudojant skirtingus žymenis (spalva, ženkliukas ar kodas).

Turi būti automatiškai išsaugoma data ir laikas, kada mėginys perkeliamas į saugyklą, ir perkėlimą atlikęs vartotojas.

Kiekvienam mėginiui saugykloje turi būti priskiriama individuali pozicija.

Identifikavus pacientą turi būti realizuota galimybė surasti mėginių saugyklos pozicijas, kuriose saugomi paciento mėginiai.

Sistema turi turėti sąsają tarp saugomų mėginių ir laboratorinių užsakymų.

Turi būti sukuriamas saugomų mėginių sąrašas.

Saugomų mėginių sąrašą turi būti galima filtruoti pagal sąrašo loginę prasmę atitinkančius atributus.

REIKALAVIMAI REAGENTŲ SANDĖLIAVIMO MODULIUI

PLIS Reagentų sandėliavimo modulis skirtas vykdyti gaunamų reagentų ir vienkartinių priemonių (toliau-atsargos) apskaitą bei užtikrinti šių atsargų naudojimo atsekamumą bei registruoti ir užtikrinti atsargų tiekimo sutarčių vykdymą.

PLIS turi būti registruojama reagentų ar vienkartinių priemonių informacija, neapsiribojant:

  - reagento ar vienkartinės priemonės pavadinimas;

  - gamintojo pavadinimas;

  - partijos numeris;

  - gavimo data;

  - galiojimo data;

  - naudojimo pradžios ir pabaigos datos;

  - paruošto (atidaryto) reagento galiojimo data;

  - įrašai, patvirtinantys reagento ar priemonės pirminį ir tolesnį tinkamumą naudojimui;

  - duomenys, pagal kuriuos galima nustatyti visus įrašus atlikusius asmenis;

  - kiti, detalios analizės etapo metu identifikuoti duomenys.

Turi būti sukuriamas unikalus atsargos identifikavimas (toliau – ID kodas) bei brūkšninis kodas, kurį turi būti galima atspausdinti.

Turi būti galima vykdyti atsargų paiešką pagal, neapsiribojant:

  - ID kodas;

  - atsargos pavadinimas;

  - kiti, detalios analizės etapo metu identifikuoti atributai.

Turi būti galima pažymėti ar kitaip išskirti atsargą su pasibaigusiu galiojimo laiku.

Pridedant prekę į sistemą, prekės kaina turi būti automatiškai nuskaičiuojama nuo sutarties sumos likučio.

Įrašius duomenis, sistema turi automatiškai užpildyti datą, laiką ir vartotoją.

Galimybė registruoti prekių priėmimo, išdavimo į laboratoriją iš sandėlio, atidarymo, sunaudojimo veiksmus skenuojant iš sistemos atspausdintą ir prekei priskirtą unikalų brūkšninį kodą.

Sistema turi automatiškai sekti ir generuoti automatinius pranešimus apie pasibaigusį sutarties laikotarpį ar numatytą sutarties sumą, pasibaigusį atsargų likutį numatytą sutartyje, besibaigiantį sutarties likutį sandėlyje, pasibaigusį atsargų galiojimo laiką (gamintojo numatytą bei po reagento atidarymo).

REIKALAVIMAI MOLEKULINĖS MIKROBIOLOGIJOS IR GENETINIŲ TYRIMŲ MODULIAMS

Išpilstymas: atlikus tyrimą, turi būti galimybė PLIS registruoti mėginio išpilstymą į mikromėgintuvėlius (angl. microtube 0,5 – 2 ml), kada vartotojas pasirenka norimą išpilstymų skaičių.

Darbo vietos filtras: sistemoje turi būti galimybė darbo vietai priskirti tyrimus; vartotojas turi turėti galimybę išsifiltruoti užsakymus, kuriuose yra pasirinktai darbo vietai priskirti tyrimai.

Tyrimo mėginių kintamumas: sistemoje turi būti galimybė pasirinktinai atlikti tą patį tyrimą iš kelių skirtingų mėginių.

Galimybė užsakytam tyrimui keisti ėminio tipą.

Numatytosios porcijos: sistema turi turėti galimybę turėti numatytą porcijų (mikromėgintuvėlių) skaičių priklausomai nuo tyrimo.

Grafinė analitės istorija: sistema turi turėti galimybę atvaizduoti tyrimo skaitines analites grafiškai. Grafike matoma to paties paciento tyrimo analitės istorija.

Mėginių porcijavimas: sistemoje turi būti realizuotas porcijų ir originalaus mėginio atsekamumas.

Mikromėgintuvėlių archyvavimas: mėginių archyvavimas turi veikti su išpilstytais mikromėgintuvėliais.

Veiksmai: sistemoje turi būti galimybė registruoti ir sekti tyrimų veiksmų procesus.

Instrukcijos: užsakius tyrimą sistemoje turi būti galimybė peržiūrėti bei atsispausdinti tyrimo atlikimo instrukciją.

Genealogija: sistema turi galėti sugeneruoti genealoginį medį pagal nurodytas skaitines/tekstines vertes (tik genetinių tyrimų moduliui)

Turi būti galimybė pagal tyrimą identifikuojantį kodą susieti visus iki tol buvusius tiriamojo asmens genetinius tyrimus, giminystės sąsajas su tirtais asmenimis (tik genetinių tyrimų moduliui).

Kainodara: sistemoje turi būti galimybė registruoti tyrimų kainas, generuoti statistines kainodaros ataskaitas pagal priskirtas kainas.

Prie kiekvieno užsakyto tyrimo turi būti galimybė atsispausdinti tyrimo atlikimo protokolą su užsakytu tyrimų kiekiu pasirinktame laiko intervale.

REIKALAVIMAI MOLEKULINĖS PATOLOGIJOS MODULIUI

PLIS turi turėti:

  - galimybę patologijos centrui užsakyti medžiagos nupjovimą, nurodant (bet neapsiribojant):

    - paciento vardą pavardę;

    - biopsinės ir operacinės medžiagos tyrimo numerį;

    - užsakančio gydytojo vardą pavardę;

    - molekulinio tyrimo užsakymo data;

    - Jei medžiaga iš kitos įstaigos – prisegant prie užsakymo patologo aprašą su identifikaciniais numeriais.

Patologijos centras turi turėti galimybę tą patį užsakymą papildyti:

  - Tyrimo užsakymo gavimo data ir identifikaciniu numeriu;

  - atpjautų objektinių stiklelių skaičiumi;

  - Veiksmus atlikusio specialisto vardu pavarde;

  - Procesų atlikimo etapų monitoravimas spalviškai.

Galimybę atsekti/stebėti kada buvo atliktas medžiagos nupjovimas ir kada nupjauta medžiaga pristatyta į laboratoriją (siunčiant pranešimus apie būsenos pasikeitimą (spalvine ir pranešimo siuntimo funkcija).

Galimybė patologinį tyrimą užsakyti Patologijos centrui.

Prie kiekvieno užsakyto tyrimo turi būti galimybė atsispausdinti tyrimo atlikimo protokolą su užsakytu tyrimų kiekiu pasirinktame laiko intervale.

REIKALAVIMAI INTEGRACINĖMS SĄSAJOMS

Diegėjas turės realizuoti visą reikiamą funkcionalumą, kad žemiau aprašytos sąsajos veiktų, t. y. jeigu specifikacijoje nenumatyta konkreti funkcija užklausai išsiųsti ar gautos informacijos peržiūrai atlikti, turi būti sukurtas atitinkamas funkcionalumas.

Duomenų perdavimas iš PLIS į HIS:

  - Duomenys iš PLIS į HIS turi būti perduodami struktūrizuotu formatu (XML, HL7).

  - Turi būti perduodamas galimų atlikti patologijos ir genetinių tyrimų klasifikatorius;

turi būti perduodami paciento tyrimų atsakymai, pateikiant paciento identifikatorių arba asmens kodą ir gaunant visų užsakymo tyrimų sąrašą ir visus rezultatus kaip struktūrizuotus duomenis;

  - turi būti perduodamas paciento tyrimų atsakymo protokolas kaip struktūrizuotų duomenų komponentė Base64 formatu;

turi būti perduodami tyrimų rezultatai.

Duomenų perdavimas iš HIS į PLIS:

  - turi būti perduodamas tyrimo užsakymas, pateikiant Paciento duomenis, Tyrimo pastabas, tyrimų kodus, gaunant tyrimo ID, brūkšninį kodą, kitus duomenis;

turi būti perduodami tyrimų užsakymai;

  - ėminių paėmimo registravimo duomenys;

gauti paciento paieškos rezultatų duomenis pagal paciento paieškos užklausą (perduodami pacientų asmens ir demografiniai duomenys).

Integracija su ESPBI eLAB IS:

  - PLIS turi būti integruota su ESPBI eLAB IS posisteme, kurios integracijų specifikacija pateikiama: https://www.esveikata.lt/espbi-specifikacija;

  - Iš PLIS į ESPBI eLAB IS turi būti perduodama:

    - patologijos ir genetinių tyrimų užsakymai;

    - ėminių paėmimo registravimas;

    - laboratorinių tyrimų rezultatai.

  - Turi būti galimybė peržiūrėti į ESPBI IS perduotų laboratorinių tyrimų rezultatus ir juos panaikinti.

Analizatorių integracija į PLIS:

Diegėjas turi integruoti PO laboratorijoje naudojamus analizatorius į PLIS (PO naudojamų analizatorių sąrašas, kurie turi būti suintegruoti PLIS pateikiamas Priede Nr. 1), naudojant vienkryptės, dvikryptės arba middleware komunikacijos režimus (priklausomai nuo analizatoriaus modelio).

  - Diegėjas turi pasiūlyti vieningą kainą naujų analizatorių integracijai į PLIS nepriklausomai nuo integracijos sudėtingumo lygio.

Integracija su KUL analitikos PĮ. PLIS diegėjas turi įdiegti PĮ skirta KUL turimai analitikos įrangai suteikti prieigą prie PLIS duomenų (pvz. Power BI Gateway) ir parengti PLIS duomenų rinkinį (duomenų struktūros modelį) analitikai, kad KUL su turimu analitikos įrankiu galėtų sugeneruoti ataskaitas iš šių PLIS saugojamų duomenų.

  - PLIS diegėjas turi parengti tokį PLIS duomenų rinkinį, kad būtų galima sukurti tokį preliminarių ataskaitų sąrašą (analizės metu Diegėjas turi suderinti reikalingų duomenų rinkinį iš PLIS duomenų aibės reikalingus perduoti KUL analitikos PĮ):

    - Sunaudotų medžiagų ataskaita per laikotarpį;

    - Tyrimų kiekis ir kainos pagal skyrius pasirinktame laiko intervale (suvestinė);

    - Tyrimų kiekis ir kainos pagal skyrius pasirinktame laiko intervale (pagal tyrimų grupes ir tyrimą);

    - Tyrimų kiekis ir kainos pagal skyrius pasirinktame laiko intervale (detali iki pacientų užsakymų);

    - Tyrimų kiekis ir kainos pagal gydytojus pasirinktame laiko intervale (suvestinė);

    - Tyrimų kiekis ir kainos pagal gydytojus pasirinktame laiko intervale (pagal tyrimų grupes ir atskirus tyrimus);

    - Atmestų ėminių skaičius pagal skyrius, gydytojus (suvestinė);

    - Atmestų ėminių skaičius pagal skyrius, gydytojus (pagal atmetimo kriterijus);

    - Atliktų tyrimų skaičius pagal darbuotoją, atlikusį tyrimą;

    - Atliktų tyrimų skaičius pagal darbuotoją, patvirtinusį tyrimą;

    - Atliktų tyrimų skaičius pagal prietaisą;

    - Gautų ėminių skaičius pasirinktame laiko intervale;

    - Ištirtų pacientų skaičius pasirinktame laiko intervale;

    - Vidutinis tyrimo atlikimo laikas nuo ėminio gavimo į laboratoriją iki tyrimo rezultato suvedimo į sistemą (pagal tyrimų grupes ir atskirus tyrimus);

    - Tyrimo atlikimo laiko 90-asis procentilis nuo ėminio gavimo į laboratoriją iki tyrimo rezultato patvirtinimo (pagal tyrimų grupes ir atskirus tyrimus);

    - Tyrimo atlikimo laiko 90-asis procentilis nuo ėminio gavimo į laboratoriją iki tyrimo rezultato patvirtinimo (pagal tyrimų grupes ir atskirus tyrimus);

    - Tyrimo atlikimo laiko 90-asis procentilis nuo ėminio gavimo į laboratoriją iki tyrimo rezultato patvirtinimo (pagal tyrimų grupes, atskirus tyrimus ir laboratorijos darbuotojus);

    - Tyrimo ėminių pristatymo laikas 90-asis procentilis nuo ėminio registravimo sistemoje iki gavimo į laboratoriją (pagal skyrius, ėminių paėmimo vietas);

    - Tyrimo ėminių pristatymo atlikimo laikas nuo ėminio registravimo sistemoje iki tyrimo rezultato patvirtinimo (pagal skyrius, ėminių paėmimo vietas);

    - Palyginamoji tyrimų lentelė;

    - Palyginamoji tyrimų lentelė (pagal gydytojus);

    - Palyginamoji tyrimų lentelė (pagal skyrius);

    - Tyrimų sąrašas ir kainos;

    - Neįvykdytų užsakymų, neatliktų tyrimų sąrašas;

    - Nepristatytų ėminių sąrašas;

    - Pagal pasirinktą laiko intervalą generuojamas atliktų tyrimų žurnalas (pagal tyrimų grupes arba laboratorijas), kuris apima informaciją: paciento vardas, pavardė, gimimo data, ėminio unikalus numeris, skyrius, analitės pavadinimas, matavimo vienetai, tyrimo rezultatas, atlikimo laikas;

    - Pagal pasirinktą laiko intervalą generuojamas gautų ėminių žurnalas (atskirai mokamiems tyrimams, kuris apima informaciją: paciento vardas, pavardė, ėminio tipas, skyrius, pristatymo į laboratoriją laikas;

    - Užsakymo eigos ataskaita;

    - Pranešimai apie nuokrypius;

    - Apdorojimo laikas pagal mėginio tipus;

    - Gaunami mėginiai;

    - Patvirtinti mėginiai.

    - Ataskaita apie atliktus patologijos tyrimus: pacientas, mėginio numeris, pirminis tyrėjas, tyrėjas, diagnozė, organas, mėginio tipas, tyrimo tipas, dažymas, procedūra, užsakovas.

NEFUNKCINIAI REIKALAVIMAI

Reikalavimai reikalavimų įgyvendinimui

Diegėjas privalo realizuoti visus specifikacijos reikalavimus.

Šiame dokumente vartojami terminai „turi būti / turėti / veikti / užtikrinti / leisti / atitikti“, „turi turėti galimybę“, „turi būti galima“ yra lygiaverčiai ir reiškia, kad Diegėjas privalo sukurti ir įdiegti (ar pateikti ir įdiegti) atitinkamą funkcionalumą ir suteikti atitinkamas paslaugas. Funkcionalumas, kuris yra nurodytas būsimuoju laiku („bus“, „leis“, „apims“) nurodo siekiamą įgyvendinti būseną ir reiškia, kad Diegėjas privalo sukurti ir įdiegti (ar pateikti ir įdiegti) atitinkamą funkcionalumą.

Diegėjas ar Perkančioji organizacija gali siūlyti alternatyvų atskiro specifikacijos reikalavimo įgyvendinimo būdą arba reikalavimo įgyvendinimo iškeitimą į lygiavertį funkcionalumą, tačiau tik tuo atveju, jeigu jis atitiks projekto tikslą, uždavinius ir galutinius rezultatams bei neprieštaraus viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų reikalavimams, viešųjų pirkimų principams ir kainodaros taisyklėms.  Kiekvienas siūlomas alternatyvus ar reikalavimą keičiantis funkcionalumas turi būti suderinamas su Perkančiąja organizacija. Reikalavimo keitimo į lygiavertį funkcionalumą atveju, Diegėjas turės pateikti raštišką pagrindimą, kodėl toks pakeitimas yra būtinas, kokios pakeitimo priežastys. Pakeitimai turi būti atliekami vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsniu nurodant kiekvieno pakeitimo Viešųjų pirkimo įstatymo straipsnį, dalį, punktą. Taip pat turi būti atliktas iškeičiamo funkcionalumo vertinimas pagal laiko sąnaudas (detalizuojamos iškeičiamo funkcionalumo realizavimo laiko sąnaudos ir pateikiamos naujo funkcionalumo realizavimo laiko sąnaudos bei reikalavimai naujam funkcionalumui).

Techninėje specifikacijoje galimai nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, sertifikatai, standartai, protokolai turi būti suprantami su žodžiais „arba lygiavertis“.

Funkciniuose reikalavimuose nurodyti duomenų rinkiniai bei jų atvaizdavimo ir redagavimo būdai ir formos gali būti keičiami, jei detalios analizės ir / ar demonstracijos metu tokie pokyčiai arba siūlomi realizacijos būdai suderinami su Perkančiąja organizacija ir tokie pokyčiai leidžia efektyviau užtikrinti Perkančiosios organizacijos poreikius.

Diegėjas gali siūlyti alternatyvius architektūros realizavimo būdus, kurie užtikrintų lygiavertę ar geresnę KUL PLIS greitaveiką, aukštą prieinamumą, plečiamumą, interoperabilumą, palaikymą, saugumą ir patogumą. Kiekvienas siūlymas turi būti įvertintas ir patvirtintas Perkančiosios organizacijos.

Duomenų migravimas iš dabar naudojamos KUL IS nebus vykdomas ir istoriniai duomenys bus prieinama esamoje (senoje KUL IS).

Reikalavimai architektūrai

KUL PLIS architektūra turi būti daugiapakopė (angl. Multi-tier, N-tier), ją turi sudaryti mažiausiai 3 hierarchiniai lygmenys (vaizdavimo, veiklos logikos, duomenų bazės).

Vaizdavimo lygmuo (angl. Presentation Layer) turi užtikrinti kompiuterinių priemonių visumą prieigai prie KUL PLIS pateikiamo skaitmeninio turinio galimais skaitmeniniais kanalais ir tuo pačiu prie KUL PLIS naudotojo sąsajų, reikalingų KUL PLIS funkcijų atlikimui.

Veiklos logikos lygmuo (angl. Application Layer) programinėmis priemonėmis turi pilnai ar iš dalies automatizuoti veiklos procesų žingsnius ar jų dalį bei kontroliuoti programinių funkcijų vykdymo eigą. Veiklos logikos lygmenyje sisteminiai pranešimai turi būti priimami, apdorojami ir perduodami vaizdavimo lygmeniui. Taip pat šis lygmuo turi aptarnauti: (a) duomenų lygmenį, teikiant atitinkamas duomenų užklausas, apdorojant gautus duomenis, perduodant juos saugojimui ar keičiant juos; (b) vaizdavimo lygmenį, perduodant į jį iš duomenų lygmens gautus ir/ ar veiklos logikos lygmenyje apdorotus duomenis bei priimant ir perduodant kitas sistemines instrukcijas.

Duomenų bazės lygmuo (angl. Database Layer) turi būti realizuotas operacinių sistemų failų sistemos, duomenų bazių, duomenų talpyklų ar saugyklų pavidalu. Duomenų bazės lygmenyje skirtingi duomenų rinkiniai turi būti integruojami į vieną unifikuotą duomenų mainų platformą veiklos logikos lygmenyje esančių komponentų pagalba.

KUL PLIS gali būti kuriama ir diegiama vadovaujantis mikroservisų architektūros principais. Pasirinkus tokį diegimo būdą, turi būti užtikrinama, kad KUL PLIS turi būti dekomponuojama į logiškus, racionalius, savarankiškai veikiančius programinius vienetus (mikroservisus), kurie su kitais KUL PLIS mikroservisais komunikuotų RESTful ar lygiaverčių technologijų principais.

Visi KUL PLIS funkciniai komponentai privalo palaikyti Unicode (UTF – 8) standartą.

Reikalavimai standartų taikymui

ODBC (angl. Open Database Connectivity) arba JDBC (angl. Java Database Connectivity) pagrindu veikiančios arba lygiavertės taikomosios programinės įrangos programavimo sąsaja (API) prisijungimui prie duomenų bazių;

  - SOAP saityno paslaugų priemonėmis vykdomų duomenų mainų protokolas (angl. Simple Object Access Protocol, www.w3.org/TR/soap/) v1.1;

  - saityno paslaugų funkcionalumo aprašymo kalba WSDL (angl. Web Services Description Language, http://www.w3.org/TR/wsdl) arba lygiavertė;

  - elektroninio pašto žinučių siuntimo protokolas SMTP (angl. Simple Mail Transfer Protocol, http://tools.ietf.org/html/rfc821);

  - saityno paslaugų interoperabilumo WS-I arba lygiaverčiai standartai ir specifikacijos (angl. Web Services Interoperability, http://www.ws-i.org/);

  - turi būti naudojamas TLS arba lygiavertis kriptografinis protokolas internetu ir kitais tinklais perduodamos informacijos saugai užtikrinti (angl. Transport Layer Security) šiuose komunikacijos scenarijuose: sistema – naudotojas ir sistema – sistema;

  - turi būti naudojamas saityno paslaugų saugos WS-Security (angl. Web Services Security, www.oasis-open.org/committees/wss/) arba lygiaverčiai standartai ir specifikacijos;

  - KUL PLIS duomenų mainų saugos ir patikimumo užtikrinimui, KUL PLIS realizuojamos saityno paslaugos turi naudoti WS-* standartų grupės arba lygiaverčius protokolus, tokius kaip: WS-Security, WS-Secure Conversation, WS-SecurityPolicy, WS-MetadataExchange, WS-Trust, WS-AtomicTransaction, WS-ReliableMessaging;

  - HTTP (angl. Hypertext Transfer Protocol) (https://tools.ietf.org/html/rfc2616);

  - JSON (angl. JavaScript Object Notation) duomenų perdavimui ir saugojimui (https://tools.ietf.org/html/rfc7159);

  - URI (angl. Uniform Resource Identifier) (https://tools.ietf.org/html/rfc3986);

  - XML (angl. Extensible Markup Language) (https://www.w3.org/TR/xml/);

  - CSS (angl. Cascading Style Sheets) (https://www.w3.org/Style/CSS/specs.en.html);

  - LDAP (angl. Lightweight Directory Access Protocol) (https://tools.ietf.org/html/rfc4511);

  - FHIR (https://www.hl7.org/fhir/overview.html);

  - LOINC (angl. Logical Observation Identifiers Names and Codes) - standartas, kuriame pateikiama universalių kodų ir pavadinimų, identifikuojančių laboratorinius ir kitus klinikinius stebėjimus bei tyrimus, rinkinys.

Turi būti vadovaujamasi  IVPK direktoriaus 2013 m. kovo 25 d. įsakymu Nr. T-36 „Dėl Duomenų teikimo formatų ir standartų rekomendacijų patvirtinimo“ reikalavimais.

Reikalavimai aukštam prieinamumui ir patikimumui

KUL PLIS architektūrinis sprendimas turi užtikrinti KUL PLIS aukštą prieinamumą (angl. High availability), kuris gali būti realizuojamas virtualizacijos programinės įrangos funkcionalumu, konteinerių orkestravimo programinės įrangos funkcionalumu, operacinių sistemų funkcionalumu, techninės įrangos galimybėmis ar kitos programinės įrangos pagalba. Aukštas prieinamumas turi būti realizuojamas naudotojo sąsajos lygyje, veiklos logikos lygyje, integracijų lygyje ir duomenų tvarkymo lygyje.

Visų diegiamų komponentų ir jų valdymo komponentų diegimas turi užtikrinti jų aukštą prieinamumą. Aukšto prieinamumo sprendimai turi būti paremti naudojamos PĮ gamintojo rekomendacijomis (projektavimo dokumentuose turi būti pateikiamos nuorodos į gamintojo skelbiamas diegimo (aukšto patikimumo) rekomendacijas).

Aukšto prieinamumo užtikrinimui ir srautų balansavimui gali būti naudojami apkrovų balansatoriai (angl. Load balancers), kurie gali būti diegiami kaip programinė įranga arba naudojama specializuota VDC duomenų centro teikiama techninė įranga (angl. Appliances).

Aukšto prieinamumo sprendimas turi būti aprašytas projektavimo dokumente ir patvirtintas Perkančiosios organizacijos.

Aukšto prieinamumo sprendimas turi užtikrinti RPO (angl. Recovery point objective) – 5 min., RTO (angl. Recovery time objective) – 8 val. (kai tokį ar geresnį paslaugų teikimo lygį užtikrina duomenų centro infrastruktūra).

Diegėjo suprojektuotas KUL PLIS sprendimas turi užtikrinti, kad KUL PLIS prieinamumas būtų ne mažesnis nei 99% laiko per metus.

Reikalavimai KUL PLIS stebėsenai

Diegėjas turi užtikrinanti informacijos apie KUL PLIS ir jį sudarančių komponentų veikimą / neveikimą perdavimą į VDC teikiamą programinės įrangos stebėjimo sprendimą (Diegėjas turi naudoti VDC teikiamą paslaugą sistemos komponentų stebėjimui). Perkančiąja organizacija turi užtikrinti šio monitoringo sprendimo užsakymą iš VDC.

Projekto metu įdiegta programinė įranga turi būti integruota su šiuo komponentu, kuriame būtų galima stebėti programinės įrangos veikimo parametrus.

Diegėjas turi suderinti su Perkančiąja organizacija kurie komponentai, servisai, portai, sąryšiai, resursai turės būti stebimi bendroje stebėjimo sistemoje užtikrinant, kad  būtų stebimas pilnavertis sistemos veikimas.

Turi būti suderinti ir realizuoti perspėjimų (angl. alerts) būdai ir adresatai.

Reikalavimai KUL PLIS atsarginėms kopijoms ir atstatymui

Diegėjas turi pasiūlyti ir suderinti su Perkančiąja organizacija KUL PLIS rezervinių kopijų darymo procesus ir taisykles.

Diegėjas turi įvertinti VDC teikiamas paslaugas ir apibrėžti bei realizuoti rezervinių kopijų darymo procesus, priemones ir taisykles atsarginių kopijų darymui su VDC teikiama atsarginių kopijų darymo programine įranga. Diegėjas turi suteikti reikiamas prieigas prie KUL PLIS komponentų atsarginių kopijų darymo programinei įrangai.

KUL PLIS turi leisti atstatyti duomenis iš rezervinių duomenų kopijų. Diegėjas turi apibrėžti ir realizuoti kopijų atstatymo procesus, priemones ir taisykles.

Reikalavimai auditavimui

Turi būti realizuotas audito įrašų tvarkymo komponentas, kuris:

  - Kauptų KUL PLIS veikimo bei naudojimo duomenis;

  - Realizuotų galimybę atlikti audito įrašų analizę (paiešką, filtravimą pagal įvairius parametrus). Reikalingi analitiniai veiksmai su auditavimo įrašais turi būti identifikuoti ir suderinti su Perkančiąja organizacija analizės ir projektavimo etapų vykdymo metu;

  - Apsaugotų žurnalinius įrašus nuo nesankcionuoto ar netyčinio pakeitimo;

  - Vykdytų audito įrašų šalinimą ir ar archyvavimą pagal nustatytas taisykles, kurios turi būti suderintos analizės ir projektavimo etape;

  - Sudarytų galimybę eksportuoti pasirinktus audito įrašus į CSV ar lygiaverčio formato rinkmeną.

Audito įrašų peržiūra detalios analizės ir projektavimo etape apsibrėžta apimtimi turi būti galima naudotojui, turinčiam audito įrašų tvarkymo teisę.

  - Rekomenduojami informacijos (audito įrašų) saugojimo momentai:

    - vartotojo autentifikavimasis (prisijungimas) ir darbo sesijos pabaiga sistemoje;

    - įvairių parametrų keitimas;

    - duomenų esybių pakeitimas (atnaujinimas, įterpimas, pašalinimas);

    - duomenų esybių peržiūra.

  - Atliekant auditavimo įrašo išsaugojimą duomenų bazėje, turi būti kaupiama:

    - kas atliko veiksmą (vartotojas);

    - kada atliko veiksmą (data, laikas);

    - kokius duomenis atvėrė peržiūrai;

    - kokius duomenis atnaujino;

    - kokius duomenis įterpė;

    - naudotojo IP adresas;

    - kokius duomenis pašalino;

    - kokias paieškos frazes naudojo;

    - kita informacija, nustatyta analizės ir projektavimo etapų metu.

  - Turi būti audituojami su išorinėmis informacinėmis IS ir registrais integracinėmis sąsajomis siunčiami / gaunami duomenys, išsaugant informaciją:

    - iš kokios sistemos, registro ar duomenų bazės gaunami duomenys;

    - į kokią sistemą, registrą ar duomenų bazę siunčiami duomenys;

    - duomenų gavimo/siuntimo data ir laikas;

    - siųsti / gauti duomenys (jeigu tam yra poreikis);

    - kita informacija, nustatyta detalios analizės ir projektavimo etapu metu.

Reikalavimai naudotojo sąsajos ergonomikai

KUL PLIS naudotojo sąsaja turi tenkinti geriausias UX (angl. User experience) ir UI (angl. User interface) praktikas. Siekiant užtikrinti šiuolaikinius naudotojų sąsajos ergonomikos reikalavimus, turi būti vadovaujamasi LST EN ISO 9241-110:2020 „Žmogaus ir sistemos sąveikos ergonomika. 110 dalis. Dialogo principai (ISO 9241-110:2020)“ standartu arba lygiaverčiu.

KUL PLIS komponentų ir modulių naudotojo sąsaja turi būti prieinama naudojant interneto naršyklę arba į kompiuterio operacinę sistemą diegiamą programinę įrangą.

KUL PLIS turi vienodai funkcionuoti bei būti atvaizduojami šiose interneto naršyklėse, jeigu KUL PLIS naudotojo sąsaja paremta interneto (angl. web) technologijomis (palaikomos naršyklių versijos turi būti suderintos projektavimo etape):

  - Microsoft Edge;

  - Mozilla Firefox;

  - Google Chrome.

KUL PLIS naudotojo sąsaja turi būti realizuota lietuvių kalba. Kalba turi būti naudojama laikantis bendrinių lietuvių kalbos taisyklių. Sistemos administratoriams skirtos programinės įrangos naudotojo sąsaja ir pranešimai turi būti lietuvių arba anglų kalba.

Naudotojui turi būti pateikiamos pagalbos priemonės padedančios greičiau išmokti naudotis KUL PLIS (pvz., pagalbos mygtukai, naudotojo vadovas).

Turi būti realizuotas naudojimo patogumą užtikrinantis funkcionalumas:

  - TAB klavišo seka einant per duomenų įvedimo laukus;

  - Užuominų ir paaiškinimų pateikimas pelės žymeklį užvedus ant grafinio objekto;

  - Duomenų įvedimo formose duomenų laukai turi būti užpildomi automatiškai, jeigu sistemoje yra saugomi atitinkami duomenys;

Duomenų sąrašai turi būti:

  - Filtruojami pagal sąrašui aktualius kriterijus (vieną ar daugiau kriterijų vienu metu). Diegėjas, su Perkančiąja organizacija detalios analizės ir projektavimo etapo metu, turės identifikuoti kiekvieno sąrašo filtravimo kriterijus ir juos realizuoti;

  - Rikiuojami pagal sąrašo rikiuotinus elementus.

Reikalavimai naudotojų informavimui:

  - Naudotojui pateikiami pranešimai turi būti suformuluoti taip, kad naudotojui būtų aiški pranešimo pateikimo priežastis. Informacija apie pranešimo pateikimą sąlygojančią priežastį privalo būti pateikiama nurodant konkrečius Sistemos duomenų objektus (pavyzdžiui, laukų pavadinimus);

  - Jeigu naudotojui atlikus veiksmus rezultatai turės didelės įtakos, prieš atliekant veiksmą KUL PLIS turi pateikti pranešimą ir paprašyti naudotojo patvirtinti, kad tikrai norima vykdyti;

  - Naudotojui pateikiamame klaidos pranešime privalo būti nurodoma, kokius veiksmus naudotojas privalo atlikti tam, kad galėtų pašalinti pranešimo pateikimo priežastis ir tęsti darbą su KUL PLIS. Įvykus klaidai naudotojas apie tai turi būti aiškiai informuojamas (pvz., nukreipiamas į klaidą sąlygojančią ekraninės formos vietą, paryškinami netinkamai užpildyti formos laukai ir pan.);

  - Naudotojui turi būti pateikiami sėkmės pranešimai, nurodantys, kad naudotojo atlikti veiksmai yra sėkmingi (pavyzdžiui, informuojama, kad įrašas išsaugotas / ištrintas / pakoreguotas, duomenys sėkmingai įkelti ir pan.);

  - Klaidų pranešimai, sėkmės pranešimai ir informaciniai pranešimai turi būti išskirti skirtingomis spalvomis ar skirtingais simboliais, kad vizualiai būtų galima atskirti.

Naudotojo sąsajoje esantys duomenų įvedimo laukai turi turėti duomenų validavimo taisykles ir tikrinti įvedamų duomenų logikos korektiškumą. Laukai ir laukų validavimo taisyklės turi būti suderinti su Perkančiąja organizacija. Preliminariai turės būti:

  - Tikrinami privalomi įvesti duomenys;

  - Tikrinimas duomenų formatas (datos, skaičiaus, teksto ar kitas nustatytas taisykles);

  - Tikrinami įkeliamų rinkmenų plėtiniai ir dydžiai;

  - Atliekamas loginis tikrinimas tarp formos elementų – vieno formos elemento parinkimas (įvedimas) turi galėti įjungti/ išjungti kitus formos elementus ir atlikti kitus veiksmus, kurie turės būti suderinti su Perkančiąja organizaciją.

Naudotojui pateikiama informacija turi būti ribojama pagal jam suteiktas roles bei prieigos teises prie konkretaus objekto informacijos.

Reikalavimai greitaveikai ir apkrovai

KUL PLIS naudojamų komponentų realizacija turi užtikrinti, kad kai su KUL PLIS vienu metu dirba 300  naudotojų ir jų veiksmų – įrašų įterpimo, keitimo ir šalinimo, paieškos, kitų veiksmų atlikimo (kurių vykdymo laikas nepriklauso nuo sąsajų su išorinėmis sistemomis), vidutinė atsako trukmė neturi viršyti 1 sekundės. Galimi išimtiniai atvejai, kurie turi būti suderinti su Perkančiąja organizacija (pvz., ataskaitų generavimas, duomenų importavimas ar eksportavimas, didelės apimties rinkmenų įkėlimas, veiksmai apimantys užklausas ir atsakymų gavimus iš trečių šalių sistemų ir kt.).

Integracinių sąsajų realizacija turi užtikrinti, kad projektavimo metu apibrėžti integraciniai scenarijai įvyks per racionalų laiko tarpą ir niekaip neigiamai nedarys įtakos KUL PLIS aplikacijų naudojimo patogumui ir našumui.

Suderintu KUL PLIS modernizavimo etapo metu Diegėjas turi sudaryti visas reikiamas sąlygas Perkančiosios organizacijos atstovų specialistams, kurie atliks našumo ir greitaveikos testavimą. Esant poreikiui, Diegėjas turės atlikti konfigūravimo ar programavimo darbus, kurie bus būtini siekiant išbandyti KUL PLIS našumą įvairiais naudojimo scenarijais. Diegėjas neturės pateikti jokios programinės ar techninės įrangos, skirtos našumo ir greitaveikos testavimo vykdymui.

Diegėjas turi atlikti reikiamus KUL PLIS programavimo ir / ar konfigūravimo darbus, atsižvelgiant į Perkančiosios organizacijos atstovų atliktų našumo ir greitaveikos testavimų rezultatus, jeigu testų rezultatai netenkins aukščiau punktuose įvardintų našumo ir greitaveikos reikalavimų.

Reikalavimai saugumui ir atsparumui įsilaužimams

Diegėjas privalo vadovautis pripažintomis saugaus programinės įrangos kūrimo metodikomis, tokiomis kaip ISO/IEC 27034-1, OWASP Application Security Verification Standard, OWASP Testing Guide arba lygiavertėmis.

Diegėjas privalo atlikti patikrinimą siekdamas identifikuoti pagrindines sistemos saugumo rizikas bei saugumo pažeidžiamumus (nurodytus CWE/SANS TOP 25 Most Dangerous Software Errors, OWASP 10 Most Critical Web Application Security Risks sąrašuose, naujausiose OWASP Application Security Verification Standard, OWASP Testing Guide versijose) ir rastas rizikas bei pažeidžiamumus pašalinti. Diegėjas atlikęs patikrinimą ir rizikų / pažeidžiamumų šalinimą turi pateikti deklaraciją, kurioje būtų nurodyta jog modernizuotame KUL PLIS nėra CWE/SANS TOP 25,  OWASP TOP 10  sąrašuose ir naujausiose OWASP Application Security Verification Standard, OWASP Testing Guide versijose nurodytų rizikų / pažeidžiamumų.

Suderintu metu Diegėjas turi sudaryti visas reikiamas sąlygas Perkančiosios organizacijos atstovų specialistams, kurie atliks atsparumo įsilaužimams testavimą. Esant poreikiui, Diegėjas turės atlikti konfigūravimo ar programavimo darbus, kurie bus būtini siekiant ištestuoti KUL PLIS saugumą įvairiais naudojimo scenarijais. Diegėjas neturės pateikti jokios programinės ar techninės įrangos, skirtos šio testavimo vykdymui.

Diegėjas turi atlikti reikiamus KUL PLIS programavimo ir / ar konfigūravimo darbus, atsižvelgiant į Perkančiosios organizacijos atstovų atliktų atsparumo įsilaužimams testavimų rezultatus, kad prieš pradedant eksploatuoti KUL PLIS būtų pašalinti visi nustatyti svarbūs saugumo pažeidžiamumai. Testavimai gali būti vykdomi pakartotinai siekiant patikrinti pašalintus saugumo pažeidimus.

Priklausomai nuo KUL PLIS architektūros, Diegėjas turi pateikti reikiamą kiekį bei reikiamų paskirčių sertifikatus, kuriuos naudojant bus atliekamas perduodamos / gaunamos informacijos šifravimas (sertifikatų kaštai turi būti įtraukti į pasiūlymo kainą ir turi būti įgyjami ir, jeigu reikia, registruojami Perkančiosios organizacijos vardu).

Šifravimui naudojami sertifikatai turi būti patvirtinti kvalifikuotu sertifikatu (pvz., Veri Sign ar analogišku), kurį populiariosios interneto naršyklės gali verifikuoti automatiškai, t.y., darbo vietos naudotojui neturi reikėti savarankiškai sertifikato įtraukti į naršyklės ar operacinės sistemos patikimų sertifikatų saugyklą.

Duomenų sauga turi būti užtikrinama:

  - Užtikrinant duomenų vientisumą ir neprieštaringumą;

  - Registruojant KUL PLIS naudotojų atliekamus veiksmus su duomenimis;

  - Sukuriant priemones, sudarančias galimybes KUL PLIS administratoriui patikrinti KUL PLIS naudotojų veiksmus;

  - Numatant apsaugos nuo atsitiktinio duomenų ištrynimo (pvz., perspėjimai apie numatomą duomenų ištrynimą) priemones;

  - Darbui su moduliais KUL PLIS naudotojus suskirstant į grupes pagal duomenų tvarkymo pobūdį, kai kuriems iš jų suteikiant specialiąsias teises (roles) atlikti tam tikrus tvarkymo veiksmus;

  - Saugoma informacija negali būti ištrinta jokiais kitais būdais ar aplinkybėmis išskyrus analizės ir projektavimo etapuose numatytais atvejais;

  - Diegėjas turi suderinti failų formatus, kuriuos leidžiama prisegti KUL PLIS, ir suderinti juos su Perkančiąja organizacija (pvz., neturi būti leidžiama prisegti potencialiai nesaugių, galinčių automatiškai pasileisti (angl. self-executive) failų).

Diegėjas KUL PLIS kūrimo etape turi naudoti naujausias stabilias programinės įrangos versijas ir jos pataisymus (angl. patch / fix). KUL PLIS įdiegimo į gamybinę aplinką etapo metu turi būti užtikrinta, kad KUL PLIS naudojamos naujausios stabilios programinės įrangos versijos, jeigu tai nekeičia esminių KUL PLIS architektūros ir funkcionalumo principų, kurie numatyti projektavimo etape. Neturi būti naudojamos programinių komponentų versijos, kurios yra testavimo stadijoje arba yra oficialiai programinės įrangos gamintojo paskelbta, kad programinė įranga nuo tam tikros datos nebebus palaikoma, tobulinama ir / ar vystoma (angl. End-of-life product).

Reikalavimai KUL PLIS programinės įrangos licencijoms

Diegėjas spendimą gali realizuoti kurdamas programinę įrangą bei integruodamas įvairius jau sukurtus programinės įrangos komponentus. Įvertinęs specifikacijos reikalavimus, turi numatyti ir pateikti reikiamos programinės įrangos licencijas (ar bet kokius kitus leidimus) naudoti programinę įrangą, reikalingas siūlomo sprendimo realizacijai. Jeigu šioje techninėje specifikacijoje tokia programinė įranga ar licencijos nėra išreikštinai reikalaujamos, tačiau yra būtinos arba siūlomos Diegėjo KUL PLIS kūrimo ir eksploatavimo veikloms užtikrinti, Diegėjas turi pateikti tokią programinę įrangą ir licencijas.

Diegėjo pateikiama standartinė licencinė programinė įranga (angl. Commercial Off-The-Shelf Software) (aplikacijų serveriai, ataskaitų sudarymo programinė įranga, programavimo karkasai ir pan.), kuri reikalinga ar siūloma Diegėjo KUL PLIS veikimui, turi būti pateikiama kartu su visomis reikiamomis licencijomis (jeigu yra licencijuojama, kad Perkančiajai organizacijai nereikėtų įsigyti papildomų licencijų ar kitaip patirti išlaidų programinės įrangos veikimui) 24 mėnesius nuo KUL PLIS galutinio priėmimo testavimo pabaigos.

Licencijuojama programinė įranga turi turėti licencijas (leidimus) gamintojo palaikymui: atnaujinimų parsisiuntimą ir diegimą, naujų komponentų pateikimą, pagalbos tarnybos paslaugas 24 mėnesius nuo KUL PLIS sėkmingo galutinio priėmimo testavimo.

Jeigu KUL PLIS yra licencijuojama pagal naudotojų kiekį, Diegėjas turi pateikti licencijas užtikrinančias ne mažiau 200 unikalių naudotojų galimybę dirbti su KUL PLIS ir ne mažiau 40 naudotojų galimybę dirbti su KUL PLIS vienu metu (konkurentinės licencijos).

Visi reikalingos programinės įrangos kaštai (licencijų kaštai ir kiti papildomi kaštai, jeigu taikomi programinės įrangos perdavimui ar kiti reikalingi kaštai pagal reikalavimus apibrėžtus šioje Specifikacijoje), turi būti įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

Diegėjas turi pateikti tokią programinę įrangą ir licencijas visoms numatomoms įdiegti KUL PLIS aplinkoms.

Visos reikalingos licencijos turi būti įgyjamos ir, jeigu reikia, registruojamos Perkančiosios organizacijos vardu.

Reikalavimai Paslaugų teikimui

Reikalavimai dokumentacijai ir jos derinimui

Visa dokumentacija turi būti parengta laikantis bendrinės lietuvių kalbos taisyklių.

Visi Diegėjo parengti dokumentai turės būti suderinti su Perkančiąja organizacija ir techninės priežiūros paslaugų teikėju. Detalūs dokumentų derinimo principai turės būti pateikti ir suderinti Diegėjo parengtame Paslaugų teikimo reglamente.

Diegėjas turės parengti ir su Perkančiąja organizacija suderinti dokumentaciją, nurodytą 8.13 skyriaus lentelėje.

Diegėjo pataisyti dokumentai turi būti teikiami su matomais pakeitimais („track changes“ funkcija).

Su Perkančiąja organizacija suderinti dokumentai turi būti keičiami vėlesnių etapų metu, jeigu yra vykdomi KUL PLIS pakeitimai, atsižvelgiant į priėmimo testavimo bei bandomosios eksploatacijos rezultatus, kitas projekto veiklas ir aplinkybes, kurios susijusios su pateiktos dokumentacijos turiniu. Projekto dokumentacija turi būti aktualizuojama (atnaujinama) ir galutinės versijos pateiktos su Perkančiąja organizacija suderintais terminais bet ne vėliau kaip iki galutinio priėmimo perdavimo akto pateikimo dienos.

Dokumentų galutinės versijos turi būti pateiktos elektroniniu (MS Word arba kitu su Perkančiąja organizacija suderintu redagavimui tinkamu formatu), o atskirtu Perkančiosios organizacijos nurodymu - popierinės.

Preliminarios (projektinės) versijos turi būti pateikiamos elektroniniu formatu elektroninio ryšio priemonėmis. Pastabos bei korekcijos dokumentų projektuose turi būti teikiamos MS Office programinio paketo (ar lygiaverčio) pakeitimų sekimo (angl. track changes) bei komentavimo funkcijomis. Turi būti vykdomas pateikiamų dokumentų versijavimas (versijų kontrolė).

Reikalavimai rezultatų pateikimo ir derinimo terminams:

tikslus dokumentų pateikimo terminas turi būti suderintas Paslaugų teikimo reglamente;

Perkančioji organizacija įsipareigoja pateikti pastabas derinimui pateiktiems dokumentams tokiais terminais:

iki 100 puslapių dokumento:

pirma versija – per 8 darbo dienas ar kitą sutartą terminą;

po pastabų pataisyta dokumento versija – per 5 darbo dienas ar kitą sutartą terminą;

virš 100 puslapių dokumento:

pirma versija – per 10 darbo dienų ar kitą sutartą terminą;

po pastabų pataisyta dokumento versija – per 8 darbo dienas ar kitą sutartą terminą.

Diegėjas dokumentus tikslinta ir teikia ne ilgiau kaip per 10 darbo dienų nuo pastabų gavimo dienos.

Diegėjo rezultatai derinami su Perkančiąja organizacija ir techninės priežiūros paslaugų teikėju ne daugiau kaip 2 (dviem) iteracijomis, jeigu nesutarta kitaip.

Reikalavimai analizei ir projektavimui

Diegėjas analizės ir projektavimo etapų vykdymo metu turi atlikti detalią veiklos procesų ir poreikių analizę bei projektavimą ir parengti detalios reikalavimų analizės ir projektavimo dokumentus, kurie detalizuoti 8.13 skyriaus lentelėje.

Detalios reikalavimų analizės dokumente turi būti pateikti pagal Techninės specifikacijos funkcinius ir nefunkcinius reikalavimus bei pagal Perkančiosios organizacijos išsakytus poreikius parengti panaudos atvejai (angl. use case) (panaudos atvejų diagramos ir detalūs panaudos atvejų aprašymai, nurodant žingsnius (pagrindinę eiga, alternatyvią (-ias) eigą (-as)) ir kitus apribojimus, naudojant UML (angl. Unified Modeling Language) notaciją. Turi būti atliktas visų Techninės specifikacijos funkcinių reikalavimų susiejimas su detalios analizės dokumento turiniu (skyriais, panaudos atvejais, diagramomis ir pan.). Siejimas turi būti atliekamas tokia forma, kad būtų aišku kokiu būdu yra projektuojamas ir realizuojamas kiekvienas Techninės specifikacijos funkcinis reikalavimas.

Atliekant analizę ir projektavimą Diegėjas turi vykdyti susitikimus su Perkančiosios organizacijos paskirtais veiklos specialistais ir kitų susijusių institucijų specialistais.

Detalios analizės ir projektavimo etapų metu Diegėjas turi detalizuoti Techninės specifikacijos funkcinius ir nefunkcinius reikalavimus, kad jais vadovaujantis būtų galima realizuoti poreikius atitinkantį KUL PLIS.

Perkančioji organizacija iš savo organizacijos veiklos specialistų sudaro darbo grupes pagal atskiras veiklos sritis, kurios turi įvertinti, teikti pastabas ir tvirtinti Diegėjo parengtus detalios reikalavimų analizės ir projektavimo dokumentus. Darbo grupių veiklai koordinuoti Perkančioji organizacija skiria atsakingą asmenį.

Reikalavimai kūrimui ir demonstracijoms

Diegėjas turi atlikti KUL PLIS demonstracijas gyvai demonstruojant sukurtų ir modernizuotų funkcionalumų veikimą. Turi būti atliekamas KUL PLIS demonstravimas, o ne prototipo.

Demonstruojamo funkcionalumo apimtys ir laikiškumas turi būti nustatyti Paslaugų teikimo reglamente. Iki priėmimo testavimo etapo pradžios Perkančiajai organizacijai turi būti pademonstruotas visas modernizuotas ir naujai sukurtas KUL PLIS funkcionalumas, išskyrus tą funkcionalumą, kuris bus suderintas kaip nedemonstruotinas (pavyzdžiui, integracijos).

Demonstracijų tikslas – supažindinti Perkančiąją organizaciją su modernizuojamu KUL PLIS bei gauti atsiliepimus dėl kuriamo funkcionalumo. Pastabos (atsiliepimai) šiame etape teikiami dėl naudotojo sąsajos ergonomikos sprendimų bei tais atvejais, kai demonstruojamas funkcionalumas neatitinka su šiuo funkcionalumu susijusių ir Perkančiosios organizacijos patvirtintų detalios analizės ir projektavimo etapų rezultatų.

Pastabos (atsiliepimai) gali būti išsakomos pakartotinai priėmimo testavimo etape, jeigu į jas nebus atsižvelgta iki pastarojo etapo.

Demonstracijų metu išsakomi atsiliepimai (pastabos) turi būti registruojami susitikimo protokoluose ar kita sutarta forma (pavyzdžiui, specializuotoje klaidų registravimo ir sekimo sistemoje).

Funkcionalumo demonstraciją turi vykdyti Diegėjas, o Perkančiosios organizacijos atstovai turi teikti atsiliepimus.

Reikalavimai testavimui

Turi būti atliktas KUL PLIS priėmimo testavimas. Testavimas turi apimti visą funkcinių reikalavimų dokumentacijoje specifikuotą sistemos funkcionalumą, visus taikymo atvejus.

Testavimo aplinkos architektūros principai turi atitikti darbinę sistemos aplinkos architektūrą.

Testavimo tikslai:

  - įsitikinti, kad yra įgyvendinti visi funkciniai ir nefunkciniai Techninės specifikacijos reikalavimai;

  - įsitikinti, kad reikalavimų įgyvendinimas atliktas tinkama apimtimi;

  - įsitikinti, kad sukurta programinė įranga yra naši ir ergonomiška;

  - nustatyti ar reikalavimų įgyvendinimas tenkina Perkančiąją organizaciją ir kitas suinteresuotas šalis;

  - identifikuoti ir užregistruoti funkcionalumo klaidas, problemas, trūkumus (angl. bugs);

  - ištaisyti funkcionalumo klaidas, problemas, trūkumus (angl. bugs).

Turi būti atlikti šie testavimai:

  - vidinis testavimas. Vidinius atskirų komponentų testavimus Diegėjas turi atlikti nedalyvaujant Perkančiosios organizacijos atstovams, tačiau turi pateikti tokio testavimo įrodymus – vidinio testavimo ataskaitą ir nustatytų neatitikimų sąrašą. Vidinis testavimas turi būti atliktas kūrimo aplinkoje;

  - priėmimo testavimas (angl. acceptance testing). Šis testavimas turi būti atliekamas dalyvaujant Diegėjui, KUL ir kitoms suinteresuotoms šalims Perkančiosios organizacijos testavimo aplinkoje. Šio testavimo metu turi būti tikrinamas testavimo tikslų įgyvendinimas (įgyvendinimo lygio nustatymas).  Priėmimo testavimo veiklos turi būti vykdomos remiantis apibrėžta priėmimo testavimo metodika ir priėmimo testavimo scenarijais, kuriuos turi pateikti Diegėjas.

Atlikti testavimai turi užtikrinti, kad modernizuotas KUL PLIS yra tinkamas bandomajai eksploatacijai.

Testavimų metu turi būti vykdomas identifikuotų klaidų, problemų ir trūkumų registravimas. Klaidos, pastabos ir kiti poreikiai turi būti registruojami klaidų žurnale. Už registravimą atsakingas Diegėjas.

Klaidų žurnalas turi būti specializuota problemų registravimo ir sekimo programinė įranga (angl. Issue tracking software), paremta tinklinėmis technologijomis, t. y. pasiekiama naudojant interneto naršyklę.

Diegėjas turės parengti testavimui reikalingus testavimo duomenis.

Diegėjas turės užtikrinti, kad priėmimo testavimo metu KUL PLIS būtų pakankamai testavimo duomenų, kurie leistų visiškai ištestuoti KUL PLIS funkcionalumus.

Priėmimo testavimas bus užbaigiamas, kai bus tenkinami testavimo metodikoje įvardinti testavimo priėmimo kriterijai.

Perkančioji organizacija savo iniciatyva gali atlikti bet kokius kitus KUL PLIS testavimus ir bandymus (konfigūracijos tikrinimą, našumo tikrinimą, aukšto prieinamumo tikrinimą, plečiamumo tikrinimą, funkcionalumo tikrinimą ir kt.) siekdama užtikrinti KUL PLIS kokybę ir atitikimus reikalavimams. Diegėjas turės atsižvelgti į Perkančiosios organizacijos atstovų atliktų bandymų ir testavimų rezultatus, atlikti visų testavimų rezultatuose nurodytų trūkumų (pažeidimų, rekomendacijų) šalinimą. Diegėjas turės sudaryti reikiamas sąlygas suplanuotiems testavimams ir bandymams atlikti, kurios užtikrintų pilnavertį testavimų ir bandymų proceso įvykdymą.

Diegėjas turi parengti rekomendacijas dėl KUL PLIS įvedimo į gamybinę eksploataciją ir bandomosios eksploatacijos vykdymo. Rekomendacijose turi būti sudarytas preliminarus KUL padalinių darbo su KUL PLIS funkciniais moduliais planas, problemų ir klaidų registravimo bei šalinimo tvarka, naudotojų mokymų tvarka ir kita aktuali informacija.

Reikalavimai diegimui

KUL PLIS turi būti diegiama Perkančiosios organizacijos nurodytoje valstybės duomenų centro (toliau - VDC) infrastruktūroje. Perkančioji organizacija atsakinga už VDC infrastruktūros pateikimą Diegėjui. Jeigu tam tikri KUL PLIS komponentai bus teikiami, kaip trečiųjų šalių paslauga (Software as a Service), tai Diegėjas turi užtikrinti, kad KUL PLIS programiniai komponentai bus diegiami ir KUL PLIS duomenys bus saugomi Europos Ekonominės Erdvės (EEE) valstybės teritorijoje esančiame duomenų centre, kuriam taikomas Europos Sąjungos (ES) teisinis reguliavimas ir duomenų centras bei jo teikiamos paslaugos tenkina tokius reikalavimus.

Projektavimo etapo metu Diegėjas turi pateikti poreikius (specifikaciją) dėl KUL PLIS veikimui būtinos techninės infrastruktūros ir programinės įrangos, gaunamos kaip paslaugos iš VDC. Turi būti įvertintas techninės infrastruktūros poreikis, programinės įrangos poreikis ir specifiniai reikalavimai (pvz., licencijuojamų produktų poreikis, reikalavimai prieinamumui, tinklo pralaidumui, saugumui ir pan.).

Jeigu dėl pagrįstų aplinkybių siūlomam KUL PLIS  sprendimui nėra tinkamos (pakankamos) VDC teikiamos paslaugos, Diegėjas gali siūlyti atskiros programinės įrangos diegimą. Tokiai siūlomai Diegėjo programinei įrangai taikomi 8.3 skyriaus reikalavimai.

Vertinant poreikį turi būti vadovaujamasi VDC teikiamų paslaugų katalogu.

Turi būti įdiegtos KUL PLIS testavimo ir gamybinė aplinkos. Testavimo aplinkai nėra keliami aukšto prieinamumo reikalavimai.

Paslaugų teikėjas po KUL PLIS diegimo į gamybinę aplinką turi perduoti Perkančiajai organizacijai modernizuoto KUL PLIS licencinės programinės įrangos instaliacinius paketus.

Paslaugų teikėjas turi įdiegti priemones, užtikrinančias automatinį naujų sistemos versijų diegimą.

Turi būti sukonfigūruotas (ir dokumentuotas) programinės įrangos diegimo į testavimo ir gamybinę aplinką procesas ir priemonės taip, kad atsakingas Perkančiosios organizacijos darbuotojas programinę įrangą galėtų įdiegti į testavimo ir gamybinę aplinką, valdyti diegimo konfigūraciją.

PLIS turi būti įdiegta ir pasiekiama visose Perkančiosios organizacijos darbo vietose.

Visos Perkančiajai organizacijai priklausančios klinikos, centrai ir centrinė laboratorija turi būti sujungti į bendrą tinklą, kuris leistų vienoje platformoje stebėti skirtinguose padaliniuose atliekamų tyrimų rezultatus bei atliktus veiksmus.

Reikalavimai naudotojų mokymams

Diegėjas turi atlikti KUL PLIS naudotojų mokymus. Turi būti apmokytos šios atskiros naudotojų grupės:

ne mažiau kaip 150 ir ne daugiau 200 Perkančiosios organizacijos darbuotojų darbui su KUL PLIS veiklos moduliais bei KUL PLIS administravimo funkcionalumu;

Mokymų dalyvių grupės turi būti sudarytos pagal dalyvių veiklos sritis bei turi būti pateiktos ir suderintos su Perkančiąja organizacija mokymų plane.

Mokymai vedami lietuvių kalba Perkančiosios organizacijos patalpose (arba, suderinus su Perkančiąja organizacija - nuotoliniu būdu) ir Perkančiosios organizacijos darbo valandomis.

Diegėjas turi parengti mokymų planą ir mokymų medžiagą:

  - mokymų medžiaga turi būti pritaikyta kiekvienai mokymų dalyvių grupei, pagal jos veiklos sritį;

  - turi būti parengta visoms KUL PLIS apmokamoms naudotojų grupėms skirta metodinė medžiaga, kurioje būtų demonstruojamas ir aiškinamas KUL PLIS funkcionalumas, kiekvienai naudotojų veiklos sričiai atskirai.

Turi būti parengtos KUL PLIS veiklos modulių naudotojų instrukcijos.

Turi būti parengtos KUL PLIS administravimo instrukcijos, KUL PLIS įdiegimo instrukcijos.

KUL PLIS naudotojų instrukcijos gali būti skaidomos į atskirus dokumentus pagal atskiras įstaigos veiklos sritis.

Reikalavimai KUL PLIS garantinei priežiūrai

Diegėjas turi užtikrinti Projekto metu sukurto ir įdiegto KUL PLIS funkcionalumo garantinę priežiūrą bei visų šios Techninės specifikacijos įgyvendinimo metu suteiktų paslaugų rezultatų (dokumentacijos, įdiegimo konfigūracijos, duomenų migravimo ir kt.) garantinę priežiūrą. Garantinė priežiūra turi būti vykdoma pagal su Perkančiąja organizacija suderintą Garantinės priežiūros procedūros dokumentą.

Garantinės priežiūros terminas – 24 mėn. nuo galutinio KUL PLIS modernizavimo paslaugų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.

Garantinės priežiūros paslaugos apima sukurtos ir įdiegtos programinės įrangos sutrikimų šalinimą bei Perkančiosios organizacijos atsakingų asmenų konsultavimą bandomosios eksploatacijos vykdymo klausimais.

Diegėjas turi vykdyti Perkančiosios organizacijos atsakingų asmenų konsultavimą KUL PLIS modernizuotų funkcionalumų veikimo, naudojimo bei tobulinimo klausimais. Konsultacijos turi būti teikiamos telefonu, el. paštu, vaizdo konferenciniais susitikimais, naudojant priežiūros tarnybos (angl. Help Desk) programinę įrangą ar atvykus į Perkančiąją organizaciją.

Programinės įrangos veikimo sutrikimu laikoma situacija, kai KUL PLIS naudotojai dėl Diegėjo sukurtos programinės įrangos funkcionalumo trūkumų negali atlikti numatytų KUL PLIS funkcijų (neveikia funkcija, neveikia sistema, neveikia integracinė sąsaja ir kt.) ar funkcijos veikia nekorektiškai.

Diegėjo reakcijos į sutrikimą laikas – ne ilgiau kaip 1 (vieną) valandą nuo pranešimo apie sutrikimą gavimo sutartu būdu.

Programinės įrangos sutrikimų atstatymo trukmė:

  - kritinių trūkumų šalinimas – ne ilgiau kaip 8 valandos nuo Diegėjo reakcijos į gautą pranešimą sutartu būdu. Jei sutrikimo per nurodytą laiką pašalinti negalima, kartu su Perkančiąja organizacija sutariama dėl sutrikimo pašalinimo laiko; Kritinis sutrikimas – funkcijos ir / ar programinio komponento neveikimas, be galimybės reikiamą funkciją vykdyti ar KUL PLIS paslaugą gauti alternatyviai;

  - svarbių sutrikimų šalinimas – ne ilgiau kaip 2 darbo dienos nuo Diegėjo reakcijos į gautą pranešimą sutartu būdu. Jei sutrikimo per nurodytą laiką pašalinti negalima, kartu su Perkančiąja organizacija sutariama dėl sutrikimo pašalinimo laiko. Svarbus sutrikimas – neapibrėžtas funkcijos veikimas, kuris leidžia įvykdyti numatytą KUL PLIS funkciją, tačiau naudotojui reikia atlikti papildomus, nenumatytus ar alternatyvius veiksmus;

  - neesminių sutrikimų šalinimas – ne ilgiau kaip 10 darbo dienų nuo Diegėjo reakcijos į gautą pranešimą sutartu būdu. Jei sutrikimo per nurodytą laiką pašalinti negalima, kartu su Perkančiąja organizacija suderinamas susitarimas dėl sutrikimo pašalinimo laiko. Neesminis sutrikimas – kosmetinės ar panašios KUL PLIS klaidos, kurios neįtakoja korektiško funkcijų veikimo.

Diegėjas turi parengti prieinamas ir Perkančiajai organizacijai tinkamas informavimo apie KUL PLIS sutrikimus, jų registravimo ir taisymo veiksmų būseną priemones: Perkančiosios organizacijos ir Diegėjo suderintus telefonus, el. pašto adresus, garantinio aptarnavimo ir priežiūros tarnybos programinio įrankio adresą (nuorodą). Išvardintais būdais Perkančiosios organizacijos atsakingiems asmenims turi būti galimybė pranešti apie KUL PLIS sutrikimus, reikiamas konsultacijas, reikiamus tobulinimus (naujo funkcionalumo kūrimą) ir pan.

Garantinės priežiūros paslaugos turi būti teikiamos 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę.

Garantinės priežiūros metu atnaujinus KUL PLIS funkcionalumus atitinkamai turi būti pakoreguota visa susijusi KUL PLIS dokumentacija, programiniai komponentai pagal su Perkančiąja organizacija suderintą grafiką.

Pašalinus sutrikimus Perkančiajai organizacijai turi būti atliekamas atnaujinto KUL PLIS kodo įdiegimas į visas KUL PLIS aplinkas.

Reikalavimai papildomoms paslaugoms / nenumatytiems darbams

Perkančioji organizacija turi teisę ir galimybę (bet neįsipareigoja) nuo Sutarties įsigaliojimo dienos iki sėkmingo galutinio priėmimo testavimo pabaigos užsakyti papildomų paslaugų pagal Diegėjo pasiūlyme nurodytą valandinį įkainį. Papildomų paslaugų kiekis (apimtis) – 500 darbo valandų. Papildomos darbo valandos gali būti panaudotos paslaugų teikimo metu PLIS funkcijų pakeitimui ar naujų funkcijų sukūrimui, siekiant, kad pateiktas/ sukurtas PLIS funkcionalumas užtikrintų Projekto tikslų pasiekimą.

Diegėjas įsipareigoja taikyti ne didesnį paslaugų atlikimo įkainį, negu įkainis, nurodytas pasiūlyme. Kiekvienu atskiru atveju prieš pradedant papildomus darbus, Diegėjas turės pristatyti (detalizuoti) ir su Perkančiąja organizacija suderinti planuojamų atlikti tobulinimo darbų aprašymą (specifikaciją), laiko sąnaudas, pateikiant laiko sąnaudų pagrindimą bei įgyvendinimo terminą ir grafiką.

Papildomų paslaugų metu kuriamam funkcionalumui taikomi šios Techninės specifikacijos nefunkciniai reikalavimai, jeigu nesutariama kitaip.

Papildomų paslaugų / nenumatytų darbų įgyvendinimas apima šias Diegėjo veiklas:

  - naujų poreikių registravimą ir derinimą su Perkančiąja organizacija;

  - naujų poreikių funkcionalumo realizavimui detalią analizę ir specifikavimą (dokumentavimą) bei suderinimą su Perkančiąja organizacija;

  - naujų poreikių realizavimo laiko sąnaudų skaičiavimą ir pagrindimą bei įgyvendinimo terminų ir grafiko sudarymą bei suderinimą su Perkančiąja organizacija;

  - suderintų naujų funkcionalumų realizavimą apibrėžtais terminais ir apimtimi;

  - realizuotų naujų funkcionalumų testavimą, diegimą į KUL PLIS aplinkas, naudotojų konsultavimą, bandomąją eksploataciją (esant poreikiui), duomenų migravimą (esant poreikiui);

  - su nauju funkcionalumu susijusios dokumentacijos atnaujinimą (naudotojų instrukcijų, diegimo ir administravimo instrukcijų, projektavimo dokumentų ir kt.);

  - naujų funkcionalumų analizės, projektavimo, testavimo, migravimo, bandomosios eksploatacijos, diegimo eigos dokumentavimą (ataskaitų rengimą, susitikimų protokolavimą);

  - įdiegtų funkcionalumo (-ų) nemokamą garantinę priežiūrą.

Nurodytos paslaugos perkamos pagal Perkančiosios organizacijos poreikį, Perkančiajai organizacijai pateikus tiekėjui raštišką paslaugų užsakymą. Kiekviename užsakyme gali būti užsakoma viena ar daugiau paslaugų. Po paslaugos užsakymo pateikimo, Diegėjas turi atlikti vertinimą, kiek specialistų darbo valandų reikalinga užsakymui įvykdyti, atskirai nurodant kiekvienos užsakymo dalies valandų kiekius. Taip pat nurodomas užsakymo įvykdymo terminas, nurodant kiekvienai užsakymo daliai atskirai. Užsakymo vertinimas turi būti atliktas per 5 (penkias) darbo dienas nuo užsakymo pateikimo. Po vertinimo Perkančioji organizacija gali patvirtinti užsakymą, patvirtinti dalinai, nurodydamas dalis, kurios bus vykdomos, ar nutraukti užsakymo vykdymą. Patvirtinti užsakymai pradedami vykdyti, laikantis vertinime nurodytų terminų. Visi užsakymo derinimo etapai vykdomi elektroniniu būdu.

Planuojami užsakyti papildomi funkcionalumai:

  - PLIS funkcionalumų tobulinimas, siekiant sukurti rodiklius, reikalaujamus pagal KUL kartu su partneriais įgyvendinamą projektą „Medicininių klasterių duomenų mainų ir stebėsenos platforma“;

  - Esant poreikiui,  laboratorijos atliekamų tyrimų sąrašo (panelės ir analitės) duomenų iš MNKV IS gavimui (pradinis) suderintu technologiniu būdu (pvz. importavimas į PLIS pagal iš MNKV IS eksportuotų duomenų struktūrą arba integracinių sąsajų pagalba).

  - PLIS administruojamo laboratorinių tyrimų sąrašo (pagal padalinius) duomenų perdavimas į MNKV IS suderintu technologiniu būdu (eksportuojant duomenis iš PLIS į MNKV IS numatytą struktūrą arba realizuojant integracinę sąsaja su šiuo metu modernizuojama MNKV IS sistema). MNKV IS tvarkomi laboratorijos tyrimų sąrašo duomenys planuojami panaudoti šiuo metu kuriamo ESPBI IS eLAB posistemyje.

  - Integracija su nacionaline Biobanko informacine sistema.

  - Kiti planuojami PLIS tobulinimai.

Reikalavimai KUL PLIS priėmimui

Galutinis KUL PLIS priėmimas bus vykdomas sėkmingai pabaigus visus priėmimo testavimus, t. y. priėmimas galės būti vykdomas tik tada, kai bus pasiekti sėkmingo priėmimo testavimo kriterijai.

Rezultatų priėmimas-perdavimas bus įformintas priėmimo-perdavimo aktais. Priėmimo-perdavimo aktų kiekį ir periodiškumą Diegėjas turi suderinti su Perkančiąja organizacija Paslaugų teikimo grafike.

Visos KUL PLIS sukūrimo paslaugos (paslaugų rezultatai) bus priimamos pasirašant galutinį KUL PLIS modernizavimo paslaugų priėmimo-perdavimo aktą.

Siekiant užtikrinti sklandų Projekto tęstinumą:

Diegėjas, nepažeidžiant autoriaus teisių turėtojo ar trečiųjų šalių intelektinės nuosavybės teisių, Sutartimi perduoda Perkančiajai organizacijai autorių turtines teises į pagal užsakymą sukurtą programinę įrangą ir parengtus projektinius dokumentus, įskaitant, bet neapsiribojant, teisę neribotą laiką ir be papildomo atlygio naudoti sukurtą programinę įrangą; teisę daryti sukurtos programinės įrangos kopijas; teisę modifikuoti ir toliau plėtoti sukurtą programinę įrangą; teisę perkelti programinę įrangą į kitą technologinę platformą.

  - Jeigu pagal užsakymą sukurtoje programinėje įrangoje panaudota kita autoriaus teisių turėtojo ar trečiųjų šalių programinė įranga, kuri integruota į pagal užsakymą sukurtą programinę įrangą ar kitaip susieta su atliktu užsakymu ir autoriaus turtinių teisių į sukurtą programinę įrangą ar parengtus projektinius dokumentus, jos perdavimas Perkančiajai organizacijai neturi apriboti šias teises perdavusio Diegėjo teisės be atskiro Perkančiosios organizacijos sutikimo toliau vystyti, tobulinti, platinti ir atlikti kitus reikiamus veiksmus su sukurta programine įranga ar parengtais projektiniais dokumentais.

Diegėjas turi perduoti Perkančiajai organizacijai projekto metu sukurtą programinę įrangą galutinio KUL PLIS modernizavimo paslaugų priėmimo – perdavimo akto pasirašymo datai.

  - Diegėjas neturi teisės atskleisti jokios su paslaugų teikimu susijusios informacijos trečiosioms šalims be Perkančiosios organizacijos raštiško leidimo arba jei to reikalauja įstatymai.

Reikalavimai KUL PLIS kūrimo paslaugų etapams ir terminams

Visos paslaugos pagal Sutartį turi būti suteiktos ne vėliau kaip iki 2026 m. balandžio 30 d.  Sutarties galiojimo terminas gali būti pratęstas atsiradus objektyvioms, nuo tiekėjo nepriklausomoms aplinkybėms, kurių nebuvo galima numatyti Sutarties pasirašymo metu. Sutartis gali būti pratęsta ne ilgesiam kaip 6  mėnesių laikotarpiui. Sutarties pratęsimas įforminamas rašytiniu abiejų šalių susitarimu, kuris tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

Žemiau esančioje lentelėje (žr. 8.1 lentelę) pateikti Paslaugų etapai, etapų metu atliekami darbai (veiklos), diegimo dalyvių atsakomybių aprašymas ir reikalavimai dokumentacijai.

KUL PLIS turi būti kuriama nuosekliuoju (angl. waterfall) sistemų kūrimo būdu.

Žemiau esančioje lentelėje pateikti kūrimo etapai, etapų metu teikiamos paslaugos (veiklos), dalyvių atsakomybių aprašymas ir reikalavimai etapų rezultatams.

Diegėjas inicijavimo etapo metu turi pasiūlyti ir su Perkančiąją organizacija suderinti optimalų Techninėje specifikacijoje numatytų veiklų bei funkcinių ir nefunkcinių reikalavimų įgyvendinimo grafiką, atsižvelgdamas į etapų reikalavimus.

Paslaugų etapai, etapų rezultatai ir reikalavimai dokumentacijai:

8.1 lentelė. Paslaugų etapai, etapų rezultatai ir terminai

| Nr. | Paslaugų teikimo etapas | Reikalavimai etapo rezultatams | Rezultatas | Terminas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Inicijavimas | Diegėjas: - Parengia Paslaugų teikimo reglamentą ir suderina su Perkančiąja organizacija. Perkančioji organizacija (pagal kompetenciją): - suteikia reikalingą informaciją; - teikia pastabas ir rekomendacijas. | - Paslaugų teikimo reglamentas. Paslaugų teikimo reglamente nurodomas darbų atlikimo grafikas, rizikos ir jų suvaldymo būdai, komunikavimo principai, atsakomybės, pakeitimų valdymo procedūra, demonstracijų grafikas ir kt. - Rezultatai turi būti suderinti su Perkančiąja organizacija. | Etapo rezultatai turi būti pateikti ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Sutarties įsigaliojimo datos. |
|  | Detali analizė | Diegėjas: - atlieka techninės specifikacijos pateiktų reikalavimų analizę, vykdo siūlomos PLIS programinės įrangos realizuotų funkcionalumų demonstracijas ir atlieka siekiamos padėties ir poreikių įvertinimą, pateikia įvertinimo rezultatus, kurie reikalavimai yra jau sukurti siūlomoje programinėje PLIS įrangoje, ir kurie reikalavimai yra nauji/ tobulintini siūlomoje programinės įrangoje. - parengia naujų/ tobulintinų reikalavimų detalios analizės dokumentaciją ir ją suderina su Perkančiąja organizacija. Perkančioji organizacija (pagal kompetenciją): - suteikia reikalingą informaciją; - teikia pastabas ir rekomendacijas; - tvirtina etapo Diegėjo rezultatus. | - Atlikta šios techninės specifikacijos reikalavimų analizė, atliktos siūlomos programinės įrangos demonstracijos ir pateikti šios techninės specifikacijos reikalavimų įvertinimo rezultatai (reikalavimų sąrašas ir jų vertinimo statusas (yra realizuotas/ turi būti kuriamas/ tobulinamas). Jeigu reikalavimas turi būti kuriamas, tobulinimas, tai turi būti atlikta: - reikalavimo analizė ir parengtas šiam reikalavimui detalios analizės ir realizuojamo sprendimo aprašymas, parengiami panaudojimo atvejai (angl. use case), kurie pateikiami panaudos atvejų diagramomis pagal UML (angl. Unified Modeling Language) notaciją ir detalizuojami aprašant kiekvieno panaudos atvejo vykdymo žingsnius (pagrindinę eigą, alternatyvią (-es) eigą (-as)) ir kitus apribojimus. Sudėtingesni panaudos atvejai ar jų grupės turi būti detalizuojami pateikiant veiklos bei KUL PLIS procesus, naudojant procesų modeliavimo diagramas (angl. UML activity diagram, BPMN (Business Process Model and Notation) ar lygiavertes diagramas). Pateikiami pastarųjų diagramų struktūrizuoti aprašai. Rezultatai turi būti suderinti su Perkančiąja organizacija. - pateiktas reikalavimo susiejimas su detalios analizės, realizuojamo sprendimo aprašymu (nuoroda į skyrių, aprašymas ar kita). Siejimas turi būti atliekamas tokia forma, kad būtų aišku kokiu būdu yra projektuojamas ir realizuojamas Techninės specifikacijos funkcinis reikalavimas. | Pagal suderintą terminą. |
|  | Projektavimas | Diegėjas - parengia KUL PLIS projektavimo dokumentaciją; - parengia integracinių sąsajų specifikacijas; - bendradarbiauja su KUL atstovais rengiant ir derinant modernizuojamo KUL PLIS dokumentaciją; Perkančioji organizacija (pagal kompetenciją): - suteikia reikalingą informaciją; - teikia pastabas ir rekomendacijas paslaugų rezultatams; - tvirtina etapo Diegėjo rezultatus. | - Projektavimo dokumentai. Projektavimo dokumente pateikiama informacija susijusi su KUL PLIS architektūros aprašymu fizinių komponentų ir programinių komponentų požiūriu (naudojamos technologijos (jų pavadinimai, versijos), informacinis vaizdas (duomenų bazės struktūros, duomenų bazių sąsajų schemos ir kt.), funkcinis vaizdas (KUL PLIS funkciniai vienetai, jų funkcijos, tarpusavio sąsajos, naudotojo sąsajos prototipai), integracinis vaizdas (sąsajos tarp vidinių ir išorinių sistemų, kuriamos sistemos atžvilgiu), operacinis vaizdas (sisteminiai procesai, algoritmai, periodiniai sisteminiai darbai ir pan.), dislokavimo vaizdas (programinių komponentų pasiskirstymas techninėje įrangoje), saugumo sprendimai, aukšto prieinamumo sprendimai, plečiamumo sprendimai ir kt.). - Integracinių sąsajų specifikacijos. Detalizuojama kiekvienos integracinės sąsajos paskirtis, realizavimo sprendimas, duomenys, duomenų formatai, siunčiamų ir gaunamų užklausų sudarymo taisyklės ir kt. - Rezultatai turi būti suderinti su Perkančiąja organizacija. | Pagal suderintą terminą. |
|  | Kūrimas (konstravimas) | Diegėjas: - vykdo reikalingus programavimo ir programinio konfigūravimo darbus (savo kūrimo aplinkoje), įgyvendina funkcinius ir nefunkcinius reikalavimus; - atlieka komponentų (angl. unit) testavimą, vidinį saugumo testavimą, KUL PLIS vidinį testavimą, sąsajų su kitomis sistemomis ir registrais (integravimo) testavimą ir parengia vidinio testavimo ataskaitą. - vykdo modernizuojamo KUL PLIS demonstraciją; - rengia priėmimo testavimo metodiką ir planą; - rengia priėmimo testavimo scenarijus. Perkančioji organizacija (pagal kompetenciją): - suteikia reikalingą informaciją; - suteikia informaciją apie gamybinę ir testavimo aplinkas; - peržiūri ir įvertina vidinio testavimo rezultatus; - teikia pastabas ir rekomendacijas Diegėjo parengtai dokumentacijai; - dalyvauja modernizuojamo KUL PLIS demonstracijose ir teikia pastabas bei rekomendacijas. | - Vidinio testavimo ataskaita, kurioje aprašyti atlikto vidinio testavimo rezultatai (apimtis, vykdymo metodika, testavimo tipai, procedūra, įėjimo/išėjimo kriterijai, testavimo aplinka), pateikiant informaciją apie KUL PLIS sritis, į kurias reikia atkreipti papildomą dėmesį testavimo metu. - Atliktos KUL PLIS demonstracijos. - Parengta programinė įranga diegimui. - Rezultatai turi būti suderinti su Perkančiąja organizacija. - Parengtą priėmimo testavimo metodika ir planas. - Parengti priėmimo testavimo scenarijai. | Vidinio testavimo ataskaita turi būti pateikta bent prieš 5 dienas iki diegimo testavimo aplinkoje dienos. KUL PLIS demonstracijos turi būti vykdomos nuolatos, pagal atskirai suderintą grafiką, kuris turi būti pateiktas Paslaugų teikimo reglamente. |
|  | Diegimas testavimo aplinkoje | Diegėjas: - parengia ir pateikia programinę įrangą tinkamą įdiegimui Perkančiosios organizacijos testavimo aplinkoje; - įdiegia KUL PLIS Perkančiosios organizacijos testavimo aplinkoje; - vykdo (jei reikia) testavimui reikiamų duomenų įkėlimą į KUL PLIS duomenų bazę; - teikia informaciją Perkančiajai organizacijai apie programinės įrangos diegimo eigą ir rezultatus. Perkančioji organizacija (pagal kompetenciją): - suteikia reikalingą informaciją ir prieigą prie infrastruktūros, kuri reikalinga KUL PLIS įdiegimui; - kontroliuoja testavimo aplinką. | - Sukurta programinė įranga ir įdiegta Perkančiosios organizacijos testavimo aplinkoje. - Rezultatai turi būti suderinti su Perkančiąja organizacija. | Šis diegimo etapas turi būti baigtas iki priėmimo testavimo etapo pradžios. |
|  | Priėmimo testavimas | Diegėjas: - parengia naudotojų vadovus (dokumentus): KUL PLIS naudojimo instrukciją ir KUL PLIS administravimo instrukciją; - parengia KUL PLIS administravimo dokumentus (įskaitant KUL PLIS diegimo procedūrą); - vykdo integracinių sąsajų testavimą; - vykdo priėmimo testavimą; - šalina užfiksuotus trūkumus (klaidas); - parengia rekomendacijas dėl KUL PLIS įvedimo į gamybinę eksploataciją ir bandomosios eksploatacijos vykdymo; - rengia garantinės priežiūros procedūros dokumentą. Perkančioji organizacija (pagal kompetenciją): - dalyvauja testavime; - priima programinę įrangą bandomajai eksploatacijai. | - Sėkmingai atliktas priėmimo testavimas. - Sėkmingai atliktas integracinių sąsajų testavimas. - Parengti naudotojų vadovai (dokumentai). - Parengti KUL PLIS administravimo dokumentai. - Parengtos rekomendacijos dėl KUL PLIS įvedimo į gamybinę eksploataciją ir bandomosios eksploatacijos vykdymo. - Parengtas garantinės priežiūros procedūros dokumentas. Dokumente turi būti aprašytas garantinės priežiūros teikimo būdas, detalizuotos garantinės priežiūros teikimo sąlygos, Diegėjo atsakomybė, Perkančiosios organizacijos atsakomybė, kontaktinė informacija, papildomos tvarkos (eskalavimo, klaidų registravimo, konsultavimo)). Detalūs reikalavimai garantinei priežiūrai pateikti 8.12.6 skyrelyje. - Atlikti reikiami pakeitimai atsižvelgiant į atsparumo įsilaužimams ir našumo testavimo rezultatus. - Rezultatai turi būti suderinti su Perkančiąja organizacija. - Bandomajai eksploatacijai parengtas KUL PLIS. - Rezultatai turi būti suderinti su Perkančiąja organizacija. | Priėmimo testavimas turi būti atliktas iki bandomosios eksploatacijos pradžios pagal suderintą grafiką. |
|  | Mokymai | Diegėjas atlieka šiuos darbus: - parengia mokymų planą; - parengia mokymų medžiagą ir kitas reikalingas priemones; - parengia mokymų aplinką testavimo aplinkoje; - vykdo mokymus. Perkančioji organizacija: - PO užtikrina naudotojų dalyvavimą mokymuose pagal suderintą mokymų grafiką. - Dalyvauja mokymuose. | Parengtas mokymų planas. Dokumente turi būti aprašytas mokymų kursų organizavimas, pateikti detalūs mokymų planai / grafikai, mokymų vietas, nurodytos mokymų priemonės, resursai, pateiktas mokymų rengimų užduočių planas, mokymų kursų įvertinimo kriterijai. Parengta mokymų medžiaga. Įvykdyti mokymai nurodytam naudotojų kiekiui. - Rezultatai turi būti suderinti su Perkančiąja organizacija. | Mokymai turi būti įvykdyti iki galutinio priėmimo testavimo pabaigos. |
|  | Diegimas gamybinėje aplinkoje | Diegėjas: - įdiegia KUL PLIS gamybinėje aplinkoje; Perkančioji organizacija: - tvirtina KUL PLIS įdiegimą gamybinėje aplinkoje. | - Sukurta programinė įranga ir įdiegta gamybinės eksploatacijos aplinkoje. - Rezultatai turi būti suderinti su Perkančiąja organizacija. | Šis diegimas gali vykti tik po sėkmingai įvykusio priėmimo testavimo. |
|  | IS pridavimas | Diegėjas: - parengia ir pateikia galutinį perdavimo ir priėmimo aktą; - pateikia visų parengtų / atnaujintų dokumentų galutines suderintas versijas. | Pasirašytas galutinis perdavimo ir priėmimo aktas. | Sukurta programinė įranga perduodama Perkančiajai organizacijai iki priėmimo perdavimo akto pasirašymo dienos. |
|  | Garantinė priežiūra | Diegėjas suteikia ne trumpesnį nei 24 mėnesių garantinės priežiūros paslaugą. | Teikiami garantinės priežiūros įsipareigojimai. | 24 mėnesiai nuo galutinio perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo dienos. |
|  | Viso projekto metu |  |  |  |  |
|  | Ataskaitų rengimas | Diegėjas: - rengia KUL PLIS modernizavimo eigos ataskaitą po kiekvienos Sutarties vykdymo etapo. - rengia galutinę paslaugų įvykdymo ataskaitą. Perkančioji organizacija (pagal kompetenciją): - pateikia pastabas ir rekomendacijas ataskaitoms. | Parengtos tarpinės ataskaitos. Ataskaitose išdėstoma (neapsiribojant): - pasiekti rezultatai, vykdomos veiklos ir jų progresas KUL PLIS modernizavimo grafiko atžvilgiu; - rizikos, kritiniai faktoriai ir numatomi veiksmai, prognozės ir kitos Projekto įgyvendinimui svarbios aplinkybės; - KUL PLIS modernizavimo grafiko pakeitimai. - Galutinė paslaugų įvykdymo ataskaita, kuri apima projekto eigos ir rezultatų vertinimą, faktinį rezultatų palyginimą su planu ir neatitikimų įvertinimą. Rezultatai turi būti suderinti su Perkančiąja organizacija. | Visą KUL PLIS modernizavimo laikotarpį. Galutinė paslaugų įvykdymo ataskaita teikiama per 5 darbo dienas po galutinio sėkmingai įvykdyto priėmimo testavimo. |
|  | Periodiniai susitikimai | Diegėjas: - vykdo projekto statuso ir eigos aptarimo periodinius susitikimus (kartą į savaitę) su KUL atstovais ir parengia susitikimo protokolą (susitikimų minutės ir priimti sprendimai). - vykdo pagal suderintą projekto reglamente paslaugų etapų (analizės, projektavimo ir kiti) susitikimų grafiką, paslaugų etapų susitikimus su KUL atstovais. - Rengia paslaugų etapų susitikimų rezultatus (etapų rezultatų pateiktys) atsižvelgdami į KUL teikiamas pastabas ir rekomendacijas dėl projekto vykdymo eigos ir paslaugų etapų. Perkančioji organizacija (pagal kompetenciją): - Dalyvauja projekto statuso ir eigos susitikimuose. teikia pastabas ir rekomendacijas projekto eigos ir paslaugų teikimo etapų rezultatams. | Įvykdyti projekto statuso ir eigos susitikimai ir parengti susitikimų protokolai (susitikimų minutės). Įvykdyti paslaugų etapų susitikimai pagal etapų suderintą grafiką. | Visą KUL PLIS diegimo laikotarpį. |