## Pasiūlymas
PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS "PASIŪLYMO FORMA"
VIENKARTINĖS PRIEMONĖS MOLEKULINIAMS TYRIMAMS
Kam: | Klaipėdos universiteto ligoninė
Data: | 2025-03-19
Nr.:
Vieta: | Vilnius
Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai: |  | UAB "Linea libera"
Tiekėjo kodas (-ai): |  | 122145775
Tiekėjo adresas (-ai): |  | Akademijos g. 2, LT-08412 Vilnius
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai): |  | LT221457716
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai): |  | LT277044060001098913, AB SEB bankas, 70440
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė: |  | Produktų specialistas Evaldas Burbulis
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, el. pašto adresas: |  | tel. +370 5 2638748, el. paštas info@linealibera.lt
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos: |  | Direktorė Agnė Raslanė
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas: |  | Produktų specialistas Evaldas Burbulis, tel. +370 5 2638748, el. paštas info@linealibera.lt
(1) Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės narių, (2) ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ir (3) jei pašalinimo pagrindai taikomi visiems subtiekėjams - subtiekėjų, kolegialaus priežiūros organo (Stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (Valdybos) narių sąrašas (jei sudaryta) ir (ar) asmuo, kuriam suteikti VPĮ 46 str. 2 d. 2 p. numatyti įgaliojimai |  | Stebėtojų taryba, valdyba nesudaryta
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. viešojo pirkimo dokumentuose
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
5. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:
6. Tiekėjas kainas pateikia, nurodydamas ne daugiau skaičių po kablelio, nei leidžiama pirkimo dokumentuose.
1. DALIS | ANTGALIAI LIGONINĖS TURIMIEMS AUTOMATINIAMS „RAININ“ TIPO DOZATORIAMS.
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, gamintojas, prekės kodas | Siūlomo produkto parametrai | Siūlomo parametro atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas). Nurodyti katalogo Nr. ir psl.
1. | Antgaliai ligoninės turimiems automatiniams „Rainin“ tipo dozatoriams.
1.1. | Angaliai dozatoriams | 19200 | vnt.
1.1.1. | Antgaliai ligoninės turimiems automatiniams „Rainin“ tipo dozatoriams (tikslus tūris, kokybiški, automatiškai numetami), graduoti, pagaminti tik iš gryno sulaikymo polipropileno (PP), patikrinti nuo RNR-azių, DNR-azių ir pirogeno; pagaminti pagal cGMP reikalavimus visiškai kontroliuojamoje aplinkoje; antgaliai privalo būti suderinami su dozatoriais.
1.1.2. | Antgaliai turi būti su filtrais, supakuoti steriliose dėžutėse.
1.1.3. | Antgaliai turi būti su filtrais, sterilūs, be RNazių, DNazių, DNR, pirogenų bei ATP, pateikti sertifikatą.
1.1.4. | Gamintojas turi atitikti ISO 9001:2015 standartą
1.1.5. | Antgaliai turi būti pagaminti iš 100% gryno polipropileno, kuriame negali būti daugiau nei: Rnazių 10-9 Kunitz vienetų/µL; Dnazių 10-7 Kunitz vienetų/µL; Žmogaus DNR 0,32 pg; Bakterijų DNR 1 pg; Endotoksinų 0,001 EU/ml; ATP 2x10-12 mg/µL; Proteazių 50 µL/l; Be PGR inhibitorių. Turi būti pateikiamas gamintojo įgaliojimas tiekti prekes.
1.1.6. | Pakuotė po 96 vnt., su galimybe antgalius pateikti aplinką tausojančiose pakuotėse (angl. Green-pack) arba (angl. TerraRack).
1.1.7. | Tūrių ribos 0,5-20µl
1.2. | Angaliai dozatoriams | 96000 | vnt.
1.2.1. | Antgaliai ligoninės turimiems automatiniams „Rainin“ tipo dozatoriams (tikslus tūris, kokybiški, automatiškai numetami), graduoti, pagaminti tik iš gryno sulaikymo polipropileno (PP), patikrinti nuo RNR-azių, DNR-azių ir pirogeno; pagaminti pagal cGMP reikalavimus visiškai kontroliuojamoje aplinkoje; antgaliai privalo būti suderinami su dozatoriais.
1.2.2. | Antgaliai turi būti su filtrais, supakuoti steriliose dėžutėse.
1.2.3. | Antgaliai turi būti su filtrais, sterilūs, be RNazių, DNazių, DNR, pirogenų bei ATP, pateikti sertifikatą.
1.2.4. | Gamintojas turi atitikti ISO 9001:2015 standartą
1.2.5. | Antgaliai turi būti pagaminti iš 100 % gryno polipropileno, kuriame negali būti daugiau nei: Rnazių 10-9 Kunitz vienetų/µL; Dnazių 10-7 Kunitz vienetų/µL; Žmogaus DNR 0,32 pg; Bakterijų DNR 1 pg; Endotoksinų 0,001 EU/ml; ATP 2x10-12 mg/µL; Proteazių 50 µL/l; Be PGR inhibitorių. Turi būti pateikiamas gamintojo įgaliojimas tiekti prekes.
1.2.6. | Pakuotė po 96 vnt., su galimybe antgalius pateikti aplinką tausojančiose pakuotėse (angl. Green-pack) arba (angl. TerraRack).
1.2.7. | Tūrių ribos 1-200 µl
1.3. | Angaliai dozatoriams | 76800 | vnt.
1.3.1. | Antgaliai ligoninės turimiems automatiniams „Rainin“ tipo dozatoriams (tikslus tūris, kokybiški, automatiškai numetami), graduoti, pagaminti tik iš gryno sulaikymo polipropileno (PP), patikrinti nuo RNR-azių, DNR-azių ir pirogeno; pagaminti pagal cGMP reikalavimus visiškai kontroliuojamoje aplinkoje; antgaliai privalo būti suderinami su dozatoriais.
1.3.2. | Antgaliai turi būti su filtrais, supakuoti steriliose dėžutėse.
1.3.3. | Antgaliai turi būti su filtrais, sterilūs, be RNazių, DNazių, DNR, pirogenų bei ATP, pateikti sertifikatą.
1.3.4. | Gamintojas turi atitikti ISO 9001:2015 standartą
1.3.5. | Antgaliai turi būti pagaminti iš 100% gryno polipropileno, kuriame negali būti daugiau nei: Rnazių 10-9 Kunitz vienetų/µL; Dnazių 10-7 Kunitz vienetų/µL; Žmogaus DNR 0,32 pg; Bakterijų DNR 1 pg; Endotoksinų 0,001 EU/ml; ATP 2x10-12 mg/µL; Proteazių 50 µL/l; Be PGR inhibitorių. Turi būti pateikiamas gamintojo įgaliojimas tiekti prekes.
1.3.6. | Pakuotė po 96 vnt., su galimybe antgalius pateikti aplinką tausojančiose pakuotėse (angl. Green-pack) arba (angl. TerraRack).
1.3.7. | Tūrių ribos 100-1000 µl.
1.4. | Angaliai dozatoriams | 960 | vnt.
1.4.1. | Antgaliai ligoninės turimiems automatiniams „Rainin“ tipo dozatoriams (tikslus tūris, kokybiški, automatiškai numetami), graduoti, pagaminti tik iš gryno sulaikymo polipropileno (PP), patikrinti nuo RNR-azių, DNR-azių ir pirogeno; pagaminti pagal cGMP reikalavimus visiškai kontroliuojamoje aplinkoje; antgaliai privalo būti suderinami su dozatoriais.
1.4.2. | Antgaliai turi būti su filtrais, supakuoti steriliose dėžutėse.
1.4.3. | Antgaliai turi būti su filtrais, sterilūs, be RNazių, DNazių, DNR, pirogenų bei ATP, pateikti sertifikatą.
1.4.4. | Gamintojas turi atitikti ISO 9001:2015 standartą
1.4.5. | Antgaliai turi būti pagaminti iš 100% gryno polipropileno, kuriame negali būti daugiau nei: Rnazių 10-9 Kunitz vienetų/µL; Dnazių 10-7 Kunitz vienetų/µL; Žmogaus DNR 0,32 pg; Bakterijų DNR 1 pg; Endotoksinų 0,001 EU/ml; ATP 2x10-12 mg/µL; Proteazių 50 µL/l; Be PGR inhibitorių. Turi būti pateikiamas gamintojo įgaliojimas tiekti prekes.
1.4.6. | Pakuotė po 96 vnt., su galimybe antgalius pateikti aplinką tausojančiose pakuotėse (angl. Green-pack) arba (angl. TerraRack).
1.4.7. | Tūrių ribos 1000-5000 µl
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
2. DALIS | ANTGALIAI LIGONINĖS TURIMIEMS AUTOMATINIAMS EPPENDORF DOZATORIAMS.
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, gamintojas, prekės kodas | Siūlomo produkto parametrai | Siūlomo parametro atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas). Nurodyti katalogo Nr. ir psl.
2. | Antgaliai ligoninės turimiems automatiniams Eppendorf dozatoriams.
2.1. | Angaliai dozatoriams | 57600 | vnt.
2.1.1. | Antgaliai privalo būti suderinami su ligoninės turimais Eppendorf dozatoriais (tikslus tūris, kokybiški, automatiškai numetami), graduoti, pagaminti tik iš gryno sulaikymo polipropileno (PP).
2.1.2. | Su filtru; patikrinti dėl RNR-azių, DNR-ių, pirogenų, pagaminti pagal cGMP reikalavimus visiškai kontroliuojamoje aplinkoje; antgaliai privalo būti suderinami su dozatoriais.
2.1.3. | Antgaliai turi būti su filtrais, supakuoti steriliose dėžutėse.
2.1.4. | Tūrių ribos 0,5-20µl
2.2. | Angaliai dozatoriams | 38400 | vnt.
2.2.1. | Antgaliai privalo būti suderinami su ligoninės turimais Eppendorf dozatoriais (tikslus tūris, kokybiški, automatiškai numetami), graduoti, pagaminti tik iš gryno sulaikymo polipropileno (PP).
2.2.2. | Su filtru; patikrinti dėl RNR-azių, DNR-ių, pirogenų, pagaminti pagal cGMP reikalavimus visiškai kontroliuojamoje aplinkoje; antgaliai privalo būti suderinami su dozatoriais.
2.2.3. | Antgaliai turi būti su filtrais, supakuoti steriliose dėžutėse
2.2.4. | Tūrių ribos 1-200µl
2.3. | Angaliai dozatoriams | 9600 | vnt.
2.3.1. | Antgaliai privalo būti suderinami su ligoninės turimais Eppendorf dozatoriais (tikslus tūris, kokybiški, automatiškai numetami), graduoti, pagaminti tik iš gryno sulaikymo polipropileno (PP).
2.3.2. | Su filtru; patikrinti dėl RNR-azių, DNR-ių, pirogenų, pagaminti pagal cGMP reikalavimus visiškai kontroliuojamoje aplinkoje; antgaliai privalo būti suderinami su dozatoriais.
2.3.3. | Antgaliai turi būti su filtrais, supakuoti steriliose dėžutėse
2.3.4. | Tūrių ribos 100-1000µl
2.4. | Angaliai dozatoriams | 1920 | vnt.
2.4.1. | Antgaliai privalo būti suderinami su ligoninės turimais Eppendorf dozatoriais (tikslus tūris, kokybiški, automatiškai numetami), graduoti, pagaminti tik iš gryno sulaikymo polipropileno (PP).
2.4.2. | Su filtru; patikrinti dėl RNR-azių, DNR-ių, pirogenų, pagaminti pagal cGMP reikalavimus visiškai kontroliuojamoje aplinkoje; antgaliai privalo būti suderinami su dozatoriais.
2.4.3. | Antgaliai turi būti su filtrais, supakuoti steriliose dėžutėse
2.4.4. | Tūrių ribos 1000-5000µl
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
3. DALIS | AMPLIFIKACIJOS PLOKŠTELĖS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, gamintojas, prekės kodas | Siūlomo produkto parametrai | Siūlomo parametro atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas). Nurodyti katalogo Nr. ir psl.
3. | Amplifikacijos plokštelės
3.1. | Amplifikacijos plokštelės | 200 | vnt. | 5.5 | 1100 | MicroAmp™ Optical 96-Well Reaction Plate (pn N8010560) ir MicroAmp Optical Adhesive Film (pn4311971)
3.1.1. | 96(8x12) su dengiamosiomis plėvelėmis | [5 empty] | 96(8x12) formatas. Pateikiame kartu su dengiamosiomis plėvelėmis | https://www.thermofisher.com/order/catalog/product/N8010560?SID=srch-srp-N8010560 https://www.thermofisher.com/order/catalog/product/4311971?SID=srch-srp-4311971 Pridedamos diagramos
3.1.2. | Tinka ligoninės turimam Sanger sekoskaitos sistemai SeqStudio | [5 empty] | Tinka ligoninės turimam Sanger sekoskaitos sistemai SeqStudio | https://www.thermofisher.com/order/catalog/product/N8010560?SID=srch-srp-N8010560 https://www.thermofisher.com/order/catalog/product/4311971?SID=srch-srp-4311971 Pridedamos diagramos
|  |  |  | Suma be PVM | 1100
|  | Taikomas PVM dydis (%) | 21 | PVM suma | 231
|  |  |  | Suma su PVM | 1331
4. DALIS | ANTGALIAI LIGONINĖS TURIMIEMS THERMOFISHER DOZATORIAMS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, gamintojas, prekės kodas | Siūlomo produkto parametrai | Siūlomo parametro atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas). Nurodyti katalogo Nr. ir psl.
4. | Antgaliai ligoninės turimiems ThermoFisher dozatoriams
4.1. | Antgaliai dozatoriams | 38400 | vnt. | 0.13542 | 5200 | Finntip Filter 1000ul, 10x96/rack, sterile 94052410
4.1.1. | Antgaliai privalo būti suderinami su ligoninės turimais ThermoFisher dozatorais. | [5 empty] | Antgaliai yra suderinami su ligoninės turimais Thermo Fisher datoriais | https://www.thermofisher.com/order/catalog/product/94052410?SID=srch-srp-94052410
4.1.2. | Su filtru | [5 empty] | Su Filtru | https://www.thermofisher.com/order/catalog/product/94052410?SID=srch-srp-94052410
4.1.3. | Patikrinti dėl RnR - azių,DNR - azių, pirogenų | [5 empty] | Paruošti naudoti PGR: patikrinti dėl RnR-azių, DNR-azių, pirogenų | https://www.thermofisher.com/order/catalog/product/94052410?SID=srch-srp-94052410
4.1.4. | Sterilūs | [5 empty] | Sterilūs | https://www.thermofisher.com/order/catalog/product/94052410?SID=srch-srp-94052410
4.1.5. | Tūrių ribos 100-1000µl | [5 empty] | Tūrių ribos 100-1000ul | https://www.thermofisher.com/order/catalog/product/94052410?SID=srch-srp-94052410
|  |  |  | Suma be PVM | 5200
|  | Taikomas PVM dydis (%) | 21 | PVM suma | 1092
|  |  |  | Suma su PVM | 6292

## Subtiekėjai ir priedai
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Kval. Reikalavimo Nr.
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip/Ne
1 | Jungtinės veiklos kopija (jei taikoma) |  |  | Neteikiame
2 | Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas |  |  | Ne
3 | Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui) |  |  | Neteikiame
4 | Įgaliojimas Evaldui Burbuliui_Konfidencialu |  |  | Taip
5 | Tiekejo deklaracija |  |  | Ne
6 | Techniniai dokumentai |  |  | Ne
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas:
Pasirašančio asmens vardas ir pavardė:
3250 2025-03-06 09:45:01