PASLAUGŲ TEIKIMO SUTARTIS

SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

| SUTARTIES PAVADINIMAS | Liftų ir keltuvų ūkio priežiūros paslaugos |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| SUTARTIES SUDARYMO PAGRINDAS | ☐ skelbiamas viešasis pirkimas Nr. ______________________, kuriame ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas išrinktas pagal [Pasirinktys]. ☒ neskelbiamas viešasis pirkimas Nr. 2296999/2559673 kuriame ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas išrinktas pagal kainos ir kokybės kriterijų. |  |  |
| - ŠALYS: |  |  |  |
| - Pirkėjas | - Pavadinimas | Akcinė bendrovė Lietuvos paštas |  |
|  | - Steigimo šalis | Lietuvos Respublika |  |
|  | - Juridinio asmens kodas | 121215587 |  |
|  | - Juridinių asmenų registras | Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registras |  |
|  | - PVM mokėtojo kodas | LT212155811 |  |
|  | - Banko sąskaita | A. s. LT71 7044 0600 0018 7388 |  |
|  | - Faktinės buveinės adresas | J. Balčikonio g. 3, LT-03500 Vilnius, Lietuvos Respublika |  |
|  | - Duomenys korespondencijai ir komunikacijai | Tel. +370 700 55 400 El. p. info@post.lt |  |
|  | - Pirkėją atstovaujantis asmuo, pasirašantis sutartį | Įgaliotas asmuo | Operacijų padalinio direktorius Laurynas Kazlauskas |
|  | - Atstovavimo pagrindas | □ AB Lietuvos paštas įstatai ☒ Įsakymas 2024-05-28 Nr. DGĮ-2024/177 □ Prokūra [nurodomi prokūros duomenys] □ Įgaliojimas [nurodomi įgaliojimo duomenys] □ Kitas pagrindas [nurodomas pagrindas ir jo duomenys] |  |
|  | - Pirkėjo atstovas, atsakingas už Sutarties vykdymą | Andrius Grabauskas Tel. +370 646 79149 El. p. a.grabauskas@post.lt |  |
|  | - Pirkėjo atstovas, atsakingas už Sutarties paviešinimą | Daina Puodžiūnienė Tel. +370 698 76891 El. p. d.puodziuniene2@post.lt |  |
| - Paslaugų teikėjas | - Pavadinimas | UAB Baltijos liftai |  |
|  | - Steigimo šalis | Lietuvos Respublika |  |
|  | - Juridinio asmens kodas | 302496587 |  |
|  | - Juridinių asmenų registras | Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registras |  |
|  | - PVM mokėtojo kodas | LT100005472417 |  |
|  | - Banko sąskaita | LT17 2140 0300 0313 2926 |  |
|  | - Faktinės buveinės adresas | Elektrinės g. 3, LT-03151 Vilnius |  |
|  | - Duomenys korespondencijai ir komunikacijai | Tel.+370 5 219 59112 El. p. info@baltijosliftai.lt |  |
|  | - Paslaugų teikėjo vadovas | Tiekėjo vadovas | Direktorius Mantas Romaška |
|  | - Atstovavimo pagrindas | ☒Juridinio asmens nuostatai □ Įsakymas [nurodomi įsakymo duomenys] □ Prokūra [nurodomi prokūros duomenys] □ Įgaliojimas [nurodomi įgaliojimo duomenys] □ Kitas pagrindas [nurodomas pagrindas ir jo duomenys] |  |
|  | - Paslaugų teikėjo atstovas | Darbų vadovas Mindaugas Slabada Tel. +370 640 15225 el. p. mindaugas.slabada@baltijosliftai.lt |  |
| - TRETIEJI ASMENYS, DALYVAUJANTYS VYKDANT SUTARTĮ (): |  |  |  |
| - Tretieji asmenys | - Paslaugų teikėjas sutarties vykdymui pasitelkia subtiekėjus / kvazisubtiekėjus | TAIP □ [jei pažymima „TAIP“ pridedamas sutarties priedas su subtiekėjų / kvazisubtiekėjų sąrašu ir kontaktiniais duomenimis] | NE |
|  | - Subtiekėjams suteikiama galimybė prašyti Pirkėjo tiesiogiai atsiskaityti su jais | TAIP ☒ Paslaugų teikėjas įsipareigoja apie šiame punkte nurodytą tiesioginio atsiskaitymo galimybę informuoti pasitelktus Subtiekėjus. Subtiekėjas, norintis pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, įvykdęs įsipareigojimus pagal šią Sutartį, pateikia prašymą Pirkėjui kartu su Paslaugų teikėjo patvirtinimu, kad Subtiekėjas tinkamai atliko savo įsipareigojimus pagal šią Sutartį, ir, kad Paslaugų teikėjas neturi prieštaravimų tiesioginiam atsiskaitymui su Subtiekėju. Jei Pirkėjas priima sprendimą tenkinti Subtiekėjo prašymą, pasirašoma trišalė sutartis tarp Pirkėjo, Paslaugų teikėjo ir Subtiekėjo. | NE □ |
| - SUTARTIES OBJEKTAS: |  |  |  |
| - Objekto pavadinimas: | Liftų ir keltuvų ūkio priežiūros paslaugos: |  |  |
| - KAINA: |  |  |  |
| - Sutarties vertė, EUR, su PVM |  | 22687,50 |  |
| - Sutarties vertė, EUR, be PVM |  | 18750,00 |  |
| - Pridėtinės vertės mokestis (PVM), procentais |  | 21% |  |
| - Kainodaros taisyklė |  | ☐ – fiksuoto įkainio ☐ – fiksuotos kainos ☐ – kintamo įkainio ☐ – sutarties vykdymo išlaidų atlyginimas ☒ – Taikoma mišri kainodara, susidedanti iš fiksuotų paslaugų įkainių ir faktinių sutarties vykdymo išlaidų atlyginimo (remontui panaudotų detalių išlaidos) |  |
| - Paslaugų įsigijimas |  | ☒ Paslaugos perkamos pagal Pirkėjo poreikį Sutartyje nurodytais įkainiais, neįsipareigojant išpirkti Sutartyje ir jos prieduose nurodyto kiekio ar vertės. Remontui panaudotų detalių ir medžiagų išlaidos apmokamos papildomai pagal faktą iki remonto darbų atlikimo pradžios suderinus detalių kainą el. paštu su Pirkėjo atstovu ir pateikus PVM sąskaitą – faktūrą. Tiekėjas į panaudotų medžiagų, detalių ir kt. kainą negali įskaičiuoti savo pelno maržos. Tiekėjas, Pirkėjui pareikalavus, privalės ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas pateikti faktines išlaidas patvirtinančius dokumentus. ☐ Išperkamas visas Paslaugų kiekis |  |
| - Galimybė pagal sutartį įsigyti 10 proc. sutarties vertės (jos neviršijant sutartyje nenumatytų paslaugų. |  | TAIP □ [pateikiama maksimali galima suma Eur] | NE ☒ |
|  |  | Nenumatytos paslaugos bus perkamos tokiais įkainiais, kurie galios Pirkėjo užsakymo pateikimo dieną Paslaugų teikėjo prekybos vietoje, kataloge ar interneto svetainėje nurodytomis galiojančiomis paslaugų kainomis. Jei Nenumatytų paslaugų kainos viešai neskelbiamos, Pirkėjas kreipsis į Paslaugų teikėją su prašymu pateikti Nenumatytų paslaugų kainas (komercinį pasiūlymą), pažymėdamas, kad įsigytinų Nenumatytų paslaugų kainos turi būti konkurencingos ir negali būti didesnės nei rinkos kainos. Gavęs Paslaugų teikėjo pateiktas Nenumatytų paslaugų kainas (komercinį pasiūlymą), Pirkėjas atlieka rinkos kainų tyrimą (apklausą telefonu ir / ar raštu, ir / ar paiešką elektroninėje erdvėje ar kt.), tokiu būdu įvertindamas, ar Paslaugų teikėjo pateiktos Nenumatytų paslaugų kainos atitinka rinką. Nustačius, kad Paslaugų teikėjo pasiūlytos Nenumatytų paslaugų kainos yra didesnės nei rinkos, Pirkėjas prašo Paslaugų teikėjo jas sumažinti. Paslaugų teikėjui nesutikus sumažinti Nenumatytų paslaugų kainos iki rinkos kainos, Pirkėjas pasilieka teisę Nenumatytas paslaugas įsigyti atskiru pirkimu. |  |
| - Sutarties kainos peržiūra |  | ☒ – taikoma ☐ – netaikoma |  |
| 4.7.1. Sutarties kainos peržiūros periodiškumas (pirminis) |  | ☐ – po 6 mėn. nuo Sutarties pasirašymo ☒ – po 12 mėn. nuo Sutarties pasirašymo ☐ – kitas .....(įrašyti) |  |
| 4.7.2. Sutarties kainos peržiūros periodiškumas (antrinis ir kt.) |  | ☐ – po 6 mėn. nuo paskutinio kainos peržiūrėjimo ☒ – po 12 mėn. nuo paskutinio kainos peržiūrėjimo ☐ – kitas .....(įrašyti) |  |
| 4.7.3. Sutarties kainos peržiūros pagrindas |  | - 4.7.3.1. taikant Valstybės duomenų agentūros (toliau – Agentūra) tinklapyje http://osp.stat.gov.lt/, rodiklių duomenų bazėje, statistikos srityje „Gyventojai ir socialinė statistika“, dalyje „Darbo užmokestis ir darbo sąnaudos“, skiltyje „Darbo užmokesčio rodikliai (ketvirtiniai ir metiniai)“, paskelbtus ketvirtinius Darbo užmokesčio (valandinio bruto) eurais Lietuvos rinkoje rodiklius pagal ekonominės veikos rodiklį „TOTAL Iš viso pagal ekonomines veiklos rūšis" (toliau – TOTAL); - 4.7.3.2. perskaičiuojant Sutarties priede Nr. 2 nurodytus Paslaugų įkainius; - 4.7.3.3. taikant perskaičiavimo koeficientą, lygų Sutarties 4.7.3.1 punkte nurodyto rodiklio paskutinio paskelbto ketvirčio pokyčiui, palyginti su praėjusių metų atitinkamu ketvirčiu; - 4.7.3.4. kainų perskaičiavimas pagal šią Sutartį atliekamas tik tuo atveju, jeigu Sutarties 4.7.3.1. punkte nurodyto rodiklio pokytis (padidėjimas ar sumažėjimas), palyginti su praėjusių metų atitinkamu ketvirčiu yra ne mažiau kaip +/- 15 (penkiolika) procentų. - 4.7.3.5. kainų perskaičiavimas pagal šią Sutartį atliekamas ne dažniau kaip 1 (vieną) kartą per 1 (vienerius) metus ir ne anksčiau kaip po 4.7.1 p. nurodyto termino. |  |
| 4.7.4. Sutarties kainos peržiūros formulė |  | - Cpn – perskaičiuotas Paslaugoms taikomas įkainis; - Sn – Sutartyje numatytas Paslaugoms taikomas įkainis; - I – darbo užmokesčio (valandinio bruto) pokytis procentais (dviejų skaičių po kablelio tikslumu), pagal ekonominės veiklos rūšies rodiklį TOTAL, apskaičiuotas paskutinio paskelbto ketvirčio rodiklį palyginti su praėjusių metų atitinkamo ketvirčio rodikliu; - X – reikšmė priklauso nuo I reikšmės. Jeigu I <-15 proc. tai X = -15proc., jei I > +15 proc. tai X = +15 proc. |  |
| 4.8. Kitos sąlygos |  | [jei taikoma] |  |
| - TERMINAI: |  | - |  |
| 5.1. Sutarties įsigaliojimo terminas / sąlyga |  | ☒ – Sutartis įsigalioja Šalims ją pasirašius ☐ – Sutartis įsigalioja Paslaugų teikėjui per 10 kalendorinių dienų nuo Sutarties pasirašymo pateikus Sutarties užtikrinimą ☐ – kitas .....(įrašyti) |  |
| 5.2. Sutarties galiojimo terminas |  | Sutartis galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų pagal šią Sutartį įvykdymo. Sutarties galiojimo pabaiga neturi įtakos toms šios Sutarties pagrindu atsiradusioms prievolėms, kurios pagal savo prigimtį ir esmę lieka galioti ir toliau po Sutarties pasibaigimo. |  |
| 5.3. Paslaugų teikimo terminai |  | ☒ Paslaugos teikiamos 36 (trisdešimt šešis) mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Pagal konkretų užsakymą užsakytos paslaugos privalo būti suteiktos per Techninėje specifikacijoje nurodytą terminą ☐ Paslaugos turi būti suteiktos per [_____] dienų nuo [sutarties įsigaliojimo] / [užsakymo pateikimo] / [Techninėje specifikacijoje nurodytą terminą.] [Taikoma vienkartinio pirkimo sutarčiai] ☐ [Kiti sutiekimo terminai] |  |
| - Paslaugų trūkumams šalinti nustatytas terminas |  | ☒ 3 darbo dienos nuo pranešimo apie nustatytą trūkumą išsiuntimo Paslaugų teikėjui dienos, išskyrus atvejus, kai, neįmanoma atlikti remonto darbų, nes remontui reikalingos detalės nėra galimybės įsigyti skubiai (nėra pasiūlos rinkoje arba ji yra per brangi Pirkėjui ir yra galimybė šią detalę įsigyti pigiau per ilgesnį, Pirkėjui priimtiną terminą) arba kai Paslaugų teikėjas įrodo Pirkėjui, kad dėl gedimo sudėtingumo, gedimo neįmanoma pašalinti per nustatytą terminą, Pirkėjas, atskiru sutarimu su Paslaugų teikėju, gali pratęsti paslaugos atlikimo terminą. ☐ Techninėje specifikacijoje nurodytas terminas. |  |
| - Paslaugų suteikimo/ teikimo vieta |  | Nurodyta Techninėje specifikacijoje |  |
| - Paslaugų priėmimo–perdavimo akto pasirašymas |  | ☒ TAIP Pasirašymui taikoma Sutarties BD nustatyta tvarka | ☐ NE |
| - Atsiskaitymas su Paslaugų teikėju |  | ☒ už kokybiškas ir laiku suteiktas Paslaugas Pirkėjas sumoka Paslaugų teikėjui per 30 kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos faktūros gavimo. ☐ už per praėjusį kalendorinį mėn. kokybiškas ir laiku suteiktas paslaugas Pirkėjas sumoka Paslaugų teikėjui per [Pasirinktys] kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos faktūros gavimo. |  |
| - Sąskaitų Pirkėjui pateikimas |  | ☒ Sąskaitas už faktiškai per praėjusį mėnesį suteiktas paslaugas Paslaugų teikėjas pateikia Pirkėjui iki einamojo mėnesio 5 (penktos) dienos. ☐ Sąskaitas už kokybiškas ir laiku suteiktas paslaugas Paslaugų teikėjas pateikia Šalims pasirašius paslaugų perdavimo–priėmimo aktą. |  |
| - Kiti terminai |  |  |  |
| - GARANTIJOS TERMINAS |  | ☒ Paslaugoms taikomas ne trumpesnis kaip 24 mėn. garantinis terminas. ☒ Keičiamoms detalėms, medžiagoms, gaminiams (toliau – prekėms) taikomas prekių gamintojų suteiktas garantinis terminas, bet ne trumpesnis kaip 12 mėn. ☐ Netaikoma |  |
| 6.1. Garantijos termino skaičiavimo pradžia |  | ☒ nuo Paslaugų perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos ☐ [Kita sąlyga] |  |
| - PAPILDOMI REIKALAVIMAI |  | Jeigu teisės aktai numato tam tikrus reikalavimus dėl teisės verstis su pirkimo objektu susijusia veikla, Tiekėjas įsipareigoja, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys. |  |
| - ATSAKOMYBĖ: |  |  |  |
| - Už vėlavimą suteikti Paslaugas ir / ar ištaisyti jų trūkumus taikomos netesybos |  | ☐ [Pasirinktys] proc. dydžio delspinigiai Nuo atskiro užsakymo vertės be PVM už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną ☒100 Eur dydžio bauda už liftų ar keltuvų kasmėnesines, pilno ir dalinio patikrinimo paslaugas už kiekvieną laiku neatliktą paslaugą ☒ 50 Eur dydžio baudą už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną, jei vėluojama pradėti teikti paslaugas per Techninėje specifikacijoje nustatytą terminą. arba ☒ 100 Eur dydžio bauda už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną, jei vėluojama pradėti teikti paslaugas per Techninėje specifikacijoje nustatytą terminą, nes Tiekėjui, už tokį Tiekėjo prisiimtą paslaugų terminą buvo skirti ekonominio naudingumo balai. |  |
| - Bauda Pirkėjui nutraukus Sutartį Paslaugų teikėjui iš esmės pažeidus Sutartį arba Paslaugų teikėjui nepagrįstai nutraukus Sutartį |  | 10 proc. nuo Sutarties vertės be PVM |  |
| - Bauda pagal Sutarties BD 15.6. p. (konfidencialios informacijos atskleidimas) |  | 3000 EUR už kiekvieną atvejį |  |
| - Maksimali bendra Šalies atsakomybė |  | Negali viršyti Sutarties kainos be PVM. |  |
| - PRIEVOLIŲ ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMO BŪDAI: |  | ☐ – taikoma | ☒ – netaikoma |
| - Sutarties įvykdymo užtikrinimas | ☐ – banko garantija arba ☐ – draudimo bendrovės laidavimo draudimo liudijimas |  |  |
| - Sutarties įvykdymo užtikrinimo dydis | ☐ – [___] proc. nuo Sutarties be PVM ☐ – [_____] Eur |  |  |
| - Kiti: |  |  |  |
| - APLINKOSAUGOS REIKALAVIMAI |  | ☒ 10.1. Pirkimo objektas laikomas žaliuoju, vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto LR aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu "DĖL APLINKOS APSAUGOS KRITERIJŲ TAIKYMO, VYKDANT ŽALIUOSIUS PIRKIMUS, TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO" Nr. D1-508, (aktuali redakcija) (toliau - AM įsakymas Nr. D1-508) II sk. 4.4.4. p. nuostatos: 10.1.1. Tiekėjas į paslaugos atlikimo vietą atvyksta googlemaps.com žemėlapyje pažymėtu Žalio lapo maršrutu. Tiekėjas sieks, kad Tiekėjo specialistai, teikiantys Paslaugą, atvykimui į Paslaugos suteikimo vietą rinktųsi netaršias transporto priemones, kurios atitinka žaliojo pirkimo reikalavimus, patvirtintus AM įsakymu Nr. D1-508; 10.1.2. Tiekėjas sieks, kad Paslaugai suteikti būtų pasiūlytas arčiausiai numatomos Paslaugos teikimo vietos esantis specialistas. 10.1.3. Tiekėjas sieks, kad Paslaugai suteikti būtų neteršiama aplinka ir nekeliamas pavojus sveikatai ir taip būtų laikomasi AM įsakymo Nr. D1-508 patvirtinto Aprašo 4.4.3 punkte nustatyto aplinkosauginio principo. 10.1.2. Tiekėjas įsipareigoja mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, rengiama dokumentacija, užsakymai Tiekėjui turi būti pateikti tik elektroniniu formatu, o dokumentai, pasirašomi elektroniniu parašu. Esant būtinybei spausdinti, naudojamas perdirbtas popierius, kuris atitinka žaliojo pirkimo reikalavimus, patvirtintus AM įsakymu Nr. D1-508. 10.3. Pirkėjas bet kada gali patikrinti, kaip Tiekėjas laikosi šiame skyriuje nurodytų reikalavimų, paprašydamas pateikti ataskaitą apie įsipareigojimų vykdymą, o nustačius, jog Tiekėjas nustatytų reikalavimų nesilaikė, taikoma 100 Eur bauda (už kiekvieną kartą). |  |
| - PRIEDAI: |  |  |  |
| - Priedas Nr. 1 | Techninė specifikacija |  |  |
| - Priedas Nr. 2 | Paslaugų įkainiai |  |  |

Šalių atstovų parašai

| Paslaugų teikėjas Direktorius Mantas Romaška | Pirkėjas Operacijų padalinio direktorius Laurynas Kazlauskas |
| --- | --- |

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Pirkėjas / Perkantysis subjektas – Akcinė bendrovė Lietuvos paštas

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis ar viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ir jų padalinys arba tokių asmenų grupė, įskaitant laikinas ūkio subjektų asociacijas, su kuriuo Pirkėjas sudarys šio Pirkimo sutartį.

  - Sutartis – Pirkimo sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl šio Pirkimo objekto.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Pirkimo objektas – Liftų ir keltuvų ūkio priežiūros paslaugos (toliau – paslaugos).

  - Pirkimo objektas į pirkimo objekto dalis neskaidomas.

  - Paslaugų teikimo terminas nuo Paslaugų teikimo pradžios – 36 mėnesiai nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

  - Preliminarios paslaugų teikimo vietos sutarties sudarymo momentui nurodytos 1 priede.

2.5.     Preliminarios Paslaugų apimtys:

- lentelė

| Eil. Nr. | Paslaugų pavadinimas | Preliminarus kiekis | Mato vnt. | Užsakymų teikimas |  | Paslaugų teikimo terminai nuo Sutarties įsigaliojimo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Taip (žymėti, jei paslaugų užsakymai bus teikiami pagal poreikį, periodiškai ar kt.) | Ne (žymėti, jei nurodytu laiku bus pristatytas visas perkamas paslaugų kiekis) |  |
| 1. | 5 vnt. liftų ir keltuvų techninė priežiūra ir aptarnavimas* | 36 | mėn. | ☒ | ☐ | Paslaugos turi būti teikiamos techninės specifikacijos 3.1. ir 3.2. p. numatyta tvarka ir periodiškumu. |
| 2. | Liftų ir keltuvų remonto paslaugos* | 10 | val. | ☒ | ☐ | Paslaugos turi būti teikiamos techninės specifikacijos 3.3 p. numatyta tvarka |

* liftų ir keltuvų aprašymai, techninės charakteristikos, paslaugų teikimo adresai nurodyti 1 priede.

2.6. Aukščiau esančioje lentelėje nurodyta paslaugų apimtis yra preliminari. Pirkėjas neįsipareigoja pirkti būtent tokios paslaugų apimties.

2.7. Maksimali sutarties vertė sutarties galiojimo terminui – 18 750,00 EUR (aštuoniolika tūkstančių septyni šimtai penkiasdešimt eurų 00 ct) be PVM

2.8. Liftų ir keltuvų ūkio priežiūros paslaugos apima:

2.8.1. 5 vnt. liftų ir keltuvų ūkio (išsami informacija apie įrenginius 1 priede)  techninę  priežiūrą ir aptarnavimą 1 (vieną) kartą per mėnesį, išsamiai aprašytas 3.1. ir 3.2. p.;

2.8.2. Remontinių gedimų šalinimo paslaugos 1 priede nurodytuose objektuose, išsamiai aprašytos 3.3 p.

- REIKALAVIMAI LIFTŲ IR KELTUVŲ ŪKIO PRIEŽIŪROS PASLAUGOMS

3.1. Reikalavimai nuolatinėms liftų ir keltuvų priežiūros paslaugoms.

3.1.1. Vykdyti liftų techninę priežiūrą pagal Taisykles bei lifto gamintojo naudojimo instrukcijoje rekomenduojamas apimtis ir terminus ir ne rečiau, kaip vieną kartą per mėnesį (ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio paskutinės kalendorinės dienos), išskyrus mėnesius, kai vykdoma išsamesnė techninė apžiūra, aprašyta 3.2 skyriuje, Tiekėjas privalo:

3.1.1.1. patikrinti, ar elektriniai aparatai valdymo spintoje atitinka schemą ir yra tinkamai sutvarkyti;

3.1.1.2. patikrinti, ar nepažeistos įžeminimo (įnulinimo) grandinės mašinų patalpoje, šachtoje, ar varžos atitinka norminiuose teisės aktuose nurodytus dydžius ir ar yra varžų matavimo protokolai;

3.1.1.3. patikrinti mechanizmų patalpoje esančių įtampos komutavimo ir valdymo aparatų funkcionavimą, taip pat lifto šachtoje esančių aparatų veikimą;

3.1.1.4. patikrinti lifto šachtoje ir duobėje esančių elektros aparatų veikimą ir, reikalui esant, atlikti jų reguliavimą ir liftų saugios eksploatacijos užtikrinimui būtiną smulkų remontą;

3.1.1.5. patikrinti kabinos sustojimo tikslumą, šachtos ir kabinos durų spynas ir jas sureguliuoti;

3.1.1.6. patikrinti, ar sutvarkyti ir ar tinkamai veikia stabdžiai;

3.1.1.7. patikrinti lifto valdymo ir signalizacijos aparatų, dispečerizavimo įrangos tvarkingumą;

3.1.1.8. patikrinti lifto suktuvą, skridinius, lynus, lifto kreipiančiąsias, jų įtvirtinimą;

3.1.1.9. patikrinti tepalų lygį reduktoriuose, tepalinėse ir reikalui esant, papildyti juos;

3.1.1.10. išvalyti šiukšles iš duobės, mechanizmų patalpos, nuo kabinos stogo;

3.1.1.11. atlikti reikalingus lifto, keltuvo metalinių konstrukcijų (detalių) apsaugos nuo korozijos darbus (pažeistų vietų nuvalymas, antikorozinės dangos atnaujinimas, nudažymas).

3.1.1.12. suteikti kitas (nepaminėtas) liftų, keltuvų gamintojų pateiktose priežiūros instrukcijose, galiojančiuose teisės aktuose ir normatyviniuose dokumentuose priežiūros ir aptarnavimo paslaugas, reikalingas užtikrinti saugų lifto (-ų), keltuvo (-ų) naudojimą (eksploataciją);

3.1.1.13. apie suteiktas lifto priežiūros paslaugas pažymėti techninės priežiūros žurnale. Liftų ir keltuvų priežiūros žurnalų pildymas yra privalomas (jei tokių nėra – užvesti naujus (naujų žurnalų įsigijimo Pirkėjas nekompensuos, tą turės atlikti Tiekėjas savo lėšomis));

3.1.1.14. užtikrinti, kad kabinoje, ant lifto valdymo jungiklių, pavaros, greičio ribotuvo, buferių, saugos, avarinio iškvietimo įtaisų, durų, užraktų, šachtos durų, pavaros patalpų, elektrinių įrenginių būtų reikiami neištrinami užrašai, etiketės, ženklai ir pan. Visa būtina informacija turi būti pateikta valstybine lietuvių kalba;

3.1.1.15. atsižvelgiant į lifto paskirtį ir į jo naudojimo instrukciją, parengti ir pritvirtinti lifto kabinoje naudojimosi liftu nurodymus lietuvių kalba, kuriuose būtina trumpai nurodyti naudojimosi liftu tvarką, avarinės tarnybos iškvietimo būdą ir, jeigu reikia, krovinių ir žmonių kėlimo reikalavimus, nuolatinę techninę priežiūrą atliekančios įmonės pavadinimą;

3.1.1.16. esant poreikiui instruktuoti Pirkėjo atsakingus darbuotojus apie tinkamą ir saugų liftų, keltuvų eksploatavimą;

3.1.2.  Tiekėjas privalo užtikrinti, kad į paslaugų įkainį įskaičiuotos visos paslaugos, aprašytos aukščiau išdėstytuose 3.1.1. skyriaus  papunkčiuose. Nustačius gedimą, remontas atliekamas 3.3 skyriuje nustatytais  terminais ir tvarka.

3.2. Reikalavimai periodinėms liftų ir keltuvų techninės priežiūros paslaugoms.

3.2.1. Tiekėjas, teikdamas periodines liftų techninės priežiūros paslaugas, privalo vadovautis galiojančiais LR teisės aktais:

3.2.1.1. ne rečiau kaip 1 kartą per 12 mėnesių (ne vėliau kaip iki dvylikto mėnesio paskutinės kalendorinės dienos, skaičiuojant nuo paskutinės periodinėms liftų ir keltuvų techninės priežiūros paslaugos atlikimo datos), atliekant dalinius techninius patikrinimus (toliau – DTP), iki kėlimo įrenginio patikros galiojimo datos kėlimo įrenginius paruošti pilnutiniam techniniam patikrinimui. Tą mėnesį, kai vykdoma DTP, kasmėnesinis patikrinimas neatliekamas

3.2.1.2. sekti patikrų terminus, užtikrinti DTP patikrų atlikimą laiku, vykdyti potencialiai pavojingų įrenginių registro duomenų atnaujinimą;

3.2.1.3. ne rečiau kaip 1 kartą per 36 mėnesius (ne vėliau kaip iki trisdešimt šešto mėnesio paskutinės kalendorinės dienos, skaičiuojant nuo paskutinės išsamios liftų ir keltuvų techninio patikrinimo paslaugos atlikimo datos), atliekant išsamius (pilnutinius) techninius patikrinimus (toliau – PTP) su atskirų mazgų bandymu, iki kėlimo įrenginio patikros galiojimo datos kėlimo įrenginius paruošti patikrinimui ir suderinus su Pirkėjo atstovu iškviesti įgaliotos įstaigos ekspertą jų patikrinimui ir išbandymui. Tą mėnesį, kai atliekamas PTP nei kasmėnesinis, nei DTP nevykdomi;

3.2.1.4. sekti patikrų terminus, užtikrinti PTP patikrų savalaikiškumą, vykdyti potencialiai pavojingų įrenginių registro duomenų atnaujinimą.

3.2.1.5. atstovauti liftų, keltuvų savininką įgaliotos įstaigos ekspertui atliekant metinius liftų, keltuvų techninės būklės patikrinimus ir pateikti reikalingus techninius liftų, keltuvų dokumentus, užtikrinti reikiamų patikrų (bandymų) sąlygų sudarymą;

3.2.1.6. apie suteiktas lifto priežiūros paslaugas pažymėti techninės priežiūros žurnale. Liftų ir keltuvų priežiūros žurnalų pildymas yra privalomas (jei tokių nėra – užvesti naujus (naujų žurnalų įsigijimo Pirkėjas nekompensuos, tą turės atlikti Tiekėjas savo lėšomis)).

3.2.2 Tiekėjas privalo užtikrinti, kad į paslaugų įkainį įskaičiuotos visos paslaugos, aprašytos aukščiau išdėstytuose 3.2.1. skyriaus  papunkčiuose. Radus gedimą, remontas atliekamas 3.3 skyriuje aprašytais terminais ir tvarka.

3.3. Reikalavimai Liftų ir keltuvų remonto paslaugoms nustatomi pagal gedimų pobūdį ir remonto darbų atlikimo skubą:

3.3.1. Reikalavimai remontų paslaugoms:

3.3.1.1. Tiekėjas privalo užtikrinti, kad Liftų ir keltuvų remonto paslaugos bus pradėtos teikti ne vėliau kaip per 5 kalendorines dienas, terminą skaičiuojant nuo momento, kai Pirkėjas išsiunčia pranešimą  Tiekėjui dėl paslaugos poreikio. Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, pasiūlė geriausią kokybinio kriterijaus reikšmę: paslaugos turi būti pradėtos teikti ne vėliau kaip per 3 kalendorines dienas nuo momento, kai Pirkėjas išsiunčia pranešimą Tiekėjui dėl paslaugos poreikio.

3.3.1.2. Už gedimų remontą bus apmokama pagal valandinius įkainius. Kelionės kaštai turi būti įskaičiuoti į pasiūlymo įkainį.

3.3.2.  Reikalavimai remontinių gedimų šalinimo paslaugoms:

3.3.2.1. Tiekėjas privalo užtikrinti reikalingų remonto paslaugų, užtikrinančių saugų liftų ir keltuvų eksploatavimą, atlikimą.

3.3.2.2. Tiekėjas privalo konkretaus lifto, keltuvo remonto paslaugas Pirkėjo objekte vykdyti tik gavęs Pirkėjo atsakingo darbuotojo žodinį (telefonu ir/arba raštišką (el. laiško forma) pranešimą  apie lifto arba keltuvo gedimą ir poreikį remonto paslaugoms teikti. Pirkėjas įsipareigoja Atsakingų darbuotojų sąrašą pateikti sutarties vykdymo metu.

3.3.2.3. Tais atvejais, kai preliminari remonto paslaugos kaina viršija 100 Eur be PVM sumą, Tiekėjas remonto paslaugas gali pradėti teikti tik iš anksto raštiškai suderinęs remonto paslaugų kainą bei remonto paslaugos atlikimo terminus su Pirkėjo  atsakingu (arba jį pavaduojančiu) asmeniu. Tuo tikslu Tiekėjo atstovas sudaro ir pateikia Pirkėjo atstovui:

3.3.2.3.1. lifto, keltuvo ,,Defektinį aktą“, kuriame turi būti fiksuojami nustatyti liftų, keltuvų defektai. Šį aktą pasirašo liftų, keltuvų apžiūroje dalyvavę asmenys (konkretaus skyriaus atsakingas (arba jį pavaduojantis) asmuo ir Tiekėjo atstovas).

3.3.2.3.2. ,,Remonto darbų sąmatą“, kurioje bus nurodoma preliminari remonto darbų kaina bei atlikimo terminai.

3.3.2.4. Suteikęs remonto paslaugas, apie šių paslaugų suteikimą (užbaigimą) informuoti už sutarties vykdymą atsakingą Pirkėjo atstovą

3.3.2.5. Liftų, keltuvų gedimų nustatymą, defektinių aktų, remonto/montavimo darbų sąmatų sudarymą pateikti nemokamai.

3.3.2.6. Remonto paslaugoms suteikti naudoti naujas, nenaudotas, Lietuvos Respublikoje ir ES šalyse sertifikuotas medžiagas, detales, gaminius. Keičiamoms detalėms, gaminiams turi būti taikomas jų gamintojų suteiktas garantinis, bet ne trumpesnis kaip 12 mėnesių, laikotarpis.

3.3.2.7. Tiekėjas medžiagomis ir atsarginėmis dalimis, reikalingomis remonto paslaugų suteikimui, pasirūpina savo jėgomis. Laikas, skirtas medžiagų ir atsarginių dalių įsigijimui į paslaugos kainą neįskaičiuojamas.

3.3.2.8. Jeigu liftų, keltuvų remontui bus reikalingos atsarginės dalys, medžiagos ar gaminiai, kurios yra būtinos operatyviam ir greitam liftų gedimų pašalinimui, siekiant užtikrinti nepertraukiamą Pirkėjo darbą, Pirkėjas turės teisę pirkti jas iš Tiekėjo siūlomo asortimento, prieš tai jos kainą suderinus su atsakingu už sutarties vykdymą Pirkėjo atstovu.

3.3.2.9. Suteiktoms remonto paslaugoms suteikti Lietuvos Respublikos įstatymų ir teisės aktų numatytus garantinius laikotarpius, kurie negali būti trumpesni nei 24 mėn.

3.3.2.10. Garantiniu laikotarpiu Tiekėjas savo lėšomis ir medžiagomis privalo pašalinti visus garantinius gedimus, atsiradusius ne dėl Pirkėjo ar trečiųjų asmenų kaltės.

3.3.2.11. Tiekėjas yra materialiai atsakingas už priimtų remontui liftų, keltuvų stovį jų remonto metu.

3.3.3. Remonto paslaugos apmokamos pagal valandinius įkainius, Tiekėjas įsipareigoja į Liftų ir keltuvų  remonto paslaugos įkainį įskaičiuoti ir kelionės iki paslaugų objekto kaštus. Remontui panaudotų detalių ir medžiagų išlaidos apmokamos papildomai pagal faktą iki remonto darbų atlikimo pradžios suderinus detalių kainą el. paštu su Pirkėjo atstovu ir pateikus PVM sąskaitą – faktūrą. Tiekėjas į panaudotų medžiagų, detalių ir kt. kainą negali įskaičiuoti savo pelno maržos. Tiekėjas į panaudotų medžiagų, detalių ir kt. kainą negali įskaičiuoti savo pelno maržos. Tiekėjas, Pirkėjui pareikalavus, privalės ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas pateikti faktines išlaidas patvirtinančius dokumentus.

PRIDEDAMA

1 priedas.  „Liftų ir keltuvų aprašymai, techninės charakteristikos, paslaugų teikimo adresai.“

1 priedas

LIFTŲ IR KELTUVŲ APRAŠYMAI, TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS, PASLAUGŲ TEIKIMO ADRESAI*

| Eil. Nr. | Adresai, kuriuose yra liftai, keltuvai ir tilteliai | Charakteristika | Pastato aukštų skaičius | Kėlimo galia | Techninės apžiūros poreikis (kartais per metus) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Pulko g.12, Alytus | Žirklinis hidraulinis keltuvas. Platformos matmenys (1000x1500mm). | Pakėlimo aukštis – 1 m | 1500 | 12 |
| 2 | Žeimių g. 11, Jonava | Keltuvas – ŠL-169. Kėlimo mechanizmas – elektrinis- hidraulinis. | 1 | 500 | 12 |
| 3 | J. Biliūno g.5, Anykščiai | Žirklinis hidraulinis, keltuvas TS2000B, modelis CB1500B, gamyklinis Nr.0002237621010001, 2007 m., yra lauke. Plotis 100 cm, ilgis 150 cm | Pakėlimo aukštis – 1 m | 1500 | 12 |
| 4 | Žemaičių 39-16, Venta, Akmenės r. sav. | Keltuvas neįgaliesiems. Durų atidarymas mechaninis. Lifto kėlimo mechanizmas – sraigtinis. Kabinos parametrai 900x1300 | 1 | 200 | 12 |
| 5 | Senamiesčio g. 1, Lazdijai | Keltuvas – TLXY2-151220. Kėlimo mechanizmas – elektrinis- hidraulinis. | Pakėlimo aukštis – 1 m | 1500 | 12 |

* Paslaugų teikimo vietų adresai (vietos, kuriose įrengti įrenginiai, kurių priežiūros paslaugos turi būti teikiamos) sutarties vykdymo metu gali keistis. Sprendimą dėl paslaugų objektų skaičiaus keitimo ir/ ar adresų pasikeitimo, bet kuriuo pirkimo sutarties galiojimo metu Pirkėjas priima vienašališkai savo nuožiūra. Dėl paslaugų objektų skaičiaus keitimo ir/ ar paslaugų objektų adresų pasikeitimo, Tiekėjo sutikimas nėra reikalingas. Pasikeitus paslaugų objektų skaičiui ir juose esančiai techninei įrangai (sąrašui)/ paslaugų objektų adresams, Pirkėjas raštu (el. paštu) informuoja apie tai Tiekėją. Tiekėjas turi pradėti teikti paslaugas ar nutraukti paslaugų teikimą atitinkamuose paslaugų objektuose nuo Pirkėjo pranešime nurodytos datos.

2 priedas

PASLAUGŲ ĮKAINIAI

| Eil. Nr. | Pirkimo objekto pavadinimas | Mato vienetas | 1 (vieno) mato vnt. įkainis, EUR be PVM |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| 1. | 5 vnt. liftų ir keltuvų techninė priežiūra ir aptarnavimas | Mėn. | 500,00 |
| 2. | Liftų ir keltuvų remonto paslaugos | val. | 53,00 |

* Paslaugų apimtis yra preliminari, jos bus užsakomos pagal Pirkėjo poreikį, neviršijant sutarties vertės. Pirkėjas neįsipareigoja išpirkti preliminaraus Paslaugų kiekio.

** Paslaugoms taikomas 21 proc. PVM

Nuostata taikoma, kai Tiekėjas Paslaugų suteikimui pasiūlė trupesnį terminą.