## Pasiūlymas
PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS Nr. 1.1."PASIŪLYMO FORMA"
VIENKARTINĖS MEDICININĖS PASKIRTIES PRIEMONĖS
Kam: | Viešoji įstaiga CPO LT
Data: | 2025-04-10
Nr.: | 1369
Vieta: | Kaunas
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. viešojo pirkimo dokumentuose
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
5. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka: |  |  | LT100013345013
6. Tiekėjas kainas pateikia, nurodydamas ne daugiau skaičių po kablelio, nei leidžiama pirkimo dokumentuose.
2. DALIS | TRACHEOSTOMINIŲ VAMZDELIŲ SU MANŽETE RINKINYS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Preliminarus kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas | Siūlomos prekės tikslūs parametrai ir parametrą pagrindžiančio dokumento puslapis
2. | Tracheostominių vamzdelių su manžete rinkinys
2.1. | Tracheostominių vamzdelių su manžete rinkinys | 30 | vnt. | 27.8 | 834 | Wellead, Tracheostomy tube cuffed, A02A03XXXX
2.1.1. | Dydžiai: 3; 3,5; 4,0; 4,5 mm | [5 empty] | Dydžiai: 3; 3,5; 4,0; 4,5 mm. (žr.kat. 1 psl.)
2.1.2. | 1 PVC arba lygiavertės medžiagos kaniulė, lenkta, lanksti, skaidri, išilginės rentgenokontrastinės linijos | [5 empty] | PVC medžiagos kaniulė, lenkta, lanksti, skaidri, išilginės rentgenokontrastinės linijos (žr.kat. 1-2 psl.)
2.1.3. | poliruotas atraumatinis galiukas | [5 empty] | poliruotas atraumatinis galiukas (žr.kat. 2 psl.)
2.1.4. | lanksčios fiksacijos flančas su kūgine jungtimi | [5 empty] | lanksčios fiksacijos flančas su kūgine jungtimi (žr.kat. 2 psl.)
2.1.5. | žemo slėgio manžetė | [5 empty] | žemo slėgio manžetė (žr.kat. 2 psl.)
2.1.6. | 1 įterpėjas | [5 empty] | 1 įterpėjas (žr.kat. 4 psl.)
2.1.7. | 1 lipni kaklo juosta | [5 empty] | 1 lipni kaklo juosta (žr.kat. 3 psl.)
|  |  |  | Suma be PVM | 834
|  | Taikomas PVM dydis (%) | 5 | PVM suma | 41.7
|  |  |  | Suma su PVM | 875.7 | Dalies biudžetas su PVM: 1050 Eur
4. DALIS | TRACHEOSTOMINIAI VAMZDELIAI SU REGULIUOJAMU FLANŠU ARMUOTI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Preliminarus kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas | Siūlomos prekės tikslūs parametrai ir parametrą pagrindžiančio dokumento puslapis
4. | Tracheostominiai vamzdeliai su reguliuojamu flanšu armuoti
4.1. | Tracheostominiai vamzdeliai su reguliuojamu flanšu armuoti | 60 | vnt. | 35.6 | 2136 | Primed, Priflex, 2008XX
4.1.1. | Dydžiai: 7-11 mm | [5 empty] | Dydžiai: 7-11 mm (žr.kat. 9 psl.)
4.1.2. | Armuotas PVC arba lygiavertės medžiagos vamzdelis | [5 empty] | Armuotas PVC medžiagos vamzdelis (žr.kat. 9 psl.)
4.1.3. | poliruotas distalinis galas, atraumatinis | [5 empty] | poliruotas distalinis galas, atraumatinis (žr.kat. 9 psl.)
4.1.4. | Standartinė jungtis proksimaliniame gale | [5 empty] | Standartinė jungtis proksimaliniame gale (žr.kat. 9 psl.)
4.1.5. | Fiksacinis reguliuojamas flanšas su užsirakinančiais žiedais | [5 empty] | Fiksacinis reguliuojamas flanšas su užsirakinančiais žiedais (žr.kat. 6 psl.)
4.1.6. | Žemo slėgio manžetė | [5 empty] | Žemo slėgio manžetė (žr.kat. 9 psl.)
4.1.7. | išlaikymo vožtuvas | [5 empty] | išlaikymo vožtuvas (žr.kat. 9 psl.)
4.1.8. | Rinkinyje suformuotas atsiurbimo kateteris | [5 empty] | Rinkinyje suformuotas atsiurbimo kateteris (žr.kat. 9 psl.)
4.1.9. | 1 lipni kaklo juosta | [5 empty] | 1 lipni kaklo juosta (žr.kat. 9 psl.)
|  |  |  | Suma be PVM | 2136
|  | Taikomas PVM dydis (%) | 5 | PVM suma | 106.8
|  |  |  | Suma su PVM | 2242.8 | Dalies biudžetas su PVM: 3255 Eur
13. DALIS | TRANSOBTURATORINĖ ŠLAPLĖS FIKSAVIMO SISTEMA
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Preliminarus kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas | Siūlomos prekės tikslūs parametrai ir parametrą pagrindžiančio dokumento puslapis
13. | Transobturatorinė šlaplės fiksavimo sistema
13.1. | Transobturatorinė šlaplės fiksavimo sistema | 25 | vnt. | 160 | 4000 | Betatech, Betamed, BTHC
13.1.1. | Vienkartinė, steriliame įpakavime. | [5 empty] | Vienkartinė, steriliame įpakavime. (žr.kat. 24 psl.)
13.1.2. | skirta metodikai "iš vidaus į išorę" arba "iš išorės į vidų" | [5 empty] | skirta metodikai "iš vidaus į išorę" arba "iš išorės į vidų" (žr.kat. 20 psl.)
13.1.3. | susidedanti iš dviejų lenktų transobturatorinių įvedėjų, pagamintų iš medicininio plieno ar lygiavertės medžiagos su plastikinėmis arba lygiavertės medžiagos ergonomiškomis rankenomis ir prijungtu polipropileno arba lygiavretės medžiagos tinkleliu bei vieno plastikinio arba lygiavertės medžiagos apsauginio pravedėjo - nukreipėjo | [5 empty] | susidedanti iš dviejų lenktų transobturatorinių įvedėjų, pagamintų iš medicininio plieno, ergonomiškomis rankenomis ir prijungtu polipropileno tinkleliu bei dviejų plastikinių apsauginių pravedėjų - nukreipėjų (žr.kat. 16 psl.)
13.1.4. | įvedėjai 3± 1 mm, T formos kilpa | [5 empty] | įvedėjai 3 mm, T formos kilpa (žr.kat. 20, 26 psl.)
13.1.5. | tinklelis iš polipropileno arba lygiavertės medžiagos, baltas, dengtas apsauginiu plastikiniu arba lygiavertės medžiagos apvalkalu, apsaugančiu audinius | [5 empty] | tinklelis iš polipropileno, baltas, dengtas apsauginiu plastikiniu apvalkalu, apsaugančiu audinius (žr.kat. 15, 17, 19, 25 psl.)
13.1.6. | Rinkinyje šlaplės apsaugos priemonė | [5 empty] | Rinkinyje šlaplės apsaugos priemonė (žr.kat. 15, 20 psl.)
13.1.7. | Tinklelio storis 0,5 ± 0,1 mm3 | [5 empty] | Tinklelio storis 0.6 mm3 (žr.kat. 15 psl.)
13.1.8. | Pluošto dydis 0,14 ± 0,02 mm3 | [5 empty] | Pluošto dydis 0,14 ± 0,02 mm3 (žr.kat. 15 psl.)
13.1.9. | Tinklelio svoris ≤ 90 g | [5 empty] | Tinklelio svoris 90 g (žr.kat. 15 psl.)
|  |  |  | Suma be PVM | 4000
|  | Taikomas PVM dydis (%) | 5 | PVM suma | 200
|  |  |  | Suma su PVM | 4200 | Dalies biudžetas su PVM: 10762,5 Eur