## Pasiūlymas
PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS Nr. 2.1."PASIŪLYMO FORMA"
VIENKARTINĖS MEDICININĖS PASKIRTIES PRIEMONĖS
Kam: | Viešoji įstaiga CPO LT
Data: | 2025-04-08
Nr.:
Vieta: | Vilnius
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. viešojo pirkimo dokumentuose
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
5. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:
6. Tiekėjas kainas pateikia, nurodydamas ne daugiau skaičių po kablelio, nei leidžiama pirkimo dokumentuose.
1. DALIS | ADATOS REGIONINEI ANESTEZIJAI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Preliminarus kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas | Siūlomos prekės tikslūs parametrai ir parametrą pagrindžiančio dokumento puslapis
1. | Adatos regioninei anestezijai
1.1. | Adatos regioninei anestezijai | 3600 | vnt. | 5.6 | 20160 | Stimuplex A, k. 4894251; 4894539; 4894367; 4894502; 4894375; 4894260; 4894278
1.1.1. | Dydis 20-24G. Ilgis 35; 50; 80; 100; 150 mm. | [5 empty] | Dydis 20-24G. Ilgis 35; 50; 80; 100; 150 mm.
1.1.2. | Sterili, vienkartinė | [5 empty] | Sterili, vienkartinė
1.1.3. | Supakuota po 1 vnt. | [5 empty] | Supakuota po 1 vnt.
1.1.4. | Izoliuota metalinė adata su elektrodu, nukeipikliu, laidu ir prailginimo linija | [5 empty] | Izoliuota metalinė adata su elektrodu, nukreipikliu, laidu ir prailginimo linija
1.1.5. | Adatos su ne mažesne kaip 30° adatkočio nuopjova | [5 empty] | Adatos su 30° adatkočio nuopjova
1.2. | Adatos regioninei anestezijai su UG pozityviais žymekliais | 30 | vnt. | 7.2 | 216 | Stimuplex Ultra kodai nuo 4892503-01 iki 4892515-01
1.2.1. | Dydis 20-22G. Ilgis 35; 50; 80; 100; 150 mm. Su laidu | [5 empty] | Dydis 20-22G. Ilgis 35; 50; 80; 100; 150 mm. Su laidu
1.2.2. | Sterili, vienkartinė | [5 empty] | Sterili, vienkartinė
1.2.3. | Supakuota po 1 vnt. | [5 empty] | Supakuota po 1 vnt.
1.2.4. | X formos UG žymekliai, kurie yra išdėstyti 3-mis segmentais (trumpas, trumpas, ilgas) aplink adatos ašį distalinėje adatos dalyje, ne mažiau 20mm ilgio atkarpoje | [5 empty] | X formos UG žymekliai, kurie yra išdėstyti 3-mis segmentais (trumpas, trumpas, ilgas) aplink adatos ašį distalinėje adatos dalyje, ne mažiau 20mm ilgio atkarpoje
1.2.5. | Adatos su ne mažesne kaip 30° adatkočio nuopjova | [5 empty] | Adatos su 30° adatkočio nuopjova
1.3. | Adatos regioninei anestezijai su UG pozityviais žymekliais | 30 | vnt. | 6.4 | 192 | Ultraplex kodai nuo 4892603-01 iki 4892615-01
1.3.1. | Dydis 20-22G. Ilgis 35; 50; 80; 100; 150 mm. Be laido | [5 empty] | Dydis 20-22G. Ilgis 35; 50; 80; 100; 150 mm. Be laido
1.3.2. | Sterili, vienkartinė | [5 empty] | Sterili, vienkartinė
1.3.3. | Supakuota po 1 vnt. | [5 empty] | Supakuota po 1 vnt.
1.3.4. | X formos UG žymekliai, kurie yra išdėstyti 3-mis segmentais (trumpas, trumpas, ilgas) aplink adatos ašį distalinėje adatos dalyje, ne mažiau 20mm ilgio atkarpoje. | [5 empty] | X formos UG žymekliai, kurie yra išdėstyti 3-mis segmentais (trumpas, trumpas, ilgas) aplink adatos ašį distalinėje adatos dalyje, ne mažiau 20mm ilgio atkarpoje.
1.3.5. | Adatos su ne mažesne kaip 30° adatkočio nuopjova | [5 empty] | Adatos su 30° adatkočio nuopjova
|  |  |  | Suma be PVM | 20568
|  | Taikomas PVM dydis (%) | 5 | PVM suma | 1028.4
|  |  |  | Suma su PVM | 21596.4 | Dalies biudžetas su PVM: 22050 Eur