Priedas Nr. 1 prie sutarties Nr. S1-_______/25

Elektroninis kraujo ląstelių skaičiuotuvas -2 vnt.

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai | Privalomi techniniai parametrai | Siūlomi techniniai parametrai | Puslapio Nr. pasiūlyme (pažymint vietą, kur gamintojo techniniame lape originalo kalba yra nurodytas parametras) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Elektroninis skaičiuotuvas, skirtas kraujo ląstelėms skaičiuoti | Būtina | Elektroninis skaičiuotuvas, skirtas kraujo ląstelėms skaičiuoti | Marienfeld-CellCounter-eng – 1 psl |
| 2. | Elektroninio skaičiuotuvo klavišai | Su 5 funkciniais klavišais, 15 skaičiavimo klavišų | Su 5 funkciniais klavišais, 15 skaičiavimo klavišų | Marienfeld-CellCounter-eng – 1 psl |
| 3. | Skaičiavimo programos | Su 4 skirtingomis skaičiavimo programomis. Viena iš šių programų yra laisvai konfigūruojama ir programuojama vartotojo. Tai leidžia operatoriui pačiam užprogramuoti bet kokį skaičiavimą ar analizę. | Su 4 skirtingomis skaičiavimo programomis. Viena iš šių programų yra laisvai konfigūruojama ir programuojama vartotojo. Tai leidžia operatoriui pačiam užprogramuoti bet kokį skaičiavimą ar analizę. | Marienfeld-CellCounter-eng – 1 psl |
| 4. | Taktilinis ir akustinis grįžtamasis ryšys | Būtinas | Yra | Marienfeld-CellCounter-eng – 1 psl |
| 5. | Skaičiavimo žingsniai: | 50–1000 žingsniais po 50 | 50–1000 žingsniais po 50 | Marienfeld-CellCounter-eng – 1 psl |
| 6. | Programos | LEUKO, MYELO / RBC, RETI, FREE | LEUKO, MYELO / RBC, RETI, FREE | Marienfeld-CellCounter-eng – 1 psl |
| 7. | Paskutinio skaičiavimo duomenų išsaugojimas | Būtina | Yra | Marienfeld-CellCounter-eng – 1 psl |
| 8. | Maitinimas iš tinklo | USB maitinimo adapteris 5 V DC | USB maitinimo adapteris 5 V DC | Marienfeld-CellCounter-eng – 1 psl |
| 9. | Spalvotas ekranas 3,5 | Būtina | Spalvotas ekranas 3,5 | Marienfeld-CellCounter-eng – 1 psl |
| 10. | Pateikiamas su išsamia naudojimo instrukcija | Būtina | Pateikiama | IFU-Cellcounter_DE_EN_ES |
| 11. | CE ženklinimas | Būtina | Yra | Marienfeld-CellCounter-eng – 1 psl |  |
| 12. | Garantinis laikotarpis | Ne mažiau 12 mėn. | 12 mėn |  |  |

Kaina 1 vnt - 700,00 Eur be PVM.

Kaina 2 vnt - 1400,00 Eur be PVM, 1694,00 Eur su PVM.

VšĮ Vilniaus miesto klinikinė ligoninė		UAB Mediq Lietuva

Direktorė Aušra Bilotienė Motiejūnienė