## Pasiūlymas
PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS "PASIŪLYMO FORMA"
ORTOPEDINIAI TRAUMATOLOGINIAI IR ARTROSKOPINIAI IMPLANTAI
Kam: | VšĮ LSMU Kauno ligoninė
Data: | 2025-04-18
Nr.: | 1
Vieta: | Klaipėda
Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai: |  | UAB "DRE Design & Consulting"
Tiekėjo kodas (-ai): |  | 302777591
Tiekėjo adresas (-ai): |  | Parko g., 92380, Klaipėdos raj.
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai): |  | LT100007329412
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai): |  | Bankas: Swedbank, AB Atsiskaitomoji sąskaita: LT547300010138205363 Banko kodas: 73000
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė: |  | Romas Daugnora
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, el. pašto adresas: |  | +37069938792, info@dre-design.lt
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos: |  | Direktorius Romas Daugnora
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas: |  | Romas Daugnora, +37069938792, info@dre-design.lt
(1) Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės narių, (2) ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ir (3) jei pašalinimo pagrindai taikomi visiems subtiekėjams - subtiekėjų, kolegialaus priežiūros organo (Stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (Valdybos) narių sąrašas (jei sudaryta) ir (ar) asmuo, kuriam suteikti VPĮ 46 str. 2 d. 2 p. numatyti įgaliojimai | [5 empty] | Privaloma užpildyti, kai taikomi pašalinimo pagrindai
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. viešojo pirkimo dokumentuose
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
5. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:
6. Tiekėjas kainas pateikia, nurodydamas ne daugiau skaičių po kablelio, nei leidžiama pirkimo dokumentuose.
1. DALIS | PLOKŠTELĖS, SRAIGTAI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Maksimalus kiekis | Mato vienetas | Vieneto įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis ir modelio modifikacija (jei taikoma), katalogo (REF) kodas | Siūlomo parametro reikšmė su nuoroda į konkretų dokumento pavadinimą ir puslapį patvirtinantį siūlomo parametro reikšmę
1. | Plokštelės, sraigtai
1.1. | T formos užrakinama plokštelė | 3 | vnt.
1.1.1. | 1,5 - 1,8 mm storio
1.1.2. | Anatomiškai išlenkta
1.1.3. | Pagaminta iš titano
1.1.4. | Fiksuojama Ø 2,7 mm užrakinamais ir Ø 2,7 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano
1.1.5. | 3 kiaurymės plokštelės "stiebe", 2 kiaurymės "galvoje", 32 - 34 mm ilgio
1.2. | L formos užrakinama plokštelė | 10 | vnt.
1.2.1. | 1,5 - 1,8 mm storio
1.2.2. | 106º, anatomiškai išlenkta
1.2.3. | Pagaminta iš titano
1.2.4. | Fiksuojama Ø 2,7 mm užrakinamais ir Ø 2,7 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano
1.2.5. | Dešinės ir kairės pusės
1.2.6. | 3 kiaurymės plokštelės "stiebe", 2 kiaurymės "galvoje", 34 - 36 mm ilgio
1.3. | T formos užrakinama kondiliarinė plokštelė | 10 | vnt.
1.3.1. | 1,3 - 2,1 mm storio
1.3.2. | Pagaminta iš titano
1.3.3. | Fiksuojama Ø 2,7 mm užrakinamais ir Ø 2,7 mm kortikaliniais sraigtais
1.3.4. | 7 kiaurymės plokštelės "stiebe", 2 kiaurymės "galvoje", su įpjova tarp kiaurymių. 56 - 68 mm ilgio.
1.4. | L formos užrakinama plokštelė | 6 | vnt.
1.4.1. | 1,5 - 2,1 mm storio
1.4.2. | 90º, anatomiškai išlenkta
1.4.3. | Pagaminta iš titano
1.4.4. | Fiksuojama Ø 2,7 mm užrakinamais ir Ø 2,7 mm kortikaliniais sraigtais
1.4.5. | Dešinės ir kairės pusės
1.4.6. | 3 kiaurymės plokštelės "stiebe", 2 kiaurymės "galvoje", 32 - 34 mm ilgio
1.5. | X formos užrakinama plokštelė | 3 | vnt.
1.5.1. | 1,6 - 1,8 mm storio
1.5.2. | Pagaminta iš titano
1.5.3. | Fiksuojama Ø 2,4 / 2,7 mm užrakinamais ir Ø 2,4 / 2,7 mm kortikaliniais sraigtais
1.5.4. | 4 kiaurymių, ne mažiau 3 dydžių
1.6. | Ø 2,7 mm užrakinami savisriegiai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano lydinio | 6100 | vnt.
1.6.1. | Nuo 10 mm iki 30 mm kas 2 mm
1.7. | Ø 2,7 mm užrakinami savisriegiai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano lydinio | 200 | vnt.
1.7.1. | Nuo 32 mm iki 50 mm ne mažiau 4 ilgių
1.8. | Ø 2,4 - 2,5 mm kaniuliuoti kompresiniai sraigtai, savisriegiai, dvejų skirtingų sriegių, pagaminti iš titano lydinio. Sukami T8 atsuktuvu. | 30 | vnt.
1.8.1. | Sraigtų ilgis nuo 10 mm iki 19 mm ne mažiau 5 ilgių, apatinis sriegis trumpas
1.9. | Ø 2,4 - 2,5 mm kaniuliuoti kompresiniai sraigtai, savisriegiai, dvejų skirtingų sriegių, pagaminti iš titano lydinio. Sukami T8 atsuktuvu. | 10 | vnt.
1.9.1. | Sraigtų ilgis nuo 20 mm iki 29 mm ne mažiau 5 ilgių, apatinis sriegis trumpas
1.10. | Ø 2,4 - 2,5 mm kaniuliuoti kompresiniai sraigtai, savisriegiai, dvejų skirtingų sriegių, pagaminti iš titano lydinio. Sukami T8 atsuktuvu. | 10 | vnt.
1.10.1. | Sraigtų ilgis nuo 30 mm iki 40 mm ne mažiau 6 ilgių, apatinis sriegis trumpas
1.11. | Ø 2,4 - 2,5 mm kaniuliuoti kompresiniai sraigtai, savisriegiai, dvejų skirtingų sriegių, pagaminti iš titano lydinio. Sukami T8 atsuktuvu. | 310 | vnt.
1.11.1. | Sraigtų ilgis nuo 16 mm iki 29 mm ne mažiau 6 ilgių, apatinis sriegis ilgas
1.12. | Ø 2,4 - 2,5 mm kaniuliuoti kompresiniai sraigtai, savisriegiai, dvejų skirtingų sriegių, pagaminti iš titano lydinio. Sukami T8 atsuktuvu. | 15 | vnt.
1.12.1. | Sraigtų ilgis nuo 30 mm iki 40 mm ne mažiau 6 ilgių, apatinis sriegis ilgas
1.13. | Ø 3,0 mm kaniuliuoti kompresiniai sraigtai, savisriegiai, dvejų skirtingų sriegių, pagaminti iš titano lydinio. Sukami T8 atsuktuvu. | 50 | vnt.
1.13.1. | Sraigtų ilgis nuo 10 mm iki 19 mm ne mažiau 5 ilgių, apatinis sriegis trumpas
1.14. | Ø 3,0 mm kaniuliuoti kompresiniai sraigtai, savisriegiai, dvejų skirtingų sriegių, pagaminti iš titano lydinio. Sukami T8 atsuktuvu. | 10 | vnt.
1.14.1. | Sraigtų ilgis nuo 20 mm iki 29 mm ne mažiau 5 ilgių, apatinis sriegis trumpas
1.15. | Ø 3,0 mm kaniuliuoti kompresiniai sraigtai, savisriegiai, dvejų skirtingų sriegių, pagaminti iš titano lydinio. Sukami T8 atsuktuvu. | 10 | vnt.
1.15.1. | Sraigtų ilgis nuo 30 mm iki 40 mm ne mažiau 6 ilgių, apatinis sriegis trumpas
1.16. | Ø 3,0 mm kaniuliuoti kompresiniai sraigtai, savisriegiai, dvejų skirtingų sriegių, pagaminti iš titano lydinio. Sukami T8 atsuktuvu. | 320 | vnt.
1.16.1. | Sraigtų ilgis nuo 16 mm iki 29 mm ne mažiau 7 ilgių, apatinis sriegis ilgas
1.17. | Ø 3,0 mm kaniuliuoti kompresiniai sraigtai, savisriegiai, dvejų skirtingų sriegių, pagaminti iš titano lydinio. Sukami T8 atsuktuvu. | 15 | vnt.
1.17.1. | Sraigtų ilgis nuo 30 mm iki 40 mm ne mažiau 6 ilgių, apatinis sriegis ilgas
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
2. DALIS | PETIES SĄNARIO IMPLANTAI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Maksimalus kiekis | Mato vienetas | Vieneto įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis ir modelio modifikacija (jei taikoma), katalogo (REF) kodas | Siūlomo parametro reikšmė su nuoroda į konkretų dokumento pavadinimą ir puslapį patvirtinantį siūlomo parametro reikšmę
2. | Peties sąnario implantai
2.1. | Peties sąnario implantai | 70 | vnt.
2.1.1. | Įvedimo būdas - užtraukiamas
2.1.2. | Implanto siūlas 600 mm/USP 0 arba USP 1 pasirinktinai
2.1.3. | Inkaro diametrai - nuo 1,5 mm iki 1,8 mm ne mažiau 2 diametrų
2.1.4. | Supakuota sterilioje pakuotėje
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
3. DALIS | PETIES SĄNARIO IMPLANTAI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Maksimalus kiekis | Mato vienetas | Vieneto įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis ir modelio modifikacija (jei taikoma), katalogo (REF) kodas | Siūlomo parametro reikšmė su nuoroda į konkretų dokumento pavadinimą ir puslapį patvirtinantį siūlomo parametro reikšmę
3. | Peties sąnario implantai
3.1. | Peties sąnario implantai | 90 | vnt.
3.1.1. | Peties sąnario raumenų prisiuvimo inkariniai siūlai PASTA pažeidimams
3.1.2. | Supakuota sterilioje pakuotėje
3.1.3. | Cheminė sudėtis - titanas arba lygiavertė medžiaga
3.1.4. | Įvedimo būdas - įsukamas
3.1.5. | Su dviem arba keturiomis adatomis apsirinktinai
3.1.6. | Implanto siūlas 800-900 mm/USP 2
3.1.7. | Inkaro diametrai - nuo 3,5 mm iki 6,5 mm ne mažiau 3 diametrų (turi būti didžiausio, ir mažiausio, ir tarpinio diametro)
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
4. DALIS | INKARINĖ SISTEMA, ACHILO SAUSGYSLĖMS OPERACIJOMS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Maksimalus kiekis | Mato vienetas | Vieneto įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis ir modelio modifikacija (jei taikoma), katalogo (REF) kodas | Siūlomo parametro reikšmė su nuoroda į konkretų dokumento pavadinimą ir puslapį patvirtinantį siūlomo parametro reikšmę
4. | Inkarinė sistema, achilo sausgyslėms operacijoms
4.1. | Inkarinė sistema, achilo sausgyslėms operacijoms | 20 | vnt.
4.1.1. | Sistema yra vienoje sterilioje pakuotėje
4.1.2. | Įvedimo būdas įsriegiamas; vienkartinis įvedėjas, su transplanto matuokliu, skirtingo diametro implantų įvedėjas skirtingu spalviniu kodu
4.1.3. | Vienkartinis implanto kanalo kaltas su žyma kalimo gyliui nustatyti
4.1.4. | Implantai pagaminti iš PEEK, su PEEK antgaliu (kiauru galu) siūlo prispaudimui kanale – 2 vnt.
4.1.5. | Implantai pagaminti iš PEEK, su dviem #2, skirtingų spalvų, polietileno pagrindu ir įpintu polietileno pluošto apdangalu plačia 2 mm juosta – 2 vnt.
4.1.6. | Implantų išmatavimai: 4,75 mm x 19,1 mm
4.1.7. | Inkaro forma konusinė, turi sriegį per visą ilgį
4.1.8. | Implantai ventiliuojami – su skylutėmis, kraujo ir skysčio pasišalinimui iš kanalo
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
5. DALIS | PETIES AKROMIOKLAVIKULINIO SĄNARIO FIKSACINĖ SISTEMA
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Maksimalus kiekis | Mato vienetas | Vieneto įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis ir modelio modifikacija (jei taikoma), katalogo (REF) kodas | Siūlomo parametro reikšmė su nuoroda į konkretų dokumento pavadinimą ir puslapį patvirtinantį siūlomo parametro reikšmę
5. | Peties akromioklavikulinio sąnario fiksacinė sistema
5.1. | Peties akromioklavikulinio sąnario fiksacinė sistema | 40 | vnt.
5.1.1. | Sterili pakuotė
5.1.2. | Viela siūlo įvedimui – 1 vnt.
5.1.3. | Mazgo nustūmiklis – 1 vnt.
5.1.4. | 6,5 mm skersmens titano lydinio keturių kiaurymių „saga“, apvalios formos, skirta lateralinės pusės fiksacijai – 1 vnt.
5.1.5. | 3,5 mm pločio titano lydinio dviejų kiaurymių „saga“, pailgos ovalo ar stačiakampio formos, skirta medialinės pusės fiksacijai – 1 vnt.
5.1.6. | #0 storio siūlas nesirezorbuojančiu polietileno pagrindu ir įpintu poliesterio apvalkalu, baltas – 3 vnt.
5.1.7. | #5 storio siūlas nesirezorbuojančiu polietileno pagrindu ir įpintu poliesterio apvalkalu, mėlynas – 1 vnt.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
6. DALIS | MENISKO SUSIUVIMO INKARINĖ SISTEMA
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Maksimalus kiekis | Mato vienetas | Vieneto įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis ir modelio modifikacija (jei taikoma), katalogo (REF) kodas | Siūlomo parametro reikšmė su nuoroda į konkretų dokumento pavadinimą ir puslapį patvirtinantį siūlomo parametro reikšmę
6. | Menisko susiuvimo inkarinė sistema
6.1. | Menisko susiuvimo inkarinė sistema | 50 | vnt.
6.1.1. | Vienkartinis instrumentas sterilioje pakuotėje
6.1.2. | Instrumentas pritaikytas kelio sąnario artroskopinėms operacijoms naudojant „all inside“ techniką
6.1.3. | Instrumento rankenoje įtaisytas volelis skirtas siūlo įtempimui ir atpalaidavimui bei gaidukas inkarų išstumimui. Inkarai išstumiami pro kanuliuotą, graduotą instrumento adatą. Adata su paslankia įmova saugiam instrumento įvedimui į sąnarį. Graduota įmova gali būti kerpama, adatos pradūrimo gylio tiksliam nustatymui
6.1.4. | Inkaro cheminė sudėtis: PEEK (Polyether ether ketone)
6.1.5. | Instrumentas užtaisytas ne mažiau kaip 4 inkarais, sujungtais UHMW (ultra high molecular weight) pinto polietileno pluošto siūlu. Vienu instrumentu turi būti galimybė susiūti ilgesnį menisko plyšimą atliekant ne mažiau kaip 3 vientisines siūles
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
7. DALIS | PETIES SĄNARIO RAUMENŲ PRISIUVIMO INKARINIAI SIŪLAI SU INTRAKORTIKALINE FIKSACIJA PASTA PAŽEIDIMAMS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Maksimalus kiekis | Mato vienetas | Vieneto įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis ir modelio modifikacija (jei taikoma), katalogo (REF) kodas | Siūlomo parametro reikšmė su nuoroda į konkretų dokumento pavadinimą ir puslapį patvirtinantį siūlomo parametro reikšmę
7. | Peties sąnario raumenų prisiuvimo inkariniai siūlai su intrakortikaline fiksacija PASTA pažeidimams
7.1. | Peties sąnario raumenų prisiuvimo inkariniai siūlai su intrakortikaline fiksacija PASTA pažeidimams | 20 | vnt.
7.1.1. | Sterilioje pakuotėje inkaras su dviem 2# skirtingų spalvų UHMW (ultra high molecular weight) pinto polietileno pluošto siūlais;
7.1.2. | Įvedimo būdas: įsriegiamas su vienkartiniu metaliniu įvedikliu;
7.1.3. | Cheminė sudėtis: poliruotas medicininis titano lydinys;
7.1.4. | Kūgio formos inkaras, sriegis per visą ilgį. Sriegis dvigubas: su sriegiu spongioziniam kaului ir kortikaliniam kaului. Kiekviena dalis ne mažiau kaip po dvi pilnas sriegio vijas. Vijų storis kinta per visą inkaro ilgį;
7.1.5. | Inkaro ištraukimo jėga: ne mažiau 496N;
7.1.6. | Inkaro išmatavimai: inkaro skersmuo 5,0 mm ± 0,1 mm, ilgis 18 mm ± 1 mm.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
8. DALIS | PETIES SĄNARIO INKARINIAI IMPLANTAI STIPRIAI INTRAKORTIKALINEI ROTATORIŲ MANŽETĖS FIKSACIJAI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Maksimalus kiekis | Mato vienetas | Vieneto įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis ir modelio modifikacija (jei taikoma), katalogo (REF) kodas | Siūlomo parametro reikšmė su nuoroda į konkretų dokumento pavadinimą ir puslapį patvirtinantį siūlomo parametro reikšmę
8. | Peties sąnario inkariniai implantai stipriai intrakortikalinei rotatorių manžetės fiksacijai
8.1. | Peties sąnario inkariniai implantai stipriai intrakortikalinei rotatorių manžetės fiksacijai | 45 | vnt.
8.1.1. | Sterilioje pakuotėje inkaras su 3 2# skirtingų spalvų UHMW (ultra high molecular weight) pinto polietileno pluošto siūlais;
8.1.2. | Įvedimo būdas – įkalamas ir užtraukiamas, nenaudojant instrumentų (ylos ar grąžto) įvedimo vietos paruošimui. Su vienkartiniu metaliniu įvedikliu, 360 laipsnių fiksacija;
8.1.3. | Cheminė sudėtis: plokščias UHMW (ultra high molecular weight) pinto polietileno pluoštas;
8.1.4. | Inkaro ištraukimo jėga: ne mažiau 575N;
8.1.5. | Inkaro išmatavimai: skersmuo 2,8 mm ± 0.05 mm, po užtraukimo 5 mm, ilgis 17 mm ± 1 mm
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
9. DALIS | PETIES SĄNARIO INKARINIAI IMPLANTAI STIPRIAI INTRAKORTIKALINEI FIKSACIJAI, PIRMINEI AR LATERALINEI EILEI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Maksimalus kiekis | Mato vienetas | Vieneto įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis ir modelio modifikacija (jei taikoma), katalogo (REF) kodas | Siūlomo parametro reikšmė su nuoroda į konkretų dokumento pavadinimą ir puslapį patvirtinantį siūlomo parametro reikšmę
9. | Peties sąnario inkariniai implantai stipriai intrakortikalinei fiksacijai, pirminei ar lateralinei eilei
9.1. | Peties sąnario inkariniai implantai stipriai intrakortikalinei fiksacijai, pirminei ar lateralinei eilei | 20 | vnt.
9.1.1. | Sterilioje pakuotėje, bemazgis
9.1.2. | Įvedimo būdas - įkalamas, iššaunami sparneliai fiksavimui kaule, galimybė per inkarą pravesti 1-3 siūlus
9.1.3. | Cheminė sudėtis: PEEK arba lygiavertė
9.1.4. | Skersmuo: 3,5 mm ± 0,05 mm, ilgis 15 mm ± 0,5 mm ir 4,5 mm ± 0,05 mm, ilgis 15mm ± 0,5 mm
9.1.5. | Inkaro ištraukimo jėga: 3,5 mm ne mažiau 70N, 4,5 mm ne mažiau 142 N
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
10. DALIS | ENDO SAGA TRANSPLANTATO BLAUZDINEI FIKSACIJAI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Maksimalus kiekis | Mato vienetas | Vieneto įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis ir modelio modifikacija (jei taikoma), katalogo (REF) kodas | Siūlomo parametro reikšmė su nuoroda į konkretų dokumento pavadinimą ir puslapį patvirtinantį siūlomo parametro reikšmę
10. | Endo saga transplantato blauzdinei fiksacijai
10.1. | Endo saga transplantato blauzdinei fiksacijai | 50 | vnt.
10.1.1. | Sterilioje pakuotėje
10.1.2. | Cheminė sudėtis - medicininis titano lydinys
10.1.3. | Saga apvali, su kaiščiu centravimui
10.1.4. | Endosaga, veikianti savaime užsiveržiančio mazgo principu, su iš anksto pravesta vientisa 1,5 mm diametro kilpa be mazgo (UHMW poletileno siūlas) (arba su ertmėmis kilpai praverti)
10.1.5. | Titaninė endosaga pasirenkama ne mažiau kaip iš 3 variantų/dydžių (pasirenkama užsakymo metu):
10.1.6. | 1. ne mažiau kaip 4 ertmių endosaga, kurios išorinis skersmuo 12 ± 1 mm, turinti centruotą 4,5 ± 0,1 mm skersmens kaklelį, tinkantį 4,5-7 mm skersmens kauliniams tuneliams;
10.1.7. | 2. ne mažiau kaip 4 ertmių endosaga, kurios išorinis skersmuo 15 ± 1 mm, turinti centruotą 7 ± 0,1 mm skersmens kaklelį, tinkantį 7,5-10 mm skersmens kauliniams tuneliams;
10.1.8. | 3. ne mažiau kaip 4 ertmių endosaga, kurios išorinis skersmuo 18 ± 1 mm, turinti centruotą 10 ± 0,1 mm skersmens kaklelį, tinkantį 10,5-13 mm skersmens kauliniams tuneliams.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
11. DALIS | MENISKO SUSIUVIMO INKARINĖ SISTEMA
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Maksimalus kiekis | Mato vienetas | Vieneto įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis ir modelio modifikacija (jei taikoma), katalogo (REF) kodas | Siūlomo parametro reikšmė su nuoroda į konkretų dokumento pavadinimą ir puslapį patvirtinantį siūlomo parametro reikšmę
11. | Menisko susiuvimo inkarinė sistema
11.1. | Menisko susiuvimo inkarinė sistema | 60 | vnt.
11.1.1. | Sterilioje pakuotėje susideda iš dviejų "T" inkarų su #2-0 storio UHMW (ultra high molecular weight) polietileno pluošto siūlo pinto su monofilamentiniu polipropileno pluoštu, vienkartinio cilindro formos įvedimo instrumento ir lenkimo instrumento.
11.1.2. | "T" inkarų cheminė sudėtis - polimeras "peek optima"
11.1.3. | Dviguba "U" formos fiksacija
11.1.4. | Turi iš anksto paruoštą slystantį mazgą
11.1.5. | Nepalieka implanto sąnarinėje dalyje
11.1.6. | Lenkimo instrumento pagalba galima palenkti implanto įvedimo adatą iki 35°, o stiebą iki 80°
11.1.7. | Pravedimo adata lenkta arba lenkta reversinė (turi būti pasirinkimas abiejų rūšių)
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
12. DALIS | ENDO – SAGOS SU SAVAIME UŽSIVERŽIANČIA KILPA, TRANSPLANTO FIKSACIJAI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Maksimalus kiekis | Mato vienetas | Vieneto įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis ir modelio modifikacija (jei taikoma), katalogo (REF) kodas | Siūlomo parametro reikšmė su nuoroda į konkretų dokumento pavadinimą ir puslapį patvirtinantį siūlomo parametro reikšmę
12. | Endo – sagos su savaime užsiveržiančia kilpa, transplanto fiksacijai
12.1. | Endo – sagos su savaime užsiveržiančia kilpa, transplanto fiksacijai | 60 | vnt.
12.1.1. | Sterilioje pakuotėje
12.1.2. | Cheminė sudėtis - medicininis titano lydinys
12.1.3. | Sagoje - aštuonios skylės
12.1.4. | Endosaga, veikianti savaime užsiveržiančio mazgo principu, su iš anksto paruošta vientisa 1,5 mm diametro kilpa be mazgo (UHMW poletileno siūlas) ir įvertu 2# siūlu (poliesterio) implanto pravedimui ir pozicionavimui
12.1.5. | Endo - sagos matmenys: ilgis 11- 12 mm, plotis 4 - 5 mm
12.1.6. | Privalo turėti opciją panaudoti endosagos padidinimo implantą, įgalinantį padengti nuo 6mm iki 10mm diametro šlaunikaulio tunelį
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
13. DALIS | PLOKŠTELĖS IR SRAIGTAI PLAŠTAKOS SUDĖTINGŲ LŪŽIŲ FIKSACIJAI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Maksimalus kiekis | Mato vienetas | Vieneto įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis ir modelio modifikacija (jei taikoma), katalogo (REF) kodas | Siūlomo parametro reikšmė su nuoroda į konkretų dokumento pavadinimą ir puslapį patvirtinantį siūlomo parametro reikšmę
13. | Plokštelės ir sraigtai plaštakos sudėtingų lūžių fiksacijai
13.1. | Plokštelės tiesios | 40 | vnt. | 180 | 7200 | Micromed Katalogas 13.1 Ref. 401-023-504 401-023-505 401-023-506
13.1.1. | Ne mažiau 3 skirtingų ilgių, 4,5,6 skylių, kurių diametras atitinka siūlomiems sraigtams | [5 empty] | 3 skirtingų ilgių, 4,5,6 skylių, kurių diametras atitinka siūlomiems sraigtams
13.1.2. | Plokštelės storis 1,5 mm ± 0,5. Pagamintos iš titano arba lygiavertės medžiagos | [5 empty] | Plokštelės storis 1,3 mm Pagamintos iš titano
13.1.3. | Kartu su plokštelėmis turi būti pateiktas pilnas instrumentų rinkinys panaudai, sutarties galiojimo laikotarpiu | [5 empty] | Kartu su plokštelėmis pateikiamas pilnas instrumentų rinkinys panaudai, sutarties galiojimo laikotarpiu
13.2. | "T" formos plokštelė | 40 | vnt. | 210 | 8400 | Trimed Katalogas Nr. 13.2, 13.3, 13.4 Ref. TP20-5 TP20-7
13.2.1. | T formos plokštelė 5-7 skylių, kurių diametras atitinka siūlomiems sraigtams, ilgis 28-48mm | [5 empty] | T formos plokštelė 5-7 skylių, kurių diametras atitinka siūlomiems sraigtams, ilgis 28-48mm
13.2.2. | Pagamintos iš titano arba lygiavertės medžiagos | [5 empty] | Pagamintos iš titano
13.2.3. | Kartu su plokštelėmis turi būti pateiktas pilnas instrumentų rinkinys panaudai, sutarties galiojimo laikotarpiu | [5 empty] | Kartu su plokštelėmis pateikiamas pilnas instrumentų rinkinys panaudai, sutarties galiojimo laikotarpiu
13.3. | Plokštelės tiesios | 40 | vnt. | 215 | 8600 | Trimed Katalogas Nr. 13.2, 13.3, 13.4 Ref. SP20-3S SP20-3M SP20-4 SP20-6
13.3.1. | Ne mažiau 4 skirtingų ilgių, 3-6 skylių, kurių diametras atitinka siūlomiems sraigtams, ilgis 22-44mm | [5 empty] | 4 skirtingų ilgių, 3-6 skylių, kurių diametras atitinka siūlomiems sraigtams, ilgis 22-44mm
13.3.2. | Pagamintos iš titano arba lygiavertės medžiagos | [5 empty] | Pagamintos iš titano
13.4. | Sraigtai savisriegiai | 50 | vnt. | 40 | 2000 | Trimed Katalogas Nr. 13.2, 13.3, 13.4 Ref. CLS2.0-06/18 CLS2.3-08/20
13.4.1. | 2,0 ir 2,3 mm diametro. Ilgiai 8 mm - 18 mm, užsriegta sraigto galvute sraigtus. Pagaminti iš titano arba lygiavertės medžiagos | [5 empty] | 2,0 ir 2,3 mm diametro. Ilgiai 8 mm - 18 mm, užsriegta sraigto galvute sraigtus. Pagaminti iš titano
13.4.2. | Kartu su plokštelėmis turi būti pateiktas pilnas instrumentų rinkinys panaudai, sutarties galiojimo laikotarpiu | [5 empty] | Kartu su plokštelėmis pateikiamas pilnas instrumentų rinkinys panaudai, sutarties galiojimo laikotarpiu
13.5. | "T" formos plokštelė | 20 | vnt. | 200 | 4000 | Trimed Katalogas 13.5, 13.6 Ref. MTC-xx MMT-xx
13.5.1. | T formos plokštelė 4 ir 8 skylių, ne mažiau 2 pasirinkimų. kurių diametras atitinka siūlomiems sraigtams | [5 empty] | T formos plokštelė 4 ir 8 skylių, 2 pasirinkimų. kurių diametras atitinka siūlomiems sraigtams
13.5.2. | Pagamintos iš titano arba lygiavertės medžiagos | [5 empty] | Pagamintos iš titano
13.6. | Rakinami raigtai savisriegiai, kas 1-2 mm ilgis pasirinktinai | 100 | vnt. | 40 | 4000 | Trimed Katalogas 13.5, 13.6 Ref. PHCS1.8-06/10 MCLS2.0-06/20
13.6.1. | 1,8 ir 2,0 mm diametro. Ilgiai 6 mm - 20 mm, užsriegta sraigto galvute sraigtus. Pagaminti iš titano arba lygiavertės medžiagos | [5 empty] | 1,8 ir 2,0 mm diametro. Ilgiai 6 mm - 20 mm, užsriegta sraigto galvute sraigtus. Pagaminti iš titano
13.6.2. | Kartu su plokštelėmis turi būti pateiktas pilnas instrumentų rinkinys panaudai, sutarties galiojimo laikotarpiu | [5 empty] | Kartu su plokštelėmis pateikiamas pilnas instrumentų rinkinys panaudai, sutarties galiojimo laikotarpiu
13.7. | Plokštelės tiesios | 40 | vnt. | 210 | 8400 | Micromed Katalogas 13.6_1 Ref. 405-0238A5 405-238B5 405-023-8A6 405-023-8B6 Trimed Katalogas 13.6 Ref. Ref. SP-4 SP-6
13.7.1. | 4 ir 6 skylių, kurių diametras atitinka siūlomiems sraigtams, viena kiaurymė plokštelėje ovali, atskiros kairiai ir dešinei rankai | [5 empty] | 4 ir 6 skylių, kurių diametras atitinka siūlomiems sraigtams, viena kiaurymė plokštelėje ovali, atskiros kairiai ir dešinei rankai
13.7.2. | Pagamintos iš titano arba lygiavertės medžiagos | [5 empty] | Pagamintos iš titano
13.7.3. | Kartu su plokštelėmis turi būti pateiktas pilnas instrumentų rinkinys panaudai, sutarties galiojimo laikotarpiu | [5 empty] | Kartu su plokštelėmis pateikiamas pilnas instrumentų rinkinys panaudai, sutarties galiojimo laikotarpiu
13.8. | "L" formos plokštelė | 40 | vnt. | 220 | 8800 | Trimed Katalogas 13.8 ir 13.16 Ref. MCLL/R-xx MMLL/R-xx
13.8.1. | L formos plokštelė ne mažiau 4 ir 8 skylių, kurių diametras atitinka siūlomiems sraigtams | [5 empty] | L formos plokštelė ne mažiau 4 ir 8 skylių, kurių diametras atitinka siūlomiems sraigtams
13.8.2. | Pagamintos iš titano arba lygiavertės medžiagos | [5 empty] | Pagamintos iš titano
13.8.3. | Kartu su plokštelėmis turi būti pateiktas pilnas instrumentų rinkinys panaudai, sutarties galiojimo laikotarpiu | [5 empty] | Kartu su plokštelėmis pateikiamas pilnas instrumentų rinkinys panaudai, sutarties galiojimo laikotarpiu
13.9. | Stipinkaulio plokštelės | 300 | vnt. | 350 | 105000 | CHM Katalogas 13.9, 13.10, 13.11 Ref. Kairės 3.7017.604/606 Dešinės 3.7016.604/606 Kairės 3.7069.604/606 Dešinės 3.7070.604/606
13.9.1. | Plokštelės forma atitinkanti stipinkaulio distalinio galo formą ir pritaikyta implantavimui iš delninės pusės. Atskiros plokštelės kairei ir dešinei rankai. | [5 empty] | Plokštelės forma atitinkanti stipinkaulio distalinio galo formą ir pritaikyta implantavimui iš delninės pusės. Atskiros plokštelės kairei ir dešinei rankai.
13.9.2. | Plokštelės storis 1,5 mm - 3,0 mm. | [5 empty] | Plokštelės storis 2,0 mm.
13.9.3. | Proksimalinėje plokštelės dalyje ne mažiau 3 skylių sraigtams, kurių viena pailga.Distalinėje dalyje ne mažiau 3 skylių. Distalinės dalies sraigtai užrakinami. Sraigtai savisriegiai 2,0 mm - 2,7 mm diametro, jų galvutė pilnai panyra į plokštelę. | [5 empty] | Proksimalinėje plokštelės dalyje 6 skylių sraigtams, kurių viena pailga. Distalinėje dalyje 8 skylių. Distalinės dalies sraigtai užrakinami. Sraigtai savisriegiai 2,4 ir 2,7 mm diametro, jų galvutė pilnai panyra į plokštelę.
13.10. | Savisriegiai sraigtai 2,0 - 2,7 diametro | 250 | vnt. | 38 | 9500 | CHM Katalogas 13.9, 13.10, 13.11 Ref. 3.1220.006-040
13.10.1. | Nerakinami savisriegiai 2,0 mm - 2,7 mm diametro. | [5 empty] | Nerakinami savisriegiai 2,7 mm diametro.
13.11. | Savisriegiai sraigtai 2,0 - 2,7 diametro | 2500 | vnt. | 38 | 95000 | CHM Katalogas 13.9, 13.10, 13.11 Ref. 3.5164.006-040 4.5235.006-040
13.11.1. | Užrakinami savisriegiai 2,0 mm - 2,7 mm diametro. | [5 empty] | Užrakinami savisriegiai 2,4 mm diametro.
13.12. | Sraigtai savisriegiai 2,0-2,3 diametro | 100 | vnt. | 38 | 3800 | Trimed Katalogas 13.12 Ref. MCCS2.0-06/20 MCLS2.0-06/20
13.12.1. | Sraigtai savisriegiai 2,0-2,3 mm diametro. Ilgiai 6 mm - 24 mm, galimybė rinktis su užsriegta sraigto galvute ir neužsriegta sraigto galvute sraigtus. Pagaminti iš titano arba lygiavertės medžiagos | [5 empty] | Sraigtai savisriegiai 2,0-2,3 mm diametro. Ilgiai 6 mm - 24 mm, galimybė rinktis su užsriegta sraigto galvute ir neužsriegta sraigto galvute sraigtus. Pagaminti iš titano
13.12.2. | Kartu su plokštelėmis turi būti pateiktas pilnas instrumentų rinkinys panaudai, nurodant konkrečių panaudai duodamų instrumentų REF kodus ir rinkinio sudėtį | [5 empty] | Kartu su plokštelėmis bus pateiktas pilnas instrumentų rinkinys panaudai, nurodant konkrečių panaudai duodamų instrumentų REF kodus ir rinkinio sudėtį 40.4896.018- Threaded guide M3.5/1.8 -4,0 Compression guide 1.8 - 40.4897.018 Guide VA 1.8 - 40.5928.018 Drill 1.8/180 - 40.2063.181 Depth measure - 40.4640.000 Screwdriver tip T8.0 - 40.5682.000 T8 screwdriver tip with holder - 40.5989.000 Cortical tap HA 2.7 - 40.5988.000 Tap 4.0ChLP -2.4 - 40.5987.024 Setting-compressing screw 1.8/120 - 40.5678.000 Torque limiting ratchet handle1.0Nm - 40.6650.000 Star screwdriver T8 - 40.0669.100 Plates bender 4.0 - 40.4643.000 Palette for instruments 4.0ChLP - 40.5712.100
13.13. | Riešo artrodezinė plokštelė | 5 | vnt. | 400 | 2000 | CHM Katalogas 13.13 Ref. 3.7206.014 3.7206.021
13.13.1. | Riešo artrodezinė plokštelė mažiau 2 dydžių, 6 arba 12 kiaurymių rakinamiems sraigtams fiksuoti "kintamu kampu". Pagaminta iš titano arba lygiavertės medžiagos | [5 empty] | Riešo artrodezinė plokštelė 2 dydžių, 6 arba 12 kiaurymių rakinamiems sraigtams fiksuoti "kintamu kampu". Pagaminta iš titano
13.14. | Stipinkaulio dorsalinė plokštelė | 15 | vnt. | 380 | 5700 | Trimed Katalogas 13.14 Ref. DPIN-3 DPIN-5 DPIN-7
13.14.1. | Kairės ir dešinės pusės, pritaikyta kairei ir dešinei rankai, 3-7 kiaurymių, ne mažiau 3 skirtingų plokštelių, pagaminta iš titano | [5 empty] | Kairės ir dešinės pusės, pritaikyta kairei ir dešinei rankai, 3-7 kiaurymių, 3 skirtingų plokštelių, pagaminta iš titano
13.14.2. | Fiksuojama 2,4-2,7 mm nerakinamais sraigtais ir kiršnerio viela | [5 empty] | Fiksuojama 2,4 mm nerakinamais sraigtais ir kiršnerio viela
13.15. | Stipinkaulio plokštelė su kabliukais | 20 | vnt. | 400 | 8000 | Trimed Katalogas 13.15 Ref. WHD-4 WHD-6
13.15.1. | Universali, pritaikyta kairei ir dešinei rankai, 4-6 kiaurymių,su papildomais fiksavimo kabliukais į kaulą, ne mažiau 2 skirtingų plokštelių, pagaminta iš titano | [5 empty] | Universali, pritaikyta kairei ir dešinei rankai, 4-6 kiaurymių,su papildomais fiksavimo kabliukais į kaulą, 2 skirtingų plokštelių, pagaminta iš titano
13.15.2. | Kartu su implantais turi būti pateiktas pilnas instrumentų rinkinys panaudai, nurodant konkrečių panaudai duodamų instrumentų REF kodus ir rinkinio sudėtį | [5 empty] | Kartu su implantais bus pilnas instrumentų rinkinys panaudai, nurodant konkrečių panaudai duodamų instrumentų REF kodus ir rinkinio sudėtį: K-viela (ref. Wire-1.1/100; grąžto nukreipejas (ref. GDWHD-1.18); impaktorius (ref. IMPCT_WHD) ir ekstenderio nukreipejas (ref. XTNDRGUIDE)
13.16. | Savisriegiai sraigtai 2,0 - 2,7 diametro | 400 | vnt. | 36 | 14400 | Trimed Katalogas 13.8 ir 13.16 Ref. MCLS2.0-08/20
13.16.1. | užsriegta sraigto galvute. Ilgiai 8 mm - 20 mm. Pagaminti iš titano arba lygiavertės medžiagos | [5 empty] | užsriegta sraigto galvute. Ilgiai 8 mm - 20 mm. Pagaminti iš titano
13.16.2. | Kartu su plokštelėmis turi būti pateiktas pilnas instrumentų rinkinys panaudai, nurodant konkrečių panaudai duodamų instrumentų REF kodus ir rinkinio sudėtį | [5 empty] | Kartu su plokštelėmis bus pateiktas pilnas instrumentų rinkinys panaudai, nurodant konkrečių panaudai duodamų instrumentų REF kodus ir rinkinio sudėtį: Grąžto nukreipėjas - GUIDEMC-1.6; GUIDEMCV-1.6 Plokšteliu lenktuvas - CUTRPLT-HPS
13.17. | Riešo artrodezinė plokštelė tiesi | 5 | vnt. | 400 | 2000 | CHM Katalogas 13.17 ir 13.18 Ref. 3.7033.004 3.7034.004 3.7035.004
13.17.1. | Riešo artrodezinė plokštelė tiesi. Fiksuojama rakinamais sraigtais 2,4 - 3,5 mm | [5 empty] | Riešo artrodezinė plokštelė tiesi. Fiksuojama rakinamais sraigtais 2,4 - 3,5 mm
13.17.2. | Kartu su plokštelėmis turi būti pateiktas pilnas instrumentų rinkinys panaudai, nurodant konkrečių panaudai duodamų instrumentų REF kodus ir rinkinio sudėtį | [5 empty] | Kartu su plokštelėmis turi būti pateiktas pilnas instrumentų rinkinys panaudai, nurodant konkrečių panaudai duodamų instrumentų REF kodus ir rinkinio sudėtį: "Kartu su plokštelėmis pateikiamas pilnas instrumentų rinkinys panaudai, nurodant konkrečių panaudai duodamų instrumentų REF kodus ir rinkinio sudėtį: gylio matuoklė, grąžtas, atsuktuvas, nukreipėjas, instrumentų sterilizavimo krepšys"
13.18. | Sraigtai 2.4mm - 3.5mm diametro | 50 | vnt. | 40 | 2000 | CHM Katalogas 13.17 ir 13.18 Ref. 3.1289.012/085 3.1214.010/040
13.18.1. | Rakinami, 2,4mm - 3,5 mm diametro | [5 empty] | Rakinami, 2,4mm - 3,5 mm diametro
13.19. | Kaištis, tiesus | 5 | vnt. | 30 | 150 | Bio Jagged Pin, Tulpar medical solution, Ref. pin2x40 pin2,7x50 Katalogas 18.17 1 psl.
13.19.1. | Ne mažiau dviejų 2,0-2,7mm ilgis 40-60 mm, besirezerbuojančios, pagamintos iš poly(70/30;L/DL)lactido arba lygiavertės medžiagos. Pilnai rezerbuojasi iki 4 metų. Karpomos. | [5 empty] | 2,0 ir 2,7mm ilgis 40 ir 50 mm, besirezerbuojančios, pagamintos iš poly(70/30;L/DL)lactido. Pilnai rezerbuojasi iki 2 metų. Karpomos.
13.19.2. | Kartu su implantais turi būti pateiktas pilnas instrumentų rinkinys panaudai, nurodant konkrečių panaudai duodamų instrumentų REF kodus ir rinkinio sudėtį | [5 empty] | Instrumentų rinkinys: Ref. Biojaggedinset
|  |  |  | Suma be PVM | 298950
|  | Taikomas PVM dydis (%) | 5 | PVM suma | 14947.5
|  |  |  | Suma su PVM | 313897.5
14. DALIS | TRAUMATOLOGINIAI IMPLANTAI ČIURNOS IR PĖDOS SUDĖTINGŲ LŪŽIŲ FIKSACIJAI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Maksimalus kiekis | Mato vienetas | Vieneto įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis ir modelio modifikacija (jei taikoma), katalogo (REF) kodas | Siūlomo parametro reikšmė su nuoroda į konkretų dokumento pavadinimą ir puslapį patvirtinantį siūlomo parametro reikšmę
14. | Traumatologiniai implantai čiurnos ir pėdos sudėtingų lūžių fiksacijai
14.1. | Kompresiniai sraigtai | 500 | vnt. | 90 | 45000 | Arthrex Katalogas 14.1 Ref. AR-8625-08 – 34 AR-8630-10 – 36
14.1.1. | Sraigto diametras 2,3 ± 0,1 mm ir 3,0mm ± 0,1 mm . Ilgiai pasirinktinai pagal poreikį nuo 10mm iki 28mm. | [5 empty] | Sraigto diametras 2,5 mm ir 3,0mm . Ilgiai pasirinktinai pagal poreikį nuo 10mm iki 28mm.
14.1.2. | Sraigtai dviejų skirtingų diametrų. Kartu su sraigtais pateikiamas instrumentų rinkinys panaudai sutarties laikotarpiu. | [5 empty] | Sraigtai dviejų skirtingų diametrų. Kartu su sraigtais bus pateikiamas instrumentų rinkinys panaudai sutarties laikotarpiu.
14.2. | Kompresiniai sraigtai | 300 | vnt. | 85 | 25500 | Arthrex Katalogas 14.2 Ref.AR-8740BV-20-60 AR-8735BV-20-60
14.2.1. | Sraigto diametras 3,5/4,5 ± 0,1 mm ir 4,0 mm ±0,1 mm. Ilgiai pasirinktinai pagal poreikį nuo 26 mm iki 64mm priklausomai nuo sraigto diametro. Įstrižai nupjauta distalinė dalis, dalinio arba pilno sriegio. | [5 empty] | Sraigto diametras 3,5/4,5 mm ir 4,0 mm mm. Ilgiai pasirinktinai pagal poreikį nuo 26 mm iki 64mm priklausomai nuo sraigto diametro. Įstrižai nupjauta distalinė dalis, dalinio ir pilno sriegio.
14.2.2. | Kartu su sraigtais pateikiamas instrumentų rinkinys panaudai sutarties laikotarpiu. | [5 empty] | Kartu su sraigtais pateikiamas instrumentų rinkinys panaudai sutarties laikotarpiu.
14.2.3. | Kartu su kanuliuotais kompresiniais sraigtais turi būti pateiktas pilnas instrumentų rinkinys panaudai, sutarties galiojimo laikotarpiu. | [5 empty] | Kartu su kanuliuotais kompresiniais sraigtais bus pateiktas pilnas instrumentų rinkinys panaudai, sutarties galiojimo laikotarpiu.
14.3. | Šeivikaulio medialinė maleoliarinė plokštelė | 50 | vnt. | 300 | 15000 | Arthrex Katalogas 14.3 Ref. AR-8943H-03 AR-8943H-05 AR-8943H-07
14.3.1. | Turi galimybe fiksuoti vienu metu vidinį ir išorinį kaulą. Sudaro kompresija. | [5 empty] | Turi galimybe fiksuoti vienu metu vidinį ir išorinį kaulą. Sudaro kompresija.
14.3.2. | Plokštelė universali, turi tikri kairei ir dešinei kojai. | [5 empty] | Plokštelė universali, turi tinka kairei ir dešinei kojai.
14.3.3. | Cheminė sudėtis – medicininis titano lydinys arba medicininis plienas | [5 empty] | Cheminė sudėtis – medicininis plienas
14.3.4. | Slankiosios dalies kreipiamosios vielos ilgiai diapazone 30 - 50 mm ± 0,1 mm | [5 empty] | Slankiosios dalies kreipiamosios vielos ilgiai diapazone 30 - 51 mm
14.3.5. | Dvi nerakinamos kiaurymės proksimalinėje dalyje, neplosnesniems kaip 3,5 mm sraigtams. | [5 empty] | Dvi nerakinamos kiaurymės proksimalinėje dalyje, 3,8 mm sraigtams.
14.3.6. | Sraigtų ilgiai nuo 10 mm iki 40 mm. | [5 empty] | Sraigtų ilgiai nuo 10 mm iki 40 mm.
14.3.7. | Instrumentų rinkinys plokštelių įdėjimui pateikiamas panaudai sutarties galiojimo laikotarpiu. | [5 empty] | Instrumentų rinkinys plokštelių įdėjimui pateikiamas panaudai sutarties galiojimo laikotarpiu.
14.4. | Kiršnerio vielos | 6000 | vnt. | 7 | 42000 | Medgal Katalogas 14.4 X-06-02-15/ X-06-11-38
14.4.1. | Diametro nuo 0,8 mm iki 3,0 mm, ilgis 100-310 mm | [5 empty] | Diametro nuo 0,8 mm iki 3,0 mm, ilgis 150-300 mm
14.5. | Čiurnos intramedulinė vinis | 20 | vnt. | 350 | 7000 | CHM Katalogas 14.5-14.6-14.7 Ref. nuo 3.5675.180 iki 3.5688.180
14.5.1. | Retrogradinė blauzdikaulio vinis, kanuliuota, distaline vinies dalis lenkta, proksimalinėje dalyje dvi rakinamos kiaurymės ir viena kompresinė. | [5 empty] | Retrogradinė blauzdikaulio vinis, kanuliuota, distaline vinies dalis lenkta, proksimalinėje dalyje dvi rakinamos kiaurymės ir viena kompresinė.
14.5.2. | Distalinėje dalyje dvi rakinamos kiaurymės ir viena kompresinė. Atskiros kairės ir dešinės pusės vinys. | [5 empty] | Distalinėje dalyje dvi rakinamos kiaurymės ir viena kompresinė. Atskiros kairės ir dešinės pusės vinys.
14.5.3. | Vinies diametras pasirenkamas pagal poreikį. Vinies diametras nuo 8mm iki 14 mm, ilgis nuo 130mm iki 400 mm. | [5 empty] | Vinies diametras pasirenkamas pagal poreikį. Vinies diametras nuo 8mm iki 14 mm, ilgis nuo 130mm iki 400 mm.
14.5.4. | Pagamintos iš titano. Turi spalivinį žymėjimą | [5 empty] | Pagamintos iš titano. Turi spalivinį žymėjimą
14.6. | Sraigtai retrogradiniai viniai | 80 | vnt. | 52 | 4160 | CHM Katalogas 14.5-14.6-14.7 Ref. nuo 3.5159.016 iki 3.5159.100 nuo 3.5150.016 iki 3.5150.100
14.6.1. | Diametras nuo 5,0 ir 5,5 mm iki 55 mm, ilgis 16-100 mm pasirinktinai | [5 empty] | Diametras nuo 5,0 ir 5,5 mm iki 55 mm, ilgis 16-100 mm pasirinktinai
14.7. | Aklės retrogradiniai viniai | 20 | vnt. | 80 | 1600 | CHM Katalogas 14.5-14.6-14.7 Ref. 3.5161.006 3.5162.006
14.8. | Kulnakaulio plokštelė | 30 | vnt. | 380 | 11400 | CHM Katalogas 14.8 -14.9 3.7201.601 3.7201.602 3.7201.603 3.7200.601 3.7200.602 3.7200.603
14.8.1. | Anatomiškai adaptuota, kairei ir dešinei kojai. Pagaminta iš titano. Nemažiau trijų skirtingų dydžių. Plokštelėje nemažiau dešimt kiaurymių. | [5 empty] | Anatomiškai adaptuota, kairei ir dešinei kojai. Pagaminta iš titano. Nemažiau trijų skirtingų dydžių. Plokštelėje dešimt kiaurymių.
14.8.2. | Fiksuojama 3.5mm - 4.0mm sraigtais. Sraigto galvutė pilnai panyra į ploštelę. | [5 empty] | Fiksuojama 3.5mm sraigtais. Sraigto galvutė pilnai panyra į ploštelę.
14.9. | Savisriegiai sraigtai | 200 | vnt. | 42 | 8400 | CHM Katalogas 14.8 - 14.9 Ref. 3.5200.012/085
14.9.1. | 3,5-4,0 mm diametro su užsriegta sraigto galvute | [5 empty] | 3,5 diametro su užsriegta sraigto galvute
14.9.2. | Sraigtų ilgis nuo 12 mm iki 85 mm | [5 empty] | Sraigtų ilgis nuo 12 mm iki 85 mm
14.10. | Antilateralinė artrodezinė plokštelė TT. | 10 | vnt. | 550 | 5500 | CHM Antilateralinė artrodezinė plokštelė TT. Ref. 3.7253.601/607 3.7254.601/607 44/54 psl. Katalogas 14.10-14.21p.d.
14.10.1. | Kiaurymių skaičius 1-7, ne mažiau 3 skirtingų dydžių | [5 empty] | Kiaurymių skaičius 1-7, 3 skirtingų dydžių
14.10.2. | Kairei ir dešinei atskiros plokštelės | [5 empty] | Kairei ir dešinei atskiros plokštelės
14.10.3. | Fiksuojamos rakinamais ir nerakinamais sraigtais | [5 empty] | Fiksuojamos rakinamais ir nerakinamais sraigtais
14.10.4. | Pagamintos iš titano arba lygiaverčio metalo lydinio | [5 empty] | Pagamintos iš titano
14.11. | Savisriegiai sraigtai | 140 | vnt. | 38 | 5320 | "CHM self-tapping screw Ref. 3.5210.016/110 Psl. 50/54 Katalogas 14.10-14.21p.d.
14.11.1. | Diametras ne siauresnėse ribose kaip 4,5-5,0 mm, ilgis 16-100 mm pasirinktinai | [5 empty] | Diametras 5,0 mm, ilgis 16-110 mm pasirinktinai
14.11.2. | Rakinami | [5 empty] | Rakinami
14.12. | Savisriegiai sraigtai | 20 | vnt. | 22 | 440 | "CHM cortical self-tapping Ref. 3.1471.016/110 Psl. 50/54 Katalogas 14.10-14.21p.d.
14.12.1. | Diametras ne siauresnėse ribose kaip 5,0-5,4 mm, ilgis 30-95 mm pasirinktinai | [5 empty] | Diametras 5,4 mm, ilgis 30-95 mm pasirinktinai
14.12.2. | Nerakinami | [5 empty] | Nerakinami
14.13. | Postlateralinė artrodezinė plokštelė TTC | 10 | vnt. | 550 | 5500 | CHM Postlateralinė artrodezinė plokštelė TTC.. Ref. 3.7255.601/604 3.7256.601/604 45/54 psl. Katalogas 14.10-14.21p.d.
14.13.1. | Kiaurymių skaičius 1-4, ne mažiau 2 skirtingų dydžių | [5 empty] | Kiaurymių skaičius 1-4, 2 skirtingų dydžių
14.13.2. | Kairei ir dešinei atskiros plokštelės | [5 empty] | Kairei ir dešinei atskiros plokštelės
14.13.3. | Fiksuojamos rakinamais ir nerakinamais sraigtais | [5 empty] | Fiksuojamos rakinamais ir nerakinamais sraigtais
14.13.4. | Pagamintos iš titano arba lygiaverčio metalo lydinio | [5 empty] | Pagamintos iš titano
14.14. | Savisriegiai sraigtai | 80 | vnt. | 38 | 3040 | CHM self-tapping screw Ref. 3.5210.016/110 Psl. 50/54 Katalogas 14.10-14.21p.d.
14.14.1. | Diametras ne siauresnėse ribose kaip 4,5-5,0 mm, ilgis 16-100 mm pasirinktinai | [5 empty] | Diametras 5,0 mm, ilgis 16-110 mm pasirinktinai
14.14.2. | Rakinami | [5 empty] | Rakinami
14.15. | Savisriegiai sraigtai | 20 | vnt. | 22 | 440 | "CHM cortical self-tapping Ref. 3.1471.016/110 Psl. 50/54 Katalogas 14.10-14.21p.d.
14.15.1. | Diametras ne siauresnėse ribose kaip 5,0-5,4 mm, ilgis 30-95 mm pasirinktinai | [5 empty] | Diametras 5,4 mm, ilgis 30-95 mm pasirinktinai
14.15.2. | Nerakinami | [5 empty] | Nerakinami
14.16. | Galinė (posterior) artrodezinė plokštelė TTC | 10 | vnt. | 550 | 5500 | "CHM Postlateralinė artrodezinė plokštelė TTC. Ref. 3.7259.601/604 3.7260.601/604 47/54 psl Katalogas 14.10-14.21p.d.
14.16.1. | Kiaurymių skaičius 1-4, ne mažiau 2 skirtingų dydžių | [5 empty] | Kiaurymių skaičius 1-4, 2 skirtingų dydžių
14.16.2. | Kairei ir dešinei atskiros plokštelės | [5 empty] | Kairei ir dešinei atskiros plokštelės
14.16.3. | Fiksuojamos rakinamais ir nerakinamais sraigtais | [5 empty] | Fiksuojamos rakinamais ir nerakinamais sraigtais
14.16.4. | Pagamintos iš titano arba lygiaverčio metalo lydinio | [5 empty] | Pagamintos iš titano
14.17. | Savisriegiai sraigtai | 100 | vnt. | 38 | 3800 | "CHM self-tapping screw Ref. 3.5210.016/110 Psl. 50/54 Katalogas 14.10-14.21p.d.
14.17.1. | Diametras ne siauresnėse ribose kaip 4,5-5,0 mm, ilgis 16-100 mm pasirinktinai | [5 empty] | Diametras 5,0 mm, ilgis 16-110 mm pasirinktinai
14.17.2. | Rakinami | [5 empty] | Rakinami
14.18. | Savisriegiai sraigtai | 100 | vnt. | 22 | 2200 | CHM cortical self-tapping Ref. 3.1471.016/110 Psl. 50/54 Katalogas 14.10-14.21p.d.
14.18.1. | Diametras ne siauresnėse ribose kaip 5,0-5,4 mm, ilgis 30-95 mm pasirinktinai | [5 empty] | Diametras 5,4 mm, ilgis 30-95 mm pasirinktinai
14.18.2. | Nerakinami | [5 empty] | Nerakinami
14.19. | Priekinė (anterior) artrodezinė plokštelė TT. | 10 | vnt. | 550 | 5500 | "CHM Priekinė (anterior) artrodezinė plokštelė TT. Ref. 3.7263.601 3.7263.604 49/54 psl. Katalogas 14.10-14.21p.d.
14.19.1. | Kiaurymių skaičius 1-4, ne mažiau 2 skirtingų dydžių | [5 empty] | Kiaurymių skaičius 1-4, 2 skirtingų dydžių
14.19.2. | Kairei ir dešinei atskiros plokštelės | [5 empty] | Kairei ir dešinei atskiros plokštelės
14.19.3. | Fiksuojamos rakinamais ir nerakinamais sraigtais | [5 empty] | Fiksuojamos rakinamais ir nerakinamais sraigtais
14.19.4. | Pagamintos iš titano arba lygiaverčio metalo lydinio | [5 empty] | Pagamintos iš titano
14.20. | Savisriegiai sraigtai | 100 | vnt. | 38 | 3800 | "CHM self-tapping screw Ref. 3.5210.016/110 Psl. 50/54 Katalogas 14.10-14.21p.d.
14.20.1. | Diametras ne siauresnėse ribose kaip 4,5-5,0 mm, ilgis 16-100 mm pasirinktinai | [5 empty] | Diametras 5,0 mm, ilgis 16-110 mm pasirinktinai
14.20.2. | Rakinami | [5 empty] | Rakinami
14.21. | Savisriegiai sraigtai | 100 | vnt. | 22 | 2200 | CHM cortical self-tapping Ref. 3.1471.016/110 Psl. 50/54 Katalogas 14.10-14.21p.d.
14.21.1. | Diametras ne siauresnėse ribose kaip 5,0-5,4 mm, ilgis 30-95 mm pasirinktinai | [5 empty] | Diametras 5,4 mm, ilgis 30-95 mm pasirinktinai
14.21.2. | Nerakinami | [5 empty] | Nerakinami
14.21.3. | Instrumentų rinkinys artrodezinių plokštelių įdėjimui/išėmimui pateikiamas panaudai sutarties galiojimo laikotarpiu, to paties gamintojo kaip ir plokštelės 14.10 - 14.19 punktuose. | [5 empty] | Instrumentų rinkinys CHM panaudai Ref. 15.0207.207
14.22. | Padikaulio rakinamos plokštelės | 20 | vnt. | 370 | 7400 | Marquardt Katalogas 14.22 Ref. 02.11510.003 02.11510.004 02.11510.005 02.11510.006
14.22.1. | Tiesios, 2-6 kiaurymių | [5 empty] | Tiesios, 2-6 kiaurymių
14.22.2. | Ne mažiau 4 dydžių pasirinktinai | [5 empty] | 4 dydžių pasirinktinai
14.22.3. | Pagamintos iš titano arba lygiaverčio metalo. Ploštelės fiksuojamos 2,7-3,5 mm sraigtais, kintamu kampu | [5 empty] | Pagamintos iš titano. Ploštelės fiksuojamos 2,7 ir 3,5 mm sraigtais, kintamu kampu
14.23. | Padikaulio rakinamos plokštelės (Lapidus) | 30 | vnt. | 370 | 11100 | Marquardt Katalogas 14.25 Ref. 12.11250.203S 12.11258.203S 12.11250.303S 12.11258.303S
14.23.1. | L formos | [5 empty] | L formos
14.23.2. | 6-7 kiaurymių | [5 empty] | 6 ir 7 kiaurymių
14.23.3. | Ne mažiau 2 dydžių pasirinktinai | [5 empty] | 2 dydžių pasirinktinai
14.23.4. | Pagamintos iš titano, sterilios | [5 empty] | Pagamintos iš titano, sterilios
14.23.5. | Ploštelės fiksuojamos 2,7-3,5 mm sraigtais, kintamu kampu. | [5 empty] | Ploštelės fiksuojamos 2,7 ir 3,5 mm sraigtais, kintamu kampu.
14.24. | Padikaulio rakinamos plokštelės | 40 | vnt. | 370 | 14800 | Marquardt Katalogas 14.24 Ref. 12.11210.003 (S) 12.11210.004 (S) 12.11210.006 (S)
14.24.1. | T formos, 5 - 6 kiaurymių | [5 empty] | T formos, 5 - 6 kiaurymių
14.24.2. | Ne mažiau 2 dydžių pasirinktinai | [5 empty] | 3 dydžių pasirinktinai
14.24.3. | Pagamintos iš titano, sterilios | [5 empty] | Pagamintos iš titano, sterilios
14.24.4. | Ploštelės fiksuojamos 2,7-3,5 mm sraigtais, kintamu kampu. | [5 empty] | Ploštelės fiksuojamos 2,7 ir 3,5 mm sraigtais, kintamu kampu.
14.25. | Padikaulio rakinamos plokštelės | 30 | vnt. | 370 | 11100 | Marquardt katalogas 14.25 Ref. 12.11220.002 (S) 12.11220.003 (S)
14.25.1. | X arba H formos, 4 kiaurymių | [5 empty] | 3 dydžių pasirinktinai
14.25.2. | Ne mažiau 3 dydžių pasirinktinai | [5 empty] | Pagamintos iš titano, sterilios
14.25.3. | Pagamintos iš titano, sterilios | [5 empty] | Ploštelės fiksuojamos 2,7 ir 3,5 mm sraigtais, kintamu kampu.
14.25.4. | Ploštelės fiksuojamos 2,7-3,5 mm sraigtais, kintamu kampu. | [5 empty] | Savisriegiai sraigtai, rakinami
14.26. | Savisriegiai sraigtai, rakinami | 600 | vnt. | 42 | 25200 | Marquardt Katalogas 14.26 10.03530.008 (S) 10.03530.010 (S) 10.03530.012 (S) 10.03530.014 (S) 10.03530.016 (S) 10.03530.018 (S) 10.03530.020 (S) 10.03530.022 (S) 10.03530.024 (S) 10.03530.026 (S) 10.03530.028 (S) 10.03530.030 (S) 10.03530.032 (S) 10.03530.034 (S) 10.03530.036 (S) 10.03530.038 (S) 10.03530.040 (S)
14.26.1. | Diametras ne siauresnėse ribose kaip 2,7-3,5 mm, ilgis 10-24 mm pasirinktinai | [5 empty] | Diametras ne siauresnėse ribose kaip 3.0 mm, ilgis 10-24 mm pasirinktinai
14.26.2. | Instrumentų rinkinys padikaulio plokštelių įdėjimui/išėmimui pateikiamas panaudai sutarties galiojimo laikotarpiu, to paties gamintojo kaip ir plokštelės ir sraigtai 14.22-14.26 punktuose | [5 empty] | Instrumentų rinkinys padikaulio plokštelių įdėjimui/išėmimui pateikiamas panaudai sutarties galiojimo laikotarpiu, to paties gamintojo kaip ir plokštelės ir sraigtai 14.22-14.26 punktuose
14.27. | 1-ojo padikaulio artrodezinė plokštelė. | 50 | vnt. | 370 | 18500 | Marquardt Katalogas 14.27 12.11250.203S 12.11258.203S 12.11250.303S 12.11258.303S
14.27.1. | Ne mažiau 2 dydžių pasirinktinai | [5 empty] | 4 dydžių pasirinktinai
14.27.2. | Galimybė pasirinkti revizinę plokštelę iš ne mažiau kaip 2 dydžių | [5 empty] | Galimybė pasirinkti revizinę plokštelę iš 2 dydžių
14.27.3. | Ploštelės fiksuojamos 2,7-3,5 mm sraigtais, kintamu kampu. | [5 empty] | Ploštelės fiksuojamos 2,7 ir 3,5 mm sraigtais, kintamu kampu.
14.27.4. | Instrumentų rinkinys įdėjimui/išėmimui pateikiamas panaudai sutarties galiojimo laikotarpiu. 14.27 punkto plokštelėms | [5 empty] | Instrumentų rinkinys įdėjimui/išėmimui pateikiamas panaudai sutarties galiojimo laikotarpiu. 14.27 punkto plokštelėms
14.28. | Nitinolinės kabutės padikaulių fiksavimui | 50 | vnt. | 171 | 8550 | Arthrex Katalogas 14.28 AR-8719MX-1515 - AR-8719MXDS-2520
14.28.1. | Kabučių plotis pasirenkamas 08-25mm; kojelių ilgis 08/08-22/22 mm pasirinktinai. | [5 empty] | Kabučių plotis pasirenkamas 08-25mm; kojelių ilgis 08/08-22/22 mm pasirinktinai.
14.28.2. | Instrumentų rinkinys kabučių įdėjimui/išėmimui pateikiamas panaudai sutarties galiojimo laikotarpiu. | [5 empty] | Instrumentų rinkinys kabučių įdėjimui/išėmimui pateikiamas panaudai sutarties galiojimo laikotarpiu.
|  |  |  | Suma be PVM | 299950
|  | Taikomas PVM dydis (%) | 5 | PVM suma | 14997.5
|  |  |  | Suma su PVM | 314947.5
15. DALIS | PETIES SĄNARIO RAUMENŲ PRISIUVIMO INKARINIAI SIŪLAI PASTA PAŽEIDIMAMS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Maksimalus kiekis | Mato vienetas | Vieneto įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis ir modelio modifikacija (jei taikoma), katalogo (REF) kodas | Siūlomo parametro reikšmė su nuoroda į konkretų dokumento pavadinimą ir puslapį patvirtinantį siūlomo parametro reikšmę
15. | Peties sąnario raumenų prisiuvimo inkariniai siūlai PASTA pažeidimams
15.1. | Peties sąnario raumenų prisiuvimo inkariniai siūlai PASTA pažeidimams | 110 | vnt. | 127 | 13970 | Gamintojas: "Parcus Medical LLC" JAV. "V-LoX & V-LoX3 Titanium Screw-in Suture Anchors" REF:10353T, 10251, 10356T, 10252T, 10258, 10284T, 10358T, 10253, 10253T, 10254T, 10251T, 10252, 11026, 11027.
15.1.1. | Sterilioje pakuotėje po vieną, pagaminti (turi būti pasirinkimas) iš titano lydinio 6AI-4V ELI su dviem 2#, skirtingų spalvų, UHMWPE (ultra high molecular weight polyethylene) polietileno siūlais (diam. 4,5/5,0/5,5/6,5mm) bei su trimis 2#, skirtingų spalvų, UHMWPE (ultra high molecular weight polyethylene) polietileno siūlais (diam. 5,5/6,5mm), arba pagamintiems iš polimero PEEK OPTIMA CF implantams : (diam. 5,5/6,5mm).su dviem 2#, skirtingų spalvų, UHMWPE (ultra high molecular weight polyethylene) polietileno siūlais (diam. 4,5/5,0/5,5/6,5mm) bei su 1,6mm pločio, UHMWPE (ultra high molecular weight polyethylene) polietileno juosta (diam. 5,5/6,5mm) | [5 empty] | Katalogas 15 p.d. Sterilioje pakuotėje (nurodyta ant pakuotės); Pagaminti iš titano lydinio 6AI-4V ELI (diametrai 4,5/5,0/5,5/6,5) su dviem arba trimis #2 skirtingų spalvų UHMWPE siūlais ir pagaminti iš PEEK CF (diametrai 4,5/5,0/5,5/6,5) su dviem #2 skirtingų spalvų UHMWPE siūlais arba dviem 1,6mm skirtingų spalvų siūlinėmis juostomis.
15.1.2. | Cheminė sudėtis – pasirinktimas iš medicininis titano lydinys implantacijai arba PEEK CF. | [5 empty] | Titano lydinys arba PEEK CF (galimybė pasirinkti).
15.1.3. | Įsriegiamas, sriegis per visą implanto ilgį. Be kilpos (siūlai išeina iš heksogonalinio įgylinimo implanto proksimalinėje dalyje). | [5 empty] | Įsriegiamas, sriegis per visą implanto ilgį; Siūlai išeina iš heksogonalinio igilinimo implanto proksimalinėje dalyje.
15.1.4. | Su vienkartinio naudojimo įvedimo instrumentu. | [5 empty] | Su vienkartinio naudojimo įvedimo instrumentu.
15.1.5. | Išmatavimai: pagamintiems iš Titano : išorinis diametras/ilgis 4,5x13,9 mm ; 5,0x13,9mm, 5,5x14,1mm, ir 6,5x13,9 mm, ne mažiau 4 dydžių.Pagamintiems iš PEEK CF diametras/ilgis 5,5x12,7 mm ir 6,5x12,7mm +/- 0.1mm | [5 empty] | Išmatavimai: Pagamintiems iš titano (išorinis diametras/ilgis): 4,5x13,9 mm; 5,0x13,9 mm, 5,5x14,1 mm, 6,5x13,9 mm. Pasirinkimas iš 4 skirtingų dydžių. Pagamintiems iš PEEK CF (diametras/ilgis): 5,5x12,7 mm, 6,5x12,7 mm.
15.1.6. | Siūlai : turi būti skirtingų spalvinių kodų siūlų pasirinkimas, skirtingiems inkarų skersmenims. | [5 empty] | Skirtingų spalvinių kodų siūlų pasirinkimai, skirtingiems inkarų skersmenims.
|  |  |  | Suma be PVM | 13970
|  | Taikomas PVM dydis (%) | 5 | PVM suma | 698.5
|  |  |  | Suma su PVM | 14668.5
16. DALIS | ĮSRIEGIAMI, LATERALINEI EILEI, PETIES SĄNARIO INKARINIAI IMPLANTAI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Maksimalus kiekis | Mato vienetas | Vieneto įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis ir modelio modifikacija (jei taikoma), katalogo (REF) kodas | Siūlomo parametro reikšmė su nuoroda į konkretų dokumento pavadinimą ir puslapį patvirtinantį siūlomo parametro reikšmę
16. | Įsriegiami, lateralinei eilei, peties sąnario inkariniai implantai
16.1. | Įsriegiami, lateralinei eilei, peties sąnario inkariniai implantai | 80 | vnt. | 158 | 12640 | Gamintojas "Parcus Medical LLC" JAV. "Twist Knotless" REF:11165, 11166, 11167, 11259, 11260.
16.1.1. | Sterilioje pakuotėje po vieną implantą. | [5 empty] | Sterilioje pakuotėje (nurodyta ant pakuotės).
16.1.2. | Cheminė sudėtis – PEEK OPTIMA | [5 empty] | Cheminė sudėtis – PEEK OPTIMA.
16.1.3. | Įsriegiamas, pilno sriegio, su kilpa iš kaniulės distalinės dalies siūlams pravesti, kuri yra valdoma kilpos išraukėju per įvedimo kaniulės šoną. | [5 empty] | Įsriegiamas, pilno sriegio, su kilpa iš kaniulės distalinės dalies siūlams pravesti, kuri yra valdoma kilpos išraukėju per įvedimo kaniulės šoną.
16.1.4. | Išmatavimai: išorinis diametras / ilgis- 4,75/15,0mm; 5,5/15,0mm; 6,25/15,0mm ±0,05 mm | [5 empty] | Išmatavimai (išorinis diametras / ilgis): 4,75/15,0 mm; 5,5/15,0 mm; 6,25/15,0 mm.
16.1.5. | Įsriegiamas, pilno sriegio, su kilpa iš kaniulės distalinės dalies siūlams pravesti, kuri yra valdoma kilpos išraukėju per įvedimo rankenos galą. | [5 empty] | Įsriegiamas, pilno sriegio, su kilpa iš kaniulės distalinės dalies siūlams pravesti, kuri yra valdoma kilpos išraukėju per įvedimo rankenos galą.
16.1.6. | Išmatavimai: išorinis diametras / ilgis- 4,75/15,0mm; 5,5/15,0mm; | [5 empty] | Išmatavimai (išorinis diametras / ilgis): 4,75/15,0 mm; 5,5/15,0 mm.
|  |  |  | Suma be PVM | 12640
|  | Taikomas PVM dydis (%) | 5 | PVM suma | 632
|  |  |  | Suma su PVM | 13272
17. DALIS | ORTOPEDINIAI SIŪLAI RAIŠČIAMS – SIUVIMO PRIEMONĖ
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Maksimalus kiekis | Mato vienetas | Vieneto įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis ir modelio modifikacija (jei taikoma), katalogo (REF) kodas | Siūlomo parametro reikšmė su nuoroda į konkretų dokumento pavadinimą ir puslapį patvirtinantį siūlomo parametro reikšmę
17. | Ortopediniai siūlai raiščiams – siuvimo priemonė
17.1. | Ortopediniai siūlai raiščiams – siuvimo priemonė | 10 | vnt. | 515 | 5150 | Gamintojas "Riverpoint Medical" JAV. - REF:HS107, HS310, HS102, HS105, HS127, HS137, HS147, HS155, HS174, HS205, HS101, HS134, HS103, HS118, HS128, HS144, HS145.
17.1.1. | Ø2 (5,0 metric). Galimybė pasirinkti iš ne mažiau kaip 7 spalvinių derinių (balta su mėlyna, balta su juoda, balta, balta su žalia, mėlyna su mėlyna, balta su mėlyna su juoda, mėlyna. | [5 empty] | Ø2 (5,0 metric). Galimybė pasirinkti iš 7 spalvinių derinių: balta su mėlyna/balta su juoda/balta/balta su žalia/mėlyna su mėlyna/balta su mėlyna su juoda/mėlyna.
17.1.2. | Sterilus, pagamintas iš ultra aukštos molekulinės masės polietileno, nesirezorbuojantis siūlas su adatom MO6, MO4, CE, CP-1, ilgis 36" (90 cm). | [5 empty] | Sterilus, pagamintas iš ultra aukštos molekulinės masės polietileno (UHMWPE), nesirezorbuojantis siūlas. Su adatomis MO6, MO4, CE, CP-1, ilgis 36" (90 cm).
17.1.3. | Dėžutėse po ne mažiau 12 vnt. (sterilus įpakavimas). | [5 empty] | Dėžutėje 12 vnt. (sterilioje pakuotėje).
|  |  |  | Suma be PVM | 5150
|  | Taikomas PVM dydis (%) | 5 | PVM suma | 257.5
|  |  |  | Suma su PVM | 5407.5
18. DALIS | KANULIUOTI KOMPRESINIAI SRAIGTAI MIS PROCEDŪROMS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Maksimalus kiekis | Mato vienetas | Vieneto įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis ir modelio modifikacija (jei taikoma), katalogo (REF) kodas | Siūlomo parametro reikšmė su nuoroda į konkretų dokumento pavadinimą ir puslapį patvirtinantį siūlomo parametro reikšmę
18. | Kanuliuoti kompresiniai sraigtai MIS procedūroms
18.1. | Kanuliuoti kompresiniai sraigtai MIS procedūroms | 50 | vnt.
18.1.1. | Pagaminti iš titano lydinio arba lygiavertės medžiagos
18.1.2. | Sraigto proksimalinė dalis nupjauta 40° kampu
18.1.3. | Savisriegiai ir sąvigręžiai
18.1.4. | Proksimaliai turi papildomas įpjovas
18.1.5. | Kanuliuoti
18.1.6. | 3 mm ir 4 mm diametrų
18.1.7. | Spalviškai koduoti diametrai
18.1.8. | 3mm diametro sraigtų ilgiai nuo 16 iki 48 mm imtinai. Kaniulė ne mažiau 1,0 mm k-vielai. Sukami T8 atsuktuvu arba lygiaverčiu
18.1.9. | 4mm diametro sraigtų ilgiai nuo 26 iki 60 mm imtinai. Kaniulė ne mažiau 1,4 mm k-vielai. Sukami T10 atsuktuvu arba lygiaverčiu
18.1.10. | Instrumentai suteikiami panaudai, turi būti to paties gamintojo kaip ir implantai.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
19. DALIS | SMULKIO SRIEGINĖS INTRAMEDULINĖS VINYS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Maksimalus kiekis | Mato vienetas | Vieneto įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis ir modelio modifikacija (jei taikoma), katalogo (REF) kodas | Siūlomo parametro reikšmė su nuoroda į konkretų dokumento pavadinimą ir puslapį patvirtinantį siūlomo parametro reikšmę
19. | Smulkio srieginės intramedulinės vinys
19.1. | Smulkio srieginės intramedulinės vinys | 25 | vnt.
19.1.1. | Pagamintos iš titano arba lygiaverčio metalo
19.1.2. | Spalviškai koduoti diametrai, pasirenkami: 1,8 mm; 2,1 mm; 2,4 mm; 2,7 mm; 3,0 mm; 3.6 mm
19.1.3. | Ilgiai pasirenkami diapazone nuo 14 iki 65mm nuo diametro priklausomai ilgis
19.1.4. | Distalinė dalis konuso formos užsriegta, proksimalinė dalis užsriegta, vidurinė sraigto dalis besriegio (lygi)
19.1.5. | Instrumentų pilnas rinkinys sraigto įvedimui ir revizijoms suteikiami panaudai sutarties galiojimo laikotarpiu. Instrumentai ir implantai dera tarpusavyje ir yra pagaminti to paties gamintojo.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
20. DALIS | KANULIUOTI KOMPRESINIAI SRAIGTAI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Maksimalus kiekis | Mato vienetas | Vieneto įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis ir modelio modifikacija (jei taikoma), katalogo (REF) kodas | Siūlomo parametro reikšmė su nuoroda į konkretų dokumento pavadinimą ir puslapį patvirtinantį siūlomo parametro reikšmę
20. | Kanuliuoti kompresiniai sraigtai
20.1. | Kanuliuoti kompresiniai sraigtai | 150 | vnt.
20.1.1. | Dvigubo skirtingo sreigio
20.1.2. | Pagaminti iš tatano arba titano lydinio
20.1.3. | Spalviškai koduoti priklausomai nuo sraigto diametro
20.1.4. | Sąvisriegiai ir sąvigręžiai
20.1.5. | Sraigtų diametrai pasirinkimui (proksimaliai/distaliai): 1.7/2.4mm; 2.3/3.0mm; 3.0/4.0mm; 3.5/4.5 mm
20.1.6. | Ilgiai pasirinkimui priklausomai nuo diametro: 8mm iki 45mm (ilgiai kas 1mm, 2mm arba 5mm)
20.1.7. | Instrumentai suteikiami panaudai, turi būti to paties gamintojo kaip ir implantai
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
21. DALIS | METATARSOFALANGINIO SĄNARIO ARTODEZINĖ PLOKŠTELĖ
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Maksimalus kiekis | Mato vienetas | Vieneto įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis ir modelio modifikacija (jei taikoma), katalogo (REF) kodas | Siūlomo parametro reikšmė su nuoroda į konkretų dokumento pavadinimą ir puslapį patvirtinantį siūlomo parametro reikšmę
21. | Metatarsofalanginio sąnario artodezinė plokštelė
21.1. | Metatarsofalanginio sąnario artodezinė plokštelė | 25 | vnt.
21.1.1. | Atskiros kairės ir dešinės kojos plokštelės
21.1.2. | Pagaminto iš titano arba titano lydinio
21.1.3. | Fiksuojamos 2,7mm , 3,5 mm ir 4,0 mm rakinamais "kintamo kampo" sraigtais
21.1.4. | Pasirinkimui plokštelės dorsifleksijos kampas 0° ir 7.5°, revizinė
21.1.5. | Ne mažiau 7 skylių plokštelėje, kurių viena ovali
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
22. DALIS | SYNDESMOSIS INAKRINĖ SYSTEMA
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Maksimalus kiekis | Mato vienetas | Vieneto įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis ir modelio modifikacija (jei taikoma), katalogo (REF) kodas | Siūlomo parametro reikšmė su nuoroda į konkretų dokumento pavadinimą ir puslapį patvirtinantį siūlomo parametro reikšmę
22. | Syndesmosis inakrinė systema
22.1. | Syndesmosis inakrinė systema | 20 | vnt.
22.1.1. | Skirta fiksuoti šeivikaulio nestabilumui
22.1.2. | Sudaro dvi endo sągos, medialinė saga pailgos formos, lateralinė apvali
22.1.3. | Savaime užsiveržiančio mazgo principas
22.1.4. | Rinkinį sudaro dvi endo sagos, pravedėjas, kanuliouotas grąžtas, grąžto nukriepėjas, koaguliavimo pieštukas, siūlų pravedėjas
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
23. DALIS | PETIES SĄNARIO IMPLANTAI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Maksimalus kiekis | Mato vienetas | Vieneto įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis ir modelio modifikacija (jei taikoma), katalogo (REF) kodas | Siūlomo parametro reikšmė su nuoroda į konkretų dokumento pavadinimą ir puslapį patvirtinantį siūlomo parametro reikšmę
23. | Peties sąnario implantai
23.1. | Peties sąnario raumenų prisiuvimo inkariniai siūlai PASTA pažeidimams | 75 | vnt.
23.1.1. | Supakuota sterilioje pakuotėje
23.1.2. | Cheminė sudėtis - TCP ir PLA (santykiu 30 proc. ir 70 proc.) arba lygiavertė medžiaga
23.1.3. | Įvedimo būdas - įsukamas
23.1.4. | inkaro ilgis 20-23mm
23.1.5. | Implanto siūlas USP 2 (UHMWPE) - ne mažiau 40 (lbs.)
23.1.6. | Inkaro diametrai - nuo 5,5 mm iki 6,5 mm ne mažiau 2 diametrų
23.1.7. | Implantų įvedimui suteikiami instrumentai panaudai.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0

## Subtiekėjai ir priedai
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Kval. Reikalavimo Nr.
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip/Ne
1 | Jungtinės veiklos kopija (jei taikoma)
2 | Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas
3 | Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui)
4 | Pasiūlymo atitikimą pirkimo sąlygų techninei specifikacijai pagrindžiantys dokumentai
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas:
Pasirašančio asmens vardas ir pavardė:
9105 2025-03-14 16:02:28