## Lapas1
Priedas Nr. 1 prie sutarties Nr. S1-_____________/25
PRIEMONĖS, SKIRTOS INTERVENCINEI RADIOLOGIJAI III
1-20 PIRKIMO ORBJEKTO DALYS
Prekių techninė specifikacija
Pirkimo dalies Nr. | Pirkimo dalies pavadinimas | Mato vnt. | Maksimalus poreikis 36 mėn. | Techniniai reikalavimai | PVM tarifas (%) | Vieneto kaina Eur, be PVM | Bendra pasiūlymo kaina Eur, be PVM | Bendra pasiūlymo kaina Eur, su PVM | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas, kataloginis prekės Nr. (privaloma užpildyti) | Prekės kilmės šalis (privaloma užpildyti) | Nuoroda į nurodytą parametrą, patvirtinantį gamintojo dokumento (katalogo/ bukleto/brošiūros/instrukcijos) puslapį, kuriame yra atžyma apie siūlomos prekės atitikimą reikalavimui (privaloma užpildyti)
17 | Stentas su balioniniu kateteriu | vnt. | 60 | 1. Diametras 4,0, 5,0, 6,0, 7,0, 8,0, 9,0, 10,0 mm 2. Ilgis 16, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70, 80 mm. 3. Kateterio ilgis - 110 cm (± 2 cm). 5. Pravedėjas 0,035" (0,89 mm) 6. Introdiuseris: ne daugiau 6 F - 4,0, 5,0, 6,0, 7,0 mm balioniniams kateteriams; ne daugiau 7 F - 8,0, 9,0, 10,0 mm balioniniams kateteriams; 7. Spaudimas- iki 16 atmosferų. | 5 | 490 | 29400 | 30870 | Neptun C | Lenkija | 17 poz. Endovascular 11-12 psl.
VšĮ Vilniaus miesto klinikinė ligoninė |  |  |  |  | UAB Baltics Medical
| Direktorė Aušra Bilotienė Motiejūnienė |  |  |  | Direktorė Indrė Leikauskė