**REIKALAVIMAI 400-330-110 kV ĮTAMPOS ORO LINIJŲ IR TRANSFORMATORIŲ PASTOČIŲ STATYBOS SKAIČIUOJAMOSIOS KAINOS NUSTATYMUI**

**1. BENDRIEJI REIKALAVIMAI**

1.1. Šis dokumentas nustato reikalavimus projektuotojams rengiant 400-330-110 kV įtampos oro linijų ir transformatorių pastočių statybos skaičiuojamąją kainą.  
1.2. Projektuotojai privalo užpildyti pateiktą žiniaraštį (SDKŽ), laikydamiesi nurodytų struktūrų ir metodikų.  
1.3. Kainų apskaičiavimui smulkios medžiagos ir priedai turi būti įtraukti į pagrindinių medžiagų ir darbų kainas.

**2. DUOMENŲ STRUKTŪRA IR PILDYMO TVARKA**

2.1. **Žiniaraščio skiltys**:

* **Kiekis** – nurodomas skaičiuojamasis kiekis pagal techninį projektą.
* **Medžiagų ir įrenginių kaina** – pagrindinių medžiagų kainos, įskaitant su jomis susijusias smulkias medžiagas.
* **Darbų ir pridėtinių išlaidų kaina** – įtraukiant visus susijusius darbus ir papildomas sąnaudas.
* **Kaina iš viso** – bendra suma be PVM.

**3. KAINŲ APSKAIČIAVIMO PRINCIPAI**

3.1. **Pagrindinės medžiagos**:

* Visos medžiagos ir pagrindinė įranga privalo būti pateikiama kaip atskiros eilutės.
* Kitos medžiagos (pvz., izoliatoriai, linijinė armatūra, įžeminimo elementai) turi būti įtraukiamos į pagrindinių medžiagų kainas.

3.2. **Darbai**:

* Projektuotojai privalo apjungti smulkias darbų operacijas į didesnes darbų grupes.
* Montavimo, derinimo, bandymo/matavimo ir prijungimo darbai turi būti pateikiami atskirai nuo įrangos kainų.

3.3. **Kitos paslaugos**:

* Apskaičiuoti projektavimo ir inžinerines paslaugas.

**4. REIKALAVIMAI PAPILDOMIEMS KAŠTAMS**

Medžiagų, įrenginių bei darbų ir pridėtinių išlaidų kainos turi būti įvertintos su visais papildomais kaštais:

* Transportavimo ir sandėliavimo kaštais (jei taikoma).
* Užsakovo rezervu nenumatytoms išlaidoms.
* Papildomų medžiagų ir mechanizmų verte.
* Sezoniniais ir specifiniais darbų kaštais.
* Papildomu darbo užmokesčiu ir socialinio draudimo išlaidomis.
* Statybvietės išlaidomis.
* Pridėtinėmis išlaidomis ir pelnu.

**Kainos turi būti nurodytos be PVM.**

**5. KONTROLĖ IR ATSAKOMYBĖ**

5.1. Projektuotojai atsako už pateiktų duomenų tikslumą ir pagrįstumą.  
5.2. Užsakovas pasilieka teisę tikrinti pateiktas kainas ir reikalauti paaiškinimų dėl kainodaros metodikos.

**6. PRIEDAS**

6.1. Žiniaraštis (SDKŽ).