## 1-18 pirkimo dalys
Priedas Nr. 1 prie sutarties Nr. S1 -___________/25
PRIEMONĖS, SKIRTOS INTERVENCINEI RADIOLOGIJAI VII
1-20 PIRKIMO ORBJEKTO DALYS
Prekių techninė specifikacija
Pirkimo dalies Nr. | Pirkimo dalies pavadinimas | Mato vnt. | Maksimalus poreikis 36 mėn. | Techniniai reikalavimai | PVM tarifas (%) | Vieneto kaina Eur, be PVM | Bendra pasiūlymo kaina Eur, be PVM | Bendra pasiūlymo kaina Eur, su PVM | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas, kataloginis prekės Nr. (privaloma užpildyti) | Nuoroda į nurodytą parametrą, patvirtinantį gamintojo dokumento (katalogo/ bukleto/brošiūros/instrukcijos) puslapį, kuriame yra atžyma apie siūlomos prekės atitikimą reikalavimui (privaloma užpildyti)
5 | Vienkartinė švirkštų sistema kontrastinėms medžiagoms injekuoti | vnt. | 600 | 1. Sterili pakuotė, su galiojimo data; 2. Švirkšto talpa 150 ml; 3. Užpildymo vamzdelis; 4. Darbinis slėgis nuo 100 iki 1200 psi su žymėjimu ant pakuotės; 5. Švirkštai pritaikyti prailginimo sistemai su Twist & Go"funkcija. 6. Tinkanti ligoninės turimam MEDRAD Mark 7 Arterion injektoriui. | 5 | 4.35 | 2610 | 2740.5 | Unionmed, Sterile Syringe Used In Angiography For Cathlab, SMR205 | Žr. „Katalogas_5 pirkimo dalis.pdf“
6 | Prailginimo linija | vnt. | 300 | 1. Ilgis -150 cm (±2 cm); 2. Slėgis - 2 bar. arba 29,00755 PSI; 3. Sterilus, lankstus (minkštas); 4. Be DEHP (plastifikatorius, be latekso); 5. Užpildymo tūris - 2,6 ml. 6. Turi būti lengvai prijungiama prie MEDRAD MARK5 PROVIS, MEDRAD MARK 7 arterion automatinio švirkšto. | 5 | 0.53 | 159 | 166.95 | CAIR LGL SA, Extension line, PN3215 | Žr. „Katalogas_6 pirkimo dalis.pdf“
Bendra suma: 2907,45 Eur su PVM
| VšĮ Vilniaus miesto klinikinė ligoninė |  |  |  | UAB Skirgesa
| Direktorė Aušra Bilotienė Motiejūnienė | [5 empty] | Direktorius Skirmantas Akelis