## Pasiūlymas
PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS "PASIŪLYMO FORMA IR TECHNINĖ SPECIFIKACIJA"
STERILIZACIJOS JUOSTOS
Kam: | Klaipėdos universiteto ligoninė
Data: | 2025-04-07
Nr.: | 1363
Vieta: | Kaunas
Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai: |  | UAB „EazyMed“
Tiekėjo kodas (-ai): |  | 305593486
Tiekėjo adresas (-ai): |  | J. Pabrėžos 24 A, Kaunas, LT-46321
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai): |  | LT100013345013
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai): |  | AB „Swedbank“, bankas Banko kodas 73000 LT727300010162797643
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė: |  | Povilas Janonis
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, el. pašto adresas: |  | 37060732661
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos: |  | Direktorius Povilas Janonis
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas: |  | Direktorius Povilas Janonis +37060732661 info@eazymed.lt
(1) Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės narių, (2) ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ir (3) jei pašalinimo pagrindai taikomi visiems subtiekėjams - subtiekėjų, kolegialaus priežiūros organo (Stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (Valdybos) narių sąrašas (jei sudaryta) ir (ar) asmuo, kuriam suteikti VPĮ 46 str. 2 d. 2 p. numatyti įgaliojimai |  | -
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. viešojo pirkimo dokumentuose
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
5. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka: |  |  | LT100013345013
6. Tiekėjas kainas pateikia, nurodydamas ne daugiau skaičių po kablelio, nei leidžiama pirkimo dokumentuose.
1. DALIS | POPIERIAUS-PLASTIKO STERILIZACIJOS JUOSTOS UŽLYDOMOS PLOKŠČIOS:
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas (jei turi) | Konkreti siūlomo parametro reikšmė, prekės kodas kataloge | Dokumento, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr.
1. | Popieriaus-plastiko sterilizacijos juostos užlydomos plokščios:
1.1. | Popieriaus-plastiko juostos užlydomos - PLOKŠČIOS 75±20 mm x 200m rul | 195 | vnt. | 7.78 | 1517.1 | Anquing Baojie Packing JD.075-200
1.2. | Popieriaus-plastiko juostos užlydomos - PLOKŠČIOS 100±20 mm x 200m rul. | 345 | vnt. | 10.3 | 3553.5 | Anquing Baojie Packing JD.100-200
1.3. | Popieriaus-plastiko juostos užlydomos - PLOKŠČIOS 125±20 mm x 200 m rul | 300 | vnt. | 12.36 | 3708 | Anquing Baojie Packing JD.120-200
1.4. | Popieriaus-plastiko juostos užlydomos - PLOKŠČIOS 150±20 mm x 200 m rul | 810 | vnt. | 15.46 | 12522.6 | Anquing Baojie Packing JD.150-200
1.5. | Popieriaus-plastiko juostos užlydomos - PLOKŠČIOS 200±20 mm x 200 m rul | 720 | vnt. | 20.61 | 14839.2 | Anquing Baojie Packing JD.200-200
1.6. | Popieriaus-plastiko juostos užlydomos - PLOKŠČIOS 250±20 mm x 200 m rul | 750 | vnt. | 25.76 | 19320 | Anquing Baojie Packing JD.250-200
1.7. | Popieriaus-plastiko juostos užlydomos - PLOKŠČIOS 300±20 mm x 200 m rul | 600 | vnt. | 30.91 | 18546 | Anquing Baojie Packing JD.300-200
1.7.1. | Žemiau išvardinti reikalavimai taikomi visai pirkimo daliai: Turi atitikti LST EN ISO 11607 ir LST EN ISO 868-5 standartų reikalavimus; | [5 empty] | Žemiau išvardinti reikalavimai taikomi visai pirkimo daliai: LST EN ISO 11607 ir LST EN ISO 868-5 (žr. kat. 1-15 psl)
1.7.2. | Privalo atitikti/turėti CE ženklinimą pagal medicinos prietaisų direktyvą 93/42/EEB; | [5 empty] | turi CE ženklinimą pagal medicinos prietaisų direktyvą 93/42/EEB (žr. kat. 1-15 psl);
1.7.3. | Pagaminta iš sustiprinto krepinio popieriaus, kurio svoris ne mažesnis kaip 70g/m2 ir skaidraus plastiko; | [5 empty] | Pagaminta iš sustiprinto krepinio popieriaus, kurio svoris 70g/m2 ir skaidraus plastiko (žr. kat. 1-15 psl);
1.7.4. | Turi būti matomas paketo turinys; | [5 empty] | matomas paketo turinys (žr. kat. 1-15 psl);
1.7.5. | Turi tikti sterilizacijai garais 121° ir 134° temperatūroje, formaldehido sterilizatoriuose; | [5 empty] | tinka sterilizacijai garais 121° ir 134° temperatūroje, formaldehido sterilizatoriuose (žr. kat. 1-15 psl);
1.7.6. | Ant juostų popierinės pusės, per kurią į suformuotus paketus patenka sterilizacijos veiksnys, neturi būti jokių užrašų, ženklų; | [5 empty] | Ant juostų popierinės pusės, per kurią į suformuotus paketus patenka sterilizacijos veiksnys, nėra būti jokių užrašų, ženklų (žr. kat. 1-15 psl);
1.7.7. | Ant juostos turi būti informacija: atitiktis standartams EN 11607, 1 klasės cheminiai proceso indikatoriai garams ir etileno oksido dujoms, žemos temperatūros vandens garų ir formaldehido mišiniui, spalvos pasikeitimo aprašymai, maišelio atidarymo kryptis, rulono ilgis, ir plotis, gamybinės partijos numeris, gaminio identifikacinis numeris. Visa informacija turi būti pateikta juostos plastiko pusėje. | [5 empty] | Ant juostos informacija: atitiktis standartams EN 11607, 1 klasės cheminiai proceso indikatoriai garams ir etileno oksido dujoms, žemos temperatūros vandens garų ir formaldehido mišiniui, spalvos pasikeitimo aprašymai, maišelio atidarymo kryptis, rulono ilgis, ir plotis, gamybinės partijos numeris, gaminio identifikacinis numeris. Visa informacija pateikta juostos plastiko pusėje (žr. kat. 1-15 psl).
1.7.8. | Informacija bei simboliai ant sterilizavimo juostų turi būti lengvai skaitomi, ryškūs, atsikartojantys ne didesniais kaip 13 cm tarpais; | [5 empty] | Informacija bei simboliai ant sterilizavimo juostų lengvai skaitomi, ryškūs, atsikartojantys 13 cm tarpais (žr. kat. 1-15 psl);
1.7.9. | Šonuose turi būti 3 išilginės užlydymo siūlės, tvirtos, tolygiai užlydytos, su vienodais tarpais; | [5 empty] | Šonuose 3 išilginės užlydymo siūlės, tvirtos, tolygiai užlydytos, su vienodais tarpais (žr. kat. 1-15 psl);
1.7.10. | Užlydymo siūlių (šoninių) plotis ne mažiau kaip 10 mm; | [5 empty] | Užlydymo siūlių (šoninių) plotis 10 mm (žr. kat. 1-15 psl);
1.7.11. | Užlydymo temperatūra 170°C ± 50°C; | [5 empty] | Užlydymo temperatūra 170°C (žr. kat. 1-15 psl)
1.7.12. | Juostos susuktos tvirtai, lygiai į rulonus, plastikine puse į vidų, be vidinių ir išorinių pažeidimų (klosčių, raukšlių, sujungimo, dažų likučių); | [5 empty] | Juostos susuktos tvirtai, lygiai į rulonus, plastikine puse į vidų, be vidinių ir išorinių pažeidimų (klosčių, raukšlių, sujungimo, dažų likučių) (žr. kat. 1-15 psl);
1.7.13. | Juostos turi būti supakuotos aseptiškai: juostos apsaugotos nuo dulkių ir cheminių medžiagų, temperatūros svyravimų, drėgmės, pirminė pakuotė – plastikinė, antrinė – kartoninė dėžė. | [5 empty] | Juostos supakuotos aseptiškai: juostos apsaugotos nuo dulkių ir cheminių medžiagų, temperatūros svyravimų, drėgmės, pirminė pakuotė – plastikinė, antrinė – kartoninė dėžė (žr. kat. 1-15 psl).
1.7.14. | Perkančiajai organizacijai paprašius pateikti pavyzdžius kiekvienos juostos ne mažiau kaip po 2 metrus; | [5 empty] | Perkančiajai organizacijai paprašius bus pateikti pavyzdžiai kiekvienos juostos ne mažiau kaip po 2 metrus (žr. kat. 1-15 psl);
1.7.15. | Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti: atitikties standartams kopijas, techninių duomenų lapus, atitikties medicinos prietaisų direktyvai 93/42/EEB dokumento kopiją. | [5 empty] | Kartu su pasiūlymu pateikta: atitikties standartams kopijas, techninių duomenų lapus, atitikties medicinos prietaisų direktyvai 93/42/EEB dokumento kopiją (žr. kat. 1-15 psl).
|  |  |  | Suma be PVM | 74006.4
|  | Taikomas PVM dydis (%) | 5 | PVM suma | 3700.32
|  |  |  | Suma su PVM | 77706.72
2. DALIS | POPIERIAUS-PLASTIKO STERILIZACIJOS JUOSTOS UŽLYDOMOS SU KLOSTE:
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas (jei turi) | Konkreti siūlomo parametro reikšmė, prekės kodas kataloge | Dokumento, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr.
2. | Popieriaus-plastiko sterilizacijos juostos užlydomos su kloste:
2.1. | 300mmx65mmx100m ±10mm | 50 | vnt. | 21.14 | 1057 | Anquing Baojie Packing LTJD.300-100
2.2. | 380mmx80mmx100m ±20mm | 50 | vnt. | 28.9 | 1445 | Anquing Baojie Packing LTJD.400-100
2.2.1. | Žemiau išvardinti reikalavimai taikomi visai pirkimo daliai: Turi atitikti LST EN ISO 11607 ir LST EN ISO 868-5 standartų reikalavimus; | [5 empty] | Žemiau išvardinti reikalavimai taikomi visai pirkimo daliai: LST EN ISO 11607 ir LST EN ISO 868-5 (žr. kat. 1-15 psl)
2.2.2. | Privalo atitikti/turėti CE ženklinimą pagal medicinos prietaisų direktyvą 93/42/EEB; | [5 empty] | turi CE ženklinimą pagal medicinos prietaisų direktyvą 93/42/EEB (žr. kat. 1-15 psl);
2.2.3. | Pagaminta iš sustiprinto krepinio popieriaus, kurio svoris ne mažesnis kaip 70g/m2 ir skaidraus plastiko; | [5 empty] | Pagaminta iš sustiprinto krepinio popieriaus, kurio svoris 70g/m2 ir skaidraus plastiko (žr. kat. 1-15 psl);
2.2.4. | Turi būti matomas paketo turinys; | [5 empty] | matomas paketo turinys (žr. kat. 1-15 psl);
2.2.5. | Turi tikti sterilizacijai garais 121° ir 134° temperatūroje, formaldehido sterilizatoriuose; | [5 empty] | tinka sterilizacijai garais 121° ir 134° temperatūroje, formaldehido sterilizatoriuose (žr. kat. 1-15 psl);
2.2.6. | Ant juostų popierinės pusės, per kurią į suformuotus paketus patenka sterilizacijos veiksnys, neturi būti jokių užrašų, ženklų; | [5 empty] | Ant juostų popierinės pusės, per kurią į suformuotus paketus patenka sterilizacijos veiksnys, nėra būti jokių užrašų, ženklų (žr. kat. 1-15 psl);
2.2.7. | Ant juostos turi būti informacija: atitiktis standartams EN 11607, 1 klasės cheminiai proceso indikatoriai garams ir etileno oksido dujoms, žemos temperatūros vandens garų ir formaldehido mišiniui, spalvos pasikeitimo aprašymai, maišelio atidarymo kryptis, rulono ilgis, ir plotis, gamybinės partijos numeris, gaminio identifikacinis numeris. Visa informacija turi būti pateikta juostos plastiko pusėje. | [5 empty] | Ant juostos informacija: atitiktis standartams EN 11607, 1 klasės cheminiai proceso indikatoriai garams ir etileno oksido dujoms, žemos temperatūros vandens garų ir formaldehido mišiniui, spalvos pasikeitimo aprašymai, maišelio atidarymo kryptis, rulono ilgis, ir plotis, gamybinės partijos numeris, gaminio identifikacinis numeris. Visa informacija pateikta juostos plastiko pusėje (žr. kat. 1-15 psl).
2.2.8. | Informacija bei simboliai ant sterilizavimo juostų turi būti lengvai skaitomi, ryškūs, atsikartojantys ne didesniais kaip 13 cm tarpais; | [5 empty] | Informacija bei simboliai ant sterilizavimo juostų lengvai skaitomi, ryškūs, atsikartojantys 13 cm tarpais (žr. kat. 1-15 psl);
2.2.9. | Šonuose turi būti 3 išilginės užlydymo siūlės, tvirtos, tolygiai užlydytos, su vienodais tarpais; | [5 empty] | Šonuose 3 išilginės užlydymo siūlės, tvirtos, tolygiai užlydytos, su vienodais tarpais (žr. kat. 1-15 psl);
2.2.10. | Užlydymo siūlių (šoninių) plotis ne mažiau kaip 10 mm; | [5 empty] | Užlydymo siūlių (šoninių) plotis 10 mm (žr. kat. 1-15 psl);
2.2.11. | Užlydymo temperatūra 170°C ± 50°C; | [5 empty] | Užlydymo temperatūra 170°C (žr. kat. 1-15 psl)
2.2.12. | Juostos susuktos tvirtai, lygiai į rulonus, plastikine puse į vidų, be vidinių ir išorinių pažeidimų (klosčių, raukšlių, sujungimo, dažų likučių); | [5 empty] | Juostos susuktos tvirtai, lygiai į rulonus, plastikine puse į vidų, be vidinių ir išorinių pažeidimų (klosčių, raukšlių, sujungimo, dažų likučių) (žr. kat. 1-15 psl);
2.2.13. | Juostos turi būti supakuotos aseptiškai: juostos apsaugotos nuo dulkių ir cheminių medžiagų, temperatūros svyravimų, drėgmės, pirminė pakuotė – plastikinė, antrinė – kartoninė dėžė. | [5 empty] | Juostos supakuotos aseptiškai: juostos apsaugotos nuo dulkių ir cheminių medžiagų, temperatūros svyravimų, drėgmės, pirminė pakuotė – plastikinė, antrinė – kartoninė dėžė (žr. kat. 1-15 psl).
2.2.14. | Perkančiajai organizacijai paprašius pateikti pavyzdžius kiekvienos juostos ne mažiau kaip po 2 metrus; | [5 empty] | Perkančiajai organizacijai paprašius bus pateikti pavyzdžiai kiekvienos juostos ne mažiau kaip po 2 metrus (žr. kat. 1-15 psl);
2.2.15. | Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti: atitikties standartams kopijas, techninių duomenų lapus, atitikties medicinos prietaisų direktyvai 93/42/EEB dokumento kopiją. | [5 empty] | Kartu su pasiūlymu pateikta: atitikties standartams kopijas, techninių duomenų lapus, atitikties medicinos prietaisų direktyvai 93/42/EEB dokumento kopiją (žr. kat. 1-15 psl).
|  |  |  | Suma be PVM | 2502
|  | Taikomas PVM dydis (%) | 5 | PVM suma | 125.1
|  |  |  | Suma su PVM | 2627.1

## Subtiekėjai ir priedai
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas |  | Perduodama veikla |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Kval. Reikalavimo Nr.
- |  | - |  | - |  | - | -
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas |  | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
- |  | - |  | - |  | -
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip/Ne
1 | Jungtinės veiklos kopija (jei taikoma) |  |  |  | -
2 | Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas |  |  |  | NE
3 | Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui) |  |  |  | -
4 | Pasiūlymo atitikimą pirkimo sąlygų techninei specifikacijai pagrindžiantys dokumentai |  |  |  | NE
5 | Tiekėjo deklaracija |  |  |  | NE
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas: |  |  | Direktorius
Pasirašančio asmens vardas ir pavardė: |  |  | Povilas Janonis
3187-1 2025-03-04 15:06:31