## Pasiūlymas
VĖDINIMO SISTEMOS MEDŽIAGOS
Kam: | VšĮ LSMU Kauno ligoninė
Data: | 2025 kovo 20 d.
Nr.: | OF-A16826
Vieta: | Kaunas
Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai: |  | UAB „Sentios“
Tiekėjo kodas (-ai): |  | 302597426
Tiekėjo adresas (-ai): |  | A. Juozapavičiaus pr. 104B, LT-45108, Kaunas
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai): |  | LT100006425312
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai): |  | LT65 7044 0600 0768 9476, AB SEB bankas, b.k. 70440
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė: |  | Raimonda Gudaitienė
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, el. pašto adresas: |  | 37067091072, info@sentios.lt
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos: |  | Direktorius Gytis Janulevičius
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas: |  | Nurodoma sutarties pasirašymo metu
(1) Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės narių, (2) ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ir (3) jei pašalinimo pagrindai taikomi visiems subtiekėjams - subtiekėjų, kolegialaus priežiūros organo (Stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (Valdybos) narių sąrašas (jei sudaryta) ir (ar) asmuo, kuriam suteikti VPĮ 46 str. 2 d. 2 p. numatyti įgaliojimai
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. viešojo pirkimo dokumentuose
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
5. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:
6. Tiekėjas kainas pateikia, nurodydamas ne daugiau skaičių po kablelio, nei leidžiama pirkimo dokumentuose.
1. DALIS | VENTILIACINIAI ORTAKIAI 80 Ø MM, JŲ DALYS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Siūloma tiksli Prekės parametro reikšmė
1. | Ventiliaciniai ortakiai 80 Ø mm, jų dalys
1.1. | Difuzorius oro ištraukimui | 20 | vnt | 3.75 | 75 | Polwent DVS80
1.1.1. | DVS tipo arba lygiavertis | [5 empty] | DVS tipo
1.1.2. | d 80 mm ortakiui | [5 empty] | d 80 mm ortakiui
1.1.3. | Baltos spalvos | [5 empty] | Baltos spalvos
1.2. | Lankstus aliumininis ortakis | 20 | vnt. | 2.4 | 48 | Haushalt 000101031081
1.2.1. | d 80 mm | [5 empty] | d 80 mm
1.2.2. | Eksploatavimo temperatūra iki 200o(+-20)C | [5 empty] | Eksploatavimo temperatūra iki 220 c
1.3. | Cinkuotas metalinis spiralinis ortakis su standumo briauna | 20 | vnt. | 16.73 | 334.6 | EUROPLAST SD80
1.3.1. | d 80 mm | [5 empty] | d 80 mm
1.3.2. | L 3000(+-300)mm | [5 empty] | L 3000mm
1.4. | Cinkuoto plieno alküné su tarpine | 10 | vnt. | 7.8 | 78 | Europlast BFS90-80
1.4.1. | 90 laipsnių | [5 empty] | 90 laipsnių
1.4.2. | d 80 mm | [5 empty] | d 80 mm
1.4.3. | Spiraliniams ortakiams su standumo briauna | [5 empty] | Spiraliniams ortakiams su standumo briauna
1.5. | Cinkuoto plieno mova su tarpine | 10 | vnt. | 4.45 | 44.5 | Alnor 4770364140174
1.5.1. | 90 laipsnių | [5 empty] | 90 laipsnių
1.5.2. | d 80 mm | [5 empty] | d 80 mm
1.5.3. | Spiraliniams ortakiams su standumo briauna | [5 empty] | Spiraliniams ortakiams su standumo briauna
1.6. | Cinkuoto plieno pereiga su tarpine | 5 | vnt. | 5.71 | 28.55 | Solvent RNNU-100-80
1.6.1. | d 100-80 mm | [5 empty] | d 100-80 mm
1.6.2. | Spiraliniams ortakiams su standumo briauna | [5 empty] | Spiraliniams ortakiams su standumo briauna
1.7. | Cinkuoto plieno pereiga su tarpine | 5 | vnt. | 6.78 | 33.9 | Solvent RNNU-125-80
1.7.1. | d 125-80 mm | [5 empty] | d 125-80 mm
1.7.2. | Spiraliniams ortakiams su standumo briauna | [5 empty] | Spiraliniams ortakiams su standumo briauna
1.8. | Cinkuoto plieno balninė atšaka su tarpine | 5 | vnt. | 7.43 | 37.15 | Europlast 4750492211724
1.8.1. | d 100-80 mm | [5 empty] | d 100-80 mm
1.8.2. | Spiraliniams ortakiams su standumo briauna | [5 empty] | Spiraliniams ortakiams su standumo briauna
1.9. | Cinkuoto plieno balninė atšaka su tarpine | 5 | vnt. | 8.78 | 43.9 | Europlast 4750492222416
1.9.1. | d 125-80 mm | [5 empty] | d 125-80 mm
1.9.2. | Spiraliniams ortakiams su standumo briauna | [5 empty] | Spiraliniams ortakiams su standumo briauna
1.10. | Cinkuoto plieno balninė atšaka su tarpine | 5 | vnt. | 10.13 | 50.65 | Europlast
1.10.1. | d 160-80 mm | [5 empty] | d 160-80 mm
1.10.2. | Spiraliniams ortakiams su standumo briauna | [5 empty] | Spiraliniams ortakiams su standumo briauna
1.11. | Cinkuoto plieno trišakis su tarpine | 10 | vnt. | 13.04 | 130.4 | Europlast TCPS80-80
1.11.1. | d 80 mm | [5 empty] | d 80 mm
1.11.2. | 90 laipsnių | [5 empty] | 90 laipsnių
1.11.3. | Spiraliniams ortakiams su standumo briauna | [5 empty] | Spiraliniams ortakiams su standumo briauna
|  |  |  | Suma be PVM | 904.65
|  | Taikomas PVM dydis (%) | 21 | PVM suma | 189.98
|  |  |  | Suma su PVM | 1094.63
2. DALIS | VENTILIACINIAI ORTAKIAI, JŲ DALYS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Siūloma tiksli Prekės parametro reikšmė
2. | Ventiliaciniai ortakiai, jų dalys
2.1. | Gravitacinės žaliuzi grotelės | 5 | vnt. | 3.24 | 16.2 | Dalap 2049
2.1.1. | d100 ortakiui | [5 empty] | d100 ortakiui
2.1.2. | Tinkamos laukui | [5 empty] | Tinkamos laukui
2.2. | Gravitacinės žaliuzi grotelės | 5 | vnt. | 4.02 | 20.1 | Dalap 2051
2.2.1. | d125 ortakiui | [5 empty] | d125 ortakiui
2.2.2. | Tinkamos laukui | [5 empty] | Tinkamos laukui
2.3. | Gravitacinės žaliuzi grotelės | 5 | vnt. | 5.16 | 25.8 | Dalap 2052
2.3.1. | d160 ortakiui | [5 empty] | d160 ortakiui
2.3.2. | Tinkamos laukui | [5 empty] | Tinkamos laukui
2.4. | Gravitacinės žaliuzi grotelės | 5 | vnt. | 8.84 | 44.2 | Dalap 3250
2.4.1. | d200 ortakiui | [5 empty] | d200 ortakiui
2.4.2. | Tinkamos laukui | [5 empty] | Tinkamos laukui
2.5. | Gravitacinės žaliuzi grotelės | 5 | vnt. | 9.69 | 48.45 | Dalap 3249
2.5.1. | d250 ortakiui | [5 empty] | d250 ortakiui
2.5.2. | Tinkamos laukui | [5 empty] | Tinkamos laukui
2.6. | Difuzorius oro tiekimo | 20 | vnt | 2.97 | 59.4 | VALUE AIR SYSTEMS P-DVS 100
2.6.1. | P-DVS tipo arba lygiavertis | [5 empty] | P-DVS tipo
2.6.2. | d100 mm ortakiui | [5 empty] | d100 mm ortakiui
2.6.3. | Baltos spalvos | [5 empty] | Baltos spalvos
2.7. | Difuzorius oro tiekimo | 20 | vnt | 4.36 | 87.2 | VALUE AIR SYSTEMS P-DVS 125
2.7.1. | P-DVS tipo arba lygiavertis | [5 empty] | P-DVS tipo
2.7.2. | d125 mm ortakiui | [5 empty] | d125 mm ortakiui
2.7.3. | Baltos spalvos | [5 empty] | Baltos spalvos
2.8. | Difuzorius oro tiekimo | 10 | vnt | 6.55 | 65.5 | VALUE AIR SYSTEMS P-DVS 160
2.8.1. | P-DVS tipo arba lygiavertis | [5 empty] | P-DVS tipo
2.8.2. | d160 mm ortakiui | [5 empty] | d160 mm ortakiui
2.8.3. | Baltos spalvos | [5 empty] | Baltos spalvos
2.9. | Difuzorius oro tiekimo | 10 | vnt | 12.74 | 127.4 | VALUE AIR SYSTEMS P-DVS 200
2.9.1. | P-DVS tipo arba lygiavertis | [5 empty] | P-DVS tipo
2.9.2. | d 200 mm ortakiui | [5 empty] | d 200 mm ortakiui
2.9.3. | Baltos spalvos | [5 empty] | Baltos spalvos
2.10. | Difuzorius oro ištraukimui | 20 | vnt | 3.62 | 72.4 | Komfovent 358317100
2.10.1. | DVS tipo arba lygiavertis | [5 empty] | DVS tipo
2.10.2. | d 100 mm ortakiui | [5 empty] | d 100 mm ortakiui
2.10.3. | Baltos spalvos | [5 empty] | Baltos spalvos
2.11. | Difuzorius oro ištraukimui | 20 | vnt | 4.85 | 97 | Komfovent 358317125
2.11.1. | DVS tipo arba lygiavertis | [5 empty] | DVS tipo
2.11.2. | d 125 mm ortakiui | [5 empty] | d 125 mm ortakiui
2.11.3. | Baltos spalvos | [5 empty] | Baltos spalvos
2.12. | Difuzorius oro ištraukimui | 10 | vnt | 10.29 | 102.9 | Komfovent 358317160
2.12.1. | DVS tipo arba lygiavertis | [5 empty] | DVS tipo
2.12.2. | d 160 mm ortakiui | [5 empty] | d 160 mm ortakiui
2.12.3. | Baltos spalvos | [5 empty] | Baltos spalvos
2.13. | Difuzorius oro ištraukimui | 10 | vnt | 12.74 | 127.4 | Komfovent 358317200
2.13.1. | DVS tipo arba lygiavertis | [5 empty] | DVS tipo arba lygiavertis
2.13.2. | d 200 mm ortakiui | [5 empty] | d 200 mm ortakiui
2.13.3. | Baltos spalvos | [5 empty] | Baltos spalvos
2.14. | Lauko ventiliacijos grotelés | 10 | vnt. | 5.44 | 54.4 | Komfovent YGAV-125
2.14.1. | Apvalios, aliumininės arba lygiavertės | [5 empty] | d 125 mm ortakiui
2.14.2. | d 125 mm ortakiui | [5 empty] | Lauko ventiliacijos grotelés
2.15. | Lauko ventiliacijos grotelés | 10 | vnt. | 9.06 | 90.6 | Komfovent YGAV-160
2.15.1. | Apvalios, aliumininės arba lygiavertės | [5 empty] | d 160 mm ortakiui
2.15.2. | d 160 mm ortakiui | [5 empty] | Lauko ventiliacijos grotelés
2.16. | Lauko ventiliacijos grotelés | 10 | vnt. | 11.43 | 114.3 | Komfovent YGAV-200
2.16.1. | Apvalios, aliumininės arba lygiavertės | [5 empty] | d 200 mm ortakiui
2.16.2. | d 200 mm ortakiui | [5 empty] | Lauko ventiliacijos grotelés
2.17. | Lauko ventiliacijos grotelés | 10 | vnt. | 18.95 | 189.5 | Komfovent YGAV-250
2.17.1. | Apvalios, aliumininės arba lygiavertės | [5 empty] | d 250 mm ortakiui
2.17.2. | d 250 mm ortakiui | [5 empty] | Lauko ventiliacijos grotelés
2.18. | Lauko ventiliacijos grotelés | 5 | vnt. | 71.39 | 356.95 | Komfovent YGAV-400
2.18.1. | Apvalios, aliumininės arba lygiavertės | [5 empty] | d 400 mm ortakiui
2.18.2. | d 400 mm ortakiui | [5 empty] | Lankstus aliumininis ortakis
2.19. | Lankstus aliumininis ortakis | 20 | vnt. | 4.83 | 96.6 | Progmax aluflex 100
2.19.1. | d 100 mm | [5 empty] | d 100 mm
2.19.2. | Eksploatavimo temperatūra iki 200o(+-20)C | [5 empty] | Eksploatavimo temperatūra iki 220C
2.20. | Lankstus aliumininis ortakis | 20 | vnt. | 5.75 | 115 | Progmax aluflex 125
2.20.1. | d 125 mm | [5 empty] | d 125 mm
2.20.2. | Eksploatavimo temperatūra iki 200o(+-20)C | [5 empty] | Eksploatavimo temperatūra iki 200C
2.21. | Lankstus aliumininis ortakis | 10 | vnt. | 7.32 | 73.2 | Progmax aluflex 160
2.21.1. | d 160 mm | [5 empty] | d 160 mm
2.21.2. | Eksploatavimo temperatūra iki 200o(+-20)C | [5 empty] | Eksploatavimo temperatūra iki 200C
2.22. | Lankstus aliumininis ortakis | 10 | vnt. | 10.19 | 101.9 | Progmax aluflex 200
2.22.1. | d 200 mm | [5 empty] | d 200 mm
2.22.2. | Eksploatavimo temperatūra iki 200o(+-20)C | [5 empty] | Eksploatavimo temperatūra iki 200C
2.23. | Lankstus aliumininis ortakis | 10 | vnt. | 11.77 | 117.7 | Progmax aluflex 250
2.23.1. | d 250 mm | [5 empty] | d 250 mm
2.23.2. | Eksploatavimo temperatūra iki 200o(+-20)C | [5 empty] | Eksploatavimo temperatūra iki 200C
2.24. | Cinkuotas metalinis spiralinis ortakis su standumo briauna | 40 | vnt. | 10.19 | 407.6 | LEOVIRA OSL 100
2.24.1. | d 100 mm | [5 empty] | d 100 mm
2.24.2. | L 3000(+-300)mm | [5 empty] | L 3000mm
2.25. | Cinkuotas metalinis spiralinis ortakis su standumo briauna | 30 | vnt. | 12.61 | 378.3 | LEOVIRA OSL 125
2.25.1. | d 125 mm | [5 empty] | d 125 mm
2.25.2. | L 3000(+-300)mm | [5 empty] | L 3000mm
2.26. | Cinkuotas metalinis spiralinis ortakis su standumo briauna | 30 | vnt. | 16.39 | 491.7 | LEOVIRA OSL 160
2.26.1. | d 160 mm | [5 empty] | d 160 mm
2.26.2. | L 3000(+-300)mm | [5 empty] | L 3000mm
2.27. | Cinkuotas metalinis spiralinis ortakis su standumo briauna | 20 | vnt. | 20.16 | 403.2 | LEOVIRA OSL 200
2.27.1. | d 200 mm | [5 empty] | d 200 mm
2.27.2. | L 3000(+-300)mm | [5 empty] | L 3000mm
2.28. | Cinkuotas metalinis spiralinis ortakis su standumo briauna | 20 | vnt. | 26.8 | 536 | LEOVIRA OSL 250
2.28.1. | d 250 mm | [5 empty] | d 250 mm
2.28.2. | L 3000(+-300)mm | [5 empty] | L 3000mm
2.29. | Cinkuotas metalinis spiralinis ortakis su standumo briauna | 15 | vnt. | 33.35 | 500.25 | LEOVIRA OSB 315
2.29.1. | d 315 mm | [5 empty] | d 315 mm
2.29.2. | L 3000(+-300)mm | [5 empty] | L 3000mm
2.30. | Cinkuoto plieno alküné su tarpine | 20 | vnt. | 4.25 | 85 | Salda FIT000322
2.30.1. | 90 laipsnių | [5 empty] | 90 laipsnių
2.30.2. | d 100 mm | [5 empty] | d 100 mm
2.30.3. | Spiraliniams ortakiams su standumo briauna | [5 empty] | Spiraliniams ortakiams su standumo briauna
2.31. | Cinkuoto plieno alküné su tarpine | 15 | vnt. | 5.51 | 82.65 | Salda FIT000323
2.31.1. | 90 laipsnių | [5 empty] | 90 laipsnių
2.31.2. | d 125 mm | [5 empty] | d 125 mm
2.31.3. | Spiraliniams ortakiams su standumo briauna | [5 empty] | Spiraliniams ortakiams su standumo briauna
2.32. | Cinkuoto plieno alküné su tarpine | 15 | vnt. | 4.29 | 64.35 | Salda FIT000011
2.32.1. | 90 laipsnių | [5 empty] | 90 laipsnių
2.32.2. | d 160 mm | [5 empty] | d 160 mm
2.32.3. | Spiraliniams ortakiams su standumo briauna | [5 empty] | Spiraliniams ortakiams su standumo briauna
2.33. | Cinkuoto plieno alküné su tarpine | 10 | vnt. | 6.44 | 64.4 | Salda FIT000012
2.33.1. | 90 laipsnių | [5 empty] | 90 laipsnių
2.33.2. | d 200 mm | [5 empty] | d 200 mm
2.33.3. | Spiraliniams ortakiams su standumo briauna | [5 empty] | Spiraliniams ortakiams su standumo briauna
2.34. | Cinkuoto plieno alküné su tarpine | 5 | vnt. | 8.05 | 40.25 | Salda FIT000013
2.34.1. | 90 laipsnių | [5 empty] | 90 laipsnių
2.34.2. | d 250 mm | [5 empty] | d 250 mm
2.34.3. | Spiraliniams ortakiams su standumo briauna | [5 empty] | Spiraliniams ortakiams su standumo briauna
2.35. | Cinkuoto plieno mova su tarpine | 15 | vnt. | 1.62 | 24.3 | salda FIT000085
2.35.1. | d 100 mm | [5 empty] | d 100 mm
2.35.2. | Spiraliniams ortakiams su standumo briauna | [5 empty] | Spiraliniams ortakiams su standumo briauna
2.36. | Cinkuoto plieno mova su tarpine | 15 | vnt. | 2.07 | 31.05 | salda FIT000367
2.36.1. | d 125 mm | [5 empty] | Cinkuoto plieno mova su tarpine
2.36.2. | Spiraliniams ortakiams su standumo briauna | [5 empty] | d 125 mm
2.37. | Cinkuoto plieno mova su tarpine | 10 | vnt. | 2.21 | 22.1 | salda FIT000087
2.37.1. | d 160 mm | [5 empty] | d 160 mm
2.37.2. | Spiraliniams ortakiams su standumo briauna | [5 empty] | Spiraliniams ortakiams su standumo briauna
2.38. | Cinkuoto plieno mova su tarpine | 10 | vnt. | 2.32 | 23.2 | salda FIT000088
2.38.1. | d 200 mm | [5 empty] | d 200 mm
2.38.2. | Spiraliniams ortakiams su standumo briauna | [5 empty] | Spiraliniams ortakiams su standumo briauna
2.39. | Cinkuoto plieno mova su tarpine | 5 | vnt. | 3.01 | 15.05 | salda FIT000089
2.39.1. | d 250 mm | [5 empty] | d 250 mm
2.39.2. | Spiraliniams ortakiams su standumo briauna | [5 empty] | Spiraliniams ortakiams su standumo briauna
2.40. | Cinkuoto plieno pereiga su tarpine | 5 | vnt. | 3.44 | 17.2 | salda FIT000137
2.40.1. | d 125-100 mm | [5 empty] | d 125-100 mm
2.40.2. | Spiraliniams ortakiams su standumo briauna | [5 empty] | Spiraliniams ortakiams su standumo briauna
2.41. | Cinkuoto plieno pereiga su tarpine | 5 | vnt. | 3.94 | 19.7 | salda FIT000140
2.41.1. | d 160-100 mm | [5 empty] | d 160-100 mm
2.41.2. | Spiraliniams ortakiams su standumo briauna | [5 empty] | Spiraliniams ortakiams su standumo briauna
2.42. | Cinkuoto plieno pereiga su tarpine | 5 | vnt. | 3.86 | 19.3 | salda FIT000141
2.42.1. | d 160-125 mm | [5 empty] | d 160-125 mm
2.42.2. | Spiraliniams ortakiams su standumo briauna | [5 empty] | Spiraliniams ortakiams su standumo briauna
2.43. | Cinkuoto plieno pereiga su tarpine | 5 | vnt. | 4.73 | 23.65 | salda FIT001291
2.43.1. | d 200-100 mm | [5 empty] | d 200-100 mm
2.43.2. | Spiraliniams ortakiams su standumo briauna | [5 empty] | Spiraliniams ortakiams su standumo briauna
2.44. | Cinkuoto plieno pereiga su tarpine | 5 | vnt. | 4.94 | 24.7 | salda FIT000788
2.44.1. | d 200-125 mm | [5 empty] | d 200-125 mm
2.44.2. | Spiraliniams ortakiams su standumo briauna | [5 empty] | Spiraliniams ortakiams su standumo briauna
2.45. | Cinkuoto plieno pereiga su tarpine | 5 | vnt. | 5.16 | 25.8 | salda FIT000145
2.45.1. | d 200-160 mm | [5 empty] | d 200-160 mm
2.45.2. | Spiraliniams ortakiams su standumo briauna | [5 empty] | Spiraliniams ortakiams su standumo briauna
2.46. | Cinkuoto plieno balninė atšaka su tarpine | 5 | vnt. | 3.93 | 19.65 | salda FIT000023
2.46.1. | d 125-100 mm | [5 empty] | d 125-100 mm
2.46.2. | Spiraliniams ortakiams su standumo briauna | [5 empty] | Spiraliniams ortakiams su standumo briauna
2.47. | Cinkuoto plieno balninė atšaka su tarpine | 5 | vnt. | 3.93 | 19.65 | salda FIT000025
2.47.1. | d 160-100 mm | [5 empty] | d 160-100 mm
2.47.2. | Spiraliniams ortakiams su standumo briauna | [5 empty] | Spiraliniams ortakiams su standumo briauna
2.48. | Cinkuoto plieno balninė atšaka su tarpine | 5 | vnt. | 2.88 | 14.4 | FIT000026 salda
2.48.1. | d 160-125 mm | [5 empty] | d 160-125 mm
2.48.2. | Spiraliniams ortakiams su standumo briauna | [5 empty] | Spiraliniams ortakiams su standumo briauna
2.49. | Cinkuoto plieno balninė atšaka su tarpine | 5 | vnt. | 2.88 | 14.4 | FIT000028 salda
2.49.1. | d 200-100 mm | [5 empty] | d 200-100 mm
2.49.2. | Spiraliniams ortakiams su standumo briauna | [5 empty] | Spiraliniams ortakiams su standumo briauna
2.50. | Cinkuoto plieno balninė atšaka su tarpine | 5 | vnt. | 2.88 | 14.4 | salda FIT000029
2.50.1. | d 200-125 mm | [5 empty] | d 200-125 mm
2.50.2. | Spiraliniams ortakiams su standumo briauna | [5 empty] | Spiraliniams ortakiams su standumo briauna
2.51. | Cinkuoto plieno balninė atšaka su tarpine | 5 | vnt. | 3.93 | 19.65 | salda FIT000030
2.51.1. | d 200-160 mm | [5 empty] | d 200-160 mm
2.51.2. | Spiraliniams ortakiams su standumo briauna | [5 empty] | Spiraliniams ortakiams su standumo briauna
2.52. | Cinkuoto plieno trišakis su tarpine | 10 | vnt. | 5.66 | 56.6 | salda FIT000226
2.52.1. | d 100 mm | [5 empty] | d 100 mm
2.52.2. | 90 laipsnių | [5 empty] | 90 laipsnių
2.52.3. | Spiraliniams ortakiams su standumo briauna | [5 empty] | Spiraliniams ortakiams su standumo briauna
2.53. | Cinkuoto plieno trišakis su tarpine | 10 | vnt. | 7.18 | 71.8 | salda FIT000228
2.53.1. | d 125 mm | [5 empty] | d 125 mm
2.53.2. | 90 laipsnių | [5 empty] | 90 laipsnių
2.53.3. | Spiraliniams ortakiams su standumo briauna | [5 empty] | Spiraliniams ortakiams su standumo briauna
2.54. | Cinkuoto plieno trišakis su tarpine | 10 | vnt. | 8.49 | 84.9 | salda FIT000233
2.54.1. | d 160 mm | [5 empty] | d 160 mm
2.54.2. | 90 laipsnių | [5 empty] | 90 laipsnių
2.54.3. | Spiraliniams ortakiams su standumo briauna | [5 empty] | Spiraliniams ortakiams su standumo briauna
2.55. | Cinkuoto plieno kaminėlis | 2 | vnt. | 13.66 | 27.32 | FIT000395 salda
2.55.1. | d 125 mm ortakiams | [5 empty] | d 125 mm ortakiams
2.56. | Cinkuoto plieno kaminėlis | 2 | vnt. | 15.03 | 30.06 | salda FIT000427
2.56.1. | d 160 mm ortakiams | [5 empty] | d 160 mm ortakiams
2.57. | Cinkuoto plieno kaminėlis | 2 | vnt. | 17.17 | 34.34 | salda FIT000892
2.57.1. | d 200 mm ortakiams | [5 empty] | d 200 mm ortakiams
2.58. | Cinkuoto plieno kaminėlis | 2 | vnt. | 21.47 | 42.94 | salda FIT000893
2.58.1. | d 250 mm ortakiams | [5 empty] | d 250 mm ortakiams
2.59. | Cinkuoto plieno atbulinės traukos vožtuvas | 3 | vnt. | 3.78 | 11.34 | Onnline ATVD100
2.59.1. | d 100 mm ortakiams | [5 empty] | d 100 mm ortakiams
2.59.2. | Spiraliniams ortakiams su standumo briauna | [5 empty] | Spiraliniams ortakiams su standumo briauna
2.60. | Cinkuoto plieno atbulinės traukos vožtuvas | 3 | vnt. | 4.33 | 12.99 | Onnline ATVD125
2.60.1. | d 125 mm ortakiams | [5 empty] | d 125 mm ortakiams
2.60.2. | Spiraliniams ortakiams su standumo briauna | [5 empty] | Spiraliniams ortakiams su standumo briauna
2.61. | Cinkuoto plieno atbulinės traukos vožtuvas | 3 | vnt. | 5.9 | 17.7 | Onnline ATVD160
2.61.1. | d 160 mm ortakiams | [5 empty] | d 160 mm ortakiams
2.61.2. | Spiraliniams ortakiams su standumo briauna | [5 empty] | Spiraliniams ortakiams su standumo briauna
2.62. | Cinkuoto plieno atbulinės traukos vožtuvas | 3 | vnt. | 8.36 | 25.08 | Onnline ATVD200
2.62.1. | d 200 mm ortakiams | [5 empty] | d 200 mm ortakiams
2.62.2. | Spiraliniams ortakiams su standumo briauna | [5 empty] | Spiraliniams ortakiams su standumo briauna
2.63. | Cinkuoto plieno atbulinės traukos vožtuvas | 3 | vnt. | 12.26 | 36.78 | Onnline ATVD250
2.63.1. | d 250 mm ortakiams | [5 empty] | d 250 mm ortakiams
2.63.2. | Spiraliniams ortakiams su standumo briauna | [5 empty] | Spiraliniams ortakiams su standumo briauna
2.64. | Cinkuoto plieno trišakis su tarpine | 5 | vnt. | 20.4 | 102 | salda FIT001260
2.64.1. | 90 laipsnių | [5 empty] | 90 laipsnių
2.64.2. | d 315 mm | [5 empty] | d 315 mm
2.64.3. | Spiraliniams ortakiams su standumo briauna | [5 empty] | Spiraliniams ortakiams su standumo briauna
2.65. | Cinkuoto plieno trišakis su tarpine | 10 | vnt. | 12.88 | 128.8 | salda FIT000236
2.65.1. | d 200 mm | [5 empty] | d 200 mm
2.65.2. | 90 laipsnių | [5 empty] | 90 laipsnių
2.65.3. | Spiraliniams ortakiams su standumo briauna | [5 empty] | Spiraliniams ortakiams su standumo briauna
|  |  |  | Suma be PVM | 6288.65
|  | Taikomas PVM dydis (%) | 21 | PVM suma | 1320.62
|  |  |  | Suma su PVM | 7609.27
3. DALIS | NERŪDIJANČIO PLIENO ORTAKIAI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Siūloma tiksli Prekės parametro reikšmė
3. | Nerūdijančio plieno ortakiai
3.1. | Nerüdijančio plieno ortakis | 10 | m | 14.75 | 147.5 | MK TECHNIKA Spiralinis ortakis d100
3.1.1. | d 100 mm | [5 empty] | d 100 mm
3.2. | Nerüdijančio plieno ortakis | 10 | m | 18.42 | 184.2 | MK TECHNIKA Spiralinis ortakis d125
3.2.1. | d 125 mm | [5 empty] | d 125 mm
3.3. | Nerüdijančio plieno ortakis | 10 | m | 23.59 | 235.9 | MK TECHNIKA Spiralinis ortakis d160
3.3.1. | d 160 mm | [5 empty] | d 160 mm
3.4. | Nerüdijančio plieno ortakis | 10 | m | 29.5 | 295 | MK TECHNIKA Spiralinis ortakis d200
3.4.1. | d 200 mm | [5 empty] | d 200 mm
|  |  |  | Suma be PVM | 862.6
|  | Taikomas PVM dydis (%) | 21 | PVM suma | 181.15
|  |  |  | Suma su PVM | 1043.75
4. DALIS | TVIRTINIMO MEDŽIAGOS, VENTILIACIJOS ORTAKIAMS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Siūloma tiksli Prekės parametro reikšmė
4. | Tvirtinimo medžiagos, ventiliacijos ortakiams
4.1. | Sąvaržų juosta | 20 | vnt. | 29.11 | 582.2 | Elvent SJA30
4.1.1. | Kiekis rulone ne mažiau 20 metrų. | [5 empty] | Kiekis rulone 30 metrų.
4.1.2. | Plotis: 10(+-2) mm | [5 empty] | Plotis: 9 mm
4.1.3. | Medžiaga: plienas | [5 empty] | Medžiaga: plienas
4.2. | Sraigtas-užraktas sąvaržoms | 200 | vnt. | 0.56 | 112 | Elvent STA30
4.2.1. | Medžiaga: plienas | [5 empty] | Medžiaga: plienas
4.2.2. | Tinkamas 10(+-2) mm pločio sąvaržų juostoms | [5 empty] | Tinkamas 9 mm pločio sąvaržų juostoms
4.3. | Perforuota plieninė juosta | 20 | vnt. | 7.47 | 149.4 | Koelner 300124
4.3.1. | Plotis 17(+-2) mm. Storis: 0.6(+-0,2) mm | [5 empty] | Plotis 17mm. Storis: 0.6mm
4.3.2. | Kiekis rulone ne mažaiu 10 metrų. | [5 empty] | Kiekis rulone 10 metrų.
4.4. | Perforuotas plieninis montažinis profilis | 20 | vnt. | 10.21 | 204.2 | Varžtų pasaulis p030030002200u
4.4.1. | U formos | [5 empty] | U formos
4.4.2. | Išmatavimai: 30(+-2) x 30(+-2) x 2,0(0,2) mm | [5 empty] | Išmatavimai: 30 x 30 x 2,0 mm
4.4.3. | Ilgis: 2000(+-50) mm | [5 empty] | Ilgis: 2000mm
4.5. | Lipni aliuminio juosta | 20 | vnt. | 7.67 | 153.4 | Folsen A000066427
4.5.1. | Plotis: 50(+-5)mm | [5 empty] | Plotis: 50mm
4.5.2. | Kiekis rulone ne mažiau 40 metrų | [5 empty] | Kiekis rulone 40 metrų
|  |  |  | Suma be PVM | 1201.2
|  | Taikomas PVM dydis (%) | 21 | PVM suma | 252.25
|  |  |  | Suma su PVM | 1453.45
5. DALIS | KANALINIAI VENTILIATORIAI, GREIČIO REGULIATORIAI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Siūloma tiksli Prekės parametro reikšmė
5. | Kanaliniai ventiliatoriai, greičio reguliatoriai
5.1. | lštraukiamasis kanalinis ventiliatorius | 8 | vnt | 89.42 | 715.36 | Ventilation systems jsc VKMZ100
5.1.1. | Korpusas metalinis | [5 empty] | Korpusas metalinis
5.1.2. | Galia ne mažiau kaip 45 W | [5 empty] | Galia 72W
5.1.3. | D100 mm | [5 empty] | D100 mm
5.1.4. | Maitinimo įtampa: ~ 220-230 V | [5 empty] | Maitinimo įtampa: ~ 220-230 V
5.1.5. | Oro srautas - ne mažiau kaip 95 m3/val | [5 empty] | Oro srautas 250 m3/val
5.2. | lštraukiamasis kanalinis ventiliatorius | 8 | vnt | 93.41 | 747.28 | Ventilation systems jsc VKMZ125
5.2.1. | D125 mm | [5 empty] | D125 mm
5.2.2. | Korpusas metalinis | [5 empty] | Korpusas metalinis
5.2.3. | Maitinimo įtampa: ~ 220-230 V | [5 empty] | Maitinimo įtampa: ~ 220-230 V
5.2.4. | Galia ne mažiau kaip 46 W | [5 empty] | Galia 78 W
5.2.5. | Oro srautas - ne mažiau kaip 170 m3/val | [5 empty] | Oro srautas 330 m3/val
5.3. | lštraukiamasis kanalinis ventiliatorius | 8 | vnt | 102.03 | 816.24 | Ventilation systems jsc VKMZ160
5.3.1. | Korpusas metalinis | [5 empty] | Korpusas metalinis
5.3.2. | Maitinimo įtampa: ~ 220-230 V | [5 empty] | Maitinimo įtampa: ~ 220-230 V
5.3.3. | D160 mm | [5 empty] | D160 mm
5.3.4. | Galia ne mažiau kaip 48 W | [5 empty] | Galia 78W
5.3.5. | Oro srautas - ne mažiau kaip 260 m3/val | [5 empty] | Oro srautas 455 m3/val
5.4. | lštraukiamasis kanalinis ventiliatorius | 4 | vnt | 127.73 | 510.92 | Ventilation systems jsc VKMZ200
5.4.1. | Korpusas metalinis | [5 empty] | Korpusas metalinis
5.4.2. | Maitinimo įtampa: ~ 220-230 V | [5 empty] | Maitinimo įtampa: ~ 220-230 V
5.4.3. | D200 mm | [5 empty] | D200 mm
5.4.4. | Galia ne mažiau kaip 150 W | [5 empty] | Galia 157W
5.4.5. | Oro srautas - ne mažiau kaip 650m3/val | [5 empty] | Oro srautas 1000 m3/val
5.5. | lštraukiamasis kanalinis ventiliatorius | 4 | vnt | 378.09 | 1512.36 | Ventilation systems jsc VKM250EC
5.5.1. | Korpusas metalinis | [5 empty] | Korpusas metalinis
5.5.2. | Maitinimo įtampa: ~ 220-230 V | [5 empty] | Maitinimo įtampa: ~ 220-230 V
5.5.3. | D250 mm | [5 empty] | D250 mm
5.5.4. | Galia ne mažiau kaip 160 W | [5 empty] | Galia 161W
5.5.5. | Oro srautas - ne mažiau kaip 800 m3/val | [5 empty] | Oro srautas 1275m3/val
5.6. | 3-jų greičių jungiklis, ištraukimo ventiliatoriui | 10 | vnt | 54.69 | 546.9 | AREB 17886-9957 BREVE
5.6.1. | Tinkamas vienfazių ventiliatorių valdymui | [5 empty] | Tinkamas vienfazių ventiliatorių valdymui
5.6.2. | Maitinimo įtampa ~220-230 V | [5 empty] | Maitinimo įtampa ~220-230 V
5.6.3. | Virštinkinis ir potinkinis montavimas | [5 empty] | Virštinkinis ir potinkinis montavimas
5.6.4. | Matmenys: 80×80×65×60(+-2) mm | [5 empty] | Matmenys: 82×82×65×62mm
|  |  |  | Suma be PVM | 4849.06
|  | Taikomas PVM dydis (%) | 21 | PVM suma | 1018.3
|  |  |  | Suma su PVM | 5867.36

## Subtiekėjai ir priedai
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Kval. Reikalavimo Nr.
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip/Ne
1 | Jungtinės veiklos kopija (jei taikoma)
2 | Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui)
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas:
Pasirašančio asmens vardas ir pavardė:
9625-3 2025-02-26 09:35:36