TSD-756, VPP-2736

Lemputės techninė specifikacija (kiekis 50 vnt.)

| Eil. Nr. | Parametras (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Halogeninė lemputė (Osram 64292 XIR arba lygiavertė) | Žemos įtampos halogeninė lempa be reflektoriaus | Žemos įtampos halogeninė lempa be reflektoriaus |
| 2. | Reikalavimai halogeninei lemputei | 1. Nominali galia: 150 W; 2. Nominali įtampa: 22,8 V; 3. Tarnavimo laikas: ≥ 600 val.; 4. Nominalus šviesos srautas: 6000 lm; 5. Spalvos temperatūra (Color temperature) – 3250K 6. Lemputės matmenys: Ilgis: 44 mm ± 0,5 mm; Skersmuo: 14 mm ± 0,1 mm. 7. Siūloma lemputė tinkama naudoti operaciniuose šviestuvuose | 1. Nominali galia: 150 W; 2. Nominali įtampa: 22,8 V; 3. Tarnavimo laikas: 600 val.; 4. Nominalus šviesos srautas: 6000 lm; 5. Spalvos temperatūra (Color temperature) – 3250K 6. Lemputės matmenys: Ilgis: 44 mm Skersmuo: 14 mm mm. 7. Siūloma lemputė tinkama naudoti operaciniuose šviestuvuose |
| 3. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) | Pateikiamas |

https://www.osram.com/ecat/Halogen%20(%3C%2075%20V)%20Single%20End-Halogen%20(%3C%2075%20V)-Medical%20&%20Scientific-Entertainment%20&%20Industry/tr/en/GPS01_265590/ZMP_1006717/

Pastabos, papildomi reikalavimai:

1. Lentelėje pateiktas firmos pavadinimas ir kataloginis numeris jokios komercinės reikšmės neturi, o tik nurodo technines gaminių charakteristikas aprašantį informacijos šaltinį. Gali būti siūlomos nurodyto gamintojo prekės arba joms lygiaverčiai, ne blogesnių techninių charakteristikų, kitų firmų gaminiai.

2. Į pasiūlymo kainą įskaičiuotos pristatymo išlaidos.

3. Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, įvertinimui/išbandymui turi būti pateiktas siūlomo modelio prekės pavyzdys.

4. Pasiūlymo priede turi būti pateiktas katalogas, prospektas ar kita informacija su siūlomos prekės iliustracijomi bei aprašymais.