## Sheet1
Priedas Nr. 1 prie sutarties Nr. S1-______/25
PRIEMONĖS, SKIRTOS INTERVENCINEI RADIOLOGIJAI II
1-20 PIRKIMO ORBJEKTO DALYS
Prekių techninė specifikacija
Pirkimo dalies Nr. | Pirkimo dalies pavadinimas | Mato vnt. | Maksimalus poreikis 36 mėn. | Techniniai reikalavimai | PVM tarifas (%) | Vieneto kaina Eur, be PVM | Bendra pasiūlymo kaina Eur, be PVM | Bendra pasiūlymo kaina Eur, su PVM | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas, kataloginis prekės Nr. (privaloma užpildyti) | Prekės kilmės šalis (privaloma užpildyti) | Nuoroda į nurodytą parametrą, patvirtinantį gamintojo dokumento (katalogo/ bukleto/brošiūros/instrukcijos) puslapį, kuriame yra atžyma apie siūlomos prekės atitikimą reikalavimui (privaloma užpildyti)
4 | Balioninis dilatacinis kateteris | vnt. | 120 | 1. Baliono diametras 3,0, 4,0, 5,0, 6,0, 7,0 mm. 2. Baliono ilgis (± 5 cm) 20, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 175, 200 mm. 3. Kateteris 5 F. 4. Kateterio ilgis 130 cm (± 5 cm). 5. Metalinis pravedėjas 0,035" (0,89 mm). 6. Turi atlaikyti slėgį iki 11 atmosferų. 7. Introdiuseris 5 F. | 5 | 96 | 11520 | 12096 | Biotronik, Passeo-35. | Vokietija. | Failas "Katalogas 4 pd", psl. 1.
VšĮ Vilniaus miesto klinikinė ligoninė | [5 empty] | UAB Septeka
Direktorė Aušra Bilotienė Motiejūnienė | [5 empty] | Direktorė Vestina Strakšytė