## Lapas1
Priedas Nr. 1 prie sutarties Nr. S1-____/25
PRIEMONĖS, SKIRTOS INTERVENCINEI RADIOLOGIJAI III
1-20 PIRKIMO ORBJEKTO DALYS
Prekių techninė specifikacija
Pirkimo dalies Nr. | Pirkimo dalies pavadinimas | Mato vnt. | Maksimalus poreikis 36 mėn. | Techniniai reikalavimai | PVM tarifas (%) | Vieneto kaina Eur, be PVM | Bendra pasiūlymo kaina Eur, be PVM | Bendra pasiūlymo kaina Eur, su PVM | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas, kataloginis prekės Nr. (privaloma užpildyti) | Prekės kilmės šalis (privaloma užpildyti) | Nuoroda į nurodytą parametrą, patvirtinantį gamintojo dokumento (katalogo/ bukleto/brošiūros/instrukcijos) puslapį, kuriame yra atžyma apie siūlomos prekės atitikimą reikalavimui (privaloma užpildyti)
3 | Vaistus išskiriantis dilatacinis balioninis kateteris | vnt. | 10 | 1. Baliono diametras 4,0, 5,0, 6,0, 7,0 mm. 2. Baliono ilgis 30, 40, 60 mm. 3. Kateterio ilgis 80, 135 cm (± 2 cm). 4. Pravedėjas 0,014" (0,36 mm) 5. Turi atlaikyti slėgį iki 14 atmosferų. 6. Introdiuseris: 6 F 7. Ant kateterio 2 rentgeno kontrastiniai markeriai. 8. Veiklioji medžiaga: paklitokselio mišinys arba lygiavertis. | 5 | 498 | 4980 | 5229 | Cardionovum, LXSxx x.x-xx, LXMxx x.x-xx (x - skaičius). | Vokietija. | Failas "Katalogas 3 pd", psl. 1-2.
7 | Intraarterinė adata 18G | vnt. | 1500 | Adatos jungtyje suformuotas žymeklis-plokštuma pirštui atremti ir punkcijos krypčiai pasirinkti. | 5 | 1.76 | 2640 | 2772 | Wellgo, 111807. | Vokietija. | Failas "Katalogas 7 pd", psl. 1.
Bendra suma: 8001,00 Eur su PVM
| VšĮ Vilniaus miesto klinikinė ligoninė |  |  |  | UAB Septeka
| Direktorė Aušra Bilotienė Motiejūnienė |  |  |  |  | Direktorė Vestina Strakšytė