## Lapas1
Priedas Nr. 1 prie sutarties Nr. S1-_____/25
PRIEMONĖS, SKIRTOS INTERVENCINEI RADIOLOGIJAI III
1-20 PIRKIMO ORBJEKTO DALYS
Prekių techninė specifikacija
Pirkimo dalies Nr. | Pirkimo dalies pavadinimas | Mato vnt. | Maksimalus poreikis 36 mėn. | Techniniai reikalavimai | PVM tarifas (%) | Vieneto kaina Eur, be PVM | Bendra pasiūlymo kaina Eur, be PVM | Bendra pasiūlymo kaina Eur, su PVM | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas, kataloginis prekės Nr. (privaloma užpildyti) | Prekės kilmės šalis (privaloma užpildyti) | Nuoroda į nurodytą parametrą, patvirtinantį gamintojo dokumento (katalogo/ bukleto/brošiūros/instrukcijos) puslapį, kuriame yra atžyma apie siūlomos prekės atitikimą reikalavimui (privaloma užpildyti)
20 | Specialus kranas, švirkštui prijungti prie prailgintojo | vnt. | 3000 | 1. Stopcock tipo. 2. One way tipas. 3. LuerLock. 4. Turi atlaikyti slėgį iki 20 (± 1) atm. | 5 | 2.95 | 8850 | 9292.5 | Multimedical S.r.l., 1-way stopcock, 090706/HP | Italija | Žr. „Katalogas_20 pirkimo dalis.pdf“, psl. 1
VšĮ Vilniaus miesto klinikinė ligoninė |  |  |  |  | UAB Skirgesa
Direktorė Aušra Bilotienė Motiejūnienė |  |  |  |  | Direktorius Skirmantas Akelis