## SAMATA
0 | 0
Darbų sąrašas
Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras
Mokslo paskirties pastatas, Karaliaus Mindaugo pr. 11, Kaunas
Elektrotechnika, silpnos srovės, apsauginė ir priešgaisrinė signalizacija
Eil. Nr. | Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato vnt | Kiekis | Kaina Eur be PVM | Suma, Eur be PVM
Skyrius Ardymas
1 | Televizoriaus demontavimas | vnt | 1 | 4.87 | 4.87
2 | Šviestuvų demontavimas | 100 vnt | 0.37 | 517.04 | 191.3048
3 | Jungiklių, perjungiklių, rozečių demontavimas | 100 vnt | 0.81 | 74.23 | 60.1263
4 | Elektros spintų arba skydų demontavimas | vnt | 4 | 32.55 | 130.2
5 | Priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos jutiklio demontavimas | vnt | 7 | 4.04 | 28.28
6 | Priešgaisrinės iš apsauginės signalizacijos centralės demontavimas | vnt | 1 | 57.91 | 57.91
7 | El. instaliacijos izol. vamzdeliuose arba kanaluose demontavimas | 100m | 0.65 | 128.11 | 83.2715
8 | Kabelio demontavimas | 100m | 10.8 | 72.93 | 787.644
| Iš viso už skyrių Ardymas |  |  |  | 1343.6066
Skyrius Kanalai, vagos, potinkinės dėžutės
9 | Skylių pramušimas 100 mm, storio betono sienose arba grindyse, kai skylės plotas iki 25 cm2, pramušant pneumat. plaktuku *Dirbant aukštyje nuo atraminės aikštelės daugiau 1.5m *Pramušant kiaurymes konstrukcijose, kai jų storis nuo 150mm iki 200mm | 100 vnt | 0.14 | 1103.01 | 154.4214
10 | Statinio gelžbetonio konstrukcijų pjovimas diskiniu pjūklu | m | 12 | 6.71 | 80.52
11 | Statinio mūro konstrukcijų pjovimas diskiniu pjūklu *Atliekant darbus aukštčiau kaip 2m ir pastatant bei perstatant pastolius | m | 102 | 6.71 | 684.42
12 | Vagų pramušimas betoninėse grindyse ir sienose, kai vagų skerspjūvio plotas iki 50 cm2, pramušant pneumatiniu plaktuku *Pramušant angas, kiaurymes ir vagas gelžbetonio konstrukcijose | 100m | 0.06 | 1153.79 | 69.2274
13 | Vagų pramušimas mūrinėse sienose, kai vagų skerspjūvio plotas iki 20 cm2, pramušant pneumatiniu plaktuku *Dirbant aukštyje nuo atraminės aikštelės daugiau 1.5m | 100m | 3.83 | 458.32 | 1755.3656
14 | Iki 25mm skersmens viniplastinių vamzdžių montavimas sienomis ir kolonomis su nejudamu tvirtinimu | 100m | 0.29 | 527.52 | 152.9808
15 | Pagrindiniai resursai: Viniplastiniai vamzdžiai, jungiamosios movos, tvirtinimo detalės | 100m | 0.29 | 94.39 | 27.3731
16 | Iki 25mm skersmens polietileninių vamzdžių montavimas perdengimais užbetonavimui | 100m | 6 | 98.27 | 589.62
17 | Pagrindiniai resursai: Polietileniniai vamzdžiai, alkūnės, movos | 100m | 6 | 58.92 | 353.52
18 | Iki 50mm skersmens polietileninių vamzdžių montavimas perdengimais užbetonavimui | 100m | 0.18 | 158.26 | 28.4868
19 | Pagrindiniai resursai: Polietileniniai vamzdžiai, alkūnės, movos | 100m | 0.18 | 76.24 | 13.7232
20 | Atraminių kabelinių konstrukcijų montavimas | 100 vnt | 0.28 | 363.77 | 101.8556
21 | Pagrindiniai resursai: Kabelinės atraminės konstrukcijos (pagal projektą) | 100 vnt | 0.28 | 184.36 | 51.6208
22 | Metalinių lovių montavimas ant ankščiau sumontuotų atraminių konstrukcijų | 100m | 0.25 | 607.9 | 151.975
23 | Pagrindiniai resursai: Polietileninės aklės, Metaliniai loviai | 100m | 0.25 | 737.03 | 184.2575
24 | Lizdų paskirstymo dėžutėms, jungikliams, kištukiniams lizdams gręžimas žiediniais grąžtais mūro sienose | 100vnt | 1.2 | 116.95 | 140.34
25 | Potinkinių elektros instaliacinių apvalios dėžutės d iki 100 įstatymas į paruoštus lizdus | 100vnt | 1.2 | 134.19 | 161.028
26 | Pagrindiniai resursai: Plastikinės dėžutės | 100vnt | 1.2 | 79.12 | 94.944
27 | Virštinkinių elektros instaliacinių stačiakampės dėžutės iki 150x110 montavimas | 100vnt | 0.35 | 623.28 | 218.148
28 | Pagrindiniai resursai: Plastikinės dėžutės | 100vnt | 0.35 | 406.54 | 142.289
29 | Kabelio įvadų hermetizacija sandarinimo masė (priešgaisrinis sandarinimas) | vnt | 25 | 14.49 | 362.25
| Iš viso už skyrių Kanalai, vagos, potinkinės dėžutės |  |  |  | 5518.3662
Skyrius Elektrotechnika
30 | Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas | 100m | 32.4 | 254.25 | 8237.7
31 | Pagrindiniai resursai: Laidas (markė ir skerspjūvis pagal projektą) | 100m | 32.4 | 124.94 | 4048.056
32 | Kabelio tiesimas, kai kabelio masė iki 1kg | 100m | 5.94 | 250.53 | 1488.1482
33 | Pagrindiniai resursai: Laidas (markė ir skerspjūvis pagal projektą) | 100m | 5.94 | 329.3 | 1956.042
34 | Kabelio tiesimas, kai kabelio masė iki 3kg | 100m | 0.18 | 347.57 | 62.5626
35 | Pagrindiniai resursai: Laidas (markė ir skerspjūvis pagal projektą) | 100m | 0.18 | 3101.26 | 558.2268
36 | Kabelio tiesimas, kai kabelio masė iki 6kg | 100m | 0.3 | 462.27 | 138.681
37 | Pagrindiniai resursai: Kabelis (markė ir skerspjūvis pagal projektą) | 100m | 0.3 | 6029.92 | 1808.976
38 | Iki 36 modulinių paskirstymo potinkinių skydelių surinkimas ir montavimas | vnt | 1 | 175.2 | 175.2
39 | Pagrindiniai resursai: Modulinis skydelis, Moduliniai prietaisai | vnt | 1 | 237.54 | 237.54
40 | Jėgos paskirstymo skydų montavimas | vnt | 1 | 60.35 | 60.35
41 | Pagrindiniai resursai: Paskirstymo spinta | vnt | 1 | 140.79 | 140.79
42 | Iki 100a galios saugiklių, automatinių jungiklių montavimas spintose | vnt | 50 | 25.06 | 1253
43 | Pagrindiniai resursai: saugikliai, jungikliai, Laidai (markė ir skerspjūvis pagal projektą), Antgalis | vnt | 50 | 28.1 | 1405
44 | Iki 250a galios saugiklių, automatinių jungiklių montavimas spintose | vnt | 2 | 33 | 66
45 | Pagrindiniai resursai: saugikliai, jungikliai, Laidai (markė ir skerspjūvis pagal projektą), Antgalis | vnt | 2 | 116.42 | 232.84
46 | Įvadinių kabelių pajungimas įvadiniame paskirstymo skyde | vnt | 2 | 63.6 | 127.2
47 | Įrangos pajungimo rozečių blokų 5P 16/32A montavimas | vnt | 8 | 48.66 | 389.28
48 | Pagrindiniai resursai: Įrangos pajungimo blokas 5P 32A/16A | vnt | 8 | 41.38 | 331.04
49 | Hermetinių ir pusiauhermetinių rozečių montavimas | 100 vnt | 0.93 | 689.04 | 640.8072
50 | Pagrindiniai resursai: Rėmeliai, kištukiniai lizdai IP44 | 100 vnt | 0.93 | 492.94 | 458.4342
51 | Jungiklio montavimas, kai instaliacija paslėptoji | 100 vnt | 0.23 | 298.99 | 68.7677
52 | Pagrindiniai resursai: Rėmelis, jungiklis | 100 vnt | 0.23 | 522.04 | 120.0692
53 | Iki 4 lempų, liuminescencinių šviestuvų montavimas, tvirtinant smeigėmis | 100 vnt | 0.42 | 3117.65 | 1309.413
54 | Pagrindiniai resursai: 36W Modulinių lubų šviestuvai 600x600 mm. (4000K, 4320 lm, UGR19) | 100 vnt | 0.42 | 2250.97 | 945.4074
55 | Apvalių angų plokštėje išpjovimas | 100m | 0.028 | 146 | 4.088
56 | Vidaus apšvietimo šviesos diodų lempų šviestuvų montavimas pakabinamų lubų angose | vnt | 2 | 8.53 | 17.06
57 | Pagrindiniai resursai: Led šviestuvas IP44, 20W, 4000K, 2000lm | vnt | 2 | 20.04 | 40.08
58 | Hermetinių Led šviestuvų montavimas | 100 vnt | 0.12 | 2814.17 | 337.7004
59 | Pagrindiniai resursai: LED šviestuvai hermetiniai IP65, 4000K, 8600 lm, 60W ilgis 1200 mm | 100 vnt | 0.12 | 6258.14 | 750.9768
60 | Judesio sensoriaus montavimas | vnt | 3 | 7.01 | 21.03
61 | Pagrindiniai resursai: į lubas įleidžiamas judesio sensorius | vnt | 3 | 22.46 | 67.38
62 | Signalinių žibintų su užrašu 'įėjimas', 'išėjimas' ir pan. montavimas | 100 vnt | 0.06 | 1148.73 | 68.9238
63 | Pagrindiniai resursai: Evakuaciniai šviestuvai LED (Exit) su 3h akumuliatoriumi | 100 vnt | 0.06 | 4134.5 | 248.07
64 | Elektrinių rankšluosčių džiovintuvų montavimas | vnt | 1 | 14.35 | 14.35
65 | Pagrindiniai resursai: Elektriniai rankšluosčių džiovintuvai | vnt | 1 | 146.43 | 146.43
66 | Esamo televizoriaus pakabinimas ant sienos | vnt | 1 | 8.11 | 8.11
| Iš viso už skyrių Elektrotechnika |  |  |  | 27983.7303
Skyrius Elektroniniai ryšiai
67 | Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas paruoštose vagose (po tinku) | 100m | 2.4 | 154.21 | 370.104
68 | Pagrindiniai resursai: Kabelis (markė pagal projektą) | 100m | 2.4 | 43.09 | 103.416
69 | Kompiuterinio kištukinio lizdo montavimas | vnt | 2 | 8.16 | 16.32
70 | Pagrindiniai resursai: Kištukinis lizdas | vnt | 2 | 11.24 | 22.48
71 | Kompiuterinės kištukinės jungties prijungimas prie kabelio gyslų galų | vnt | 4 | 5.2 | 20.8
72 | Pagrindiniai resursai: Kištukinė jungtis | vnt | 4 | 1.28 | 5.12
73 | Kompiuterinių tinklų parametrų matavimas (1 darbo vieta) | vnt | 4 | 1.73 | 6.92
| Iš viso už skyrių Elektroniniai ryšiai |  |  |  | 545.16
Skyrius Apsauginė signalizacija
74 | Kabelio tiesimas siena, kai 1m kabelio masė iki 1kg | 100m | 3 | 154.21 | 462.63
75 | Pagrindiniai resursai: Kabelis (markė ir skerspjūvis pagal projektą), Apkabėlės | 100m | 3 | 60.62 | 181.86
76 | Priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos jutiklio montavimas | vnt | 6 | 7.01 | 42.06
77 | Magnetinio kontakto (įleidžiamo) montavimas | vnt | 1 | 6.98 | 6.98
78 | Pagrindiniai resursai: Įrenginys | vnt | 1 | 2.14 | 2.14
79 | Esamos pastato mikroprocesorinės apsauginės signalizacijos sistemos daviklių kabelių perjungimas, kabelinių linijų patikra, pažeistų kabelių atkarpų remontas, sistemos derinimas, atnaujinimas, programavimas ir dokumentacijos paruošimas | kompl. | 1 | 1305 | 1305
| Iš viso už skyrių Apsauginė signalizacija |  |  |  | 2000.67
Skyrius Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema
80 | Kabelio tiesimas siena, kai 1m kabelio masė iki 1kg | 100m | 3.6 | 254.25 | 915.3
81 | Pagrindiniai resursai: Kabelis (markė ir skerspjūvis pagal projektą), Apkabėlės | 100m | 3.6 | 116.33 | 418.788
82 | Daugkartinio veikimo automatiniai priešgaisriniai signalizacijos davikliai (normalus variantas) | vnt | 31 | 22.13 | 686.03
83 | Pagrindiniai resursai: Temperatūrinis detektorius | vnt | 6 | 30.09 | 180.54
84 | Pagrindiniai resursai: Dūmų detektorius | vnt | 17 | 25.37 | 431.29
85 | Pagrindiniai resursai: Indikatorius | vnt | 8 | 8.08 | 64.64
86 | Gaisro pavojaus mygtuko montavimas | vnt | 3 | 8.31 | 24.93
87 | Pagrindiniai resursai: Įrenginys | vnt | 3 | 41.51 | 124.53
88 | Aliarmo sirenos, blykstės arba skambučio montavimas patalpos viduje | vnt | 3 | 6.52 | 19.56
89 | Pagrindiniai resursai: Vidinė sirena su blykste | vnt | 2 | 64.57 | 129.14
90 | Vidinė sirena su blykste bazėje | vnt | 1 | 87.64 | 87.64
91 | Priešgaisrinės iš apsauginės signalizacijos centralės montavimas | vnt | 1 | 97.07 | 97.07
92 | Pagrindiniai resursai: Jungtis, Įrenginys | vnt | 1 | 1428.7 | 1428.7
93 | Priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos centralės išplėtimo modulis | vnt | 1 | 54.91 | 54.91
94 | Pagrindiniai resursai: Įrenginys | vnt | 1 | 539.66 | 539.66
95 | Priešgaisrinės sistemos signalizacijos tinklų LAN priedelis | vnt | 1 | 80.41 | 80.41
96 | Pagrindiniai resursai: Įrenginys | vnt | 1 | 343.63 | 343.63
97 | Rezervinio maitinimo šaltinio montavimas | vnt | 2 | 8.15 | 16.3
98 | Pagrindiniai resursai: Įrenginys | vnt | 2 | 31.83 | 63.66
99 | Esamos signalizacijos perjungimas į naują centralę, adresinės gaisro signalizacijos programavimas ir derinimas, dokumentacijos paruošimas | kompl. | 1 | 2248.99 | 2248.99
| Iš viso už skyrių Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema |  |  |  | 7955.718
Skyrius Statybinis laužas
100 | Šiukšlių valymas iš patalpų | t | 2.4 | 22.95 | 55.08
101 | Šiukšlių panešimas 10 m atstumu | t | 2.4 | 18.62 | 44.688
102 | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu | t | 2.4 | 41.56 | 99.744
103 | Transportuojant statybines šiukšles už papildomus 15 km pridėti | t | 2.4 | 10.74 | 25.776
| Iš viso už skyrių Statybinis laužas |  |  |  | 225.288
| Bendra vertė be PVM |  |  |  | 45572.5391
| PVM |  |  |  | 9570.2332
| Bendra vertė su PVM |  |  |  | 55142.7723