UAB „Medita“

(tiekėjo pavadinimas)

Uždaroji akcinė bendrovė, Aviečių g. 14 LT-08418 Vilnius, Tel.: (0~5) 272 03 72, el. p.  info@medita.lt  www.medita.lt , Juridinių asmenų registras,  110323729, LT103237219

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

VšĮ Joniškio PSPC______

(Adresatas (perkančioji organizacija))

KIEKYBINIO CRB TYRIMO TESTŲ SU ANALIZATORIAUS PANAUDA

PASIŪLYMAS

2025 m. kovo 31 d. Nr. 1

Vilnius

| Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/ | UAB „Medita“ |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/ | Aviečių g. 14, LT-08418 Vilnius |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė | Projektų vadovas Rokas Arlauskas, +370 656 76498, rokas.arlauskas@medita.lt |
| Telefono numeris | (0~5) 272 03 72, +370 699 68120 |
| Fakso numeris | (0~5) 272 01 01 |
| El. pašto adresas | medita@medita.lt |

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- Mažos vertės pirkimo sąlygose;

- kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

3) *** Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija (dokumentai su konfidencialia informacija įsegti atskirai):

| Eil.Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas |
| --- | --- |
| 1 | Ketinimų protokolas (konfidencialu) |

***Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra  pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

Mes siūlome šias prekes:

Siūlomos prekės  visiškai atitinka pirkimo sąlygose nurodytus reikalavimus.

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Preliminarus tyrimų skaičius per 12 mėn. | Reagentų ir priemonių kiekis (ml./ vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui) | Reagentų ir priemonių reikalingų vienam(1) tyrimui atlikti kaina Eur su PVM | Siūloma pakuotė | Siūlomos pakuotės kaina Eur be PVM | Suma, EUR be PVM | Suma, EUR su PVM | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 1.1. | CRB tyrimai Tos pačios diagnostinės juostelės turi tikti veniniam ir kapiliariniam kraujui Juostelės ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus). | 8000 tyrimų | 8000 | 1,80 | 25 vnt/pak. | 42,50 | 13600,00 | 14280,00 | Boditech, i-Chroma CRB testai, 25vnt./pak. (CRP25) |
| 2 | Kontrolė | 5 vnt. | 5 pak. |  | 2x0,5ml | 30,00 | 150,00 | 157,50 | Boditech, i-Chroma CRB kontrolė, 2x0.5ml (CFPO-100) |
|  | Iš viso: |  |  |  |  |  |  | 14437,50 |  |

Bendra pasiūlymo kaina turi būti suapvalinta pagal aritmetikos taisykles iki šimtųjų, t.y. dviejų skaičių po kablelio tikslumu.

Pasiūlymo kaina 14437,50 Eur su PVM

Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo sąlygose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

Taip pat mes patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškam ir tinkamam sutarties įvykdymui.

| TECHNINIAI REIKALAVIMAI CRB ANALIZATORIUI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Parametrai | Parametrų techniniai reikalavimai | Reikalavimų atitikimas (būtina nurodyti tikslią nuorodą analizatoriaus dokumentacijoje (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras) |
|  | Analizatoriaus apibūdinimas | Sausos chemijos, pusiau automatinis, fluorescencinio skanavimo ar lygiavertis analizatorius. | Pusiau automatinis, fluorescencinio skanavimo analizatorius – i-Chroma II. Gamintojo dokumentai (konfidencialu) 19 psl., 79 psl., 84 psl. |
|  | Ekranas | Liečiamasis spalvotas LCD | Liečiamasis spalvotas LCD. Gamintojo dokumentai (konfidencialu) 1 psl., 25 psl., 84-85 psl., 93 psl. |
|  | Testai | Imunotyrimo testai, kurie paremti antigeno-antikūno reakcija ir fluorescencijos ar lygiaverte technologija | Imunotyrimo testai, kurie paremti antigeno-antikūno reakcija ir fluorescencijos technologija. Gamintojo dokumentai (konfidencialu) 22 psl., 79 psl., 82 psl. |
|  | Prietaiso paskirtis | Kiekybiniam CRB (C reaktyvus baltymas) tyrimui. | Kiekybiniam CRB (C reaktyvus baltymas) tyrimui. Gamintojo dokumentai (konfidencialu) 136 psl., 141 psl. |
|  | Mėginys tyrimui | Kapiliarinis kraujas, veninis kraujas | Kapiliarinis kraujas, veninis kraujas. Gamintojo dokumentai (konfidencialu) 136 psl., 141 psl. |
|  | Matavimo ribos | CRB kapiliariniame kraujyje, veniniame kraujyje ne mažesnės nei nuo 5 iki 200 mg/l | CRB kapiliariniame kraujyje, veniniame kraujyje 2.5-300 mg/L. Gamintojo dokumentai (konfidencialu) 4 psl., 138 psl., 145 psl. |
|  | Prietaiso sudėtinės dalys | - Analizatorius - Brūkšninių kodų skanavimo įrenginys - AC adapteris ir maitinimo laidas 4. Vartotojo vadovas lietuvių kalba 5. Pasas | 1.Analizatorius 2. Brūkšninių kodų skanavimo įrenginys 3.AC adapteris ir maitinimo laidas 4. Vartotojo vadovas lietuvių kalba 5. Pasas. Gamintojo dokumentai (konfidencialu) 22-23 psl., 82-83 psl., 124 psl. |
|  | Analizatoriuje įmontuotas laikmatis, tyrimo trukmės sekimui ar lygiavertė priemonė | Būtina | Analizatoriuje įmontuotas laikmatis, tyrimo trukmės sekimui. Gamintojo dokumentai (konfidencialu) 48 psl., 108 psl., 111 psl. |
|  | Spausdintuvas. (Gali būti įmontuotas į analizatorių) | Būtina | Įmontuotas terminis spausdintuvas. Gamintojo dokumentai (konfidencialu) 6 psl., 84 psl. |
|  | Testo rezultatų išsaugojimas | Paciento testai – ne mažiau nei 100 rezultatų Sistemos tikrinimo, kontrolės medžiagų testų rezultatai ne mažiau nei 100 rezultatų | Paciento testai – 1000 rezultatų Sistemos tikrinimo, kontrolės medžiagų testų rezultatai ne mažiau nei 1000 rezultatų. Gamintojo dokumentai (konfidencialu) 6 psl., 84 psl. |
|  | Temperatūros jutiklis | Būtina | Temperatūros daviklis. Gamintojo dokumentai (konfidencialu) 25 psl., 85 psl., 89-90 psl. |
|  | Analizatoriaus miego (energijos taupymo) rėžimas | Pageidautina | Analizatoriaus miego (energijos taupymo) rėžimas. Gamintojo dokumentai (konfidencialu) 43 psl., 103 psl. |
|  | Automatinė analizatoriaus savitikra kaskart įjungiant prietaisą | Būtina | Automatinė analizatoriaus savitikra kaskart įjungiant prietaisą. Gamintojo dokumentai (konfidencialu) 28 psl., 88 psl. |
|  | Kokybės kontrolės rezultatų grafinis atvaizdavimas arba kita ne prastesnė kokybės kontrolės funkcija | Būtina | Kokybės kontrolės rezultatų grafinis atvaizdavimas. Gamintojo dokumentai (konfidencialu) 62 psl., 122 psl. |
|  | Komunikacijos jungtys | USB ne mažiau 2 jungtys, LAN jungtis arba RS232 jungtis, skirta duomenų perdavimui į išorinę sistemą, sąsaja su LIS | USB 4 jungtys, LAN jungtis, skirta duomenų perdavimui į išorinę sistemą, sąsaja su LIS. Gamintojo dokumentai (konfidencialu) 6 psl., 84 psl., 86 psl. |
|  | Gamintojo katalogai, ar kita medžiaga, įrodanti atitikimą reikalaujamiems parametrams | Būtina | Gamintojo katalogai, ar kita medžiaga, įrodanti atitikimą reikalaujamiems parametrams. Gamintojo dokumentai (konfidencialu) 1-153 psl. |
|  | CE sertifikatas | Būtina. Turi atitikti in vitro diagnostinių medicinos prietaisų direktyvos 98/79/EB reikalavimus. | CE sertifikatas pagal 2017/746 direktyvą dėl in vitro diagnostikos medicinos priemonių. Gamintojo dokumentai (konfidencialu)159-161 psl. |
|  | Techninis analizatoriaus aptarnavimas | Turi būti garantuotas kvalifikuotas techninis analizatoriaus aptarnavimas tiekėjo lėšomis, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro įsakymu "Dėl medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo" 2016 m. vasario 17d. Nr. V-271. | Garantuojamas techninis aptarnavimas |
|  | Garantiniai įsipareigojimai, remontas | Tiekėjas privalo savo sąskaita užtikrinti perduoto prietaiso techninę priežiūrą, galimų defektų ir/ar gedimų šalinimą/remontą visą panaudos sutarties galiojimo terminą. Prietaisas turi būti pastoviai atnaujinamas, kad būtų techniškai pajėgus atlikti tyrimus. Analizatoriaus galimų defektų ir/ar gedimų/ sutrikimų nustatymas turi būti pradedamas nedelsiant (darbo dienomis) po pranešimo gavimo apie iškilusius nesklandumus. Analizatorius turi būti sutaisytas ne vėliau kaip per 2 darbo dienas arba pakeistas lygiaverčiu kokybišku prietaisu. | Užtikrinami garantiniai įsipareigojimai ir remontas |

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (pasirašydamas pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos yra tikros.

| Eil.Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- |
| 1 | Gamintojo dokumentai (konfidencialu) | 163 |
| 2 | Ketinimų protokolas (konfidencialu) | 1 |

Pasiūlymas galioja 30 dienų.

Projektų vadovas                                                                                                                                                                               Rokas Arlauskas