400-110 KV ĮTAMPOS TRANSFORMATORIŲ PASTOČIŲ IR ATVIRŲ SKIRSTYKLŲ  PROJEKTAVIMO UŽDUOTIES SKLYPO PLANO PROJEKTINŲ SPRENDINŲ

TIPINIAI MAZGAI

Sklypo plano dangų tipinis planas

Pastaba:

PVP projektuojamas sklype, išlaikant minimalų atstumą iki aptvėrimo >1 m., nesant galimybės (kai statoma ant sklypo ribos ar PVP prilyginamas pastatui) taikomos papildomos apsaugos priemonės, aprašytos PU fizinės saugos dalyje bei kiti galiojantys teisės aktai dėl pastatų išdėstymo sklype.

| Aptarnavimo aikštelė |  |
| --- | --- |
|  | Pastabos |
|  | Pastotės teritorijoje aptarnavimo aikštelės projektuojamos ant betoninio pado įrengiant polius po du vienetus kiekvienam padui. Betono markė C30/37-XC2-XF1-F100-W6. Arba įrengti atraminę gelžbetoninę aikštelę, kurios konstrukcijas įvertina darbo projekto konstrukcinės dalies konstruktorius. |
| Lauko tualeto įrengimas |  |
|  | Pastabos |
|  | Pastotės teritorijoje projektuojamas stacionarus vienvietis g/b tualetas su sandariu išsiurbiamu ne mažesnio kaip 1.5 m diametro g/b rezervuaru su alsuokliu. Užtikrinama apsauga nuo paviršinių nuotekų patekimo į rezervuarą. Priėjimui prie tualeto įrengiamas betoninių trinkelių takas. Aplink tualeto įrengiama nuogrinda iš betoninių trinkelių. Minimalus nuogrindos plotis – 50 cm. Maksimalus tualeto atstumas nuo važiuojamosios dalies – 4 m. |

| Vejos dangos ir kelio sandūros principinė schema |  |
| --- | --- |
|  | Pastabos |
|  | Techniniame projekte mazgai gali būti koreguojami, tačiau tik griežtinant reikalavimus, atsižvelgiant į faktinius aplinkos sąlygų duomenis. Schemos yra principinės, |
| Skaldos dangos ir vejos dangos sandūros principinė schema |  |
|  | Pastabos |
|  | Techniniame projekte mazgai gali būti koreguojami, tačiau tik griežtinant reikalavimus, atsižvelgiant į faktinius aplinkos sąlygų duomenis. |
| Betoninių trinkelių dangos ir kelio sandūros principinė schema |  |
|  | Pastabos |
|  | Techniniame projekte mazgai gali būti koreguojami, tačiau tik griežtinant reikalavimus, atsižvelgiant į faktinius aplinkos sąlygų duomenis. Prie PVP trinkelės projektuojamos 3-5 cm aukščiau nei asfalto danga. |
| Betoninių trinkelių dangos ir vejos sandūros principinė schema |  |
|  | Pastabos |
|  | Techniniame projekte mazgai gali būti koreguojami, tačiau tik griežtinant reikalavimus, atsižvelgiant į faktinius aplinkos sąlygų duomenis. |
| Betoninių trinkelių dangos ir skaldos sandūros principinė schema |  |
|  | Pastabos |
|  | Techniniame projekte mazgai gali būti koreguojami, tačiau tik griežtinant reikalavimus, atsižvelgiant į faktinius aplinkos sąlygų duomenis. |