## Pasiūlymas
PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS "PASIŪLYMO FORMA"
PAKARTOTINAS INTERVENCINĖS PRIEMONĖS REIKALINGOS KARDIOLOGINIŲ IR ANGIOLOGINIŲ PACIENTŲ GYDYMUI
Kam: | Klaipėdos universiteto ligoninė
Data: | 2025-04-11
Nr.:
Vieta: | Vilnius
Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai: |  | UAB "Sormedica"
Tiekėjo kodas (-ai): |  | 123961895
Tiekėjo adresas (-ai): |  | V. Kuzmos g. 28, LT-08431
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai): |  | LT239618917
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai): |  | „Swedbank” AB , A.s. Nr. LT36 7300 0101 5538 1477, Banko kodas – 73000
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė: |  | Vadybininkas Saulius Lapinskas
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, el. pašto adresas: |  | (+370 5) 219 5710, info@sormedica.lt
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos: |  | Direktorius Giedrius Foktas
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas: |  | Vadybininkas Saulius Lapinskas, (+370 5) 219 5710, info@sormedica.lt
(1) Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės narių, (2) ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ir (3) jei pašalinimo pagrindai taikomi visiems subtiekėjams - subtiekėjų, kolegialaus priežiūros organo (Stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (Valdybos) narių sąrašas (jei sudaryta) ir (ar) asmuo, kuriam suteikti VPĮ 46 str. 2 d. 2 p. numatyti įgaliojimai |  | UAB Sormedica neturi kolegialaus priežiūros organo (Stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (Valdybos). Asmenys kuriems suteikti VPĮ 46 str. 2 d. 2 p. numatyti įgaliojimai yra direktorius Giedrius Foktas ir buhalterė Violeta Šulcienė.
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. viešojo pirkimo dokumentuose
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
5. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:
6. Tiekėjas kainas pateikia, nurodydamas ne daugiau skaičių po kablelio, nei leidžiama pirkimo dokumentuose.
1. DALIS | KONTRASTO-SKYSČIŲ DOZAVIMO SISTEMA
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, gamintojas, modelis, prekės kodas (jei turi) | Siūlomo parametro atitiktis, konkreti parametro reikšmė | Atitikimą patvirtinantys dokumentai (puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas) Nurodyti katalogo Nr. ir psl.
1. | Kontrasto-skysčių dozavimo sistema
1.1. | Kontrasto-skysčių dozavimo sistema | 3000 | vnt | 16 | 48000 | Merit Medical, K0802440
1.1.1. | Sistema pagaminta iš minkšto plastiko, lengvai suspaudžiamo ranka, | [5 empty] | Sistema pagaminta iš minkšto plastiko, lengvai suspaudžiama ranka | Gamintojo dokumentai
1.1.2. | Sistemos talpa 20 ml, | [5 empty] | Talpa 20 ml | Gamintojo dokumentai
1.1.3. | Sistema turi apsauginį mechanizmą užtikrinantį, kad neištekėtų kontrastas, susidedantį iš dviejų žiedų judančių priešingomis kryptimis, | [5 empty] | Sistema turi apsauginį mechanizmą, kad neišekėtų kontrastas, susidedantį iš dviejų žiedų judančių priešingomis kryptimis. | Gamintojo dokumentai
1.1.4. | Sistema turi du oro vožtuvus ant kontrasto linijos proksimalioje dalyje ir kraniuką distalioje dalyje, | [5 empty] | Sistema turi du oro vožtuvus ant kontrasto linijos proksimalioje dalyje ir kraniuką distalioje dalyje | Gamintojo dokumentai
1.1.5. | Kad kontrasto perteklius nepatektų į distalinę liniją, sistemoje turi būti vožtuvas, | [5 empty] | kad kontrasto perteklius nepatektų į distalinę liniją sistemoje yra vožtuvas | Gamintojo dokumentai
1.1.6. | Sistemos gale turi būti “luer lock” tipo jungtis, arba speciali adata tiekti tirpalui iš rezervuaro. | [5 empty] | Sistemos gale yra luerlock jungtis | Gamintojo dokumentai
|  |  |  | Suma be PVM | 48000
|  | Taikomas PVM dydis (%) | 5 | PVM suma | 2400
|  |  |  | Suma su PVM | 50400
2. DALIS | ŽNYPLĖS MIOKARDO BIOPSIJAI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, gamintojas, modelis, prekės kodas (jei turi) | Siūlomo parametro atitiktis, konkreti parametro reikšmė | Atitikimą patvirtinantys dokumentai (puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas) Nurodyti katalogo Nr. ir psl.
2. | Žnyplės miokardo biopsijai
2.1. | Žnyplės miokardo biopsijai | 30 | vnt
2.1.1. | paaštrintos rankiniu būdu;
2.1.2. | darbinis ilgis 50-110 cm ribose;
2.1.3. | du modeliai – 5,4 Fr; 6,9 Fr ir 8,7 Fr;
2.1.4. | 5,4 Fr modelis skirtas ne mažesniam, nei 2,2 mm3 bioptato tūriui;
2.1.5. | naudojamas 6 Fr ar maženis introdiuseris ir ne didesnio,
2.1.6. | nei 0,071'' vidinio skersmens nukreipiantis kateteris;
2.1.7. | 6,9 Fr modelis skirtas ne mažesniam,
2.1.8. | nei 6,5 mm3 bioptato tūriui; naudojamas 7 Fr
2.1.9. | ar maženis introdiuseris ir ne didesnio,
2.1.10. | nei 0,091'' vidinio skersmens nukreipiantis kateteris; galimi modeliai,
2.1.11. | padengti guaina;
2.1.12. | taip pat galimas modelis, su jundančiu galu („mobile jaw“);
2.1.13. | 8,7 Fr modelis skirtas ne mažesniam,
2.1.14. | nei 7,7 mm3 bioptato tūriui;
2.1.15. | naudojamas 9 Fr ar maženis introdiuseris ir
2.1.16. | ne didesnio, nei 0,115'' vidinio skersmens nukreipiantis kateteris;
2.1.17. | padengtas guaina; su jundančiu galu („mobile jaw“).
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0

## Subtiekėjai ir priedai
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas |  | Perduodama veikla |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Kval. Reikalavimo Nr.
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas |  | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip/Ne
1 | Jungtinės veiklos kopija (jei taikoma) |  |  |  | -
2 | Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas |  |  |  | Ne
3 | Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui) |  |  |  | -
4 | Pasiūlymo atitikimą pirkimo sąlygų techninei specifikacijai pagrindžiantys dokumentai |  |  |  | Ne
5 | UAB Sormedica įgaliojimas (konfidencialu) |  |  |  | Taip
6 | UAB Sormedica deklaracija dėl reglamento |  |  |  | Ne
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas: |  |  | Rinkodaros ir marketingo asistentė
Pasirašančio asmens vardas ir pavardė: |  |  | Justė Paulauskaitė
3365 2025-04-02 16:30:54