## Pasiūlymas
PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS "PASIŪLYMO FORMA"
PAKARTOTINAS INTERVENCINĖS PRIEMONĖS REIKALINGOS KARDIOLOGINIŲ IR ANGIOLOGINIŲ PACIENTŲ GYDYMUI
Kam: | Klaipėdos universiteto ligoninė
Data: | 2025-04-10
Nr.: | FOR-0410
Vieta: | Vilnius
Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai: |  | UAB "Formedics"
Tiekėjo kodas (-ai): |  | 124980311
Tiekėjo adresas (-ai): |  | Senosios Pilaitės kl. 1, 06229 Vilnius
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai): |  | LT100001278310
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai): |  | AB SEB bankas, b.k. 70440, LT37 7044 0600 0167 0742
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė: |  | Ema Dalikaitė-Savickė
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, el. pašto adresas: |  | ema@formedics.lt, +37060147239
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos: |  | Direktorius Eimantas Baltušis
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas: |  | Klinikinių tyrimų ir produktų specialistas Viktoras Sidaravičius, viktoras@formedics.lt, +37067480222
(1) Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės narių, (2) ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ir (3) jei pašalinimo pagrindai taikomi visiems subtiekėjams - subtiekėjų, kolegialaus priežiūros organo (Stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (Valdybos) narių sąrašas (jei sudaryta) ir (ar) asmuo, kuriam suteikti VPĮ 46 str. 2 d. 2 p. numatyti įgaliojimai |  | Valdyba. Valdybos nariai: Alina Liskauskienė, Darijus Jasas, Vytautas Pranulis
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. viešojo pirkimo dokumentuose
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
5. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:
6. Tiekėjas kainas pateikia, nurodydamas ne daugiau skaičių po kablelio, nei leidžiama pirkimo dokumentuose.
1. DALIS | KONTRASTO-SKYSČIŲ DOZAVIMO SISTEMA
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, gamintojas, modelis, prekės kodas (jei turi) | Siūlomo parametro atitiktis, konkreti parametro reikšmė | Atitikimą patvirtinantys dokumentai (puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas) Nurodyti katalogo Nr. ir psl.
1. | Kontrasto-skysčių dozavimo sistema
1.1. | Kontrasto-skysčių dozavimo sistema | 3000 | vnt
1.1.1. | Sistema pagaminta iš minkšto plastiko, lengvai suspaudžiamo ranka,
1.1.2. | Sistemos talpa 20 ml,
1.1.3. | Sistema turi apsauginį mechanizmą užtikrinantį, kad neištekėtų kontrastas, susidedantį iš dviejų žiedų judančių priešingomis kryptimis,
1.1.4. | Sistema turi du oro vožtuvus ant kontrasto linijos proksimalioje dalyje ir kraniuką distalioje dalyje,
1.1.5. | Kad kontrasto perteklius nepatektų į distalinę liniją, sistemoje turi būti vožtuvas,
1.1.6. | Sistemos gale turi būti “luer lock” tipo jungtis, arba speciali adata tiekti tirpalui iš rezervuaro.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
2. DALIS | ŽNYPLĖS MIOKARDO BIOPSIJAI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, gamintojas, modelis, prekės kodas (jei turi) | Siūlomo parametro atitiktis, konkreti parametro reikšmė | Atitikimą patvirtinantys dokumentai (puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas) Nurodyti katalogo Nr. ir psl.
2. | Žnyplės miokardo biopsijai
2.1. | Žnyplės miokardo biopsijai | 30 | vnt | 300 | 9000 | Prekė - miocardial biopsy forceps, gamintojas - Abmedica, kodai CAR18110 Biopsy, miocardium, forceps, 6 F, 110 cm CAR18050 Biopsy, miocardium, forceps, 6 F, 50 cm CAR23110 Biopsy, miocardium, forceps, 7 F, 110 cm CAR23111 Biopsy, miocardium, forceps, 7 F, 110 cm, coated CAR23050 Biopsy, miocardium, forceps, 7 F, 50 cm CAR23051 Biopsy, miocardium, forceps, 7 F, 50 cm, coated CAR23950 Biopsy, miocardium, forceps, 7 F, 50 cm, mobile jaw CAR09011 Biopsy, miocardium, forceps, 9 F, mobile jaw, coated
2.1.1. | paaštrintos rankiniu būdu; | [5 empty] | paaštrintos rankiniu būdu; | 2 pd paastrintos rankomis psl 4
2.1.2. | darbinis ilgis 50-110 cm ribose; | [5 empty] | darbinis ilgis 50-110 cm ribose; | 2 pd Abmedica forceps brochure
2.1.3. | du modeliai – 5,4 Fr; 6,9 Fr ir 8,7 Fr; | [5 empty] | du modeliai – 5,4 Fr; 6,9 Fr ir 8,7 Fr; | 2 pd Abmedica forceps brochure
2.1.4. | 5,4 Fr modelis skirtas ne mažesniam, nei 2,2 mm3 bioptato tūriui; | [5 empty] | 5,4 Fr modelis skirtas ne mažesniam, nei 2,2 mm3 bioptato tūriui; | 2 pd Abmedica forceps brochure
2.1.5. | naudojamas 6 Fr ar maženis introdiuseris ir ne didesnio, | [5 empty] | naudojamas 6 Fr ar maženis introdiuseris ir ne didesnio, | 2 pd Abmedica forceps brochure
2.1.6. | nei 0,071'' vidinio skersmens nukreipiantis kateteris; | [5 empty] | nei 0,071'' vidinio skersmens nukreipiantis kateteris; | 2 pd Abmedica forceps brochure
2.1.7. | 6,9 Fr modelis skirtas ne mažesniam, | [5 empty] | 6,9 Fr modelis skirtas ne mažesniam, | 2 pd Abmedica forceps brochure
2.1.8. | nei 6,5 mm3 bioptato tūriui; naudojamas 7 Fr | [5 empty] | nei 6,5 mm3 bioptato tūriui; naudojamas 7 Fr | 2 pd Abmedica forceps brochure
2.1.9. | ar maženis introdiuseris ir ne didesnio, | [5 empty] | ar maženis introdiuseris ir ne didesnio, | 2 pd Abmedica forceps brochure
2.1.10. | nei 0,091'' vidinio skersmens nukreipiantis kateteris; galimi modeliai, | [5 empty] | nei 0,091'' vidinio skersmens nukreipiantis kateteris; galimi modeliai, | 2 pd Abmedica forceps brochure
2.1.11. | padengti guaina; | [5 empty] | padengti guaina; | 2 pd Abmedica forceps brochure
2.1.12. | taip pat galimas modelis, su jundančiu galu („mobile jaw“); | [5 empty] | taip pat galimas modelis, su jundančiu galu („mobile jaw“); | 2 pd Abmedica forceps brochure
2.1.13. | 8,7 Fr modelis skirtas ne mažesniam, | [5 empty] | 8,7 Fr modelis skirtas ne mažesniam, | 2 pd Abmedica forceps brochure
2.1.14. | nei 7,7 mm3 bioptato tūriui; | [5 empty] | nei 7,7 mm3 bioptato tūriui; | 2 pd Abmedica forceps brochure
2.1.15. | naudojamas 9 Fr ar maženis introdiuseris ir | [5 empty] | naudojamas 9 Fr ar maženis introdiuseris ir | 2 pd Abmedica forceps brochure
2.1.16. | ne didesnio, nei 0,115'' vidinio skersmens nukreipiantis kateteris; | [5 empty] | ne didesnio, nei 0,115'' vidinio skersmens nukreipiantis kateteris; | 2 pd Abmedica forceps brochure
2.1.17. | padengtas guaina; su jundančiu galu („mobile jaw“). | [5 empty] | padengtas guaina; su jundančiu galu („mobile jaw“). | 2 pd Abmedica forceps brochure
|  |  |  | Suma be PVM | 9000
|  | Taikomas PVM dydis (%) | 5 | PVM suma | 450
|  |  |  | Suma su PVM | 9450

## Subtiekėjai ir priedai
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas |  | Perduodama veikla |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Kval. Reikalavimo Nr.
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas |  | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip/Ne
1 | Jungtinės veiklos kopija (jei taikoma) |  |  |  | netaikoma
2 | Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas |  |  |  | ne
3 | Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui) |  |  |  | netaikoma
4 | Pasiūlymo atitikimą pirkimo sąlygų techninei specifikacijai pagrindžiantys dokumentai |  |  |  | ne
5 | Įgaliojimas Dalikaitei-Savickei FOR-2024-08-12 |  |  |  | ne
6 | Tiekėjo deklaracijos |  |  |  | ne
7 | CE ir susijusi informacija |  |  |  | ne
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas: |  |  | Teisininkė
Pasirašančio asmens vardas ir pavardė: |  |  | Ema Dalikaitė-Savickė
3365 2025-04-02 16:30:54