## Pasiūlymas
PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS "PASIŪLYMO FORMA"
OPERACINIS STALAS ORTOPEDINĖMS TRAUMATOLOGINĖMS OPERACIJOMS ATLIKTI
Kam: | Klaipėdos universiteto ligoninė
Data: | 2025-02-04
Nr.: | 1
Vieta: | Vilnius
Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai: |  | UAB Real Fusion
Tiekėjo kodas (-ai): |  | 305575214
Tiekėjo adresas (-ai): |  | Vaidoto Daunio g. 78, LT-08410 Vilnius
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai): |  | LT100013232318
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai): |  | LT617044090100391331, a/s (AB SEB bankas), b.k. 70440
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė: |  | Martynas Ruokis
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, el. pašto adresas: |  | 370 673 81 762, martynas.ruokis@realfusion.eu
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos: |  | Martynas Ruokis, Verslo plėtros vadovas
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas: |  | Martynas Ruokis, Verslo plėtros vadovas, 370 673 81 762, martynas.ruokis@realfusion.eu
(1) Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės narių, (2) ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ir (3) jei pašalinimo pagrindai taikomi visiems subtiekėjams - subtiekėjų, kolegialaus priežiūros organo (Stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (Valdybos) narių sąrašas (jei sudaryta) ir (ar) asmuo, kuriam suteikti VPĮ 46 str. 2 d. 2 p. numatyti įgaliojimai |  | Įmonėje sudaryta valdyba. Valdyba sudaryta iš: Gediminas Česnavičius, Evaldas Gražys, Vytautas Vaivada, Marius Tamošiūnas
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. viešojo pirkimo dokumentuose
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
5. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:
6. Tiekėjas kainas pateikia, nurodydamas ne daugiau skaičių po kablelio, nei leidžiama pirkimo dokumentuose.
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Siūloma reikšmė | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Konkreti siūlomos įrangos parametro reikšmė ir dokumento, kuriame yra atitiktį patvirtinanti reikšmė, pavadinimas bei psl. Nr.
1.1. | Operacinis stalas ortopedinėms traumatologinėms operacijoms Nr. 1 | 1 |  | kompl. | 99795.98 | 99795.98 | Getinge (Maquet), CORIN
1.1.1. | Stalas yra mobilus, su ratais arba operacinio stalo platforma, lengvai transportuojamas naudojant specialų vežimėlį, pateiktą rinkinyje | [6 empty] | Stalas mobilus, ant ratukų. Dokumente "IFU Corin LT" 63 psl
1.1.2. | Darbinėje padėtyje darbinis stalas stabilizuojamas elektriniu arba mechaniniu stabdžiu | [6 empty] | Elektrinis stabdis, Dokumente "IFU Corin LT" 19, 62 psl
1.1.3. | Stalo aukščio, išilginio poslinkio, kampų ir nuolydžio padėčių reguliavimas yra elektro-mechaninis arba elektro-hidraulinis | [6 empty] | Elektromechaninis, Dokumente "2025 Confirmation Corin", 1 psl
1.1.4. | Operacinio stalo valdymas bevieliu pultu (kraunamu su pakrovimo stotele arba laidu nuo stalo konsolės) | [6 empty] | Valdymas galimas komplektuojamu bevieliu pultu, Dokumente "IFU Corin LT" 20, 34 psl
1.1.5. | Operacinio stalo valdymas integruotu į stalo koloną valdymo pultu skydeliu | [6 empty] | Galimas valdymas intgruotu į stalo koloną valdymo skydeliu, Dokumente "IFU Corin LT" 35 psl
1.1.6. | Stalo penktas ratukas stalo didesniam ir lengvesniam mobilumui | [6 empty] | Yra penktas ratukas leidžiantis didesę judesių amplitudę, Dokumente "2025 Confirmation Corin", 1 psl
1.1.7. | Valdymo sistema elektro-mechaninė arba elektro-hidraulinė | [6 empty] | Valdymo sistema elektromechaninė, Dokumente "IFU Corin LT" 22 psl
1.1.8. | Stalo baterija įkraunama iš maitinimo tinklo: 240 V±10% | [6 empty] | 240 V, Dokumente "IFU Corin LT" 118 psl
1.1.9. | Baterijos turi užtikrinti, kad stalas vienu įkrovimu veiktų ne mažiau kaip 5 dienas arba būtų galima atlikti ne mažiau kaip 100 operacijų arba nenutrūkstamas stalo veikimas ≥ 10 val. | [6 empty] | 5 dienos, Dokumente "IFU Corin LT" 58 psl
1.1.10. | Baterijos indikatorius integruotas pultelyje ir stalo kolonoje integruotame valdymo skydelyje | [6 empty] | Baterijos indikatoriai yra pultelyje ir valdymo skydelyje, Dokumente "IFU Corin LT" 35, 43
1.1.11. | Stalo išoriniai (gabaritiniai) matmenys: ilgis 2200 mm ± 300 mm | [6 empty] | 2284 mm, Dokumente "2025 Confirmation Corin", 1 psl
1.1.12. | Stalo išoriniai (gabaritiniai) matmenys: plotis (įskaitant šoninius bėgius) nuo 500 mm iki 620 mm | [6 empty] | 548 +/- 5mm, Dokumente "IFU Corin LT" 119 psl
1.1.13. | Stalviršio bazinė dalis: sėdmenų dalis, būtina | [6 empty] | Sėdmenų dalis yra, Dokumente "IFU Corin LT" 120 psl
1.1.14. | Stalviršio modulinės dalys: reguliuojamas galvos segmentas, ne siauresnėse ribose kaip ±25º | [6 empty] | Galvoss segmentas reguliuojamas nuo +84 - (-60) laipsnių, Dokumente "Corin-maquet-ortables-accessories-catalog" 36 psl
1.1.15. | Stalviršio modulinės dalys: nugaros dalies prailginimo segmentas, uždedamas ir nuimamas nenaudojant papildomų įrankių | [6 empty] | Nugaros dalies prailginimo segmentas, uždedamas ir nuimamas nenaudojant papildomų įrankių, Dokumente "IFU Corin LT" 67 psl 1160.32AC
1.1.16. | Stalviršio modulinės dalys: kojų segmentas, dviejų dalių, reguliuojamas kartu ar atskirai | [6 empty] | Kojų segmentas, dviejų dalių, reguliuojamas kartu ar atskirai, Dokumente "IFU Corin LT" 73 psl
1.1.17. | Reikalavimai stalviršiui: nugaros ir kojų dalys gali būti nuimtos, o jų vietoje pritvirtinti kiti specialios paskirties reikmenys | [6 empty] | Nugaros ir kojų dalys gali būti nuimtos, o jų vietoje pritvirtinti kiti specialios paskirties reikmenys, Dokumente "IFU Corin LT" 69 psl
1.1.18. | Reikalavimai stalviršiui: galimybė montuoti stalviršio dalis galvos pusėje ir atvirkščiai | [6 empty] | Yra galimybė montuoti stalviršio dalis galvos pusėje ir atvirkščiai, Dokumente "IFU Corin LT" 13 psl
1.1.19. | Europos tipo bėgis (-iai), pritvirtintas (-i) prie stalviršio kraštų papildomiems įtaisams montuoti | [6 empty] | Europos tipo bėgis, Dokumente "IFU Corin LT" 22 psl
1.1.20. | Stalviršis yra pralaidus rentgeno spinduliams | [6 empty] | Stalviršis yra pralaidus rentgeno spinduliams, Dokumente "IFU Corin LT" 21 psl
1.1.21. | Stalas su apsaugos nuo susidūrimo sistema, kad būtų išvengta stalo segmentų, pažeidimų, aptinkant stalo ir stalo pagrindo arba grindų susidūrimo galimybę, sustabdant stalviršio judėjimą. | [6 empty] | Stalas turi apsaugos nuo susidūrimo sistemą, Dokumente "IFU Corin LT" 52 psl
1.1.22. | Stalo apsauga su automatiniu apvirtimo ribos aptikimu, pasiekus apvirtimo ribą apie tai informuojamas vartotojas. | [6 empty] | Yra stalo apsauga su automatiniu apvirtimo ribos aptikimu, pasiekus apvirtimo ribą apie tai informuojamas vartotojas, Dokumente "IFU Corin LT" 54 psl
1.1.23. | Operacinio stalo atminties funkcija - galimybė iš anksto nusistatyti stalo padėtį, ≥ 3 stalo pozicijų atmintyje | [6 empty] | 30 pozicijų, dokumente "Maquet Corin brochure" 7 psl
1.1.24. | Stalviršio padėties reguliavimas: trendelenburgo padėtis ≥ 45° | [6 empty] | 45, Dokumente "IFU Corin LT" 124 psl
1.1.25. | Stalviršio padėties reguliavimas: anti-trendelenburgo padėtis ≥ 30° | [6 empty] | 45 +/-2, Dokumente "IFU Corin LT" 124 psl
1.1.26. | Stalviršio padėties reguliavimas: lateralinė pozicija ≥ ±25° | [6 empty] | 28 +/-2, Dokumente "IFU Corin LT" 125 psl
1.1.27. | Stalviršio padėties reguliavimas: stalviršio (be čiužinio) aukščio reguliavimo ribos nėra siauresnės nei nuo 650 mm iki 1000 mm | [6 empty] | 580mm - 1120mm +/- 10 mm Dokumente "IFU Corin LT" 123 psl
1.1.28. | Stalviršio padėties reguliavimas: nulinės padėties nustatymo funkcija | [6 empty] | Yra nulinės padėties nustatymo funkcija, Dokumente "IFU Corin LT" 78 psl
1.1.29. | Stalviršio padėties reguliavimas motorizuotas, išilginis stalviršio poslinkis ne mažesnis kaip 460 mm | [6 empty] | 460 mm, Dokumente "IFU Corin LT" 120 psl, Reik patvirtinti kad motorizuotas
1.1.30. | Reikalavimai nugaros sekcijos reguliavimui: Reguliavimas motorizuotas | [6 empty] | Nugaros sekcijos reguliavimas automatizuotas, Dokumente "2025 Confirmation Corin", 1 psl
1.1.31. | Reikalavimai nugaros sekcijos reguliavimui: Nuleidimo ir (arba) pakėlimo kampas reguliuojamas ne mažiau kaip nuo –40° iki +90° | [6 empty] | (-90 iki +90), Dokumente "IFU Corin LT" 121 psl
1.1.32. | Reikalavimai kojų sekcijai: Reguliavimas motorizuotas | [6 empty] | Kojų sekcijos reguliavimas automatizuotas, Dokumente "2025 Confirmation Corin", 1 psl
1.1.33. | Reikalavimai kojų sekcijai: Nuleidimo ir (arba) pakėlimo kampas reguliuojamas ne siauresnėse ribose nuo –90 iki +20° | [6 empty] | (-110 iki +90), Dokumente "IFU Corin LT" 122 psl
1.1.34. | Reikalavimai kojų sekcijai: Dviejų dalių kojų segmentai reguliuojami kartu ir/arba atskirai, nepriklausomai vienas nuo kito | [6 empty] | Dviejų dalių kojų segmentai reguliuojami kartu ir atskirai, nepriklausomai vienas nuo kito, Dokumente "IFU Corin LT" 73 psl
1.1.35. | Reikalavimai kojų sekcijai: Su mechaniškai reguliuojamu plitimu (abdukcija) | [6 empty] | Kojų sekcijos abdukcija reguliuojama mechaniškai, Dokumente "2025 Confirmation Corin", 1 psl
1.1.36. | Motorizuotas specialių stalviršio padėčių nustatymas: Būtini funkciniai valdymo mygtukai šioms padėtims: 0 padėtis, nugaros segmento padėtis aukštyn ir žemyn, kojų segmentas aukštyn ir žemyn, sėdmenų segmentas išsilenkia arba susilenkia (reflex ir flex funkcija), lateralinis posvyris į abi puses, viso stalo aukščio reguliavimas aukštyn ir žemyn, trendelenburgo ir antitrendelenburgo padėtis, normalus ir reversinis stalo valdymas | [6 empty] | Motorizuotas specialių stalviršio padėčių nustatymas su šiomis programomis - 0 padėtis, nugaros segmento padėtis aukštyn ir žemyn, kojų segmentas aukštyn ir žemyn, sėdmenų segmentas išsilenkia ir susilenkia, lateralinis posvyris į abi puses, viso stalo aukščio reguliavimas aukštyn ir žemyn, trendelenburgo ir antitrendelenburgo padėtis, normalus ir reversinis stalo valdymas, Dokumente "IFU Corin LT" 42, 43, 123 psl
1.1.37. | Didžiausia gamintojo leistina stalo apkrova (statinė): Ne mažiau kaip 450 kg | [6 empty] | 545 kg, Dokumente "IFU Corin LT" 21 psl
1.1.38. | Čiužinys pralaidus rentgeno spinduliams | [6 empty] | Čiužinys pralaidus rentgeno spinduliams, Dokumente "IFU Corin LT" 21 psl, 72 psl / CONFIRM GETINGE MATRESS
1.1.39. | Čiužinys pritvirtintas prie stalviršio konstrukcijos | [6 empty] | Čiužinys pritvirtintas prie stalviršio konstrukcijos, Dokumente "IFU Corin LT" 70 psl
1.1.40. | Čiužinys atsparus dezinfekavimo priemonėms | [6 empty] | Čiužinys atsparus dezinfekavimo priemonėms, , Dokumente "2025 Confirmation Corin", 1 psl
1.1.41. | Čiužinio storis 75 ± 15 mm | [6 empty] | Čiužinio storis 80 mm, Dokumente "2025 Confirmation Corin", 1 psl
1.1.42. | Čiužinys pagamintas iš minkšto putplasčio arba lygiavertės medžiagos | [6 empty] | Čiužinys pagamintas iš minkšto putplasčio, Dokumente "2025 Confirmation Corin", 1 psl
1.1.43. | Komplektuojami operacinio stalo priedai turi tikti perkamam stalui | [6 empty] | Visi komplektuojami priedai tinkami naudojamui su pasiūlytu stalo modeliu, Dokumente "2025 Confirmation Corin", 1 psl
1.1.44. | Galvos segmentas suderinamas su trijų dalių nugarinė dalimi | [6 empty] | Galvos segmentas suderinamas su trijų dalių nugarinė dalimi, Dokumente "2025 Confirmation Corin", 1 psl
1.1.45. | Galvos segmente galvos padėtis reguliuojama rankiniu būdu visose plokštumose | [6 empty] | Galvos segmente galvos padėtis reguliuojama rankiniu būdu visose plokštumose, Dokumente "2025 Confirmation Corin", 1 psl
1.1.46. | Trijų dalių nugarinė dalis (1 kompl.), skirta peties operacijoms sudaryta iš ne mažiau kaip 3 nugaros dalių ir galvos laikikliui skirtos fiksavimo konstrukcijos (taško) | [6 empty] | Trijų dalių nugarinė dalis, skirta peties operacijoms sudaryta iš 3 nugaros dalių ir galvos laikikliui skirtos fiksavimo konstrukcijos, Dokumente "Corin-maquet-ortables-accessories-catalog" 91 psl
1.1.47. | Trijų dalių nugarinė dalis (1 kompl.), skirta peties operacijoms su galimybe išimti vieną iš nugaros elementų ir taip suteikti prieigą prie peties | [6 empty] | Trijų dalių nugarinė dalis, skirta peties operacijoms su galimybe išimti vieną iš nugaros elementų ir taip suteikti prieigą prie peties, Dokumente "Corin-maquet-ortables-accessories-catalog" 91 psl
1.1.48. | Diržas, skirtas paciento liemens pritvirtinimui prie operacinio stalo - 1 vnt. | [6 empty] | Diržas, skirtas paciento liemens pritvirtinimui prie operacinio staloDokumente "Corin-maquet-ortables-accessories-catalog" 27 psl
1.1.49. | Diržas pagamintas iš poliesterio; fiksuojamas sagtimis prie stalo bėgelių | [6 empty] | Diržas pagamintas iš poliesterio; fiksuojamas sagtimis prie stalo bėgelių, Dokumente "Corin-maquet-ortables-accessories-catalog" 27 psl
1.1.50. | Diržo matmenys: plotis 100 ± 20 mm, ilgis 1600 ± 400 mm | [6 empty] | 120 x 1500 mm, Dokumente "Corin-maquet-ortables-accessories-catalog" 27 psl
1.1.51. | Reguliuojamo aukščio atrama, skirta padėti rankai, gali judėti vertikaliai ir horizontaliai | [6 empty] | Reguliuojamo aukščio atrama, skirta padėti rankai, gali judėti vertikaliai ir horizontaliai, Dokumente "Corin-maquet-ortables-accessories-catalog" 40 spl
1.1.52. | Reguliuojamo aukščio atrama padėti rankai su rankos fiksavimo diržu | [6 empty] | Su rankos fiksavimo diržuDokumente "Corin-maquet-ortables-accessories-catalog" 40 spl
1.1.53. | Reguliuojamo aukščio atramos padėti rankai pasisukimo diapazonas ≥ + 30°/-30° | [6 empty] | ( + 30° / - 40°), Dokumente "Corin-maquet-ortables-accessories-catalog" 40 psl
1.1.54. | Menisko operacijoms skirtas pozicionavimo įrenginys (1 kompl.) tvirtinamas prie operacinio stalo šoninio bėgelio | [6 empty] | Menisko operacijoms skirtas pozicionavimo įrenginys, tvirtinamas prie operacinio stalo šoninio bėgelio, Dokumente "Corin-maquet-ortables-accessories-catalog" 92 psl
1.1.55. | Menisko operacijoms skirtas pozicionavimo įrenginys cilindro formos | [6 empty] | Cilindro formos, Dokumente "Corin-maquet-ortables-accessories-catalog" 92 psl
1.1.56. | Menisko operacijoms skirtas pozicionavimo įrenginys pralaidus rentgeno spinduliams | [6 empty] | Pralaidus rentgeno spinduliams, Dokumente "Corin-maquet-ortables-accessories-catalog" 92 psl
1.1.57. | Reguliuojamo aukščio, sukiojama pagal vertikalią ašį horizontalioje plokštumoje atrama kojai (Goepel tipo arba lygiavertė) – 1 kompl. | [6 empty] | Reguliuojamo aukščio, sukiojama pagal vertikalią ašį horizontalioje plokštumoje atrama kojai, Dokumente "Corin-maquet-ortables-accessories-catalog" 58 psl
1.1.58. | Įtempimo įtaisas su pėdos tvirtinimo elementu skirtas kojos įtempimui | [6 empty] | Įtempimo įtaisas su pėdos tvirtinimo elementu skirtas kojos įtempimui, Dokumente "Corin-maquet-ortables-accessories-catalog" 84 psl
1.1.59. | Įtempimo įtaisas su pėdos tvirtinimo elementu valdomas mechaniškai | [6 empty] | Valdomas mechaniškai, Dokumente "Corin-maquet-ortables-accessories-catalog" 84 psl
1.1.60. | Reguliuojamo pločio pėdos tvirtinimo elementas skirtas fiksuoti pėdą tempimo metu, | [6 empty] | Reguliuojamo pločio pėdos tvirtinimo elementas skirtas fiksuoti pėdą tempimo metu, Dokumente "2025 Confirmation Corin", 1 psl
1.1.61. | Pėdos tvirtinimo elementas | [6 empty] | Pėdos tvirtinimo elementas, Dokumente "Corin-maquet-ortables-accessories-catalog" 84 psl
1.1.62. | Slankiojantis bėgelis skirtas montuoti prie tempimo įrenginio | [6 empty] | Slankiojantis bėgelis skirtas montuoti prie tempimo įrenginio, Dokumente "Corin-maquet-ortables-accessories-catalog" 80 psl
1.1.63. | Slankiojantis bėgelis gali būti lengvai pozicionuojamas per visą tempimo įrenginį | [6 empty] | Slankiojantis bėgelis gali būti lengvai pozicionuojamas per visą tempimo įrenginį, Dokumente "Corin-maquet-ortables-accessories-catalog" 80 psl, Dokumente "2025 Confirmation Corin", 1 psl
1.1.64. | Kojos atrama naudojant adaptorių montuojama prie slankiojančio bėgelio | [6 empty] | Kojos atrama naudojant adaptorių montuojama prie slankiojančio bėgelio, Dokumente "Corin-maquet-ortables-accessories-catalog" 82 psl
1.1.65. | Kojos atramos reguliuojamas aukštis ne mažiau kaip 450mm | [6 empty] | 465, Dokumente "Corin-maquet-ortables-accessories-catalog" 82 psl
1.1.66. | Prailginimo bėgelis montuojamas prie stalo DIN bėgėlio | [6 empty] | Prailginimo bėgelis montuojamas prie stalo bėgėlio, Dokumente "Corin-maquet-ortables-accessories-catalog" 82 psl, Dokumente "2025 Confirmation Corin", 1 psl
1.1.67. | Prailginimo bėgelio ilgis ne mažiau 315 mm | [6 empty] | 690 mm, Dokumente "Corin-maquet-ortables-accessories-catalog" 25 psl
1.1.68. | Rankos atrama (1 vnt.) tvirtinama prie operacinio stalo | [6 empty] | Rankos atrama tvirtinama prie operacinio stalo, Dokumente "Corin-maquet-ortables-accessories-catalog" 40 psl
1.1.69. | Rankos atrama padengta minkšta danga | [6 empty] | Rankos atrama padengta minkšta danga, Dokumente "Corin-maquet-ortables-accessories-catalog" 41 psl
1.1.70. | Rankos atrama su rankos fiksavimo diržu (-ais) | [6 empty] | Rankos atrama su rankos fiksavimo diržais, Dokumente "Corin-maquet-ortables-accessories-catalog" 41 psl
1.1.71. | Rankos atrama su laisvai šarnyrine alkūninio guolio konstrukcija visomis kryptimis, turinčia bent tris šarnyrines alkūnes, leidžiančias keisti atramos aukštį, jos padėtį horizontalioje ir vertikalioje plokštumoje bei deformacijos kampą, atrama pasislenka bet kuria kryptimi, palyginti su tvirtinimo prie operacinio stalo tašku (tinka pritvirtinti pakeltą ranką, kai pacientas yra šoninėje padėtyje). Visos konstrukcijos padėtį greitai užfiksuoja vienas centrinis fiksavimo mechanizmas. | [6 empty] | Rankos atrama su laisvai šarnyrine alkūninio guolio konstrukcija visomis kryptimis, turinčia tris šarnyrines alkūnes, leidžiančias keisti atramos aukštį, jos padėtį horizontalioje ir vertikalioje plokštumoje bei deformacijos kampą, atrama pasislenka bet kuria kryptimi, palyginti su tvirtinimo prie operacinio stalo tašku. Visos konstrukcijos padėtį greitai užfiksuoja vienas centrinis fiksavimo mechanizmas., Dokumente "Corin-maquet-ortables-accessories-catalog" 41 psl
1.1.72. | Stalviršio segmentas greitai ir lengvai uždedamas ant kolonos | [6 empty] | Stalviršio segmentas greitai ir lengvai uždedamas ant kolonos, Dokumente "Corin-maquet-ortables-accessories-catalog" 74 psl
1.1.73. | Stalviršio segmento priedai: vežimėlis; stalviršis skirtas naudoti su tempimo įtaisu; 1 kompl. traukimo įtaisų; teleskopiniai strypai (1 trumpas ir 1 ilgas); kojos fiksavimo segmentas; priedų prailginimo bėgelis; priedų adaptorius prie montuojamas ant bėgelio; | [6 empty] | Stalviršio segmento priedai: vežimėlis; stalviršis skirtas naudoti su tempimo įtaisu; 1 kompl. traukimo įtaisų; teleskopiniai strypai (1 trumpas ir 1 ilgas); kojos fiksavimo segmentas; priedų prailginimo bėgelis; priedų adaptorius prie montuojamas ant bėgelio;, Dokumente "Corin-maquet-ortables-accessories-catalog" 74 psl
1.1.74. | Stalviršio segmento dviejų dalių kojų segmentas suderinamas su kojų tempimo įrenginiu | [6 empty] | Stalviršio segmento dviejų dalių kojų segmentas suderinamas su kojų tempimo įrenginiu, Dokumente "2025 Confirmation Corin", 1 psl
1.1.75. | Stalviršio segmento kojų segmentai ištraukiami/įdedami nenaudojant įrankių | [6 empty] | Stalviršio segmento kojų segmentai ištraukiami/įdedami nenaudojant įrankių, Dokumente "2025 Confirmation Corin", 1 psl
1.1.76. | Prailginimo elementas skirtas prailginti arba sutrumpinti traukimo įtaisą | [6 empty] | Prailginimo elementas skirtas prailginti arba sutrumpinti traukimo įtaisą, Dokumente "Corin-maquet-ortables-accessories-catalog" 80 psl
1.1.77. | Priedų tvirtinimo fiksatorius skirtas operaciniams priedams fiksuoti prie šoninių bėgelių (2 vnt.) | [6 empty] | Priedų tvirtinimo fiksatorius skirtas operaciniams priedams fiksuoti prie šoninių bėgelių, Dokumente "Corin-maquet-ortables-accessories-catalog" 16 psl
1.1.78. | Priedų tvirtinimo fiksatorius sudarytas iš dviejų tarpusavyje susijusių segmentų, leidžainčių reguliuoti fiksuojamo priedo padėtį vienoje plokštumoje | [6 empty] | Priedų tvirtinimo fiksatorius sudarytas iš dviejų tarpusavyje susijusių segmentų, leidžainčių reguliuoti fiksuojamo priedo padėtį vienoje plokštumoje, Dokumente "Corin-maquet-ortables-accessories-catalog" 16 psl
1.1.79. | Nustačius reikiamą padėtį, priedų tvirtinimo fiksatorius suveržiamas ranka; | [6 empty] | Nustačius reikiamą padėtį, priedų tvirtinimo fiksatorius suveržiamas ranka;, Dokumente "2025 Confirmation Corin", 1 psl
1.1.80. | Prie šoninių bėgelių Priedų tvirtinimo fiksatorius tvirtinamas atskira (-omis) rankenėlemis. | [6 empty] | Prie šoninių bėgelių Priedų tvirtinimo fiksatorius tvirtinamas atskira (-omis) rankenėlemis., Dokumente "2025 Confirmation Corin", 2 psl
1.1.81. | Suteikiama garantija ≥ 24 mėnesių su gamintojo numatoma periodine technine priežiūra, įskaitant keičiamas detales ir sunaudotas priemones. (galimos reikšmės: )) |  | 48 | mėn. |  |  |  | Dokumente "Real Fusion deklaracija"
1.1.82. | Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis pristatoma kartu su įrenginiu | [6 empty] | Dokumente "Real Fusion deklaracija"
1.1.83. | Prekių kokybė turi atitikti Europos Sąjungos standartus. Pateikiami: CE sertifikatai. | [6 empty] | Dokumentas "Ce-maquet-corin"
1.2. | Operacinis stalas ortopedinėms traumatologinėms operacijoms Nr. 2 | 1 |  | kompl. | 99974.13 | 99974.13 | Getinge (Maquet), CORIN
1.2.1. | Stalas yra mobilus, su ratais arba operacinio stalo platforma, lengvai transportuojamas naudojant specialų vežimėlį, pateiktą rinkinyje | [6 empty] | Stalas mobilus, ant ratukų. Dokumente "IFU Corin LT" 63 psl
1.2.2. | Darbinėje padėtyje darbinis stalas stabilizuojamas elektriniu arba mechaniniu stabdžiu | [6 empty] | Elektrinis stabdis, Dokumente "IFU Corin LT" 19, 62 psl
1.2.3. | Stalo aukščio, išilginio poslinkio, kampų ir nuolydžio padėčių reguliavimas yra elektro-mechaninis arba elektro-hidraulinis | [6 empty] | Elektromechaninis, Dokumente "2025 Confirmation Corin", 1 psl
1.2.4. | Operacinio stalo valdymas bevieliu pultu (kraunamu su pakrovimo stotele arba laidu nuo stalo konsolės) | [6 empty] | Valdymas galimas komplektuojamu bevieliu pultu, Dokumente "IFU Corin LT" 20, 34 psl
1.2.5. | Operacinio stalo valdymas integruotu į stalo koloną valdymo pultu skydeliu | [6 empty] | Galimas valdymas intgruotu į stalo koloną valdymo skydeliu, Dokumente "IFU Corin LT" 35 psl
1.2.6. | Stalo penktas ratukas stalo didesniam ir lengvesniam mobilumui | [6 empty] | Yra penktas ratukas leidžiantis didesę judesių amplitudę, Dokumente "2025 Confirmation Corin", 1 psl
1.2.7. | Valdymo sistema elektro-mechaninė arba elektro-hidraulinė | [6 empty] | Valdymo sistema elektromechaninė, Dokumente "IFU Corin LT" 22 psl
1.2.8. | Stalo baterija įkraunama iš maitinimo tinklo: 240 V±10% | [6 empty] | 240 V, Dokumente "IFU Corin LT" 118 psl
1.2.9. | Baterijos turi užtikrinti, kad stalas vienu įkrovimu veiktų ne mažiau kaip 5 dienas arba būtų galima atlikti ne mažiau kaip 100 operacijų arba nenutrūkstamas stalo veikimas ≥ 10 val. | [6 empty] | 5 dienos, Dokumente "IFU Corin LT" 58 psl
1.2.10. | Baterijos indikatorius integruotas pultelyje ir stalo kolonoje integruotame valdymo skydelyje | [6 empty] | Baterijos indikatoriai yra pultelyje ir valdymo skydelyje, Dokumente "IFU Corin LT" 35, 43
1.2.11. | Stalo išoriniai (gabaritiniai) matmenys: ilgis 2200 mm ± 300 mm | [6 empty] | 2284 mm, Dokumente "2025 Confirmation Corin", 1 psl
1.2.12. | Stalo išoriniai (gabaritiniai) matmenys: plotis (įskaitant šoninius bėgius) nuo 500 mm iki 620 mm | [6 empty] | 548 +/- 5mm, Dokumente "IFU Corin LT" 119 psl
1.2.13. | Stalviršio bazinė dalis: sėdmenų dalis, būtina | [6 empty] | Sėdmenų dalis yra, Dokumente "IFU Corin LT" 120 psl
1.2.14. | Stalviršio modulinės dalys: reguliuojamas galvos segmentas, ne siauresnėse ribose kaip ±25º | [6 empty] | Galvoss segmentas reguliuojamas nuo +84 - (-60) laipsnių, Dokumente "Corin-maquet-ortables-accessories-catalog" 36 psl
1.2.15. | Stalviršio modulinės dalys: nugaros dalies prailginimo segmentas, uždedamas ir nuimamas nenaudojant papildomų įrankių | [6 empty] | Nugaros dalies prailginimo segmentas, uždedamas ir nuimamas nenaudojant papildomų įrankių, Dokumente "IFU Corin LT" 67 psl 1160.32AC
1.2.16. | Stalviršio modulinės dalys: kojų segmentas, dviejų dalių, reguliuojamas kartu ar atskirai | [6 empty] | Kojų segmentas, dviejų dalių, reguliuojamas kartu ar atskirai, Dokumente "IFU Corin LT" 73 psl
1.2.17. | Reikalavimai stalviršiui: nugaros ir kojų dalys gali būti nuimtos, o jų vietoje pritvirtinti kiti specialios paskirties reikmenys | [6 empty] | Nugaros ir kojų dalys gali būti nuimtos, o jų vietoje pritvirtinti kiti specialios paskirties reikmenys, Dokumente "IFU Corin LT" 69 psl
1.2.18. | Reikalavimai stalviršiui: galimybė montuoti stalviršio dalis galvos pusėje ir atvirkščiai | [6 empty] | Yra galimybė montuoti stalviršio dalis galvos pusėje ir atvirkščiai, Dokumente "IFU Corin LT" 13 psl
1.2.19. | Europos tipo bėgis (-iai), pritvirtintas (-i) prie stalviršio kraštų papildomiems įtaisams montuoti | [6 empty] | Europos tipo bėgis, Dokumente "IFU Corin LT" 22 psl
1.2.20. | Stalviršis yra pralaidus rentgeno spinduliams | [6 empty] | Stalviršis yra pralaidus rentgeno spinduliams, Dokumente "IFU Corin LT" 21 psl
1.2.21. | Stalas su apsaugos nuo susidūrimo sistema, kad būtų išvengta stalo segmentų, pažeidimų, aptinkant stalo ir stalo pagrindo arba grindų susidūrimo galimybę, sustabdant stalviršio judėjimą. | [6 empty] | Stalas turi apsaugos nuo susidūrimo sistemą, Dokumente "IFU Corin LT" 52 psl
1.2.22. | Stalo apsauga su automatiniu apvirtimo ribos aptikimu, pasiekus apvirtimo ribą apie tai informuojamas vartotojas. | [6 empty] | Yra stalo apsauga su automatiniu apvirtimo ribos aptikimu, pasiekus apvirtimo ribą apie tai informuojamas vartotojas, Dokumente "IFU Corin LT" 54 psl
1.2.23. | Operacinio stalo atminties funkcija - galimybė iš anksto nusistatyti stalo padėtį, ≥ 3 stalo pozicijų atmintyje | [6 empty] | 30 pozicijų, dokumente "Maquet Corin brochure" 7 psl
1.2.24. | Stalviršio padėties reguliavimas: trendelenburgo padėtis ≥ 45° | [6 empty] | 45, Dokumente "IFU Corin LT" 124 psl
1.2.25. | Stalviršio padėties reguliavimas: anti-trendelenburgo padėtis ≥ 30° | [6 empty] | 45 +/-2, Dokumente "IFU Corin LT" 124 psl
1.2.26. | Stalviršio padėties reguliavimas: lateralinė pozicija ≥ ±25° | [6 empty] | 28 +/-2, Dokumente "IFU Corin LT" 125 psl
1.2.27. | Stalviršio padėties reguliavimas: stalviršio (be čiužinio) aukščio reguliavimo ribos nėra siauresnės nei nuo 650 mm iki 1000 mm | [6 empty] | 580mm - 1120mm +/- 10 mm Dokumente "IFU Corin LT" 123 psl
1.2.28. | Stalviršio padėties reguliavimas: nulinės padėties nustatymo funkcija | [6 empty] | Yra nulinės padėties nustatymo funkcija, Dokumente "IFU Corin LT" 78 psl
1.2.29. | Stalviršio padėties reguliavimas motorizuotas, išilginis stalviršio poslinkis ne mažesnis kaip 460 mm | [6 empty] | 460 mm, Dokumente "IFU Corin LT" 120 psl, Reik patvirtinti kad motorizuotas
1.2.30. | Reikalavimai nugaros sekcijos reguliavimui: Reguliavimas motorizuotas | [6 empty] | Nugaros sekcijos reguliavimas automatizuotas, Dokumente "2025 Confirmation Corin", 1 psl
1.2.31. | Reikalavimai nugaros sekcijos reguliavimui: Nuleidimo ir (arba) pakėlimo kampas reguliuojamas ne mažiau kaip nuo –40° iki +90° | [6 empty] | (-90 iki +90), Dokumente "IFU Corin LT" 121 psl
1.2.32. | Reikalavimai kojų sekcijai: Reguliavimas motorizuotas | [6 empty] | Kojų sekcijos reguliavimas automatizuotas, Dokumente "2025 Confirmation Corin", 1 psl
1.2.33. | Reikalavimai kojų sekcijai: Nuleidimo ir (arba) pakėlimo kampas reguliuojamas ne siauresnėse ribose nuo –90 iki +20° | [6 empty] | (-110 iki +90), Dokumente "IFU Corin LT" 122 psl
1.2.34. | Reikalavimai kojų sekcijai: Dviejų dalių kojų segmentai reguliuojami kartu ir/arba atskirai, nepriklausomai vienas nuo kito | [6 empty] | Dviejų dalių kojų segmentai reguliuojami kartu ir atskirai, nepriklausomai vienas nuo kito, Dokumente "IFU Corin LT" 73 psl
1.2.35. | Reikalavimai kojų sekcijai: Su mechaniškai reguliuojamu plitimu (abdukcija) | [6 empty] | Kojų sekcijos abdukcija reguliuojama mechaniškai, Dokumente "2025 Confirmation Corin", 1 psl
1.2.36. | Motorizuotas specialių stalviršio padėčių nustatymas: Būtini funkciniai valdymo mygtukai šioms padėtims: 0 padėtis, nugaros segmento padėtis aukštyn ir žemyn, kojų segmentas aukštyn ir žemyn, sėdmenų segmentas išsilenkia arba susilenkia (reflex ir flex funkcija), lateralinis posvyris į abi puses, viso stalo aukščio reguliavimas aukštyn ir žemyn, trendelenburgo ir antitrendelenburgo padėtis, normalus ir reversinis stalo valdymas | [6 empty] | Motorizuotas specialių stalviršio padėčių nustatymas su šiomis programomis - 0 padėtis, nugaros segmento padėtis aukštyn ir žemyn, kojų segmentas aukštyn ir žemyn, sėdmenų segmentas išsilenkia ir susilenkia, lateralinis posvyris į abi puses, viso stalo aukščio reguliavimas aukštyn ir žemyn, trendelenburgo ir antitrendelenburgo padėtis, normalus ir reversinis stalo valdymas, Dokumente "IFU Corin LT" 42, 43, 123 psl
1.2.37. | Didžiausia gamintojo leistina stalo apkrova (statinė): Ne mažiau kaip 450 kg | [6 empty] | 545 kg, Dokumente "IFU Corin LT" 21 psl
1.2.38. | Čiužinys pralaidus rentgeno spinduliams | [6 empty] | Čiužinys pralaidus rentgeno spinduliams, Dokumente "IFU Corin LT" 21 psl, 72 psl; CONFIRM GETINGE MATRESS
1.2.39. | Čiužinys pritvirtintas prie stalviršio konstrukcijos | [6 empty] | Čiužinys pritvirtintas prie stalviršio konstrukcijos, Dokumente "IFU Corin LT" 70 psl
1.2.40. | Čiužinys atsparus dezinfekavimo priemonėms | [6 empty] | Čiužinys atsparus dezinfekavimo priemonėms, , Dokumente "2025 Confirmation Corin", 1 psl
1.2.41. | Čiužinio storis 75 ± 15 mm | [6 empty] | Čiužinio storis 80 mm, Dokumente "2025 Confirmation Corin", 1 psl
1.2.42. | Čiužinys pagamintas iš minkšto putplasčio arba lygiavertės medžiagos | [6 empty] | Čiužinys pagamintas iš minkšto putplasčio, Dokumente "2025 Confirmation Corin", 1 psl
1.2.43. | Komplektuojami operacinio stalo priedai turi tikti perkamam stalui | [6 empty] | Visi komplektuojami priedai tinkami naudojamui su pasiūlytu stalo modeliu, Dokumente "2025 Confirmation Corin", 1 psl
1.2.44. | Trijų dalių nugarinė dalis skirta peties operacijoms (1 kompl.) | [6 empty] | Trijų dalių nugarinė dalis skirta peties operacijoms, Dokumente "Corin-maquet-ortables-accessories-catalog" 91 psl
1.2.45. | Trijų dalių nugarinė dalis sudaryta iš ne mažiau kaip 3 nugaros dalių ir galvos laikikliui skirtos fiksavimo konstrukcijos (taško) | [6 empty] | Trijų dalių nugarinė dalis, skirta peties operacijoms sudaryta iš 3 nugaros dalių ir galvos laikikliui skirtos fiksavimo konstrukcijos, Dokumente "Corin-maquet-ortables-accessories-catalog" 91 psl
1.2.46. | Trijų dalių nugarinė dalis su galimybe išimti vieną iš nugaros elementų ir taip suteikti prieigą prie peties | [6 empty] | Trijų dalių nugarinė dalis, skirta peties operacijoms su galimybe išimti vieną iš nugaros elementų ir taip suteikti prieigą prie peties, Dokumente "Corin-maquet-ortables-accessories-catalog" 91 psl
1.2.47. | Galvos laikiklis (1 vnt.) peties operacijoms suderintas ir jungiasi prie perkamos trijų dalių nugarinės dallies, skirtos peties operacijoms | [6 empty] | Galvos laikiklis peties operacijoms suderintas ir jungiasi prie perkamos trijų dalių nugarinės dallies, skirtos peties operacijoms, Dokumente "Corin-maquet-ortables-accessories-catalog" 37 psl, Dokumente "2025 Confirmation Corin" 2 psl
1.2.48. | Galvos laikiklis "Šalmo" formos | [6 empty] | Galvos laikiklis "Šalmo" formos, Dokumente "Corin-maquet-ortables-accessories-catalog" 37 psl
1.2.49. | Galvos laikiklyje galva fiksuojama dirželiais, galvos padėtis reguliuojama rankiniu būdu visose plokštumose | [6 empty] | Galvos laikiklyje galva fiksuojama dirželiais, galvos padėtis reguliuojama rankiniu būdu visose plokštumose, Dokumente "Corin-maquet-ortables-accessories-catalog" 37 psl, Dokumente "2025 Confirmation Corin", 2 psl
1.2.50. | Diržas, skirtas paciento liemens pritvirtinimui prie operacinio stalo - 1 vnt. | [6 empty] | Diržas, skirtas paciento liemens pritvirtinimui prie operacinio staloDokumente "Corin-maquet-ortables-accessories-catalog" 27 psl
1.2.51. | Diržas pagamintas iš poliesterio; fiksuojamas sagtimis prie stalo bėgelių | [6 empty] | Diržas pagamintas iš poliesterio; fiksuojamas sagtimis prie stalo bėgelių, Dokumente "Corin-maquet-ortables-accessories-catalog" 27 psl
1.2.52. | Diržo matmenys: plotis 100 ± 20 mm, ilgis 1600 ± 400 mm | [6 empty] | 120 x 1500 mm, Dokumente "Corin-maquet-ortables-accessories-catalog" 27 psl
1.2.53. | Reguliuojamo aukščio atrama, skirta padėti rankai, gali judėti vertikaliai ir horizontaliai | [6 empty] | Reguliuojamo aukščio atrama, skirta padėti rankai, gali judėti vertikaliai ir horizontaliai, Dokumente "Corin-maquet-ortables-accessories-catalog" 40 spl
1.2.54. | Reguliuojamo aukščio atrama padėti rankai su rankos fiksavimo diržu | [6 empty] | Su rankos fiksavimo diržuDokumente "Corin-maquet-ortables-accessories-catalog" 40 spl
1.2.55. | Reguliuojamo aukščio atramos padėti rankai pasisukimo diapazonas ≥ + 30°/-30° | [6 empty] | ( + 30° / - 40°), Dokumente "Corin-maquet-ortables-accessories-catalog" 40 psl
1.2.56. | Menisko operacijoms skirtas pozicionavimo įrenginys (1 kompl.) tvirtinamas prie operacinio stalo šoninio bėgelio | [6 empty] | Menisko operacijoms skirtas pozicionavimo įrenginys, tvirtinamas prie operacinio stalo šoninio bėgelio, Dokumente "Corin-maquet-ortables-accessories-catalog" 92 psl
1.2.57. | Menisko operacijoms skirtas pozicionavimo įrenginys cilindro formos | [6 empty] | Cilindro formos, Dokumente "Corin-maquet-ortables-accessories-catalog" 92 psl
1.2.58. | Menisko operacijoms skirtas pozicionavimo įrenginys pralaidus rentgeno spinduliams | [6 empty] | Pralaidus rentgeno spinduliams, Dokumente "Corin-maquet-ortables-accessories-catalog" 92 psl
1.2.59. | Universalią rankos atramą galima naudoti įvairioms chirurginėms disciplinoms; | [6 empty] | Universalią rankos atramą galima naudoti įvairioms chirurginėms disciplinoms, Dokumente "Corin-maquet-ortables-accessories-catalog"88 psl
1.2.60. | Universali rankos atrama tvirtinama prie operacinio stalo; | [6 empty] | Universali rankos atrama tvirtinama prie operacinio stalo, Dokumente "Corin-maquet-ortables-accessories-catalog"88 psl
1.2.61. | Ypač lanksti ir manevringa rankos atrama turinti ne mažiau nei 3 šarnyrines alkunes leidžiančias keisti atramos aukštį, jos padėtį horizontalioje ir vertikalioje plokštumoje bei deformacijos kampą, atrama pasislenka bet kuria kryptimi, palyginti su tvirtinimo prie operacinio stalo tašku. Manipuliuojama nuspaudus mygtukuką (be papildomo elektros maitinimo ar suspausto oro) arba atlaisvinus vieną visą sistemą fiksuojantį mechanizmą; | [6 empty] | Ypač lanksti ir manevringa rankos atrama turinti 3 šarnyrines alkunes leidžiančias keisti atramos aukštį, jos padėtį horizontalioje ir vertikalioje plokštumoje bei deformacijos kampą, atrama pasislenka bet kuria kryptimi, palyginti su tvirtinimo prie operacinio stalo tašku. Manipuliuojama nuspaudus mygtukuką, Dokumente "Corin-maquet-ortables-accessories-catalog" 88 psl, Dokumente "2025 Confirmation Corin", 2 psl
1.2.62. | Universalios rankos atramos priedas 1 - adapteris, skirtas sujungti unversalią rankos atramą ir paciento rankos atramos priedą; | [6 empty] | Universalios rankos atramos priedas, skirtas sujungti unversalią rankos atramą ir paciento rankos atramos priedą, Dokumente "Corin-maquet-ortables-accessories-catalog" 88 psl, Dokumente "2025 Confirmation Corin", 2 psl
1.2.63. | Universalios rankos atramos priedas 1 sterilizuojamas; | [6 empty] | Universalios rankos atramos priedas yra sterilizuojamas, Dokumente "Corin-maquet-ortables-accessories-catalog" 88 psl
1.2.64. | Universalios rankos atramos priedas 1 suderinamas su perkama universalia rankos atrama. | [6 empty] | Universalios rankos atramos priedas suderinamas su perkama universalia rankos atrama, Dokumente "2025 Confirmation Corin", 1 psl
1.2.65. | Universalios rankos atramos priedas 2 skirtas paciento rankos fiksavimui “paplūdimio kėdės pozicijoje“ (angl. beach chair); | [6 empty] | Universalios rankos atramos priedas 2 skirtas paciento rankos fiksavimui “paplūdimio kėdės pozicijoje“ (angl. beach chair), Dokumente "Corin-maquet-ortables-accessories-catalog" 88 psl
1.2.66. | Universalios rankos atramos priedas 2 suderinamas su perkama universalia rankos atrama. | [6 empty] | Universalios rankos atramos priedas suderinamas su perkama universalia rankos atrama, Dokumente "2025 Confirmation Corin", 1 psl
1.2.67. | Atrama, skirta ant šono paguldyto paciento prilaikymui iš nugaros su pagalvėlės tvirinimo prie stalo elementu – 1 kompl. | [6 empty] | Atrama, skirta ant šono paguldyto paciento prilaikymui iš nugaros su pagalvėlės tvirinimo prie stalo elementu – 1 kompl., Dokumente "Corin-maquet-ortables-accessories-catalog" 20 psl, Dokumente "2025 Confirmation Corin", 2 psl
1.2.68. | Atramos rėmas tvirtinamos prie operacinio stalo bėgelio ranka užveržiamais fiksatoriais; | [6 empty] | Atramos rėmas tvirtinamos prie operacinio stalo bėgelio ranka užveržiamais fiksatoriais, Dokumente "Corin-maquet-ortables-accessories-catalog" 20 psl, Dokumente "2025 Confirmation Corin", 2 psl
1.2.69. | Atramos rėmas reguliuojama padėtis aukštyn, žemyn ir horizontalioje plokštumoje; | [6 empty] | Atramos rėmas reguliuojama padėtis aukštyn, žemyn ir horizontalioje plokštumoje, Dokumente "Corin-maquet-ortables-accessories-catalog" 20 psl, Dokumente "2025 Confirmation Corin", 2 psl
1.2.70. | Atramos rėmas Fiksuojamos nustatytoje padėtyje atskirais ranka užveržiamais fiksatoriais. | [6 empty] | Atramos rėmas Fiksuojamos nustatytoje padėtyje atskirais ranka užveržiamais fiksatoriais, Dokumente "Corin-maquet-ortables-accessories-catalog" 20 psl, Dokumente "2025 Confirmation Corin", 2 psl
1.2.71. | Atraminės "pagalvėlės" plokščios arba šiek tiek išlenktos; | [6 empty] | Atraminės "pagalvėlės" plokščios arba šiek tiek išlenktos, Dokumente "Corin-maquet-ortables-accessories-catalog" 20 psl, Dokumente "2025 Confirmation Corin", 2 psl
1.2.72. | Atraminės "pagalvėlės" padengtos minkšta danga; | [6 empty] | Atraminės "pagalvėlės" padengtos minkšta danga, Dokumente "Corin-maquet-ortables-accessories-catalog" 20 psl, Dokumente "2025 Confirmation Corin", 2 psl
1.2.73. | Atraminės "pagalvėlės" išmatavimai pasirenkami užsakymo metu | [6 empty] | Atramos rėmas atraminės "pagalvėlės" išmatavimai pasirenkami užsakymo metu, Dokumente "Real Fusion deklaracija"
1.2.74. | Prailginimo bėgelis montuojamas prie stalo DIN bėgėlio | [6 empty] | Prailginimo bėgelis montuojamas prie stalo bėgėlio, Dokumente "Corin-maquet-ortables-accessories-catalog" 82 psl, Dokumente "2025 Confirmation Corin", 1 psl
1.2.75. | Prailginimo bėgelio ilgis ne mažiau 315 mm | [6 empty] | 690 mm, Dokumente "Corin-maquet-ortables-accessories-catalog" 25 psl
1.2.76. | Priedų tvirtinimo fiksatorius skirtas operaciniams priedams fiksuoti prie šoninių bėgelių (4 vnt.) | [6 empty] | Priedų tvirtinimo fiksatorius skirtas operaciniams priedams fiksuoti prie šoninių bėgelių, Dokumente "Corin-maquet-ortables-accessories-catalog" 16 psl
1.2.77. | Priedų tvirtinimo fiksatorius sudarytas iš dviejų tarpusavyje susijusių segmentų, leidžainčių reguliuoti fiksuojamo priedo padėtį vienoje plokštumoje | [6 empty] | Priedų tvirtinimo fiksatorius sudarytas iš dviejų tarpusavyje susijusių segmentų, leidžainčių reguliuoti fiksuojamo priedo padėtį vienoje plokštumoje, Dokumente "Corin-maquet-ortables-accessories-catalog" 16 psl
1.2.78. | Nustačius reikiamą padėtį, priedų tvirtinimo fiksatorius suveržiamas ranka; | [6 empty] | Nustačius reikiamą padėtį, priedų tvirtinimo fiksatorius suveržiamas ranka;, Dokumente "2025 Confirmation Corin", 1 psl
1.2.79. | Prie šoninių bėgelių Priedų tvirtinimo fiksatorius tvirtinamas atskira (-omis) rankenėlemis. | [6 empty] | Prie šoninių bėgelių Priedų tvirtinimo fiksatorius tvirtinamas atskira (-omis) rankenėlemis., Dokumente "2025 Confirmation Corin", 2 psl
1.2.80. | Suteikiama garantija ≥ 24 mėnesių su gamintojo numatoma periodine technine priežiūra, įskaitant keičiamas detales ir sunaudotas priemones. (galimos reikšmės: )) |  | 48 | mėn. |  |  |  | Dokumente "Real Fusion deklaracija"
1.2.81. | Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis pristatoma kartu su įrenginiu | [6 empty] | Dokumente "Real Fusion deklaracija"
1.2.82. | Prekių kokybė turi atitikti Europos Sąjungos standartus. Pateikiami: CE sertifikatai. | [6 empty] | Dokumentas "Ce-maquet-corin"
1.3. | Operacinis stalas ortopedinėms traumatologinėms operacijoms Nr. 3 | 1 |  | kompl. | 99995.12 | 99995.12 | Getinge (Maquet), CORIN
1.3.1. | Stalas yra mobilus, su ratais arba operacinio stalo platforma, lengvai transportuojamas naudojant specialų vežimėlį, pateiktą rinkinyje | [6 empty] | Stalas mobilus, ant ratukų. Dokumente "IFU Corin LT" 63 psl
1.3.2. | Darbinėje padėtyje darbinis stalas stabilizuojamas elektriniu arba mechaniniu stabdžiu | [6 empty] | Elektrinis stabdis, Dokumente "IFU Corin LT" 19, 62 psl
1.3.3. | Stalo aukščio, išilginio poslinkio, kampų ir nuolydžio padėčių reguliavimas yra elektro-mechaninis arba elektro-hidraulinis | [6 empty] | Elektromechaninis, Dokumente "2025 Confirmation Corin", 1 psl
1.3.4. | Operacinio stalo valdymas bevieliu pultu (kraunamu su pakrovimo stotele arba laidu nuo stalo konsolės) | [6 empty] | Valdymas galimas komplektuojamu bevieliu pultu, Dokumente "IFU Corin LT" 20, 34 psl
1.3.5. | Operacinio stalo valdymas integruotu į stalo koloną valdymo pultu skydeliu | [6 empty] | Galimas valdymas intgruotu į stalo koloną valdymo skydeliu, Dokumente "IFU Corin LT" 35 psl
1.3.6. | Stalo penktas ratukas stalo didesniam ir lengvesniam mobilumui | [6 empty] | Yra penktas ratukas leidžiantis didesę judesių amplitudę, Dokumente "2025 Confirmation Corin", 1 psl
1.3.7. | Valdymo sistema elektro-mechaninė arba elektro-hidraulinė | [6 empty] | Valdymo sistema elektromechaninė, Dokumente "IFU Corin LT" 22 psl
1.3.8. | Stalo baterija įkraunama iš maitinimo tinklo: 240 V±10% | [6 empty] | 240 V, Dokumente "IFU Corin LT" 118 psl
1.3.9. | Baterijos turi užtikrinti, kad stalas vienu įkrovimu veiktų ne mažiau kaip 5 dienas arba būtų galima atlikti ne mažiau kaip 100 operacijų arba nenutrūkstamas stalo veikimas ≥ 10 val. | [6 empty] | 5 dienos, Dokumente "IFU Corin LT" 58 psl
1.3.10. | Baterijos indikatorius integruotas pultelyje ir stalo kolonoje integruotame valdymo skydelyje | [6 empty] | Baterijos indikatoriai yra pultelyje ir valdymo skydelyje, Dokumente "IFU Corin LT" 35, 43
1.3.11. | Stalo išoriniai (gabaritiniai) matmenys: ilgis 2200 mm ± 300 mm | [6 empty] | 2284 mm, Dokumente "2025 Confirmation Corin", 1 psl
1.3.12. | Stalo išoriniai (gabaritiniai) matmenys: plotis (įskaitant šoninius bėgius) nuo 500 mm iki 620 mm | [6 empty] | 548 +/- 5mm, Dokumente "IFU Corin LT" 119 psl
1.3.13. | Stalviršio bazinė dalis: sėdmenų dalis, būtina | [6 empty] | Sėdmenų dalis yra, Dokumente "IFU Corin LT" 120 psl
1.3.14. | Stalviršio modulinės dalys: reguliuojamas galvos segmentas, ne siauresnėse ribose kaip ±25º | [6 empty] | Galvoss segmentas reguliuojamas nuo +84 - (-60) laipsnių, Dokumente "Corin-maquet-ortables-accessories-catalog" 36 psl
1.3.15. | Stalviršio modulinės dalys: nugaros dalies prailginimo segmentas, uždedamas ir nuimamas nenaudojant papildomų įrankių | [6 empty] | Nugaros dalies prailginimo segmentas, uždedamas ir nuimamas nenaudojant papildomų įrankių, Dokumente "IFU Corin LT" 67 psl 1160.32AC
1.3.16. | Stalviršio modulinės dalys: kojų segmentas, dviejų dalių, reguliuojamas kartu ar atskirai | [6 empty] | Kojų segmentas, dviejų dalių, reguliuojamas kartu ar atskirai, Dokumente "IFU Corin LT" 73 psl
1.3.17. | Reikalavimai stalviršiui: nugaros ir kojų dalys gali būti nuimtos, o jų vietoje pritvirtinti kiti specialios paskirties reikmenys | [6 empty] | Nugaros ir kojų dalys gali būti nuimtos, o jų vietoje pritvirtinti kiti specialios paskirties reikmenys, Dokumente "IFU Corin LT" 69 psl
1.3.18. | Reikalavimai stalviršiui: galimybė montuoti stalviršio dalis galvos pusėje ir atvirkščiai | [6 empty] | Yra galimybė montuoti stalviršio dalis galvos pusėje ir atvirkščiai, Dokumente "IFU Corin LT" 13 psl
1.3.19. | Europos tipo bėgis (-iai), pritvirtintas (-i) prie stalviršio kraštų papildomiems įtaisams montuoti | [6 empty] | Europos tipo bėgis, Dokumente "IFU Corin LT" 22 psl
1.3.20. | Stalviršis yra pralaidus rentgeno spinduliams | [6 empty] | Stalviršis yra pralaidus rentgeno spinduliams, Dokumente "IFU Corin LT" 21 psl
1.3.21. | Stalas su apsaugos nuo susidūrimo sistema, kad būtų išvengta stalo segmentų, pažeidimų, aptinkant stalo ir stalo pagrindo arba grindų susidūrimo galimybę, sustabdant stalviršio judėjimą. | [6 empty] | Stalas turi apsaugos nuo susidūrimo sistemą, Dokumente "IFU Corin LT" 52 psl
1.3.22. | Stalo apsauga su automatiniu apvirtimo ribos aptikimu, pasiekus apvirtimo ribą apie tai informuojamas vartotojas. | [6 empty] | Yra stalo apsauga su automatiniu apvirtimo ribos aptikimu, pasiekus apvirtimo ribą apie tai informuojamas vartotojas, Dokumente "IFU Corin LT" 54 psl
1.3.23. | Operacinio stalo atminties funkcija - galimybė iš anksto nusistatyti stalo padėtį, ≥ 3 stalo pozicijų atmintyje | [6 empty] | 30 pozicijų, dokumente "Maquet Corin brochure" 7 psl
1.3.24. | Stalviršio padėties reguliavimas: trendelenburgo padėtis ≥ 45° | [6 empty] | 45, Dokumente "IFU Corin LT" 124 psl
1.3.25. | Stalviršio padėties reguliavimas: anti-trendelenburgo padėtis ≥ 30° | [6 empty] | 45 +/-2, Dokumente "IFU Corin LT" 124 psl
1.3.26. | Stalviršio padėties reguliavimas: lateralinė pozicija ≥ ±25° | [6 empty] | 28 +/-2, Dokumente "IFU Corin LT" 125 psl
1.3.27. | Stalviršio padėties reguliavimas: stalviršio (be čiužinio) aukščio reguliavimo ribos nėra siauresnės nei nuo 650 mm iki 1000 mm | [6 empty] | 580mm - 1120mm +/- 10 mm Dokumente "IFU Corin LT" 123 psl
1.3.28. | Stalviršio padėties reguliavimas: nulinės padėties nustatymo funkcija | [6 empty] | Yra nulinės padėties nustatymo funkcija, Dokumente "IFU Corin LT" 78 psl
1.3.29. | Stalviršio padėties reguliavimas motorizuotas, išilginis stalviršio poslinkis ne mažesnis kaip 460 mm | [6 empty] | 460 mm, Dokumente "IFU Corin LT" 120 psl, Reik patvirtinti kad motorizuotas
1.3.30. | Reikalavimai nugaros sekcijos reguliavimui: Reguliavimas motorizuotas | [6 empty] | Nugaros sekcijos reguliavimas automatizuotas, Dokumente "2025 Confirmation Corin", 1 psl
1.3.31. | Reikalavimai nugaros sekcijos reguliavimui: Nuleidimo ir (arba) pakėlimo kampas reguliuojamas ne mažiau kaip nuo –40° iki +90° | [6 empty] | (-90 iki +90), Dokumente "IFU Corin LT" 121 psl
1.3.32. | Reikalavimai kojų sekcijai: Reguliavimas motorizuotas | [6 empty] | Kojų sekcijos reguliavimas automatizuotas, Dokumente "2025 Confirmation Corin", 1 psl
1.3.33. | Reikalavimai kojų sekcijai: Nuleidimo ir (arba) pakėlimo kampas reguliuojamas ne siauresnėse ribose nuo –90 iki +20° | [6 empty] | (-110 iki +90), Dokumente "IFU Corin LT" 122 psl
1.3.34. | Reikalavimai kojų sekcijai: Dviejų dalių kojų segmentai reguliuojami kartu ir/arba atskirai, nepriklausomai vienas nuo kito | [6 empty] | Dviejų dalių kojų segmentai reguliuojami kartu ir atskirai, nepriklausomai vienas nuo kito, Dokumente "IFU Corin LT" 73 psl
1.3.35. | Reikalavimai kojų sekcijai: Su mechaniškai reguliuojamu plitimu (abdukcija) | [6 empty] | Kojų sekcijos abdukcija reguliuojama mechaniškai, Dokumente "2025 Confirmation Corin", 1 psl
1.3.36. | Motorizuotas specialių stalviršio padėčių nustatymas: Būtini funkciniai valdymo mygtukai šioms padėtims: 0 padėtis, nugaros segmento padėtis aukštyn ir žemyn, kojų segmentas aukštyn ir žemyn, sėdmenų segmentas išsilenkia arba susilenkia (reflex ir flex funkcija), lateralinis posvyris į abi puses, viso stalo aukščio reguliavimas aukštyn ir žemyn, trendelenburgo ir antitrendelenburgo padėtis, normalus ir reversinis stalo valdymas | [6 empty] | Motorizuotas specialių stalviršio padėčių nustatymas su šiomis programomis - 0 padėtis, nugaros segmento padėtis aukštyn ir žemyn, kojų segmentas aukštyn ir žemyn, sėdmenų segmentas išsilenkia ir susilenkia, lateralinis posvyris į abi puses, viso stalo aukščio reguliavimas aukštyn ir žemyn, trendelenburgo ir antitrendelenburgo padėtis, normalus ir reversinis stalo valdymas, Dokumente "IFU Corin LT" 42, 43, 123 psl
1.3.37. | Didžiausia gamintojo leistina stalo apkrova (statinė): Ne mažiau kaip 450 kg | [6 empty] | 545 kg, Dokumente "IFU Corin LT" 21 psl
1.3.38. | Čiužinys pralaidus rentgeno spinduliams | [6 empty] | Čiužinys pralaidus rentgeno spinduliams, Dokumente "IFU Corin LT" 21 psl, 72 psl / CONFIRM GETINGE MATRESS
1.3.39. | Čiužinys pritvirtintas prie stalviršio konstrukcijos | [6 empty] | Čiužinys pritvirtintas prie stalviršio konstrukcijos, Dokumente "IFU Corin LT" 70 psl
1.3.40. | Čiužinys atsparus dezinfekavimo priemonėms | [6 empty] | Čiužinys atsparus dezinfekavimo priemonėms, , Dokumente "2025 Confirmation Corin", 1 psl
1.3.41. | Čiužinio storis 75 ± 15 mm | [6 empty] | Čiužinio storis 80 mm, Dokumente "2025 Confirmation Corin", 1 psl
1.3.42. | Čiužinys pagamintas iš minkšto putplasčio arba lygiavertės medžiagos | [6 empty] | Čiužinys pagamintas iš minkšto putplasčio, Dokumente "2025 Confirmation Corin", 1 psl
1.3.43. | Komplektuojami operacinio stalo priedai turi tikti perkamam stalui | [6 empty] | Visi komplektuojami priedai tinkami naudojamui su pasiūlytu stalo modeliu, Dokumente "2025 Confirmation Corin", 1 psl
1.3.44. | Trijų dalių nugarinė dalis skirta peties operacijoms (1 kompl.) | [6 empty] | Trijų dalių nugarinė dalis skirta peties operacijoms, Dokumente "Corin-maquet-ortables-accessories-catalog" 91 psl
1.3.45. | Trijų dalių nugarinė dalis sudaryta iš ne mažiau kaip 3 nugaros dalių ir galvos laikikliui skirtos fiksavimo konstrukcijos (taško) | [6 empty] | Trijų dalių nugarinė dalis, skirta peties operacijoms sudaryta iš 3 nugaros dalių ir galvos laikikliui skirtos fiksavimo konstrukcijos, Dokumente "Corin-maquet-ortables-accessories-catalog" 91 psl
1.3.46. | Trijų dalių nugarinė dalis su galimybe išimti vieną iš nugaros elementų ir taip suteikti prieigą prie peties | [6 empty] | Trijų dalių nugarinė dalis, skirta peties operacijoms su galimybe išimti vieną iš nugaros elementų ir taip suteikti prieigą prie peties, Dokumente "Corin-maquet-ortables-accessories-catalog" 91 psl
1.3.47. | Galvos laikiklis (1 vnt.) peties operacijoms suderintas ir jungiasi prie perkamos trijų dalių nugarinės dallies, skirtos peties operacijoms | [6 empty] | Galvos laikiklis peties operacijoms suderintas ir jungiasi prie perkamos trijų dalių nugarinės dallies, skirtos peties operacijoms, Dokumente "Corin-maquet-ortables-accessories-catalog" 37 psl, Dokumente "2025 Confirmation Corin" 2 psl
1.3.48. | Galvos laikiklis "Šalmo" formos | [6 empty] | Galvos laikiklis "Šalmo" formos, Dokumente "Corin-maquet-ortables-accessories-catalog" 37 psl
1.3.49. | Galvos laikiklyje galva fiksuojama dirželiais, galvos padėtis reguliuojama rankiniu būdu visose plokštumose | [6 empty] | Galvos laikiklyje galva fiksuojama dirželiais, galvos padėtis reguliuojama rankiniu būdu visose plokštumose, Dokumente "Corin-maquet-ortables-accessories-catalog" 37 psl, Dokumente "2025 Confirmation Corin", 2 psl
1.3.50. | Diržas, skirtas paciento liemens pritvirtinimui prie operacinio stalo - 1 vnt. | [6 empty] | Diržas, skirtas paciento liemens pritvirtinimui prie operacinio staloDokumente "Corin-maquet-ortables-accessories-catalog" 27 psl
1.3.51. | Diržas pagamintas iš poliesterio; fiksuojamas sagtimis prie stalo bėgelių | [6 empty] | Diržas pagamintas iš poliesterio; fiksuojamas sagtimis prie stalo bėgelių, Dokumente "Corin-maquet-ortables-accessories-catalog" 27 psl
1.3.52. | Diržo matmenys: plotis 100 ± 20 mm, ilgis 1600 ± 400 mm | [6 empty] | 120 x 1500 mm, Dokumente "Corin-maquet-ortables-accessories-catalog" 27 psl
1.3.53. | Reguliuojamo aukščio atrama, skirta padėti rankai, gali judėti vertikaliai ir horizontaliai | [6 empty] | Reguliuojamo aukščio atrama, skirta padėti rankai, gali judėti vertikaliai ir horizontaliai, Dokumente "Corin-maquet-ortables-accessories-catalog" 40 spl
1.3.54. | Reguliuojamo aukščio atrama padėti rankai su rankos fiksavimo diržu | [6 empty] | Su rankos fiksavimo diržuDokumente "Corin-maquet-ortables-accessories-catalog" 40 spl
1.3.55. | Reguliuojamo aukščio atramos padėti rankai pasisukimo diapazonas ≥ + 30°/-30° | [6 empty] | ( + 30° / - 40°), Dokumente "Corin-maquet-ortables-accessories-catalog" 40 psl
1.3.56. | Menisko operacijoms skirtas pozicionavimo įrenginys (1 kompl.) tvirtinamas prie operacinio stalo šoninio bėgelio | [6 empty] | Menisko operacijoms skirtas pozicionavimo įrenginys, tvirtinamas prie operacinio stalo šoninio bėgelio, Dokumente "Corin-maquet-ortables-accessories-catalog" 92 psl
1.3.57. | Menisko operacijoms skirtas pozicionavimo įrenginys cilindro formos | [6 empty] | Cilindro formos, Dokumente "Corin-maquet-ortables-accessories-catalog" 92 psl
1.3.58. | Menisko operacijoms skirtas pozicionavimo įrenginys pralaidus rentgeno spinduliams | [6 empty] | Pralaidus rentgeno spinduliams, Dokumente "Corin-maquet-ortables-accessories-catalog" 92 psl
1.3.59. | Kelio pozicionavimo įtaisas – 1 vnt. | [6 empty] | Kelio pozicionavimo įtaisas, Dokumente "Corin-maquet-ortables-accessories-catalog" 92 psl
1.3.60. | Kelio pozicionavimo įtaisas valdomas mechaniškai | [6 empty] | Kelio pozicionavimo įtaisas valdomas mechaniškai, Dokumente "Corin-maquet-ortables-accessories-catalog" 92 psl
1.3.61. | Kelio pozicionavimo įtaisas skirtas šlaunies fiksavimui operuojant kelio sąnarį | [6 empty] | Kelio pozicionavimo įtaisas skirtas šlaunies fiksavimui operuojant kelio sąnarį, Dokumente "Corin-maquet-ortables-accessories-catalog" 92 psl
1.3.62. | Kelio pozicionavimo įtaiso reguliuojamas kojos diametras; | [6 empty] | Kelio pozicionavimo įtaiso reguliuojamas kojos diametras, Dokumente "Corin-maquet-ortables-accessories-catalog" 92 psl
1.3.63. | Kelio pozicionavimo įtaisas tvirtinamas prie operacinio stalo šoninio bėgelio. | [6 empty] | Kelio pozicionavimo įtaisas tvirtinamas prie operacinio stalo šoninio bėgelio, Dokumente "Corin-maquet-ortables-accessories-catalog" 92 psl
1.3.64. | Atramos, skirtos ant šono paguldyto paciento prilaikymui iš nugaros bei krūtinės pusių – 2 kompl. | [6 empty] | Atrama, skirta ant šono paguldyto paciento prilaikymui iš nugaros su pagalvėlės tvirinimo prie stalo elementu – 1 kompl., Dokumente "Corin-maquet-ortables-accessories-catalog" 20 psl, Dokumente "2025 Confirmation Corin", 2 psl
1.3.65. | Atramos rėmas tvirtinamas prie operacinio stalo bėgelio ranka užveržiamais fiksatoriais | [6 empty] | Atramos rėmas tvirtinamos prie operacinio stalo bėgelio ranka užveržiamais fiksatoriais, Dokumente "Corin-maquet-ortables-accessories-catalog" 20 psl, Dokumente "2025 Confirmation Corin", 2 psl
1.3.66. | Atramos rėmo eeguliuojama padėtis aukštyn, žemyn ir horizontalioje plokštumoje | [6 empty] | Atramos rėmas reguliuojama padėtis aukštyn, žemyn ir horizontalioje plokštumoje, Dokumente "Corin-maquet-ortables-accessories-catalog" 20 psl, Dokumente "2025 Confirmation Corin", 2 psl
1.3.67. | Atramos rėmas fiksuojamas nustatytoje padėtyje atskirais ranka užveržiamais fiksatoriais | [6 empty] | Atramos rėmas Fiksuojamos nustatytoje padėtyje atskirais ranka užveržiamais fiksatoriais, Dokumente "Corin-maquet-ortables-accessories-catalog" 20 psl, Dokumente "2025 Confirmation Corin", 2 psl
1.3.68. | Atramos rėmo atraminės "pagalvėlės" plokščios arba šiek tiek išlenktos | [6 empty] | Atraminės "pagalvėlės" plokščios arba šiek tiek išlenktos, Dokumente "Corin-maquet-ortables-accessories-catalog" 20 psl, Dokumente "2025 Confirmation Corin", 2 psl
1.3.69. | Atramos rėmas atraminės "pagalvėlės" padengtos minkšta danga | [6 empty] | Atraminės "pagalvėlės" padengtos minkšta danga, Dokumente "Corin-maquet-ortables-accessories-catalog" 20 psl, Dokumente "2025 Confirmation Corin", 2 psl
1.3.70. | Atramos rėmas atraminės "pagalvėlės" išmatavimai pasirenkami užsakymo metu | [6 empty] | Atramos rėmas atraminės "pagalvėlės" išmatavimai pasirenkami užsakymo metu, Dokumente "Real Fusion deklaracija"
1.3.71. | Prailginimo bėgelis muontuojamas prie stalo DIN bėgelio | [6 empty] | Prailginimo bėgelis montuojamas prie stalo bėgėlio, Dokumente "Corin-maquet-ortables-accessories-catalog" 82 psl, Dokumente "2025 Confirmation Corin", 1 psl
1.3.72. | Prailginimo bėgelio ilgis ne mažiau 315 mm | [6 empty] | 690 mm, Dokumente "Corin-maquet-ortables-accessories-catalog" 25 psl
1.3.73. | Priedų tvirtinimo fiksatorius skirtas operaciniams priedams fiksuoti prie šoninių bėgelių - 4 vnt. | [6 empty] | Priedų tvirtinimo fiksatorius skirtas operaciniams priedams fiksuoti prie šoninių bėgelių, Dokumente "Corin-maquet-ortables-accessories-catalog" 16 psl
1.3.74. | Priedų tvirtinimo fiksatorius sudarytas iš dviejų tarpusavyje susijusių segmentų, leidžiančių reguliuoti fiksuojamo priedo padėtį vienoje plokštumoje; | [6 empty] | Priedų tvirtinimo fiksatorius sudarytas iš dviejų tarpusavyje susijusių segmentų, leidžainčių reguliuoti fiksuojamo priedo padėtį vienoje plokštumoje, Dokumente "Corin-maquet-ortables-accessories-catalog" 16 psl
1.3.75. | Nustačius reikiamą padėtį, fiksatorius suveržiamas ranka; | [6 empty] | Nustačius reikiamą padėtį, priedų tvirtinimo fiksatorius suveržiamas ranka;, Dokumente "2025 Confirmation Corin", 1 psl
1.3.76. | Prie šoninių bėgelių fiksatorius tvirtinamas atskira (-omis) rankenėlėmis. | [6 empty] | Prie šoninių bėgelių Priedų tvirtinimo fiksatorius tvirtinamas atskira (-omis) rankenėlemis., Dokumente "2025 Confirmation Corin", 2 psl
1.3.77. | Priedas skirtas pozicionuotį pacientą „Kelių-alkūnių“ padėtyje, | [6 empty] | Priedas skirtas pozicionuotį pacientą „Kelių-alkūnių“ padėtyje, Dokumente "Corin-maquet-ortables-accessories-catalog" 105 psl
1.3.78. | Priedas skirtas naudoti atliekant chirurgines intervencijas dubens ir stuburo srityje; | [6 empty] | Priedas skirtas naudoti atliekant chirurgines intervencijas dubens ir stuburo srityje, Dokumente "Accessories IFU merged" 376 ps. Accessories catalogue 105 psl.
1.3.79. | Priedas turi reguliuojamą blauzdų atramą su aukščio nustatymu; | [6 empty] | Priedas turi reguliuojamą blauzdų atramą su aukščio nustatymu, Dokumente "Corin-maquet-ortables-accessories-catalog" 105 psl
1.3.80. | Suteikiama garantija ≥ 24 mėnesių su gamintojo numatoma periodine technine priežiūra, įskaitant keičiamas detales ir sunaudotas priemones (galimos reikšmės: )) |  | 48 | mėn. |  |  |  | Dokumente "Real Fusion deklaracija"
1.3.81. | Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis (pristatoma kartu su įrenginiu) | [6 empty] | Dokumente "Real Fusion deklaracija"
1.3.82. | Prekių kokybė turi atitikti Europos Sąjungos standartus. Pateikiami: CE sertifikatai. | [6 empty] | Dokumentas "Ce-maquet-corin"
1.3.83. | Mobilus operacinis stalas turi galimybę naudoti ne mažiau kaip 3 skirtingus stalvišius, kurie gali būti naudojami skirtingose disciplinose (galimos reikšmės: )) |  | Taip | Taip/ NE |  |  |  | Mobilus operacinis stalas turi galimybę naudoti 3 skirtingus stalvišius, kurie gali būti naudojami skirtingose disciplinose, Dokumente "2025 Confirmation Corin", 2 psl
1.3.84. | Nuotolinis stalo gedimų diagnozavimas: Turi būti numatyta galimybe techninaim personalui prisijungti prie operacinio stalo nuotoliu, prireikus, matyti dabartine stalo techninę būklę. (galimos reikšmės: )) |  | Taip | Taip/ NE |  |  |  | Nuotolinis stalo gedimų diagnozavimas: Turi būti numatyta galimybe techninaim personalui prisijungti prie operacinio stalo nuotoliu, prireikus, matyti dabartine stalo techninę būklę, Dokumente "2025 Confirmation Corin", 2 psl
[5 empty] | Suma be PVM | 299765.23
|  |  | Taikomas PVM dydis (%) | 21 | PVM suma | 62950.7
[5 empty] | Suma su PVM | 362715.93 | Dalies biudžetas su PVM: 363000 Eur

## Subtiekėjai ir priedai
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas |  | Perduodama veikla |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Kval. Reikalavimo Nr.
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas |  | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip/Ne
1 | Jungtinės veiklos kopija (jei taikoma)
2 | Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas |  |  |  | ne
3 | Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui)
4 | Dokumentai reikalaujami pirkimo sąlygų priede "Kokybės kriterijai ir jų vertinimas" |  |  |  | ne
5 | Pasiūlymo atitikimą pirkimo sąlygų techninei specifikacijai pagrindžiantys dokumentai |  |  |  | ne
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas: |  |  | Verso plėtros vadovas
Pasirašančio asmens vardas ir pavardė: |  |  | Martynas Ruokis
1152 2024-12-23 14:16:09