Prekių pirkimo-pardavimo sutarties Specialiosios sąlygos

| Sutarties pavadinimas | Sterilizacijos proceso prekės |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sutarties data |  | Sutarties numeris |  |

| 1. SUTARTIES ŠALYS |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1. Pirkėjas | 1.1.1. Pavadinimas | VšĮ „Klaipėdos miesto poliklinika“ |
|  | 1.1.2. Juridinio asmens kodas | 141574462 |
|  | 1.1.3. Adresas | Taikos pr. 76, 93200 Klaipėda |
|  | 1.1.4. PVM mokėtojo kodas | Ne PVM mokėtojas |
|  | 1.1.5. Atsiskaitomoji sąskaita | LT13 4010 0423 0060 8318 |
|  | 1.1.6. Bankas, banko kodas | AB „Luminor“ bankas, banko kodas 40100 |
|  | 1.1.7. Telefonas | (0 46) 34 39 71 |
|  | 1.1.8. El. paštas | info@klaipedospoliklinika.lt |
|  | 1.1.9. Šalies atstovas | Vyriausioji finansininkė Edita Maliauskienė |
|  | 1.1.10. Atstovavimo pagrindas | Veikia pagal VšĮ Klaipėdos miesto poliklinikos vyr. gydytojo Jono Sąlygos 2024 m. gegužės 10 d. įgaliojimą Nr. 7 |
| 1.2. Tiekėjas | 1.2.1. Pavadinimas | UAB "Skirgesa" |
|  | 1.2.2. Juridinio asmens kodas | 234449420 |
|  | 1.2.3. Adresas | Energetikų g. 8, LT-52461 Kaunas |
|  | 1.2.4. PVM mokėtojo kodas | 234449420 |
|  | 1.2.5. Atsiskaitomoji sąskaita | A/s LT41 7300 0100 7979 6368 |
|  | 1.2.6. Bankas, banko kodas | AB "Swedbank" bankas, kodas 73000 |
|  | 1.2.7. Telefonas | 0 37 452 168 |
|  | 1.2.8. El. paštas | info@skirgesa.lt |
|  | 1.2.9. Šalies atstovas | Direktorius Skirmantas Akelis |
|  | 1.2.10. Atstovavimo pagrindas | Įmonės įstatai |

| 2. ATSAKINGI ASMENYS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1. Pirkėjo kontaktiniai asmenys atsakingi už: 2.1.1. Sutarties vykdymą, prekių priėmimą - 2.1.2. Sąskaitų per informacinę sistemą SABIS priėmimą – 2.1.3. Sutarties ir jos pakeitimų paskelbimą – |  | Chirurginio - odontologinio skyriaus bendrosios praktikos slaugytoja, laikinai vykdanti skyriaus slaugos administratorės funkcijas Asta Makarienė, tel. 0 (46) +370 496 507, el. p. amakariene@klaipedospoliklinika.lt Vyriausioji finansininkė Edita Maliauskienė, el. p. emaliauskiene@klaipedospoliklinika.lt, tel. +370 46 454781 Viešųjų pirkimų specialistė Asta Vilavičienė, tel. +370 46 496758, el. p. avilaviciene@klaipedospoliklinika.lt |  |
| 2.2. Tiekėjo kontaktiniai asmenys, atsakingi už Sutarties vykdymą |  | Atsakingas už sutarties vykdymą: Eglė Biliuvienė, stomotologijos skyriaus vadovė, el.p. infostom@skirgesa.lt, Tel.+370 687 12888 |  |
| 3. SUTARTIES DALYKAS |  |  |  |
| 3.1. Sutarties dalykas |  | Tiekėjas įsipareigoja Sutartyje numatytomis sąlygomis pristatyti, prekes, nurodyta Sutarties priede Nr. 1 „Pasiūlymas“ (toliau – Prekė). Išsamus Prekės aprašymas ir kiti reikalavimai tiekiamai Prekei nustatyti Sutarties priede Nr. 2 „Techninė specifikacija“ (toliau – Techninė specifikacija) ir Sutarties priede Nr. 1 „Pasiūlymas“. |  |
| 3.2. Pirkimo numeris |  |  |  |
| 3.3. Informacija apie Europos Sąjungos lėšomis finansuojamą projektą arba kitą projektą |  | Netaikoma |  |
| 4. PREKIŲ PRISTATYMO TERMINAI IR PREKIŲ PERDAVIMO - PRIĖMIMO TVARKA |  |  |  |
| 4.1. Prekių pristatymo terminas, kai Prekės pristatomos dalimis |  | Tiekėjas, pagal Pirkėjo pateiktą užsakymą įsipareigoja pristatyti Prekes ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo užsakymo pateikimo dienos šiuo adresu: Taikos pr. 76, Klaipėda. Prekės pristatymo metu visada turi dalyvauti Pirkėjo atstovas ir (arba) Pirkėjo įgaliotas asmuo. |  |
| 4.2. Prekių (ar jų dalies) pristatymo termino pratęsimas |  | Netaikoma |  |
| 4.3. Užsakymų teikimo tvarka |  | Prekių užsakymai pateikiami Tiekėjo nurodytu el.paštu ir laikomi gautais po 24 (dvidešimt keturių valandų) nuo užsakymo pateikimo. |  |
| 4.4. Dėl Prekių pristatymo dalimis vertės / apimties |  | Netaikoma |  |
| 4.5. Kartu su Prekėmis pateikiami dokumentai |  | Sutarties vykdymo metu pristatomos prekės pažymėtos CE ženklu (jei tai taikoma). - Ant pakuotės turi būti nurodytas produkto pavadinimas, prekės kodas (jei turi) ir produkto galiojimo data. - Prekės perdavimo-priėmimo aktas; Pastaba: Tiekėjui nepateikus nurodytų dokumentų, laikoma, kad Prekė neatitinka Sutartyje nustatytų reikalavimų. |  |
| 5. SUTARTIES KAINA IR ATSISKAITYMO TVARKA |  |  |  |
| 5.1. Sutarčiai taikomas kainos apskaičiavimo būdas |  | Fiksuoto įkainio kainodara |  |
| 5.2. Pradinės Sutarties vertė ir Sutarties kaina, kai taikoma fiksuoto įkainio kainodara |  | Pradinės Sutarties vertė yra 5643,50 (penki tūkstančiai šeši šimtai keturiasdešimt trys eurai 50 ct) Eur be PVM. PVM sudaro 389,58 Eur, (trys šimtai aštuoniasdešimt devyni eurai 58 ct). Sutarties kaina yra 6933,08 (šeši tūkstančiai devyni šimtai trisdešimt trys eurai 52 ct) Eur su PVM. Šioje Sutartyje Pradinės Sutarties vertė yra lygi Tiekėjo pasiūlymo kainai be PVM, apskaičiuotai sudauginus maksimalų Prekių kiekį iš Tiekėjo pasiūlyto įkainio be PVM. Pirkėjas perka Prekes pagal poreikį Sutartyje arba jos priede Nr. 1 nurodytais įkainiais, neviršijant nurodyto Prekių maksimalaus kiekio. |  |
| 5.3. Sutarties kainos / įkainių perskaičiavimas taikant peržiūros taisykles |  | Sutarties kaina bus perskaičiuojama dėl PVM tarifo pasikeitimo. Kainos perskaičiavimo formulė pasikeitus PVM tarifui: SN - Perskaičiuota Sutarties kaina (su PVM) SS - Sutarties kaina (su PVM) iki perskaičiavimo A – pristatytų Prekių kaina (su PVM) iki perskaičiavimo TS - senas PVM tarifas (procentais) TN - naujas PVM tarifas (procentais) Pasikeitus PVM mokesčiui kaina bus perskaičiuojama nuo įstatymo dėl PVM mokesčio pakeitimo įsigaliojimo dienos. |  |
| 5.3.1. Sutarties kainos / įkainių peržiūra dėl PVM tarifo pasikeitimo |  | Jeigu Sutarties vykdymo metu pasikeičia PVM mokėjimą reglamentuojantys teisės aktai, darantys tiesioginę įtaką Tiekėjo tiekiamos Prekės Sutartyje nurodytai kainai, Sutarties kaina perskaičiuojami nekeičiant Prekės kainos be PVM. Perskaičiuota Sutarties kaina įforminama Susitarimu ir turi būti taikoma nuo naujo PVM įvedimo datos (nepriklausomai nuo to, kada pasirašytas Susitarimas). |  |
| 5.3.2. Sutarties kainos / įkainių peržiūra dėl kitų mokesčių, lemiančių Prekių kainos pokytį, pasikeitimo |  | Netaikoma |  |
| 5.3.3. Sutarties kainos / įkainių peržiūra dėl kainų lygio pokyčio |  | Netaikoma |  |
| 5.3.4. Sutarties kainos / įkainių peržiūra dėl kainų lygio pokyčio pagal Prekių grupių kainų pokyčius |  | Netaikoma |  |
| 5.4. Sutarties kainos / įkainių apskaičiavimas taikant kiekio (apimties) keitimo taisykles |  | Netaikoma |  |
| 5.5. Atsiskaitymo su Tiekėju terminas ir tvarka |  | Pirkėjas atsiskaito su Tiekėju ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Sąskaitos gavimo dienos. Tiekėjui įvykdžius užsakymą, mokama už konkretų kiekį pagal nustatytus įkainius. |  |
| 5.6. Avansas |  | Netaikoma |  |
| 5.7. Avanso užtikrinimas |  | Netaikoma |  |
| 6. PREKIŲ KOKYBĖ IR GARANTINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI |  |  |  |
| 6.1. Garantinis terminas |  | Prekei nustatomas Tiekėjo pasiūlytas arba Prekės gamintojo taikomas Garantinis terminas, tačiau bet kokiu atveju ne trumpesnis kaip 12 mėnesių. Garantinis terminas, skaičiuojamas nuo Prekės perdavimo–priėmimo akto ar Sąskaitos (kai Prekės perdavimo–priėmimo aktas nėra pasirašomas) pasirašymo dienos. |  |
| 6.2. Garantinė priežiūra |  |  |  |
| 7. SUTARTIES VYKDYMUI PASITELKIAMI SUBTIEKĖJAI |  |  |  |
| Sutarties vykdymui pasitelkiami subtiekėjai ir (ar) specialistai |  | Sutarties vykdymui subtiekėjai ir (ar) specialistai nepasitelkiami. |  |
| 8. PRIEVOLIŲ PAGAL SUTARTĮ ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS |  |  |  |
| 8.1. Prievolių pagal Sutartį įvykdymo užtikrinimas |  | Prievolių pagal Sutartį įvykdymas užtikrinamas netesybomis (delspinigiais, bauda). |  |
| 8.2. Sutarties įvykdymo užtikrinimo pateikimas |  | Netaikoma |  |
| 9. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ |  |  |  |
| 9.1. Pirkėjui taikomos netesybos už mokėjimų pagal Sutartį vėlavimą |  | Jei Pirkėjas, gavęs tinkamai pateiktą ir užpildytą Sąskaitą, uždelsia atsiskaityti už tinkamai Tiekėjo perduotą kokybišką Prekę per Sutartyje nurodytą terminą, Tiekėjas nuo kitos nei nustatytas terminas dienos skaičiuoja Pirkėjui 0,04 (keturios šimtosios) procento dydžio delspinigius nuo neapmokėtos sumos be PVM, už kiekvieną vėlavimo dieną. |  |
| 9.2. Tiekėjui taikomos netesybos |  | 9.2.1. Jeigu Tiekėjas vėluoja vykdyti užsakymą, tiekti Prekę ar ištaisyti jos trūkumus arba nevykdo kitų sutartinių įsipareigojimų, Pirkėjas nuo kitos nei nustatytas terminas dienos Tiekėjui skaičiuoja 0,04 (keturios šimtosios) procento dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo laiku neperduotos Prekės ar Prekės, turinčios trūkumų, kainos be PVM. Delspinigius Pirkėjas turi teisę, be atskiro įspėjimo, išskaičiuoti iš Tiekėjui mokėtinos sumos. 9.2.2. Nesant galimybių delspinigių išskaičiuoti iš Tiekėjui mokėtinos sumos, Tiekėjas privalo sumokėti Pirkėjui netesybas per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo Pirkėjo pareikalavimo. |  |
| 9.3. Tiekėjui / Pirkėjui taikoma bauda nutraukus Sutartį dėl esminio Sutarties pažeidimo |  | Nutraukus Sutartį dėl esminio Sutarties pažeidimo, nustatyto Sutarties Specialiosiose sąlygose, mokama 10 (dešimties) procentų dydžio bauda nuo Pradinės Sutarties vertės be PVM, nurodytos Specialiųjų sąlygų 5.2 punkte. |  |
| 9.4. Tiekėjui taikoma bauda dėl esamų subtiekėjų ar specialistų pakeitimo / naujų subtiekėjų pasitelkimo nesilaikant Bendrosiose sąlygose nurodytos subtiekėjų ir (ar) specialistų keitimo tvarkos |  | 100 Eur (penkiasdešimt eurų) |  |
| 9.5. Tiekėjui taikomos baudos dėl aplinkosauginių ir (arba) socialinių kriterijų nesilaikymo |  | Už kriterijų, nurodytų Specialiųjų sąlygų 12.2 p., nesilaikymą bus taikoma bauda 50 Eur (penkiasdešimt eurų) Eur už kiekvieną nustatytą atvejį. |  |
| 9.6. Tiekėjui / Pirkėjui taikoma bauda dėl konfidencialumo reikalavimų nesilaikymo |  | Netaikoma |  |
| 9.7. Tiekėjui taikomos netesybos dėl pirkimo dokumentuose nustatytų kokybinių kriterijų nepasiekimo Sutarties vykdymo metu |  | Netaikoma |  |
| 9.8. Tiekėjui taikomos netesybos dėl Sutarties įvykdymo užtikrinimo nepratęsimo |  | Netaikoma |  |
| 9.9. Kitos netesybos |  | Netaikoma |  |
| 10. SUTARTIES GALIOJIMAS IR KEITIMAS |  |  |  |
| 10.1. Sutarties sudarymas ir įsigaliojimas |  | Ši Sutartis laikoma sudaryta ir įsigalioja nuo Sutarties pasirašymo dienos (antrosios Šalies pasirašymo dieną). Sutartis galioja iki visiško joje nurodytų Šalių įsipareigojimų įvykdymo, bet jos terminas negali būti ilgesnis kaip 12 (dvylika) mėnesių, išskyrus Tiekėjo įsipareigojimus, susijusius su Prekės garantija. |  |
| 10.2. Sutarties galiojimo termino pratęsimas |  | Netaikoma |  |
| 11. SUTARTIES NUTRAUKIMAS |  |  |  |
| 11.1. Sutarties nutraukimo pagrindai | Sutartis gali būti nutraukiama rašytiniu Šalių susitarimu arba vienašališkai, Bendrosiose sąlygose nustatyta tvarka. |  |  |
| 11.2. Esminiai Sutarties pažeidimai | 11.2.1. jeigu Tiekėjas nevykdo prisiimtų įsipareigojimų už Sutartyje nustatytą Sutarties kainą / įkainius; 11.2.2. jeigu Tiekėjas vėluoja pristatyti Prekes Sutartyje nustatytu Prekių pristatymo terminu ir per Pirkėjo raštu nustatytą papildomą protingą Prekėms pristatyti terminą jų nepristato; 11.2.3. Tiekėjas pažeidžia Prekių pristatymo terminus ir dėl Prekių pristatymo vėlavimo Prekės tampa nebereikalingos; 11.2.4. Tiekėjas daugiau kaip 2 (du) kartus pristato Prekes, kurios neatitinka Sutartyje ir / ar Įstatymuose nustatytų reikalavimų Prekėms; 11.2.5. Tiekėjas pažeidžia šios Sutarties nuostatas, reglamentuojančias konkurenciją, intelektinės nuosavybės ar konfidencialios informacijos valdymą; 11.2.6. Tiekėjas pažeidžia Bendrųjų sąlygų nuostatas dėl Sutarties vykdymui pasitelkiamų naujų subtiekėjų / esamų subtiekėjų keitimo. |  |  |
| 12. APLINKOSAUGINIAI IR SOCIALINIAI KRITERIJAI (taikoma, jeigu aplinkosauginiai ir (arba) socialiniai kriterijai nustatomi kaip Sutarties vykdymo sąlygos) |  |  |  |
| 12.1. Aplinkosauginių kriterijų nustatymo teisinis pagrindas | Aplinkosauginiai kriterijai Prekei nustatomi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto 2011 m. birželio 28 d. įsakymu D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) 4.4.4. p. |  |  |
| 12.2. Su Prekių pakuotėmis susiję aplinkosauginiai kriterijai | Pirminė, antrinė ir (ar) tretinė Prekių pakuotės turi būti pakuojamos į perdirbamąsias pakuotes pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas arba daugkartinio naudojimo pakuotes (talpas). Tiekėjas patiekdamas Prekes Pirkėjui, pateikia Prekės pakuotės tinkamumą perdirbti (perdirbamumą) arba daugkartinio naudojimo pakuotės (talpos) patvirtinančius dokumentus (pavyzdžiui, pakuotės aprašymo dokumentą, techninį dokumentą, dokumentą iš akredituotų laboratorijų ar pakuočių atliekų perdirbėjų, ar eksportuotojų iš tvarkytojų sąrašo, ar kitus lygiaverčius objektyvius įrodymus). Už Prekių priėmimą atsakingas Pirkėjo atstovas, nurodytas Sutarties Specialiųjų sąlygų 2.1 punkte patikrina Tiekėjo pateiktus įrodymus dėl šiame punkte nustatytų reikalavimų laikymosi. Nustačius, kad Tiekėjas šiame punkte nustatytų reikalavimų nesilaiko, už Prekių priėmimą atsakingas Pirkėjo atstovas turi teisę Prekių nepriimti ir laikyti, kad Prekės turi trūkumų, kuriuos Tiekėjas privalo ištaisyti, kitu atveju Tiekėjui taikoma Specialiųjų sąlygų 9.5 punkte nurodyto dydžio bauda. |  |  |
| 12.3. Su Prekių pristatymu susiję aplinkosauginiai kriterijai | Netaikoma |  |  |
| 12.4. Su Prekėmis susijusių paslaugų (pavyzdžiui, montavimo, apmokymo ir kitos parengimui naudoti skirtos paslaugos) teikimu susiję aplinkosauginiai kriterijai | Netaikoma |  |  |
| 12.5. Su perkamomis Prekėmis susiję socialiniai kriterijai | Netaikoma |  |  |
| 13. BENDRŲJŲ SĄLYGŲ PAKEITIMAI IR PAPILDYMAI (jeigu būtina dėl konkretaus Sutarties dalyko specifikos) |  |  |  |
| 13.1. | Pakeisti Bendrųjų sąlygų 12.2.1.1 p. ir jį išdėstyti taip: „12.2.1.1. elektroninę sąskaitą faktūrą, atitinkančią Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dėl nuorodos į Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (toliau – Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartas), Tiekėjas gali pateikti per Sąskaitų administravimo bendrąją informacinę sistemą (SABIS) arba per kitą savo pasirinktą informacinę sistemą;“ |  |  |
| 13.2. | Pakeisti Bendrųjų sąlygų 12.2.1.2 p. ir jį išdėstyti taip: „12.2.1.2. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančią elektroninę sąskaitą faktūrą Tiekėjas privalo pateikti, naudodamasis SABIS, nurodant sutarties, pagal kurią išrašoma sąskaita, numerį;“ |  |  |
| 13.3. | Pakeisti Bendrųjų sąlygų 12.2.2 p. ir jį išdėstyti taip: „12.2.2. Pirkėjas elektronines sąskaitas faktūras priima ir apdoroja naudodamasis SABIS priemonėmis, išskyrus VPĮ nustatytus išimtinius atvejus.“ |  |  |
| 13.4. | Ginčų sprendimo vieta. Jeigu Šalys neišsprendžia ginčo derybų būdu tuomet toks ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš šios Sutarties arba susijęs su ja ar jos pažeidimu, nutraukimu arba negaliojimu, yra galutinai sprendžiamas Lietuvos Respublikos bendrosios kompetencijos teismuose Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatyta tvarka, pagal Pirkėjo buveinės registracijos vietą. |  |  |
| 14. SUTARTIES PRIEDAI |  |  |  |
| 14.1. Priedas Nr. 1 | Pasiūlymas |  |  |
| 14.2. Priedas Nr. 2 | Techninė specifikacija |  |  |
| 14.3. Priedas Nr. 3 | Sutarties vykdymui pasitelkiami subtiekėjai ir (ar) specialistai (jei bus) |  |  |
| 14.4. Priedas Nr. 4 | - |  |  |
| 14.5. Priedas Nr. 5 | - |  |  |
| 15. ŠALIŲ ATSTOVŲ PARAŠAI |  |  |  |
| PIRKĖJAS |  |  | TIEKĖJAS |
| Vyriausioji finansininkė Edita Maliauskienė |  |  | Direktorius Skirmantas Akelis |
| (parašas) |  |  | (parašas) |

2 priedas

|  |  | STERILIZACIJOS PROCESO PREKĖS. Techninės specifikacija. I dalis. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil.Nr. | Prekė ir jos techninė specifikacija | Prekės atitikimas techninei specifikacijai | Maksimalus prekių kiekis | Vieneto kaina be PVM |  | PVM | Vieneto kaina su PVM | Viso kaina su PVM |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 3x6 |
| 1 | Krepinis popierius (žalias) 60x60 cm lapų skaičius lapų skaičius ne mažiau 500 vnt.pakuotėje. Tinkamas garų sterilizacijos metodams. Sterilizacijai skirtas krepinis popierius, specialiai sukurtas instrumentams pakuoti. Laidus tam tikroms sterilizuojančioms medžiagoms ir nepralaidus mikroorganizmams. Tinkamas garų sterilizacijos metodams.Sukrapytas lakštais. Sandarus įpakavimas. | Krepinis popierius(žalias) 60g 60x60 cm N702/Ahlstrom/ 0173060060060. Tinkamas garų sterilizacijos metodams. Sterilizacijai skirtas krepinis popierius, specialiai sukurtas instrumentams pakuoti. Laidus tam tikroms sterilizuojančioms medžiagoms ir nepralaidus mikroorganizmams. Tinkamas garų sterilizacijos metodams.Sukrapytas lakštais. Sandarus įpakavimas. | 5 | 70,00 |  | 5 | 73,50 | 367,50 |
| 2 | Krepinis popierius (žalias) 75x75 cm lapų skaičius ne mažiau 300 vnt.pakuotėje. Tinkamas garų sterilizacijos metodams. Sterilizacijai skirtas krepinis popierius, specialiai sukurtas instrumentams pakuoti. Laidus tam tikroms sterilizuojančioms medžiagoms ir nepralaidus mikroorganizmams. Tinkamas garų, EO, FORM,gama spinduliuotės sterilizacijos metodams. Sukarpytas lakštais. Sandarus įpakavimas. | Krepinis popierius (žalias) 75x75cm 60g/Ahlstrom/(N350) Tinkamas garų sterilizacijos metodams. Sterilizacijai skirtas krepinis popierius, specialiai sukurtas instrumentams pakuoti. Laidus tam tikroms sterilizuojančioms medžiagoms ir nepralaidus mikroorganizmams. Tinkamas garų, EO, FORM,gama spinduliuotės sterilizacijos metodams. Sukarpytas lakštais. Sandarus įpakavimas. | 10 |  | 50,00 | 5 | 52,50 | 525,00 |
| 3 | Užlydymo siūlės kokybės kontrolės testas. Užlydymo siūlės indikatoriai, sterilizavomo juostos užlydymo siūlės kokybės testavimui su užlydymo aparatu. Ant testo turėtų būti vietos reikiamai informacijai įrašyti. | Užlydymo siūlės kokybės kontrolės testas (100)/Steristar C-1001. Užlydymo siūlės indikatoriai, sterilizavomo juostos užlydymo siūlės kokybės testavimui su užlydymo aparatu. Ant testo yra vietos reikiamai informacijai įrašyti. | 1000 |  | 0,35 | 21 | 0,4235 | 423,5 |
|  | Lipni juosta sterilizuojamų paketų tvirtinimui su indikatoriumi. Juosta paketų sutvirtinimui su garų indikatoriais. | Lipni juosta sterilizuojamų paketų tvirtinimui su indikatoriumi 19mmx50 m (48)/KMN/ KMNST-1950. Juostos išmatavimai: plotis-19 mm, ilgis 50 m. Indikatorinė juosta, skirta paketams sutvirtinti ir žymėti. Ypač stiprios fiksacijos. Neatsiklijuoja po garinės sterilizacijos proceso. |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Juostos išmatavimai: plotis-19 mm ±2mm, ilgis ne mažiau 50 m. |  | 14 |  | 4,00 | 5 | 4,20 | 58,8 |
|  | Indikatorinė juosta, skirta paketams sutvirtinti ir žymėti. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Turi būti ypač stiprios fiksacijos. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Neatsiklijuoti po garinės sterilizacijos proceso. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pakavimo juosta plokščia 50 mm x200 m (±1%) | Pakavimo juosta plokščia 50mmx200m,60g /Baojie/. Popieriaus ir plastiko juostos skirtos sterilizuojamų medicininių gaminių pakavimui. Tinka sterilizacijai su garais. Ant juostos pažymėta kryptis, dydis, standartų žymuo, gamintojas bei 1 klasės cheminiai proceso indikatoriai, gamybinės partijos Nr, gaminio identifikacinis Nr. Su pasiūlymu pateikiamos gemintojo rekomendacijas dėl lydymo temperatūros. |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Popieriaus ir plastiko juostos skirtos sterilizuojamų medicininių gaminių pakavimui. Tinka sterilizacijai su garais. Ant juostos turi būti pažymėta kryptis, dydis, standartų žymuo, gamintojas bei 1 klasės cheminiai proceso indikatoriai, gamybinės partijos Nr, gaminio identifikacinis Nr.Su pasiūlymu pateikti gemintojo rekomendacijas dėl lydymo temperatūros. |  | 15 |  | 10,50 | 5 | 11,03 | 165,375 |
|  | Pakavimo juosta plokščia 75 mm x200m (±1%) | Pakavimo juosta plokščia 75mmx200m,60g/Baojie/ |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Popieriaus ir plastiko juostos skirtos sterilizuojamų medicininių gaminių pakavimui. Tinka sterilizacijai su garais. Ant juostos turi būti pažymėta kryptis, dydis, standartų žymuo, gamintojas bei 1 klasės cheminiai proceso indikatoriai, gamybinės partijos Nr, gaminio identifikacinis Nr. Su pasiūlymu pateikti gemintojo rekomendacijas dėl lydymo temperatūros. | Popieriaus ir plastiko juostos skirtos sterilizuojamų medicininių gaminių pakavimui. Tinka sterilizacijai su garais. Ant juostos pažymėta kryptis, dydis, standartų žymuo, gamintojas bei 1 klasės cheminiai proceso indikatoriai, gamybinės partijos Nr, gaminio identifikacinis Nr. Su pasiūlymu pateikiamos gemintojo rekomendacijas dėl lydymo temperatūros. | 32 |  | 19,00 | 5 | 19,95 | 638,4 |
|  | Pakavimo juosta plokščia 100 mm x200 m (±1%) | Pakavimo juosta plokščia 100mmx200m, 60g/Baojie/ |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Popieriaus ir plastiko juostos skirtos sterilizuojamų medicininių gaminių pakavimui. Tinka sterilizacijai su garais. Ant juostos turi būti pažymėta kryptis, dydis, standartų žymuo, gamintojas bei 1 klasės cheminiai proceso indikatoriai, gamybinės partijos Nr, gaminio identifikacinis Nr.Su pasiūlymu pateikti gemintojo rekomendacijas dėl lydymo temperatūros. | Popieriaus ir plastiko juostos skirtos sterilizuojamų medicininių gaminių pakavimui. Tinka sterilizacijai su garais. Ant juostos pažymėta kryptis, dydis, standartų žymuo, gamintojas bei 1 klasės cheminiai proceso indikatoriai, gamybinės partijos Nr, gaminio identifikacinis Nr.Su pasiūlymu pateikiami gemintojo rekomendacijas dėl lydymo temperatūros. | 54 |  | 19,00 | 5 | 19,95 | 1077,3 |
|  | Pakavimo juosta plokščia 120 mm x200 m (±1%) | Pakavimo juosta plokščia 120mmx200m, 60g/Baojie/ JD.120-200 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Popieriaus ir plastiko juostos skirtos sterilizuojamų medicininių gaminių pakavimui. Tinka sterilizacijai su garais. Ant juostos turi būti pažymėta kryptis, dydis, standartų žymuo, gamintojas bei 1 klasės cheminiai proceso indikatoriai, gamybinės partijos Nr, gaminio identifikacinis Nr. Su pasiūlymu pateikti gemintojo rekomendacijas dėl lydymo temperatūros. | Popieriaus ir plastiko juostos skirtos sterilizuojamų medicininių gaminių pakavimui. Tinka sterilizacijai su garais. Ant juostos pažymėta kryptis, dydis, standartų žymuo, gamintojas bei 1 klasės cheminiai proceso indikatoriai, gamybinės partijos Nr, gaminio identifikacinis Nr.Su pasiūlymu pateikiami gemintojo rekomendacijas dėl lydymo temperatūros. | 30 |  | 26,00 | 5 | 27,30 | 819,00 |
|  | Pakavimo juosta plokščia 150 mm x200m (±1%) | Pakavimo juosta plokščia 150 mm x200m /Baojie/ |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Popieriaus ir plastiko juostos skirtos sterilizuojamų medicininių gaminių pakavimui.Ant juostos turi būti pažymėta kryptis, dydis, standartų žymuo, gamintojas bei 1 klasės cheminiai proceso indikatoriai, gamybinės partijos Nr, gaminio identifikacinis Nr. Su pasiūlymu pateikti gemintojo rekomendacijas dėl lydymo temperatūros. | Popieriaus ir plastiko juostos skirtos sterilizuojamų medicininių gaminių pakavimui. Tinka sterilizacijai su garais. Ant juostos pažymėta kryptis, dydis, standartų žymuo, gamintojas bei 1 klasės cheminiai proceso indikatoriai, gamybinės partijos Nr, gaminio identifikacinis Nr.Su pasiūlymu pateikiami gemintojo rekomendacijas dėl lydymo temperatūros. | 27 |  | 28,00 | 5 | 29,40 | 793,8 |
|  | Pakavimo juosta plokščia 200 mm x200 m (±1%) | Pakavimo juosta plokščia 200mmx200m,60g /Baojie/ |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Popieriaus ir plastiko juostos skirtos sterilizuojamų medicininių gaminių pakavimui.Ant juostos turi būti pažymėta kryptis, dydis, standartų žymuo, gamintojas bei 1 klasės cheminiai proceso indikatoriai, gamybinės partijos Nr, gaminio identifikacinis Nr. Su pasiūlymu pateikti gemintojo rekomendacijas dėl lydymo temperatūros. | Popieriaus ir plastiko juostos skirtos sterilizuojamų medicininių gaminių pakavimui. Tinka sterilizacijai su garais. Ant juostos pažymėta kryptis, dydis, standartų žymuo, gamintojas bei 1 klasės cheminiai proceso indikatoriai, gamybinės partijos Nr, gaminio identifikacinis Nr.Su pasiūlymu pateikiami gemintojo rekomendacijas dėl lydymo temperatūros. | 12 |  | 35,00 | 5 | 36,75 | 441,00 |
|  | Indikatoriai krovinio kontrolei su patikros prietaisu | Krovinio kontrolės indikatorius EO/N250/ + plastikinis įtaisas /Steristar/ |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Sterilizacijos kontrolės prietaisas Helix test system. Įdėtas į kamerą kartu su kroviniu ir peržiūrėtas po ciklo ir peržiūrėtas suteikia nedelsiamą fiziškai nepriklausomą patvirtinimą, kad ciko parametrai toje kameroje buvo pasiekti-užtikrintam krovinio naudojimui. Skirtas sterilizuojamų krovinių nuolatinei sterilizacijos efektyvumo kontrolei. Lipni indikatorių nugarėlė klijavimui į dokumentus. Kompletą sudaro: naujas išbandymo įtaisas, ne mažiau nei 250 vnt. indikatorių, naudotojo instrukcija, atitikties deklaracijos, rezultatų interpretavimų lentelė. | Sterilizacijos kontrolės prietaisas Helix test system. Įdėtas į kamerą kartu su kroviniu ir peržiūrėtas po ciklo ir peržiūrėtas suteikia nedelsiamą fiziškai nepriklausomą patvirtinimą, kad ciko parametrai toje kameroje buvo pasiekti-užtikrintam krovinio naudojimui. Skirtas sterilizuojamų krovinių nuolatinei sterilizacijos efektyvumo kontrolei. Lipni indikatorių nugarėlė klijavimui į dokumentus. Kompletą sudaro: naujas išbandymo įtaisas, 250 vnt. indikatorių, naudotojo instrukcija, atitikties deklaracijos, rezultatų interpretavimų lentelė. | 2000 |  | 0,38 | 5 | 0,3990 | 798,00 |
|  | Helix testavimo įrenginys | Bowie-Dick indikatorius (250)/Steristar/ +Plastikinis Helix prietaisas (1.5 m)/Steristar/ |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Sterilizacijos kontrolės prietaisas Helix test system, skirtas sterilizuojamų krovinių nuolatinei sterilizacijos efektyvumo kontrolei. Naudojamas kaip Bowie-Dick analogas. Lipni indikatorių nugarėlė pritaikyta klijavimui į dokumentus. Komplekte turėtų būti: naujas išbandymo įtaisas, ne mažiau nei 250 vnt. ir ne daugiau 500 vnt. indikatorių, naudotojo instrukcija, atitikties deklaracijos, rezultatų interpretavimo lentelė. | Sterilizacijos kontrolės prietaisas Helix test system, skirtas sterilizuojamų krovinių nuolatinei sterilizacijos efektyvumo kontrolei. Naudojamas kaip Bowie-Dick analogas. Lipni indikatorių nugarėlė pritaikyta klijavimui į dokumentus. Komplekte: naujas išbandymo įtaisas, 250 vnt. indikatorių, naudotojo instrukcija, atitikties deklaracijos, rezultatų interpretavimo lentelė. | 1000 |  | 0,44 | 5 | 0,4620 | 462,00 |
| 13 | Aštrių instrumentų plastikinės apsaugos 30 mm ( vienetais ) Daugkartinio naudojimo, skaidraus plastiko. Atsparios aukštai temperatūrai, dezinfekcinei medžiagai ir plovikliams. Skirtos medicinos instrumentų aštrioms dalims uždengti prieš sterilizacijos procesą pakuojant į neatsparias dūriams pakavimo medžiagas. | Apsaugos instrumentams plastikinės 30 mm/200/Clinipak PPT008C. Daugkartinio naudojimo, skaidraus plastiko. Atsparios aukštai temperatūrai, dezinfekcinei medžiagai ir plovikliams. Skirtos medicinos instrumentų aštrioms dalims uždengti prieš sterilizacijos procesą pakuojant į neatsparias dūriams pakavimo medžiagas. | 500 |  | 0,30 | 5 | 0,3150 | 157,5 |
| 14 | Aštrių instrumentų plastikinės apsaugos 15 mm (vienetais) Daugkartinio naudojimo, skaidraus plastiko.Atsparios aukštai temperatūrai, dezinfekcinei medžiagai ir plovikliams. Skirtos medicinos instrumentų aštrioms dalims uždengti prieš sterilizacijos procesą pakuojant į neatsparias dūriams pakavimo medžiagas. | Apsaugos instrumentams, plastikinės 15 mm/200/Clinipak PPT007C. Daugkartinio naudojimo, skaidraus plastiko.Atsparios aukštai temperatūrai, dezinfekcinei medžiagai ir plovikliams. Skirtos medicinos instrumentų aštrioms dalims uždengti prieš sterilizacijos procesą pakuojant į neatsparias dūriams pakavimo medžiagas. | 500 |  | 0,30 | 5 | 0,3150 | 157,5 |
|  | Registracijos žurnalas | Krovinio registracijos kortelių žurnalas,5101623-1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Turi būti parengtas pagal įstaigoje naudojamas sterilizacijos kontrolės priemones. | Parengtas pagal įstaigoje naudojamas sterilizacijos kontrolės priemones. |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Žurnalą turi sudaryti ne daugiau kaip 60 kortelių. | Žurnalą sudaro 60 kortelių. |  |  |  |  |  |  |
|  | Viena kortelė skirta ne mažiau kaip 8 sterilizacijos ciklams. Kortelėje turi būti numatyta nuotėkio testo rezultatams įrašyti. | Viena kortelė skirta 8 sterilizacijos ciklams. Kortelėje numatyta nuotėkio testo rezultatams įrašyti. | 10 |  | 4,00 | 21 | 4,84 | 48,40 |
|  | Kortelėje turi būti numatyta Bowie-Dick testo rezultatams įrašyti ir testams įklijuoti-ne mažiau 2 eilučių. | Kortelėje numatyta Bowie-Dick testo rezultatams įrašyti ir testams įklijuoti 2 eilutės. |  |  |  |  |  |  |
| Pasiūlymo kaina be PVM |  |  |  |  |  |  |  | 6543,50 |
| PVM |  |  |  |  |  |  |  | 389,58 |
| Pasiūlymo kaina su PVM |  |  |  |  |  |  |  | 6933,08 |

___________________________