Prekių pirkimo-pardavimo sutarties Specialiosios sąlygos

| Sutarties pavadinimas | Rinkiniai bariatrijos (nutukimo) operacijoms |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sutarties data | 2025-07-07 | Sutarties numeris | VPS-2025-495 |

| 1. SUTARTIES ŠALYS |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1. Pirkėjas | 1.1.1. Pavadinimas | Viešoji įstaiga Klaipėdos universiteto ligoninė |
|  | 1.1.2. Juridinio asmens kodas | 306207585 |
|  | 1.1.3. Adresas | Liepojos g. 41, Klaipėda |
|  | 1.1.4. PVM mokėtojo kodas | LT100015574818 |
|  | 1.1.5. Atsiskaitomoji sąskaita | LT587180500000141030 |
|  | 1.1.6. Bankas, banko kodas | AB „Šiaulių bankas”, 71805 |
|  | 1.1.7. Telefonas | +370 46 396600 |
|  | 1.1.8. El. paštas | kul@kul.lt |
|  | 1.1.9. Šalies atstovas | Direktorė valdymui ir ekonomikai dr. Jūratė Grubliauskienė |
|  | 1.1.10. Atstovavimo pagrindas | VšĮ Klaipėdos universiteto ligoninės generalinio direktoriaus Audriaus Šimaičio 2024 m. rugsėjo 25 d. įsakymas Nr. 2-1006 |
| 1.2. Tiekėjas (jei Tiekėjas yra fizinis asmuo, skiltys atitinkamai pakoreguojamos) | 1.2.1. Pavadinimas | Surgo Medical, UAB |
|  | 1.2.2. Juridinio asmens kodas | 306171096 |
|  | 1.2.3. Adresas | Vėjo g. 39-1, Didvyrių km., Kauno raj., LT-54113, Lietuva |
|  | 1.2.4. PVM mokėtojo kodas | LT100015492618 |
|  | 1.2.5. Atsiskaitomoji sąskaita | LT39 7189 9000 5046 7606 |
|  | 1.2.6. Bankas, banko kodas | AB Šiaulių bankas, 71800 |
|  | 1.2.7. Telefonas | +37066582585 |
|  | 1.2.8. El. paštas | Info@surgo.lt |
|  | 1.2.9. Šalies atstovas | Direktorius Darius Kališauskas |
|  | 1.2.10. Atstovavimo pagrindas | Įmonės įstatai |

| 2. ATSAKINGI ASMENYS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1. Pirkėjo kontaktiniai asmenys, atsakingi už Sutarties vykdymą, Prekių priėmimą, Sąskaitų per informacinę sistemą „SABIS“ priėmimą |  | Chirurgijos klinikos vadybininkė Evelina Daujotienė darbo tel.+37046396679 el.p. evelina.daujotiene@kulig.lt Vaistinės vadovė Žemyna Bredelienė, tel. +370 46 396510, el. paštas zemyna.bredeliene@kulig.lt; L.e.p. vyriausioji finansininkė Danguolė Bružienė, tel. +370 46 491004, el. paštas danguole.bruziene@kulig.lt. |  |
| 2.2. Pirkėjo paskirtas asmuo, atsakingas už Sutarties ir pakeitimų paskelbimą pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas |  | Viešųjų pirkimų skyriaus vyresnioji specialistė Aušra Viršilienė, tel.: +370 46 332287, el. paštas: ausra.virsiliene@kulig.lt |  |
| 2.3. Tiekėjo kontaktiniai asmenys, atsakingi už Sutarties vykdymą |  | Gintarė Kmitaitė +37066582585 info@surgo.lt |  |
| 3. SUTARTIES DALYKAS |  |  |  |
| 3.1. Sutarties dalykas |  | Tiekėjas įsipareigoja Sutartyje numatytomis sąlygomis perduoti Pirkėjui Sutarties 1 priede nurodytas priemones (toliau – Prekės). Išsamus Prekių aprašymas ir kiti reikalavimai tiekiamoms Prekėms nustatyti Sutarties priede Nr. 1 „Techninė specifikacija“ (toliau – Techninė specifikacija) ir Sutarties priede Nr. 2 „Pasiūlymas“. |  |
| 3.2. Pirkimo pavadinimas numeris |  | Rinkiniai bariatrijos (nutukimo) operacijoms, 2775766 |  |
| 3.3. Informacija apie Europos Sąjungos lėšomis finansuojamą projektą arba kitą projektą |  | Netaikoma |  |
| 4. PREKIŲ PRISTATYMO TERMINAI IR PREKIŲ PERDAVIMO - PRIĖMIMO TVARKA |  |  |  |
| 4.1. Prekių pristatymo terminai, kai Prekės pristatomos dalimis |  | Tiekėjas pagal atskirą užsakymą įsipareigoja pristatyti Prekes ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo užsakymo pateikimo dienos šiuo adresu: VšĮ Klaipėdos universiteto ligoninės vaistinė, Liepojos g. 41, LT-92288, Klaipėda |  |
| 4.2. Prekių (ar jų dalies) pristatymo termino pratęsimas |  | Netaikoma. |  |
| 4.3. Užsakymų teikimo tvarka |  | Užsakymai teikiami Tiekėjo nurodytu elektroniniu paštu ir laikomi gautais po 24 (dvidešimt keturių valandų) nuo užsakymo pateikimo. |  |
| 4.4. Dėl Prekių pristatymo dalimis vertės / apimties |  | Netaikoma |  |
| 4.5. Kartu su Prekėmis pateikiami dokumentai |  | CE sertifikatai (arba lygiaverčiai dokumentai); Tiekėjui nepateikus nurodytų dokumentų, laikoma, kad Prekės neatitinka Sutartyje nustatytų reikalavimų. |  |
| 5. SUTARTIES KAINA IR ATSISKAITYMO TVARKA |  |  |  |
| 5.1. Sutarčiai taikomas kainos apskaičiavimo būdas |  | Fiksuoto įkainio kainodara |  |
| 5.2. Pradinė Sutarties vertė ir Sutarties kaina, kai taikoma fiksuotos kainos kainodara |  | Pradinės Sutarties vertė yra 66.610,00 Eur, (šešiasdešimt šeši tūkstančiai šeši šimtai dešimt Eur) be PVM. PVM sudaro 3.330,50 Eur, (trys tūkstančiai trys šimtai trisdešimt Eur 50 ct). Sutarties kaina yra 69.940,50 Eur, (šešiasdešimt devyni tūkstančiai devyni šimtai keturiasdešimt Eur 50 ct) Eur su PVM. Šioje Sutartyje Pradinės Sutarties vertė yra lygi Tiekėjo pasiūlymo kainai be PVM, apskaičiuotai sudauginus maksimalų Prekių kiekį iš Tiekėjo pasiūlyto įkainio (-ių) be PVM, Pirkėjas perka Prekes pagal poreikį Sutarties priede Nr. 1 nurodytais įkainiais, neviršijant jame nurodytos bendros Sutarties kainos. Sutarties priede Nr. 1 atskirose pirkimo dalies eilutėse nurodytas Prekių kiekis gali būti keičiamas (didėti ar mažėti). Pirkėjas neįsipareigoja išpirkti maksimalaus Prekių kiekio. |  |
| 5.3. Sutarties kainos / įkainių perskaičiavimas taikant peržiūros taisykles |  | Sutarties kaina / įkainiai bus perskaičiuojami: 5.3.1. dėl PVM tarifo pasikeitimo; 5.3.2. dėl kainų lygio pokyčio. |  |
| 5.3.1. Sutarties kainos / įkainių peržiūra dėl PVM tarifo pasikeitimo |  | Jeigu Sutarties vykdymo metu pasikeičia PVM mokėjimą reglamentuojantys teisės aktai, darantys tiesioginę įtaką Tiekėjo tiekiamų Prekių Sutartyje nurodytai kainai/įkainiams, Sutarties kaina/įkainiai perskaičiuojami nekeičiant Prekių kainos/įkainio be PVM. Perskaičiuota Sutarties kaina / Prekių įkainiai įforminami Susitarimu ir turi būti taikomi nuo naujo PVM įvedimo datos (nepriklausomai nuo to, kada pasirašytas Susitarimas). |  |
| 5.3.2. Sutarties kainos / įkainių peržiūra dėl kitų mokesčių, lemiančių Prekių kainos pokytį, pasikeitimo |  | Netaikoma |  |
| 5.3.3. Sutarties kainos / įkainių peržiūra dėl kainų lygio pokyčio |  | 5.3.3.1 Bet kuri Sutarties šalis Sutarties galiojimo metu turi teisę inicijuoti Sutarties kainos/įkainių peržiūrą (keitimą) ne anksčiau kaip po 6 (šešių) mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos (jeigu peržiūra jau buvo atlikta – nuo Susitarimo dėl paskutinio perskaičiavimo pagal šį Specialiųjų sąlygų punktą įsigaliojimo dienos). Sutarties kainos/įkainių peržiūra atliekama ne rečiau kaip kas 6 (šeši) mėnesiai. 5.3.3.2. Sutarties kaina/įkainiai peržiūrimi tik tai Sutarties daliai, kuri nėra išpirkta, t. y. Prekėms, kurios nėra priimtos ir apmokėtos. Vėlesnė Sutarties kainos/įkainių peržiūra negali apimti laikotarpio, už kurį jau buvo atliktas peržiūra. 5.3.3.3. Jeigu Prekių tiekimas vėluoja dėl Tiekėjo kaltės, uždelstų pristatyti Prekių kaina/įkainiai nėra perskaičiuojami dėl kainų lygio kilimo (negali būti didinami). 5.3.3.4. Atlikdamos Sutarties kainos/įkainių peržiūrą Šalys vadovaujasi Valstybės duomenų agentūros viešai Oficialiosios statistikos portale paskelbtais Rodiklių duomenų bazės duomenimis. Iš kitos Šalies nereikalaujama pateikti oficialaus Valstybės duomenų agentūros ar kitos institucijos išduoto dokumento ar patvirtinimo. 5.3.3.5. Šalys privalo Susitarime nurodyti vartojimo prekių ir paslaugų indekso reikšmę laikotarpio pradžioje ir jo nustatymo datą, indekso reikšmę laikotarpio pabaigoje ir jo nustatymo datą, kainų pokytį (k), perskaičiuotą Sutarties kainą/ įkainius, perskaičiuotą Pradinės Sutarties vertę. 5.3.3.6. Nauja Sutarties kaina/įkainiai apskaičiuojami pagal žemiau pateiktą formulę: a1=a+k100×a, kur a – kaina / įkainis (Eur be PVM)) (jei peržiūra jau buvo atlikta, tai po paskutinio perskaičiavimo) a1 – perskaičiuota (pakeista) kaina / įkainis (Eur be PVM) k – pagal vartotojų kainų indeksą ( „Vartojimo prekės ir paslaugos“) apskaičiuotas Vartojimo prekių ir paslaugų kainų pokytis (padidėjimas arba sumažėjimas) (%). „k“ reikšmė skaičiuojama pagal formulę: k =IndnaujausiasIndpradžia×100-100, (proc.) kur Indnaujausias – kreipimosi dėl kainos / įkainių peržiūros išsiuntimo kitai šaliai dieną paskelbtas naujausias vartojimo prekių ir paslaugų indeksas („Vartojimo prekės ir paslaugos“). Indpradžia – laikotarpio pradžios datos (mėnesio) vartojimo prekių ir paslaugų indeksas („Vartojimo prekės ir paslaugos“). Pirmojo perskaičiavimo atveju laikotarpio pradžia (mėnuo) yra Sutarties įsigaliojimo dienos mėnuo. Antrojo ir vėlesnių perskaičiavimų atveju laikotarpio pradžia (mėnuo) yra paskutinio perskaičiavimo metu naudotos paskelbto atitinkamo indekso reikšmės mėnuo. 5.3.3.7. Skaičiavimams indeksų reikšmės imamos keturių skaitmenų po kablelio tikslumu. Apskaičiuotas pokytis (k) tolimesniems skaičiavimams naudojamas suapvalinus iki vieno (Valstybės duomenų agentūra pokyčius skelbia apvalindama iki vieno skaitmens po kablelio) skaitmens po kablelio, o apskaičiuotas įkainis „a1“ suapvalinamas iki dviejų skaitmenų po kablelio. 5.3.3.8. Šalis, siekianti Sutarties kainos/įkainių peržiūros, privalo raštu kreiptis į kitą Šalį ir prašyme pateikti visą reikalingą informaciją: Sutarties pavadinimą, numerį, datą, neperduotų ir neapmokėtų Prekių sąrašą su kiekiais, Indekso reikšmes su nuorodomis į viešus šaltinius Valstybės duomenų agentūros Oficialiosios statistikos portale arba kitus oficialius šaltinių duomenis, kita svarbi informacija. Prašyme Šalis neturi teisės nurodyti kito Indekso ar prašyti perskaičiavimo pagal kitą Indeksą nei nurodytas šioje procedūroje. 5.3.3.9. Susitarimas turi būti sudarytas per 5 (penkias) darbo dienų nuo Šalies pateikto tinkamo prašymo perskaičiuoti Sutarties kainą/įkainius gavimo dienos. 5.3.3.10. Susitarimu Šalys neturi teisės keisti procedūroje nurodytos tvarkos ar kitų Sutarties nuostatų, išskyrus, jei keitimas atliekamas pagal VPĮ nuostatas. |  |
| 5.3.4. Sutarties kainos / įkainių peržiūra dėl kainų lygio pokyčio pagal Prekių grupių kainų pokyčius |  | Netaikoma |  |
| 5.4. Sutarties kainos / įkainių apskaičiavimas taikant kiekio (apimties) keitimo taisykles |  | Netaikoma |  |
| 5.5. Atsiskaitymo su Tiekėju terminas ir tvarka |  | Pirkėjas atsiskaito su Tiekėju ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Sąskaitos gavimo dienos. Įvykdžius užsakymą, mokama už konkretų kiekį / apimtį pagal nustatytus įkainius. |  |
| 5.6. Avansas |  | Netaikoma |  |
| 5.7. Avanso užtikrinimas |  | Netaikoma |  |
| 6. PREKIŲ KOKYBĖ IR GARANTINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI |  |  |  |
| 6.1. Garantinis terminas |  | Prekėms nustatomas Tiekėjo pasiūlytas arba Prekių gamintojo taikomas Garantinis terminas, tačiau bet kokiu atveju ne trumpesnis kaip nurodyta sutarties 1 priede. Garantinis terminas, skaičiuojamas nuo Prekių perdavimo–priėmimo akto ar Sąskaitos (kai Prekių perdavimo–priėmimo aktas nėra pasirašomas) pasirašymo dienos. |  |
| 6.2. Garantinė priežiūra |  | Prekių trūkumų nustatymo bei šalinimo tvarka nustatyta Bendrųjų sąlygų 7 skyriuje. |  |
| 7. SUTARTIES VYKDYMUI PASITELKIAMI SUBTIEKĖJAI |  |  |  |
| Sutarties vykdymui pasitelkiami subtiekėjai ir (ar) specialistai |  | Sutarties vykdymui subtiekėjai ir (ar) specialistai nepasitelkiami. |  |
| 8. PRIEVOLIŲ PAGAL SUTARTĮ ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS |  |  |  |
| 8.1. Prievolių pagal Sutartį įvykdymo užtikrinimas |  | Prievolių pagal Sutartį įvykdymas užtikrinamas: Netesybomis (delspinigiais, bauda). |  |
| 8.2. Sutarties įvykdymo užtikrinimo pateikimas |  | Netaikoma |  |
| 9. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ |  |  |  |
| 9.1. Pirkėjui taikomos netesybos už mokėjimų pagal Sutartį vėlavimą |  | Jei Pirkėjas, gavęs tinkamai pateiktą ir užpildytą Sąskaitą, uždelsia atsiskaityti už tinkamai Tiekėjo perduotas kokybiškas Prekes per Sutartyje nurodytą terminą, Tiekėjas nuo kitos nei nustatytas terminas dienos skaičiuoja Pirkėjui 0,04 (keturios šimtosios) procento dydžio delspinigius nuo neapmokėtos sumos be PVM už kiekvieną vėlavimo dieną. |  |
| 9.2. Tiekėjui taikomos netesybos |  | 9.2.1. Jeigu Tiekėjas vėluoja vykdyti užsakymą, tiekti Prekes ar ištaisyti jų trūkumus arba nevykdo kitų sutartinių įsipareigojimų, Pirkėjas nuo kitos nei nustatytas terminas dienos Tiekėjui skaičiuoja 0,04 (keturios šimtosios) procento dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo laiku neperduotų Prekių ar Prekių, turinčių trūkumų, kainos be PVM. 9.2.2. Tiekėjas privalo sumokėti Pirkėjui netesybas per 30 dienų nuo Pirkėjo pareikalavimo. 9.2.3. Delspinigius Pirkėjas turi teisę išskaičiuoti iš Tiekėjui mokėtinos sumos. |  |
| 9.3. Tiekėjui / Pirkėjui taikoma bauda nutraukus Sutartį dėl esminio Sutarties pažeidimo |  | Nutraukus Sutartį dėl Tiekėjo padaryto esminio Sutarties pažeidimo, nustatyto Sutarties Specialiosiose sąlygose, Tiekėjas privalo sumokėti Pirkėjui 20 (dvidešimt) procentų dydžio baudą nuo Pradinės Sutarties vertės be PVM, nurodytos Specialiųjų sąlygų 5.2 punkte. |  |
| 9.4. Tiekėjui taikoma bauda dėl esamų subtiekėjų ar specialistų pakeitimo / naujų subtiekėjų pasitelkimo nesilaikant Bendrosiose sąlygose nurodytos subtiekėjų ir (ar) specialistų keitimo tvarkos |  | Netaikoma |  |
| 9.5. Tiekėjui taikomos baudos dėl aplinkosauginių ir (arba) socialinių kriterijų nesilaikymo |  | Netaikoma |  |
| 9.6. Tiekėjui / Pirkėjui taikoma bauda dėl konfidencialumo reikalavimų nesilaikymo |  | Netaikoma |  |
| 9.7. Tiekėjui taikomos netesybos dėl pirkimo dokumentuose nustatytų kokybinių kriterijų nepasiekimo Sutarties vykdymo metu |  | Netaikoma |  |
| 9.8. Tiekėjui taikomos netesybos dėl Sutarties įvykdymo užtikrinimo nepratęsimo |  | Netaikoma |  |
| 9.9. Tiekėjui taikoma bauda dėl Pirkėjo simbolių, pavadinimo ir ženklo reklamoje ar rinkodaroje naudojimo reikalavimų nesilaikymo bei draudimo naudotis Pirkėjo sukurtais intelektiniais veiklos rezultatais nesilaikymo |  | Netaikoma |  |
| 9.10 Kitos netesybos |  | Netaikoma |  |
| 10. ESMINĖS SUTARTIES SĄLYGOS |  |  |  |
| 10.1. Esminės Sutarties sąlygos |  |  | 10.1.1. Tiekėjo pareiga pristatyti Prekes, visiškai atitinkančias Sutarties prieduose nustatytus techninius reikalavimus ir kokybės kriterijus; 10.1.2. Prekių pristatymo terminai, nurodyti Sutarties 4 skyriuje, laikantis nustatytų grafiko, užsakymo pateikimo ir pristatymo procedūrų; 10.1.3. Tiekėjo pareiga pateikti visus reikalaujamus dokumentus kartu su Prekėmis, įskaitant CE sertifikatus ar lygiaverčius dokumentus; 10.1.4. Garantiniai įsipareigojimai, nustatyti tiek Sutarties 6 skyriuje, tiek Tiekėjo pasiūlyme ar gamintojo dokumentuose; 10.1.5. Atsakomybės ir netesybų taikymo tvarka už įsipareigojimų nevykdymą ar netinkamą vykdymą, kaip nurodyta 9 skyriuje; 10.1.6. Sutarties kaina ir atsiskaitymo tvarka, kaip nustatyta Sutarties 5 skyriuje, įskaitant teisę neįsigyti maksimalaus kiekio; 10.1.7. Konfidencialumo, konkurencijos, intelektinės nuosavybės ir komunikacijos elektroninėmis priemonėmis reikalavimai, nurodyti Sutartyje ir (ar) jos prieduose; 10.1.8. Tiekėjo pareiga laikytis visų su Sutarties vykdymu susijusių aplinkosauginių reikalavimų, jei tokie yra nustatyti. |
| 10.2. Dideli arba nuolatiniai esminės Sutarties sąlygos vykdymo trūkumai |  |  | 10.2.1. Tiekėjo pavėluotas Prekių pristatymas daugiau kaip 2 kartus per Sutarties galiojimo laikotarpį; 10.2.2. Prekių, neatitinkančių Sutarties ar teisės aktų reikalavimų, pristatymas bent du kartus; 10.2.3. Nepagrįstas atsisakymas arba vilkinimas šalinant Prekių trūkumus; 10.2.4. Pagrįstų Pirkėjo rašytinių nurodymų ir/ar pastabų dėl Prekių tiekimo ar jų kokybės ignoravimas; 10.2.5. Bet koks Tiekėjo veiksmas ar neveikimas, nurodytas kaip esminis Sutarties pažeidimas pagal 12.2 punktą; 10.2.6. Kitos aplinkybės, dėl kurių Pirkėjas pagrįstai netenka pasitikėjimo Tiekėjo gebėjimu tinkamai vykdyti Sutartį. |
| 11. SUTARTIES GALIOJIMAS IR KEITIMAS |  |  |  |
| 11.1. Sutarties sudarymas ir įsigaliojimas |  | Ši Sutartis laikoma sudaryta ir įsigalioja nuo Sutarties pasirašymo dienos (antrosios Šalies pasirašymo dieną). Sutartis galioja iki visiško prievolių įvykdymo (kol bus išnaudota Pradinės Sutarties vertė, bet jos terminas negali būti ilgesnis kaip 12 (dvylika) mėnesių. |  |
| 11.2. Sutarties galiojimo termino pratęsimas |  | Netaikoma |  |
| 12. SUTARTIES NUTRAUKIMAS |  |  |  |
| 12.1. Sutarties nutraukimo pagrindai | Sutartis gali būti nutraukiama rašytiniu Šalių susitarimu arba vienašališkai, Bendrosiose sąlygose nustatyta tvarka. |  |  |
| 12.2. Esminiai Sutarties pažeidimai | 12.2.1. jeigu Tiekėjas nevykdo prisiimtų įsipareigojimų už Sutartyje nustatytą Sutarties kainą / įkainius; 12.2.2. jeigu Tiekėjas vėluoja pristatyti Prekes Sutartyje nustatytu Prekių pristatymo terminu ir jų nepristato per Pirkėjo raštu nustatytą papildomą protingą terminą; 12.2.3. Tiekėjas pažeidžia Prekių pristatymo terminus ir dėl Prekių pristatymo vėlavimo Prekės tampa nebereikalingos; 12.2.4. Tiekėjas pristato Prekes, kurios neatitinka Sutartyje ir / ar Įstatymuose nustatytų reikalavimų Prekėms ir atsisako pašalinti arba nepašalina Prekių trūkumų per Pirkėjo nustatytus protingus terminus; 12.2.5. Tiekėjas pažeidžia šios Sutarties nuostatas, reglamentuojančias konkurenciją, intelektinės nuosavybės ar konfidencialios informacijos valdymą; 12.2.6. Tiekėjas pažeidžia Bendrųjų sąlygų nuostatas dėl Sutarties vykdymui pasitelkiamų naujų subtiekėjų / esamų subtiekėjų keitimo. |  |  |
| 13. APLINKOSAUGINIAI IR SOCIALINIAI KRITERIJAI (taikoma, jeigu aplinkosauginiai ir (arba) socialiniai kriterijai nustatomi kaip Sutarties vykdymo sąlygos) |  |  |  |
| 13.1. Aplinkosauginių kriterijų nustatymo teisinis pagrindas | Aplinkosauginiai kriterijai Prekėms nustatomi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto 2011 m. birželio 28 d. įsakymu D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) 4.4.4. papunkčiu. |  |  |
| 13.2. Su Prekių pakuotėmis susiję aplinkosauginiai kriterijai | Pirminė, antrinė ir (ar) tretinė Prekių pakuotės turi būti pakuojamos į perdirbamąsias pakuotes pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas arba daugkartinio naudojimo pakuotes (talpas). Tiekėjas patiekdamas Prekes Pirkėjui, pateikia Prekės pakuotės tinkamumą perdirbti (perdirbamumą) arba daugkartinio naudojimo pakuotės (talpos) patvirtinančius dokumentus (pavyzdžiui, pakuotės aprašymo dokumentą, techninį dokumentą, dokumentą iš akredituotų laboratorijų ar pakuočių atliekų perdirbėjų, ar eksportuotojų iš tvarkytojų sąrašo, ar kitus lygiaverčius objektyvius įrodymus). Už Prekių priėmimą atsakingas Pirkėjo atstovas, nurodytas Sutarties Specialiųjų sąlygų 2.1 punkte patikrina Tiekėjo pateiktus įrodymus dėl šiame punkte nustatytų reikalavimų laikymosi. Nustačius, kad Tiekėjas šiame punkte nustatytų reikalavimų nesilaiko, už Prekių priėmimą atsakingas Pirkėjo atstovas turi teisę Prekių nepriimti ir laikyti, kad Prekės turi trūkumų, kuriuos Tiekėjas privalo ištaisyti. |  |  |
| 13.3. Su Prekių pristatymu susiję aplinkosauginiai kriterijai | Netaikoma |  |  |
| 13.4. Su Prekėmis susijusių paslaugų (pavyzdžiui, montavimo, apmokymo ir kitos parengimui naudoti skirtos paslaugos) teikimu susiję aplinkosauginiai kriterijai | Netaikoma |  |  |
| 13.5. Su perkamomis Prekėmis susiję socialiniai kriterijai | Netaikoma |  |  |
| 13.6. Su sutarties vykdymu susiję reikalavimai | Šalys susitaria ir Pardavėjas sutinka, kad šalia kitų Sutartyje nustatytų įsipareigojimų Pardavėjas įsipareigoja bendrauti su Pirkėju elektroninėmis priemonėmis (telefonu, elektroniniu paštu ar kt.), mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo. Su Sutarties vykdymu susiję dokumentai Pirkėjui turi būti pateikti tik elektroniniu formatu (jeigu Sutartyje ir (ar) jos prieduose nenumatyta kitaip). Išimtiniais atvejais su Sutarties vykdymu susiję dokumentai, turi (gali) būti pateikiami popieriniu formatu, jeigu toks formatas privalomas pagal teisės aktus arba Pirkėjas nurodo tokį būtinumą – tokiu atveju turi būti naudojamas perdirbtas popierius, kuris atitinka minimaliuosius aplinkos apsaugos kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašų, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“. Pirkėjas pasilieka teisę Sutarties vykdymo metu patikrinti Pardavėjo atitiktį šiam reikalavimui. Pirkėjui pareikalavus, Pardavėjas privalo pateikti minėto punkto įgyvendinimą pagrindžiančius įrodymus. |  |  |
| 14. SUTARTIES PRIEDAI |  |  |  |
| 14.1. Priedas Nr. 1 | Techninė specifikacija |  |  |
| 14.2. Priedas Nr. 2 | Pasiūlymas |  |  |
| 15. ŠALIŲ ATSTOVŲ PARAŠAI |  |  |  |
| PIRKĖJAS | TIEKĖJAS |  |  |
| Direktorė valdymui ir ekonomikai dr. Jūratė Grubliauskienė | Direktorius Darius Kališauskas |  |  |
| (parašas) | (parašas) |  |  |

Priedas Nr.1, Nr. 2

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

PASIŪLYMAS

| Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, gamintojas, prekės kodas | Siūlomo produkto parametrai | Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)Nurodyti katalogo Nr. ir psl. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Vienkartiniai rinkiniai laparoskopinėms kombinuotoms skrandžio apylankos operacijoms atlikti, kai KMI 35-40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Motorizuotas endoskopinis naujos kartos linijinio siuvimo-pjovimo aparatas, susidedantis iš rankenos ir baterijos | 30 | vnt |  |  | Motorizuotas endoskopinis naujos kartos linijinio siuvimo-pjovimo aparatas. Panther Halthcare. Kodas: PEAM |  |  |
| 1.1.1. | Rotuojamas 360° |  |  |  |  |  | Rotuojamas 360° | Gamintojo dokumentas 1, 9 psl. |
| 1.1.2. | Artikuliuojamas iki 45° kampu, su laisvu artikuliacijos pozicijos pasirinkimu |  |  |  |  |  | Artikuliuojamas iki 45° kampu, su laisvu artikuliacijos pozicijos pasirinkimu | Gamintojo dokumentas 1, 9 psl. |
| 1.1.3. | Turi automatinį saugumo mechanizmą, neleidžiantį iššauti panaudotos kasetės, ir kasetės apažinimo sistemą, kuri aktyvuojama lusto pagalba |  |  |  |  |  | Turi automatinį saugumo mechanizmą, neleidžiantį iššauti panaudotos kasetės, ir kasetės apažinimo sistemą, kuri aktyvuojama lusto pagalba | Gamintojo dokumentas 1, 15 ir 16 psl. |
| 1.1.4. | Yra spalvinis indikatorius, informuojantis apie audinio storį |  |  |  |  |  | Yra spalvinis indikatorius, informuojantis apie audinio storį | Gamintojo dokumentas 1, 18 psl. |
| 1.1.5. | Galimas daugkartinis instrumento uždarymas ir atidarymas prieš iššaunant |  |  |  |  |  | Galimas daugkartinis instrumento uždarymas ir atidarymas prieš iššaunant | Gamintojo dokumentas 1, 12 psl. Gamintojo dokumentas 7, 1 psl. |
| 1.1.6. | Rankenos stiebas 15.2 cm ilgio |  |  |  |  |  | Rankenos stiebas 15.2 cm ilgio | Gamintojo dokumentas 1, 14 psl. Gamintojo dokumentas 7, 1 psl. |
| 1.1.7. | Turi audinių griebimo funkciją |  |  |  |  |  | Turi audinių griebimo funkciją | Gamintojo dokumentas 1, 13 psl. Gamintojo dokumentas 7, 1 psl. |
| 1.1.8. | Užtaisoma pasirinktinai vienkartinėmis steriliomis 30mm, 45mm ir 60 mm ilgio kasetėmis |  |  |  |  |  | Užtaisoma pasirinktinai vienkartinėmis steriliomis 30mm, 45mm ir 60 mm ilgio kasetėmis | Gamintojo dokumentas 1, 11 psl. |
| 1.1.9. | Galima iššauti iki 15 vienkartinių kasečių |  |  |  |  |  | Galima iššauti iki 15 vienkartinių kasečių | Gamintojo dokumentas 1, 3 psl. |
| 1.1.10. | Rankenos stiebas lengvai įvedamas per 12 mm trokarą |  |  |  |  |  | Rankenos stiebas lengvai įvedamas per 12 mm trokarą | Gamintojo dokumentas 1, 19 psl. Gamintojo dokumentas 7, 1 psl. |
| 1.1.11. | Instrumentas suderinamas su siūlomomis kasetėmis |  |  |  |  |  | Instrumentas suderinamas su siūlomomis kasetėmis | Gamintojo dokumentas 1, 20 psl. |
| 1.2. | Kasetė skirta siūti ir pjauti kraujagysles ir vidutinius audinius | 90 | vnt |  |  | Kasetė skirta siūti ir pjauti. Panther Halthcare. Kodas: CADD-45EVS |  |  |
| 1.2.1. | Rusvos spalvos kasetės endoskopiniam linijiniam siuvimo-pjovimo aparatui |  |  |  |  |  | Rusvos spalvos kasetės endoskopiniam linijiniam siuvimo-pjovimo aparatui | Gamintojo dokumentas 1, 23 psl. |
| 1.2.2. | Kasetės ilgis 45 mm |  |  |  |  |  | Kasetės ilgis 45 mm | Gamintojo dokumentas 1, 11 psl. |
| 1.2.3. | Kasetėje yra trys skirtingo aukščio kabučių eilės už peilio ribos |  |  |  |  |  | Kasetėje yra trys skirtingo aukščio kabučių eilės už peilio ribos | Gamintojo dokumentas 1, 27 psl. |
| 1.2.4. | Peilis integruotas į kasetę |  |  |  |  |  | Peilis integruotas į kasetę | Gamintojo dokumentas 1, 28 psl. |
| 1.2.5. | Suformuojama tiksli “B” raidės formos kabutė |  |  |  |  |  | Suformuojama tiksli “B” raidės formos kabutė | Gamintojo dokumentas 1, 21 psl. |
| 1.2.6. | Skirta pjauti ir siūti 0.88-1.5 mm storio audiniams |  |  |  |  |  | Skirta pjauti ir siūti 0.88-1.5 mm storio audiniams | Gamintojo dokumentas 1, 23 psl. |
| 1.2.7. | Atidarytų kabučių aukštis 2; 2,5; 3 mm |  |  |  |  |  | Atidarytų kabučių aukštis 2; 2,5; 3 mm | Gamintojo dokumentas 1, 23 psl. |
| 1.2.8. | Uždarytų kabučių aukštis 0.75; 1.0; 1.25 mm |  |  |  |  |  | Uždarytų kabučių aukštis 0.75; 1.0; 1.25 mm | Gamintojo dokumentas 1, 25 psl. |
| 1.2.9. | 6 kabučių eilės – po tris skirtingo aukščio kabučių eiles kiekvienoje peilio pusėje |  |  |  |  |  | 6 kabučių eilės – po tris skirtingo aukščio kabučių eiles kiekvienoje peilio pusėje | Gamintojo dokumentas 1, 27 psl. |
| 1.2.10. | Nerūdyjančio plieno peilis integruotas į kasetę |  |  |  |  |  | Nerūdyjančio plieno peilis integruotas į kasetę | Gamintojo dokumentas 1, 28 psl. |
| 1.2.11. | Fiksuotas priekalas |  |  |  |  |  | Fiksuotas priekalas | Gamintojo dokumentas 1, 28 psl. |
| 1.2.12. | Ne mažiau 4 kabutės už peilio ribos |  |  |  |  |  | Ne mažiau 4 kabutės už peilio ribos | Gamintojo dokumentas 1, 26 psl. |
| 1.3. | Kasetė skirta siūti ir pjauti kraujagysles ir vidutinius audinius | 120 | vnt |  |  | Kasetė skirta siūti ir pjauti. Panther Halthcare. Kodas:CADD-60EVS |  |  |
| 1.3.1. | Rusvos spalvos kasetės endoskopiniam linijiniam siuvimo-pjovimo aparatui |  |  |  |  |  | Rusvos spalvos kasetės endoskopiniam linijiniam siuvimo-pjovimo aparatui | Gamintojo dokumentas 1, 23 psl. |
| 1.3.2. | Kasetės ilgis 60 mm |  |  |  |  |  | Kasetės ilgis 60 mm | Gamintojo dokumentas 1, 11 psl. |
| 1.3.3. | Trys skirtingo aukščio kabučių eilės už peilio ribos |  |  |  |  |  | Trys skirtingo aukščio kabučių eilės už peilio ribos | Gamintojo dokumentas 1, 27 psl. |
| 1.3.4. | Peilis integruotas į kasetę |  |  |  |  |  | Peilis integruotas į kasetę | Gamintojo dokumentas 1, 28 psl. |
| 1.3.5. | Suformuojama tiksli “B” raidės formos kabutė |  |  |  |  |  | Suformuojama tiksli “B” raidės formos kabutė | Gamintojo dokumentas 1, 21 psl. |
| 1.3.6. | Skirta pjauti ir siūti 0.88-1.5mm storio audiniams |  |  |  |  |  | Skirta pjauti ir siūti 0.88-1.5mm storio audiniams | Gamintojo dokumentas 1, 23 psl. |
| 1.3.7. | Atidarytų kabučių aukštis 2; 2,5; 3mm |  |  |  |  |  | Atidarytų kabučių aukštis 2; 2,5; 3mm | Gamintojo dokumentas 1, 23 psl. |
| 1.3.8. | Uždarytų kabučių aukštis 0.75; 1.0; 1.25 mm |  |  |  |  |  | Uždarytų kabučių aukštis 0.75; 1.0; 1.25 mm | Gamintojo dokumentas 1, 25 psl. |
| 1.3.9. | 6 kabučių eilės – po tris skirtingo aukščio kabučių eiles kiekvienoje peilio pusėje |  |  |  |  |  | 6 kabučių eilės – po tris skirtingo aukščio kabučių eiles kiekvienoje peilio pusėje | Gamintojo dokumentas 1, 27 psl. |
| 1.3.10. | Nerūdyjančio plieno peilis integruotas į kasetę |  |  |  |  |  | Nerūdyjančio plieno peilis integruotas į kasetę | Gamintojo dokumentas 1, 28 psl. |
| 1.3.11. | Fiksuotas priekalas |  |  |  |  |  | Fiksuotas priekalas | Gamintojo dokumentas 1, 28 psl. |
| 1.3.12. | Ne mažiau 4 kabutės už peilio ribos |  |  |  |  |  | Ne mažiau 4 kabutės už peilio ribos | Gamintojo dokumentas 1, 26 psl. |
| 1.4. | Troakaro su pravedėju rinkinys | 30 | vnt |  |  | Troakaro su pravedėju rinkinys. Sejong Medical. Kodas: N21-1210P |  |  |
| 1.4.1. | Rinkinį sudaro 1 troakaro pravedėjas ir 2 kaniulės |  |  |  |  |  | Rinkinį sudaro 1 troakaro pravedėjas ir 2 kaniulės | Gamintojo dokumentas 2, 41 psl. |
| 1.4.2. | 12 mm skersmens, 100 mm ilgio |  |  |  |  |  | 12 mm skersmens, 100 mm ilgio | Gamintojo dokumentas 2, 41 psl. |
| 1.4.3. | Optinis, beašmenis |  |  |  |  |  | Optinis, beašmenis | Gamintojo dokumentas 2, 3 psl. |
| 1.4.4. | Pagamintas iš skaidraus, permatomo plastiko |  |  |  |  |  | Pagamintas iš skaidraus, permatomo plastiko | Gamintojo dokumentas 2, 21 psl. |
| 1.4.5. | Su stabilumą užtikrinančiais žiedais išorėje ir silikonu impregnuotu vožtuvu, praleidžiančiu instrumentus nuo 5 mm iki 12 mm skersmens imtinai |  |  |  |  |  | Su stabilumą užtikrinančiais žiedais išorėje ir silikonu impregnuotu vožtuvu, praleidžiančiu instrumentus nuo 5 mm iki 12 mm skersmens imtinai | Gamintojo dokumentas 2, 41 psl. |
| 1.4.6. | Korpuso šonuose yra įmontuoti "išleidimo" mygtukai, leidžiantys lengvai pašalinti marlę ar orą operacijos metu |  |  |  |  |  | Korpuso šonuose yra įmontuoti "išleidimo" mygtukai, leidžiantys lengvai pašalinti marlę ar orą operacijos metu | Gamintojo dokumentas 2, 21 psl. |
| 1.4.7. | Pravedėjas atraumatinis, smeigas skaidrus, su plastikiniais sparneliais audinių atskyrimui bei anga vaizdo kamerai, suteikiančia galimybę įvesti troakarą į pilvo ertmę su vizualine kontrole |  |  |  |  |  | Pravedėjas atraumatinis, smeigas skaidrus, su plastikiniais sparneliais audinių atskyrimui bei anga vaizdo kamerai, suteikiančia galimybę įvesti troakarą į pilvo ertmę su vizualine kontrole | Gamintojo dokumentas 2, 41 psl. |
| 1.5. | Troakaro kaniulė | 30 | vnt |  |  | Troakaro kaniulė. Sejong Medical. Kodas: N20-1210 |  |  |
| 1.5.1. | 12 mm skersmens, 100 mm ilgio |  |  |  |  |  | 12 mm skersmens, 100 mm ilgio | Gamintojo dokumentas 2, 42 psl. |
| 1.5.2. | Optinis, beašmenis |  |  |  |  |  | Optinis, beašmenis | Gamintojo dokumentas 2, 43 psl. |
| 1.5.3. | Pagamintas iš skaidraus, permatomo plastiko |  |  |  |  |  | Pagamintas iš skaidraus, permatomo plastiko | Gamintojo dokumentas 2, 43 psl. |
| 1.5.4. | Su stabilumą užtikrinančiais žiedais išorėje ir silikonu impregnuotu vožtuvu, praleidžiančiu instrumentus nuo 5 mm iki 12 mm skersmens imtinai |  |  |  |  |  | Su stabilumą užtikrinančiais žiedais išorėje ir silikonu impregnuotu vožtuvu, praleidžiančiu instrumentus nuo 5 mm iki 12 mm skersmens imtinai | Gamintojo dokumentas 2, 43 psl. |
| 1.5.5. | Korpuso šonuose yra įmontuoti "išleidimo" mygtukai, leidžiantys lengvai pašalinti marlę ir orą operacijos metu |  |  |  |  |  | Korpuso šonuose yra įmontuoti "išleidimo" mygtukai, leidžiantys lengvai pašalinti marlę ir orą operacijos metu | Gamintojo dokumentas 2, 43 psl. |
| 1.6. | Ultragarsinis disektorius | 30 | vnt |  |  | Ultragarsinis disektorius. Kodas: HAR36 |  |  |
| 1.6.1. | Ultragarsinės koaguliuojančios žirklės laparoskopinėms operacijoms |  |  |  |  |  | Ultragarsinės koaguliuojančios žirklės laparoskopinėms operacijoms | Gamintojo dokumentas 3, 2 psl. |
| 1.6.2. | Darbinis ilgis 36 cm, skersmuo 5 mm, žiotys lenktos |  |  |  |  |  | Darbinis ilgis 36 cm, skersmuo 5 mm, žiotys lenktos | Gamintojo dokumentas 3, 2 psl. |
| 1.6.3. | Su integruota audinių pokyčių matavimo technologija, reguliuojančia energijos padavimą |  |  |  |  |  | Su integruota audinių pokyčių matavimo technologija, reguliuojančia energijos padavimą | Gamintojo dokumentas 3, 2 psl. |
| 1.6.4. | Instrumentas techniškai suderinamas su ligoninėje naudojamu gamintojo „Ethicon Endo-Surgery” generatoriumi „GEN11“ |  |  |  |  |  | Instrumentas techniškai suderinamas su ligoninėje naudojamu gamintojo „Ethicon Endo-Surgery” generatoriumi „GEN11“ | Gamintojo dokumentas 3, 2 psl. |
| 1.7. | Ekscentriškai dantytas siūlas | 60 | vnt |  |  | Eksentriškai dantytas siūlas. Corza Medical. Kodas: VLP-2021 |  |  |
| 1.7.1. | Besirezorbuojantis, sterilus, sintetinis, pagamintas iš polidioksanono |  |  |  |  |  | Besirezorbuojantis, sterilus, sintetinis, pagamintas iš polidioksanono | Gamintojo dokumentas 6, 1 psl. |
| 1.7.2. | Mazgo nereikalaujantis, ekscentriškai dantytas siūlas |  |  |  |  |  | Mazgo nereikalaujantis, ekscentriškai dantytas siūlas | Gamintojo dokumentas 6, 1 psl. |
| 1.7.3. | Dantukų tankis - 16 dantukų |  |  |  |  |  | Dantukų tankis - 16 dantukų | Gamintojo dokumentas 4, 1 psl. |
| 1.7.4. | Viename siūlo gale adata, kitame reguliuojama kilpa |  |  |  |  |  | Viename siūlo gale adata, kitame reguliuojama kilpa | Gamintojo dokumentas 6, 1 psl. |
| 1.7.5. | Pilna rezorbcija 180 parų |  |  |  |  |  | Pilna rezorbcija 180 parų | Gamintojo dokumentas 6, 1 psl. |
| 1.7.6. | Siūlo storis 2-0, ilgis 15 cm |  |  |  |  |  | Siūlo storis 2-0, ilgis 15 cm | Gamintojo dokumentas 5, 17psl. |
|  |  |  |  | Suma be PVM | 41850 |  |  |  |
|  |  | Taikomas PVM dydis (%) | 5 | PVM suma | 2092,5 |  |  |  |
|  |  |  |  | Suma su PVM | 43942,5 |  |  |  |

| Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, gamintojas, prekės kodas | Siūlomo produkto parametrai | Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)Nurodyti katalogo Nr. ir psl. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Vienkartiniai rinkiniai laparoskopinėms vertikalioms skrandžio rezekcijos operacoms atlikti, kai KMI 35-40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Motorizuotas endoskopinis naujos kartos linijinio siuvimo-pjovimo aparatas, susidedantis iš rankenos ir baterijos | 20 | vnt |  |  | Motorizuotas endoskopinis naujos kartos linijinio siuvimo-pjovimo aparatas. Panther Halthcare. Kodas: PEAM |  |  |
| 2.1.1. | Rotuojamas 360° |  |  |  |  |  | Rotuojamas 360° | Gamintojo dokumentas 1, 9 psl. |
| 2.1.2. | Artikuliuojamas iki 45° kampu, su laisvu artikuliacijos pozicijos pasirinkimu |  |  |  |  |  | Artikuliuojamas iki 45° kampu, su laisvu artikuliacijos pozicijos pasirinkimu | Gamintojo dokumentas 1, 9 psl. |
| 2.1.3. | Turi automatinį saugumo mechanizmą, neleidžiantį iššauti panaudotos kasetės, tai pat kasetės apažinimo sistemą, kuri aktyvuojama lusto pagalba |  |  |  |  |  | Turi automatinį saugumo mechanizmą, neleidžiantį iššauti panaudotos kasetės, tai pat kasetės apažinimo sistemą, kuri aktyvuojama lusto pagalba | Gamintojo dokumentas 1, 15 ir 16 psl. |
| 2.1.4. | Yra spalvinis indikatorius, informuojantis apie audinio storį |  |  |  |  |  | Yra spalvinis indikatorius, informuojantis apie audinio storį | Gamintojo dokumentas 1, 18 psl. |
| 2.1.5. | Galimas daugkartinis instrumento uždarymas ir atidarymas prieš iššaunant |  |  |  |  |  | Galimas daugkartinis instrumento uždarymas ir atidarymas prieš iššaunant | Gamintojo dokumentas 1, 12 psl. Gamintojo dokumentas 7, 1 psl. |
| 2.1.6. | Rankenos stiebas 15.2 cm ilgio |  |  |  |  |  | Rankenos stiebas 15.2 cm ilgio | Gamintojo dokumentas 1, 14 psl. Gamintojo dokumentas 7, 1 psl. |
| 2.1.7. | Turi audinių griebimo funkciją |  |  |  |  |  | Turi audinių griebimo funkciją | Gamintojo dokumentas 1, 13 psl. Gamintojo dokumentas 7, 1 psl. |
| 2.1.8. | Užtaisoma pasirinktinai vienkartinėmis steriliomis 30mm, 45mm ir 60 mm ilgio kasetėmis |  |  |  |  |  | Užtaisoma pasirinktinai vienkartinėmis steriliomis 30mm, 45mm ir 60 mm ilgio kasetėmis | Gamintojo dokumentas 1, 11 psl. |
| 2.1.9. | Galima iššauti iki 15 vienkartinių kasečių |  |  |  |  |  | Galima iššauti iki 15 vienkartinių kasečių | Gamintojo dokumentas 1, 3 psl. |
| 2.1.10. | Rankenos stiebas lengvai įvedamas per 12 mm troakarą |  |  |  |  |  | Rankenos stiebas lengvai įvedamas per 12 mm troakarą | Gamintojo dokumentas 1, 19 psl. Gamintojo dokumentas 7, 1 psl. |
| 2.2. | Kasetė skirta siūti ir pjauti kraujagysles ir vidutinius audinius | 40 | vnt |  |  | Kasetė skirta siūti ir pjauti. Panther Halthcare. Kodas: CADD-60ENTS |  |  |
| 2.2.1. | Violetinės spalvos kasetės endoskopiniam linijiniam siuvimo-pjovimo aparatui |  |  |  |  |  | Violetinės spalvos kasetės endoskopiniam linijiniam siuvimo-pjovimo aparatui | Gamintojo dokumentas 1, 23 psl. |
| 2.2.2. | Kasetės ilgis 60 mm |  |  |  |  |  | Kasetės ilgis 60 mm | Gamintojo dokumentas 1, 11 psl. |
| 2.2.3. | Trys skirtingo aukščio kabučių eilės už peilio ribos |  |  |  |  |  | Trys skirtingo aukščio kabučių eilės už peilio ribos | Gamintojo dokumentas 1, 27 psl. |
| 2.2.4. | Peilis integruotas į kasetę |  |  |  |  |  | Peilis integruotas į kasetę | Gamintojo dokumentas 1, 28 psl. |
| 2.2.5. | Suformuojama tiksli “B” raidės formos kabutė |  |  |  |  |  | Suformuojama tiksli “B” raidės formos kabutė | Gamintojo dokumentas 1, 21 psl. |
| 2.2.6. | Skirta pjauti ir siūti 1.5-2.25 mm storio audiniams |  |  |  |  |  | Skirta pjauti ir siūti 1.5-2.25 mm storio audiniams | Gamintojo dokumentas 1, 23 psl. |
| 2.2.7. | Atidarytų kabučių aukštis 3; 3,5; 4 mm |  |  |  |  |  | Atidarytų kabučių aukštis 3; 3,5; 4 mm | Gamintojo dokumentas 1, 23 psl. |
| 2.2.8. | Uždarytų kabučių aukštis 1.25; 1.5; 1.75 mm |  |  |  |  |  | Uždarytų kabučių aukštis 1.25; 1.5; 1.75 mm | Gamintojo dokumentas 1, 25 psl. |
| 2.2.9. | 6 kabučių eilės – po tris skirtingo aukščio kabučių eiles kiekvienoje peilio pusėje |  |  |  |  |  | 6 kabučių eilės – po tris skirtingo aukščio kabučių eiles kiekvienoje peilio pusėje | Gamintojo dokumentas 1, 27 psl. |
| 2.2.10. | Nerūdyjančio plieno peilis integruotas į kasetę |  |  |  |  |  | Nerūdyjančio plieno peilis integruotas į kasetę | Gamintojo dokumentas 1, 28 psl. |
| 2.2.11. | Fiksuotas priekalas |  |  |  |  |  | Fiksuotas priekalas | Gamintojo dokumentas 1, 28 psl. |
| 2.2.12. | Ne mažiau 4 kabutės už peilio ribos |  |  |  |  |  | Ne mažiau 4 kabutės už peilio ribos | Gamintojo dokumentas 1, 26 psl. |
| 2.3. | Kasetė skirta siūti ir pjauti kraujagysles ir vidutinius audinius | 60 | vnt |  |  | Kasetė skirta siūti ir pjauti. Panther Halthcare. Kodas: CADD-60EVS |  |  |
| 2.3.1. | Rusvos spalvos kasetės endoskopiniam linijiniam siuvimo-pjovimo aparatui |  |  |  |  |  | Rusvos spalvos kasetės endoskopiniam linijiniam siuvimo-pjovimo aparatui | Gamintojo dokumentas 1, 23 psl. |
| 2.3.2. | Kasetės ilgis 60 mm |  |  |  |  |  | Kasetės ilgis 60 mm | Gamintojo dokumentas 1, 11 psl. |
| 2.3.3. | Trys skirtingo aukščio kabučių eilės už peilio ribos |  |  |  |  |  | Trys skirtingo aukščio kabučių eilės už peilio ribos | Gamintojo dokumentas 1, 27 psl. |
| 2.3.4. | Peilis integruotas į kasetę |  |  |  |  |  | Peilis integruotas į kasetę | Gamintojo dokumentas 1, 28 psl. |
| 2.3.5. | Suformuojama tiksli “B” raidės formos kabutė |  |  |  |  |  | Suformuojama tiksli “B” raidės formos kabutė | Gamintojo dokumentas 1, 21 psl. |
| 2.3.6. | Skirta pjauti ir siūti 0.88-1.5 mm storio audiniams |  |  |  |  |  | Skirta pjauti ir siūti 0.88-1.5 mm storio audiniams | Gamintojo dokumentas 1, 23 psl. |
| 2.3.7. | Atidarytų kabučių aukštis 2; 2,5; 3 mm |  |  |  |  |  | Atidarytų kabučių aukštis 2; 2,5; 3 mm | Gamintojo dokumentas 1, 23 psl. |
| 2.3.8. | Uždarytų kabučių aukštis 0.75; 1.0; 1.25 mm |  |  |  |  |  | Uždarytų kabučių aukštis 0.75; 1.0; 1.25 mm | Gamintojo dokumentas 1, 25 psl. |
| 2.3.9. | 6 kabučių eilės – po tris skirtingo aukščio kabučių eiles kiekvienoje peilio pusėje |  |  |  |  |  | 6 kabučių eilės – po tris skirtingo aukščio kabučių eiles kiekvienoje peilio pusėje | Gamintojo dokumentas 1, 27 psl. |
| 2.3.10. | Nerūdyjančio plieno peilis integruotas į kasetę |  |  |  |  |  | Nerūdyjančio plieno peilis integruotas į kasetę | Gamintojo dokumentas 1, 28 psl. |
| 2.3.11. | Fiksuotas priekalas |  |  |  |  |  | Fiksuotas priekalas | Gamintojo dokumentas 1, 28 psl. |
| 2.3.12. | Ne mažiau 4 kabutės už peilio ribos |  |  |  |  |  | Ne mažiau 4 kabutės už peilio ribos | Gamintojo dokumentas 1, 26 psl. |
| 2.4. | Troakaro su pravedėju rinkinys | 20 | vnt |  |  | Troakaro su pravedėju rinkinys. Sejong Medical. Kodas: N21-1210P |  |  |
| 2.4.1. | Rinkinį sudaro 1 trokaro pravedėjas ir 2 kaniulės |  |  |  |  |  | Rinkinį sudaro 1 troakaro pravedėjas ir 2 kaniulės | Gamintojo dokumentas 2, 41 psl. |
| 2.4.2. | 12 mm skersmens, 100 mm ilgio |  |  |  |  |  | 12 mm skersmens, 100 mm ilgio | Gamintojo dokumentas 2, 41 psl. |
| 2.4.3. | Optinis, beašmenis |  |  |  |  |  | Optinis, beašmenis | Gamintojo dokumentas 2, 3 psl. |
| 2.4.4. | Pagamintas iš skaidraus, permatomo plastiko |  |  |  |  |  | Pagamintas iš skaidraus, permatomo plastiko | Gamintojo dokumentas 2, 21 psl. |
| 2.4.5. | Su stabilumą užtikrinančiais žiedais išorėje ir silikonu impregnuotu vožtuvu, praleidžiančiu instrumentus nuo 5 mm iki 12 mm skersmens imtinai |  |  |  |  |  | Su stabilumą užtikrinančiais žiedais išorėje ir silikonu impregnuotu vožtuvu, praleidžiančiu instrumentus nuo 5 mm iki 12 mm skersmens imtinai | Gamintojo dokumentas 2, 41 psl. |
| 2.4.6. | Korpuso šonuose įmontuoti "išleidimo" mygtukai leidžiantys lengvai pašalinti marlę ar orą operacijos metu |  |  |  |  |  | Korpuso šonuose yra įmontuoti "išleidimo" mygtukai, leidžiantys lengvai pašalinti marlę ar orą operacijos metu | Gamintojo dokumentas 2, 21 psl. |
| 2.4.7. | Pravedėjas atraumatinis, smeigas skaidrus, su plastikiniais sparneliais audinių atskyrimui bei anga vaizdo kamerai, suteikiančia galimybę įvesti troakarą į pilvo ertmę su vizualine kontrole |  |  |  |  |  | Pravedėjas atraumatinis, smeigas skaidrus, su plastikiniais sparneliais audinių atskyrimui bei anga vaizdo kamerai, suteikiančia galimybę įvesti troakarą į pilvo ertmę su vizualine kontrole | Gamintojo dokumentas 2, 41 psl. |
| 2.5. | Trokaro kaniulė | 20 | vnt |  |  | Troakaro kaniulė. Sejong Medical. Kodas: N20-1210 |  |  |
| 2.5.1. | 12 mm skersmens, 100 mm ilgio |  |  |  |  |  | 12 mm skersmens, 100 mm ilgio | Gamintojo dokumentas 2, 42 psl. |
| 2.5.2. | Optinis, beašmenis |  |  |  |  |  | Optinis, beašmenis | Gamintojo dokumentas 2, 43 psl. |
| 2.5.3. | Pagamintas iš skaidraus, permatomo plastiko |  |  |  |  |  | Pagamintas iš skaidraus, permatomo plastiko | Gamintojo dokumentas 2, 43 psl. |
| 2.5.4. | Su stabilumą užtikrinančiais žiedais išorėje ir silikonu impregnuotu vožtuvu, praleidžiančiu instrumentus nuo 5 mm iki 12 mm skersmens imtinai |  |  |  |  |  | Su stabilumą užtikrinančiais žiedais išorėje ir silikonu impregnuotu vožtuvu, praleidžiančiu instrumentus nuo 5 mm iki 12 mm skersmens imtinai | Gamintojo dokumentas 2, 43 psl. |
| 2.5.5. | Korpuso šonuose įmontuoti "išleidimo" mygtukai leidžiantys lengvai pašalinti marlę ir orą operacijos metu |  |  |  |  |  | Korpuso šonuose yra įmontuoti "išleidimo" mygtukai, leidžiantys lengvai pašalinti marlę ir orą operacijos metu | Gamintojo dokumentas 2, 43 psl. |
| 2.6. | Ultragarsinis disektorius | 20 | vnt |  |  | Ultragarsinis disektorius. Kodas: HAR36 |  |  |
| 2.6.1. | Ultragarsinės koaguliuojančios žirklės laparoskopinėms operacijoms |  |  |  |  |  | Ultragarsinės koaguliuojančios žirklės laparoskopinėms operacijoms | Gamintojo dokumentas 3, 2 psl. |
| 2.6.2. | Darbinis ilgis 36 cm, skersmuo 5 mm, žiotys lenktos |  |  |  |  |  | Darbinis ilgis 36 cm, skersmuo 5 mm, žiotys lenktos | Gamintojo dokumentas 3, 2 psl. |
| 2.6.3. | Su integruota audinių pokyčių matavimo technologija, reguliuojančia energijos padavimą |  |  |  |  |  | Su integruota audinių pokyčių matavimo technologija, reguliuojančia energijos padavimą | Gamintojo dokumentas 3, 2 psl. |
| 2.6.4. | Instrumentas techniškai suderinamas su ligoninėje naudojamu gamintojo „Ethicon Endo-Surgery” generatoriumi „GEN11“ |  |  |  |  |  | Instrumentas techniškai suderinamas su ligoninėje naudojamu gamintojo „Ethicon Endo-Surgery” generatoriumi „GEN11“ | Gamintojo dokumentas 3, 2 psl. |
| 2.7. | Ekscentriškai dantytas siūlas | 40 | vnt |  |  | Eksentriškai dantytas siūlas. Corza Medical. Kodas: VLP-2023 |  |  |
| 2.7.1. | Besirezorbuojantis, sterilus, sintetinis, pagamintas iš polidioksanono |  |  |  |  |  | Besirezorbuojantis, sterilus, sintetinis, pagamintas iš polidioksanono | Gamintojo dokumentas 6, 1 psl. |
| 2.7.2. | Mazgo nereikalaujantis, ekscentriškai dantytas siūlas |  |  |  |  |  | Mazgo nereikalaujantis, ekscentriškai dantytas siūlas | Gamintojo dokumentas 6, 1 psl. |
| 2.7.3. | Dantukų tankis - 16 dantukų |  |  |  |  |  | Dantukų tankis - 16 dantukų | Gamintojo dokumentas 4, 1 psl. |
| 2.7.4. | Viename siūlo gale adata, kitame reguliuojama kilpa |  |  |  |  |  | Viename siūlo gale adata, kitame reguliuojama kilpa | Gamintojo dokumentas 6, 1 psl. |
| 2.7.5. | Pilna rezorbcija 180 parų |  |  |  |  |  | Pilna rezorbcija 180 parų | Gamintojo dokumentas 6, 1 psl. |
| 2.7.6. | Siūlo storis 2-0, ilgis 30 cm |  |  |  |  |  | Siūlo storis 2-0, ilgis 30 cm | Gamintojo dokumentas 5, 17psl. |
|  |  |  |  | Suma be PVM | 24760 |  |  |  |
|  |  | Taikomas PVM dydis (%) | 5 | PVM suma | 1238 |  |  |  |
|  |  |  |  | Suma su PVM | 25998 |  |  |  |

PIRKĖJAS:								PARDAVĖJAS:

VšĮ Klaipėdos universiteto ligoninė					UAB Surgo Medical

Direktorė valdymui ir ekonomikai dr. Jūratė Grubliauskienė	Direktorius Darius Kališauskas