## Sheet1
DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS
Sudaryta pagal 2024.04 kainas
Statinių grupė SS240812 Meno mokykla (Unik. Nr. 1096-0035-0049). T.Kosciuškos g. 11, Vilnius. Atnaujinimo (modernizavimo) projektas
Statinys 1 Meno mokykla (Unik. Nr. 1096-0035-0049). T.Kosciuškos g. 11, Vilnius. Atnaujinimo (modernizavimo) projektas
Žiniaraštis 1 Statinio architektūra
2025.01.28 |  |  | Suma objektui EUR
Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina | EUR
eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso
| 1 | Demontavimo darbai
1 |  | 0,25-0,4m pločio sandrikų, palangių nuolajų ir atskirų karnizų dangos nuardymas | m | 246.3 | 0 | 0
2 |  | Langų angų užpildymo išardymas, kai langai su palangėmis | 100m2 | 5.2233 | 0 | 0
3 |  | 0,25-0,4m pločio sandrikų, palangių nuolajų ir atskirų karnizų dangos nuardymas | m | 35.32 | 0 | 0
4 |  | Langų angų užpildymo išardymas, kai langai, vitrinos be palangių | 100m2 | 2.2733 | 0 | 0
5 |  | Mūrinių sienų išardymas be plytų atrinkimo k8=1.17 | m3 | 0.2 | 0 | 0
6 |  | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu | t | 25 | 0 | 0
|  | Skyriuje 1 |  |  |  | 0
| 2 | Langų keitimas
1 |  | Palangių nuolajų tvirtinimas | m | 246.3 | 0 | 0
2 |  | Aliuminio arba plastiko langų blokų su varstomomis sąvaromis montavimas mūrinėse sienose , kai langų blokų plotas daugiau 1m2 iki 2 m2 | m2 | 16.97 | 0 | 0
3 |  | Aliuminio arba plastiko langų blokų su varstomomis sąvaromis montavimas mūrinėse sienose , kai langų blokų plotas daugiau 2 m2 iki 3 m2 | m2 | 81.5 | 0 | 0
4 |  | Aliuminio arba plastiko langų blokų su varstomomis sąvaromis montavimas mūrinėse sienose , kai langų blokų plotas daugiau 3 m2 | m2 | 423.81 | 0 | 0
5 |  | .Aliuminio langai | m2 | 522.28 | 0 | 0
6 |  | Langų ir durų staktų sandūrų su siena perimetrinis sandarinimas izoliacinėmis juostomis | 100m | 9.693 | 0 | 0
7 |  | Langų ir durų staktų sandūrų su siena perimetrinis sandarinimas izoliacinėmis juostomis | 100m | 9.693 | 0 | 0
8 |  | Pastato išorinių tinkuotų paviršių atskirų vietų remontas ( sienų ir kolonų kampai, angokraščiai) k9=1.15 | m2 | 144.6 | 0 | 0
9 |  | Pastatų išorinių paviršių glaistymas cementiniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis) k9=1.15 | 100m2 | 1.446 | 0 | 0
10 |  | Pastatų išorinių paviršių glaistymas cementiniais glaistais (antrasis 1.00 mm storio sluoksnis) k9=1.15 | 100m2 | 1.446 | 0 | 0
11 |  | Pastatų išorinių paviršių dažymas silikoniniais dažais ( vienas sluoksnis, voleliu) k9=1.15 | 100m2 | 1.446 | 0 | 0
12 |  | Pastatų išorinių paviršių dažymas silikoniniais dažais ( antrasis arba kartotinis sluoksnis, voleliu) k9=1.15 | 100m2 | 1.446 | 0 | 0
13 |  | Pastato vidinių tinkuotų paviršių atskirų vietų remontas ( sienų ir kolonų kampai, angokraščiai) | m2 | 361.5 | 0 | 0
14 |  | Sienų vidinių paviršių glaistymas lateksiniais arba polimeriniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis) | 100m2 | 3.615 | 0 | 0
15 |  | Sienų vidinių paviršių glaistymas lateksiniais arba polimeriniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis) | 100m2 | 3.615 | 0 | 0
16 |  | Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu | 100m2 | 3.615 | 0 | 0
17 |  | Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu | 100m2 | 3.615 | 0 | 0
18 |  | Keičiamų langų vidaus palangių montavimas , kai palangių lentos medinės | 100m | 2.463 | 0 | 0
|  | Skyriuje 2 |  |  |  | 0
| 3 | Vitrinos keitimas
1 |  | Palangių nuolajų tvirtinimas | m | 35.32 | 0 | 0
2 |  | Surenkamų - išardomų pertvarų iš aliuminio profilių montavimas | m2 | 227.33 | 0 | 0
3 |  | Langų ir durų staktų sandūrų su siena perimetrinis sandarinimas izoliacinėmis juostomis | 100m | 0.9364 | 0 | 0
4 |  | Langų ir durų staktų sandūrų su siena perimetrinis sandarinimas izoliacinėmis juostomis | 100m | 0.9364 | 0 | 0
5 |  | Pastato išorinių tinkuotų paviršių atskirų vietų remontas ( sienų ir kolonų kampai, angokraščiai) k9=1.15 | m2 | 5.83 | 0 | 0
6 |  | Pastatų išorinių paviršių glaistymas cementiniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis) k9=1.15 | 100m2 | 0.0583 | 0 | 0
7 |  | Pastatų išorinių paviršių glaistymas cementiniais glaistais (antrasis 1.00 mm storio sluoksnis) k9=1.15 | 100m2 | 0.0583 | 0 | 0
8 |  | Pastatų išorinių paviršių dažymas silikoniniais dažais ( vienas sluoksnis, voleliu) k9=1.15 | 100m2 | 0.0583 | 0 | 0
9 |  | Pastatų išorinių paviršių dažymas silikoniniais dažais ( antrasis arba kartotinis sluoksnis, voleliu) k9=1.15 | 100m2 | 0.0583 | 0 | 0
10 |  | Pastato vidinių tinkuotų paviršių atskirų vietų remontas ( sienų ir kolonų kampai, angokraščiai) | m2 | 29.16 | 0 | 0
11 |  | Sienų vidinių paviršių glaistymas lateksiniais arba polimeriniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis) | 100m2 | 0.2916 | 0 | 0
12 |  | Sienų vidinių paviršių glaistymas lateksiniais arba polimeriniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis) | 100m2 | 0.2916 | 0 | 0
13 |  | Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu | 100m2 | 0.2916 | 0 | 0
14 |  | Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu | 100m2 | 0.2916 | 0 | 0
|  | Skyriuje 3 |  |  |  | 0
| 4 | Fasadų šiltinimas
1 |  | Sienų šiltinimas, klijuojant ir tvirtinant mechaniškai , kai naudojamos fasadinės mineralinės vatos plokštės, izoliacijos sluoksnio storis 200.00 mm | 100m2 | 0.7848 | 0 | 0
2 |  | Apšiltintų sienų plonasluoksnis tinkas, tvirtinant tinklelį smeigėmis ir apdailinant 2,0 mm storio struktūriniu tinku k8=1.15,k9=1.15 | 100m2 | 0.7848 | 0 | 0
|  | Skyriuje 4 |  |  |  | 0
| 5 | Durų įrengimas
1 |  | Plieninių durų blokų montavimas mūrinėse sienose ( vidinių durų blokų plotas daugiau 3 m2) | m2 | 4.2 | 0 | 0
2 |  | Plieninių durų blokų montavimas mūrinėse sienose ( išorės durų blokų plotas daugiau 3m2) | m2 | 3.78 | 0 | 0
|  | Skyriuje 5 |  |  |  | 0
| 6 | Kiti darbai
1 |  | Šlaitinių stogų apsauginių konstrukcinių elementų įrengimas ( stogo tiltelis) | 100m | 0.195 | 0 | 0
2 |  | Gaubto, kaminėlio montavimas virš šachtos, kurios D iki 200mm | vnt | 15 | 0 | 0
3 |  | Lietaus nuvedimo sistemos lietvamzdžių montavimas, dirbant nuo kopėčių arba kilnojamų pastolių | m | 44.7 | 0 | 0
4 |  | Lietaus nuvedimo sistemos pakabinamų latakų montavimas, dirbant nuo kopėčių arba kilnojamų pastolių | m | 19.5 | 0 | 0
5 |  | Plokščių stogų įlajų įrengimas, aptaisant ritinine danga, kai stogo danga bituminė k8=1.07,k9=1.15 | vnt. | 20 | 0 | 0
|  | Skyriuje 6 |  |  |  | 0
|  | žiniaraštyje 1 |  |  |  | 0
|  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | 0
|  | Iš viso žiniaraštyje 1 |  |  |  | 0
DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS
Sudaryta pagal 2024.04 kainas
Statinių grupė SS240812 Meno mokykla (Unik. Nr. 1096-0035-0049). T.Kosciuškos g. 11, Vilnius. Atnaujinimo (modernizavimo) projektas
Statinys 1 Meno mokykla (Unik. Nr. 1096-0035-0049). T.Kosciuškos g. 11, Vilnius. Atnaujinimo (modernizavimo) projektas
Žiniaraštis 2 Statinio konstrukcijos
2025.01.28 |  |  | Suma objektui EUR
Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina | EUR
eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso
| 1 | Šlaitinio stogo šiltinimas
1 |  | Paviršių nuplovimas, naudojant aukšto slėgio plovimo įrenginį, dirbant ant žemės (pastolių) k9=1.15 | 100m2 | 9.76 | 0 | 0
2 |  | Plokščių stogų šiltinimas polistireninio putplasčio plokštėmis (plokštė 35 mm storio , klijuojant prie pagrindo) k9=1.15 | 100m2 | 9.76 | 0 | 0
3 |  | Plonasienių montavimo Omega profilių montavimas | 100m | 11.67 | 0 | 0
4 |  | Plokščių stogų šiltinimas polistireninio putplasčio plokštėmis (plokštė 20 mm storio , klijuojant prie pagrindo) k9=1.15 | 100m2 | 9.76 | 0 | 0
5 |  | .Horizontalių atitvarų (perdangų) daugiasluoksnių plokščių montavimas | 100m2 | 9.76 | 0 | 0
6 |  | Perdangų šiltinimas iš viršaus , naudojant pagrindo mineralinės vatos plokštes, kai izoliacijos sluoksnio storis 20.00 mm | 100m2 | 0.6 | 0 | 0
7 |  | Paprastų stogų su sieniniais latakais dengimas lygia skarda ant įrengtų grebėstų (100m2 stogo dangos) | 100m2 | 1 | 0 | 0
8 |  | Siūlių sandarinimas elastine juostele k9=1.15 | m | 2930 | 0 | 0
9 |  | Siūlių sandarinimas elastiniais hermetikais , kai siūlės skerspjūvis daugiau 1,0 cm2 (100m siūlės) | 100m | 29.3 | 0 | 0
10 |  | Šlaitinių stogų apsauginių konstrukcinių elementų įrengimas ( apsauginė stogo tvorelė) | 100m | 2.6 | 0 | 0
|  | Skyriuje 1 |  |  |  | 0
| 2 | Plokščiojo stogo šiltinimas
1 |  | Plokščių stogų dangos valymas, nukeliant šiukšles nuo stogo | 100m2 | 7.8 | 0 | 0
2 |  | Plokščių stogų cementinių išlyginamųjų ir nuolydžio sluoksnių įrengimas ( sluoksnio storis 30.00 mm) k8=1.14 | 100m2 | 7.8 | 0 | 0
3 |  | Plokščių stogų šiltinimas polistireninio putplasčio plokštėmis (plokštė 80 mm storio , be tvirtinimo) k9=1.15 | 100m2 | 7.8 | 0 | 0
4 |  | Papildomas šiltinamosios izoliacijos tvirtinimas smeigėmis , kai pagrindas betonas | 100vnt | 31.2 | 0 | 0
5 |  | Plokščių stogų šiltinimas vienu sluoksniu apkrovas laikančiomis mineralinės vatos plokštėmis (plokštė 20 mm storio , be tvirtinimo) | 100m2 | 7.8 | 0 | 0
6 |  | Plokščių stogų dengimas ritinine bitumine danga ( dvisluoksne, prilydant) k8=1.14,k9=1.15 | 100m2 | 7.8 | 0 | 0
7 |  | Plokščių stogų perimetrinio apvadėlio (tolygiam perėjimui prie sienos, parapeto) įrengimas , kai apvadėlis mineralinės vatos | 100m | 4 | 0 | 0
8 |  | Plokščių stogų dengimas ritinine bitumine danga ( dvisluoksne, prilydant) k8=1.14,k9=1.15 | 100m2 | 1.2 | 0 | 0
|  | Skyriuje 2 |  |  |  | 0
| 3 | Patalpų M-22, M-23 atitvarų šiltinimas
1 |  | Karkasinių sienų šiltinimas , naudojant universalias mineralinės vatos plokštes, kai izoliacijos sluoksnio storis 75.00 mm | 100m2 | 0.5 | 0 | 0
2 |  | Sienų garo izoliacijos įrengimas, naudojant garo izoliacinę plėvelę | 100m2 | 0.5 | 0 | 0
3 |  | Sienų vidinių paviršių aptaisymas plokštėmis, tvirtinant prie įrengto medinio karkaso , kai plokštės cemento-pjuvenų | m2 | 50 | 0 | 0
4 |  | Paviršių nuplovimas, naudojant aukšto slėgio plovimo įrenginį, dirbant ant žemės (pastolių) k9=1.15 | 100m2 | 0.2 | 0 | 0
5 |  | Sienų šiltinimas, klijuojant ir tvirtinant mechaniškai , kai naudojamos putų polistireno plokštės, izoliacijos sluoksnio storis 130.00 mm | 100m2 | 0.2 | 0 | 0
6 |  | Apšiltintų sienų plonasluoksnis tinkas, tvirtinant tinklelį smeigėmis ir apdailinant 2,0 mm storio struktūriniu tinku k8=1.15,k9=1.15 | 100m2 | 0.2 | 0 | 0
7 |  | Šlaitinių stogų apsauginių konstrukcinių elementų demontavimas ( apsauginė stogo tvorelė) k1=0.60,k2=0.70,k3=0.000 | 100m | 0.29 | 0 | 0
8 |  | Plokščių stogų dangos valymas, nukeliant šiukšles nuo stogo | 100m2 | 1 | 0 | 0
9 |  | Plokščių stogų šiltinimas polistireninio putplasčio plokštėmis (plokštė 50 mm storio , be tvirtinimo) k9=1.15 | 100m2 | 1 | 0 | 0
10 |  | Papildomas šiltinamosios izoliacijos tvirtinimas smeigėmis , kai pagrindas betonas | 100vnt | 4 | 0 | 0
11 |  | Plokščių stogų šiltinimas vienu sluoksniu apkrovas laikančiomis mineralinės vatos plokštėmis (plokštė 20 mm storio , be tvirtinimo) | 100m2 | 0.66 | 0 | 0
12 |  | Perdangų paklotų įrengimas iš statybinių cemento-pjuvenų plokščių | 100m2 | 0.34 | 0 | 0
13 |  | Perdangų paklotų įrengimas iš statybinių cemento-pjuvenų plokščių | 100m2 | 0.35 | 0 | 0
14 |  | Plokščių stogų dengimas ritinine bitumine danga ( dvisluoksne, prilydant) k8=1.14,k9=1.15 | 100m2 | 1.2 | 0 | 0
|  | Skyriuje 3 |  |  |  | 0
| 4 | Kiti darbai
1 |  | Vagų pramušimas mūrinėse sienose,kai vagų skerspjūvio plotas iki 100 cm2, pramušant pneumatiniu plaktuku k8=1.17 | 100m | 0.05 | 0 | 0
2 |  | Plieninių sąramų, sijų iki 50 kg masės montavimas rankiniu būdu | t | 0.04 | 0 | 0
|  | Skyriuje 4 |  |  |  | 0
|  | žiniaraštyje 2 |  |  |  | 0
|  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | 0
|  | Iš viso žiniaraštyje 2 |  |  |  | 0
DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS
Sudaryta pagal 2024.04 kainas
Statinių grupė SS240812 Meno mokykla (Unik. Nr. 1096-0035-0049). T.Kosciuškos g. 11, Vilnius. Atnaujinimo (modernizavimo) projektas
Statinys 1 Meno mokykla (Unik. Nr. 1096-0035-0049). T.Kosciuškos g. 11, Vilnius. Atnaujinimo (modernizavimo) projektas
Žiniaraštis 3 Šilumos apskaitos ir reguliavimo mazgo rekonstrukcija
2025.01.28 |  |  | Suma objektui EUR
Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina | EUR
eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso
| 1 | Šilumos apskaitos ir reguliavimo mazgo rekonstrukcija
1 |  | Šilumos skaitiklio su flanšais montavimas k8=1.04 | vnt | 1 | 0 | 0
2 |  | Flanš.ventilių, sklendžių, vožtuvų, kurių D iki 50mm, prijung.flanš.su privir.atvamzdžiu k8=1.05 | vnt | 15 | 0 | 0
3 |  | Flanš.ventilių, sklendžių, vožtuvų, kurių D iki 100mm, prijung.flanš.su privir.atvamzdžiu k8=1.05 | vnt | 2 | 0 | 0
4 |  | Vexve rutulinės privirinamos sklendės šilumos tinklams DN25, PN 40 | vnt | 2 | 0 | 0
5 |  | Vexve rutulinės privirinamos sklendės šilumos tinklams DN32, PN 40 | vnt | 6 | 0 | 0
6 |  | Vexve rutulinės privirinamos sklendės šilumos tinklams DN40, PN 40 | vnt | 2 | 0 | 0
7 |  | Vexve rutulinės privirinamos sklendės šilumos tinklams DN50, PN 40 | vnt | 3 | 0 | 0
8 |  | Vexve rutulinės privirinamos sklendės šilumos tinklams DN65, PN 25 | vnt | 2 | 0 | 0
9 |  | Vandens valymo filtro, kurio skersmuo iki 50mm, montavimas | vnt | 2 | 0 | 0
10 |  | Vandens valymo filtro, kurio skersmuo iki 100mm, montavimas | vnt | 1 | 0 | 0
11 |  | Purvo gaudytuvas DN50 | vnt | 2 | 0 | 0
12 |  | Purvo gaudytuvas DN65 | vnt | 1 | 0 | 0
13 |  | 20 mm skersmens movinės uždaromosios armatūros montavimas, pjaunant sriegius ant vamzdžių galų | vnt | 1 | 0 | 0
14 |  | Apsauginiai vožtuvai 3/4` | vnt | 1 | 0 | 0
15 |  | Termometrų su lizdu montavimas | kompl. | 11 | 0 | 0
16 |  | Šilumokaičio su movine jungtimi montavimas, pjaunant sriegius ant vamzdžių galų, kai jų skersmuo iki 50 mm | vnt | 3 | 0 | 0
17 |  | Plokštelinis greitaeigis šilumokaitis ; Qkv=100kW karšto vandens ruošimui su gamykline izoliacija T1-T2=65-300C ?Ppirm ? 30kPa T3=550C; V1=50C; Pantr. 50kPa (Bazinis variantas XB12M-1-CoResist Danfoss) | vnt | 1 | 0 | 0
18 |  | Plokštelinis greitaeigis šilumokaitis šildymo kontūrui su gamykline izoliacija Qš=250kW Katsag .= 1,2 (šilumokaičio šildomajam paviršiui) T1-T2=115-600C Ppirm 30kPa T14-T24=80-580C Pantr. 20kPa (Bazinis variantas XB52M-1-40;; Daf | vnt | 1 | 0 | 0
19 |  | Plokštelinis greitaeigis šilumokaitis vėdinimo kontūrui su gamykline izoliacija Qv=99kW Katsag .= 1,2 (šilumokaičio šildomajam paviršiui) T1-T2=115-600C Ppirm30kPa T14-T24=60-400C (35% propilenglikolio) 0kPa (Bazinis variantas SL70DWTL- | vnt | 1 | 0 | 0
20 |  | Vandens valymo filtro, kurio skersmuo iki 50mm, montavimas | vnt | 2 | 0 | 0
21 |  | Purvo gaudytuvas DN25 | vnt | 1 | 0 | 0
22 |  | Purvo gaudytuvas DN32 | vnt | 1 | 0 | 0
23 |  | Manometrų su trieigiu čiaupu montavimas | kompl. | 15 | 0 | 0
24 |  | Manometras | kompl. | 13 | 0 | 0
25 |  | Iki 15 mm skersmens movinės uždaromosios armatūros montavimas, pjaunant sriegius ant vamzdžių galų | vnt | 4 | 0 | 0
26 |  | Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 1/2`, PP I/V sriegis | vnt | 4 | 0 | 0
27 |  | Vandens valymo filtro, kurio skersmuo iki 50mm, montavimas | vnt | 1 | 0 | 0
28 |  | Purvo gaudytuvas DN15 | vnt | 1 | 0 | 0
29 |  | Vamzd., kurių D iki 25mm, prijung.prie veik.vid.šild.ir vandent.sist. k8=1.03 | vnt | 2 | 0 | 0
30 |  | Iki 15 mm skersmens movinės uždaromosios armatūros montavimas, pjaunant sriegius ant vamzdžių galų | vnt | 2 | 0 | 0
31 |  | Apsauginiai vožtuvai 1/2` | vnt | 2 | 0 | 0
32 |  | Iki 100 l talpos membraninio išsiplėtimo indo montavimas | vnt. | 1 | 0 | 0
33 |  | Iki 250 l talpos membraninio išsiplėtimo indo montavimas | vnt. | 1 | 0 | 0
34 |  | Reflex išsiplėtimo indai (6 bar), 100 l talpos (šildymui, pastatomi) | vnt | 1 | 0 | 0
35 |  | Reflex išsiplėtimo indai (6 bar), 250 l talpos (šildymui, pastatomi) | vnt | 1 | 0 | 0
36 |  | Iki 15 mm skersmens movinės uždaromosios armatūros montavimas, pjaunant sriegius ant vamzdžių galų | vnt | 9 | 0 | 0
37 |  | 20 mm skersmens movinės uždaromosios armatūros montavimas, pjaunant sriegius ant vamzdžių galų | vnt | 3 | 0 | 0
38 |  | 25 mm skersmens movinės uždaromosios armatūros montavimas, pjaunant sriegius ant vamzdžių galų | vnt | 9 | 0 | 0
39 |  | 32 mm skersmens movinės uždaromosios armatūros montavimas, pjaunant sriegius ant vamzdžių galų | vnt | 1 | 0 | 0
40 |  | 50 mm skersmens movinės uždaromosios armatūros montavimas, pjaunant sriegius ant vamzdžių galų | vnt | 1 | 0 | 0
41 |  | Automatinis nuorintojas 1/2` MKV 15 R/N | vnt | 6 | 0 | 0
42 |  | Atbuliniai vožtuvai (horizontalūs) diam. 1/2'' | vnt | 2 | 0 | 0
43 |  | Atbuliniai vožtuvai ITAP (horizontalūs) diam. 1` | vnt | 1 | 0 | 0
44 |  | Atbuliniai vožtuvai ITAP (horizontalūs) diam. 1 1/4` | vnt | 1 | 0 | 0
45 |  | Automatinis šildymo sistemos papildymo vožtuvas DN15; | vnt | 1 | 0 | 0
46 |  | Automatinis ventilis AB-QM 50 (reguliuojamas debito ribotuvas) DN50, Qmaks12.50, išorinis sriegis Danfoss | vnt | 1 | 0 | 0
47 |  | Slėgio skirtumo reguliatorius G=7,02m3/h; Kvs = 6,3m3/h; d20 mm | vnt | 1 | 0 | 0
48 |  | Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 3/4`, PP I/V sriegis | vnt | 2 | 0 | 0
49 |  | Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 1`, PP I/V sriegis | vnt | 5 | 0 | 0
50 |  | Antgalis su akle PN1,6 MPa, DN25 | vnt | 3 | 0 | 0
51 |  | Vandens skaitiklio su movine jungtimi montavimas, pjaunant sriegius ant vamzdžių galų | vnt | 2 | 0 | 0
52 |  | Šalto vandens skaitiklis prieš k.v. šilumokaitį G.= 1,7m3/h PN1,0MPa ?Pmax ? 0,1MPa įtekėjimo angoje –filtras. su nuotoliniu nuskaitymu (bazinis variantas ,,MTKI“) | vnt | 1 | 0 | 0
53 |  | Karšto vandens skaitiklis sistemos papildymui G.= 1,5 m3/h P1,0Mpa T900C ?Pmax ? 0,1MPa įtekėjimo angoje –filtras. Su nuotoliniu nuskaitymu DN15 (bazinis variantas ,,ETWI“) | vnt | 1 | 0 | 0
54 |  | Tiesioginio veikimo temperatūros reguliatoriaus su movine jungtimi montavimas, pjaunant sriegius ant vamzdžių galų k8=1.04 | vnt | 1 | 0 | 0
55 |  | Šildymo, vėdinimo ir KV sistemų reguliatorius-3-jų kontūrų (su galimybe valdyti k/v siurblį pagal laiko intervalus) su šildymo/vėdinimo sistemų temperatūros pažeminimo galimybe | vnt | 1 | 0 | 0
56 |  | Paviršinių temperatūros arba slėgio daviklių montavimas | vnt | 7 | 0 | 0
57 |  | Paviršinis temperatūros arba slėgio daviklis | vnt | 7 | 0 | 0
58 |  | Cirkuliacinio siurblio su movine jungtimi montavimas, pjaunant sriegius ant vamzdžių galų, kai jų skersmuo iki 50 mm | vnt | 3 | 0 | 0
59 |  | Cirkuliacinis siurblys šildymo kontūrui su elektros varikliu elektroniniam proporciniam valdymui kintamu srautu ir spaudimu G=11,00m3/h, H=6,0m.v.st su el. varikliais 230V; 50Hz,N~0,55kW; 2,4A; | vnt | 1 | 0 | 0
60 |  | Cirkuliacinis siurblys vėdinimo kontūrui su elektros varikliu elektroniniam proporciniam valdymui kintamu srautu ir spaudimu G=4,26m3/h, H=5,0m.v.st su el. varikliais 230V; 50Hz, N~0,12kW; 1A; | vnt | 1 | 0 | 0
61 |  | Cirkuliacinis siurblys k.v. cirkuliacijai vandentiekio sistemai G=0,6 m3/h 30V; 50Hz, N~0,02W; 0,26A; (Bazinis variantas PICO Z 25/0,5-4 180 | vnt | 1 | 0 | 0
62 |  | Temperatūros daviklių, signalizat.,termorelių, termokeitik.,elektrokontakt.termometrų montavimas,privirinant prievamzdį k8=1.05 | vnt | 1 | 0 | 0
63 |  | Slėgio relė (karšto vandens cirkuliacinio siurblio apsaugai nuo vandens trūkumo) | vnt | 1 | 0 | 0
64 |  | 25 mm skersmens movinės uždaromosios armatūros montavimas, pjaunant sriegius ant vamzdžių galų | vnt | 1 | 0 | 0
65 |  | Dviejų eigų reguliavimo vožtuvas, G= 3,91 m3/h, Kvs = 6,3m3/h, VM2 DN25-6,3 | vnt | 1 | 0 | 0
66 |  | el. pavara AMV10 | vnt | 1 | 0 | 0
67 |  | Iki 15 mm skersmens movinės uždaromosios armatūros montavimas, pjaunant sriegius ant vamzdžių galų | vnt | 2 | 0 | 0
68 |  | Dviejų eigų reguliavimo vožtuvas, G= 1,56 m3/h, Kvs = 1,6m3/h, VM2 DN15 | vnt | 1 | 0 | 0
69 |  | el. pavara AMV150; „Danfoss“ | vnt | 1 | 0 | 0
70 |  | Dviejų eigų reguliavimo vožtuvas, G=2,46m3/h, KVs =2,5m3/h , VM2 DN15-2,5 | vnt | 1 | 0 | 0
71 |  | el. pavara, dmin 20; Gmin-0,1m3/h; AMV30; „Danfoss | vnt | 1 | 0 | 0
72 |  | Iki 15 mm skersmens movinės uždaromosios armatūros montavimas, pjaunant sriegius ant vamzdžių galų | vnt | 2 | 0 | 0
73 |  | Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 1/2`, PP I/V sriegis | vnt | 2 | 0 | 0
74 |  | Siurblių agregatų montavimas ( siurbimo nominalusis vidinis skersmuo iki 50 mm) k8=1.03 | vnt. | 1 | 0 | 0
75 |  | Siurblys dozatorius, su indu cheminiam reagentui t=110oC, srieginis G=0,05 m3/h; H=50,0m; N= 0,2 kW; 1~230 V, su prijungimo armatūra | vnt | 1 | 0 | 0
|  | Skyriuje 1 |  |  |  | 0
| 2 | Vamzdynai
1 |  | .Šiluminio punkto vamzdyno montavimas, ruošiant detales objekte k8=1.05 | 100m | 0.66 | 0 | 0
2 |  | Juodi vand.- dujotiek. vamzdžiai DN15, išor. 21.3x2.6 | m | 14 | 0 | 0
3 |  | Juodi vand.- dujotiek. vamzdžiai DN25, išor. 33.7x2.8 | m | 6 | 0 | 0
4 |  | Juodi vand.- dujotiek. vamzdžiai DN32, išor. 42x3.2 | m | 6 | 0 | 0
5 |  | Juodi vand.- dujotiek. vamzdžiai DN40, išor. 48.3x3.2 | m | 3 | 0 | 0
6 |  | Juodi vand.- dujotiek. vamzdžiai DN50, išor. 60.3x3.2 | m | 22 | 0 | 0
7 |  | Juodi vand.- dujotiek. vamzdžiai išor. d 76.1x3.6 | m | 6 | 0 | 0
8 |  | Cinkuoti vamzdžiai DN25, išor.33.7x2.9 | m | 3 | 0 | 0
9 |  | Cinkuoti vamzdžiai DN32, išor. 42.4x3.20 | m | 6 | 0 | 0
10 |  | Vamzdyno vamzdžių izoliavimas folija padengtais kevalais , kai vamzdžio išorinis skersmuo iki 35 mm | 100m | 0.32 | 0 | 0
11 |  | Vamzdyno vamzdžių izoliavimas folija padengtais kevalais , kai vamzdžio išorinis skersmuo 42-54 mm | 100m | 0.31 | 0 | 0
12 |  | Vamzdyno vamzdžių tiesių dalių izoliavimas PVC padengtais kevalais , kai vamzdžio išorinis skersmuo iki 35 mm | 100m | 0.03 | 0 | 0
13 |  | Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 22mm, storis 30mm | m | 14 | 0 | 0
14 |  | Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 35mm, storis 30mm | m | 6 | 0 | 0
15 |  | Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 35mm, storis 40mm | m | 3 | 0 | 0
16 |  | Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 42mm, storis 40mm | m | 3 | 0 | 0
17 |  | Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 42mm, storis 60mm | m | 6 | 0 | 0
18 |  | Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 48mm, storis 60mm | m | 3 | 0 | 0
19 |  | Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 60mm, storis 60mm | m | 22 | 0 | 0
20 |  | Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 76mm, storis 60mm | m | 6 | 0 | 0
21 |  | s, iz.= 20mm, izoliacija, poliuretaniniai kevalai vamzdžiui d32 mm | m | 3 | 0 | 0
22 |  | Vamzdyno, kai vamzdžių skersmuo iki 200mm, armatūros izoliavimas mineralinės vatos dembliais,padengtais aliuminio folija , izoliacijos storis 50 mm (izoliacijos išorinio paviršiaus plotas) | 100m2 | 0.008 | 0 | 0
23 |  | Vidaus vamzdžių (iki 50 mm skersmens) paviršių dažymas vienu sluoksniu teptuku | 100m2 | 0.044 | 0 | 0
24 |  | Vidaus vamzdžių (iki 50 mm skersmens) paviršių dažymas antru arba kartotiniu sluoksniu teptuku | 100m2 | 0.044 | 0 | 0
25 |  | Vamzd., kurių D virš 50mm, prijung.prie veik.vid.šild.ir vandent.sist. k8=1.03 | vnt | 2 | 0 | 0
26 |  | Hidraulinis šiluminio mazgo išbandymas | vnt | 1 | 0 | 0
27 |  | Vidaus vamzdynų atraminių konstrukcijų montavimas, kai jų masė iki 0.1t | t | 0.04 | 0 | 0
28 |  | Horizontalių skylių gręžimas deimantiniais grąžtais g/b konstr.,kai skylės D iki 160 mm ir gylis 200 mm k8=1.17 | 100vnt | 0.06 | 0 | 0
29 |  | Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas ugniai atspariomis mastikomis ( perdangose) | vnt. | 6 | 0 | 0
30 |  | Nepertraukiamo ar pagal iškvietimą temperatūros matavimo sistemos derinimas | vnt | 1 | 0 | 0
31 |  | Nepertraukiamo ar pagal iškvietimą slėgio arba išretinimo matavimo sistemos derinimas | vnt | 1 | 0 | 0
|  | Skyriuje 2 |  |  |  | 0
| 3 | Demontavimo darbai
1 |  | Šilumos mazgo demontavimas k8=1.12 | kompl. | 1 | 0 | 0
2 |  | Šilumos tiekimo tinklų atskirų termoizoliuotų nuorinimo mazgų demontavimas, įšpjaunant iš vamzdyno, kai nuorinamo mazgo vamzdžių skersmuo daugiau 80 mm iki 100 mm k1=0.60,k2=0.60,k3=0.000,k8=1.05,k9=1.15 | vnt. | 1 | 0 | 0
3 |  | Šilumos tiekimo tinklų atskirų termoizoliuotų nuorinimo mazgų montavimas, įpjaunant į vamzdyną , kai nuorinamo mazgo vamzdžių skersmuo daugiau 80 mm iki 100 mm k8=1.05,k9=1.15 | vnt. | 1 | 0 | 0
|  | Skyriuje 3 |  |  |  | 0
| 4 | Papildomos medžiagos
1 |  | Vexve rutulinės privirinamos sklendės šilumos tinklams DN50, PN 40 | vnt | 2 | 0 | 0
2 |  | Balansiniai ventiliai ASV-I DN 50 | vnt | 2 | 0 | 0
|  | Skyriuje 4 |  |  |  | 0
|  | žiniaraštyje 3 |  |  |  | 0
|  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | 0
|  | Iš viso žiniaraštyje 3 |  |  |  | 0
DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS
Sudaryta pagal 2024.04 kainas
Statinių grupė SS240812 Meno mokykla (Unik. Nr. 1096-0035-0049). T.Kosciuškos g. 11, Vilnius. Atnaujinimo (modernizavimo) projektas
Statinys 1 Meno mokykla (Unik. Nr. 1096-0035-0049). T.Kosciuškos g. 11, Vilnius. Atnaujinimo (modernizavimo) projektas
Žiniaraštis 4 Vėdinimas
2025.01.28 |  |  | Suma objektui EUR
Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina | EUR
eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso
| 1 | Baleto pastato dalis. OT1/OŠ1. (Klasės ir pagalbinės patalpos.1a.,2a.,3a.,4a)
1 |  | Vėdinimo agregato, kurio našumas iki 3000 m3/h, montavimas | vnt. | 1 | 0 | 0
|  | Skyriuje 1 |  |  |  | 0
| 2 | OT2/OŠ2 (Baleto klasės 2a.)
1 |  | Vėdinimo agregato, kurio našumas iki 3000 m3/h, montavimas | vnt. | 1 | 0 | 0
|  | Skyriuje 2 |  |  |  | 0
| 3 | OT3/OŠ3 (Baleto klasės 4a.)
1 |  | Vėdinimo agregato, kurio našumas iki 3000 m3/h, montavimas | vnt. | 1 | 0 | 0
|  | Skyriuje 3 |  |  |  | 0
| 4 | Teatro pastato dalis. OT1*/OŠ1*. (Koncertų salė)
1 |  | Vėdinimo ir oro kond. agregato arba agregato blokų daugiau 1,0 iki 1,5 t masės montavimas,naudojant maž.mech.priemones | vnt | 1 | 0 | 0
|  | Skyriuje 4 |  |  |  | 0
| 5 | OT2*/OŠ2*, (Klasės vakarinėje dalyje)
1 |  | Vėdinimo agregato, kurio našumas iki 2000 m3/h, montavimas | vnt. | 1 | 0 | 0
3 |  | Stačiakampių triukšmo slopintuvų su pertvaromis montavimas , kai slopintuvo jungties perimetras daugiau 1600 mm iki 2400 mm | vnt. | 4 | 0 | 0
4 |  | Triukšmo slopintuvas STS-IVR3BA-600-300-700-S | vnt | 2 | 0 | 0
5 |  | Triukšmo slopintuvas STS-IVR3BA-600-300-1250-S | vnt | 2 | 0 | 0
6 |  | Įvairių tipų plieninių štampuotų žaliuzi grotelių, kurių plotas iki 0,25m2 šviesoje, montavimas k8=1.02 | vnt | 1 | 0 | 0
7 |  | Grotelės lauko oro paėmimui, su tinkleliu, su apsauga nuo kritulių 400x300; | vnt | 1 | 0 | 0
8 |  | Gaubto montavimas virš šachtos, kurios D 315mm | vnt | 1 | 0 | 0
9 |  | Stogelis lauko oro šalinimui su tinkleliu, su apsauga nuo kritulių Ø315; | vnt | 1 | 0 | 0
10 |  | Plieninių sraigtinių ortakių tiesių dalių montavimas , kai ortakio skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm | m | 11 | 0 | 0
11 |  | Spiraliniai ortakiai OSB 315, L-3000 | m | 11 | 0 | 0
12 |  | Vamzdynų izoliavimas folija padengtais mineralinės vatos dembliais, kai izoliacijos storis 80 mm | m3 | 0.87 | 0 | 0
|  | Skyriuje 5 |  |  |  | 0
| 6 | OT3*/OŠ3* (Fojė, rūbinės ir t.t. rytinėje dalyje)
1 |  | Vėdinimo ir oro kond. agregato arba agregato blokų daugiau 1,0 iki 1,5 t masės montavimas,naudojant maž.mech.priemones | vnt | 1 | 0 | 0
|  | Skyriuje 6 |  |  |  | 0
| 7 | OT4*/OŠ4* (Rūsio patalpos)
1 |  | Vėdinimo ir oro kond. agregato arba agregato blokų daugiau 1,0 iki 1,5 t masės montavimas,naudojant maž.mech.priemones | vnt | 1 | 0 | 0
|  | Skyriuje 7 |  |  |  | 0
| 8 | Esamų vėdinimo kamerų demontavimas, Naujų vėdinimo kamerų pajungimas prie esamų ortakių
1 |  | Vidaus vamzdynų atraminių konstrukcijų montavimas, kai jų masė iki 0.1t | t | 0.09 | 0 | 0
2 |  | Vėdinimo agregato, kurio našumas iki 3000 m3/h, demontavimas k1=0.30,k2=0.30,k3=0.000 | vnt. | 3 | 0 | 0
3 |  | Vėdinimo agregato, kurio našumas iki 2000 m3/h, demontavimas k1=0.30,k2=0.30,k3=0.000 | vnt. | 1 | 0 | 0
4 |  | Vėdinimo ir oro kond. agregato arba agregato blokų daugiau 1,0 iki 1,5 t masės montavimas,naudojant maž.mech.priemones (demontavimas) k1=0.30,k2=0.30,k3=0.000 | vnt | 3 | 0 | 0
5 |  | Ventiliacijos sistemos derinimas, kai sistemoje iki 5 oro tiekimo taškų | vnt. | 7 | 0 | 0
6 |  | Oro kiekio reguliatoriaus derinimas | vnt. | 7 | 0 | 0
|  | Skyriuje 8 |  |  |  | 0
| 9 | Esamų ortakių baleto pastato dalies išvedžiotų ant stogo ir fasado pakeitimas naujais
1 |  | Plieninių sraigtinių ortakių tiesių dalių montavimas , kai ortakio skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm (demontavimas) k1=0.30,k2=0.30,k3=0.000 | m | 306 | 0 | 0
2 |  | Plieninių sraigtinių ortakių tiesių dalių montavimas , kai ortakio skersmuo daugiau 315 mm iki 500 mm (demontavimas) k1=0.30,k2=0.30,k3=0.000 | m | 119 | 0 | 0
3 |  | Plieninių sraigtinių ortakių tiesių dalių montavimas , kai ortakio skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm | m | 306 | 0 | 0
4 |  | Jungiamosios-pereinamosios movos | vnt. | 102 | 0 | 0
5 |  | Plieninių sraigtinių ortakių tiesių dalių montavimas , kai ortakio skersmuo daugiau 315 mm iki 500 mm | m | 119 | 0 | 0
6 |  | Jungiamosios-pereinamosios movos | vnt. | 40 | 0 | 0
7 |  | Spiraliniai ortakiai OSL 200, L-3000 | m | 48 | 0 | 0
8 |  | Spiraliniai ortakiai OSL 250, L-3000 | m | 217 | 0 | 0
9 |  | Spiraliniai ortakiai OSB 315, L-3000 | m | 41 | 0 | 0
10 |  | Spiraliniai ortakiai OSB 400, L-3000 | m | 60 | 0 | 0
11 |  | Spiraliniai ortakiai OSB 500, L-3000 | m | 59 | 0 | 0
12 |  | Vamzdynų izoliavimas folija padengtais mineralinės vatos dembliais, kai izoliacijos storis 80 mm | m3 | 32.72 | 0 | 0
13 |  | .Vamzdynų D iki 600 mm izoliacijos padengimas lakštiniu metalu, tvirtinant sraigtais ir gaminant detales | 100m2 | 4.09 | 0 | 0
14 |  | Hermetinių liukų montavimas | vnt | 7 | 0 | 0
15 |  | Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas apvaliuose ortakiuose , kai jungties skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm | vnt. | 16 | 0 | 0
|  | Skyriuje 9 |  |  |  | 0
| 10 | Kiti darbai
1 |  | Vėdinimo kanalų pravalymas | m | 1910 | 0 | 0
2 |  | Vėdinimo kanalų pravalymas | m | 440 | 0 | 0
|  | Skyriuje 10 |  |  |  | 0
| 11 | Šilumos tiekimo sistema (vėdinimo įrangos šildytuvai)
1 |  | Iki 15 mm skersmens movinės uždaromosios armatūros montavimas, pjaunant sriegius ant vamzdžių galų | vnt | 4 | 0 | 0
2 |  | 20 mm skersmens movinės uždaromosios armatūros montavimas, pjaunant sriegius ant vamzdžių galų | vnt | 1 | 0 | 0
3 |  | 25 mm skersmens movinės uždaromosios armatūros montavimas, pjaunant sriegius ant vamzdžių galų | vnt | 2 | 0 | 0
4 |  | AB-QM 15 Automatinio balansavimo ir reguliavimo ventilis su matavimo antgaliais. Qmaks 0.4 | vnt | 4 | 0 | 0
5 |  | AB-QM 20 Automatinio balansavimo ir reguliavimo ventilis su matavimo antgaliais. Qmaks 0.9 | vnt | 1 | 0 | 0
6 |  | AB-QM 25 Automatinio balansavimo ir reguliavimo ventilis su matavimo antgaliais. Qmaks 1.7 | vnt | 2 | 0 | 0
7 |  | Cirkuliacinio siurblio su movine jungtimi montavimas, pjaunant sriegius ant vamzdžių galų, kai jų skersmuo iki 50 mm | vnt | 7 | 0 | 0
8 |  | Cirkuliacinis siurblys PN10 bar; tmax.=1300C, G= 0,20m3/h, H=2,0m.v.st su el. varikliu 230V ,50Hz, N~0,1kW; 0,34A; | vnt | 7 | 0 | 0
9 |  | Manometrų su trieigiu čiaupu montavimas | kompl. | 14 | 0 | 0
10 |  | Termometrų su lizdu montavimas | kompl. | 14 | 0 | 0
11 |  | Iki 15 mm skersmens movinės uždaromosios armatūros montavimas, pjaunant sriegius ant vamzdžių galų | vnt | 37 | 0 | 0
12 |  | 20 mm skersmens movinės uždaromosios armatūros montavimas, pjaunant sriegius ant vamzdžių galų | vnt | 10 | 0 | 0
13 |  | 25 mm skersmens movinės uždaromosios armatūros montavimas, pjaunant sriegius ant vamzdžių galų | vnt | 4 | 0 | 0
14 |  | 32 mm skersmens movinės uždaromosios armatūros montavimas, pjaunant sriegius ant vamzdžių galų | vnt | 6 | 0 | 0
15 |  | 40 mm skersmens movinės uždaromosios armatūros montavimas, pjaunant sriegius ant vamzdžių galų | vnt | 2 | 0 | 0
16 |  | 50 mm skersmens movinės uždaromosios armatūros montavimas, pjaunant sriegius ant vamzdžių galų | vnt | 2 | 0 | 0
17 |  | Termostatiniai balansiniai ventiliai MTCV DN 15 (A versija) | vnt | 1 | 0 | 0
18 |  | Atbuliniai vožtuvai (horizontalūs) diam. 1/2'' | vnt | 5 | 0 | 0
19 |  | Atbuliniai vožtuvai ITAP (horizontalūs) diam. 1` | vnt | 2 | 0 | 0
20 |  | Balansiniai ventiliai ASV-I DN 15 | vnt | 5 | 0 | 0
21 |  | Balansiniai ventiliai ASV-I DN 25 | vnt | 2 | 0 | 0
22 |  | Termostatiniai balansiniai ventiliai MTCV DN 15 (A versija) | vnt | 1 | 0 | 0
23 |  | Automatinis nuorintojas 1/2` MKV 15 R/N | vnt | 10 | 0 | 0
24 |  | Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 1/2`, PP I/V sriegis | vnt | 15 | 0 | 0
25 |  | Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 3/4`, PP I/V sriegis | vnt | 10 | 0 | 0
26 |  | Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 1 1/4`, PP I/V sriegis | vnt | 6 | 0 | 0
27 |  | Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 1 1/2`, PP V/V sriegis | vnt | 2 | 0 | 0
28 |  | Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 2`, PP V/V sriegis | vnt | 2 | 0 | 0
29 |  | Šild.vamzd.tiesimas iš j.dujinių vamzdžių, kurių D 15-25mm k8=1.03 | m | 44 | 0 | 0
30 |  | Šild.vamzd.tiesimas iš j.dujinių vamzdžių, kurių D 32-50mm k8=1.03 | m | 99 | 0 | 0
31 |  | Juodi vand.- dujotiek. vamzdžiai DN15, išor. 21.3x2.6 | m | 12 | 0 | 0
32 |  | Juodi vand.- dujotiek. vamzdžiai DN20, išor. 26.9x2.60 | m | 26 | 0 | 0
33 |  | Juodi vand.- dujotiek. vamzdžiai DN25, išor. 33.7x2.8 | m | 6 | 0 | 0
34 |  | Juodi vand.- dujotiek. vamzdžiai DN32, išor. 42.4x2.9 | m | 28 | 0 | 0
35 |  | Juodi vand.- dujotiek. vamzdžiai DN40, išor. 48.3x2.9 | m | 11 | 0 | 0
36 |  | Juodi vand.- dujotiek. vamzdžiai DN50, išor. 60.3x3.0 | m | 60 | 0 | 0
37 |  | Skardinės gilzės | vnt | 16 | 0 | 0
38 |  | Vamzdyno vamzdžių izoliavimas folija padengtais kevalais , kai vamzdžio išorinis skersmuo iki 35 mm | 100m | 0.72 | 0 | 0
39 |  | Vamzdyno vamzdžių izoliavimas folija padengtais kevalais , kai vamzdžio išorinis skersmuo 42-54 mm | 100m | 0.71 | 0 | 0
40 |  | Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 22mm, storis 30mm | m | 12 | 0 | 0
41 |  | Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 28mm, storis 30mm | m | 26 | 0 | 0
42 |  | Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 35mm, storis 30mm | m | 6 | 0 | 0
43 |  | Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 42mm, storis 30mm | m | 28 | 0 | 0
44 |  | Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 48mm, storis 30mm | m | 11 | 0 | 0
45 |  | Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 60mm, storis 30mm | m | 60 | 0 | 0
46 |  | Metalinių vamzdžių paviršių gruntavimas | 100m2 | 0.14 | 0 | 0
47 |  | Horizontalių skylių gręžimas deimantiniais grąžtais g/b konstr.,kai skylės D iki 160 mm ir gylis 200 mm k8=1.17 | 100vnt | 0.16 | 0 | 0
48 |  | Šildymo sistemos balansavimas, projektinį srautą nustatant termostatiniais radiatoriniais vožtuvais (radiatorius) | vnt. | 1 | 0 | 0
49 |  | Vamzdynų iki 400 mm skersmens praplovimas be dezinfekcijos , kai vamzdžių skersmuo iki 65 mm k9=1.15 | 100m | 1.43 | 0 | 0
50 |  | Vid.šild.ir vandent.sist.vamzd., kurių D iki 400mm, hidr.išbandymas | 100m | 1.43 | 0 | 0
51 |  | Nepertraukiamo ar pagal iškvietimą temperatūros matavimo sistemos derinimas | vnt | 1 | 0 | 0
52 |  | Nepertraukiamo ar pagal iškvietimą slėgio arba išretinimo matavimo sistemos derinimas | vnt | 1 | 0 | 0
|  | Skyriuje 11 |  |  |  | 0
|  | žiniaraštyje 4 |  |  |  | 0
|  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | 0
|  | Iš viso žiniaraštyje 4 |  |  |  | 0
DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS
Sudaryta pagal 2024.04 kainas
Statinių grupė SS240812 Meno mokykla (Unik. Nr. 1096-0035-0049). T.Kosciuškos g. 11, Vilnius. Atnaujinimo (modernizavimo) projektas
Statinys 1 Meno mokykla (Unik. Nr. 1096-0035-0049). T.Kosciuškos g. 11, Vilnius. Atnaujinimo (modernizavimo) projektas
Žiniaraštis 5 Elektrotechnikos darbai
2025.01.28 |  |  | Suma objektui EUR
Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina | EUR
eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso
| 1 | Medžiagos
1 |  | Automatiniai jungikliai 40 A 3P S203-C 40 | vnt | 1 | 0 | 0
2 |  | Nepriklausomas atkabiklis, skirtas montuoti esamame PPS skyde | vnt | 1 | 0 | 0
3 |  | Įtampos relė, montuojama esamame apšvietimo skyde AS-1 | vnt | 1 | 0 | 0
4 |  | Skydas ŠVOK-1, IP30, skirtas pajungti projektuojamus rekuperatorius, metalinis, rakinamas, ant sienos, kabeliai iš viršaus ir apačios, komplekte: |  | 1 | 0 | 0
5 |  | Skydas AAS-S (avarinio apšvietimo), metalinis, rakinamas, įleidžiamas, IP30, kabeliai iš viršaus ir apačios, komplekte: | vnt | 1 | 0 | 0
6 |  | Centralės išpletimo modulis, 4 kilpų | vnt | 1 | 0 | 0
7 |  | Akumuliatoriai 12V, 7.0 Ah | vnt | 1 | 0 | 0
8 |  | Skydas, metalinis, rakinamas, plieninis, cinkuotas, pakabinamas, skirtas tam, kad montuoti: elektros apskaitą, srovės 3F. transformatorių, automatinį jungiklį; su F, N ir PE šynomis, kabeliai iš apačios | vnt | 2 | 0 | 0
9 |  | Trifaziai 3-4 tarifų elektros energijos skaitikliai | vnt | 2 | 0 | 0
10 |  | Pažeminantieji transformatoriai | vnt | 2 | 0 | 0
11 |  | Automatiniai jungikliai 25 A 3P S203-C 25 | vnt | 2 | 0 | 0
12 |  | šviestuvas LED, 7W, įleidžiamas, IP65, 4000K | vnt | 15 | 0 | 0
13 |  | šviestuvas LED, 5W, įleidžiamas, IP65, 4000K | vnt | 31 | 0 | 0
14 |  | šviestuvas LED, paviršutinis, IP20, 30W, apie 4000K | vnt | 58 | 0 | 0
15 |  | šviestuvas LED, paviršutinis, IP20, 30W, apie 4000K, su būvio davikliu | vnt | 61 | 0 | 0
16 |  | šviestuvas LED, paviršutinis, IP20, 21W, apie 4000K, su būvio davikliu | vnt | 12 | 0 | 0
17 |  | šviestuvas LED, prožektorius, montuojamas ant TRACK bėgelio (komplekte su 1F. TRACK šyna-apie 4m) | vnt | 4 | 0 | 0
18 |  | šviestuvas LED, paviršutinis, IP44, 16,1W, apie 4000K | vnt | 3 | 0 | 0
19 |  | šviestuvas LED, paviršutinis, IP66, 19,1W, apie 4000K | vnt | 14 | 0 | 0
20 |  | šviestuvas LED panelė, 33W, įleidžiamas, IP20, 4000K | vnt | 31 | 0 | 0
21 |  | šviestuvas LED panelė, 33W, paviršinis, IP20, 4000K, su rėmeliu | vnt | 25 | 0 | 0
22 |  | šviestuvas LED, panelė, įleidžiamas, 26W, IP20, 4000K, apie 600x600(mm) | vnt | 6 | 0 | 0
23 |  | šviestuvas LED, panelė, įleidžiamas, 34W, IP20, 4000K, apie 600x600(mm) | vnt | 9 | 0 | 0
24 |  | .šviestuvas LED, panelė, įleidžiamas, 50W, IP20, 4000K, apie 600x600(mm) | vnt | 60 | 0 | 0
25 |  | šviestuvas LED, paviršutinis 29W, IP20, 4000K, apie L-1,3m | vnt | 32 | 0 | 0
26 |  | šviestuvas LED, paviršutinis 43W, IP20, 4000K, apie L-1,6m | vnt | 6 | 0 | 0
27 |  | šviestuvas LED, paviršutinis 25W, IP54, apie 4000K, apvalus, su buvio davikliu | vnt | 6 | 0 | 0
28 |  | šviestuvas LED, paviršutinis 25W, IP54, apie 4000K, apvalus | vnt | 2 | 0 | 0
29 |  | šviestuvas LED, paviršutinis 28W, IP54, apie 4000K, apvalus, su buvio davikliu | vnt | 1 | 0 | 0
30 |  | LED, 13W, IP20, apie 4000K, apvalus, įleidžiamas | vnt | 8 | 0 | 0
31 |  | LED, 8W, IP20, apie 4000K, apvalus, įleidžiamas | vnt | 22 | 0 | 0
32 |  | LED, 25,4W, IP20, apie 4000K, apvalus, įleidžiamas | vnt | 5 | 0 | 0
33 |  | LED, 24W, IP20, apie 4000K, apvalus, įleidžiamas (montuojamas vietoje halogenų) | vnt | 30 | 0 | 0
34 |  | LED, 12W, IP20, apie 4000K, apvalus, paviršutinis, matinis | vnt | 8 | 0 | 0
35 |  | LED, 11W, IP65, apie 4000K, apvalus, paviršutinis, matinis, šviečia į apačią (viršutinė gaubto dalis nepraleidžia šviesos) | vnt | 23 | 0 | 0
36 |  | LED, 14,9W, IP20, apie 4000K, prailgintas, paviršutinis, L=apie 590mm, B=apie 120mm | vnt | 16 | 0 | 0
37 |  | LED, 14,9W, IP20, apie 4000K, prailgintas, įleidžiamas, dimeruojamas | vnt | 24 | 0 | 0
38 |  | LED, 29,8W, IP20, apie 4000K, prailgintas, įleidžiamas, dimeruojamas | vnt | 14 | 0 | 0
39 |  | LED, 39W, IP20, apie 4000K, prailgintas, įleidžiamas, dimeruojamas, L=apie 1700mm, B=apie 64mm | vnt | 1 | 0 | 0
40 |  | LED, prožektorius 16W, IP65, su buvio davikliu, 4000K, su kronšteinu | vnt | 8 | 0 | 0
41 |  | LED juosta 42m, su 21m profiliu, su maitinimo blokais 230/24V komplekte (7 vnt.) | m | 42 | 0 | 0
42 |  | LED evakuacinis šviestuvas, su halograma, paviršutinis (prie lubų) | vnt | 32 | 0 | 0
43 |  | LED avarinis šviestuvas, paviršutinis (prie lubų) | vnt | 82 | 0 | 0
44 |  | 750V galios variniai kabeliai CYKY-J (apvalūs, su užpildu) 3x1.5 | m | 1400 | 0 | 0
45 |  | 750V galios variniai kabeliai CYKY-J (apvalūs, su užpildu) 3x4 | m | 80 | 0 | 0
46 |  | 750V galios variniai kabeliai CYKY-J (apvalūs, su užpildu) 5x2.5 | m | 120 | 0 | 0
47 |  | 750V galios variniai kabeliai CYKY-J (apvalūs, su užpildu) 5x6 | m | 80 | 0 | 0
48 |  | 750V galios variniai kabeliai CYKY-J (apvalūs, su užpildu) 5x10 | m | 100 | 0 | 0
49 |  | Ugniai atsparūs kabeliai FIRETUF FRHF-EMC 1kV 3x1,5/1,5 K8/500 | m | 1030 | 0 | 0
50 |  | Ugniai atsparūs kabeliai FIRETUF FRHF-EMC 1kV 4x1,5/1,5 K8/500 | m | 1400 | 0 | 0
51 |  | Ugniai atsparūs kabeliai FIRETUF FRHF 500V 5G2,5 K7/500 | m | 120 | 0 | 0
52 |  | Gofruotas elektros instaliacijos vamzdis EXL, 320N, d 16/11 (rulon.) | m | 800 | 0 | 0
53 |  | Gofruotas elektros instaliacijos vamzdis EXL, 320N, d 20/14 (rulon.) | m | 120 | 0 | 0
54 |  | Gofruotas elektros instaliacijos vamzdis EXL, 320N, d 25/18,6 (rulon.) | m | 80 | 0 | 0
55 |  | Gofruotas elektros instaliacijos vamzdis EXL, 320N, d 32/24,4 (rulon.) | m | 80 | 0 | 0
56 |  | Sujungimų, atšakų ir pravadų dėžutės | vnt | 40 | 0 | 0
57 |  | Pakabinamų lubų „Armstrong“ 60x60(cm) elementas | vnt | 70 | 0 | 0
|  | Skyriuje 1 |  |  |  | 0
| 2 | Darbai
1 |  | Vagų iškirtimas paslėptai elektros instalicijai vagotuvu tinkuotose sienose | 100m | 10.8 | 0 | 0
2 |  | Vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus sienų paviršiuose | 100m | 10.8 | 0 | 0
3 |  | Horizontalių skylių gręžimas iki 80 mm skersmens deimantiniais grąžtais betono konstrukcijose , kai skylės skersmuo iki 32mm, gylis 200 mm | 100vnt | 0.35 | 0 | 0
4 |  | Kabelių, laidų apsaugos gofruotų vamzdžių klojimas kanaluose (vagose) , kai vamzdžių išorinis skersmuo iki 32 mm | 100m | 10.8 | 0 | 0
5 |  | Pirmo viengyslio arba daugiagyslio laido vienoje pynėje iki 2.5 mm2 skerspjūvio įtraukimas į sumontuotus vamzdžius | 100m | 10.8 | 0 | 0
6 |  | Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas paruoštuose kanaluose, sienose ir perdenginiuose | 100m | 27.1 | 0 | 0
7 |  | Izoliuotų laidų iki 6 mm2 skerspjūvio tiesimas laidadėžėse | 100m | 3.2 | 0 | 0
8 |  | Izoliuotų laidų iki 35 mm2 skerspjūvio tiesimas laidadėžėse | 100m | 1 | 0 | 0
9 |  | Interjerinių paviršinių šviesos diodų arba halogeninių lempų šviestuvų montavimas ( šviestuvai vienos lempos) | vnt. | 219 | 0 | 0
10 |  | Vidaus apšvietimo šviesos diodų lempų šviestuvų montavimas pakabinamų lubų angose ( be žeminančių transformatorių) | vnt. | 472 | 0 | 0
11 |  | Apšvietimo šynlaidžių ant sumontuotų konstrukcijų montavimas k8=1.03 | 100m | 0.4 | 0 | 0
12 |  | Kabelio izoliacijos varžos matavimas | vnt. | 80 | 0 | 0
13 |  | Iki 0,4 kV įtampos elektros instaliacijos pereinamosios varžos matavimas (taškas) | 10 vnt | 38.3 | 0 | 0
14 |  | Pakabinamų lubų iš plokščių išardymas | 100m2 | 0.252 | 0 | 0
15 |  | Akustinių pakabinamų lubų įrengimas k8=1.03 | m2 | 25.2 | 0 | 0
16 |  | Paskirstymo spintų montavimas | vnt | 2 | 0 | 0
17 |  | Iki 0.25 kVA žeminančių transformatorių montavimas | 100vnt | 0.02 | 0 | 0
18 |  | Galios automatinių jungiklių montavimas spintose (dėžese) , kai nominali srovė iki 100 A | vnt. | 2 | 0 | 0
19 |  | Modulinių automatinių išjungiklių, relių ir kontaktorių montavimas spintose (dėžėse) iki 4 modulių ( modulių skaičius prietaise 1 vnt) | vnt. | 1 | 0 | 0
20 |  | Daugiafunkcinių elektros skaitiklių montavimas apskaitos skyduose | vnt. | 2 | 0 | 0
|  | Skyriuje 2 |  |  |  | 0
| 3 | Demontavimo darbai
1 |  | Šviestuvų, kabinamų ant kronšteinų, demontavimas | 100vnt | 3.05 | 0 | 0
2 |  | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu | t | 1.2 | 0 | 0
|  | Skyriuje 3 |  |  |  | 0
| 4 | Žaibosauga. Medžiagos
1 |  | Cinkuota viela 8 mm 0.41 kg/m (įžem. sistemoms) | kg | 287 | 0 | 0
2 |  | Cinkuota juosta įžeminimui 40x4 mm 1.26 kg/m (ritė~50kg) | kg | 18.9 | 0 | 0
3 |  | Cinkuotas įžeminimo strypas iš plieno 20x1500 mm | vnt | 36 | 0 | 0
4 |  | Kalimo galvutė įžeminimo strypams d20mm, vidinis d13.50mm | vnt | 3 | 0 | 0
5 |  | Jungtis plieninė vielai/vielai Rd8-10 mm sujungti | vnt | 45 | 0 | 0
6 |  | Kryžminė jungtis sujungti Rd20mm elektrodą su juosta iki 40mm pločio ir Rd8-10mm | vnt | 12 | 0 | 0
7 |  | Žaibo gaudyklė (priėmiklis) | vnt | 4 | 0 | 0
8 |  | Nerūdijančio plieno įspraudžiamas laikiklis vielai d 8mm, Niro-Clip, V2A | vnt | 350 | 0 | 0
|  | Skyriuje 4 |  |  |  | 0
| 5 | Žaibosauga. Darbai
1 |  | Žaibolaidžio demontavimas k1=0.60,k2=0.70,k3=0.000 | 100m | 1.2 | 0 | 0
2 |  | Žaibolaidžio montavimas, kai tvirtinama prie konstrukcijų, dirbant ant šlaitinio stogo | 100m | 7 | 0 | 0
3 |  | Žaibo gaudyklės (priėmiklio) montavimas, kai tvirtinama prie konstrukcijų, dirbant ant stogo (1 priėmiklis) | vnt | 4 | 0 | 0
4 |  | Pastatų žaibosaugos įžemiklių, surenkamų iš atskirų grandžių, įgilinimas iki 5 m gylio I-II gr. grunte | m | 36 | 0 | 0
5 |  | Metalinių konstrukcijų prijungimas prie žaibolaidžio kontūro, dirbant ant šlaitinio stogo (1 jungtis) | vnt | 45 | 0 | 0
6 |  | Įžemiklio varžos matavimas srovės sklidimui (matavimas) | vnt | 4 | 0 | 0
|  | Skyriuje 5 |  |  |  | 0
|  | žiniaraštyje 5 |  |  |  | 0
|  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | 0
|  | Iš viso žiniaraštyje 5 |  |  |  | 0
DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS
Sudaryta pagal 2024.04 kainas
Statinių grupė SS240812 Meno mokykla (Unik. Nr. 1096-0035-0049). T.Kosciuškos g. 11, Vilnius. Atnaujinimo (modernizavimo) projektas
Statinys 1 Meno mokykla (Unik. Nr. 1096-0035-0049). T.Kosciuškos g. 11, Vilnius. Atnaujinimo (modernizavimo) projektas
Žiniaraštis 6 Procesų valdymo bei automatizacijos darbai
2025.01.28 |  |  | Suma objektui EUR
Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina | EUR
eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso
| 1 | Šilumos punkto medžiagos
1 |  | Skydas plieninis (arba plasmasinis), karštai cinkuotas, rakinamas, pakabinamas, kabeliai iš apačios, IP44, su 3F. Šynomis, su maitinimo bloku. | vnt | 1 | 0 | 0
2 |  | 1kV galios variniai kabeliai NYY-J 3x1.5RE | m | 60 | 0 | 0
3 |  | Signalinis kabelis | m | 90 | 0 | 0
4 |  | 1kV galios variniai kabeliai NYY-J 5x4RE | m | 5 | 0 | 0
5 |  | Gofruotas elektros instaliacijos vamzdis EXL, 320N, d 20/14 (rulon.) | m | 30 | 0 | 0
6 |  | Instaliaciniai kanalai CK iš PVC 100x50mm | m | 10 | 0 | 0
7 |  | Sujungimų, atšakų ir pravadų dėžutės | vnt | 5 | 0 | 0
|  | Skyriuje 1 |  |  |  | 0
| 2 | Darbai
1 |  | Valdymo ir reguliavimo spintos montavimas | vnt | 1 | 0 | 0
2 |  | Horizontalių skylių gręžimas iki 80 mm skersmens deimantiniais grąžtais betono konstrukcijose , kai skylės skersmuo iki 32mm, gylis 200 mm | 100vnt | 0.03 | 0 | 0
3 |  | Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas įrengtuose latakuose, tvirtinant visu ilgiu | 100m | 1.05 | 0 | 0
4 |  | .Kabelių, laidų apsaugos gofruotų vamzdžių klojimas, tvirtinanat prie konstrukcijų , kai vamzdžių išorinis skersmuo iki 32 mm | 100m | 0.4 | 0 | 0
5 |  | Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas plastikiniuose kanaluose | 100m | 0.4 | 0 | 0
6 |  | Vienkontūrinės reguliavimo sistemos, technologinio parametro stabilizavimo poziciniu valdymo dėsniu, derinimas | vnt | 1 | 0 | 0
7 |  | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu | t | 0.2 | 0 | 0
|  | Skyriuje 2 |  |  |  | 0
|  | žiniaraštyje 6 |  |  |  | 0
|  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | 0
|  | Iš viso žiniaraštyje 6 |  |  |  | 0