## 2 pirkimo dalis
Priedas Nr.1
CHEMINIŲ REAGENTŲ VIEŠOJO PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 2 PIRKIMO DALIS
Pirkimo objektas – pamatinės medžiagos (toliau – Prekės). Prekių užsakovas – Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Pirkėjas). Perkamas prekių kiekis – reikalingas Prekių kiekis nurodytas 2 lentelėje.
Kita reikalinga informacija:
1. Tiekiamos Prekės turi atitikti 2 lentelėje nurodytus reikalavimus.
2. Prekės pateikiamos tik originalioje gamintojo pakuotėje.
3. Prekės galiojimo laikas pristatymo dieną turi būti netrumpesnis nei originalus gamintojo suteiktas galiojimo laikas.
4. Kartu su Prekėmis, elektronine forma, turi būti pateikti cheminių medžiagų saugos duomenų lapai ir kokybės sertifikatai (liudijimai).
5. Prekės turi būti pristatytos per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Pirkėjo užsakymo pateikimo Pardavėjui dienos. Pirkėjo Pardavėjui pateiktas Prekių užsakymas turi būti patvirtintas per 2 (dvi) darbo dienas.
6. Prekės gali būti tiekiamos dalimis, Pirkėjas gali atsiskaityti Pardavėjui už dalį faktiškai perduotų tinkamų ir kokybiškų Prekių.
7. Galima siūlyti ir lygiavertes Prekes, atitinkančias visus reikalaujamus techninius parametrus (jeigu tiekėjas neturi nurodytos pakuotės dydžio, gali siūlyti didesnę pakuotę arba kelias mažesnes pakuotes, kad būtų išpildytas prekės poreikis).
8. Pirkėjas, vadovaudamasis Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos, patvirtintos Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95, 19 p. (Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2019 m. sausio 24 d. įsakymu Nr. 1S-13, 19 p.), esant poreikiui, gali įsigyti nenurodytų techninėje specifikacijoje, tačiau su pirkimo objektu susijusių prekių. Šių prekių Pirkėjas pirks ne daugiau kaip 10 procentų pradinės sutarties vertės. Už sąraše nenurodytas, tačiau su pirkimo objektu susijusias prekes bus apmokėta ne didesnėmis nei užsakymo dieną Pardavėjo prekybos vietoje, kataloge ar interneto svetainėje nurodytomis galiojančiais šių prekių įkainiais arba, jei tokie įkainiai neskelbiami, Pardavėjo pasiūlytais, konkurencingais ir rinką atitinkančiais įkainiais.
9. Lentelėje yra nurodyti preliminarūs prekių kiekiai, tikslūs perkamų prekių kiekiai priklausys nuo Pirkėjo poreikio. Pirkėjas neįsipareigoja įsigyti viso nurodyto prekių kiekio.
10. Prekės pristatymo vieta bus nurodoma teikiant užsakymą. Galimi pristatymo adresai: A.Goštauto 9, Vilnius (3 aukštas); A.Goštauto 9, Vilnius (4 aukštas); Oršos g. 8, Vilnius; Taikos pr. 26, Klaipėda; Rotušės a. 12, Kaunas; Aušros al. 29 a., Šiauliai; Kauno g. 69, Alytus; Žvaigždžių g. 21, Panevėžys; Dariaus ir Girėno g. 4, Marijampolė; Metalo g. 11, Utena.
2 lentelė.
Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | CAS Nr. | Grynumas, koncentracija | Specialieji reikalavimai | Įpakavimas | Pakuotės mato vienetas | Preliminarus pakuočių kiekis 30 mėn.
1 | 2,4-DDD | 53-19-0 | ≥ 95 % | Pamatinė medžiaga | 100 | mg | 1
2 | 2,4-DDE | 3424-82-6 | ≥ 95 % | Pamatinė medžiaga | 100 | mg | 1
3 | 2,4-DDT | 0789-02-06 | ≥ 95 % | Pamatinė medžiaga | 100 | mg | 1
4 | 4,4-DDD (TDE) | 72-54-8 | ≥ 95 % | Pamatinė medžiaga | 100 | mg | 1
5 | 4,4-DDE | 72-55-9 | ≥ 95 % | Pamatinė medžiaga | 100 | mg | 1
6 | 4,4-DDT | 50-29-3 | ≥ 95 % | Pamatinė medžiaga | 100 | mg | 1
7 | Acenaftenas | 83-32-9 | ≥ 95 % | Pamatinė medžiaga | 100 | mg | 1
8 | Aldrinas | 309-00-2 | ≥ 95 % | Pamatinė medžiaga | 100 | mg | 1
9 | Alfa -HCH | 319-84-6 | ≥ 95 % | Pamatinė medžiaga | 100 | mg | 1
10 | Alfa–endosulfanas | 959-98-8 | ≥ 95 % | Pamatinė medžiaga | 100 | mg | 1
11 | Antracenas | 0120-12-7 | ≥ 95 % | Pamatinė medžiaga | 100 | mg | 1
12 | Benz(a)antracenas | 56-55-3 | ≥ 95 % | Pamatinė medžiaga | 100 | mg | 1
13 | Benz(a)pirenas | 50-32-8 | ≥ 95 % | Pamatinė medžiaga | 100 | mg | 1
14 | Benz(b)fluorantenas | 205-99-2 | ≥ 95 % | Pamatinė medžiaga | 100 | mg | 1
15 | Benz(g,h,i)perilenas | 191-24-2 | ≥ 95 % | Pamatinė medžiaga | 100 | mg | 1
16 | Benz(k)fluorantenas | 0207-08-09 | ≥ 95 % | Pamatinė medžiaga | 100 | mg | 1
17 | Beta -endosulfanas | 33213-65-9 | ≥ 95 % | Pamatinė medžiaga | 100 | mg | 1
18 | Beta–HCH | 319-85-7 | ≥ 95 % | Pamatinė medžiaga | 100 | mg | 1
19 | Chlordanas (techninis) | 57-74-9 | ≥ 95 % | Pamatinė medžiaga | 100 | mg | 2
20 | Chrizenas | 0218-01-09 | ≥ 95 % | Pamatinė medžiaga | 100 | mg | 1
21 | cis-chlordanas | 5103-71-9 | ≥ 95 % | Pamatinė medžiaga | 25 | mg | 1
22 | Delta -HCH | 319-86-8 | ≥ 95 % | Pamatinė medžiaga | 100 | mg | 1
23 | Dibenz(a,h)antracenas | 53-70-3 | ≥ 95 % | Pamatinė medžiaga | 100 | mg | 1
24 | Dieldrinas | 60-57-1 | ≥ 95 % | Pamatinė medžiaga | 100 | mg | 1
25 | Endrinas | 72-20-8 | ≥ 95 % | Pamatinė medžiaga | 100 | mg | 1
26 | Fenantrenas | 1985-01-08 | ≥ 95 % | Pamatinė medžiaga | 100 | mg | 1
27 | Fluorantenas | 206-44-0 | ≥ 95 % | Pamatinė medžiaga | 100 | mg | 1
28 | gama-HCH | 58-89-9 | ≥ 95 % | Pamatinė medžiaga | 100 | mg | 1
29 | Heksachlorbenzenas | 118-74-1 | ≥ 95 % | Pamatinė medžiaga | 100 | mg | 2
30 | Heptachloras | 76-44-8 | ≥ 95 % | Pamatinė medžiaga | 100 | mg | 1
31 | Heptachloro epoksido izomeras A | 28044-83-9 | ≥ 95 % | Pamatinė medžiaga | 100 | mg | 1
32 | Heptachloro epoksido izomeras B | 1024-57-3 | ≥ 95 % | Pamatinė medžiaga | 100 | mg | 1
33 | Inden(1,2,3-c,d)pirenas | 193-39-5 | ≥ 95 % | Pamatinė medžiaga | 100 | mg | 1
34 | Izodrinas | 465-73-6 | ≥ 94 % | Pamatinė medžiaga | 100 | mg | 2
35 | Metoksichloras | 72-43-5 | ≥ 95 % | Pamatinė medžiaga | 100 | mg | 1
36 | Naftalenas | 91-20-3 | ≥ 95 % | Pamatinė medžiaga | 100 | mg | 1
37 | Parlar 26 | 142534-71-2 | 1 ng/μl | Koncentracija 1 ng/μl (nanogramai/mikrolitre) arba 1 mg/l arba lygiavertė koncentracija. Tirpiklis: cikloheksanas. | 1 | ml | 1
38 | Parlar 50 | 66860-80-8 | 1 ng/μl | Koncentracija 1 ng/μl (nanogramai/mikrolitre) arba 1 mg/l arba lygiavertė koncentracija. Tirpiklis: cikloheksanas. | 1 | ml | 1
39 | Parlar 62 | 154159-06-5 | 1 ng/μl | Koncentracija 1 ng/μl (nanogramai/mikrolitre) arba 1 mg/l arba lygiavertė koncentracija. Tirpiklis: cikloheksanas. | 1 | ml | 1
40 | PCB 101 (2,2‘,4,5,5‘-pentachlorbifenilas) | 37680-73-2 | ≥ 97 % | Pamatinė medžiaga | 10 | mg | 2
41 | PCB 118 | 31508-00-6 | ≥ 97 % | Pamatinė medžiaga | 10 | mg | 2
42 | PCB 138 (2,2‘,3,4,4‘,5‘-heksachlorbifenilas) | 35065-28-2 | ≥ 97 % | Pamatinė medžiaga | 10 | mg | 2
43 | PCB 153 (2,2‘,4,4‘,5,5‘-heksachlorbifenilas) | 35065-27-1 | ≥ 97 % | Pamatinė medžiaga | 10 | mg | 2
44 | PCB 180 (2,2‘,3,4,4‘,5,5‘-heptachlorbifenilas) | 35065-29-3 | ≥ 97 % | Pamatinė medžiaga | 10 | mg | 2
45 | PCB 28 (2,4,4‘-trichlorbifenilas) | 7012-37-5 | ≥ 97 % | Pamatinė medžiaga | 10 | mg | 2
46 | PCB 52 (2,2‘,5,5‘-tetrachlorbifenilas) | 35693-99-3 | ≥ 97 % | Pamatinė medžiaga | 10 | mg | 2
47 | Pentachlorbenzenas | 608-93-5 | ≥ 95 % | Pamatinė medžiaga | 100 | mg | 1
48 | Pentachlornitrobenzenas (Quintozene) | 82-68-8 | ≥ 95 % | Pamatinė medžiaga | 100 | mg | 1
49 | Pirenas | 129-00-0 | ≥ 95 % | Pamatinė medžiaga | 100 | mg | 1
50 | Toksafenas | 8001-35-2 | ≥ 95 % | Pamatinė medžiaga | 100 | mg | 2
51 | Trans-chlordanas | 5103-74-2 | ≥ 95 % | Pamatinė medžiaga | 25 | mg | 1