## 3 pirkimo dalis
Priedas Nr.1
CHEMINIŲ REAGENTŲ VIEŠOJO PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 3 PIRKIMO DALIS
Pirkimo objektas – cheminiai reagentai (toliau – Prekės). Prekių užsakovas – Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Pirkėjas). Perkamas prekių kiekis – reikalingas Prekių kiekis nurodytas 3 lentelėje.
Kita reikalinga informacija:
1. Tiekiamos Prekės turi atitikti 3 lentelėje nurodytus reikalavimus.
2. Prekės pateikiamos tik originalioje gamintojo pakuotėje.
3. Prekės galiojimo laikas pristatymo dieną turi būti netrumpesnis nei originalus gamintojo suteiktas galiojimo laikas.
4. Kartu su Prekėmis, elektronine forma, turi būti pateikti cheminių medžiagų saugos duomenų lapai ir kokybės sertifikatai (liudijimai).
5. Prekės turi būti pristatytos per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Pirkėjo užsakymo pateikimo Pardavėjui dienos. Pirkėjo Pardavėjui pateiktas Prekių užsakymas turi būti patvirtintas per 2 (dvi) darbo dienas.
6. Prekės gali būti tiekiamos dalimis, Pirkėjas gali atsiskaityti Pardavėjui už dalį faktiškai perduotų tinkamų ir kokybiškų Prekių.
7. Galima siūlyti ir lygiavertes Prekes, atitinkančias visus reikalaujamus techninius parametrus (jeigu tiekėjas neturi nurodytos pakuotės dydžio, gali siūlyti didesnę pakuotę arba kelias mažesnes pakuotes, kad būtų išpildytas prekės poreikis).
8. Pirkėjas, vadovaudamasis Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos, patvirtintos Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95, 19 p. (Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2019 m. sausio 24 d. įsakymu Nr. 1S-13, 19 p.), esant poreikiui, gali įsigyti nenurodytų techninėje specifikacijoje, tačiau su pirkimo objektu susijusių prekių. Šių prekių Pirkėjas pirks ne daugiau kaip 10 procentų pradinės sutarties vertės. Už sąraše nenurodytas, tačiau su pirkimo objektu susijusias prekes bus apmokėta ne didesnėmis nei užsakymo dieną Pardavėjo prekybos vietoje, kataloge ar interneto svetainėje nurodytomis galiojančiais šių prekių įkainiais arba, jei tokie įkainiai neskelbiami, Pardavėjo pasiūlytais, konkurencingais ir rinką atitinkančiais įkainiais.
9. Lentelėje yra nurodyti preliminarūs prekių kiekiai, tikslūs perkamų prekių kiekiai priklausys nuo Pirkėjo poreikio. Pirkėjas neįsipareigoja įsigyti viso nurodyto prekių kiekio.
10. Prekės pristatymo vieta bus nurodoma teikiant užsakymą. Galimi pristatymo adresai: A.Goštauto 9, Vilnius (3 aukštas); A.Goštauto 9, Vilnius (4 aukštas); Oršos g. 8, Vilnius; Taikos pr. 26, Klaipėda; Rotušės a. 12, Kaunas; Aušros al. 29 a., Šiauliai; Kauno g. 69, Alytus; Žvaigždžių g. 21, Panevėžys; Dariaus ir Girėno g. 4, Marijampolė; Metalo g. 11, Utena.
3 lentelė.
Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | CAS Nr. | Grynumas, koncentracija | Specialieji reikalavimai | Įpakavimas | Pakuotės mato vienetas | Preliminarus pakuočių kiekis 30 mėn.
1 | 1-butanolis | 71-36-3 | ≥ 99,5 % | Grynumas ACS, ISO, Ph. Eur arba lygiavertis reagentas. Vandens kiekis ≤ 0,1%; 2-butanolio kiekis ≤0,1 %; ketonų kiekis ≤0,02 %. | 1 | L | 2
2 | Acetilchloridas | 75-36-5 | ≥ 98,0 % | Analitiškai grynas ir švarus | 100 | ml | 2
3 | Acto rūgšties anhidridas | 108-24-7 | ≥ 99 % | Grynumas HPLC grade, skirtas skysčių chromatografijai. | 2.5 | L | 8
4 | Amonio formiatas (NH4HCO2) | 540-69-2 |  | Grynumas HPLC grade, skirtas skysčių chromatografijai. | 50 | g | 2
5 | Amonio vanadatas | 7803-55-6 | ≥ 99 % | Analitiškai grynas ir švarus | 100 | g | 4
6 | Bario chloridas | 10326-27-9 | 0,1 N | Analitiškai grynas | 1 | ampulė | 8
7 | Bario chloridas | 10361-37-2 | ≥ 99 % | Analitiškai grynas | 25 | g | 4
8 | Bario chlorido dihidratas (BaCl₂*2H₂O) | 10326-27-9 | ≥ 99 % | Grynumas ACS, ISO, Ph. Eur arba lygiavertis reagentas. | 5 | g | 4
9 | Bario difenilamino sulfonatas [(C6H5-NH-C6H4-SO3)2Ba] | 6211-24-1 |  | Analitiškai grynas | 5 | g | 2
10 | Bario hidroksidas | 17194-00-2 | ≥ 95% | Analitiškai grynas | 250 | g | 8
11 | Chromotropinė rūgštis | 5808-22-0 | ≥ 99 % | Analitiškai grynas | 25 | g | 4
12 | Deguonies elektrodo elektrolito tirpalas | - | - | Paruoštas naudojimui, lygiavertis WTW, ELY/G | 50 | ml | 12
13 | Deguonies elektrodo valymo tirpalas | - | - | Paruoštas naudojimui, lygiavertis WTW RL-G | 30 | ml | 12
14 | Dietilo eteris | 60-29-7 | ≥ 99,5 % | Grynumas ACS, ISO, Ph. Eur arba lygiavertis reagentas. | 1 | L | 2
15 | Difenilkarbazidas | 140-22-7 | ≥ 99 % | Analitiškai grynas | 10 | g | 4
16 | Dinatrio tetraboratas | 1303-96-4 | ≥ 99,5 % | Grynumas ACS, ISO, Ph. Eur arba lygiavertis reagentas. | 250 | g | 2
17 | Dioksilsulfogintaro rūgšties natrio druska | 577-11-7 | 96 % | Analitiškai grynas | 500 | g | 4
18 | Etanolis | 64-17-5 | ≥ 96 % | Analitiškai grynas | 3 | L | 10
19 | Etilendiamintetraacto rūgšties tetranatrio druska *2H2O (Na4EDTA*2H2O) | 10378-23-1 |  | Analitiškai grynas | 200 | g | 2
20 | Etilenglikolis | 107-21-1 | > 99,8 % | Analitiškai grynas ir švarus | 1 | L | 10
21 | Etilo acetatas | 141-78-6 | ≥ 99 % | Grynumas HPLC grade | 2.5 | L | 6
22 | Fenolis | 108-95-2 | ≥ 99 % | Analitiškai grynas | 100 | ml | 4
23 | Florisilas (MgO3Si) | 1343-88-0 | ≥ 99 % | Chromatografijai, analitiškai grynas | 1 | kg | 2
24 | Fosforo rūgštis | 7664-38-2 | ≥ 85 % | Grynumas ACS, ISO, Ph. Eur. arba lygiavertis reagentas. | 1 | L | 2
25 | Gyvsidabrio (II) chloridas (HgCl2) | 7487-94-7 | ≥ 99 % | Analitiškai grynas | 100 | g | 4
26 | Glicerolis | 56-81-5 | ≥ 99,5 % | Grynumas ACS, ISO, Ph. Eur arba lygiavertis reagentas. Chloridai ≤1 mg/kg, sulfatai ≤10 mg/kg, amonio jonų ≤5 mg/kg, sunkieji metalai ≤1 mg/kg. | 1 | L | 2
27 | Indikatorius torinas |  |  | [2-(2-hidroksi-3.3disulfo-1 naftilazo), benzenarsonrūgšties dinatrio druska H2O2AsC6H4N=NC10H4(SO3Na2OH] | 10 | g | 4
28 | Izopropanolis | 67-63-0 | ≥ 99 % | Grynumas ACS, ISO, Ph. Eur arba lygiavertis reagentas. | 1 | L | 2
29 | Izopropilo spiritas | 67-63-0 | ≥ 99,7 % | Analitiškai grynas | 1 | L | 8
30 | Kadmio sulfatas | 7790-84-3 | ≥ 99 % | Analitiškai grynas | 100 | g | 4
31 | Kalcio chloridas | 10043-52-4 | ≥ 99 % | Analitiškai grynas | 1 | kg | 10
32 | Kalio chloridas | 7447-40-7 | ≥ 99,5 % | Grynumas Suprapur® arba lygiavertis standartas. Na ≤5 ppm. | 50 | g | 4
33 | Kalio citratas | 1534146 | ≥ 99 % | Analitiškai grynas | 1 | kg | 6
34 | Kalio hidroksidas | 1310-58-3 | ≥ 85,0 % | Grynumas ACS, Ph Eur arba lygiavertis standartas | 100 | g | 2
35 | Kalio karbonatas | 0584-08-07 | ≥ 99,0 % | Grynumas ACS, ISO, Ph. Eur arba lygiavertis reagentas. | 500 | g | 2
36 | Kalio stibio(III) oksido tartrato tetrahidratas | 28300-74-5 | ≥ 99,5 % | Grynumas ACS, ISO, Ph. Eur arba lygiavertis reagentas. | 25 | g | 2
37 | Kalio sulfatas, (K2SO4) | 7778-80-5 | ≥ 99 % | Analitiškai grynas ir švarus | 100 | g | 2
38 | Krakmolas | 9005-84-9 | 1% | indikatorius, 1 % tirpalas paruoštas naudoti | 100 | ml | 6
39 | Krakmolas indikatorius | 9005-84-9 | > 99% | Analitiškai grynas, tirpus vandenyje | 25 | g | 2
40 | Magnio matricos modifikatorius Mg(NO3)2 | 13446-18-9 | 10,0 ± 0,3 g/l | 15- 20% azoto rūgštyje. As ≤0,01 ppm, Pb ≤0,01 ppm, Cd, Co ≤0,001 ppm, selenas ≤0,1 ppm. | 50 | ml | 4
41 | Mineralinės alyvos mišinys A + B | 142-82-5 | 1:01 | Analitinis standartas | 1 | ampulė | 4
42 | Mireksas | 2385-85-5 | ≥ 95 % | Analitiškai grynas ir švarus | 100 | mg | 2
43 | N,N-dietil-1,4-fenilendiamino sulfatas (DPD) | 6283-63-2 | ≥ 98 % | Analitiškai grynas, bevandenis | 100 | g | 4
44 | N,N-dimetil-p-fenildiamino dihidrochloridas | 536-46-9 |  | Analitiškai grynas | 50 | g | 2
45 | Naftos angliavandenilių standartinis mišinys; dyzelinis kuras/mineralinė alyva |  | 10 mg/ml | Dyzelinis kuras - 5 mg/ml; Sunkioji mineralinė alyva - 5 mg/ml | 1 | ampulė | 2
46 | Natrio acetatas | 127-09-3 | ≥ 99 % | Analitiškai grynas | 250 | g | 8
47 | Natrio acetatas (bevandenis) | 0127-09-03 | ≥ 99,0 % | Grynumas ACS, Ph Eur arba lygiavertis standartas. | 250 | g | 4
48 | Natrio chloridas | 7647-14-5 | ≥ 99,99 % | Grynumas Suprapur® arba lygiavertis standartas. K ≤5 ppm. | 50 | g | 4
49 | Natrio hidrokarbonatas | 144-55-8 | ≥ 99,0 % | Grynumas ACS, Ph Eur arba lygiavertis standartas | 250 | g | 2
50 | Natrio hidroksidas | 1310-73-2 | 0,1N (C=0,1 mol/l) | Analitiškai grynas, fiksanalas | 1 | ampulė | 4
51 | Natrio hipochlorito tirpalas (NaClO) | 7681-52-9 | 13 % aktyviojo chloro | Grynumas ACS, ISO, Ph. Eur arba lygiavertis reagentas. | 2 | L | 2
52 | Natrio metasiliato nonahidratas | 13517-24-3 | ≥ 99,5 % | Grynumas ACS, ISO, Ph. Eur arba lygiavertis reagentas. | 150 | g | 2
53 | Natrio nitratas | 7631-99-4 | ≥ 99 % | Analitiškai grynas | 250 | g | 4
54 | Natrio sulfidas | 27610-45-3 | 58-64 % | Analitiškai grynas | 1 | kg | 4
55 | Natrio tetraetilboratas (miltelinis) | 15523-24-7 | ≥ 97,0 % | Analitiškai grynas ir švarus | 5 | g | 10
56 | Natrio tiosulfatas | 10102-17-7 | 0,1N (C=0,1 mol/l) | Analitiškai grynas, fiksanalas | 1 | ampulė | 6
57 | Neslerio reagentas | 7783-33-7 |  | Analitiškai grynas | 100 | ml | 4
58 | Nitroanilinas (C₆H₆N₂O₂) | 100-01-6 | ≥ 99 % | Analitiškai grynas | 100 | g | 4
59 | o-fosforo rūgštis | 7664-38-2 | ≥ 99,5 % | Grynumas ACS, ISO, Ph. Eur arba lygiavertis reagentas. | 1000 | ml | 2
60 | oksi-chlordanas | 27304-13-8 | ≥ 95 % | Analitiškai grynas ir švarus | 25 | mg | 2
61 | Petrolio eteris | 64742-49-0 | ≥ 75 % | Grynumas ACS, ISO, Ph. Eur arba lygiavertis reagentas. Virimo temperatūra 40-60 °C. Vandens kiekis ≤0,1 %. | 1 | L | 2
62 | Silikagelis | 7631-86-9 |  | Grynumas chromatografijai, dalelių dydis 0,03-0,2 mm | 1 | kg | 2
63 | Skruzdžių rūgštis | 64-18-6 | ≥ 98 % | Grynumas HPLC grade arba lygiavertis reagentas, skirtas skysčių chromatografijai | 1 | L | 2
64 | Tetrabutilamoniohidrosulfatas | 32503-27-8 | ≥ 97,0 % | Grynumas ACS, Ph Eur arba lygiavertis standartas | 50 | g | 2
65 | Tirpalas B (100-1500 mg/l ChDS) |  | 100 – 1500 mg/l | Analitiškai grynas | 495 | ml | 4
66 | Trietanolaminas | 102-71-6 | ≥ 99 % | Analitiškai grynas, ƍ= 1,124 g/ml | 1 | L | 5