TECHNINĖ SPECIFIKACIJA (TS)

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Užsakovas – AB „KN Energies“.

  - Rangovas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Užsakovas sudaro Sutartį.

  - Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Rangovo ir Užsakovo dėl Pirkimo objekto.

  - Pirkimo objektas – Darbai.

- PIRKIMO OBJEKTAS

Tvaraus aviacinio kuro laikinos krovos įrengimo darbai (toliau – Pirkimo objektas).

- Pirkimo objektas į dalis neskaidomas.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

| - Pirkimo objektui taikomas žaliasis kriterijus |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pirkėjas siekia, jog jo ir Rangovo veiksmai darytų kuo mažesnį poveikį aplinkai, todėl: - Viešojo pirkimo ir sutarties vykdymo metu bendravimas tarp Rangovo ir Užsakovo bus vykdomas tik elektroninėmis priemonėmis ( telefonu, elektroniniu paštu, ar kt.); - Visa dokumentacija, susijusi su Sutarties vykdymu teikiama Užsakovui ir Rangovui elektorinėmis priemonėmis (elektoriniu paštu ar kt.); - Sutartį bus siekiama pasirašyti tik elektroninėmis priemonėmis (elektroniniu parašu); - Rangovas įsipareigoja mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, jeigu bus naudojamos kanceliarinės priemonės, jos turi būti pagamintos iš perdirbtų žaliavų arba tinkamos perdirbimui; - Esant būtinybei spausdinti, Rangovas įsipareigoja naudoti perdirbtą popierių, kuris atitinka žaliojo pirkimo reikalavimus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas); - Rangovas įsipareigoja Darbų vykdymo metu susidariusias atliekas rūšiuoti ir atliekas tinkamas perdirbimui ar pakartotinam panaudojimui perduoti tokias atliekas turinčiam teisę tvarkyti atliekų tvarkytojui, o netinkamas perdirbimui ar pakartotinam panaudojimui - utilizuoti specialiai tam skirtose vietose; - Jei Darbų vykdymo metu Rangovo naudojamos prekės/medžiagos/žaliavos turi būti tiekiamos ar perduodamos antrinėje pakuotėje, jos turi atitikti pakuotėms nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nebent tai prieštarauja higienos normoms: pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas; - Rangovas įsipareigoja siekti, kad jo veiksmai neterštų aplinkos ir nekeltų pavojaus sveikatai ir taip būtų laikomasi Aprašo 4.4.4 punkte nustatyto aplinkosauginio principo. - Rangovas įsipareigoja siekti, kad būtų pasirenkamas optimalus maršrutas Rangovo specialistų atvykimui į darbų vykdymo vietą; - Rangovas įsipareigoja siekti, kad darbams atlikti būtų pasiūlytas arčiausiai numatomos darbų vykdymo vietos esantis specialistas; - Rangovas įsipareigoja siekti, kad Rangovo specialistai, atliksiantys darbus, atvykimui į darbų vykdymo vietą rinktųsi netaršias transporto priemones, kurios atitinka žaliojo pirkimo reikalavimus, patvirtintus apraše. - Perkamiems Darbams Rangovas taiko aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 „Aplinkos vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės“ (toliau – LST EN ISO 14001) arba Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą (toliau – EMAS) ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos organizacijų priimtais standartais, ar kitais Rangovo pateiktais lygiaverčiais įrodymais. |  |  |
| - Reikalavimai dėl atitikties nacionalinio saugumo interesams |  |  |
| - Rangovo siūlomi darbai turi nekelti grėsmės nacionaliniam saugumui. Laikoma, kad Rangovo siūlomi darbai kelia grėsmę nacionaliniam saugumui, kai Lietuvos Respublikos Vyriausybė yra priėmusi sprendimą, patvirtinantį, kad ketinamas sudaryti ar sudarytas sandoris neatitinka nacionalinio saugumo interesų vadovaujantis Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymu. Pirkimo metu atliekant patikrą dėl atitikties nacionalinio saugumo interesams, Rangovas turės pateikti tokiai patikrai atlikti reikalingus dokumentus. |  |  |
| - Reikalavimai darbams diegimui / įrengimui / montavimui / paleidimui ir (ar) išbandymui / mokymams / valdymui / eksploatacijai ir pan. |  |  |
| Eil. Nr. | Reikalavimas | Reikalavimo išpildymas |
|  | -Projekto ar aprašo gavimas iš Užsakovo; -Statybvietės perėmimas; -Visų reikalingų leidimų gavimas; -Statybos žurnalo vedimas; -Topografinių, geologinių (geotechninių) tyrinėjimų paslaugos, jei tai numatyta projekte ar apraše; -Nužymėjimų atlikimas; -Komunikacijų susiderinimas ir nužymėjimas; -Darbų atlikimas pagal paruoštus projektus ar aprašus; -Medžiagų atitinkančių technines specifikacijas, įsigijimas ir panaudojimas; -Užsakovo pateiktų medžiagų panaudojimas, pateiktos įrangos instaliavimas ir paleidimas; -Įrangos įsigijimas, instaliavimas, išbandymas ir paleidimas; -Dengiamų darbų dokumentacija; -Naudojamų medžiagų dokumentacijos paruošimas; -Išpildomosios dokumentacijos parengimas; -Statybos darbų užbaigimas; -Dokumentacijos perdavimas; -Statybos užbaigimas, darbų perdavimas | Privalės būti atlikta |
| - Reikalavimai darbų vykdymui |  |  |
|  | Pagrindiniai reikalavimai išdėstyti Techniniame darbo projekte (žr. TS priedą Nr. 2) |  |
| - Darbų vykdymo etapai |  |  |
|  | Vamzdyno laikinos krovos schemos dalies darbai pagal pridedamą darbų kiekių žiniaraštį (žr. TS priedą Nr. 1) |  |
| - Kiti reikalavimai |  |  |
|  | Rangovas turės derintis darbų eigą su Užsakovu. |  |

  - PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS

Tvaraus aviacinio kuro krovos vamzdyno laikinos krovos schemos įrengimas. Schema susideda iš pagrindinio produkto tiekimo vamzdyno, angliavandenilinių garų (toliau –VAP) surinkimo vamzdyno. Pagrindiniai atliekami darbai: metalinių atraminių konstrukcijų, vamzdyno ir reikalingos armatūros montavimas, išbandymas ir pridavimas.

- PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

  - Taikoma kainodara:

☒ Fiksuota kaina

4.2.  Nurodytas tikslus kiekis. Sutarties kaina yra lygi Rangovo pasiūlymo kainai be PVM. Pirkėjas įsipareigoja išpirkti visą nurodytą darbų kiekį.

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tvaraus aviacinio kuro vamzdyno įrengimo darbai | komplektas | 1 |

Į darbų kainą turi būti įskaičiuotos visos su Darbų atlikimu pagal TS ir jos priedus nurodytus reikalavimus susijusios Rangovo išlaidos.

- SUTARTIES VYKDYMO METU TEIKIAMI DOKUMENTAI

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Teikimo momentas |
| --- | --- | --- |
| ## 5.1. | Darbų atlikimui skiriamų darbuotojų/vadovų sąrašas | Per 3 (tris) kalendorines dienas po sutarties pasirašymo dienos |

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

- ☒ Burių g. 19, Klaipėda.

- DARBŲ ATLIKIMO TVARKA IR TERMINAI

  - Darbų atlikimo terminai

Darbai turi būti atlikti ne vėliau kaip iki 2025-08-08 pagal Užakovo planuojamus TS 7.2.1 punkte nurodytą darbų vykdymo tvarką.

  - Darbų atlikimo tvarka

    - Pradedami darbai nuo Laivo iškrovimo schemos dalies, įrengiamos aklės 16“, 10“ ir 1 colio reikalingi antvamzdžiai su armatūra bei dalis 6“ VAP vamzdyno. Sutvarkoma šakninė laikina talpyklos sklendė atkirtimui. išbandymas ir paleidimas iki 2025-08-08.

- KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ ŠALINIMAS

  - Darbų atlikimui reikalingoms medžiagoms taikomas 24  (dvidešimt keturių) mėnesių garantijos terminas, skaičiuojamas nuo Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.

  - Atliekamiems darbams turi būti taikomas ne trumpesnis nei LR civilinio kodekse numatytas garantinis terminas.

  - Sutarties vykdymo ar garantinio termino metu pastebėtiems trūkumams šalinti nustatomas 10 (dešimt) darbo dienų terminas nuo Užsakovo pranešimo apie nekokybiškas Darbus išsiuntimo el. paštu Rangovui momento. Atlikti trūkumų šalinimo darbai įforminami aktais, kuriuos pasirašo abiejų Šalių atstovai.

- UŽSAKOVO ĮSIPAREIGOJIMAI SUSIJĘ SU PIRKIMO OBJEKTU

  - Užtikrinti reikalingo Rangovo transporto, medžiagų ir įrengimų patekimą ir judėjimą Užsakovo teritorijoje, pagal tarpusavyje suderintą tvarką.

  - Nurodo lokacijas, kuriose Rangovas įsirengia buitines patalpas bei medžiagų ir įrankių sandėlius (jei reikalinga).

- PRIEDAI

Priedas Nr. 1. Darbų kiekių žiniaraštis.

Priedas Nr. 2 Techninis darbo projektas .