TECHNINĖ SPECIFIKACIJA (TS)

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Užsakovas – AB „KN Energies“.

  - Rangovas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Užsakovas sudaro Sutartį.

  - Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Rangovo ir Užsakovo dėl Pirkimo objekto.

  - Pirkimo objektas –Darbai.

- PIRKIMO OBJEKTAS

- Tvaraus aviacinio kuro automobilinių cisternų užpylimo aikštelės įrengimo darbai (toliau – Pirkimo objektas).

- Pirkimo objektas į dalis neskaidomas.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

| - Pirkimo objektui taikomas žaliasis kriterijus |  |  |
| --- | --- | --- |
| Užsakovas siekia, jog jo ir Rangovo veiksmai darytų kuo mažesnį poveikį aplinkai, todėl: - Viešojo pirkimo ir sutarties vykdymo metu bendravimas tarp Rangovo ir Užsakovo bus vykdomas tik elektroninėmis priemonėmis (CVP IS priemonėmis, telefonu, elektroniniu paštu, ar kt.); - Visa dokumentacija, susijusi su Sutarties vykdymu teikiama Užsakovui ir Rangovui elektorinėmis priemonėmis (CVP IS priemonėmis, elektoriniu paštu ar kt.); - Sutartį bus siekiama pasirašyti tik elektroninėmis priemonėmis (elektroniniu parašu); - Rangovas įsipareigoja mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, jeigu bus naudojamos kanceliarinės priemonės, jos turi būti pagamintos iš perdirbtų žaliavų arba tinkamos perdirbimui; - Esant būtinybei spausdinti, Rangovas įsipareigoja naudoti perdirbtą popierių, kuris atitinka žaliojo pirkimo reikalavimus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas); - Rangovas įsipareigoja Darbų vykdymo metu susidariusias atliekas rūšiuoti ir atliekas tinkamas perdirbimui ar pakartotinam panaudojimui perduoti tokias atliekas turinčiam teisę tvarkyti atliekų tvarkytojui, o netinkamas perdirbimui ar pakartotinam panaudojimui - utilizuoti specialiai tam skirtose vietose; - Jei Darbų vykdymo metu Rangovo naudojamos prekės/medžiagos/žaliavos turi būti tiekiamos ar perduodamos antrinėje pakuotėje, jos turi atitikti pakuotėms nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nebent tai prieštarauja higienos normoms: pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas; - Rangovas įsipareigoja siekti, kad jo veiksmai neterštų aplinkos ir nekeltų pavojaus sveikatai ir taip būtų laikomasi Aprašo 4.4.4 punkte nustatyto aplinkosauginio principo. - Rangovas įsipareigoja siekti, kad būtų pasirenkamas optimalus maršrutas Rangovo specialistų atvykimui į darbų vykdymo vietą; - Rangovas įsipareigoja siekti, kad darbams atlikti būtų pasiūlytas arčiausiai numatomos darbų vykdymo vietos esantis specialistas; - Rangovas įsipareigoja siekti, kad Rangovo specialistai, atliksiantys darbus, atvykimui į darbų vykdymo vietą rinktųsi netaršias transporto priemones, kurios atitinka žaliojo pirkimo reikalavimus, patvirtintus apraše. |  |  |
| - Reikalavimai dėl atitikties nacionalinio saugumo interesams |  |  |
| Rangovo paraiška ar pasiūlymas gali būti atmestas, jeigu yra bent viena iš nurodytų sąlygų (PĮ 58 str. 41). |  |  |
| - Reikalavimai darbams, diegimui / įrengimui / montavimui / paleidimui ir (ar) išbandymui / mokymams / valdymui / eksploatacijai ir pan. |  |  |
| Eil. Nr. | Reikalavimas | Reikalavimo išpildymas |
| - 3.3.1. | -Projekto ar aprašo gavimas iš Užsakovo; -Statybvietės perėmimas; -Visų reikalingų leidimų gavimas; -Statybos žurnalo vedimas; -Topografinių, geologinių (geotechninių) tyrinėjimų paslaugos, jei tai numatyta projekte ar apraše; -Nužymėjimų atlikimas; -Komunikacijų susiderinimas ir nužymėjimas; -Darbų atlikimas pagal paruoštus projektus ar aprašus; -Medžiagų atitinkančių technines specifikacijas, įsigijimas ir panaudojimas; -Užsakovo pateiktų medžiagų panaudojimas, pateiktos įrangos instaliavimas ir paleidimas; -Įrangos įsigijimas, instaliavimas, išbandymas ir paleidimas; -Dengiamų darbų dokumentacija; -Naudojamų medžiagų dokumentacijos paruošimas; -Išpildomosios dokumentacijos ir savikontrolės dokumentų parengimas; -Statybos darbų užbaigimas; -Statybos baigimo procedūros atlikimas (deklaracijos ar SUA gavimas) -Dokumentacijos perdavimas; -Statybos užbaigimas, darbų perdavimas | Privalės būti atlikta |
| - Reikalavimai darbų vykdymui (darbų pirkimams) |  |  |
|  | Pagrindiniai reikalavimai yra išdėstyti Techniniame darbo projekte (žr. TS priedus) |  |
| - Darbų vykdymo etapai (darbų pirkimams) |  |  |
|  | Darbai atliekami laikantis darbų eiliškumo, į etapus neskirstomi. |  |
| - Kiti reikalavimai |  |  |
|  | Rangovas turės derinti darbų eigą su elektros ir automatikos darbų rangovu. |  |
|  | Rangovas turės derinti darbų eigą su vamzdyno įrengimo darbų rangovu |  |

  - PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS

Objektas susideda iš aikštelės įrengimo, lietaus ir pramoninių nuotekų įrengimo bei apšvietimo ir žaibosaugos priemonių įrengimo. Pagrindiniai atliekami darbai: g/b dangos įrengimas, betoninių bortų, betoninių latakų įrengimas, reikiamų vamzdynų įrengimas. Įrangos išbandymas ir paleidimas, statybos užbaigimo akto (toliau – SUA) arba deklaracijos gavimas, dokumentacijos perdavimas.

- PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

  - Taikoma kainodara:

☒ Fiksuota kaina

4.2.  Nurodytas tikslus kiekis. Sutarties kaina yra lygi Rangovo pasiūlymo kainai be PVM. Užsakovas įsipareigoja išpirkti visą nurodytą darbų kiekį.

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tvaraus aviacinio kuro automobilinių cisternų užpylimo aikštelės įrengimo darbai | komplektas | 1 |
| 2. | Lietaus ir pramoninių nuotekų dalies įrengimo darbai | komplektas | 1 |
| 3. | Apšvietimo ir žaibosaugos priemonių dalies įrengimo darbai | komplektas | 1 |

- SUTARTIES VYKDYMO METU TEIKIAMI DOKUMENTAI

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Teikimo momentas |
| --- | --- | --- |
| ## 5.1. | Darbų atlikimo grafikas | Per 10 (dešimt) kalendorinių dienų po Sutarties įsigaliojimo dienos |
| ## 5.2.. | Darbų atlikimui skiriamų darbuotojų/vadovų sąrašas | Per 10 (dešimt) kalendorinių dienų po Sutarties įsigaliojimo dienos |

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

- ☒ Burių g. 7, Klaipėda

- DARBŲ ATLIKIMO TVARKA IR TERMINAI

  - Darbų atlikimo terminai

    - Žemės kasimo, pagrindų ir lietaus bei pramoninės nuotekų įrengimo darbai turi būti baigti iki 2025-07-30, Betono dangos įrengimo, apšvietimo ir žaibosaugos įrengimo darbai iki 2025-08-30, o SUA ar deklaracija gauta iki 2025-10-31 .

    - Dažymo ir baigiamieji darbai gali būti atlikti tik sumontavus ir išbandžius elektros ir valdymo dalis iki 2025-10-31, kurios  bus įsigyjamos ne šio pirkimo apimtyje.

    - Visi TS ir TS prieduose nurodyti darbai turi būti atlikti ne vėliau kaip iki 2025-10-31.

  - Darbų atlikimo tvarka

Iš eilės pagal statybos loginę seką.

- KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ ŠALINIMAS

  - Statybos darbams yra taikoma Statybos įstatyme numatyti garantiniai terminai.

  - Sutarties vykdymo ar garantinio termino metu pastebėtiems trūkumams šalinti nustatomas 10 (dešimt) darbo dienų terminas nuo Užsakovo pranešimo apie nekokybiškas Darbus išsiuntimo el. paštu Rangovui momento.

- PRIEDAI

Priedas Nr.1. Techninis darbo projektas. Aikštelės projektas.

Priedas Nr. 2. Aikštelės projekto darbų kiekių žiniaraštis.

Priedas Nr. 3. Techninis darbo projektas. Vandens ir nuotekų šalinimo dalis.

Priedas Nr. 4 Vandens ir nuotekų šalinimo dalies darbų kiekių žiniaraštis.

Priedas Nr. 5. Techninis darbo projektas. Elektrotechnikos dalis.

Priedas Nr. 6. Elektrotechnikos dalies darbų kiekių žiniaraštis.