## Lapas1
Pirkimo dalies Nr. | Pavadinimas | Techninė specifikacija | Maksimalus kiekis 24 mėn | Siūlomi prekės parametrai, pavadinimas, katalogo (REF) kodas, gamintojas | 1 mato vnt kaina be PVM | 1 mato vnt kaina su PVM | Bendra kaina be PVM Eur | Bendra kaina su PVM Eur
1 | Menisko sisiuvimo sistema | Sterilioje pakuotėje; Susideda iš dviejų „T“ inkarų su 2 storio ultra aukštos molekulinės masės pinto polietileno pluošto (UHMWPE¦) siūlo ir vienkartinio, cilindro formos, įvedimo instrumento; „T“ inkarų cheminė sudėtis – polimeras „peek optima“ arba PLLA (turi būti galimybė pasirinkti inkarų cheminę sudėtį); „U“ formos fiksacija; Tipas: turi iš anksto paruoštą slystantį mazgą; Nepalieka implanto sąnarinėje dalyje; Pravedimo adata tiesi, lenkta arba reversinė (turi būti galimybė pasirinkti reikiamą adatą); | 300 | Fast Fix 360, Smith&Nephew (JAV) Ref.nr. 72202467, 72202468; 72202469; Sterilioje pakuotėje; Susideda iš dviejų „T“ inkarų su 2 storio ultra aukštos molekulinės masės pinto polietileno pluošto (UHMWPE¦) siūlo ir vienkartinio, cilindro formos, įvedimo instrumento; „T“ inkarų cheminė sudėtis – polimeras „peek optima“ arba PLLA (Yra galimybė pasirinkti inkarų cheminę sudėtį); „U“ formos fiksacija; Tipas: turi iš anksto paruoštą slystantį mazgą; Nepalieka implanto sąnarinėje dalyje; Pravedimo adata tiesi, lenkta arba reversinė (Yra galimybė pasirinkti reikiamą adatą); Žr. Katalogas 1-16 psl. ir Sterili pakuotė 1-2 psl. Gamintojo internetinė nuoroda: https://www.smith-nephew.com/en/health-care-professionals/products/sports-medicine/fast-fix-360 | 140 | 147 | 42000 | 44100