## Sheet1
Priedas Nr. 1 prie sutarties Nr. S1-____/25
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Pirkimo dalis | Pavadinimas | Mato vienetas | Maksimalus kiekis | Vieneto kaina be PVM | PVM tarifas proc. (įrašyti tik skaičių be % simbolio) | Maksimalaus kiekio kaina EUR (be PVM) | Maksimalaus kiekio kaina EUR (su PVM) | Pakuotė | Reikalavimai | Siūlomos prekės charakteristikos ir nuoroda į pateiktus siūlomos prekės techninių charakteristikų aprašymus (originalius prekių katalogus, ar jų dalis, ar kitus lygiaverčius dokumentus, kuriuose aprašomos siūlomos prekės), nurodant aprašymo ir (ar) katalogo pavadinimą, numerį, puslapį, kuriame aprašomas prekės atitikimas keliamiems reikalavimams (užpildo tiekėjas) | Kataloginis prekės Nr. (užpildo tiekėjas) | Gamintojas (užpildo tiekėjas) | Maksimali pirkimui skirta lėšų suma, Eur be PVM (pirkimui skirtos lėšos)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
15. | Skutimosi reikmenys:
15.1 | Operacinio lauko plaukų kirpimo mašinėlė | Vnt. | 60 | 67.7 | 21 | 4062 | 4915.02 |  | Mašinėlė skirta paciento kūno ir galvos plaukų kirpimui prieš chirurgines operacijas. Mašinėlės ilgis su vienkartiniu peiliuku 15 cm ± 5%. Mašinėlės kirpimo galvutė pasukama 45 laipsnių kampu į abi puses. Baterijos įkrovimo lygio displėjus rodo baterijos įkrovimo lygį procentais. Baterijos visiško įkrovimo laikas ne daugiau 2 val. Mašinėlės darbo laikas pilnai įkrauta baterija ne mažiau 150 min. Mašinėlė komplektuojama su įkrovimo stotele ir maitinimo laidu. Įkrovimo stotelė gali būti tvirtinama prie sienos. Mašinėlės triukšmo lygis ne daugiau 60 dB. | Mašinėlė skirta paciento kūno ir galvos plaukų kirpimui prieš chirurgines operacijas (15 p.d. Masinele 1, 4 psl.). Mašinėlės ilgis su vienkartiniu peiliuku 15,1 cm (15 p.d. Masinele 5 psl.). Mašinėlės kirpimo galvutė pasukama 45 laipsnių kampu į abi puses (15 p.d. Masinele 2psl.). Baterijos įkrovimo lygio displėjus rodo baterijos įkrovimo lygį procentais (15 p.d. Masinele 2 psl.) Baterijos visiško įkrovimo laikas 2 val. (15 p.d. Masinele 4 psl.) Mašinėlės darbo laikas pilnai įkrauta baterija ne mažiau 150 min. (15 p.d. Masinele 1, 2 psl.) Mašinėlė komplektuojama su įkrovimo stotele ir maitinimo laidu (15 p.d. Masinele 1, 2, 3 psl.) Įkrovimo stotelė gali būti tvirtinama prie sienos (15 p.d. Masinele 2 psl.) Mašinėlės triukšmo lygis ne daugiau 60 dB (15 p.d. Masinele 5 psl.) | MeMedical ME SC004 | Me Medical | 4065.6
15.2 | Keičiami peiliukai plaukų kirpimo mašinėlei | Vnt. | 3500 | 2.94 | 5 | 10290 | 10804.5 |  | Vienkartiniai peiliukai, tinkantys 15.1. pirkimo dalyje pasiūlytai kirpimo mašinėlei. Peiliukai turi fiksavimosi galvutę, kurios pagalba peiliukas atjungiamas nuo mašinėlės neliečiant peiliuko ašmenų. Kiekvienas peiliukas supakuotas atskirai sandarioje pakuotėje. Kerpamosios dalies plotis 35 - 40 mm | Vienkartiniai peiliukai, tinkantys 15.1. pirkimo dalyje pasiūlytai kirpimo mašinėlei. Peiliukai turi fiksavimosi galvutę, kurios pagalba peiliukas atjungiamas nuo mašinėlės neliečiant peiliuko ašmenų. Kiekvienas peiliukas supakuotas atskirai sandarioje pakuotėje. Kerpamosios dalies plotis 36 mm. (15 p.d. Masinele 2, 5 psl.) | MeMedical ME SC002 | Me Medical | 10290
15 pirkimo dalis iš viso: |  |  |  | 1367.52 |  | 14352 | 15719.52 | [5 empty] | 14355.6
VšĮ Vilniaus miesto klinikinė ligoninė | [8 empty] | UAB Sanovus
Direktorė Aušra Bilotienė Motiejūnienė