## Pasiūlymas
PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS "PASIŪLYMO FORMA"
VIENKARTINĖS MEDICININĖS PRIEMONĖS
Kam: | VšĮ LSMU Kauno ligoninė
Data: | 2025 m. balandžio mėn. 29 d.
Nr.: | S25-115
Vieta: | Pabradė
Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai: |  | UAB "Intersurgical"
Tiekėjo kodas (-ai): |  | 111502432
Tiekėjo adresas (-ai): |  | Arnionių g. 60, LT-18170, Pabradė
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai): |  | LT115024314
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai): |  | AB SEB bankas, LT58 7044 0600 0101 8621, banko kodas 70440
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė: |  | Viešųjų pirkimų specialistė Kristina Šimanel
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, el. pašto adresas: |  | 038766612, sales@intersurgical.lt
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos: |  | Generalinis direktorius Sigitas Žvirblis
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas: |  | Lietuvos klientų aptarnavimo specialistė Ingrida Zarembienė, 038766514, sales@intersurgical.lt
(1) Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės narių, (2) ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ir (3) jei pašalinimo pagrindai taikomi visiems subtiekėjams - subtiekėjų, kolegialaus priežiūros organo (Stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (Valdybos) narių sąrašas (jei sudaryta) ir (ar) asmuo, kuriam suteikti VPĮ 46 str. 2 d. 2 p. numatyti įgaliojimai |  | Valdymo ir (ar) priežiūros organai įmonėje nesudaryti. Tiekėjo finansinės apskaitos dokumentus turintį teisę surašyti ir pasirašyti generalinis direktorius Sigitas Žvirblis ir finansų direktorė Larisa Paryngovskaja
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. viešojo pirkimo dokumentuose
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
5. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:
6. Pasiūlymų formoje būtina palikti tik siūlomas pirkimo dalis. Nepasiūlytas pirkimo dalis būtina IŠTRINTI.
36. DALIS | INTUBACINIŲ VAMZDELIŲ PRAVEDĖJAS SUNKIOMIS INTUBACIJOMIS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Siūlomos prekės pavadinimas, gamintojas, kodas | Tiekėjo siūlomi parametrai ir parametrą pagrindžiantys dokumentai (puslapio Nr.)
36. | Intubacinių vamzdelių pravedėjas sunkiomis intubacijomis
36.1. | Intubacinių vamzdelių pravedėjas sunkiomis intubacijomis | 800 | vnt | 3.4286 | 2742.88 | Gamintojas: Intersurgical Prekės pavadinimas: Pravedėjas lenktu galu – Bougie Prekės kodas: 8070010, 8070015 | Siūlomų gaminių aprašymų 1psl.
36.1.1. | Lankstus vamzdelis, įvedamas į trachėją esant sudėtingoms situacijoms įvedant endotrachėjinį vamzdelį | [5 empty] | Lankstus pravedėjas, įvedamas į trachėją esant sudėtingoms situacijoms įvedant endotrachėjinį vamzdelį.
36.1.2. | Vienkartinis, sudėtyje nėra latekso | [5 empty] | Vienkartinis (pažymėta simboliu). Be latekso.
36.1.3. | Paviršius su maža trintimi, atrauminis galiukas, lenktu galu, sterilus, supakuotas po vieną | [5 empty] | Turi atraumatinį galą. Pravedėjas lenktu galu, paviršius su maža trintimi. Sterilus (yra simbolis ant pakuotės). Supakuoti po 1 vnt.
36.1.4. | Išorinis diametras 5,0 ilgis 700mm (± 1mm) | [5 empty] | 8070015 - išoronis diametras 5,0mm, ilgis 700mm.
36.1.5. | Išorinis diametras 3,3 ilgis 700mm (± 1mm) | [5 empty] | 8070010 - išoronis diametras 3,3mm, ilgis 700mm.
36.1.6. | Supakuotas po vieną | [5 empty] | Supakuoti po 1 vnt.
|  |  |  | Suma be PVM | 2742.88
|  | Taikomas PVM dydis (%) | 5 | PVM suma | 137.14
|  |  |  | Suma su PVM | 2880.02
37. DALIS | STILETAS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Siūlomos prekės pavadinimas, gamintojas, kodas | Tiekėjo siūlomi parametrai ir parametrą pagrindžiantys dokumentai (puslapio Nr.)
37. | Stiletas
37.1. | Stiletas | 200 | vnt | 11.4286 | 2285.72 | Gamintojas: Intersurgical Prekės pavadinimas: Universalus stiletas-bužas viename (USB™) Prekės kodas: 8090015 | Siūlomų gaminių aprašymų 2psl.
37.1.1. | Sterilus (yra simbolis ant pakuotės) | [5 empty] | Sterilus (yra simbolis ant pakuotės).
37.1.2. | Vienkartinis (pažymėta simboliu), be latekso, šešiakampės formos | [5 empty] | Vienkartinis (pažymėta simboliu). Be latekso. Šešiakampės formos.
37.1.3. | Skirtas sudėtingai intubacijai atlikti | [5 empty] | Skirtas sudėtingai intubacijai atlikti.
37.1.4. | Turi dvi integruotas metalines juosteles norimam kampui nustatyti | [5 empty] | Turi dvi integruotas metalines juosteles norimam kampui nustatyti.
37.1.5. | Plokščias proksimalinis galas, 650mm (±2mm) ilgio | [5 empty] | 650 mm ilgio.
37.1.6. | Tinka standartiniams endotrachėjiniams vamzdeliams nuo 7 iki 10 dydžių imtinai | [5 empty] | Tinka standartiniams endotrachejiniams vamzdeliams nuo 7 iki 10 dydžių imtinai.
37.1.7. | Pravedėjas lenktu galu | [5 empty] | Pravedėjas lenktu galu.
37.1.8. | Komplekte yra lubrikanto paketėlis, supakuoti po 1 vnt | [5 empty] | Komplekte yra lubrikanto paketėlis. Supakuoti po 1 vnt.
|  |  |  | Suma be PVM | 2285.72
|  | Taikomas PVM dydis (%) | 5 | PVM suma | 114.29
|  |  |  | Suma su PVM | 2400.01
50. DALIS | VIENKARTINIS I-GEL VIRŠGERKLINIS VAMZDELIS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Siūlomos prekės pavadinimas, gamintojas, kodas | Tiekėjo siūlomi parametrai ir parametrą pagrindžiantys dokumentai (puslapio Nr.)
50. | Vienkartinis i-gel viršgerklinis vamzdelis
50.1. | Vienkartinis i-gel viršgerklinis vamzdelis | 600 | vnt | 10.4762 | 6285.72 | Gamintojas: Intersurgical Prekės pavadinimas: i-gel™ vienkartinis viršgerklinis vamzdelis (2-os kartos laringinė kaukė) Prekės kodas: 8203000 | Siūlomų gaminių aprašymų 4psl.
50.1.1. | Dydis 3 | [5 empty] | Dydis 3.
50.1.2. | 30-60kg pacientui | [5 empty] | Paciento svoriui 30-60kg.
50.1.3. | Vienkartinis, sterilus | [5 empty] | Vienkartinis. Sterilus.
50.1.4. | Be išpučiamos manžetės, su skrandžio kanalu | [5 empty] | Originali minkšta neišpučiama manžetė. Skrandžio kanalas eina išilgai viršgerklinio vamzdelio - siurbimui, pravesti nosinį skrandžio zondą ir pan.
50.1.5. | Gaminio sudėtyje nėra latekso | [5 empty] | Gaminio sudėtyje nėra latekso.
50.1.6. | Pagaminta iš medicininio termoplastinio elastomero | [5 empty] | Pagamintas iš medicininio termoplastinio elastomero - medžiagos, panašios į gelį.
| Turi sukandimo blokatorių | [5 empty] | Integruotas sukandimo blokatorius.
50.1.8. | Vartotojui reikalinga informacija matomoje kvėpavimo vamzdelio dalyje | [5 empty] | Vartotojui reikalinga informacija yra matomoje kvėpavimo vamzdelio dalyje.
50.2. | Vienkartinis i-gel viršgerklinis vamzdelis | 2000 | vnt | 10.4762 | 20952.4 | Gamintojas: Intersurgical Prekės pavadinimas: i-gel™ vienkartinis viršgerklinis vamzdelis (2-os kartos laringinė kaukė) Prekės kodas: 8204000 | Siūlomų gaminių aprašymų 4psl.
50.2.1. | Dydis 4 | [5 empty] | Dydis 4.
50.2.2. | 50-90kg pacientui | [5 empty] | Paciento svoriui 50-90kg.
50.2.3. | Vienkartinis, sterilus | [5 empty] | Vienkartinis. Sterilus.
50.2.4. | Be išpučiamos manžetės, su skrandžio kanalu | [5 empty] | Originali minkšta neišpučiama manžetė. Skrandžio kanalas eina išilgai viršgerklinio vamzdelio - siurbimui, pravesti nosinį skrandžio zondą ir pan.
50.2.5. | Gaminio sudėtyje nėra latekso | [5 empty] | Gaminio sudėtyje nėra latekso.
50.2.6. | Pagaminta iš medicininio termoplastinio elastomero | [5 empty] | Pagamintas iš medicininio termoplastinio elastomero - medžiagos, panašios į gelį.
50.2.7. | Turi sukandimo blokatorių | [5 empty] | Integruotas sukandimo blokatorius.
50.2.8. | Vartotojui reikalinga informacija matomoje kvėpavimo vamzdelio dalyje | [5 empty] | Vartotojui reikalinga informacija yra matomoje kvėpavimo vamzdelio dalyje.
50.3. | Vienkartinis i-gel viršgerklinis vamzdelis | 1000 | vnt | 10.4762 | 10476.2 | Gamintojas: Intersurgical Prekės pavadinimas: i-gel™ vienkartinis viršgerklinis vamzdelis (2-os kartos laringinė kaukė) Prekės kodas: 8205000 | Siūlomų gaminių aprašymų 4psl.
50.3.1. | Dydis 5 | [5 empty] | Dydis 5.
50.3.2. | >90kg pacientui | [5 empty] | Paciento svoriui 90+kg.
50.3.3. | Vienkartinis, sterilus | [5 empty] | Vienkartinis. Sterilus.
50.3.4. | Be išpučiamos manžetės, su skrandžio kanalu | [5 empty] | Originali minkšta neišpučiama manžetė. Skrandžio kanalas eina išilgai viršgerklinio vamzdelio - siurbimui, pravesti nosinį skrandžio zondą ir pan.
50.3.5. | Gaminio sudėtyje nėra latekso | [5 empty] | Gaminio sudėtyje nėra latekso.
50.3.6. | Pagaminta iš medicininio termoplastinio elastomero | [5 empty] | Pagamintas iš medicininio termoplastinio elastomero - medžiagos, panašios į gelį.
50.3.7. | Turi sukandimo blokatorių | [5 empty] | Integruotas sukandimo blokatorius.
50.3.8. | Vartotojui reikalinga informacija matomoje kvėpavimo vamzdelio dalyje | [5 empty] | Vartotojui reikalinga informacija yra matomoje kvėpavimo vamzdelio dalyje.
|  |  |  | Suma be PVM | 37714.32
|  | Taikomas PVM dydis (%) | 5 | PVM suma | 1885.72
|  |  |  | Suma su PVM | 39600.04
87. DALIS | ANESTEZIOLOGINĖS VEIDO KAUKĖ SU PRIPUČIAMA PAGALVĖLE
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Siūlomos prekės pavadinimas, gamintojas, kodas | Tiekėjo siūlomi parametrai ir parametrą pagrindžiantys dokumentai (puslapio Nr.)
87. | Anesteziologinės veido kaukė su pripučiama pagalvėle
87.1. | Anesteziologinės veido kaukės su pripučiama pagalvėle | 50 | vnt | 0.7714 | 38.57 | Gamintojas: Intersurgical Prekės pavadinimas: Vienkartinės anesteziologinės veido kaukės Prekės kodas: 1511111 | Siūlomų gaminių aprašymų 7psl.
87.1.1. | Dydis 0 (naujagimiams) | [5 empty] | Dydis 0, naujagimiams.
87.1.2. | Vienkartinės, kliniškai švarios, supakuotos ne daugiau kaip po 1 vnt. | [5 empty] | Vienkartinės. Kliniškai švarios. Supakuota po 1 vnt.
87.1.3. | Gaminio sudėtyje nėra latekso | [5 empty] | Gaminio sudėtyje nėra latekso.
87.1.4. | Be Hook tipo žiedo | [5 empty] | Be hook žiedo.
87.1.5. | Minkštas pripūstas priegalvis orui nepralaidus. | [5 empty] | Itin minkštas pripūstas priegalvis - ligoniui patogu ir orui nepralaidu.
87.1.6. | Kaukė skaidri - gerai matomas ligonio veidas | [5 empty] | Skaidri kaukė ir jos priegalvis – gerai matomas ligonio veidas.
87.1.7. | Kaukės jungtys kūginės - 15M | [5 empty] | Kaukės jungtis 15M.
87.1.8. | Spalvinis kaukių kodavimas pagal dydžius. Spalva nurodoma ant pakuotės. | [5 empty] | Spalvinis kaukių kodavimas pagal dydžius, Spalva nurodoma ant pakuotės.
87.2. | Anesteziologinės veido kaukės su pripučiama pagalvėle | 300 | vnt | 0.7714 | 231.42 | Gamintojas: Intersurgical Prekės pavadinimas: Vienkartinės anesteziologinės veido kaukės Prekės kodas: 1512111 | Siūlomų gaminių aprašymų 7psl.
87.2.1. | Dydis 1 (vaikams) | [5 empty] | Dydis 1, kūdikiams.
87.2.2. | Vienkartinės, kliniškai švarios, supakuotos ne daugiau kaip po 1 vnt. | [5 empty] | Vienkartinės. Kliniškai švarios. Supakuota po 1 vnt.
87.2.3. | Gaminio sudėtyje nėra latekso | [5 empty] | Gaminio sudėtyje nėra latekso.
87.2.4. | Be Hook tipo žiedo | [5 empty] | Be hook žiedo.
87.2.5. | Minkštas pripūstas priegalvis orui nepralaidus | [5 empty] | Itin minkštas pripūstas priegalvis - ligoniui patogu ir orui nepralaidu.
87.2.6. | Kaukė skaidri - gerai matomas ligonio veidas | [5 empty] | Skaidri kaukė ir jos priegalvis – gerai matomas ligonio veidas.
87.2.7. | Kaukės jungtys kūginės - 15M | [5 empty] | Kaukės jungtis 15M.
87.2.8. | Spalvinis kaukių kodavimas pagal dydžius. Spalva nurodoma ant pakuotės. | [5 empty] | Spalvinis kaukių kodavimas pagal dydžius, Spalva nurodoma ant pakuotės.
87.3. | Anesteziologinės veido kaukės su pripučiama pagalvėle | 600 | vnt | 0.7714 | 462.84 | Gamintojas: Intersurgical Prekės pavadinimas: Vienkartinės anesteziologinės veido kaukės Prekės kodas: 1513111 | Siūlomų gaminių aprašymų 7psl.
87.3.1. | Dydis 2 | [5 empty] | Dydis 2, vaikams.
87.3.2. | Vienkartinės, kliniškai švarios, supakuotos ne daugiau kaip po 1 vnt. | [5 empty] | Vienkartinės. Kliniškai švarios. Supakuota po 1 vnt.
87.3.3. | Gaminio sudėtyje nėra latekso | [5 empty] | Gaminio sudėtyje nėra latekso.
87.3.4. | Be Hook tipo žiedo | [5 empty] | Be hook žiedo.
87.3.5. | Minkštas pripūstas priegalvis orui nepralaidus | [5 empty] | Itin minkštas pripūstas priegalvis - ligoniui patogu ir orui nepralaidu.
87.3.6. | Kaukė skaidri - gerai matomas ligonio veidas | [5 empty] | Skaidri kaukė ir jos priegalvis – gerai matomas ligonio veidas.
87.3.7. | Kaukės jungtys kūginės - 22F | [5 empty] | Kaukės jungtis 22F.
87.3.8. | Spalvinis kaukių kodavimas pagal dydžius. Spalva nurodoma ant pakuotės. | [5 empty] | Spalvinis kaukių kodavimas pagal dydžius, Spalva nurodoma ant pakuotės.
87.4. | Anesteziologinės veido kaukės su pripučiama pagalvėle | 1000 | vnt | 0.7714 | 771.4 | Gamintojas: Intersurgical Prekės pavadinimas: Vienkartinės anesteziologinės veido kaukės Prekės kodas: 1514111 | Siūlomų gaminių aprašymų 7psl.
87.4.1. | Dydis 3 | [5 empty] | Dydis 3, maža suaugusiems.
87.4.2. | Vienkartinės, kliniškai švarios, supakuotos ne daugiau kaip po 1 vnt. | [5 empty] | Vienkartinės. Kliniškai švarios. Supakuota po 1 vnt.
87.4.3. | Gaminio sudėtyje nėra latekso | [5 empty] | Gaminio sudėtyje nėra latekso.
87.4.4. | Be Hook tipo žiedo | [5 empty] | Be hook žiedo.
87.4.5. | Minkštas pripūstas priegalvis orui nepralaidus | [5 empty] | Itin minkštas pripūstas priegalvis - ligoniui patogu ir orui nepralaidu.
87.4.6. | Kaukė skaidri - gerai matomas ligonio veidas | [5 empty] | Skaidri kaukė ir jos priegalvis – gerai matomas ligonio veidas.
87.4.7. | Kaukės jungtys kūginės - 22F | [5 empty] | Kaukės jungtis 22F.
87.4.8. | Spalvinis kaukių kodavimas pagal dydžius. Spalva nurodoma ant pakuotės. | [5 empty] | Spalvinis kaukių kodavimas pagal dydžius, Spalva nurodoma ant pakuotės.
87.5. | Anesteziologinės veido kaukės su pripučiama pagalvėle | 5000 | vnt | 0.7714 | 3857 | Gamintojas: Intersurgical Prekės pavadinimas: Vienkartinės anesteziologinės veido kaukės Prekės kodas: 1515111 | Siūlomų gaminių aprašymų 7psl.
87.5.1. | Dydis 4 | [5 empty] | Dydis 4, vidutinio dydžio suaugusiems.
87.5.2. | Vienkartinės, kliniškai švarios, supakuotos ne daugiau kaip po 1 vnt. | [5 empty] | Vienkartinės. Kliniškai švarios. Supakuota po 1 vnt.
87.5.3. | Gaminio sudėtyje nėra latekso | [5 empty] | Gaminio sudėtyje nėra latekso.
87.5.4. | Be Hook tipo žiedo | [5 empty] | Be hook žiedo.
87.5.5. | Minkštas pripūstas priegalvis orui nepralaidus | [5 empty] | Itin minkštas pripūstas priegalvis - ligoniui patogu ir orui nepralaidu.
87.5.6. | Kaukė skaidri - gerai matomas ligonio veidas | [5 empty] | Skaidri kaukė ir jos priegalvis – gerai matomas ligonio veidas.
87.5.7. | Kaukės jungtys kūginės - 22F | [5 empty] | Kaukės jungtis 22F.
87.5.8. | Spalvinis kaukių kodavimas pagal dydžius. Spalva nurodoma ant pakuotės. | [5 empty] | Spalvinis kaukių kodavimas pagal dydžius, Spalva nurodoma ant pakuotės.
87.6. | Anesteziologinės veido kaukės su pripučiama pagalvėle | 4000 | vnt | 0.7714 | 3085.6 | Gamintojas: Intersurgical Prekės pavadinimas: Vienkartinės anesteziologinės veido kaukės Prekės kodas: 1516111 | Siūlomų gaminių aprašymų 7psl.
87.6.1. | Dydis 5 | [5 empty] | Dydis 5, didelė suaugusiems.
87.6.2. | Vienkartinės, kliniškai švarios, supakuotos ne daugiau kaip po 1 vnt. | [5 empty] | Vienkartinės. Kliniškai švarios. Supakuota po 1 vnt.
87.6.3. | Gaminio sudėtyje nėra latekso | [5 empty] | Gaminio sudėtyje nėra latekso.
87.6.4. | Be Hook tipo žiedo | [5 empty] | Be hook žiedo.
87.6.5. | Minkštas pripūstas priegalvis orui nepralaidus | [5 empty] | Itin minkštas pripūstas priegalvis - ligoniui patogu ir orui nepralaidu.
87.6.6. | Kaukė skaidri - gerai matomas ligonio veidas | [5 empty] | Skaidri kaukė ir jos priegalvis – gerai matomas ligonio veidas.
87.6.7. | Kaukės jungtys kūginės - 22F | [5 empty] | Kaukės jungtis 22F.
87.6.8. | Spalvinis kaukių kodavimas pagal dydžius. Spalva nurodoma ant pakuotės. | [5 empty] | Spalvinis kaukių kodavimas pagal dydžius, Spalva nurodoma ant pakuotės.
|  |  |  | Suma be PVM | 8446.83
|  | Taikomas PVM dydis (%) | 5 | PVM suma | 422.34
|  |  |  | Suma su PVM | 8869.17
90. DALIS | LARINGINĖ KAUKĖ – GELINĖ
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Siūlomos prekės pavadinimas, gamintojas, kodas | Tiekėjo siūlomi parametrai ir parametrą pagrindžiantys dokumentai (puslapio Nr.)
90. | Laringinė kaukė – gelinė
90.1. | Laringinė kaukė – gelinė | 100 | vnt | 10.4762 | 1047.62 | Gamintojas: Intersurgical Prekės pavadinimas: i-gel™ vienkartinis viršgerklinis vamzdelis (2-os kartos laringinė kaukė) Prekės kodas: 8201000 | Siūlomų gaminių aprašymų 9psl.
90.1.1. | N 1 | [5 empty] | Dydis 1.
90.1.2. | Vienkartinė, sterili. Gaminio sudėtyje nėra latekso | [5 empty] | Vienkartinis. Sterilus. Gaminio sudėtyje nėra latekso.
90.1.3. | i- gel tipo | [5 empty] | i-gel™ vienkartinis viršgerklinis vamzdelis (2-os kartos laringinė kaukė)
90.1.4. | Minkšti ir tikslūs kontūrai | [5 empty] | Originali minkšta neišpučiama manžetė gerai priglunda prie periryklinių struktūrų.
90.1.5. | Nepripučiama distalinė dalis | [5 empty] | Originali minkšta neišpučiama manžetė.
90.1.6. | Su skrandžio kanalu | [5 empty] | Skrandžio kanalas eina išilgai viršgerklinio vamzdelio - siurbimui, pravesti nosinį skrandžio zondą ir pan.
90.1.7. | Pagaminta iš medicininio termoplastinio elastomero ar lygiavertė medžiagos | [5 empty] | Pagamintas iš medicininio termoplastinio elastomero - medžiagos, panašios į gelį.
90.1.8. | Turi sukandimo blokatorių | [5 empty] | Integruotas sukandimo blokatorius.
90.1.9. | Reikalinga informacija matomoje kvėpavimo vamzdelio dalyje | [5 empty] | Vartotojui reikalinga informacija yra matomoje kvėpavimo vamzdelio dalyje.
90.2. | Laringinė kaukė – gelinė | 200 | vnt | 10.4762 | 2095.24 | Gamintojas: Intersurgical Prekės pavadinimas: i-gel™ vienkartinis viršgerklinis vamzdelis (2-os kartos laringinė kaukė) Prekės kodas: 8203000 | Siūlomų gaminių aprašymų 9psl.
90.2.1. | N3 | [5 empty] | Dydis 3.
90.2.2. | Vienkartinė, sterili. Gaminio sudėtyje nėra latekso | [5 empty] | Vienkartinis. Sterilus. Gaminio sudėtyje nėra latekso.
90.2.3. | i- gel tipo | [5 empty] | i-gel™ vienkartinis viršgerklinis vamzdelis (2-os kartos laringinė kaukė)
90.2.4. | Minkšti ir tikslūs kontūrai | [5 empty] | Originali minkšta neišpučiama manžetė gerai priglunda prie periryklinių struktūrų.
90.2.5. | Nepripučiama distalinė dalis | [5 empty] | Originali minkšta neišpučiama manžetė.
90.2.6. | Su skrandžio kanalu | [5 empty] | Skrandžio kanalas eina išilgai viršgerklinio vamzdelio - siurbimui, pravesti nosinį skrandžio zondą ir pan.
90.2.7. | Pagaminta iš medicininio termoplastinio elastomero ar lygiavertė medžiagos | [5 empty] | Pagamintas iš medicininio termoplastinio elastomero - medžiagos, panašios į gelį.
90.2.8. | Turi sukandimo blokatorių | [5 empty] | Integruotas sukandimo blokatorius.
90.2.9. | Reikalinga informacija matomoje kvėpavimo vamzdelio dalyje | [5 empty] | Vartotojui reikalinga informacija yra matomoje kvėpavimo vamzdelio dalyje.
90.3. | Laringinė kaukė – gelinė | 700 | vnt | 10.4762 | 7333.34 | Gamintojas: Intersurgical Prekės pavadinimas: i-gel™ vienkartinis viršgerklinis vamzdelis (2-os kartos laringinė kaukė) Prekės kodas: 8204000 | Siūlomų gaminių aprašymų 9psl.
90.3.1. | N 4 | [5 empty] | Dydis 4.
90.3.2. | Vienkartinė, sterili. Gaminio sudėtyje nėra latekso | [5 empty] | Vienkartinis. Sterilus. Gaminio sudėtyje nėra latekso.
90.3.3. | i- gel tipo | [5 empty] | i-gel™ vienkartinis viršgerklinis vamzdelis (2-os kartos laringinė kaukė)
90.3.4. | Minkšti ir tikslūs kontūrai | [5 empty] | Originali minkšta neišpučiama manžetė gerai priglunda prie periryklinių struktūrų.
90.3.5. | Nepripučiama distalinė dalis | [5 empty] | Originali minkšta neišpučiama manžetė.
90.3.6. | Su skrandžio kanalu | [5 empty] | Skrandžio kanalas eina išilgai viršgerklinio vamzdelio - siurbimui, pravesti nosinį skrandžio zondą ir pan.
90.3.7. | Pagaminta iš medicininio termoplastinio elastomero ar lygiavertė medžiagos | [5 empty] | Pagamintas iš medicininio termoplastinio elastomero - medžiagos, panašios į gelį.
90.3.8. | Turi sukandimo blokatorių | [5 empty] | Integruotas sukandimo blokatorius.
90.3.9. | Reikalinga informacija matomoje kvėpavimo vamzdelio dalyje | [5 empty] | Vartotojui reikalinga informacija yra matomoje kvėpavimo vamzdelio dalyje.
90.4. | Laringinė kaukė – gelinė | 300 | vnt | 10.4762 | 3142.86 | Gamintojas: Intersurgical Prekės pavadinimas: i-gel™ vienkartinis viršgerklinis vamzdelis (2-os kartos laringinė kaukė) Prekės kodas: 8205000 | Siūlomų gaminių aprašymų 9psl.
90.4.1. | N 5 | [5 empty] | Dydis 5.
90.4.2. | Vienkartinė, sterili. Gaminio sudėtyje nėra latekso | [5 empty] | Vienkartinis. Sterilus. Gaminio sudėtyje nėra latekso.
90.4.3. | i- gel tipo | [5 empty] | i-gel™ vienkartinis viršgerklinis vamzdelis (2-os kartos laringinė kaukė)
90.4.4. | Minkšti ir tikslūs kontūrai | [5 empty] | Originali minkšta neišpučiama manžetė gerai priglunda prie periryklinių struktūrų.
90.4.5. | Nepripučiama distalinė dalis | [5 empty] | Originali minkšta neišpučiama manžetė.
90.4.6. | Su skrandžio kanalu | [5 empty] | Skrandžio kanalas eina išilgai viršgerklinio vamzdelio - siurbimui, pravesti nosinį skrandžio zondą ir pan.
90.4.7. | Pagaminta iš medicininio termoplastinio elastomero ar lygiavertė medžiagos | [5 empty] | Pagamintas iš medicininio termoplastinio elastomero - medžiagos, panašios į gelį.
90.4.8. | Turi sukandimo blokatorių | [5 empty] | Integruotas sukandimo blokatorius.
90.4.9. | Reikalinga informacija matomoje kvėpavimo vamzdelio dalyje | [5 empty] | Vartotojui reikalinga informacija yra matomoje kvėpavimo vamzdelio dalyje.
|  |  |  | Suma be PVM | 13619.06
|  | Taikomas PVM dydis (%) | 5 | PVM suma | 680.95
|  |  |  | Suma su PVM | 14300.01
92. DALIS | KAUKĖ DEGUONIES NAUJAGIMIAMS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Siūlomos prekės pavadinimas, gamintojas, kodas | Tiekėjo siūlomi parametrai ir parametrą pagrindžiantys dokumentai (puslapio Nr.)
92. | Kaukė deguonies naujagimiams
92.1. | Kaukė deguonies naujagimiams | 150 | vnt | 0.8095 | 121.425 | Gamintojas: Intersurgical Prekės pavadinimas: Skaidrios deguonies kaukės Prekės kodas: 1196015 | Siūlomų gaminių aprašymų 11psl.
92.1.1. | Vienkartinės, sterilios. Gaminio sudėtyje nėra latekso | [5 empty] | Vienkartinės. Sterilios. Gaminio sudėtyje nėra latekso .
92.1.2. | Kaukė tvirtinama juostele (gumele), kuri kaukę ant veido fiksuoja hermetiškai | [5 empty] | Kaukė yra su sutvirtinimo juostele (gumele), kuri leidžia hermetiškai fiksuoti kaukę pacientui ant veido.
92.1.3. | Kaukės kraštai priglundantys prie veido, neaštrūs. Korpusas iš skaidrios medžiagos | [5 empty] | Kaukės kraštai, kontaktuojantys su paciento veidu, yra minkšti ir neaštrūs. Korpusas - iš standžios skaidrios medžiagos.
92.1.4. | Deguonies vamzdelis ne lygiasienis, 2,1 m (± 10 cm) | [5 empty] | Deguonies vamzdelis ne lygiasienis, o su specialiu vidiniu profiliu. Deguonies vamzdelio ilgis - 2,10 m.
92.1.5. | Su integruotu nosies fiksatoriumi (spaustuku) | [5 empty] | Nosies spaustukas plastikinis – integruotas į kaukės korpusą.
|  |  |  | Suma be PVM | 121.43
|  | Taikomas PVM dydis (%) | 5 | PVM suma | 6.07
|  |  |  | Suma su PVM | 127.5
93. DALIS | PRIEMONĖ NEINVAZINEI VENTILIACIJAI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Siūlomos prekės pavadinimas, gamintojas, kodas | Tiekėjo siūlomi parametrai ir parametrą pagrindžiantys dokumentai (puslapio Nr.)
93. | Priemonė neinvazinei ventiliacijai
93.1. | CPAP viso veido kaukė | 60 | vnt | 35.2381 | 2114.286 | Gamintojas: Pulmodyne Prekės pavadinimas: BiTrac® MaxShield™ Select™ viso veido kaukės su standartine neventiliuojama alkūne, suaugusiems Prekės kodas: 313-9553 | Siūlomų gaminių aprašymų 12psl.
93.1.1. | Vienkartinė neinvazinės ventiliacijos priemonė skirta suaugusiems su nuolatinio teigiamo kvėpavimo takų slėgio (CPAP)ir dviejų lygių teigiamo slėgio aparatais ligoninėje | [5 empty] | Vienkartinė neinvazinės ventiliacijos priemonė skirta suaugusiems su nuolatinio teigiamo kvėpavimo takų slėgio (CPAP)ir dviejų lygių teigiamo slėgio aparatais ligoninėje.
93.1.2. | Kaukė su standartine alkūne, su kontroline anga joje, naudojama dviejų atšakų kvėpavimo sistemose | [5 empty] | Kaukė skirta suaugusiems, su standartine alkūne, su kontroline anga joje. Skirta naudoti dviejų atšakų kvėpavimo sistemose.
93.1.3. | Yra tvirtinimo dirželiai ant galvos su nuimamais spaustukais, kaukė su silikoniniu priegalviu | [5 empty] | Yra tvirtinimo dirželiai ant galvos ir šonuose, su nuimamais spaustukais. Silikoninis priegalvis.
93.1.4. | L dydžio | [5 empty] | Dydis L.
93.2. | CPAP viso veido kaukė | 40 | vnt | 35.2381 | 1409.524 | Gamintojas: Pulmodyne Prekės pavadinimas: BiTrac® MaxShield™ Select™ viso veido kaukės su standartine neventiliuojama alkūne, suaugusiems Prekės kodas: 313-9556 | Siūlomų gaminių aprašymų 12psl.
93.2.1. | Vienkartinė neinvazinės ventiliacijos priemonė skirta suaugusiems su nuolatinio teigiamo kvėpavimo takų slėgio (CPAP)ir dviejų lygių teigiamo slėgio aparatais ligoninėje | [5 empty] | Vienkartinė neinvazinės ventiliacijos priemonė skirta suaugusiems su nuolatinio teigiamo kvėpavimo takų slėgio (CPAP)ir dviejų lygių teigiamo slėgio aparatais ligoninėje.
93.2.2. | Kaukė su standartine alkūne, su kontroline anga joje, naudojama dviejų atšakų kvėpavimo sistemose | [5 empty] | Kaukė skirta suaugusiems, su standartine alkūne, su kontroline anga joje. Skirta naudoti dviejų atšakų kvėpavimo sistemose.
93.2.3. | Yra tvirtinimo dirželiai ant galvos su nuimamais spaustukais, kaukė su silikoniniu priegalviu | [5 empty] | Yra tvirtinimo dirželiai ant galvos ir šonuose, su nuimamais spaustukais. Silikoninis priegalvis.
93.2.4. | XL dydžio | [5 empty] | Dydis XL.
|  |  |  | Suma be PVM | 3523.81
|  | Taikomas PVM dydis (%) | 5 | PVM suma | 176.19
|  |  |  | Suma su PVM | 3700
98. DALIS | KVĖPAVIMO FILTRAI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Siūlomos prekės pavadinimas, gamintojas, kodas | Tiekėjo siūlomi parametrai ir parametrą pagrindžiantys dokumentai (puslapio Nr.)
98. | Kvėpavimo filtrai
98.1. | Kvėpavimo filtrai | 1000 | vnt | 0.6286 | 628.6 | Gamintojas: Intersurgical Prekės pavadinimas: Kvėpavimo filtras Prekės kodas: 1544000 | Siūlomų gaminių aprašymų 14psl.
98.1.1. | Be šilumos-drėgmės reguliavimo | [5 empty] | Be šilumos - drėgmės reguliavimo.
98.1.2. | Kliniškai švarus, vienkartinis. | [5 empty] | Kliniškai švarus. Vienkartinis.
98.1.3. | Gaminio sudėtyje nėra latekso. | [5 empty] | Neturi alerginių savybių (be latekso).
98.1.4. | Yra Luer Lock tipo jungtis CO2 monitorizavimui. | [5 empty] | Yra Luer Lock tipo jungtis CO2 monitorizavimui.
98.1.5. | Monitoringo linijos anga turi fiksuotą guminį dangtelį, kurį atidengus šis lieka pritvirtintas prie filtro korpuso. | [5 empty] | Monitoringo linijos anga turi fiksuotą saugų dangtelį, t.y. atidengus dangtelį, jis lieka pritvirtintas prie filtro korpuso.
98.1.6. | Testuoti su virusais ir bakterijomis nepriklausomoje laboratorijoje pagal tarptautines metodikas 24 val.(pateikti nepriklausomos laboratorijos testavimo protokolus). Antibakterinės savybės – sulaiko hepatito virusą, TBC lazdelę ir kt. bakterijas. Efektyvumas >99,999%. | [5 empty] | Testuoti su virusais ir bakterijomis nepriklausomoje laboratorijoje pagal tarptautines metodikas 24 val. (žr. Nepriklausomos laboratorijos testavimo protokolus).
98.1.7. | Supakuoti ne daugiau kaip po 1 vnt. | [5 empty] | Supakuoti į maišelius po 1 vnt.
98.1.8. | Jungtys 22F/15M-22M/15F. | [5 empty] | Jungtys 22F/15M-22M/15F.
98.1.9. | Kvėpavimo filtro parametrai: tūris 60 ml (±1ml), pasipriešinimas – ne daugiau kaip 0,9 cm H2O; minimalus įkvėpimo/iškvėpimo tūris > 200ml. | [5 empty] | Kvėpavimo filtro parametrai: -tūris – 60 ml; -pasipriešinimas – ne daugiau kaip 0.8cm H20 esant 30 l/min srautui ir ne daugiau kaip 1.9 cm H2O (esant 60 l/min srautui); -minimalus įkvėpimo/iškvėpimo tūris ≥200 ml. Nurodytas ant filtro korpuso.
98.1.10. | Svoris 25g - 30g | [5 empty] | Svoris – 28 g.
|  |  |  | Suma be PVM | 628.6
|  | Taikomas PVM dydis (%) | 5 | PVM suma | 31.43
|  |  |  | Suma su PVM | 660.03

## Subtiekėjai ir priedai
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas |  | Perduodama veikla |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Kval. Reikalavimo Nr.
Nėra
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas |  | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
Nėra
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip/Ne
1 | Jungtinės veiklos kopija (jei taikoma) |  |  |  | -
2 | Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas |  |  |  | Ne
3 | Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui) |  |  |  | -
4 | CE kokybės sertifikatai, filtrų testavimo protokolai |  |  |  | Ne
5 | Pulmodyne CE sertifikatai, Pulmodyne BiTrac Atitikties deklaracija, Pulmodyne Registracijos pažymėjimas, raštas apie Pulmodyne įsigyjima |  |  |  | Ne
6 | Deklaracija dėl tiekėjo atsakingų asmenų |  |  |  | Ne
7 | Tiekėjo deklaracija |  |  |  | Ne
8 | Įgaliojimas |  |  |  | Ne
9 | Siūlomų gaminių aprašymai |  |  |  | Ne
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas: |  |  | Viešųjų pirkimų specialistė
Pasirašančio asmens vardas ir pavardė: |  |  | Kristina Šimanel
9275-1 2025-03-24 13:32:43