## Pasiūlymas
PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS "PASIŪLYMO FORMA"
VIENKARTINĖS MEDICININĖS PRIEMONĖS
Kam: | VšĮ LSMU Kauno ligoninė
Data: | 2025-04-29
Nr.:
Vieta: | Vilnius
Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai: |  | UAB B.Braun Medical
Tiekėjo kodas (-ai): |  | 111551739
Tiekėjo adresas (-ai): |  | Viršuliškių skg.34-1, LT-05132 Vilnius
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai): |  | LT115517314
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai): |  | Atsiskaitomoji sąskaita LT617044060001097040, AB “SEB bankas”, kodas 70440
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė: |  | Vincas Vaitiekūnas, Erika Zeleniakaitė
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, el. pašto adresas: |  | tel. +37061557170, tel. +37068280793
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos: |  | Direktorius Kęstutis Liauba
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas: |  | Tiekimo vadybininkė Odeta Muralytė, 0 5 237 43 33, odeta.muralyte@bbraun.com; office.lt@bbraun.com
(1) Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės narių, (2) ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ir (3) jei pašalinimo pagrindai taikomi visiems subtiekėjams - subtiekėjų, kolegialaus priežiūros organo (Stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (Valdybos) narių sąrašas (jei sudaryta) ir (ar) asmuo, kuriam suteikti VPĮ 46 str. 2 d. 2 p. numatyti įgaliojimai |  | 1. Mia Ulrika Eklund 2. Bert Bender 3. Oliver Schaumann
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. viešojo pirkimo dokumentuose
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
5. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:
6. Pasiūlymų formoje būtina palikti tik siūlomas pirkimo dalis. Nepasiūlytas pirkimo dalis būtina IŠTRINTI.
1. DALIS | ADATOS KRAUJAGYSLIŲ PUNKCIJAI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Siūlomos prekės pavadinimas, gamintojas, kodas | Tiekėjo siūlomi parametrai ir parametrą pagrindžiantys dokumentai (puslapio Nr.)
1. | Adatos kraujagyslių punkcijai
1.1. | Adatos kraujagyslių punkcijai | 400 | vnt | 1 | 400 | Intradyn, B. Braun Melsungen AG, 5208505
1.1.1. | Ilgis: 7-10cm, diametras 18G, vielos- pravedėjo diametras 0,035 | [5 empty] | Ilgis: 7cm, diametras 18G, vielos- pravedėjo diametras 0,035
1.1.2. | Adatos jungtis turi turėti suformuotas plokštumas punkcijos kampo valdymui pirštais. | [5 empty] | Adatos jungtis turi turėti suformuotas plokštumas punkcijos kampo valdymui pirštais.
|  |  |  | Suma be PVM | 400
|  | Taikomas PVM dydis (%) | 5 | PVM suma | 20
|  |  |  | Suma su PVM | 420
2. DALIS | ADATA PORT TIPO KATETERIŲ PUNKCIJAI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Siūlomos prekės pavadinimas, gamintojas, kodas | Tiekėjo siūlomi parametrai ir parametrą pagrindžiantys dokumentai (puslapio Nr.)
2. | Adata Port tipo kateterių punkcijai
2.1. | Adata Port tipo kateterių punkcijai | 150 | vnt | 3.15 | 472.5 | Winged Surecan® non-coring needle, B.Braun Melsungen AG, Kodai pagal dydį nuo 04448286 iki 04448405
2.1.1. | Skylės nepaliekanti adata skirta kateterių silikonei membranai punktuoti | [5 empty] | Skylės nepaliekanti adata skirta kateterių silikonei membranai punktuoti
2.1.2. | Atlaiko iki 325 Psi slėgį | [5 empty] | Atlaiko iki 325 Psi slėgį
2.1.3. | Adata su sparneliais, sparneliai su dviejomis 7-8 mm skersmens skylutėmis. | [5 empty] | Adata su sparneliais, sparneliai su dviejomis 8 mm skersmens skylutėmis.
2.1.4. | Adata lenkta 90° kampu | [5 empty] | Adata lenkta 90° kampu
2.1.5. | Adata 19G, 20G, 22G | [5 empty] | Adata 19G, 20G, 22G
2.1.6. | Adata su prailginimo linija | [5 empty] | Adata su prailginimo linija
2.1.7. | Prailginimo linijos konektorius Luer-Lock tipo | [5 empty] | Prailginimo linijos konektorius Luer-Lock tipo
2.1.8. | Prailginimo linija 200 mm (±10 cm) su infuzijos spaustuku | [5 empty] | Prailginimo linija 200 mm (±10 cm) su infuzijos spaustuku
2.1.9. | Be DEHP, be PVC | [5 empty] | Be DEHP, be PVC
|  |  |  | Suma be PVM | 472.5
|  | Taikomas PVM dydis (%) | 5 | PVM suma | 23.63
|  |  |  | Suma su PVM | 496.13
19. DALIS | SPINALINĖ PIEŠTUKINĖS ADATOS SPROTTE TIPO
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Siūlomos prekės pavadinimas, gamintojas, kodas | Tiekėjo siūlomi parametrai ir parametrą pagrindžiantys dokumentai (puslapio Nr.)
19. | Spinalinė pieštukinės adatos Sprotte tipo
19.1. | Spinalinė pieštukinės adatos Sprotte tipo | 200 | vnt | 3.8 | 760 | Pencan su pravedėju, B.Braun Melsungen AG, Kodas 4502051-13 | Spinalinė pieštukinės adatos Sprotte tipo
19.1.1. | 27 G x 90 mm (± 2mm). Atraumatinė | [5 empty] | 27 G x 88 mm. Atraumatinė
19.1.2. | Nupoliruotas vidinis ir išorinis kaniulės paviršius | [5 empty] | Nupoliruotas vidinis ir išorinis kaniulės paviršius
19.1.3. | Šoninis atvėrimas maksimaliai pritrauktas prie kaniulės galiuko greitam likvoro patekimui | [5 empty] | Šoninis atvėrimas maksimaliai pritrauktas prie kaniulės galiuko greitam likvoro patekimui
19.1.4. | Užapvalinti atraumatiniai atvėrimo kraštai, | [5 empty] | Užapvalinti atraumatiniai atvėrimo kraštai,
19.1.5. | Su padidinimo efektu kaniulės laikiklyje greitai likvoro indikacijai | [5 empty] | Su padidinimo efektu kaniulės laikiklyje greitai likvoro indikacijai
19.1.6. | Komplektuojama kartu su pravedėju | [5 empty] | Komplektuojama kartu su pravedėju
|  |  |  | Suma be PVM | 760
|  | Taikomas PVM dydis (%) | 5 | PVM suma | 38
|  |  |  | Suma su PVM | 798
26. DALIS | ADATA NERVINIŲ REZGINIŲ ANASTEZIJAI SU UG REFLEKTORIAIS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Siūlomos prekės pavadinimas, gamintojas, kodas | Tiekėjo siūlomi parametrai ir parametrą pagrindžiantys dokumentai (puslapio Nr.)
26. | Adata nervinių rezginių anastezijai su UG reflektoriais
26.1. | Adata nervinių rezginių anastezijai su UG reflektoriais | 2120 | vnt | 5.25 | 11130 | Ultraplex, B.Braun Melsungen AG, Kodas 4892610-01
26.1.1. | Be laido, sterilios, vienkartinės | [5 empty] | Be laido, sterilios, vienkartinės
26.1.2. | Adatos stiebas padengtas izoliacine medžiaga. | [5 empty] | Adatos stiebas padengtas izoliacine medžiaga.
26.1.3. | Su integruota prailginimo linija vaistų suleidimui | [5 empty] | Su integruota prailginimo linija vaistų suleidimui
26.1.4. | Turi X formos arba Cornerstone tipo UG žymeklius | [5 empty] | Turi X formos UG žymeklius
26.1.5. | 20Gx100mm (±2mm) | [5 empty] | 20Gx100mm
|  |  |  | Suma be PVM | 11130
|  | Taikomas PVM dydis (%) | 5 | PVM suma | 556.5
|  |  |  | Suma su PVM | 11686.5
34. DALIS | ADATOS VAISTŲ SKIEDIMUI /PAĖMIMUI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Siūlomos prekės pavadinimas, gamintojas, kodas | Tiekėjo siūlomi parametrai ir parametrą pagrindžiantys dokumentai (puslapio Nr.)
34. | Adatos vaistų skiedimui /paėmimui
34.1. | Adatos vaistų skiedimui /paėmimui | 1000 | vnt | 0.21 | 210 | Transofix. B.Braun Melsungen AG, Kodas 4090500
34.1.1. | Jungtis skirta vaistų ir skysčių skiedimui tarp plastikinių konteinerių ir buteliukų, kurių skersmuo yra iki 20mm | [5 empty] | Jungtis skirta vaistų ir skysčių skiedimui tarp plastikinių konteinerių ir buteliukų, kurių skersmuo yra iki 20mm
|  |  |  | Suma be PVM | 210
|  | Taikomas PVM dydis (%) | 5 | PVM suma | 10.5
|  |  |  | Suma su PVM | 220.5
61. DALIS | RINKINYS ATSIURBIMO IŠ TRACHĖJOS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Siūlomos prekės pavadinimas, gamintojas, kodas | Tiekėjo siūlomi parametrai ir parametrą pagrindžiantys dokumentai (puslapio Nr.)
61. | Rinkinys atsiurbimo iš trachėjos
61.1. | Rinkinys atsiurbimo iš trachėjos | 3500 | vnt | 0.85 | 2975 | Traceasecretion tip. B.Braun Melsungen AG, Kodas 4306589
61.1.1. | Skirtas atsiurbimui iš trachėjos ir sekreto iš bronchų surinkimui | [5 empty] | Skirtas atsiurbimui iš trachėjos ir sekreto iš bronchų surinkimui
61.1.2. | Sudėtis: rezervuaras surinkti, užkimštas kamščiu | [5 empty] | Sudėtis: rezervuaras surinkti, užkimštas kamščiu
61.1.3. | Du vamzdeliai, vienas iš jų su piršto kontrole ir skirtingo tipo jungtys - viena vyriška, kitas vamzdelis moteriška jungtis | [5 empty] | Du vamzdeliai, vienas iš jų su piršto kontrole ir skirtingo tipo jungtys - viena vyriška, kitas vamzdelis moteriška jungtis
61.1.4. | Vieta paciento vardui užrašyti | [5 empty] | Vieta paciento vardui užrašyti
61.1.5. | Sterilus, individualiam įpakavime | [5 empty] | Sterilus, individualiam įpakavime
|  |  |  | Suma be PVM | 2975
|  | Taikomas PVM dydis (%) | 5 | PVM suma | 148.75
|  |  |  | Suma su PVM | 3123.75
67. DALIS | RINKINYS EPIDIŪRINEI ANESTEZIJAI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Siūlomos prekės pavadinimas, gamintojas, kodas | Tiekėjo siūlomi parametrai ir parametrą pagrindžiantys dokumentai (puslapio Nr.)
67. | Rinkinys epidiūrinei anestezijai
67.1. | Rinkinys epidiūrinei anestezijai | 3300 | vnt | 5.4 | 17820 | Perifix 451. B.Braun Melsungen AG, Kodas 4514513
67.1.1. | Vienoje sterilioje pakuotėje: Tuohy adata | [5 empty] | Vienoje sterilioje pakuotėje: Tuohy adata
67.1.2. | Kateteris iš poliamido | [5 empty] | Kateteris iš poliamido
67.1.3. | Graduotas, su užapvalintu, atraumatiniu galu, su šoninėmis skylutėmis | [5 empty] | Graduotas, su užapvalintu, atraumatiniu galu, su šoninėmis skylutėmis
67.1.4. | Rentgenokontrastinis | [5 empty] | Rentgenokontrastinis
67.1.5. | Su nukreipėju | [5 empty] | Su nukreipėju
67.1.6. | Kateterio sujungiklis "click" tipo arba lygiavertis, be latekso komponentų | [5 empty] | Kateterio sujungiklis "click" tipo arba lygiavertis, be latekso komponentų
67.1.7. | 8 ml (±2ml ) LOR švirkštas paraboline gradacija | [5 empty] | 8 ml LOR švirkštas paraboline gradacija
67.1.8. | Antibakterinis 0.2 μm filtras būtinas ženklinimas ant pačio filtro, atlaiko iki 7 bar (±1 bar) slėgį | [5 empty] | Antibakterinis 0.2 μm filtras su ženklinimu ant pačio filtro, atlaiko iki 7 bar (±1 bar) slėgį
67.1.9. | Neribojantis judesių filtro fiksatorius | [5 empty] | Neribojantis judesių filtro fiksatorius
67.1.10. | Dydis 18G | [5 empty] | Dydis 18G
|  |  |  | Suma be PVM | 17820
|  | Taikomas PVM dydis (%) | 5 | PVM suma | 891
|  |  |  | Suma su PVM | 18711
72. DALIS | RINKINYS PLEUROS DRENAVIMUI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Siūlomos prekės pavadinimas, gamintojas, kodas | Tiekėjo siūlomi parametrai ir parametrą pagrindžiantys dokumentai (puslapio Nr.)
72. | Rinkinys pleuros drenavimui
72.1. | Rinkinys pleuros drenavimui | 550 | vnt | 18.4 | 10120 | Pleuracan. B.Braun Melsungen AG, Kodas 4462556
72.1.1. | Punkcine adata 3,35 mm x 78 mm (±1mm) arba verres tipo adata | [5 empty] | Punkcine adata 3,35 mm x 78 mm
72.1.2. | Kateteris 2,7 mm x 450 mm (±1mm) | [5 empty] | Kateteris 2,7 mm x 450 mm
72.1.3. | Kateteris poliuretaninis | [5 empty] | Kateteris poliuretaninis
72.1.4. | Rentgenokontrastinis | [5 empty] | Rentgenokontrastinis
72.1.5. | Su apsauginiu apvalkalu | [5 empty] | Su apsauginiu apvalkalu
72.1.6. | Dvigubas antirefliuksinis vožtuvas | [5 empty] | Dvigubas antirefliuksinis vožtuvas
72.1.7. | Trijų krypčių kranelis su 10 cm (± 1cm) prailginimo linija arba drenas su integruotu dvigubu vienos krypties vožtuvu su spaustuku | [5 empty] | Trijų krypčių kranelis su 10 cm prailginimo linija
72.1.8. | Sujungimo vamzdeliai | [5 empty] | Sujungimo vamzdeliai
72.1.9. | Prailginimo linija | [5 empty] | Prailginimo linija
72.1.10. | Surinkimo maišelis 2 l | [5 empty] | Surinkimo maišelis 2 l
72.1.11. | Švirkštas 60 ml | [5 empty] | Švirkštas 60 ml
|  |  |  | Suma be PVM | 10120
|  | Taikomas PVM dydis (%) | 5 | PVM suma | 506
|  |  |  | Suma su PVM | 10626

## Subtiekėjai ir priedai
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas |  | Perduodama veikla |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Kval. Reikalavimo Nr.
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas |  | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip/Ne
1 | Jungtinės veiklos kopija (jei taikoma)
2 | Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas |  |  |  | ne
3 | Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui)
4 | Katalogai |  |  |  | ne
5 | Sertifikatai |  |  |  | ne
6 | Deklaracijos |  |  |  | ne
7 | Direktoriaus įgaliojimas |  |  |  | ne
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas: |  |  | Viešųjų pirkimų specialistė - biuro administratorė
Pasirašančio asmens vardas ir pavardė: |  |  | Vaida Vereniūtė - Berlinskienė
9275-1 2025-03-24 13:32:43