## NordBalt
Eil. Nr. | Pavadinimas | Matavimo vnt. | Kiekis | Medžiagų vnt. įkainis, (Eur) be PVM | Darbų vnt. įkainis, (Eur) be PVM | Medžiagų bendra suma, (Eur) be PVM | Darbų bendra suma, (Eur) be PVM
MEDŽIAGŲ ŽINIARAŠTIS
1. VAIZDO STEBĖJIMO SISTEMOS CENTRINĖ ĮRANGA
1 | Komutacinė spinta 42Ux600x800, komplekte lentyna, maitinimo panele, įžeminimo šyna | vnt. | 2 | 2411.5 |  | 4823
2 | ODF komutacinėje spintoje 24xSC, 1U, su optinėmis kasetėmis, dvigubais SC adapteriais, termofitais ir kitais aksesuarais numatomo optinio kabelio pajungimui | vnt. | 1 | 234 |  | 234
3 | Komutacinė panelė, 6A kat. 24 p., 1U | vnt. | 1 | 75.4 |  | 75.4
4 | Kabelių sutvarkymo panelė, 1U | vnt. | 3 | 7.8 |  | 23.4
5 | Tinklo komutatorius PoE (I tipas) | vnt. | 2 | 4350 |  | 8700
6 | SFP modulis | vnt. | 10 | 26 |  | 260
7 | Jungiamieji optiniai kabeliai SC-LC | vnt. | 10 | 13 |  | 130
8 | Vaizdo įrašymo įrenginys su visomis reikalingomis lic. | kompl. | 1 | 26000 |  | 26000
9 | Kietasis diskas vaizdo įrašymo įrenginiui, 12 TB | vnt. | 7 | 366 |  | 2562
10 | Nepertraukiamo maitinimo šaltinis (UPS), 1kVA, nemažiau 252Wh | vnt. | 2 | 816 |  | 1632
11 | Akumuliatorių blokas, nemažiau 504Wh | vnt. | 2 | 500 |  | 1000
12 | Papildomos montavimo, nenumatytos medžiagos | vnt. | 1 | 800 |  | 800
13 | Sistemos instaliavimo, derinimo, paleidimo darbai | kompl. | 1 | 1500 |  | 1500
2. TERITORIJOS PERIMETRO VAIZDO STEBĖJIMO SISTEMOS ĮRANGA
1 | Komutacinė dėžė nemažiau 400x600x250mm, su užraktu, sabotažo kontaktu ir visomis papildomomis instaliacinėmis medžiagomis | vnt. | 10 | 221 |  | 2210
2 | ODF komutacinėje dėžėje 4xSC | vnt. | 10 | 37 |  | 370
3 | Tinklo komutatorius PoE (B tipas) | vnt. | 9 | 2300 |  | 20700
4 | Tinklo komutatorius PoE (B1 tipas) | vnt. | 1 | 3400 |  | 3400
5 | SFP modulis | vnt. | 20 | 26 |  | 520
6 | Jungiamieji optiniai kabeliai | vnt. | 20 | 13 |  | 260
7 | Ryšio linijos viršįtampių ribotuvas | vnt. | 39 | 123.5 |  | 4816.5
8 | Fiksuota lauko vaizdo stebėjimo kamera | vnt. | 39 | 715 |  | 27885
9 | Vaizdo kamerų IVA Pro perimeter licencijos | vnt. | 39 | 150 |  | 5850
10 | Viršįtampių ribotuvas vaizdo kamerai | vnt. | 39 | 58.5 |  | 2281.5
11 | Komutacinės dėžės automatinis jungiklis 1F, C6A | vnt. | 10 | 5.2 |  | 52
12 | Komutacinės spintos automatinis jungiklis 1F, C10A | vnt. | 2 | 5.2 |  | 10.4
13 | Maitinimo linijos viršįtampių ribotuvas | vnt. | 10 | 88.4 |  | 884
14 | Maitinimo šaltinis su akumuliatoriaus krovimo funkcija | vnt. | 10 | 78 |  | 780
15 | Akumuliatorius 12V/7Ah | vnt. | 40 | 23 |  | 920
16 | Optinis kabelis 4 sk. (SM) | m. | 4000 | 0.65 |  | 2600
17 | Ryšio kabelis FTP lauko sąlygomis | m. | 1700 | 0.73 |  | 1241
18 | Maitinimo kabelis 5x6,0 lauko sąlygomis | m. | 1500 | 4.55 |  | 6825
19 | Ryšių kanalizacijos vamzdis PE ∅50 | m. | 4500 | 0.88 |  | 3960
20 | Ažūrinis stiebas su pamatu h-4,5m. | kompl. | 30 | 820 |  | 24600
21 | Ažūrinio stiebo įžeminimo komplektas | kompl. | 30 | 150 |  | 4500
22 | Papildomos montavimo, nenumatytos medžiagos | kompl. | 1 | 1950 |  | 1950
23 | Sistemos instaliavimo, derinimo, paleidimo darbai | kompl. | 1 | 910 |  | 910
DARBŲ ŽINIARAŠTIS
1 | Komutacinės spintos 42Ux600x800, komplekte lentyna, maitinimo panele, įžeminimo šyna montavimas | vnt. | 2 |  | 400 |  | 800
2 | ODF komutacinėje spintoje 24xSC, 1U montavimas, komutavimas | vnt. | 1 |  | 150 |  | 150
3 | Komutacinė panelė, 6A kat. 24 p., 1U montavimas | vnt. | 1 |  | 45 |  | 45
4 | Kabelių sutvarkymo panelė, 1U, montavimas (I tipas) | vnt. | 3 |  | 5 |  | 15
5 | Tinklo komutatoriaus, montavimas, komutavimas | vnt. | 2 |  | 30 |  | 60
6 | Vaizdo įrašymo įrenginio montavimas, komutavimas | kompl. | 1 |  | 200 |  | 200
7 | Nepertraukiamo maitinimo šaltinio (UPS), montavimas pajungimas | vnt. | 2 |  | 30 |  | 60
8 | Akumuliatorių bloko, montavimas pajungimas | vnt. | 2 |  | 30 |  | 60
9 | Komutacinė dėžės ant atramos montavimas | vnt. | 10 |  | 40 |  | 400
10 | ODF komutacinėje dėžėje 4xSC montavimas, komutavimas | vnt. | 10 |  | 50 |  | 500
11 | Tinklo komutatorius montavimas, komutavimas (B, B1 tipas) | vnt. | 10 |  | 30 |  | 300
12 | Ryšio linijos viršįtampių ribotuvų montavimas | vnt. | 39 |  | 5 |  | 195
13 | Fiksuotos lauko vaizdo stebėjimo kameros montavimas | vnt. | 39 |  | 45 |  | 1755
14 | Viršįtampių ribotuvo vaizdo kamerai montavimas | vnt. | 39 |  | 5 |  | 195
15 | Automatinių jungiklių montavimas, komutavimas | vnt. | 12 |  | 3 |  | 36
16 | Maitinimo linijos viršįtampių ribotuvo montavimas | vnt. | 10 |  | 15 |  | 150
17 | Maitinimo šaltinis montavimas, pajungimas | vnt. | 10 |  | 10 |  | 100
18 | Optinio kabelio vamzdyje pratraukimas, tiesimas | m. | 4000 |  | 1 |  | 4000
19 | Ryšio kabelio vamzdyje pratraukimas, tiesimas | m. | 1700 |  | 1 |  | 1700
20 | Maitinimo kabelio 5x6,0 vamzdyje pratraukimas, tiesimas | m. | 1500 |  | 1.5 |  | 2250
21 | Tranšėjos kasimas rankiniu būdų | m. | 1500 |  | 7.5 |  | 11250
22 | Ryšių kanalizacijos vamzdžio iškastoje tranšėjoje tiesimas PE ∅50 | m. | 4500 |  | 0.5 |  | 2250
23 | Ažūrinio stiebo su pamatu įrengimas | kompl. | 30 |  | 350 |  | 10500
24 | Ažūrinio stiebo įžeminimo įrengimas | kompl. | 30 |  | 80 |  | 2400
25 | Darbo projekto / išpildomosios topografinės nuotraukos parengimas | kompl. | 1 |  | 5000 |  | 5000
|  |  |  | Medžiagos be PVM: |  |  | 165265.2
|  |  |  | Darbai be PVM: |  |  | 44371
|  |  |  | Iš viso be PVM: |  |  | 209636.2
Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, turi įvertinti visus darbus ir medžiagas, numatytas Techniniame projekte ir reikalingus darbams atlikti. Jeigu tiekėjo vertinimu pagal darbų žiniaraštyje nurodytas eilutes dalies darbų ar medžiagų vadovaujantis Techniniu projektu nereikia atlikti, darbų žiniaraštyje ties atitinkama eilute tiekėjas įrašo 0 €.
Note on G78: [Komentarų gija] „Excel“ versija leidžia jums skaityti šią komentarų giją, tačiau visi jos taisymai bus pašalinti, jei failas atidaromas naudojant naujesnę „Excel“ versiją. Daugiau informacijos: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Komentaras: Negali būti tokio sąlygos Atsakyti: pataisyta