## Alytaus 330 kV TP
Eil. Nr. | Pavadinimas | Matavimo vnt. | Kiekis | Medžiagų vnt. įkainis, (Eur) be PVM | Darbų vnt. įkainis, (Eur) be PVM | Medžiagų bendra suma, (Eur) be PVM | Darbų bendra suma, (Eur) be PVM
MEDŽIAGŲ ŽINIARAŠTIS
1. VAIZDO STEBĖJIMO SISTEMOS CENTRINĖ ĮRANGA
1 | Komutacinė spinta 42Ux600x800, komplekte lentyna, maitinimo panele, įžeminimo šyna | vnt. | 1 | 0 |  | 0
2 | ODF komutacinėje spintoje 24xSC, 1U, su optinėmis kasetėmis, dvigubais SC adapteriais, termofitais ir kitais aksesuarais numatomo optinio kabelio pajungimui | vnt. | 1 | 0 |  | 0
3 | Komutacinė panelė, 6A kat. 24 p., 1U | vnt. | 1 | 0 |  | 0
4 | Kabelių sutvarkymo panelė, 1U | vnt. | 3 | 0 |  | 0
5 | Tinklo komutatorius PoE (I tipas) | vnt. | 2 | 0 |  | 0
6 | SFP modulis | vnt. | 10 | 0 |  | 0
7 | Jungiamieji optiniai kabeliai SC-LC | vnt. | 10 | 0 |  | 0
8 | Vaizdo įrašymo įrenginys su visomis reikalingomis lic. | kompl. | 1 | 0 |  | 0
9 | Kietasis diskas vaizdo įrašymo įrenginiui, 12 TB | vnt. | 7 | 0 |  | 0
10 | Nepertraukiamo maitinimo šaltinis (UPS), 1kVA, nemažiau 252Wh | vnt. | 2 | 0 |  | 0
11 | Akumuliatorių blokas, nemažiau 504Wh | vnt. | 2 | 0 |  | 0
12 | Papildomos montavimo, nenumatytos medžiagos | vnt. | 1 | 0 |  | 0
13 | Sistemos instaliavimo, derinimo, paleidimo darbai | kompl. | 1 | 0 |  | 0
2. TERITORIJOS PERIMETRO VAIZDO STEBĖJIMO SISTEMOS ĮRANGA
1 | Komutacinė dėžė nemažiau 400x600x250mm, su užraktu, sabotažo kontaktu ir visomis papildomomis instaliacinėmis medžiagomis | vnt. | 11 | 0 |  | 0
2 | ODF komutacinėje dėžėje 4xSC | vnt. | 11 | 0 |  | 0
3 | Tinklo komutatorius PoE (B tipas) | vnt. | 10 | 0 |  | 0
4 | Tinklo komutatorius PoE (B1 tipas) | vnt. | 1 | 0 |  | 0
5 | SFP modulis | vnt. | 22 | 0 |  | 0
6 | Jungiamieji optiniai kabeliai | vnt. | 22 | 0 |  | 0
7 | Ryšio linijos viršįtampių ribotuvas | vnt. | 41 | 0 |  | 0
8 | Fiksuota lauko vaizdo stebėjimo kamera | vnt. | 41 | 0 |  | 0
9 | Vaizdo kamerų IVA Pro perimeter licencijos | vnt. | 41 | 0 |  | 0
10 | Viršįtampių ribotuvas vaizdo kamerai | vnt. | 41 | 0 |  | 0
11 | Komutacinės dėžės automatinis jungiklis 1F, C6A | vnt. | 11 | 0 |  | 0
12 | Komutacinės spintos automatinis jungiklis 1F, C10A | vnt. | 3 | 0 |  | 0
13 | Maitinimo linijos viršįtampių ribotuvas | vnt. | 18 | 0 |  | 0
14 | Maitinimo šaltinis su akumuliatoriaus krovimo funkcija | vnt. | 18 | 0 |  | 0
15 | Akumuliatorius 12V/7Ah | vnt. | 44 | 0 |  | 0
16 | Optinis kabelis 4 sk. (SM) | m. | 4000 | 0 |  | 0
17 | Ryšio kabelis FTP lauko sąlygomis | m. | 1800 | 0 |  | 0
18 | Maitinimo kabelis 5x6,0 lauko sąlygomis | m. | 1900 | 0 |  | 0
19 | Ryšių kanalizacijos vamzdis PE ∅50 | m. | 4800 | 0 |  | 0
20 | Ažūrinis stiebas su pamatu h-4,5m. | kompl. | 32 | 0 |  | 0
21 | Ažūrinio stiebo įžeminimo komplektas | kompl. | 32 | 0 |  | 0
22 | Papildomos montavimo, nenumatytos medžiagos | kompl. | 1 | 0 |  | 0
23 | Sistemos instaliavimo, derinimo, paleidimo darbai | kompl. | 1 | 0 |  | 0
DARBŲ ŽINIARAŠTIS
1 | Komutacinės spintos 42Ux600x800, komplekte lentyna, maitinimo panele, įžeminimo šyna montavimas | vnt. | 1 |  | 0 |  | 0
2 | ODF komutacinėje spintoje 24xSC, 1U montavimas, komutavimas | vnt. | 1 |  | 0 |  | 0
3 | Komutacinė panelė, 6A kat. 24 p., 1U montavimas | vnt. | 1 |  | 0 |  | 0
4 | Kabelių sutvarkymo panelė, 1U, montavimas | vnt. | 3 |  | 0 |  | 0
5 | Tinklo komutatoriaus, montavimas, komutavimas | vnt. | 2 |  | 0 |  | 0
6 | Vaizdo įrašymo įrenginio montavimas, komutavimas | kompl. | 1 |  | 0 |  | 0
7 | Nepertraukiamo maitinimo šaltinio (UPS), montavimas pajungimas | vnt. | 3 |  | 0 |  | 0
8 | Akumuliatorių bloko, montavimas pajungimas | vnt. | 1 |  | 0 |  | 0
9 | Komutacinė dėžės ant atramos montavimas | vnt. | 11 |  | 0 |  | 0
10 | ODF komutacinėje dėžėje 4xSC montavimas, komutavimas | vnt. | 11 |  | 0 |  | 0
11 | Tinklo komutatorius montavimas, komutavimas | vnt. | 11 |  | 0 |  | 0
12 | Ryšio linijos viršįtampių ribotuvų montavimas | vnt. | 41 |  | 0 |  | 0
13 | Fiksuotos lauko vaizdo stebėjimo kameros montavimas | vnt. | 41 |  | 0 |  | 0
14 | Viršįtampių ribotuvo vaizdo kamerai montavimas | vnt. | 41 |  | 0 |  | 0
15 | Automatinių jungiklių montavimas, komutavimas | vnt. | 14 |  | 0 |  | 0
16 | Maitinimo linijos viršįtampių ribotuvo montavimas | vnt. | 18 |  | 0 |  | 0
17 | Maitinimo šaltinis montavimas, pajungimas | vnt. | 18 |  | 0 |  | 0
18 | Optinio kabelio vamzdyje pratraukimas, tiesimas | m. | 4000 |  | 0 |  | 0
19 | Ryšio kabelio vamzdyje pratraukimas, tiesimas | m. | 1800 |  | 0 |  | 0
20 | Maitinimo kabelio 5x6,0 vamzdyje pratraukimas, tiesimas | m. | 1900 |  | 0 |  | 0
21 | Tranšėjos kasimas rankiniu būdų | m. | 1800 |  | 0 |  | 0
22 | Ryšių kanalizacijos vamzdžio iškastoje tranšėjoje tiesimas PE ∅50 | m. | 4800 |  | 0 |  | 0
23 | Ažūrinio stiebo su pamatu, įrengimas | kompl. | 32 |  | 0 |  | 0
24 | Ažūrinio stiebo įžeminimo įrengimas | kompl. | 32 |  | 0 |  | 0
25 | Darbo projekto / išpildomosios topografinės nuotraukos parengimas | kompl. | 1 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Medžiagos be PVM: |  |  | 0
|  |  |  | Darbai be PVM: |  |  | 0
|  |  |  | Iš viso be PVM: |  |  | 0
Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, turi įvertinti visus darbus ir medžiagas, numatytas Techniniame projekte ir reikalingus darbams atlikti. Jeigu tiekėjo vertinimu pagal darbų žiniaraštyje nurodytas eilutes dalies darbų ar medžiagų vadovaujantis Techniniu projektu nereikia atlikti, darbų žiniaraštyje ties atitinkama eilute tiekėjas įrašo 0 €.