TSD-239, VPP-1587, VPP-1478

Plokštelės ir monopoliarinio kabelio techninė specifikacija

| Pirkimo dalies Nr. | Pavadinimas | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Plokštelė (orientacinis kiekis 10 vnt.) | 1. Daugkartinio naudojimo; 2. Sterilizuojama, be latekso; 3. Plokštelė dengta guma arba silikonu, arba lygiaverte medžiaga; 4. Plokštelės matmenys: (150 × 250 mm) 5 mm; 5. Su dviguba jungtimi; 6. Techniškai suderinama su LSMU ligoninėje Kauno klinikose naudojamais gamintojo „BOWA-electronic“ elektrochirurginiais prietaisais „Bowa ARC 350“. 7. Garantinis terminas ne mažiau kaip 12 mėnesių; 8. Žymėjimas CE ženklu (Kartu su pasiūlymu būtina pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją.). (gamintojo „BOWA-electronic“ plokštelės kodas REF 242-003 arba lygiavertis) | 1. Daugkartinio naudojimo; 2. Sterilizuojama, be latekso; 3. Plokštelė dengta guma; 4. Plokštelės matmenys: (150 × 250 mm); 5. Su dviguba jungtimi; 6. Techniškai suderinama su LSMU ligoninėje Kauno klinikose naudojamais gamintojo „BOWA-electronic“ elektrochirurginiais prietaisais „Bowa ARC 350“. 7. Garantinis terminas 12 mėnesių; 8. Žymėjimas CE ženklu Katalogas Nr.1 Sertifikatas.pdf 2025-05-05_LSMULKK_Patvirtinimas gamintojo „BOWA-electronic“ plokštelės kodas REF 242-003 https://int-shop.bowa-medical.com/en/Instruments-Accessories/Return-plates/Rubber-return-plates/Rubber-return-plates/Rubber-return-plate-adults-250-x-150-mm-international-Adults-International.html?listtype=search&searchparam=242-003& |

Pastabos, papildomi reikalavimai:

1. Lentelėje pateiktas firmos pavadinimas ir kataloginiai numeriai jokios komercinės reikšmės neturi, o tik nurodo technines gaminių charakteristikas aprašantį informacijos šaltinį. Gali būti siūlomos nurodyto gamintojo prekės arba joms lygiaverčiai, ne blogesnių techninių charakteristikų, kitų firmų gaminiai.

2. Prekių pristatymo išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą.

3. Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, išbandymui turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.