## Sheet1
1 priedas
VIENKARTINIŲ STOMATOLOGINIŲ INSTRUMENTŲ PIRKIMO
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Pirkimo dalys | Pirkimo objekto pavadinimas ir techniniai reikalavimai | Mato vnt. | Prelimi-narus kiekis 12 mėn. | Siūlomos prekės komercinis pavadinimas ir gamintojas | Vnt. įkainis, Eur (be PVM) | Vnt. įkainis, Eur (su PVM) | Viso 12 mėn. kiekio kaina, Eur (be PVM) (4x6) | Viso 12 mėn. kiekio kaina, Eur (su PVM) (4x7)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. | Endodontiniai instrumentai:
1.1. | Endodontiniai lankstūs instrumentai K flexo file.Dydžiai: 015, 020, 025, 030, 035, 040, 015-040, ilgiai: 21/25/28/31mm, rankiniai, sterilūs apvalaus formos pjūvio. Pagaminti iš nerūdyjančio plieno, su plastikine rankenėle, su stoperiu. Turi atitikti ISO 015-040, paženklinti CE ženklu su notifikuotos įstaigos numeriu. Sterilūs, pakuotės pone mažiau 6 vnt. | pak. | 70 | K-Flexofile 12C, gamintojas Maillefer Instruments (Dentsply Sirona) | 13.6 | 16.456 | 952 | 1151.92
1.2. | Endodontiniai instrumentai K file. Dydžiai: 006, 008, 010, 045, 045-80, ilgiai: 21/25/28/31mm, rankiniai, sterilūs, keturkampio formos pjūvio. Pagaminti iš nerūdyjančio plieno, su plastikine rankenėle, su stoperiu. Turi atitikti ISO 015-040, paženklinti CE ženklu su notifikuotos įstaigos numeriu. Pakuotės ne mažiau kaip po 6 vnt. | pak. | 100 | K-File 12D, gamintojas Maillefer Instruments (Dentsply Sirona) | 15.9 | 19.239 | 1590 | 1923.9
1.3. | Largo, pjezo gilintuvai, į kampinį antgalį, 1,2,3,4,5,6 dydžių, 28/32mm ilgio, darbinė dalis 15mm/19mm, apsisukimai 800/1200min, sterilizuojami, paženklinti CE ženklu su notifikuotos įstaigos numeriu, dėž. po ne mažiau 6 vnt. | pak. | 15 | Largo grąžtas 9, gamintojas Maillefer Instruments (Dentsply Sirona) | 19.9 | 24.079 | 298.5 | 361.185
1.4. | Mašininės spiralės kanalų plombavimui, kampiniam antgaliui, daugkartinio naudojimo, sterilizuojamos, pakuotė: po 4 vnt., ISO spalvinis žymėjimas, paženklinti CE ženklu su notifikuotos įstaigos numeriu A, D dydžiai, ilgis: 21 mm, 25 mm, 29 mm. | pak. | 15 | Lentulo 22, gamintojas Maillefer Instruments (Dentsply Sirona) | 12.5 | 15.125 | 187.5 | 226.875
1.5. | Endodontiniai instrumentai su pjaunančiomis savybėmis. Dydžiai : 015, 020, 025, 030, 035, 040, 015-040, ilgiai: 21/25/28/31mm, rankiniai, sterilūs apvalaus formos pjūvio. Pagaminti iš nerūdyjančio plieno, su plastikine rankenėle, su stoperiu. Turi atitikti ISO 015-040, paženklinti CE ženklu su notifikuotos įstaigos numeriu. Sterilūs, pakuotės po 6 vnt. | pak. | 25 | Hedström File 16D, gamintojas Maillefer Instruments (Dentsply Sirona) | 16 | 19.36 | 400 | 484
1.6. | Mašininiai instrumentai ilgis-21/25/31mm iš lankstaus lydinio skirti mechaniniam kanalų paruošimui, paženklinti CE ženklu su notifikuotos įstaigos numeriu. Dydžiai Small #020.07, Primary #025.07, Medium #35.07, Large #45.05., sterilūs. Pakuotė 6 vnt. | pak. | 30 | WaveOne® GOLD, gamintojas Maillefer Instruments (Dentsply Sirona) | 94.5 | 114.345 | 2835 | 3430.35
1.7. | Gutaperčos kondensoriai, rankinis instrumentas pagamintas iš nerūdijančio plieno su plastmasine rankenėle. Paženklinti CE ženklu su notifikuotos įstaigos numeriu, darbiniai ilgiai 21 mm, 25 mm, dydžiai: A, B, C, D, pakuotėje ne mažiau po 4 vnt. | pak. | 5 | Finger Spreader 182, gamintojas Maillefer Instruments (Dentsply Sirona) | 15.6 | 18.876 | 78 | 94.38
1.8. | Mašininiai endodontiniai instrumentai, tinkantys endodontiniam motorui Smart Plus. Paženklinti CE ženklu su notifikuotos įstaigos numeriu. Sterilūs, ilgis- 25 mm, dydžiai: Small, Primary, Large. Pakuotėje - ne mažiau 6 vnt. | pak. | 40 | Orbis Golden One, gamintojas Maillefer Instruments (Dentsply Sirona) | 23 | 27.83 | 920 | 1113.2
Bendra 1 pirkimo dalies suma, Eur | [6 empty] | 7261 | 8785.81
2 | Gutaperča kaiščiai:
2.1. | Pagrindiniai gutaperča kaiščiai, skirti kanalų užpildymui, standartizuoti, turintys spalvinį žymėjimą, įvairių dydžių, paženklinti CE ženklu su notifikuotos įstaigos numeriu, pakuotėje ne mažiau 120 vnt. vieno dydžio kaiščių. | pak. | 75 | Endostar Diadent Gutaperča, gamintojas DiaDent | 4.35 | 5.2635 | 326.25 | 394.7625
2.2. | Pagrindiniai gutaperča kaiščiai skirti kanalų užpildymui, standartizuoti, turintys spalvinį žymėjimą, rinkiniai: 15-40, 45-80 dydžiai, paženklinti CE ženklu su notifikuotos įstaigos numeriu, pakuotėje ne mažiau 120 vnt. | pak. | 50 | Endostar Diadent Gutaperča, gamintojas DiaDent | 4.35 | 5.2635 | 217.5 | 263.175
2.3. | Pagalbiniai gutaperča kaiščiai: su ISO spalviniu žymėjimu, paženklinti CE ženklu su notifikuotos įstaigos numeriu, dydžiai XF,FF,MF, F, FM dydžių, pakuotėje ne mažiau 120 vnt. vieno dydžio kaiščių. | pak. | 10 | Meta Gutaperča kaiščiai, gamintojas DiaDent | 2.96 | 3.5816 | 29.6 | 35.816
2.4. | Pagrindiniai gutaperča kaiščiai, skirti kanalų užpildymui, standartizuoti, turintys spalvinį žymėjimą, paženklinti CE ženklu su notifikuotos įstaigos numeriu, dydžiai Small, Primary, Large, pakuotėje ne daugiau 60 vnt. vieno dydžio kaiščių. | pak. | 15 | Gutaperča kaiščiai WaveOne® Gold Conform Fit™, gamintojas Maillefer Instruments (Dentsply Sirona) | 15.2 | 18.392 | 228 | 275.88
2.5. | Popieriniai kaiščiai kanalų sausinimui: standartizuoti, turintys spalvinį žymėjimą, paženklinti CE ženklu su notifikuotos įstaigos numeriu, pakuotė: ne mažiau 200 vnt. vieno dydžio kaiščių. | pak. | 100 | Endostar Diadent Gutaperča, gamintojas DiaDent | 2.8 | 3.388 | 280 | 338.8
Bendra 2 pirkimo dalies suma, Eur | [6 empty] | 1081.35 | 1308.4335
3 | Pagalbinės priemonės:
3.1. | Artikuliacinis popierius, 80 mikr., pakuotė: 144 lapeliai, spalva: raudona / mėlyna, įvairių formų. | pak. | 30 | Hanel artikuliac. pop. I-formos raud/mėl 80µ 144vnt., gamintojas Coltene/Whaledent AG | 6 | 7.26 | 180 | 217.8
3.2. | Plastikiniai tarpdančių kaištukai, šviesą atspindintys, skaidrūs, skirti matricoms fiksuoti, dantų atskyrimui ir adaptacijai, tinka aproksimaliniam kietinimui lempa. Pakuotė: ne mažiau 100 vnt. vieno dydžio kaištukų. Dydžiai: small ir medium. | pak | 2 | Falcon skaidrūs kaiščiai tarpdančiams, gamintojas Falcon | 9.6 | 11.616 | 19.2 | 23.232
3.3 | Deimanto formos kaiščių rinkinys Bioclear Diamond arba lygiavertis. Dydžiai nuo XS iki L, pakuotė po 50 vnt. | pak. | 2 | Bioclear Diamond kaiščiai tarpdančiams, gamintojas Bioclear | 45.9 | 55.539 | 91.8 | 111.078
3.4. | Koferdamo žiedas Hygienic brinker B4 arba lygiavertis, vnt. | vnt. | 1 | Hygenic Brinker B-4 koferdamo žiedas, gamintojas Coltene/Whaledent AG | 12.25 | 14.8225 | 12.25 | 14.8225
3.5. | Skystas koferdamas, paruoštame naudojimui švirkšte, pakuotėje ne mažiau 1,2 ml | vnt. | 1 | Cerkamed RUBBER-DAM 1,2ml, skystas, gamintojas Cerkamed | 7.15 | 8.6515 | 7.15 | 8.6515
3.6. | Koferdamo guma, be latekso, be pudros, elastinga, atspari plyšimui. Dydis: ne mažiau 15x15 cm, pakuotėje 20 lapelių. | pak. | 35 | ORBIS Koferdama vidutinė žydra be latekso 20vnt., gamintojas | 22.56 | 27.2976 | 789.6 | 955.416
3.7. | Mikroaplikatoriai, pakuotėje ne mažiau 400 vnt., 4 skirtingų dydžių | pak. | 40 | LIKE Microbrush mikro aplikatoriai, gamintojas Premium Plus | 6 | 7.26 | 240 | 290.4
3.8. | Seiles sugeriantys seilių tamponėliai. Dydis nuo S (small) iki L ( large) , pakuotėje ne mažiau 50 vnt. | pak. | 10 | ORBIS Dry Pads seilių tamponėliai S dydžio 50vnt., gamintojas Wellmed Dental Medical Supply Co., Ltd. | 7 | 8.47 | 70 | 84.7
Bendra 3 pirkimo dalies suma, Eur | [6 empty] | 1410 | 1706.1