# VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBA

| Lietuvos sveikatos mokslų universitetas A. Mickevičiaus g. 9 044307 Kaunas El. p.: rektoratas@lsmuni.lt | 2021-05- Į 2021-05-12 | Nr. Nr. | 4S- (8.15 Mr) 2021-DVT2-00919 |
| --- | --- | --- | --- |

SPRENDIMAS dėl sutikimo VYKDYTI PIRKIMĄ NESKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDU

Viešųjų pirkimų tarnyba (toliau – Tarnyba), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – Įstatymas) 95 straipsnio 2 dalies 6 punkto nuostatomis, išnagrinėjo Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (toliau – ir Perkančioji organizacija) prašymą sutikti Oksimetrinės sistemos su fluorescencijos matavimo moduliu pirkimą (toliau – Pirkimas) vykdyti neskelbiamų derybų būdu, vadovaujantis Įstatymo 71 straipsnio 3 dalies 1 punkto nuostatomis.

Tarnybai pateiktame prašyme nurodoma, kad Pirkimu siekiamas įsigyti „Oksimetrinės sistemos su fluorescencijos matavimo moduliu“ prietaisas (toliau – Prietaisas) yra skirtas specifiniams moksliniams laboratoriniams tyrimams atlikti, studijoms, kurių metu registruojamas izoliuotų mitochondrijų ir / ar ląstelių kvėpavimas (oksigrafas). Lygiagrečiai su kvėpavimu, dėl integruoto fluorescencijos modulio, taip pat galima registruoti reaktyvių deguonies junginių, mitochondrijų potencialo, ATP bei kalcio jonų pokyčius, atsirandančius kvėpavimo metu bei įvairių patologijų metu. Prietaisas išsiskiria unikalia galimybe fiksuoti labai nedidelius deguonies koncentracijos pokyčius mitochondrijų kvėpavimo metu; rezultatų apdorojimui instaliuota rezultatų apdorojimo programa, leidžianti jau matavimo metu gauti apdorotus rezultatus. Taip pat šis Prietaisas sukomplektuotas taip, kad turi papildomą modulį, leidžiantį atlikti mitochondrijų kvėpavimo registravimą mažuose tūriuose, o tai leidžia registruoti deguonies koncentracijos pokyčius, kai turima labai nedaug tiriamos medžiagos, t. y. klinikinė biopsinė medžiaga bei kraujo ląstelės.

Perkančioji organizacija nurodo, kad šiuo Prietaisu, tame pačiame audinio preparate, yra galimybė įvertinti mitochondrijų / ląstelės membranos potencialo, aktyviųjų deguonies junginių susidarymo, kalcio jonų sugėrimo bei mitochondrijų ir ląstelių kvėpavimo greičių pokyčius tiek normos sąlygomis, tiek įvairių patologijų (oksidacinis stresas, vėžiniai susirgimai, išeminė / reperfuzinė pažaida ir kt.) metu. Tokio pobūdžio tyrimai leidžia įvertinti ne tik patologinių procesų mechanizmą, bet ir apsauginių junginių (cheminių ir gamtinės kilmės) poveikį ląstelėms ir mitochondrijoms, to poveikio mechanizmus, siekiant apsaugoti ląsteles nuo oksidacinio streso, uždegiminių procesų ir kitų patologijų atsiradimo. Taip pat yra galimybė atlikti kompleksinius tyrimus subląsteliniame lygmenyje ir gautus rezultatus panaudoti aiškinantis ne tik ligos sukeltus pokyčius ląstelėse, bet ir jos atsiradimo mechanizmus. Perkančiosios organizacijos tvirtinimu, tai unikalus Prietaisas, leidžiantis naudojant integruotą rezultatų apdorojimo programą jau eksperimento metu gauti apdorotus rezultatus ir, atsižvelgiant į juos, koreguoti eksperimento eigą. Todėl labai svarbu, kad Prietaisas su jame instaliuota Programine įranga būtų sukomplektuotas taip, kad jame būtų du skirtingiems matavimams skirti moduliai (oksigrafas su fluorescencijos ir kvėpavimo registravimo mažuose tūriuose moduliais), būtų priedų rinkinys Prietaiso instaliavimui ir apmokymui, titravimo švirkštai. Be to, yra svarbu, kad Prietaisas turėtų integruotas matavimo kameras, kurios leistų keisti matavimo terpės tūrį ir suteiktų galimybę matuoti deguonies koncentracijos pokyčius labai mažuose tūriuose (0,5 ml). Kameros turi būti pagamintos iš auštos kokybės, be priemaišų, stiklo, užtikrinančio minimalią deguonies difuziją bei į komplektaciją turi būti įtraukta deguonies pokyčių matavimui reikalingi elektrodai, membranos, elektrolitai bei papildomi tirpalai, naudojami Prietaiso kalibravimui.

Tarnybai pateiktame prašyme nurodoma, kad mitochondrijų kvėpavimo tyrimai nėra rutininiai eksperimentiniai tyrimai, atliekami kiekvienoje laboratorijoje. Teigiama, jog juos atlieka tik specializuotos laboratorijos; Lietuvoje tokios kokybės moksliniai tyrimai, leidžiantys analizuoti deguonies koncentracijos pokyčius ląstelėje įvairių patologijų metu kartu su reaktyvių deguonies junginių, membranos potencialo, kalcio jonų bei ATP kiekio matavimais, būtų atliekami tik Lietuvos sveikatos mokslų universitete. Šių pokyčių įvertinimas suteiktų pilnesnį vaizdą apie procesus vykstančius ląstelėje įvairių patologijų metu bei leistų įvertinti medikamentų poveikį ląstelės funkcijoms. Perkančioji organizacija pažymi, kad Pirkimu siekiamas įsigyti Prietaisas būtų naudojamas  mokslinių tyrimų, eksperimentų, studijų ir eksperimentinės plėtros tikslais, o  tyrėjams atsirastų galimybė vykdyti modernius kompleksinius mokslinius tyrimus kartu su Lietuvos bei užsienio tyrėjais.

Perkančioji organizacija nurodo, kad siekdama išsiaiškinti kiek rinkoje yra tiekėjų, kurie gamina prekes, skirtas mokslinių tyrimų, eksperimentų ar studijų tikslais bei gali pasiūlyti šiuo Pirkimu siekiamą įsigyti Prietaisą, atliko rinkos tyrimą. Tyrimo metu nustatyta, kad tik gamintojo – „Oroboros Instruments“ (toliau – Gamintojas) ,,Oksimetrinės sistemos su fluorescencijos matavimo moduliu“ sistema (modelis – O2k-FluoRespirometer) atitinka Perkančiosios organizacijos poreikius.  Rinkos tyrimo metu iš viešai skelbiamos informacijos nustatyta, kad Pirkimu siekiamą įsigyti Prietaisą gali pateikti tiekėjas UAB ,,Linea libera“, kuris turi licenciją prekiauti Gamintojo – „Oroboros Instruments“ prekėmis, todėl gali pristatyti Prietaisą, jį instaliuoti bei apmokyti Perkančiosios organizacijos darbuotojus.

Atsižvelgdama į tai, kad Prietaisą siekiama įsigyti  mokslinių tyrimų, eksperimentų, studijų ir eksperimentinės plėtros tikslais bei įvertinus, kad Gamintojo gamina prekė – Oksimetrinės sistemos su fluorescencijos matavimo moduliu“ sistema (modelis – O2k-FluoRespirometer) atitinka Perkančiosios organizacijos poreikius, o įsigijus šį Prietaisą tyrėjams atsiras galimybė vykdyti modernius kompleksinius mokslinius tyrimus kartu su Lietuvos bei užsienio tyrėjais, Perkančiosios organizacijos komisija nusprendė Pirkimą vykdyti neskelbiamų derybų būdu vadovaujantis                  71 straipsnio 3 dalies 1 punkto nuostatomis ir kreiptis į Tarnybą sutikimo dėl tokio pirkimo būdo pasirinkimo.

Įstatymo 71 straipsnio 3 dalies 1 punkte įtvirtinta, kad prekės neskelbiamų derybų būdu gali būti perkamos „jeigu perkamos prekės gaminamos tik mokslinių tyrimų, eksperimentų, studijų ar eksperimentinės plėtros tikslais ir jeigu tokiu pirkimu nesiekiama įsigyjamų prekių masine gamyba sustiprinti komercinio pajėgumo arba padengti mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros išlaidų <...>“.

Įvertinus Tarnybai pateiktą Pirkimo Techninę specifikaciją (toliau – Techninė specifikacija), nustatyta, kad šiuo Pirkimu siekiama įsigyti oksigrafą, skirtą deguonies koncentracijos matavimui su integruojamais deguonies koncentracijos matavimo mažuose tūriuose moduliu bei fluorescencijos moduliu, kuris turi būti skirtas atlikti mitochondrijų ir ląstelių, kraujo ląstelių, kvėpavimo, reaktyvių deguonies junginių, membranos potencialo, kalcio jonų koncentracijos funkcijos detekciją (Techninės specifikacijos 1 punktas). Prietaiso komplektaciją sudaro: programinė įranga, oksigrafas, du skirtingiems matavimams skirti moduliai (fluorescencijos modulis su keturiais LED arba lygiaverčiais  fluorescenciniais sensoriais bei filtrais ir kvėpavimo registravimo mažuose tūriuose modulis), priedų rinkinys prietaiso instaliavimui ir apmokinimui, titravimo švirkštai (Techninės specifikacijos 2 punktas). Techninės specifikacijos 14 punkte nustatytas reikalavimas Prietaisą pristatyti, instaliuoti ir apmokyti juo naudotis Perkančiosios organizacijos atstovus. Planuojama Pirkimo vertė – 53 719,01 Eur be PVM.

Įvertinus prašyme nurodytas aplinkybes ir pateiktus argumentus, darytina išvada, jog Perkančiosios organizacijos poreikius (galimybę atlikti mokslinius tyrimus, leidžiančius analizuoti deguonies koncentracijos pokyčius ląstelėje įvairių patologijų metu kartu su reaktyvių deguonies junginių, membranos potencialo, kalcio jonų bei ATP kiekio matavimais) atitinka „Oroboros Instruments“ gaminamas Prietaisas (O2k-FluoRespirometer modelis), kuris yra sukurtas ir gaminamas eksperimentiniam tikslams. Pažymėtina, kad šiuo Pirkimu siekiamas įsigyti Prietaisas bus naudojamas mokslinių tyrimų, eksperimentų, studijų ir eksperimentinės plėtros tikslais ir Perkančioji organizacija nesiekia įsigyjamos įrangos masine gamyba sustiprinti komercinio pajėgumo arba padengti mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros išlaidų, t. y. nagrinėjamu atveju yra tenkinamos neskelbiamų derybų sąlygos, nustatytos Įstatymo 71 straipsnio 3 dalies 1 punkte. Įvertinusi aukščiau išdėstytą bei vadovaudamasi Įstatymo 95 straipsnio 2 dalies 6 punkto nuostatomis, Tarnyba sutinka, kad Lietuvos sveikatos mokslų universitetas Pirkimą vykdytų neskelbiamų derybų būdu, vadovaujantis Įstatymo 71 straipsnio 3 dalies 1 punkto nuostatomis į derybas kviečiant tiekėją UAB ,,Linea libera“, turintį licenciją prekiauti gamintojo „Oroboros Instruments“ gaminamu Prietaisu.

Direktorius 						Darius Vedrickas

Agnė Marčiulionytė, tel. (8 5) 219 7011, faks. (8 5) 213 6213, el. p. Agne.Marciulionyte@vpt.lt

https://www.oroboros.at/index.php/product/o2k-fluorespirometer/;

Tyrimo metu nustatyta, kad kito gamintojo gaminamas prietaisas neturi tam tikrų, Perkančiajai organizacijai reikiamų, savybių, t. y. neturi galimybės registruoti izoliuotų mitochondrijų kvėpavimo; neturi galimybės kartu su mitochondrijų kvėpavimu registruoti kalcio jonų, reaktyvių deguonies junginių, membranos potencialo, ATP koncentracijos pokyčius; neturi galimybės registruoti mitochodrijų kvėpavimo mažuose tūriuose (pacientų biopsinėje medžiagoje, kraujo ląstelių kvėpavimo);

https://www.oroboros.at/index.php/product/o2k-fluorespirometer/;

http://www.linealibera.lt/partneriai;

2021 m. gegužės 11 d. posėdžio protokolas Nr. 1;

Gamintojas Prietaisą pristato kaip naudotiną eksperimentiniams tikslams: The Oroboros O2k-FluoRespirometer - the experimental system complete for high-resolution respirometry (HRR), including fluorometry, the TIP2k and the O2k-sV-Module allowing simultaneous monitoring of oxygen consumption together with either ROS production (AmR), mt-membrane potential (TMRM, Safranin and Rhodamine 123), Ca2+ (CaG) or ATP production (MgG); https://www.oroboros.at/index.php/product/o2k-fluorespirometer/.