# VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBA

| Viešoji įstaiga Vilniaus universitetas Universiteto g. 3 01513 Vilnius El. p.: infor@cr.vu.lt | 2020-09- Į 2020-09-16 | Nr. Nr. | 4S- (8.20) (1.41 E) 14800-S-952 |
| --- | --- | --- | --- |

SPRENDIMAS dėl sutikimo VYKDYTI PIRKIMUS NESKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDU

Viešųjų pirkimų tarnyba (toliau – Tarnyba), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – Įstatymas) 95 straipsnio 2 dalies 6 punkto nuostatomis, išnagrinėjo Viešosios įstaigos Vilniaus universiteto (toliau – Perkančioji organizacija) prašymą sutikti i) baltymų stabilumo tyrimui skirtos sistemos (toliau – Pirkimas Nr. 1) ir ii) makromolekulių sąveikų tyrimui skirtos sistemos (toliau – Pirkimas Nr. 2) pirkimus (toliau kartu tekste Pirkimas Nr. 1 ir Pirkimas Nr. 2 – Pirkimai) vykdyti neskelbiamų derybų būdu, vadovaujantis Įstatymo 71 straipsnio 1 dalies 2 punkto (b) ir (c) papunkčių ir 71 straipsnio 3 dalies 1 punkto nuostatomis.

Dėl Pirkimu Nr. 1 siekiamos įsigyti įrangos.

Iš Tarnybai pateiktų dokumentų nustatyta, kad Vilniaus universiteto Gyvybės mokslų centras (toliau – VU GMC) dalyvauja „Kompiuterinės, struktūrinės ir sistemų biologijos centras (CossyBio)“ projekte (toliau – Projektas). VU GMC mokslininkai tiria įvairius baltymus bei baltymų kompleksus ir vienas svarbiausių jų darbų yra parinkti sąlygas (baltymų saugojimui skirtų tirpalų pH sudėtį), esant kurioms išgryninti baltymai pasižymi: i) didžiausiu terminiu stabilumu (ilgiausiai išlieka aktyvios konformacijos (nedenatūravę), ir ii) yra atspariausi agregacijai; toks baltymų saugojimui palankiausių sąlygų parinkimas yra būtinas tolimesniems baltymų struktūriniams ir biocheminiams tyrimams vykdyti. VU GMC mokslininkai, įvertinę rinkoje esančios įrangos technines charakteristikas, kolegaliai nusprendė, kad šiuo metu rinkoje yra vienintelis prietaisas „Prometheus NT.48“ su agregacijos aptikimui skirtu priedu, kuris visiškai atitinka mokslininkų poreikius. Šią įrangą gamina įmonė NanoTemper Technologies GmbH. Prašyme nurodoma, kad pagrindinis pasirinkimą lėmęs argumentas yra NanoTemper Technologies GmbH gaminamo „Prometheus NT.48“ prietaiso, komplektuojamo su specialiu agregacijos aptikimui skirtu priedu, unikali savybė nenaudojant dažų matuoti baltymų terminį stabilumą ir jų agregaciją. Paprastai pamatuoti baltymų terminį stabilumą ir jų agregaciją galima vykdant du atskirus bandymus, vieną eksperimentą, skirtą terminei baltymo denatūracijai (naudojant fluorescencinį terminio poslinkio metodą, taip pat žinomą kaip FTSA arba ThermoFluor, atliekamą kiekybinio PGR prietaiso pagalba), ir antrą eksperimentą, skirtą baltymo agregacijai (matuojant absorbcijos pokytį spektrofotometru arba mikroplokštelių skaitytuvu su kontroliuojama temperatūra). Tačiau kitaip nei „Prometheus NT.48“ atveju, ThermoFluor metodui į tiriamą baltymo tirpalą būtina įdėti specialaus dažo ir tai tampa esmine kliūtimi tiriant baltymus, kurie turi su dažu sąveikaujančių hidrofobinių paviršių, arba tiriant baltymų tirpalus, kuriuose yra su dažu sąveikaujančių detergentų arba glicerolio. Kadangi planuojami tirti baltymai turės hidrofobinių paviršių, o baltymų tirpaluose, kaip stabilizuojantys priedai dažnai bus naudojami glicerolis ir detergentai, terminei denatūracijai tirti tinka tik dažo nereikalaujantis „Prometheus NT.48“ prietaisas. Be to, šis prietaisas pasižymi labai mažomis mėginio sąnaudomis, kuomet tipinis mėginio tūris iki 10 microL arba 5-10 kartų mažesnis nei naudojama ThermoFluor bandymams kiekybinio PGR prietaisu arba absorbcijos matavimams spektrofotometru arba plokštelių skaitytuvu, kas yra ypač svarbu dirbant su brangiais baltymų mėginiais. Atsižvelgiant į aukščiau nurodytas aplinkybes, Perkančiosios organizacijos teigimu, panašių galimybių nesiūlo jokia kita alternatyvi įranga.

Perkančioji organizacija pažymi, kad greta infrastruktūros plėtros, vienas iš CossyBio priemonės tikslų yra integruoti VU GMC į Europos molekulinės biologijos laboratorijos (toliau – EMBL) veiklas. EMBL Heidelberge, taip pat ir EMBL padalinys Hamburge, moksliniams tyrimams plačiai naudoja identišką NanoTemper Technologies GmbH įrangą „Prometheus NT.48“, ir dėl šių priežasčių, įsigijus NanoTemper Technologies GmbH įrangą, VU GMC darbuotojai turėtų galimybę sėkmingai integruotis į EMBL veiklas, kurios užtikrintų sėkmingą technologijos taikymą mokslo tiriamuosiuose darbuose. Taigi tik toks techninis sprendimas suteiktų VU GMC mokslininkams unikalią galimybę nenaudojant dažų matuoti baltymų terminį stabilumą ir jų agregaciją labai mažuose mėginių tūriuose ir šios savybės dėka tirti i) baltymus, kurie turi su dažu sąveikaujančių hidrofobinių paviršių, ii) baltymų tirpalus, kuriuose yra su dažu sąveikaujančių detergentų arba glicerolio, todėl ši įranga mokslininkų vykdomoje veikloje yra ypač reikalinga, be to – tai būtų racionaliausias pasirinkimas. Tarnybai pateiktuose dokumentuose nurodoma, kad rinkoje tiekėjų suinteresuotumas aptartą technologinį sprendinį turinčio pirkimo objekto atžvilgiu yra ribotas, t. y. nurodytus techninius parametrus galintį įgyvendinti prietaisą įsigyti galima tik iš NanoTemper Technologies GmbH, nes tik šis gamintojas yra įdiegęs aptartąjį technologinį sprendinį. Atsižvelgdama į tai, kad Pirkimu Nr. 1 siekiama įsigyti įranga – baltymų stabilumo tyrimui skirtas įrenginys „Prometheus NT.48“, komplektuojamas kartu su specialiu agregacijos aptikimui skirtu priedu, yra gaminama tik mokslinių tyrimų tikslais ir Perkančioji organizacija nesiekia įsigyjamos įrangos masine gamyba sustiprinti komercinio pajėgumo arba padengti mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros išlaidų, bei įvertinusi, kad šiuo konkrečiu atveju Perkančiosios organizacijos (VU GMC) poreikius atitinka tik konkreti įranga, kurią parduoti gali tik tos įrangos gamintojas NanoTemper Technologies GmbH, nes tik šis gamintojas yra įdiegęs aptartus technologinius sprendinius, Perkančiosios organizacijos Centralizuota viešųjų pirkimų komisija (toliau – Komisija) nusprendė Pirkimą Nr. 1 vykdyti neskelbiamų derybų būdu vadovaujantis Įstatymo 71 straipsnio 1 dalies 2 punkto (b) papunkčio bei 71 straipsnio 3 dalies 1 punkto nuostatomis ir kreiptis į Tarnybą sutikimo dėl tokio pirkimo būdo pasirinkimo.

Įstatymo 71 straipsnio 1 dalies 2 punkto (b) papunkčio nuostatose įtvirtinta, kad prekės, paslaugos ar darbai neskelbiamų derybų būdu gali būti perkami: „jeigu prekes patiekti, paslaugas teikti ar darbus atlikti gali tik konkretus tiekėjas dėl vienos iš šių priežasčių: <...> b) konkurencijos nėra dėl techninių priežasčių; <...>“, o Įstatymo 71 straipsnio 3 dalies 1 punkte nurodyta, kad prekės neskelbiamų derybų būdu taip pat gali būti perkamos „jeigu perkamos prekės gaminamos tik mokslinių tyrimų, eksperimentų, studijų ar eksperimentinės plėtros tikslais ir jeigu tokiu pirkimu nesiekiama įsigyjamų prekių masine gamyba sustiprinti komercinio pajėgumo arba padengti mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros išlaidų <...>“.

Įvertinus prašyme nurodytas aplinkybes ir pateiktus argumentus, darytina išvada, jog Perkančiosios organizacijos (VU GMC) poreikius atitinkantį (užtikrinama galimybė nenaudojant dažų matuoti baltymų terminį stabilumą ir jų agregaciją labai mažuose mėginių tūriuose) bei techninius parametrus (technologinį išskirtinumą) turintį prietaisą – baltymų stabilumo tyrimui skirtas įrenginys „Prometheus NT.48“ (komplektuojamas kartu su specialiu agregacijos aptikimui skirtu priedu) gali pateikti tik konkretus gamintojas NanoTemper Technologies GmbH, todėl nagrinėjamu atveju yra tenkinamos neskelbiamų derybų sąlygos, nurodytos Įstatymo 71 straipsnio 1 dalies 2 punkto (b) papunktyje. Pažymėtina, kad Perkančiosios organizacijos Pirkimu Nr. 1 siekiama įsigyti įranga yra gaminama tik mokslinių tyrimų tikslais ir Perkančioji organizacija nesiekia įsigyjamos įrangos masine gamyba sustiprinti komercinio pajėgumo arba padengti mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros išlaidų, t. y. tenkinamos neskelbiamų derybų sąlygos, nustatytos Įstatymo 71 straipsnio 3 dalies 1 punkte. Įvertinusi aukščiau išdėstytą bei vadovaudamasi Įstatymo 95 straipsnio 2 dalies 6 punkto nuostatomis, Tarnyba sutinka, kad Viešoji įstaiga Vilniaus universitetas Pirkimą Nr. 1 vykdytų neskelbiamų derybų būdu, vadovaujantis Įstatymo 71 straipsnio 1 dalies 2 punkto (b) papunkčio bei 71 straipsnio 3 dalies 1 punkto nuostatomis į derybas kviečiant  tiekėją NanoTemper Technologies GmbH.

Dėl Pirkimu Nr. 2 siekiamos įsigyti įrangos.

Tarnybai pateiktuose dokumentuose nurodoma, kad VU GMC mokslininkai tiria makromolekulių ir jų kompleksų sąveiką su įvairiais ligandais (nukleorūgštimis, nukleotidais ir kt.), todėl Pirkimu Nr. 2 siekiama įsigyti makromolekulių sąveikų tyrimui skirtą įrangą. Vienas svarbiausių šių tyrimų metu matuojamų parametrų – makromolekulių-ligandų sąveikos kinetika, tai yra asociacijos ir disociacijos greičio konstantos. Šiuos esminius parametrus leidžia nustatyti du prietaisų tipai: (i) prietaisai, veikiantys BLI principu, (ii) prietaisai, veikiantys SPR principu. Atsižvelgiant į aukščiau nurodytas aplinkybes bei įvertinus rinkoje esančios makromolekulių sąveikos kinetikos tyrimams skirtos įrangos techninius parametrus, buvo nuspręsta, kad mokslininkų poreikius atitinka vienintelis prietaisas „Octet K2“, gaminamas įmonės Sartorius. Pagrindinės priežastys nulėmusios tokį pasirinkimą yra šios: (i) Sartorius gaminami BLI prietaisai yra vieninteliai makromolekulių sąveikos kinetikos tyrimams skirti prietaisai, kurie yra nejautrūs įvairių tirpiklių (pavyzdžiui, glicerolio ir DMSO) buvimui tirpale. Kadangi šie tirpikliai dažnai yra būtini priedai tiriamų makromolekulių tirpaluose, siekiant nustatyti makromolekulių-ligandų sąveikos kinetiką, asociacijos ir disociacijos greičio konstantas, prietaiso tolerantiškumas šioms medžiagoms yra ypač svarbus; (ii) Sartorius gaminami BLI prietaisai niekaip nepakeičia tiriamųjų mėginių (makromolekulių ir ligandų tirpalų) savybių. Dėl šios priežasties tie patys mėginiai gali būti panaudoti kelis kartus, kas ypač svarbu dirbant su brangiais mėginiais. Toks pakartotinis mėginių panaudojimas nėra įmanomas dirbat su SPR prietaisais, nes juose mėginiai yra negrįžtamai įsiurbiami į mikrofluidinius kanalus. BLI prietaisų eksploataciją atpigina jų paprasta sandara, nes kitaip nei SPR prietaisuose, BLI prietaisuose nėra brangių užsikimšimui jautrių mikrofluidinių sistemų, vietoje kurių naudojami nebrangūs į mėginį įmerkiami sensoriai.

Kadangi vienas iš CossyBio priemonės tikslų yra integruoti VU GMC į EMBL veiklas, o EMBL padalinyje Hamburge kaip tik plačiai naudoja tokią pačią Sartorius (Fortebio prekinio ženklo) įrangą „Octet“ moksliniams tyrimams, kaip ir EMBL partneris „Integrated Structural Biology Grenoble“ laboratorijoje Grenoblyje, Perkančiosios organizacijos tvirtinimu, įsigijus Sartorius įrangą VU GMC darbuotojai turėtų galimybę sėkmingai integruotis į EMBL veiklas, kurios užtikrintų sėkmingą technologijos taikymą mokslo tiriamuosiuose darbuose. Dėl nurodytų priežasčių, tik toks Sartorius gaminamas „Octet K2“ pasiūlytas techninis sprendimas (BLI) suteiktų VU GMC mokslininkams unikalią galimybę tirti baltymų-baltymų, baltymų-nukleorūgščių ir baltymų-mažamolekulinių ligandų sąveikos kinetiką įvairiuose tirpikliuose, ko negali atlikti nė vienas panašaus veikimo įrenginys pasaulyje, ir kuris yra ypač reikalingas mokslininkų veikloje.  Tarnybai pateiktuose dokumentuose nurodoma, kad rinkoje tiekėjų suinteresuotumas nurodytą technologinį sprendinį turinčio pirkimo objekto atžvilgiu yra ribotas, t. y. nurodytus techninius parametrus galintį įgyvendinti prietaisą įsigyti galima tik iš Sartorius arba jo atstovų, nes tik šis gamintojas yra įdiegęs aptartąjį technologinį sprendinį (BLI), kuris saugomas išimtine patentine intelektualia nuosavybe. Sartorius gaminamas makromolekulių sąveikų tyrimui skirtas įrenginys, veikiantis BLI principu, yra patentuotas tarptautiniais patentais: Nr. US8305585 (B2), KR20080114685 (A), CN101098969 (A), CN101639447 (A), kas lemia Sartorius išimtinę teisinės apsaugos formą šio techninio sprendimo atžvilgiu. Atsižvelgdama į tai, kad Pirkimu Nr. 2 siekiama įsigyti įranga – makromolekulių sąveikų tyrimui skirtas įrenginys „Octet K2“, yra gaminamas tik mokslinių tyrimų tikslais ir Perkančioji organizacija nesiekia įsigyjamos įrangos masine gamyba sustiprinti komercinio pajėgumo arba padengti mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros išlaidų, bei įvertinusi, kad šiuo konkrečiu atveju Perkančiosios organizacijos (VU GMC) poreikius atitinka tik konkreti įranga, kurią parduoti gali tik tos įrangos gamintojas Sartorius, nes tik šis gamintojas yra įdiegęs aptartus technologinius sprendinius, taip pat tai, jog gamintojo Sartorius gaminamas makromolekulių sąveikų tyrimui skirtas įrenginys, veikiantis BLI principu, yra patentuotas tarptautiniais patentais, Perkančiosios organizacijos Komisija nusprendė Pirkimą Nr. 2 vykdyti neskelbiamų derybų būdu vadovaujantis Įstatymo 71 straipsnio 1 dalies 2 punkto (c) papunkčio bei 71 straipsnio 3 dalies 1 punkto nuostatomis ir kreiptis į Tarnybą sutikimo dėl tokio pirkimo būdo pasirinkimo.

Įstatymo 71 straipsnio 1 dalies 2 punkto (c) papunkčio nuostatose įtvirtinta, kad prekės, paslaugos ar darbai neskelbiamų derybų būdu gali būti perkami: „jeigu prekes patiekti, paslaugas teikti ar darbus atlikti gali tik konkretus tiekėjas dėl vienos iš šių priežasčių: <...> c) dėl išimtinių teisių, įskaitant intelektinės nuosavybės teises, apsaugos“, o Įstatymo 71 straipsnio 3 dalies 1 punkte nurodyta, kad prekės neskelbiamų derybų būdu taip pat gali būti perkamos „jeigu perkamos prekės gaminamos tik mokslinių tyrimų, eksperimentų, studijų ar eksperimentinės plėtros tikslais ir jeigu tokiu pirkimu nesiekiama įsigyjamų prekių masine gamyba sustiprinti komercinio pajėgumo arba padengti mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros išlaidų <...>“.

Įvertinus prašyme nurodytas aplinkybes ir pateiktus argumentus, darytina išvada, jog Perkančiosios organizacijos (VU GMC) poreikius (tirti makromolekulių ir jų kompleksų sąveiką su įvairiais ligandais, kuomet vienas svarbiausių šių tyrimų metu matuojamų parametrų yra makromolekulių-ligandų sąveikos kinetika) atitinka Sartorius (Fortebio prekinio ženklo) gaminamas „Octet K2“ pasiūlytas techninis sprendimas (BLI), kuris suteiktų VU GMC mokslininkams unikalią galimybę tirti baltymų-baltymų, baltymų-nukleorūgščių ir baltymų-mažamolekulinių ligandų sąveikos kinetiką įvairiuose tirpikliuose, ir to negali atlikti nė vienas panašaus veikimo įrenginys;  Sartorius gaminamas makromolekulių sąveikų tyrimui skirtas įrenginys „Octet K2“, veikiantis BLI principu, yra patentuotas tarptautiniais patentais, ir jį galima įsigyti tik iš Sartorius ar jo atstovų, todėl yra tenkinamos neskelbiamų derybų sąlygos, nurodytos Įstatymo 71 straipsnio 1 dalies 2 punkto (c) papunktyje. Pažymėtina, kad Perkančiosios organizacijos Pirkimu Nr. 2 siekiama įsigyti įranga yra gaminama tik mokslinių tyrimų tikslais ir Perkančioji organizacija nesiekia įsigyjamos įrangos masine gamyba sustiprinti komercinio pajėgumo arba padengti mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros išlaidų, t. y. tenkinamos neskelbiamų derybų sąlygos, nustatytos Įstatymo 71 straipsnio 3 dalies 1 punkte. Įvertinusi aukščiau išdėstytą bei vadovaudamasi Įstatymo 95 straipsnio 2 dalies 6 punkto nuostatomis, Tarnyba sutinka, kad Viešoji įstaiga Vilniaus universitetas Pirkimą Nr. 2 vykdytų neskelbiamų derybų būdu, vadovaujantis Įstatymo 71 straipsnio 1 dalies 2 punkto (c) papunkčio bei 71 straipsnio 3 dalies 1 punkto nuostatomis į derybas kviečiant konkretų tiekėją Sartorius ar jo atstovą.

Direktoriaus pavaduotoja,

laikinai atliekanti direktoriaus funkcijas				  Jovita Petkuvienė

Agnė Marčiulionytė, tel. (8 5) 219 7011, faks. (8 5) 213 6213, el. p. Agne.Marciulionyte@vpt.lt

Projekto Nr. 01.1.1-CPVA-V-701-07-0001;

https://www.embl.de/pepcore/pepcore_services/user-guidelines/;

http://www.embl-hamburg.de/services/spc/Services-and-resources/Sample-Characterization/index.html;

Gamintojo NanoTemper Technologies GmbH 2020 m. vasario 11 d. raštas;

2020 m. rugsėjo 7 d. posėdžio protokolas Nr. VU18936-1;

Žr. išnašą Nr. 4.

angl. biolayer interferometry, biosluoksnio interferometrija;

angl. surface plazmon resonance, paviršiaus plazmoninis rezonansas;

https://www.embl-hamburg.de/services/spc/Services-and-resources/Sample-Characterization/;

https://www.isbg.fr/biophysics-characterisation/bli/;

Tiekėjo Sartorius (Fortebio prekinio ženklo) 2020 m. vasario 11 d. ir 2020 m. liepos 28 d. raštai;

Žr. išnašą Nr. 11;

2020 m. rugsėjo 14 d. posėdžio protokolas Nr. VU18937-1;

Žr. išnašą Nr. 11.