# VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBA

# PREVENCIJOS IR PIRKIMO SUTARČIŲ PRIEŽIŪROS SKYRIUS

SPRENDIMAS DĖL SUTIKIMO PAKEISTI PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGAS IR ATLIKTI PIRKIMĄ NESKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDU

2015-11-        Nr. 4S-

Vilnius

Viešųjų pirkimų tarnyba (toliau – Tarnyba), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – Įstatymas) 82 straipsnio 2 dalies 7 punktu, išnagrinėjo Jūsų prašymą:

1. Sutikti, kad būtų pakeistos 2013 m. gegužės 3 d. Sutarties Nr. LBS-(13)-634 (toliau – Sutartis), sudarytos tarp Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės viešosios įstaigos Kauno klinikos (toliau – Perkančioji organizacija) ir uždarosios akcinės bendrovės „Mitnija“ (toliau – Rangovas), sąlygos, t. y. atsisakyta Sutarties priede Nr. 1 „Sustambintas sutarties kainos skirstinys“ 1 lentelės „Sutarties kainos skirstinys pagal atliekamų darbų pobūdį“ pozicijoje Nr. 6 esančio Infekuotų medicininių atliekų kenksmingumo pašalinimo įrenginio ir kt. įrangos, įskaitant montavimo darbus už 2 906.952,00 Lt (841.911,49 €) sumai be PVM arba 3 517.411,92 Lt (1 018.712,90 €) sumai su PVM, atitinkamai šia suma mažinant Sutarties vertę.

2. Sutikti atlikti papildomos įrangos su montavimo darbais pirkimą iš Rangovo (uždarosios akcinės bendrovės „Mitnija“, veikiančios ūkio subjektų grupėje kartu su UAB „Kaminta“, UAB „Interlux“, AS „BAO“) neskelbiamų derybų būdu, vadovaujantis Įstatymo 56 straipsnio 2 dalies 2 punktu.

Sutartis sudaryta atlikus atviro konkurso „Potencialiai infekuotų medicininių atliekų kenksmingumo pašalinimo įrenginys bei centrinės saugyklos projektavimo ir statybos darbai“ (Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje skelbtas 2012 m. liepos 9 d., pirkimo Nr. 124391) pirkimo (toliau – Pirkimas) procedūras. Pirkimo pagrindiniam objektui Perkančiosios organizacijos priskirtas kodas pagal Bendrąjį viešųjų pirkimų žodyną – 45220000-5 (Inžinerijos ir statybos darbai). Pirkime dalyvavo bei pasiūlymą pateikė uždaroji akcinė bendrovė „Mitnija“, veikianti ūkio subjektų grupėje kartu su UAB „Kaminta“, UAB „Interlux“ ir AS „BAO“, ko pasekoje jų pasiūlymas buvo pripažintas laimėjusiu ir sudaryta Sutartis.

Perkančioji organizacija prašyme nurodo:

Dėl Sutarties sąlygų keitimo

Sutarties vykdymo laikotarpiu ženkliai pasikeitė aplinkosauginių reikalavimų svarba ir reikšmė. Perkančiosios organizacijos veikloje neišvengiamai susidaro dideli plastiko kiekiai ir ieškoma visų įmanomų alternatyvų kaip sumažinti neigiamą poveikį aplinkai. Be to, Perkančioji organizacija stengiasi mažinti energetinius resursus (vandens, elektros vartojimo mažinimas) tiesiogiai su gydymu nesusijusiuose procesuose. Pirkimo paskelbimo momentu, įskaitant Sutarties sudarymą, dėl tuo metu dar nebuvusios tokios aplinkosaugos svarbos suvokimo ir poreikio kuo labiau tausoti aplinką, o gamintojai arba iš viso nesiūlė rinkai vadinamų „aplinkosaugai draugiškų“ technologijų (ypač pavojingų atliekų nukenksminimo srityje), arba šios technologijos buvo labai brangios. Tačiau dėl ypatingai spartaus technologijų vystymosi, pasaulinių aplinkos apsaugos tendencijų, pastaruoju metu rinkoje atsiranda tiekėjai, kurie pasiūlo ekonominius produktus, atitinkančius aukštus aplinkosauginius reikalavimus. Rangovas 2015 m. liepos 17 d. raštu Nr. 1-6-443 (toliau – Rangovo raštas) informavo Perkančiąją organizaciją, kad į Lietuvos rinką pradėti tiekti mažesni ir elektros energijos vartojimui taupesni infekuotų medicininių atliekų nukenksminimo įrenginiai, kurie technologiniame procese taip pat naudoja labai trumpas elektromagnetines (mikro) bangas, kaip ir buvo reikalauta Pirkimo dokumentuose, tokiu būdu naudojant naująją technologiją galutinis rezultatas (pavojingų atliekų nukenksminimas) būtų pasiekiamas Pirkimo dokumentuose reikalautomis priemonėmis – elektromagnetinėmis mikrobangomis, tačiau kartu šie įrenginiai įgalina antrinį plastiko perdirbimą, jų eksploatacijai reikalingas ženkliai mažesnis energetinių resursų kiekis. Rangovas, vietoje savo siūlyto gamintojo „AMB S.A.“ gamybos įrenginio „Ecosteryl S125“ siūlo tokią technologinę sistemą:

1. Medicininių atliekų nukenksminimo mikrobangomis gamintojo „METEKA GmbH“ įrenginiai „Medister 160“ – 4 vnt.

2. Medicininių atliekų surinkimui, transportavimui ir nukenksminimui naudojamų 60 litrų talpos „Meditainer“ konteineriai – 240 vnt.

3. Garantuojančių saugumą „Meditainer“ konteinerių transportavimo vežimėliai – 30 vnt.

4. Nukenksmintų medicininių atliekų smulkinimo įrenginys – 1 vnt.

5. Konteinerių plovimo įrenginiai – 2 vnt.

Pagal Pirkimo sąlygas reikalingą kiekį infekuotų medicininių atliekų per nustatytą laiką (našumas ne mažiau 100 kg/val.) nukenksmintų 4 įrenginiai „Medister 160“ ir 1 atliekų smulkinimo įrenginys, o visi kiti aukščiau išvardintos technologinės sistemos komponentai (specialūs atliekų konteineriai, vežimėliai, konteinerių plovimo įrenginiai) siūlomi kaip papildoma įranga, siekiant užtikrinti tinkamą visos technologijos funkcionavimą. Rangovo siūloma technologija yra pažangesnė, nes:

a) atlikus pirminį rūšiavimą atliekų susidarymo vietoje, t. y. naudojant specialius sužymėtus konteinerius (kurie siūlomi komplekte) skirtus tik plastikinėms medicininėms atliekoms ir renkant į šiuos konteinerius tik plastikines atliekas, vėliau viename iš nukenksminimo įrenginių galima nukenksminti tik plastikines atliekas ir nukenksmintą plastiką priduoti antriniam perdirbimui;

b) modulinė sistema leidžia taupyti elektros energiją, nes pagal surinktų atliekų kiekį galima vienu metu naudoti 1, 2, 3 ar visus 4 nukenksminimo įrenginius;

c) sistema komplektuojama su specialiai jai pritaikytais med. atliekų konteineriais, kurie garantuoja, kad atliekų surinkimo ir transportavimo metu nebūtų galimybės atsitiktiniam personalo kontaktui su med. atliekomis;

d) keturi atskiri įrenginiai sumažina tikimybę, kad dėl įrangos gedimo gali sustoti visas atliekų nukenksminimo procesas (tikimybė, kad vienu metu suges visi 4 įrenginiai, artima nuliui).

Visi argumentai, išvardinti aukščiau, leistų sutaupyti lėšų ir dėl atsiradusių technologinių galimybių optimizuoti infekuotų atliekų surinkimą, išrūšiuojant atliekas susidarymo vietoje ir nukenksminus vienos rūšies infekuotas atliekas (pvz. plastiką), parduoti jas kaip antrinę žaliavą perdirbimui. Taip pat atsiranda galimybė taupyti elektros energiją, naudojant tiek nukenksminimo įrenginių, kiek tuo metu yra surinkta medicininių atliekų. Rangovo siūloma technologija atitinka šioms, Pirkimo metu reikalautoms, infekuotų medicininių atliekų kenksmingumo pašalinimo įrangos, charakteristikoms:

g) įranga skirta profesionaliam potencialiai infekuotų medicininių atliekų kenksmingumo pašalinimui, naudojant elektromagnetinę spinduliuotę – labai trumpas radijo bangas (mikrobangas);

h) įranga skirta infekuotų medicininių atliekų, turinčių popieriaus, kartono, organinio ir neorganinio pluošto, plastiko, plonasienio stiklo ir metalo terminei aukšto lygio dezinfekcijai, t. y. procesui, kurio metu įvyksta daugelio arba visų užkrečiamųjų ligų sukėlėjų – mikroorganizmų (išskyrus kai kurias atsparias bakterijų sporas) sunaikinimas infekuotose medicininėse atliekose specialiu fiziniu metodu;

i) įrangos našumas: ne mažiau 100 kg/val., atliekų smulkinimas: iki 15-20 mm dalelių, sumažinant nukenksmintų atliekų tūrį 5 kartus;

j) įranga atliekas intensyviai veikia mikrobangų spinduliuote, dėl kurios specifinės energijos poveikio, medicininės atliekos įkaista iki 100°C ir veikiant išsiskyrusiai šilumai ir drėgnam vandens garui, vyksta atliekų dezinfekcijos procesas;

k) įrangos pagalba dezinfekuotų atliekų keliama rizika yra ne didesnė nei komunalinių (buitinių) atliekų.

Dėl siūlomos kitokios įrangos, naujai statomo gamybinio-sandėliavimo pastato (Centrinės saugyklos) konstrukcijoje pakeitimų atlikti nereikės, t. y. šios technologinės įrangos pakeitimas neturės įtakos kitų pirkimo dalių – statybos darbų ir projektavimo paslaugų vykdymui pirkimo sąlygomis. Perkančiajai organizacijai Rangovo UAB „Mitnija“ pasiūlymas yra priimtinas visų pirma dėl aplinkosauginių privalumų, įgalinančių plastiko antrinį perdirbimą, mažesnius energetinius resursus, taip pat - ir technologiniu aspektu, kadangi mažesni ir energijos prasme taupesni infekuotų medicininių atliekų nukenksminimo įrenginiai technologiniame procese, kaip ir planuota, naudoja mikrobangas. Be to, ši aplinkai draugiška ir kompaktiška technologija leistų įstaigai sutaupyti kainos aspektu (apie 1 289.482,79 Lt (373.460,03 € su PVM) ir sąlygotų ženkliai mažesnius eksploatacijos kaštus dėl mažesnio energetinių resursų naudojimo. Atsižvelgiant į išdėstytą, Perkančioji organizacija prašo Tarnybos sutikimo:

1) Keisti Sutartį, atsisakant Sutarties priede Nr. 1 „Sustambintas sutarties kainos skirstinys“ 1 lentelės „Sutarties kainos skirstinys pagal atliekamų darbų pobūdį“ pozicijoje Nr. 6 esančio Infekuotų medicininių atliekų kenksmingumo pašalinimo įrenginio ir kt. įrangos, įskaitant montavimo darbus už 2 906.952,00 Lt (841.911,49 €) sumai be PVM arba 3 517.411,92 Lt (1 018.712,90 €) sumai su PVM, atitinkamai šia suma mažinant Sutarties vertę.

2) Sutikti atlikti papildomos įrangos su montavimo darbais pirkimą iš Rangovo (uždarosios akcinės bendrovės „Mitnija“, veikiančios ūkio subjektų grupėje kartu su UAB „Kaminta“, UAB „Interlux“, AS „BAO“) neskelbiamų derybų būdu, vadovaujantis Įstatymo 56 straipsnio 2 dalies 2 punktu (2015 m. rugsėjo 18 d. ir 2015 m. spalio 15 d. Komisijos posėdžių protokolai Nr. 3 bei Nr. 4).

Dėl neskelbiamų derybų

Perkančioji organizacija neskelbiamų derybų pasirinkimą, pagal Įstatymo 56 straipsnio 2 dalies 2 punktą, motyvuoja:

- siūloma gamintojo „METEKA GmbH“ medicininių atliekų nukenksminimo mikrobangomis sistema ne visiškai atitinka 2012 m. liepos 9 d. skelbto atviro konkurso techninę specifikaciją;

- siūloma gamintojo „METEKA GmbH“ sistema yra analogiškų pajėgumų, tačiau efektyvesnė, pažangesnės technologijos bei draugiškesnė aplinkai nei anksčiau siūlytas gamintojo „AMB S.A.“ gamybos įrenginys „Ecosteryl S 125“;

- siūlomos gamintojo „METEKA GmbH“ sistemos naudojimas sąlygotų ženkliai mažesnius eksploatacijos kaštus dėl mažesnio energetinio resursų poreikio, be to, siūloma sistema yra pigesnė;

- Sutartis yra dalinai įvykdyta (šiuo metu intensyviai atliekami Centrinės saugyklos pastato statybos darbai);

- objektas nėra pilnai užbaigtas, statybos darbai ir inžineriniai prievadai yra tiesiogiai susiję su planuojama montuoti technologine įranga;

- infekuotų medicininių atliekų kenksmingumo pašalinimo įrenginio (toliau – IMAKPĮ) ir saugyklos statybos – montavimo darbų įsigijimas iš vieno tiekėjo garantuoja suderinamumą, statybos – montavimo operatyvumą, negalėjimą vengti atsakomybės dėl netinkamo kurios nors pirkimo dalies funkcionavimą;

- Rangovas, kuris šiuo metu atlieka pagal savo pasiūlytą techninį projektą centrinės saugyklos statybos darbus, gali pasiūlyti analogiškų pajėgumų pirkimo metu siūlytam IMAKPĮ (skirtųsi tik aplinkosauginiai aspektai);

- nusprendus pasirinkti naują technologinės įrangos tiekėją, tektų nedelsiant stabdyti statybos darbus iki naujo technologinės įrangos tiekėjo parinkimo, kadangi suplanuotos įrangos montavimo ir pajungimo vietos, energijos ir vandens poreikis gali keistis, priklausomai nuo įrangos gamintojo rekomendacijų. Tokiu būdu galimai būtų neįmanoma pilnai užbaigti objekto, įskaitant technologinės įrangos sumontavimą (naujo tiekėjo atrinkimas gali užtrukti, ypač įvertinus tą aplinkybę, jei kuris nors iš tiekėjų apskųstų naujojo pirkimo rezultatus) ir statybos užbaigimo procedūrą iki planuotos Sutarties įgyvendinimo datos – 2016 m. balandžio mėn. Dėl Perkančiosios organizacijos naujai vykdomo pirkimo pilnai neužbaigus objekto iki minėtos datos ir nutrūkus esamo Rangovo sutartiniams įsipareigojimams pastato statybai, objekto tinkamas užbaigimas būtų neproporcingai apsunkintas;

- esamas Rangovas iki statybos užbaigimo procedūros atlikimo pagal Sutartį pilnai atsako už objektą ir jame esančią įrangą. Sutartyje nėra numatyta galimybė „įsileisti“ kitą tiekėją į Perkančiosios organizacijos nepriimtą objektą. Objekte šiuo metu dirba ir apsaugą vykdo esamas Rangovas, kuris turi teisę nesutikti į neužbaigtą objektą įsileisti „pašalinę“ įmonę;

- esamas Rangovas suteikia teisės aktuose bei Sutartyje numatytą garantiją atliktiems darbams ir visam objektui bendrai. Dalį darbų, tokių kaip įrangos montavimas, perleidžiant kitam tiekėjui, objektui nebūtų užtikrinami garantiniai įsipareigojimai, dėl ko Perkančioji organizacija, išaiškėjus defektams eksploatuojant pastatą su įranga, galėtų patirti nuostolius, susijusius su defektų šalinimu;

- bendra pasikartojančių sutarčių trukmė neviršys 3 metų termino, skaičiuojant nuo pradinės pirkimo sutarties sudarymo momento, t.y. nuo 2013 m. gegužės 3 d.

1. Dėl sutikimo, kad būtų pakeistos Sutarties sąlygos, t. y. atsisakyta Sutarties priede Nr. 1 „Sustambintas sutarties kainos skirstinys“ 1 lentelės „Sutarties kainos skirstinys pagal atliekamų darbų pobūdį“ pozicijoje Nr. 6 esančio Infekuotų medicininių atliekų kenksmingumo pašalinimo įrenginio ir kt. įrangos, įskaitant montavimo darbus už 2 906.952,00 Lt (841.911,49 €) sumai be PVM arba 3 517.411,92 Lt (1 018.712,90 €) sumai su PVM, atitinkamai šia suma mažinant Sutarties vertę

Nustatyta, kad Perkančioji organizacija siekia atsisakyti Sutarties priede Nr. 1 „Sustambintas sutarties kainos skirstinys“ 1 lentelės „Sutarties kainos skirstinys pagal atliekamų darbų pobūdį“ pozicijoje Nr. 6 esančio Infekuotų medicininių atliekų kenksmingumo pašalinimo įrenginio ir kt. įrangos, įskaitant montavimo darbus už 2 906.952,00 Lt (841.911,49 €) sumai be PVM arba 3 517.411,92 Lt (1 018.712,90 €) sumai su PVM, nes į Lietuvos rinką pradėti tiekti mažesni ir elektros energijos vartojimui taupesni infekuotų medicininių atliekų nukenksminimo įrenginiai, tokiu būdu naudojant naująją technologiją galutinis rezultatas (pavojingų atliekų nukenksminimas) būtų pasiekiamas Pirkimo dokumentuose reikalautomis priemonėmis – elektromagnetinėmis mikrobangomis, tačiau kartu šie įrenginiai įgalina antrinį plastiko perdirbimą, jų eksploatacijai reikalingas ženkliai mažesnis energetinių resursų kiekis. Rangovas, vietoje savo siūlyto gamintojo „AMB S.A.“ gamybos įrenginio „Ecosteryl S125“ siūlo pažangesnę technologiją, kuri yra priimtina Perkančiajai organizacijai, ir kurią Perkančioji organizacija planuoja įsigyti. Tokiu Sutarties pakeitimu nebus pakeistos jokios kitos Sutarties sąlygos, nebus pakeista nustatyta Sutarties šalių teisių ir pareigų pusiausvyra taip, kaip nebuvo nustatyta galiojančioje Sutartyje, o bendros Sutarties kainos sumažinimas neįtakoja ekonominės galiojančios Sutarties šalių pusiausvyros Rangovo naudai, todėl, Tarnybos nuomone, pakeitus Sutarties sąlygas pagal Perkančiosios organizacijos prašymą, nebus pažeisti Įstatymo 3 straipsnyje nustatyti pagrindiniai viešųjų pirkimų principai ir bus pasiektas viešųjų pirkimų tikslas.

Atsižvelgdama į aukščiau nurodytas aplinkybes ir vadovaudamasi Įstatymo 82 straipsnio 2 dalies 7 punkto nuostatomis, Tarnyba sutinka, kad pagal Perkančiosios organizacijos prašymą būtų pakeistos 2013 m. gegužės 3 d. Sutarties Nr. LBS-(13)-634, sudarytos tarp Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės viešosios įstaigos Kauno klinikos ir uždarosios akcinės bendrovės „Mitnija“, sąlygos, t. y. atsisakyta Sutarties priede Nr. 1 „Sustambintas sutarties kainos skirstinys“ 1 lentelės „Sutarties kainos skirstinys pagal atliekamų darbų pobūdį“ pozicijoje Nr. 6 esančio Infekuotų medicininių atliekų kenksmingumo pašalinimo įrenginio ir kt. įrangos, įskaitant montavimo darbus už 2 906.952,00 Lt (841.911,49 €) sumai be PVM arba 3 517.411,92 Lt (1 018.712,90 €) sumai su PVM, atitinkamai šia suma mažinant Sutarties vertę.

2. Dėl sutikimo atlikti papildomos įrangos su montavimo darbais pirkimą iš Rangovo (uždarosios akcinės bendrovės „Mitnija“, veikiančios ūkio subjektų grupėje kartu su UAB „Kaminta“, UAB „Interlux“, AS „BAO“) neskelbiamų derybų būdu, vadovaujantis Įstatymo 56 straipsnio 2 dalies 2 punktu

Pagal Įstatymo 56 straipsnio 2 dalies 2 punkto nuostatas neskelbiamų derybų būdu prekės taip pat gali būti perkamos: „jeigu perkančioji organizacija pagal ankstesnę pirkimo sutartį iš kokio nors tiekėjo pirko prekių ir nustatė, kad iš jo verta pirkti papildomai, siekiant iš dalies pakeisti turimas ir įprastines prekes ar įrenginius arba padidinti turimų prekių kiekius ar įrenginius, kai, pakeitus tiekėją, perkančiajai organizacijai reikėtų įsigyti medžiagų, turinčių kitokias technines charakteristikas, ir dėl to atsirastų nesuderinamumas arba per didelių techninių eksploatacijos ir priežiūros sunkumų. Tokių sutarčių, kaip ir pasikartojančių sutarčių, trukmė paprastai negali viršyti 3 metų skaičiuojant nuo pradinės pirkimo sutarties sudarymo momento;“. Pažymėtina, kad pirkimo vykdymas neskelbiamų derybų būdu yra Įstatyme numatyta išimtis ir sąlygos, leidžiančios atlikti tokį pirkimą, turi būti aiškinamos siaurai, grindžiant jas akivaizdžiais įrodymais. Todėl, siekiant atlikti pirkimą, vadovaujantis Įstatymo 56 straipsnio 2 dalies 2 punkto nuostata, turi būti tenkinamos visos joje išdėstytos sąlygos.

Nustatyta, kad Perkančioji organizacija siekia, vadovaujantis Įstatymo 56 straipsnio 2 dalies 2 punkto nuostata neskelbiamų derybų būdu, atlikti papildomos įrangos su montavimo darbais pirkimą iš Rangovo, su kuriuo buvo sudaryta ankstesnė Sutartis. Pažymėtina, kad Perkančiosios organizacijos vykdyto Pirkimo, ko pasekoje sudaryta Sutartis, objektas – potencialiai infekuotų medicininių atliekų kenksmingumo pašalinimo įrenginys bei centrinės saugyklos projektavimo ir statybos darbai, t. y. darbai. Tuo tarpu iš Perkančiosios organizacijos pateiktų dokumentų (atsisakoma Sutarties priede Nr. 1 „Sustambintas sutarties kainos skirstinys“ 1 lentelės „Sutarties kainos skirstinys pagal atliekamų darbų pobūdį“ pozicijoje Nr. 6 esančio Infekuotų medicininių atliekų kenksmingumo pašalinimo įrenginio ir kt. įrangos, įskaitant montavimo darbus už 2 906.952,00 Lt (841.911,49 € su PVM) sumai be PVM arba 3 517.411,92 Lt (1 018.712,90 €) sumai su PVM), galima spręsti, kad papildomos įrangos kaina yra didesnė, negu jos montavimo darbų. Apibendrinant išdėstytą, darytina išvada, kad Perkančioji organizacija pagal ankstesnę Sutartį pirko darbus, o šiuo metu, vadovaujantis Įstatymo 56 straipsnio 2 dalies 2 punkto nuostata, neskelbiamų derybų būdu ketina įsigyti papildomą įrangą su montavimo darbais, t. y. prekę. Tokiu būdu papildomos įrangos su montavimo darbais pirkimo vykdymas neskelbiamų derybų būdu, vadovaujantis Įstatymo 56 straipsnio 2 dalies 2 punktu yra negalimas, nes netenkinamos Įstatyme nustatytos sąlygos. Atkreipiamas dėmesys, kad papildomos įrangos su montavimo darbais pirkimo vykdymas neskelbiamų derybų būdu, vadovaujantis Įstatymo 56 straipsnio 4 dalies 1 punktu, esant Perkančiosios organizacijos šiuo metu išdėstytoms aplinkybėms, taip pat būtų negalimas, nes pagal Įstatymo 56 straipsnio 4 dalies nuostatas neskelbiamų derybų būdu gali būti perkami paslaugos ir darbai, tačiau ne prekės.

Įvertinusi nurodytus argumentus, Tarnyba konstatuoja, kad Perkančioji organizacija nepagrindė pasirinkto pirkimo būdo, todėl vadovaudamasi Įstatymo 82 straipsnio 2 dalies 7 punkto nuostatomis, Tarnyba neturi pagrindo sutikti, kad Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės viešoji įstaiga Kauno klinikos atliktų papildomos įrangos su montavimo darbais pirkimą iš uždarosios akcinės bendrovės „Mitnija“, veikiančios ūkio subjektų grupėje kartu su UAB „Kaminta“, UAB „Interlux“, AS „BAO“ neskelbiamų derybų būdu, vadovaujantis Įstatymo 56 straipsnio 2 dalies 2 punktu.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 5 ir 15 straipsniais, nesutikę su šiuo Tarnybos sprendimu, Jūs galite jį apskųsti teismui šio įstatymo nustatyta tvarka.

Prevencijos ir pirkimo sutarčių priežiūros skyriaus

vyriausiasis specialistas							Vytautas Juodka

V. Juodka, tel. (8 5) 219 7058, faks. (8 5) 213 6213, el. p. Vytautas.Juodka@vpt.lt