PAGE  
2


[image: image1.png]



VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBA

	Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninei Kauno klinikoms
Eivenių g. 2
LT-50009 Kaunas 

	     2013-03-

Į     2013-01-25
     2013-02-25
	Nr.
Nr.

Nr. 
	4S-

S-(1.19)-082

S-(1.19)-082/1



DĖL SUTIKIMO VYKDYTI PIRKIMĄ NESKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDU
Viešųjų pirkimų tarnyba (toliau – Tarnyba), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102; 2011, Nr. 123-5813) (toliau – Įstatymas) 82 straipsnio 2 dalies 7 punkto nuostatomis, išnagrinėjo Jūsų prašymą sutikti, kad 13 vnt. endoskopų „Olympus“ pirkimas būtų vykdomas neskelbiamų derybų būdu, vadovaujantis Įstatymo 56 straipsnio              1 dalies 3 punkto nuostatomis.
Perkančioji organizacija prašyme nurodo, kad endoskopiniam tyrimui atlikti būtini trys medicininės technikos elementai – videosistema, endoskopai bei endoskopų plovimo mašina. Šie trys elementai tarpusavyje turi būti techniškai suderinti, tai reiškia, kad vienos kompanijos endoskopai gali būti naudojami tik kartu su tos pačios kompanijos pagamintomis videosistemomis ir plaunami bei dezinfekuojami tik tos pačios kompanijos pagaminta plovimo mašina. Perkančioji organizacija pažymi, kad Kauno klinikos yra instaliavusios ir eksploatuoja 7 videosistemas ir 4 plovimo-dezinfekavimo sistemas, tinkančias „Olympus“ endoskopams plauti. Siekiant taupyti lėšas ir panaudoti jau turimą brangią įrangą, kuri tarpusavyje turi būti techniškai suderinta, endoskopiniams tyrimams įrangos parko atnaujinimui, nutarta įsigyti „Olympus“ endoskopus. Užklausus gamintoją „Olympus Europa Holding GmbH“, jis 2013 m. sausio 14 d. raštu patvirtino, kad „Olympus“ endoskopai yra pilnai suderinti su „Olimpus ETD“ endoskopų plovimo ir dezinfekavimo mašinomis ir videosistemomis (CV-145, CV-165, CV-180, CLV-160, CLV-180), kurios yra instaliuotos Kauno klinikose. 

Atsižvelgdama į aukščiau išdėstytą ir vadovaudamasi Įstatymo 56 straipsnio 1 dalies 3 punktu ir 56 straipsnio 5 dalimi, perkančioji organizacija prašo Tarnybos leisti 13 vnt. endoskopų „Olympus“ pirkimą vykdyti neskelbiamų derybų būdu, į derybas kviečiant konkretų tiekėją – šio gamintojo turimos ir eksploatuojamos Kauno klinikose įrangos atstovą (Viešojo pirkimo komisijos 2013 m. vasario 22 d. posėdžio protokolas Nr. 1).

Įstatymo 56 straipsnio 1 dalies 3 punkto nuostatos numato, kad paslaugos neskelbiamų derybų būdu gali būti perkamos: „jeigu dėl techninių ar meninių priežasčių arba dėl priežasčių, susijusių su išimtinių teisių apsauga, prekes patiekti, paslaugas pateikti ar darbus atlikti gali tik konkretus tiekėjas“. 

Perkančiosios organizacijos prašyme nurodytos aplinkybės ir pateikti dokumentai patvirtina, kad dėl techninio suderinamumo su turima įranga tikslinga pirkti „Olimpus“ endoskopus, kuriuos gali pateikti tik konkretus tiekėjas, tai atitinka Įstatymo 56 straipsnio 1 dalies 3 punkto pagrindą.
Atsižvelgdama į nurodytas aplinkybes ir vadovaudamasi Įstatymo 82 straipsnio 2 dalies                7 punkto nuostatomis, Tarnyba sutinka, kad Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos 13 vnt. endoskopų „Olympus“ pirkimą vykdytų neskelbiamų derybų būdu, vadovaujantis Įstatymo 56 straipsnio 1 dalies 3 punkto nuostatomis.
Direktorius                                                                                                                      Žydrūnas Plytnikas
Aurelija Balčiūnienė, tel. (8 5) 2197019, el. p. A.Balciuniene@vpt.lt
Biudžetinė įstaiga                                                               Tel.  (8 5) 219 7001                                Duomenys kaupiami ir saugomi                             
Kareivių g. 1, LT-08221 Vilnius                                        Faks. (8 5) 213 6213                               Juridinių asmenų registre 

http://www.vpt.lt                                                                El.p. info@vpt.lt                                      Kodas  188656261


_1051956295.doc
[image: image1.png]






