1
2

[image: image1.wmf] 


VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBA

	Akmenės rajono savivaldybės administracijai
L. Petravičiaus a. 2
LT-85132 Naujoji Akmenė
	  2013-03-
Į 2013-02-12

  2013-02-18   
	Nr.

Nr.
Nr.
	4S-

S-493(6.10)
S-547(6.10)


DĖL SUTIKIMO ATLIKTI PIRKIMĄ NESKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDU

Viešųjų pirkimų tarnyba (toliau – Tarnyba), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102; 2011, Nr. 123-5813) (toliau – Įstatymas) 82 straipsnio 2 dalies 7 punkto nuostatomis, išnagrinėjo Jūsų prašymą sutikti VšĮ Naujosios Akmenės ligoninės pastatų rekonstrukcijos 2004 m. parengto (2010 m. koreguoto) techninio projekto korekcijos atlikimo paslaugos pirkimą atlikti iš UAB „Baltic Engineers“ neskelbiamų derybų būdu, vadovaujantis Įstatymo 56 straipsnio 1 dalies 3 punktu. 
Akmenės rajono savivaldybės administracijos (toliau – Perkančioji organizacija) prašymas motyvuojamas tuo, kad pradėjus vykdyti VšĮ Naujosios Akmenės ligoninės pastatų Respublikos g. 32, Naujojoje Akmenėje rekonstrukcijos darbus pagal Rangos darbų pirkimo sutartį Nr. SS-536, paaiškėjo, kad vertikaliai sumontuota ištraukiamos ir paduodamos ventiliacijos sistema įrengta iš asbestcementinių vamzdžių. Vadovaujanti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. balandžio 17 d. nutarimu Nr. 351 „ Dėl asbesto šalinimo programos patvirtinimo“, būtina pašalinti VšĮ Naujosios Akmenės ligoninės pastatuose atrastą iš asbesto vamzdžių įrengtą ventiliacijos sistemą, o naujos ventiliacijos sistemos įrengimui būtina atlikti techninio projekto korekciją, papildant techninį projektą ventiliacijos dalimi.

Perkančioji organizacija nurodo, kad vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ (toliau – STR 1.05.06:2010), patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. D1-808, 44 punktu, techninio projekto keitimus ir (ar) papildymus atlieka projektą parengęs projektuotojas, o STR 1.05.06:2010 43 punkte nustatyta, jog projektuotojas turi visų jo parengtų projekto sprendinių autorines teises. 
Pagal 2003 m. gruodžio 30 d. Sutartį Nr. RP031230/069/172 (toliau – Sutartis) VšĮ Naujosios Akmenės ligoninės renovacijos techninį projektą parengė UAB „Renovacijos projektai“. UAB „Baltic Engineers“ (iki 2007 m. gegužės 31 d. buvusi UAB „Renovacijos projektai“, nuo 2007 m. gegužės 31 d. iki 2011 m. lapkričio 30 d. buvusi UAB „Ramboll Lietuva“) 2013 m. sausio 4 d. raštu Nr. 13-001 informavo Perkančiąją organizaciją, kad neperleis „VšĮ Naujosios Akmenės ligoninės pastatų Respublikos g. 32, Naujojoje Akmenėje rekonstravimas“ techninio projekto autorinių teisių ir prievolių kitiems tiekėjams. 
Atsižvelgdama į nurodytas aplinkybes, Perkančioji organizacija prašo Tarnybos sutikimo leisti iš UAB „Baltic Engineers“ pirkti VšĮ Naujosios Akmenės ligoninės pastatų rekonstrukcijos 2004 m. parengto (2010 m. koreguoto) techninio projekto korekcijos atlikimo paslaugas neskelbiamų derybų būdu, vadovaujantis Įstatymo 56 straipsnio 1 dalies 3 punkto nuostatomis. (Akmenės rajono savivaldybės administracijos Viešojo pirkimo komisijos 2013 m. vasario 11 d. posėdžio protokolas Nr. 59).
 Įstatymo 56 straipsnio 1 dalies 3 punkto nuostatos numato, kad paslaugos neskelbiamų derybų būdu gali būti perkamos: „jeigu dėl techninių ar meninių priežasčių arba dėl priežasčių, susijusių su išimtinių teisių apsauga, prekes pateikti, paslaugas pateikti ar darbus atlikti gali tik konkretus tiekėjas“. Perkančiosios organizacijos prašyme nurodytos aplinkybės ir pateikti dokumentai patvirtina, kad nurodytas techninio projekto korekcijos atlikimo paslaugas šiuo atveju gali suteikti tik konkretus tiekėjas – UAB „Baltic Engineers“, t.y. tenkinamos neskelbiamų derybų sąlygos, nurodytos Įstatymo 56 straipsnio 1 dalies 3 punkte. 
Tarnyba, vadovaudamasi Įstatymo 82 straipsnio 2 dalies 7 punkto nuostatomis, sutinka, kad Akmenės rajono savivaldybės administracija atliktų VšĮ Naujosios Akmenės ligoninės pastatų rekonstrukcijos 2004 m. parengto (2010 m. koreguoto) techninio projekto korekcijos atlikimo paslaugos pirkimą iš UAB „Baltic Engineers“ neskelbiamų derybų būdu, vadovaujantis Įstatymo 56 straipsnio 1 dalies 3 punkto nuostatomis. 
Direktorius                                                                                                             Žydrūnas Plytnikas 
Inga Noreikienė, tel. (8 5) 205 2967, faks. (8 5) 213 6213, el. p. Inga.Noreikiene@vpt.lt
� EMBED Word.Picture.8  ���








	Biudžetinė įstaiga

Kareivių g. 1, 08221 Vilnius

http://www.vpt.lt
	Tel. (8 5) 219 7001

Faks. (8 5) 213 6213

El. p. info@vpt.lt
	Duomenys kaupiami ir saugomi

Juridinių asmenų registre

Kodas 188656261



[image: image2.wmf] 

_1406972010.doc
[image: image1.png]






