1
2

[image: image1.wmf] 


VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBA

	VšĮ Respublikinei Klaipėdos ligoninei
S. Neries 3
LT-92231 Klaipėda

	  2013-01
Į 2012-12-10
  2012-12-14  
	Nr.

Nr.
Nr.
	4S-

S3-1.27-1747
S3-1.27-1768


DĖL SUTIKIMO ATLIKTI PIRKIMĄ NESKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDU

Viešųjų pirkimų tarnyba (toliau – Tarnyba), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102; 2011, Nr. 123-5813) (toliau – Įstatymas) 82 straipsnio 2 dalies 7 punkto nuostatomis, išnagrinėjo Jūsų prašymą sutikti skaitmeninio daugiasluoksnio rentgeno kompiuterinio tomografo SOMATOM Sensation 40 (toliau – KT) detalės – rentgeno vamzdžio viešąjį pirkimą atlikti neskelbiamų derybų būdu, vadovaujantis Įstatymo 56 straipsnio 1 dalies 3 punktu.
VšĮ Respublikinės Klaipėdos ligoninės (toliau – Perkančioji organizacija) prašymas motyvuojamas tuo, kad esamas KT rentgeno vamzdis yra susidėvėjęs, t.y. išnaudojęs darbo laiko resursą, skenavimo metu įvyksta aukštos įtampos pramušimai, todėl KT rentgeno vamzdį būtina keisti nauju. Dėl techninių ir išskirtinių teisių apsaugos priežasčių naują KT rentgeno vamzdį gali patiekti ir sumontuoti vienintelis KT gamintojo „Siemens Aktiengesellschaft“ atstovas ir įgaliotas tiekėjas Lietuvos Respublikos teritorijoje – Siemens Osakeyhtio Lietuvos filialas. Perkančioji organizacija pažymi, kad tik KT gamintojo patiekta originali detalė gali užtikrinti visišką atliekamų tyrimų saugumą ir patikimumą ir Perlančioji organizacija neturi jokių duomenų apie tai, kad KT rentgeno vamzdį galėtų patiekti, sumontuoti ir instaliuoti kiti ūkio subjektai, nei Siemens Osakeyhtio Lietuvos filialas. 
KT buvo įsigytas 2006 m. gruodžio 11 d. Viešojo pirkimo-pardavimo sutartimi                 Nr. 1310136/S-162, sudaryta tarp Klaipėdos apskrities viršininko administracijos ir UAB „Siemens“, ir perduotas Įrangos perdavimo-priėmimo aktu Perkančiajai organizacijai. 

Atsižvelgdama į išdėstytas aplinkybes ir į tai, kad Perkančioji organizacija gali įsigyti KT rentgeno vamzdį tik iš konkretaus tiekėjo dėl priežasčių, susijusių su išimtinių teisių apsauga, Perkančioji organizacija prašo Tarnybos sutikimo leisti iš Siemens Osakeyhtio Lietuvos filialo pirkti KT rentgeno vamzdį neskelbiamų derybų būdu, vadovaujantis Įstatymo 56 straipsnio 1 dalies 

3 punkto nuostatomis (Nuolatinės viešųjų pirkimų komisijos 2012 m. gruodžio 10 d. posėdžio protokolas Nr. 4.31-373).
 Įstatymo 56 straipsnio 1 dalies 3 punkto nuostatos numato, kad prekės, paslaugos ar darbai neskelbiamų derybų būdu gali būti perkami: „jeigu dėl techninių ar meninių priežasčių arba dėl priežasčių, susijusių su išimtinių teisių apsauga, prekes pateikti, paslaugas pateikti ar darbus atlikti gali tik konkretus tiekėjas“. Perkančiosios organizacijos prašyme nurodytos aplinkybės ir pateikti dokumentai patvirtina, kad KT rentgeno vamzdį šiuo atveju gali pateikti tik konkretus tiekėjas – Siemens Osakeyhtio Lietuvos filialas, t.y. tenkinamos neskelbiamų derybų sąlygos, nurodytos Įstatymo 56 straipsnio 1 dalies 3 punkte. 
Tarnyba, vadovaudamasi Įstatymo 82 straipsnio 2 dalies 7 punkto nuostatomis, sutinka, kad 
VšĮ Respublikinės Klaipėdos ligoninė atliktų skaitmeninio daugiasluoksnio rentgeno kompiuterinio tomografo SOMATOM Sensation 40 detalės – rentgeno vamzdžio viešąjį pirkimą neskelbiamų derybų būdu, vadovaujantis Įstatymo 56 straipsnio 1 dalies 3 punkto nuostatomis.
Direktorius                                                                                                             Žydrūnas Plytnikas 
� EMBED Word.Picture.8  ���








	Biudžetinė įstaiga

Kareivių g. 1, 08221 Vilnius

http://www.vpt.lt
	Tel. (8 5) 219 7001

Faks. (8 5) 213 6213

El. p. info@vpt.lt
	Duomenys kaupiami ir saugomi

Juridinių asmenų registre

Kodas 188656261



[image: image2.wmf] 

_1406972010.doc
[image: image1.png]






