|  |  |
| --- | --- |
| Tiekėjams | 2025-06-16 |
| CVPIS susirašinėjimo priemonėmis | Į 2025.06.10 |

**DĖL PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMO/PATIKSLINIMO**

Akcinė bendrovė ,,Via Lietuva“ vykdo pirkimą DPS pagrindu

**Kelio A3 Vilnius-Minskas ruožo nuo 6,650 iki 8,548 km paprastojo remonto, suremontuojant pėsčiųjų ir dviračių taką, aprašo parengimas ir darbų atlikimas** I kategorija ( pirkimo ID 2988843 )

# ir teikia tiekėjų užduotus klausimus ir atsakymus į juos:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Eil.**  **Nr.** | **Klausimas** | **Atsakymas** |
| **1.** | Atkarpos pradžioje yra įrengtas nuvažiavimas veja į privatų sklypą (nuo dviračių tako). Kadangi takas nėra pritaikytas automobilių eismui, prašome patvirtinti, kad šios pralaidos remonto Tiekėjai neturi vertintis, o ji gali būti naikinama projektavimo metu. | Nuvažiavime esanti pralaida yra už kelio sklypo ribos todėl jos remonto vertinti nereikia. |
| **2.** | Ruožo pradžioje yra įrengta pralaida per dviračių taką, kuri yra užbetonuota. Toliau per kelią eina kita pralaida, kuri yra veikianti. Dėl užbetonuotos pralaidos susidaro patvanka vienoje pėsčiųjų-dviračių tako pusėje. Prašome patikslinti, ar ši pralaida per taką turi likti užbetonuota? Kokius darbus susijusius su šia pralaida turi vertintis Tiekėjai? | 6,84 km esanti užbetonuota pralaida po taku turės būti panaikinta. Griovyje tarp kelio ir tako ties kelio pralaidos ištekėjimu turi būti numatytas pakankamo dydžio išgarinimo baseinas (griovys), pagilinant ir praplatinant esamą griovį bei sustiprinant jo šlaitus. |