Techniniame darbo projekte įrašyti, kad darbus vykdantis rangovas, vykdant Tauragės TP rekonstrukciją prieš pirminės įrangos demontavimą susiderina, su IPC atitinkamo regiono inžinieriumi, demontuojamus ir utilizuojamus pirminius įrenginius arba, jeigu bus pareikalauta nurodant konkrečius pirminius įrenginius, perduoda į Litgrid AB avarinį rezervą.

Kiti reikalavimai:

Pagal pateiktą sąrašą demontuotus ir išardytus įrenginius Rangovas pakrauna ir iškrauna Užsakovo nurodytu adresu.

Prieš demontavimą perduodamiems į avarinį rezervą įrenginiams turi būti atlikti bandymai pagal PT įrenginių bandymo reglamento reikalavimus. Bandymų protokolai pateikiami užsakovui kartu su į rezervą perduodamais įrenginiais.